## 表C_1_1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目
标段名称：
招标工程量清单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章）
审 核 人： |  | (签字及盖章）
编制单位： |  | (盖章）
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章）
招 标 人: |  | (盖章）
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章）
编制时间:

## 0_1_表B_1_1 招标工程量清单封面
| 濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-装饰装修 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人: | （盖章）
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ003;2020-RJ004;2019-RJ005;2017-RJ003

## 0_1_表C_1_1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-装饰装修
标段名称：
招标工程量清单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章）
审 核 人： |  | (签字及盖章）
编制单位： |  | (盖章）
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章）
招 标 人: |  | (盖章）
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章）
编制时间:

## 0_1_表E_1_1-1 工程项目清单汇总表（显示一级分
表E.1.1-1 工程项目清单汇总表
工程名称:濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-装饰装修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：环境保护税
4 | 增值税
合计
注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 0_1_表E_2_1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-装饰装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011302001001 | 双层石膏板平面吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆 规格、高度:上人（平顶） 2.龙骨材料种类、 规格、中距:U型轻钢龙骨（50主龙骨配50付龙骨） 3.面层材料品种、规格:12mm厚纸面石膏板 | m2 | 669.12
2 | 011403001001 | 抹灰面油漆 顶面乳胶漆 | 1.腻子种类:成品 腻子满刮二遍 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆 遍数:室内顶棚乳胶漆三遍 | m2 | 669.12
3 | 011302003001 | 艺术造型吊顶天棚 顶面异形基层 | 1.钢制异形基层 2.规格：40*60*30热镀锌钢管 | m | 173.17
4 | 011507003001 | 灯箱 顶面LED发光软膜灯箱 | LED发光软膜灯箱 1.铝合金灯箱边框 2.后背板 3.发光光源（LED灯条） 4.24V开关电源 5.UV软膜天花（B1级阻燃膜） | m2 | 53.22
5 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 墙面柜体阻燃板基层 | 1.异形柜体 2. 30*40木龙骨骨架 3.木龙骨刷防火涂料 4. 1.5厚阻燃板 5.12厚石膏板 | m2 | 779.95
6 | 011101003001 | 自流平楼地面 地面塑胶地板自流平 | 地板自流平 1.基层处理 2.打磨、裂缝修补 3.涂刷厚层型界面剂 | m2 | 554.04
7 | 011103003001 | 塑胶运动地板 4mm厚塑胶地板 | 4mm厚塑胶地板 1.PVC密实专用环保水性胶水满刮 2.拼缝开槽、热熔焊接 3.墙边、门洞收口 | m2 | 554.04
8 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100 mm 2.基层材料种类、 规格:9mm胶合板基 层 3.面层材料品种、 规格、颜色:金属踢脚线 | m | 172.22
9 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 吊顶反支撑 | 50*50方管 焊接 | m2 | 702.7
10 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 序章广告画面制作 | 序章、8mm厚全新浇筑奶白透光亚克力板、裁切、抛光、背面喷绘文字、内侧覆柔光膜，配套封边，铝型材卡槽安装 | m2 | 15.67
11 | 011502001001 | 成品装饰线条 LED线性灯 | 序章、铝型型材、低压LED灯条 10*20深槽，壁厚1.2mm阳级氧化 24V低压2835/3014漫反射软灯带 | m | 44.87
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-装饰装修 |  |  | 标段: |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 011507003002 | 灯箱 弧形柱装饰面 | 序章、8mm厚全新浇筑奶白透光亚克力板、裁切、抛光、背面喷绘文字、内侧覆柔光膜，配套封边，铝型材卡槽安装 | m2 | 11.2
13 | 010801002001 | 木质门带套 | 序章、1500*4000实木复合套装门、厂家定制 | 樘 | 11
14 | 011205002001 | 墙、柱面装饰浮雕 智能AI体验室冲孔铝板 | 1.镀锌方管50*100*3mm 2.横向次龙骨，热镀锌角铁L50*5 3.连接辅材（角码） 4.结构胶干挂3.0mm氟碳冲孔铝单板 | m2 | 19.04
15 | 011403001002 | 抹灰面油漆 智能AI体验室墙面艺术涂料 | 双组份水泥基微水泥光感艺术涂料、配套抗碱封闭底漆播迁抗裂网格布、矿物调色浆、哑光聚氨酯双组份罩面 | m2 | 55.2
16 | 010801002002 | 木质门带套 | 1000*4000实木复合套装门、厂家定制 | 樘 | 1
17 | 011507001002 | 平面、箱式招牌 广告制作智能AI体验室 | 8mm厚全新浇筑奶白透光亚克力板、裁切、抛光、背面喷绘文字、内侧覆柔光膜，配套封边，铝型材卡槽安装 | m2 | 15.05
18 | 011403001003 | 抹灰面油漆 白色光感涂料智能AI体验室 | 双组份水泥基微水泥光感艺术涂料、配套抗碱封闭底漆播迁抗裂网格布、矿物调色浆、哑光聚氨酯双组份罩面 | m2 | 14.13
19 | 011502001002 | 成品装饰线条 金属包边智能AI体验室 | 内导45°角，不锈钢金属线条 | m2 | 19.8
20 | 011507001003 | 平面、箱式招牌 第一、二篇章广告制作（数据可视化应用） | 8mm厚全新浇筑奶白透光亚克力板、裁切、抛光、背面喷绘文字、内侧覆柔光膜，配套封边，铝型材卡槽安装 | m2 | 15.6
21 | 011507003003 | 灯箱 弧形柱装饰面 第一、二篇章信息化展示 | LED发光软膜灯箱 1.铝合金灯箱边框 2.后背板 3.发光光源（LED灯条） 4.24V开关电源 5.UV软膜（B1级阻燃膜） | m2 | 12.56
22 | 011403001004 | 抹灰面油漆 白色光感涂料 第一、二篇章 | 双组份水泥基微水泥光感艺术涂料、配套抗碱封闭底漆播迁抗裂网格布、矿物调色浆、哑光聚氨酯双组份罩面 | m2 | 20.09
23 | 011502001003 | 成品装饰线条 LED线性灯 第一、二篇章 | 铝型型材、低压LED灯条 10*20深槽，壁厚1.2mm阳级氧化 24V低压2835/3014漫反射软灯带 | m | 20.62
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-装饰装修 |  |  | 标段: |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 011403001005 | 抹灰面油漆 光感艺术涂料 第一、二篇章 | 双组份水泥基微水泥光感艺术涂料、配套抗碱封闭底漆播迁抗裂网格布、矿物调色浆、哑光聚氨酯双组份罩面 | m2 | 30.4
25 | 010801002003 | 木质门带套 第一、二篇章 | 1200*4000实木复合套装门、 厂家定制 | 樘 | 1
26 | 011507001004 | 平面、箱式招牌 第一、二篇章造型展板 | 数据可视化生产应用及信息化展示文字图片 | m2 | 30.64
27 | 011403001006 | 抹灰面油漆 墙面白色光感艺术涂料 第一、二篇章 | 数据可视化生产应用及信息化展示处双组份水泥基微水泥光感艺术涂料、配套抗碱封闭底漆播迁抗裂网格布、矿物调色浆、哑光聚氨酯双组份罩面 | m2 | 25.47
28 | 011507001006 | 平面、箱式招牌 定制广告箱 第一、二篇章 | 立面图11，LED发光软膜灯箱 1.铝合金灯箱边框 2.后背板 3.发光光源（LED灯条） 4.24V开关电源 5.UV软膜（B1级阻燃膜） | m2 | 9.68
29 | 011502001004 | 成品装饰线条 LED线性灯 第一、二篇章 | 立面图11，铝型型材、低压LED灯条 10*20深槽，壁厚1.2mm阳级氧化 24V低压2835/3014漫反射软灯带 | m | 11.1
30 | 011403001007 | 抹灰面油漆 白色光感艺术涂料 第一、二篇章 | 立面图11，双组份水泥基微水泥光感艺术涂料、配套抗碱封闭底漆播迁抗裂网格布、矿物调色浆、哑光聚氨酯双组份罩面 | m2 | 42.88
31 | 011507001007 | 平面、箱式招牌 第三、四篇章展板 | 8mm厚全新浇筑奶白透光亚克力板、裁切、抛光、背面喷绘文字、内侧覆柔光膜，配套封边，铝型材卡槽安装 | m2 | 149.91
32 | 011502001005 | 成品装饰线条 LED线性灯 第三、四篇章 | 铝型型材、低压LED灯条 10*20深槽，壁厚1.2mm阳级氧化 24V低压2835/3014漫反射软灯带 | m | 103.56
33 | 011403001008 | 抹灰面油漆 白色光感艺术涂料 第三、四篇章 | 双组份水泥基微水泥光感艺术涂料、配套抗碱封闭底漆播迁抗裂网格布、矿物调色浆、哑光聚氨酯双组份罩面 | m2 | 119.97
34 | 011507003005 | 圆弧柱装饰面 第三、四篇章 | LED发光软膜灯箱 1.铝合金灯箱边框 2.后背板 3.发光光源（LED灯条） 4.24V开关电源 5.UV软膜天花（B1级阻燃膜） | m2 | 10.55
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-装饰装修 |  |  | 标段: |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 011507001008 | 平面、箱式招牌 广告画制作 | 立面图15、16，8mm厚全新浇筑奶白透光亚克力板、裁切、抛光、背面喷绘文字、内侧覆柔光膜，配套封边，铝型材卡槽安装 | m2 | 16.41
36 | 01B003 | 2.5LED彩色显示屏 | 1.像素间距：2.5mm，三合一SMD2121灯珠，1R1G1B，像素密度160000点/㎡，1/32恒流驱动 2.基板：PI聚酰亚胺柔性软板，可弯曲成型，最小弯曲内弧半径≥300mm、外弧≥500mm，反复弯折不开裂 3.模组规格：标准240×120mm，磁吸快速拼装，前维护结构，正面拆装维修 4.光学参数：亮度500–800cd/㎡，刷新率≥3840Hz，灰度16bit，可视角度水平160°/垂直160°，IP30防尘室内标准 5.配套辅材：磁吸磁条、铜质快速连接器、柔性排线、硅胶防尘面罩 | m2 | 46.66
37 | 011507001009 | 平面、箱式招牌 第五、六篇章展板 | 8mm厚全新浇筑奶白透光亚克力板、裁切、抛光、背面喷绘文字、内侧覆柔光膜，配套封边，铝型材卡槽安装 | m2 | 39.91
38 | 011502001006 | 成品装饰线条 LED线性灯 第五、六篇章展板 | 铝型型材、低压LED灯条 10*20深槽，壁厚1.2mm阳级氧化 24V低压2835/3014漫反射软灯带 | m | 26.21
39 | 011403001009 | 抹灰面油漆 白色光感艺术涂料 第五、六篇章展板 | 双组份水泥基微水泥光感艺术涂料、配套抗碱封闭底漆播迁抗裂网格布、矿物调色浆、哑光聚氨酯双组份罩面 | m2 | 160.39
40 | 011507001010 | 平面、箱式招牌 广告文字图片制作 第五、六篇章展板 | 8mm厚全新浇筑奶白透光亚克力板、裁切、抛光、背面喷绘文字、内侧覆柔光膜，配套封边，铝型材卡槽安装 | m2 | 66.46
41 | 01B006 | 铝板展示柜 | 材质：6063-T5铝镁合金型材，壁厚1.5mm，无缝焊接成型，静电粉末喷涂，带可调铝层板、防水导流铝背板； 规格：宽×高×深（图纸标注尺寸），淋浴嵌入式安装； 配套辅材：不锈钢固定角码、发泡填充胶、中性防霉耐候密封胶 | m2 | 3.25
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-装饰装修 |  |  | 标段: |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 011508001001 | 美术字 第四章亚克力大字 | 亚克力LED发光字，亚克力雕刻抛光成型，内置高亮LED光源，封底密封处理，含制作、运输、上墙安装、接线调试、打胶收口、成品保护 | 个 | 9
43 | 011508001002 | 美术字 第四章亚克力小字 | 亚克力LED发光字，亚克力雕刻抛光成型，内置高亮LED光源，封底密封处理，含制作、运输、上墙安装、接线调试、打胶收口、成品保护 | 个 | 14
44 | 01B008 | 智能AI体验室展示台 | 基层材料：ENF级18mm多层实木板+实木龙骨加固，CNC数控铣切异形圆弧造型，热弯一体成型； 面层工艺：无尘烤漆房PU聚氨酯多层烤漆，多遍底漆+色漆高温烘烤，哑光/亮光定制颜色，漆面抛光处理； 配套配置：不锈钢可调承重脚、三合一隐形五金、防潮铝箔背板；含24VLED线型灯 | m | 4.6
45 | 01B009 | 地面彩带 | 彩色异形拼花同质透心PVC地板，环保抗菌防滑、B1级防火，定制圆弧、卡通、几何异形拼接图案；施工含地面打磨修补、双层界面封闭、高强度自流平精细找平、精准放样拼色铺装、全缝PVC热焊无缝防水处理、圆弧金属收口、全程成品防护，适合人流密集公共区域 | m2 | 53.22
46 | 011507001011 | 平面、箱式招牌 柱子上方造型 | LED发光软膜灯箱 1.铝合金灯箱边框 2.后背板 3.发光光源（LED灯条） 4.24V开关电源 5.UV软膜天花（B1级阻燃膜） | m2 | 28.47
47 | 01B010 | 柱子下方展台 | 基层材料：ENF级18mm多层实木板+实木龙骨加固，CNC数控铣切异形圆弧造型，热弯一体成型； 面层工艺：无尘烤漆房PU聚氨酯多层烤漆，多遍底漆+色漆高温烘烤，哑光/亮光定制颜色，漆面抛光处理； 配套配置：不锈钢可调承重脚、三合一隐形五金、防潮铝箔背板；含24VLED线型灯 | m | 4.7
48 | 01B011 | 检修口 | 600×600铝合金磁吸检查口，白色粉末喷涂，按压式暗藏开启；含吊顶洞口开孔、龙骨加固、铝框固定、缝隙抗裂收口、调试打胶、成品保护全部工序，按套计量 | 个 | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-装饰装修 |  |  | 标段: |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 011502001007 | 成品装饰线条 LED线性灯 | 配套配置：不锈钢可调承重脚、三合一隐形五金、防潮铝箔背板；含24VLED线型灯 | m | 223.94
50 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 界面剂 | 水性环保高分子界面处理剂，淡黄色透明乳液，不含甲醛；具备渗透加固、封碱防潮、增强附着力作用；适用于水泥毛坯墙、起砂疏松墙面、腻子基层、旧墙翻新基层；封闭墙体游离碱，防止后期墙面返碱、发黄、空鼓脱层 | m2 | 842
51 | 01B012 | 设备安装 | 医疗设备安装调试，含承重支架加固、设备转运定位找平、医用独立配电及屏蔽弱电敷设、等电位接地、医用气体/给排水管路对接、整机通电校准、系统软件对接、48小时试运行、安全检测、医护培训及全套资料移交，按设备台/套计量 | 件 | 3
52 | 01B014 | 系统调试 | 大型展厅多媒体集成系统整体调试，涵盖LED大屏、音响、智能灯光、中控、互动终端、网络信号全系统；含单机检测、线路信号测试、分系统校准、场景联动编程、72小时整机试运行、功能优化、人员操作培训、全套调试资料移交，按整项展厅系统计量 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表E_3_1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称:濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-装饰装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  | 详见明细表E.3.2
2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601011001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601013001 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  | 详见明细表E.3.2
6 | 01B002 | 其他（费率类） |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

## 0_1_表E_4_1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称:濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-装饰装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 | 100000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 412000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税
合 计 |  | 512000.00 |  |  | -

## 0_1_表E_4_2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称:濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-装饰装修 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 100000
2.1 | 工程暂列金 | 100000 | 100 | 100000
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | 100000
合 计 |  | - | - | 100000
注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”; 2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价; 3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 0_1_表E_4_3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称:濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-装饰装修 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额± （元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
1.1 | 外门雨棚及外立面装饰 | 176146.79 | 15853.21 | 192000
1.2 | LED屏控制系统 | 137614.68 | 12385.32 | 150000
1.3 | 办公室装修 | 64220.18 | 5779.82 | 70000
本页小计 |  | 377981.65 | 34018.35 | 412000 |  |  |  |  | -
合 计 |  | 377981.65 | 34018.35 | 412000 |  |  |  |  | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 0_2_表C_1_1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-安装及拆除
标段名称：
招标工程量清单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章）
审 核 人： |  | (签字及盖章）
编制单位： |  | (盖章）
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章）
招 标 人: |  | (盖章）
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章）
编制时间:

## 0_2_表E_1_1 工程项目清单汇总表
表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程名称:濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-安装及拆除 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：环境保护税
4 | 增值税
合计
注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 0_2_表E_2_1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-安装及拆除 |  |  | 标段: |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
强电路敷设
1 | 030412001001 | 配管 | ?20阻燃绝缘线管暗敷设，含管路铺设、弯管粘接、槽体修补、管口封堵、现场清理等 | m | 1264.15
2 | 030412001002 | 配管 | ?25阻燃绝缘线管暗敷设，含管路铺设、弯管粘接、槽体修补、管口封堵、现场清理等 | m | 484.3
3 | 030412004001 | 配线 | 2.5平方BV国标电线 | m | 2680.38
4 | 030412004002 | 配线 | 4平方BV国标电线 | m | 1601.2
5 | 030412004003 | 配线 | 6平方BV国标电线 | m | 1721.5
6 | 030413002002 | 装饰灯 | 1. 75深杯射灯 2.色温4000K | 套 | 104
7 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:五孔 安全型插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：满足 设计要求 | 套 | 37
8 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:满足设计 要求 3.安装形式:暗装 | 个 | 27
9 | 030413006003 | 高度标志灯、障碍灯 | 应急照明 1.≥1.0h | 套 | 7
10 | 030413006004 | 高度标志灯、障碍灯 | 安全出口 不锈钢防水款 | 套 | 12
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-安装及拆除 |  |  | 标段: |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1、进线部分（电源引入） 电源来源：由上级配电箱引来 进线电缆型号：WDZB-YJY-4×25+PE16 WDZB：低烟B级阻燃耐火交联电缆；4根25mm2相线+1根16mm2接地PE线 总断路器：IC65N/C63A/3P 3极总空开，额定电流63A，C型照明动力曲线；图纸标注总负荷Pe=26.5kW，计算电流Ijs=44.74A，63A开关满足承载。 接地：单独PE接地排、N零线排，箱体接地（距地1.6m暗装） 2、出线回路（下方表格，每一行=一条独立回路） 统一回路格式：断路器型号 → 相序（1L/N/PE）→ 线缆型号规格 → 穿管敷设 → 回路名称+负荷功率 断路器统一说明 IC65N系列微型断路器，带30mA漏电保护（30ma），分1P单极、2P两极；C16A普通照明插座、C20A大功率插座、C32A大屏大功率回路。 线缆统一：WDZB-BYJ 低烟阻燃塑铜线 例：WDZB-BYJ-3×2.5 即3根2.5平方耐火电线； 穿管标注：JDG32/JDG20（金属镀锌穿线管），敷设WC墙内暗敷、MR金属线槽。 各回路负荷清单（从左至右） WL1~WL3 照明回路 0.8kW/路（室内基础照明） WL4 门头logo电源 0.5kW WP1~WP4 普通插座回路 2.0kW/路（普通五孔插座） WP5 LED屏电源 10.0kW（大功率大屏专用，配C32A空开，线缆3×4mm2） C1/C2 墙面灯带电源 0.5kW/路 C3 风机盘管电源 0.5kWC4 弱电电源 1.0kW 末尾2路备用回路（预留后期新增设备） | 台 | 1
弱电
12 | 030412001003 | 配管 | ?16阻燃绝缘线管暗敷设，含管路铺设、弯管粘接、槽体修补、管口封堵、现场清理等 | m | 708
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-安装及拆除 |  |  | 标段: |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030502003001 | 双绞线缆 | 超六类网线敷设，管内穿线，含布线整理、预留线头、材料搬运、清理收尾等 | m | 708
14 | 01B001 | wifi | AC+PoE吸顶瘦AP架构，含弱电管线敷设、机房机柜装配、AP点位安装、全线网络链路测试 | 个 | 8
15 | 03B001 | 网线面板 | 一线品牌面板 | 个 | 4
16 | 030502004001 | 大对数电缆、电话线 | 500M商用光纤 | m | 120
17 | 01B020 | 摄像头 | 室内高清红外半球网络摄像机，400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，分辨率2560×1440；采用H.265+高效视频编码，降低存储占用；内置大功率红外LED补光灯，红外夜视距离10～30米，夜间无光源自动切换黑白夜视画面；标准IEEE802.3af/at 48V POE供电，镜头标配2.8mm广角，覆盖室内大厅、走廊；支持移动侦测、区域遮挡报警、ONVIF通用协议；机身室内防尘设计IP54，金属底座防拆，适配吊顶吸顶安装；兼容海康、TP、水星等主流NVR录像机，支持手机、电脑远程预览回放。 | 个 | 18
18 | 01B021 | 存储硬盘 | 监控专用大容量机械存储硬盘，规格3.5英寸SATA III高速接口；马达转速7200RPM，256MB超大缓存，采用CMR垂直磁记录技术，读写速度稳定，多路视频同时写入无卡顿；支持全年7×24小时不间断通电运行，专为高清网络监控系统优化，降低录像丢帧、卡顿故障；具备抗震、降噪、长效稳定特性，支持智能功耗管理，兼容海康、TP-LINK、水星全品牌NVR网络硬盘录像机；可实现400万像素摄像机30天/90天全天候循环录像存储，自带故障预警识别，硬盘异常可推送报警信息。 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-安装及拆除 |  |  | 标段: |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 01B023 | 监控线路 | 数据传输线：超六类非屏蔽无氧铜网线，8芯0.5mm纯铜，国标阻燃，抗干扰，传输400万高清监控信号； 供电线缆：RVV2×1.0/2×1.5铜芯护套电源线，室外防水阻燃； 保护管材：室内PVC阻燃穿线管，室外地面/外墙采用热镀锌钢管；配套金属线盒、室外防水接线盒、防水格兰头、弯头、直接、管卡、膨胀固定件； 连接辅材：国标镀金水晶头、网络模块、绝缘胶带、扎带、标识标签、接地铜线等。 | m | 202.32
20 | 01B024 | 网络POE交换机 | 监控专用千兆POE网络交换机，端口规格24口POE+2口千兆上联；完全符合IEEE802.3af/at标准48V标准POE供电，单端口最大输出30W，整机大功率供电芯片，可稳定带动400万像素红外/全彩半球、枪机摄像机；全端口10/100/1000M自适应，线速转发无丢帧；工业级金属机身，大面积散热孔，支持全年7×24小时连续通电工作；支持端口隔离、VLAN划分、环路检测、断电记忆，兼容海康、大华、TP-LINK各类NVR与网络摄像头；自带标准机柜安装耳，可壁挂、机架式安装。 | 台 | 1
拆除工程
21 | 011302001001 | 顶面拆除 | 轻钢龙骨38配50石膏板吊顶、石膏板厚度12mm | m2 | 702.7
22 | 011102003001 | 块料楼地面拆除 | 800*800地砖 | m2 | 702.7
23 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板拆除 | 防火吸音板基层，长城板面层 | m2 | 709.99
24 | 011501001002 | 舞台拆除 | 18mm多层阻燃板、木地板面层 | m2 | 23.18
25 | 011601001001 | 脚手架 | 满堂红脚手架搭拆 | m2 | 702.7
26 | 011601013001 | 垃圾清运 | 垃圾外运，运距自定 | m3 | 60
27 | 010801002001 | 双开门拆除 | 1.5*4m整樘拆除 | 樘 | 9
28 | 01B002 | 医疗设备拆除 | CT扫描仪、核磁共振MRI、移动X光机 | 件 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-安装及拆除 |  |  | 标段: |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
合计

## 0_2_表E_2_3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称:濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-安装及拆除 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 0_2_表E_3_1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称:濮阳医学高等专科学校基础设施维修——报告厅改造项目-安装及拆除 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  | 详见明细表E.3.2
2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601011001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601013001 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  | 详见明细表E.3.2
6 | 01B002 | 其他（费率类） |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。