安阳新型化工产业园区铜冶片区管理委员会安阳新型化工产业园区基础设施建设项目（消防站及智慧化工园区系统部分)--智慧化工园区系统项目

招标文件

采购人：安阳新型化工产业园区铜冶片区管理委员会

采购代理机构：永乐国际工程管理有限公司

日        期：2024年6月

目 录

第一章  招标公告	2

第二章  采购项目及技术服务要求	6

第三章  供应商须知	28

第四章  评审办法	45

第五章  合同主要条款	56

第六章  投标文件格式	60

第一章  招标公告

安阳新型化工产业园区铜冶片区管理委员会安阳新型化工产业园区基础设施建设项目（消防站及智慧化工园区系统部分)--智慧化工园区系统项目招标公告

一、项目基本情况

1、采购项目编号：殷公开-2024-4

2、采购项目名称：安阳新型化工产业园区铜冶片区管理委员会安阳新型化工产业园区基础设施建设项目（消防站及智慧化工园区系统部分)--智慧化工园区系统项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2980543.36元

最高限价：2980543.36元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 殷公开-2024-4 | 安阳新型化工产业园区铜冶片区管理委员会安阳新型化工产业园区基础设施建设项目（消防站及智慧化工园区系统部分)--智慧化工园区系统项目 | 2980543.36 | 2980543.36 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：具体内容详见招标文件第二章。

5.2技术要求：具体内容详见招标文件第二章。

5.3质量要求：符合国家标准及招标文件要求。

6、合同履行期限：合同签订30日供货安装完毕

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

3、本项目的特定资格要求：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基础性资格要求；供应商自行承诺（格式自拟）并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

（1）无不良信用记录。（未列入“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”）供应商递交《响应文件》后，采购人或者采购代理机构将按以上信用信息查询渠道在解密《响应文件》之前对参加本项目的供应商信用记录进行查询，供应商有上述任一不良信用记录的，其投标将被拒绝、为无效投标。查询的网页内容将以截图或者拍照作为证据留存，供应商可不提供相关证明材料。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本合同项下的政府采购活动。供应商自行承诺并提供《国家企业信用信息公示系统》中本公司企业信用信息公示报告。承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目。供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

3.2项目的特定资格要求：

（1）投标人如为具备合法经营(业务)范围的基础电信业务运营商或广电网络运营商的，可授权其分公司或分支机构使用其资格和资质参与该项目投标。■提供总公司的资格证明文件、分公司营业执照、总公司授权分公司投标的授权书。

（2）具备法律、行政法规规定的其他条件。

（3）本项目（是/否）接受联合体投标：同“项目基本情况”1.7款要求。

注：（1）所有证照均应在有效期内，证照如需年检的、应为经年检有效的证照；文中“近”、“前”指距投标截止时间。

（2）资格证明材料（文件）应附于响应文件中并经供应商电子签章。供应商对资格证明文件真实性有效合规承担责任，提供虚假材料的为无效投标并将进一步追究其责任。

（3）本项目采取资格后审，开标后，将由采购人或者采购代理机构对供应商的资格证明材料（文件）等进行资格审核，未按要求逐一提供、或资格审查不合格的为无效投标，供应商应自负其风险费用。

（4）政府采购监督管理部门将依据“双随机一公开”原则，定期或不定期随机抽取政府采购项目进行监督检查，审查供应商投标（响应）文件的真实性，重点审查中标、成交供应商，财政部门认为有必要的，可以对其他参加采购活动的供应商一并审查。如发现提供虚假材料谋取中标的情形，将按照政府采购法顶格给予处罚。

三、获取招标文件

1、时间：2024年6月5日至2024年6月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：请使用IE浏览器登录安阳市殷都区公共资源交易中心网站新系统入口“全国公共资源交易平台（河南省·殷都区）殷都区公资源交易中心”（https://xwz.ggzy.anyang.gov.cn:3720/ydggzy/），点击“CA注册”进行用户注册。注册手册详见登录页面的手册下载。注册完成后选择项目填写联系人信息后下载文件。

3、方式：网上下载。

4、售价：0元。

四、投标文件提交

1、截止时间：2024年07月1日9时00分（北京时间）

2、地点：供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件到安阳市殷都区公共资源交易中心网站新系统入口（https://xwz.ggzy.anyang.gov.cn:3720/ydggzy/）。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，安阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、投标文件开启

1、时间：2024年07月1日9时00分（北京时间）

2、地点：安阳市殷都区公共资源交易中心二楼开标二厅(安阳市高新区文昌大道与东风路交叉口向南300米路西东风路342号) 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，使用IE浏览器登录到安阳市殷都区公共资源交易中心网站新系统不见面开标大厅（https://xwz.ggzy.anyang.gov.cn:3720/ydggzy/），点击右上方【登录】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《安阳市政府采购网》、《殷都区公共资源交易中心网》上发布。 招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.项目落实的政府采购政策：强制节能产品强制采购、节能产品、环境标志产品及贫困地区产品优先采购、促进中小企业发展扶持政策、进口产品政策、信息安全产品、社会信用体系建设、促进残疾人就业、支持监狱企业发展等。

2.政府采购合同融资：根据豫财购〔2017〕10号和安财购〔2017〕7号文要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资，详情请登录安阳市政府采购网（http://anyang.hngp.gov.cn/anyang），进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：安阳新型化工产业园区铜冶片区管理委员会

地址：河南省安阳市殷都区铜冶镇

联系人：赵俊生

联系方式：15837275648

2、采购代理机构信息

名称：永乐国际工程管理有限公司

地址：安阳市文峰区财富公馆西单元22楼

联系人：王圆圆

联系方式：18530608390

3、项目联系方式

项目联系人：王圆圆

联系方式：18530608390

第二章  采购项目及技术服务要求

## 1.采购项目、标段（包）划分、投标报价

1.1采购项目名称：安阳新型化工产业园区铜冶片区管理委员会安阳新型化工产业园区基础设施建设项目（消防站及智慧化工园区系统部分)--智慧化工园区系统项目。

1.2 标段（包）划分及其合同履行期限、交付（实施）地点：本次采购项目划分为1个标段（包）。

| 标段（包）一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 标段（包）名称 | 标段（包）内容（范围） | 合同履行期限（交付<实施>期） | 交付（实施）地点 |
| 安阳新型化工产业园区铜冶片区管理委员会安阳新型化工产业园区基础设施建设项目（消防站及智慧化工园区系统部分)--智慧化工园区系统项目 | 安阳新型化工产业园区铜冶片区管理委员会安阳新型化工产业园区基础设施建设项目（消防站及智慧化工园区系统部分)--智慧化工园区系统项目 | 见“第二章第 2 条：标段（包）内容（范围） 及基本技术要求” | 见招标公告 | 采购人指定地点 |

1.3 投标报价（价格构成）

1.3.1投标人的投标报价应为达到正常使用条件下的目的地交验价，包括产品价款、相关税款、备品备件价、易损件价、专用工具价、售后及技术服务费、知识产权（如有）、保险（如需）、货物包装、安装调试费及运送到安阳地区指定地点的运杂费、装卸费等与采购项目相关的、必须的款项及费用（包括未列明而完成交验所必须的所有设备、材料、工具、费用）。成交价格在成交合同范围内固定不变。

1.3.2投标报价为一次性报价，报价时间截止后对投标报价的任何承诺、修改，除法定修正或招标文件规定修正情形外，评标委员会将不予考虑。

1.3.3投标人所填写的价格在合同实施期间不因市场及其他因素变化而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

1.3.4采购人不接受任何选择性报价,投标人只允许提供一个方案和一个报价。多个报价和方案将作为无效投标。

1.3.5投标人所报价格不得超出采购预算，超出采购预算的投标文件按无效标处理。

- 2.标段（包）内容（范围）及基本技术要求

2.1 总体技术（方案）要求及标段（包）内容（范围）：

2.1.1、依据《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》要求，建设相关功能模块，完成与相关企业智能平台数据传输、对接等，并有效运行。

2.1.2、完成园区主要道路封闭化管理并将其接入平台。主要包括智能识别摄像机、网络硬盘录像机、智能视频分析服务器、机动车闸机、岗亭、国际热熔标线、管理服务器、系统集成等。

2.1.3具体内容详见下述2.4款。

2.2 项目落实的政府采购政策（法规标准条款）

2.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理后，对本次采购产品属于“节能产品政府采购品目清单”中强制采购品目的，响应产品应当具有相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内），响应文件中应当提供相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内）。

属于政府强制采购品目、而未按要求提供相应资料的，为无效投标。

2.2.2同等条件下，获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品或贫困地区产品优先采购。

2.2.3本次采购不允许进口产品参加。

2.2.4信息安全产品须通过国家信息安全认证中心认证，计算机产品须预装正版操作系统软件。

2.2.5促进中小企业发展扶持政策：见第四章“评审办法”第4条。

2.2.6政府采购支持监狱企业发展。

2.2.7促进残疾人就业：见第四章“评审办法”第4条。

2.2.8所供产品有环保政策要求的，应符合相关环保法律政策要求。

2.3采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商所报响应产品应为全新产品且符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，响应产品不应与第三方存在知识产权权属问题；供应商应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善产品及技术要求未尽事宜，不得以《招标文件》未列明事项为由，来降低响应产品的质量。

2.4具体技术要求及标段（包）内容（范围）

| 安阳新型化工产业园区基础设施建设项目（消防站及智慧化工园区系统部分）--智慧化工园区系统【软件平台】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 基本技术要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| 1 | 重大安全风险防控可视化 | 1.构建化工园区 3D 一张图、化工园区封闭化管理一张图、企业安全监测一张图、化工园区敏捷一张图，强化化工园区安全生产实时数据感知、安全监管业务数据分析、地图图层数据集成，提升化工园区区安全风险防线防控决策分析水平。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 安全基础管理 | 1.建立化工园区基础信息库，实现化工园区及企业文档管理、证照预警、安全风险评估、从业人员等基础信息维护和快速查询，以及相关数据多维度统计分析和可视化展示。对化工园区企业基本情况、园区风险分区、风险隐患、报警分布、特殊作业、教育培训情况等多纬度的可视化监测预警、统计分析。 2.装置开停车和大检修管理：实现园区内企业装置设施 (含重大危险源) 开停车和大检修线上备案；支持备案信息维护、查询， 以及开停车、大检修数据等多维度统计分析和可视化展示。 3.建立入园/驻园第三方单位信息库，包括但不限于第三方单位基本信息、资质、安全教育培训记录、服务记录、违规记录等，实现第三方单位诚信管理。 4.执法管理（安全检查辅助+整改建议书+联动）。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 重大危险源安全管理 | 1.完善构建重大危险源安全包保责任落实监督，实现重大危险源安全包保履职记录电子化、条目化，管理企业每一处重大危险源包保责任落实情况，支持重大危险源主要负责人、技术负责人和操作负责人信息维护，三级包保责任人安全包保履职情况记录检查。 2.在线监测预警：实时监测与抽查，汇聚现有重大危险源监测监控数据，实现对重大危险源安全在线抽查，支持基于GIS地图的重大危险源浏览，查看储罐、装置、危险化学品库等处的液位、温度、压力和可燃有毒气体浓度的实时监测数据、报警数据，查询历史数据和对比分析 。 3.重大风险管控、评价/评估报告及隐患管理、重大危险源企业分类监管，强化数据治理、数据分析，提升化工园区重大风险综合管控及风险研判分析水平。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 双重预防机制 | 1.完善构建企业双重预防机制信息系统对接、隐患排查治理督办提醒、企业双重预防机制建设及运行效果 抽查检查。 2.实现对重大隐患线上督办、整改临期提醒及一般隐患超期警示功能，支持线上下发督办通知书。 3.建设智能巡检系统，实现巡检、巡查全过程数字化管理，管理人员根据PID工艺流程图 、数字化交付资料 、风险分析单元划分、隐患排查清单、岗位安全风险责任清单等。 ★4.为保证平台双重预防功能使用的稳定性，需提供平台开发厂家智慧园区双重预防类软件著作权证书。证书查询链接：中国版权保护中心https://www.ccopyright.com.cn/ | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 特殊作业管理 | 1.完善构建企业特殊作业报备、特殊作业票证统计分析、特殊作业在线抽查检查，实现特殊作业现场视频、传感联动抽查调阅，切实降低特殊作业安全风险。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 封闭化管理 | 1.配套完善开发区风险隔离管控设备，完善构建门禁/卡口管理、出入园管理、危险化学品运输路径规划、 定位和追踪，全面提升化工园区安全风险的隔离管控水平。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 敏捷应急 | 1.基于融合通信平台，完善构建应急指挥调度、应急辅助决策功能，推动化工园区、企业落实日常应急管理及与各级政府间的应急联动，为事故应急提供技术支持，辅助化工园区进行快速、精准、科学应急响应。 ★2.为确保各级政府间应急联动的精准性和科学性，需要提供开发厂家安全监管及应急救援平台软件著作证书。证书查询链接：中国版权保护中心https://www.ccopyright.com.cn/ | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 集成服务平台 | 1.通过服务总线提供的统一用户认证、统一消息、报表、前端构建等各类服务，提供门户栏目的个性化搭建方式，构建面向各类用户的统一门户，包含工作任务区、政务服务区、信息综合展示区与业务入口。 ★2.为保证集成平台稳定安全性和安全性，需要提供开发厂家信息安全管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，质量管理体系认证证书。证书查询链接：中国版权保护中心https://www.ccopyright.com.cn/ | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 园区企业统建平台 | 1.在化工园区建立了智慧管理平台的基础上，在园区企业端建立 Saas 平台，在保证数据安全的前提下建立统一的数据中心。在做好化工园区智慧监管的同时，从根本上解决监管中发现化工企业的安全、环保、 能源等方面的问题，构建“ 园企协同 ”发展的新模式。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 | 软件服务 | 1.对园区内企业数据的对接提供技术支撑，企业安全风险智能化管控平台进行对接及后期与上级有关部门的对接，进行7*24小时的技术支撑服务。 2.对接模块包括安全基础信息、双重预防、重大危险源在线监测、特殊作业、敏捷应急，其中双重预防应按照河南省危险化学品双重预防数据接口标准进行数据上报，重大危险源在线监测数据需按照重大危险源在线监测预警数据接口规范进行数据上报，特殊作业信息应按照特殊作业数据上报接口报送数据。 3.封闭管理系统与安全风险管控平台的数据对接。 4.园区安全风险智能化管控平台包含可视化大屏、后台管理、园区相关人员的APP端，本次服务包含本系统，1年的运行维护。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |

| 安阳新型化工产业园区基础设施建设项目（消防站及智慧化工园区系统部分）--智慧化工园区系统【封闭化管理】注：以下表格中“货物所属行业”是指工业、制造业。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 基本技术要求 |
| 1 | 网络摄像机 | 台 | 5 | ★1、最大分辨率3200×1800，水平分辨率不低于1800线。（提供国家权威部门出具的检测报告） 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 4、红外，白光补光可识别不小于30米处的人体。 5、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 6、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 8、不低于IP66防尘防水等级。 备注：摄像头分布在5个卡口进口5个，5个卡口道路识别危化品驶入车辆报警5个 |
| 2 | 智能识别摄像机 | 台 | 5 | - 1、采用1/1.8英寸800万像素CMOS智能高清摄像机，分辨率不低于3840×2160，帧率高达25帧。 - 2、支持输出H.265或H.264码流，压缩比高，且处理非常灵活，码流同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码及Smart JPEG压缩，图片质量可设。 - 3、支持128G以内 TF卡本地存储，支持抓拍图片断网续传。 - 4、支持3D数字降噪功能。 - 5、支持视频触发并实现全结构化：采用AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据。 - 6、支持机动车辆抓拍，内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能，车辆主子品牌识别功能。 - 7、支持非机动车（二轮车、三轮车）+L4抓拍，支持输出骑车人员人脸小图及人体多项属性。 - 8、支持行人抓拍，支持输出行人对应的人脸小图，同时检测多类人体属性。 - 9、具有防尘、防水滴、防浪涌功能。 - 10、内含配件：万向节。 - 备注：该产品为本项目的核心产品。 |
| 3 | 摄像机支架 | 个 | 10 | 壁装支架 |
| 4 | 电源适配器 | 个 | 10 | 12V/1A圆头、插墙式，国标输出 。 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 台 | 1 | ★1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，可内置9个SATA接口硬盘；（提供国家权威部门出具的检测报告） 2、本机内置8块10T硬盘； ★3、可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps；（提供国家权威部门出具的检测报告） ★4、HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出；（提供国家权威部门出具的检测报告） ★5、接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。（提供国家权威部门出具的检测报告） |
| 6 | 网络硬盘录像机 | 台 | 1 | 嵌入式网络硬盘录像机 1、视频接口：2×HDMI，2×VGA 2、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 3、报警接口：16路报警输入，4路报警输出 4、 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 5、USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 6、扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P |
| 7 | 交换机 | 台 | 3 | 1、配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 ； 2、交换容量≥20 Gbps ； 3、转发性能≥14.88 Mpps ； ★4、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看；（提供国家权威部门出具的检测报告） ★5、支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑；（提供国家权威部门出具的检测报告） ★6、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程升级、远程重启功能。（提供国家权威部门出具的检测报告） |
| 8 | 摄像机立杆 | 根 | 6 | 不低于3米金属材质立杆 |
| 9 | 预警摄像机立杆 | 套 | 5 | - 高6米±20厘米，横臂不低于3米±10厘米，根据现场环境定制； 2、镀锌≥3.5mm，含地锚、地脚螺栓、防雷接地系统等全套配件，含杆上设备安装所需抱箍。 备注立杆数量：6米±20厘米*6米±20厘米（2套）6米±20厘米*3米±10厘米（3套） |
| 10 | 智能视频分析服务器 | 台 | 2 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1个键盘485接口；1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口；可内置8块SATA接口硬盘； 2、可同时正放或倒放16 路H.265/H.264 编码、2560×1440 格式的视频图像，或者4路 H.264 编码、4096×2160 格式的视频图像； ★3、AI规则类型支持区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则、跨线目标统计、区域目标数统计、区域交叠比统计。AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度；（提供国家权威部门出具的检测报告） ★4、配合接入的普通 IPC，支持对设定的检测区域内，人员是否佩戴安全帽进行自动侦测，同时检测出佩戴安全帽的颜色（红色、蓝色、黄色、橙色、白色）并根据设定条件触发报警联动。可设置最多16个多边形检测区域，通过客户端可以接受报警消息，查看报警图片，并回放关联录像。支持安全帽关联人脸报警，关联人脸库后，可对未佩戴或佩戴安全帽的人员进行人脸比对；（提供国家权威部门出具的检测报告） ★5、接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置（常规时绿色，报警时变成红色），字体大小可配置；（提供国家权威部门出具的检测报告） ★6、接入普通IPC，尺寸与面积检测，支持通过视频测量目标的实际尺寸和面积，目标误差±2%；（提供国家权威部门出具的检测报告） ★7、支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤。（提供国家权威部门出具的检测报告） |
| 11 | 机动车闸机 | 台 | 18 | 1、采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高； 2、侧贴式安装，安装方便、结构紧凑； 3、齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长； 4、直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制； 5、支持遇阻反弹，开优先保护功能； 6、直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳； 事件日志记录、方便操作追踪； 7、支持红外，地感，雷达等多种防砸； 8、支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护； 9、手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态。 |
| 12 | 机动车识别器 | 台 | 18 | 1、高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 2、集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 3、显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置； 4、内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求； 5、支持电动变焦镜头，便于调试； 6、车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 7、车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测； 8、黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 9、支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡）； 10、支持跟车不落杆，实现快速通行； 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； ★11、报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时；(4)当通讯发生故障时；（提供国家权威部门出具的检测报告） ★12、黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。（提供国家权威部门出具的检测报告） ★13、车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号；（提供国家权威部门出具的检测报告） ★14、异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。（提供国家权威部门出具的检测报告） |
| 13 | 雷达 | 个 | 18 | 1、支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用DC12V供电。 2、功耗≤3W。 3、设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。 4、在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。 5、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 6、触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。 7、检测距离：最远6米（可设置）；检测宽度：最宽2米（可设置）。 8、可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试。 9、1组RS485接口；1组报警信号输出；1组固件升级接口。支持WIFI。 10、外壳防护等级：IP67 |
| 14 | 岗亭 | 个 | 5 | - 岗亭尺寸不低于1.5米*2米*2.4米2个；不低于2米*2米*2.4米3个。 - 2、岗亭中包含桌子5张，尺寸：不低于长1米*高0.75米*宽0.5米；凳子5把，尺寸：不低于高0.65米*直径0.4米；不低于7孔的插排5个。 |
| 15 | 岗亭出入口管理终端 | 台 | 6 | 1、一体化设计，集成21.5英寸显示器，集成主机，节省空间，快速部署； 2、双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用； 3、 5个带交换机功能的100M以太网接口及1个独立1000M网络接口 ； 4、2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备； 5、标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强；预留SATA接口，可选配内置一块机械硬盘； 6、HDMI显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入； 7、发热量小，鳍皱散热设计，可保证在0℃~+40℃温度下稳定运行。 |
| 16 | 岗亭射灯 | 台 | 6 | 1、输入电压：AC220V/50-60Hz DC12-85 2、总功率：200W 3、光效：120LM/W 4、显色指数：Ra≥80 5、防水等级：IP67 |
| 17 | 岗亭空调 | 台 | 5 | 1、60℃高温强冷 2、30S急冷，60S速热 3、0.5℃精准控温 4、节能（一级能效） 5、上下扫风 6、柔湿制冷 7、制冷量不低于2620W 8、制热量不低于4300W 9、备注：供应商应负责空调安装到位，如需加长延长管，费用应包含在投标报价中，采购人不再另行支付。 |
| 18 | 岗亭对讲机 | 台 | 6 | - 服务平台公网对讲平台； - 网络网络制式：电信FDD-LTE联通FDD-LTE移动 TDD-LTE频率范围：电信 Band:1、3、 5、8联通 Band:1、3、58移动 Band:34、38、39、40、41 |
| 19 | 警示牌 | 个 | 5 | 警示牌警示标志；材质：铝板加工程级反光膜；厚度：不低于0.6米*厚≥1mm。 备注：每个卡口处1个警示标志，按照园区要求制作。 |
| 20 | 普通警示牌立杆 | 根 | 5 | 国标 |
| 21 | 园区名称标识牌 | 套 | 5 | 长2米*宽0.15米*厚≥1mm 。 |
| 22 | 电线 | 米 | 3000 | RVV3*6平方 |
| 23 | 网线 | 米 | 5000 | CAT5E |
| 24 | 控制线 | 米 | 1000 | RVV6*0.5 |
| 25 | 电表 | 个 | 5 | 220V 5（20）A 50Hz 3200imp/kW.h |
| 26 | 空开 | 个 | 10 | 60A |
| 27 | pvc | 米 | 6000 | Φ25 |
| 28 | 防撞柱 | 个 | 54 | 定制 ≥114mm*0.75米 |
| 29 | 防撞桶 | 个 | 93 | 定制 ≥40mm*70mm |
| 30 | 隔离栏 | 米 | 542.08 | 1、材质：Q235 每节； 2、尺寸：长≥3.08米*高≥825mm |
| 31 | 爆闪灯 | 个 | 48 | 1、太阳能交通警示闪光灯； 2、红蓝光交替闪烁 ； 3、太阳能供电。 |
| 32 | 爆闪灯立柱 | 根 | 36 | 不低于2米*Φ≥75 mm |
| 33 | 光纤收发器 | 对 | 5 | 百兆 |
| 34 | 光纤 | 米 | 2000 | 国标单模四芯 |
| 35 | 球机网络摄像机 | 台 | 5 | - 1、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测； - 2、支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)； - 3、支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； - 4、支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； - 5、支持3D数字降噪，支持120dB宽动态； - 6、支持定时抓图与事件抓图功能； - 7、支持定时任务，一键守望，一键巡航功能； - 8、支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石； - 9、支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持256 GB microSD卡存储； - 10、IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； - 11、码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求。 备注：摄像头分布在5个卡口。 |
| 36 | 路灯 | 个 | 13 | LED50W |
| 37 | 摄像机支架 | 个 | 12 | 壁装支架 |
| 38 | 电源适配器 | 个 | 12 | 12V/1A圆头、插墙式，国标 |
| 39 | 网络摄像机 | 台 | 12 | ★1、最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。（提供国家权威部门出具的检测报告） 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 4、红外，白光补光可识别不小于30米处的人体。 5、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 6、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 8、不低于IP66防尘防水等级。 |
| 40 | 工作站 | 台 | 3 | 1、技术路线：Intel； 2、CPU：不低于I5-11400； 3、内存：不低于8GB； 4、硬盘：不低于128GB SSD+1TB HDD； 5、显示器：不低于23.8英寸； 6、显卡：不低于2G独显R7 430； 7、操作系统：Windows10 IOT（含授权） |
| 41 | 国标热熔标线 | 平米 | 7132 | 国标热熔厚度≥1.8mm |
| 42 | 国标热熔字 | 个 | 63 | 国标热熔厚度≥1.8mm |
| 43 | 管理服务器 | 台 | 1 | 1、CPU：配置2颗处理器，核数≥16核，主频≥2.4GHz ；内存：不低于配置128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 ； 2、硬盘：配置2块480G SSD硬盘，2块4T SATA硬盘；最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 ； 3、阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10； 4、PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽； 5、网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口；支持6、选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 7、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，1个VGA接口。前置1个USB2.0接口，1个USB 3.0接口，1个VGA接口； 8、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 |
| 44 | 广角镜 | 个 | 1 | - 1、直径≥0.8米； 2、PC镜面 ； 3、含立柱及基础 立柱尺寸≥Φ75mm*0.2米。 |
| 45 | 监控电路 | 条/年 | 1 | 200M 监控电路 |
| 46 | 监控电路 | 条/年 | 4 | 100M 监控电路 |
| 47 | 平台专线 | 条/年 | 1 | 100M VPN 平台专线 |
| 48 | 汇聚专线 | 条/年 | 1 | 300M VPN 汇聚专线 |
| 49 | 园区办公网络 | 条/年 | 1 | 1000M 互联网线路 |
| 50 | 可燃气体报警器 | 台 | 5 | 1、测量范围：0-100%LEL； 2、适用气体：可燃气、氧气、有毒有害性气体； 3、响应时间：T90<60s ； 4、显示方式：LED数码管显示； 5、操作方式：红外遥控； 6、状态指示：绿色指示正常工作、黄色指示故障、红色指示浓度报警； 7、报警点：一级报警 用户可更改设定 二级报警 用户可更改设定 8、信号输出：标准(4~20)mA信号（负载可达700Ω） RS485隔离数字信号 9、工作环境：-40℃～+70℃；湿度＜95%RH（无冷凝） 10、工作电压：DC(10~30)V，推荐DC24V 11、压力范围：86～106kPa； 12、采样方式：自由扩散 13、防爆等级：Ex d ⅡC T6 Gb 14、防护等级：IP66 15、安装螺纹：M20*1.5 16、传输距离：≤1000m 。 |
| 51 | 气体控制器主机 | 台 | 1 | 1、容量： 8台(4~20) mA信号探测器 2、（24-分线）台RS485信号探测器 3、显示误差：≤±3%FS 4、响应时间：T90<30s 5、显示方式：128*64图形液晶全中文菜单 6、报警提示：声、光报警 7、报 警 点：一级报警、二级报警 可设置 8、报警输出：四组继电器输出，容量AC 220V 3A 9、可无线上传。 |
| 52 | 一键火灾声光报警装置 | 套 | 2 | 无线联动款：报警器和消防按钮之间采用无线控制，联动报警无需接线，可省去布线的成本和时间。 无线联动内置电源款：内置锂电池备用电源，停电后也能开启报警器。报警器和消防按钮之间采用无线控制，联动报警无需接线，可省去布线的成本和时间。 有线联动：报警器和按钮需布线连接，联动报警需多个报警器布线控制。 |
| 53 | 5匹空调 | 台 | 2 | - 能效等级 二级能效； - 2、能效比 APF3.93 3、匹数 5匹 4、制冷量（w)12050 5、制热量（w)14110 6、制冷输入功率（w)4000 - 7、制热输入功率（w)4190 - 8、电热功率（w)2800 备注：供应商应负责空调安装到位，如需加长延长管，费用应包含在投标报价中，采购人不再另行支付。 |
| 54 | 3匹空调 | 台 | 1 | 1、能效等级 二级能效； 2、能效比 APF3.93； - 3、匹数3匹； - 4、制冷量（w)7330（400~9000） - 5、制热量（w)10400（800~11400）+2500 - 6、制冷输入功率（w)2070（220~3300） - 7、制热输入功率（w)30550（200~3800）+2500 - 8、电源规格：220V~/505Hz 备注：供应商应负责空调安装到位，如需加长延长管，费用应包含在投标报价中，采购人不再另行支付。 |
| 55 | 辅材 | 批 | 1 | 含水晶头、轧带、胶带、光纤跳线、膨胀丝、弯头等。 |
| 56 | 系统集成 | 项 | 1 | 含立杆、设备施工安装及调试、岗亭安装（岗亭场地平整，场地做基础，吊车费用，路面切割）。 |

注：本项目的核心产品为“安阳新型化工产业园区基础设施建设项目（消防站及智慧化工园区系统部分）--智慧化工园区系统【封闭化管理】”表格中序号2产品“智能识别摄像机”。

2.5 安全

响应产品应符合国家、行业的各项安全标准，供应商对响应产品的安全性承担全部责任。生产或销售不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由成交供应商承担全部责任。

2.6投标文件对“具体技术要求”的响应

- “基本技术要求”为采购需求的基础性要求，响应产品应当明确，响应技术参数应最终指向具体明确的产品。响应文件技术参数抄袭招标文件“基本技术要求”，响应产品不明确的、或与响应产品不一致的，评标小组有权按照实质性判断原则评定其为无效投标。

2.7技术偏离

2.7.1 “基本技术要求”列示的参数、规格为基础性要求，投标人可提供质量性能参数相等或优于的其他产品；投标产品的规格参数与“基本技术要求”不同、且投标人认为投标产品的规格参数等于或优于“基本技术要求”的，投标人应提供相关证明材料

（如权威评测资料、及印刷品产品说明书或印刷品图册等）以供评标委员会评审投标产

品是否等于或优于“基本技术要求”、从而评定投标产品是否满足“基本技术要求”。

“基本技术要求”列示的参数、规格为区间性描述的，投标产品参数规格在此区间内的、则显见的为符合“基本技术要求”。

如“基本技术要求”中列示有品牌、型号、生产供应商名称、专利、商标的，圴为 “参照或相当于”的技术标准，投标人可提供等于或优于的其他产品（其他的品牌、型号、生产供应商、专利、商标）；投标人应提供相关证明材料（如权威评测资料、及印刷品产品说明书或印刷品图册等）以供评标委员会评审投标产品是否等于或优于“基本技术要求”、从而评定投标产品是否满足“基本技术要求”。

2.7.2“基本技术要求”中的技术参数指标，如有“负偏离”的，评标委员会将按照第四章评分因素--技术项要求进行打分。具体评分标准详见第四章具体要求。

2.7.3除招标文件“基本技术要求”有明确说明外，投标人所投标的各项产品均应为该产品的标准配置、不应改变或调换厂家的出厂标准配置；如确因市场因素无法按上述规格产品进行投标，应提供优于“基本技术要求”的同类产品进行投标，投标人应提供印刷品产品说明书或印刷品图册等予以佐证（电子佐证材料）。

2.7.4投标文件对技术偏差的描述要求：见第三章投标人须知3.7.3项。

## 2.8  售后服务的基本条款

2.8.1货物的保修除按国家有关规定、各产品生产厂家规定及项目特殊要求处理外，还应满足下述条款：

（1）质保期：2年，招标文件中未明确列明保修条款的设备，均需提供至少二年的免费保修（质保期从产品验收通过之日起开始计算）；国家规定或产品生产厂家规定大于二年的，按国家规定与厂家规定最有利于采购人原则执行；招标文件已明确列明大于二年保修的，按该条款及其响应执行，并终身维护；

（2）保修期内货物发生故障系货物出现质量问题，必须无偿更换；

（3）货物超过保修期发生故障，采购人可自由选择维修单位，如委托给中标人，中标人不得借故推诿，应尽快组织维修，并以市场最低价格提供配件；

（4）如货物发生故障，接到通知后需尽快做出响应，及时派专业维保人员远程指导并应派出维保人员在24小时内到达现场处理。一般故障6小时内予以恢复，重大故障24小时内予以恢复；若无法排除故障，须于48小时内提供备用设备，不得影响系统正常使用。

2.8.2 在成交供应商未按照合同规定的地点交验前，货物毁坏或灭失，由成交供应商承担责任。

2.8.3投标人需提供详尽的售后服务承诺；如由产品生产厂家提供相关售后服务的，投标人负有连带售后服务责任。

2.9保险、货物包装

2.9.1保险（如需）：

投标人应遵循国家相关保险的规定，依法办理采购需求范围内的相关法定保险，相关保险费用及相应责任由成交供应商承担。

在成交供应商未按照合同规定的地点交验前，货物毁坏或灭失，人身、安全责任，均由成交供应商承担责任。投标人可以按照最有利于项目风险控制的原则，为项目办理货物、人身及第三方公众责任险。

2.9.2货物包装：

成交供应商负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

2.10采购标的的验收标准

见“第三章投标人须知”第8条“验收”条款。

2.11采购标的的其他技术、服务等要求

1、“技术要求”列示的参数为基本要求，“技术要求”如果有列示的设备或配件的品牌、型号为推荐品牌、型号，仅供供应商参考，不作为限定依据。

2、法律、法规、规章及相关政策对产品、服务质量及售后等有更严格规定的，从其规定。

3、供应商应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善产品及技术要求未尽事宜，不得以招标文件未列明事项为由，来降低所供产品的质量。

4、招标文件未载明的相关事项必须遵守相关法律法规及规定。

## 3. 项目其他要求

无

第三章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 章节 | 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一章 | 1 | 采购项目名称 | 见“第一章招标公告”相应条款 |
|  | 2 | 采购编号 | 见“第一章招标公告”相应条款 |
|  | 3 | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 4 | 采购预算 | 见“第一章招标公告”相应条款。注：供应商的投标报价未超过采购预算的不足三家时，该项目终止。 |
|  | 5 | 供应商资格要求及相关证明材料要求 | 见“第一章招标公告”相应条款 |
|  | 6 | 采购人 | 见“第一章招标公告”相应条款 |
|  | 7 | 采购代理机构 | 见“第一章招标公告”相应条款 |
| 第二章 | 8 | 标段（包）划分 | 见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款 |
|  | 9 | 合同履行期限 | 见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款 |
|  | 10 | 交付（实施）地点 | 见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款 |
|  | 11 | 投标报价 | 见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款 |
|  | 12 | 标段（包）内容（范围）及基本技术要求 | 见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款 |
| 第三章 | 13 | 联合体投标 | 不接受 |
|  | 14 | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 15 | 投标预备会 | 不召开 |
|  | 16 | 分包 | 不允许 |
|  | 17 | 构成《招标文件》的其他材料 | 见“第三章供应商须知”相应条款 |
|  | 18 | 供应商提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前 |
|  | 19 | 《招标文件》 澄清修改补充时间 | 投标截止时间15日前 |
|  | 20 | 《招标文件》的澄清修改补充告知方式 | 见“第三章供应商须知”相应条款 |
|  | 21 | 构成《响应文件》的其他材料 | 见“第三章供应商须知”相应条款 |
| 第三章 | 22 | 投标有效期 | 从《响应文件》开启之日起，投标有效期为90日历天 |
|  | 23 | 投标承诺函 （替代投标保证金） | 以投标承诺函形式替代投标保证金。 供应商应按附件格式进行投标承诺、违背承诺的责任追究。 |
|  | 24 | 偏差描述 | 见“第三章供应商须知”相应条款 |
|  | 25 | 签字或盖章要求 | 见“第三章供应商须知”相应条款 |
|  | 26 | 是否退还《响应文件》 | 否 |
|  | 27 | 评标委员会的组建 | 评委会构成：评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成，评审专家是在监督部门监督下从政府采购专家库中随机抽取产生。 |
|  | 28 | 是否授权评标委员会确定成交供应商 | 是。评标委员会按照综合得分由高到低的顺序提出3名成交候选供应商，并确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。 |
|  | 29 | 成交结果公告 | 本次招标公告的成交结果将在评审当日发布成交结果公告，向成交供应商发出成交通知书。 |
|  | 30 | 质 疑 | 参与本次采购活动的供应商如有异议，可在各环节法定质疑期内向采购代理机构一次性提出针对该采购程序环节的书面质疑函，书面原件送达至招标文件列示的采购代理机构及采购单位联系人处；依据法规规定，质疑函应当有明确的请求和必要的证明材料，应当包括下列内容：1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；2、质疑项目的名称、编号；3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；4、事实依据；5、必要的法律依据；6、提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。如对采购代理机构的答复仍有异议的，可向同级财政局政府采购监督管理办公室提出书面投诉。(具体程序按照《政府采购质疑和投诉办法》执行)。 |
|  | 31 | 成交通知书 | 采购代理机构在评审当日发布成交结果公告，向成交供应商发出成交通知书。 |
| 第三章 | 32 | 履约保证金 | 无 |
|  | 33 | 验收 | 见“第三章供应商须知”相应条款 |
|  | 34 | 付款 | 为进一步优化营商环境，根据安财购﹝2022﹞8 号文件落 实政府采购中小企业预付款的规定，采购人可在政府采购合同签订后，向成交供应商原则上预付不低于合同金额50%的预付款，成交供应商应向采购人提交预付款保函，未提供保函的，视同其放弃项目预付款的支付。项目完成后，网上提交支付申请后，凭借网上打印的《殷都区政府采购资金申请表》由采购人一次性无息付清。 |
|  | 37 | 代理服务费 | 参考国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857 号）及发改价格【2011】534 号文件的规定，招标代理服务费由中标（成交）供应商支付。 |

## 1.总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关政府采购法律法规等制定本文件。

1.2《招标文件》的法律适用及法律效力

1.2.1本《招标文件》所述内容，仅适用于本次项目采购。

1.2.2《招标文件》的修改性文件、补充文件、澄清文件或说明具有同等法律效力。

1.2.3本《招标文件》适用于并执行《政府采购法》和其它相关的法律、法规。

1.2.4本《招标文件》的解释权属采购人及代理机构。

1.3 合格的供应商

1.3.1凡符合《招标文件》规定，承认本《招标文件》所有内容的供应商为合格的供应商。

1.3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.3.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3.4供应商应遵守国家法律、法规和《招标文件》的规定。

1.4联合体

如供应商须知前附表规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有的联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标，但必须确定其中一个单位为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约中应承担的全部责任和义务。

（3）以联合体形式参加投标的，应符合供应商须知前附表的要求，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，联合体各方均应当具备承担采购项目（标段<包>）的相应能力、具备规定的相应资格条件。全权代表一方的条件应符合投标资格要求。

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同《响应文件》一并提交采购代理机构。

（6）联合体各方签订联合投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（7）联合体中标（成交）的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标（成交）项目（标段<包>）向采购人承担连带责任。

（8）预留中小企业份额项目中，组成联合体的中小企业与联合体内其他企业不得存在直接控股、管理关系。

1.5知识产权

1.5.1供应商须保证采购人使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

1.5.2供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

1.5.3除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

1.6费用

无论投标过程中的做法和结果如何，无论何种原因的招标失败或终止，供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用（类比商业采购中的客户洽谈费用），采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担供应商的任何费用。

1.7保密

1.7.1参与公开招标活动的各方应对《招标文件》和《响应文件》中的商业和技术等秘密保密，供应商应在《响应文件》中对需保密事项予以书面声明，否则视为非保密事项。

1.7.2依据政府采购成交结果及合同公告规定，成交（合同）标的名称、规格型号、单价及成交（合同）金额等内容不得作为商业秘密。

1.8语言文字

除专用术语外，与公开招标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如果《响应文件》或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，供应商应将其译成中文，并对中文译稿的真实、准确、完整承担责任。

1.9计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10踏勘现场

1.10.1供应商踏勘现场发生的费用自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.2供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人及代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。采购人及代理机构在踏勘现场中介绍的交验安装条件和相关的周边环境情况，供应商在编制《响应文件》时参考，采购人及代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10.3供应商须知前附表规定不组织踏勘现场的，《招标文件》不单独提供交验地自然环境、气候条件、交验安装条件等情况说明，供应商被视为熟悉前述与履行合同有关的一切情况，供应商可自行踏勘现场并自行了解相关情况。

1.11投标预备会

1.11.1供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人及代理机构按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.11.2供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人及代理机构，以便采购人及代理机构在会议期间澄清。

1.11.3投标预备会后，采购人及代理机构在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以本章2.3.2项方式通告潜在供应商。该澄清内容为《招标文件》的组成部分。

1.12分包

供应商拟在成交后将成交项目(标段<包>)的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

预留中小企业份额项目中，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

依法享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.13 偏离

《招标文件》允许《响应文件》偏离《招标文件》某些要求的，偏离应当符合《招标文件》规定的偏离范围和幅度。

## 2.《招标文件》

2.1《招标文件》的组成

2.1.1《招标文件》用以阐明采购项目的内容、程序和合同主要条款。《招标文件》由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）采购项目及技术服务要求

（3）供应商须知

（4）评审办法

（5）合同主要条款

（6）《响应文件》格式

2.1.2根据本章第1.11款、第2.2款和第2.3款、对《招标文件》的澄清、修改、补充书构成《招标文件》的组成部分，并取代《招标文件》中被澄清、修改处，对所有供应商均有约束力。

2.1.3当《招标文件》、《招标文件》的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出（发布）的文件为准。

2.1.4供应商与任何人的口头协议不影响《招标文件》的任何条款和内容。

2.1.5供应商应仔细阅读和检查《招标文件》的全部内容是否齐全，如发现缺页或附件不全等遗漏，应及时向采购代理机构提出并索取补齐，否则责任及风险自负。

2.2《招标文件》的澄清

2.2.1合规获取《招标文件》的所有潜在供应商对《招标文件》如有需澄清的疑问，应在供应商须知前附表规定的时间内按招标公告中载明的地址以纸质书面形式通知到采购代理机构。在规定的时间内未提出疑问的，将视为对《招标文件》的完全认可。

2.2.2采购代理机构对潜在供应商在规定的时间内提出的疑问，将视情况以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复，在“招标公告”所述媒体通告所有潜在供应商。

2.2.3《招标文件》中如有不符合国家有关强制性规定、不符合国家标准及行业标准的，供应商应在投标阶段或成交实施阶段予以纠正或尽提醒义务。如作为有经验的供应商（成交供应商）应当知道而未尽提醒义务的，执行指令而造成的损失及风险由供应商（成交供应商）承担。

2.2.4采购代理机构可视情况在投标截止前答疑。

2.3《招标文件》的修改、补充

2.3.1采购单位、代理机构在投标截止时间前有权修改、补充已发售的招标文件，并以电子文档的形式上传至“安阳市殷都区公共资源交易中心”网站该项目公告下的“变更通知”板块。

2.3.2《投标文件》递交截止时间前对《招标文件》的澄清、修改、补充，将在“招标公告”所述媒体予以公告。澄清或修改公告一经上网发布，即视为书面通知。招标文件的澄清或修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

《招标文件》在投标截止时间前的所有澄清、修改（包括时间变更等）、补充事项均在“招标公告”所述媒体予以公告，基于代理机构权限因素——无权限获知或通知潜在投标人，潜在投标人应随时关注媒体（为避免各部门网站出现维护等情况，潜在投标人应对“招标公告”所述媒体逐一查阅）相关项目信息，如有遗漏，后果自负。

2.3.3如果提交《响应文件》截止时间前的澄清修改补充发出的时间不满足投标人须知前附表规定时间，并且澄清修改补充内容影响《响应文件》编制的，代理机构可视采购具体情况延长提交《响应文件》截止时间和《响应文件》开启时间，并将在“招标公告”所述媒体予以公告。

## 3.《响应文件》

3.1供应商应仔细阅读《招标文件》的所有内容，按《招标文件》的要求提供《响应文件》，并保证所提供全部资料的真实性。《响应文件》应对《招标文件》实质性要求作出实质性响应。评标委员会对《响应文件》的有效性、完整性和响应程度进行审查，不满足实质性要求的为无效文件。

3.2《响应文件》的组成

3.2.1《响应文件》组成如有缺项，评标委员会按照实质性判断原则（实质性要求和实质性响应两因素）、有权视情况将其作无效响应处理，供应商自负此项风险；《响应文件》组成内容未对《招标文件》实质性要求作出实质性响应，评标委员会按照实质性判断原则、视情况将其作无效响应处理，供应商自负此项风险。

3.2.2《响应文件》应包括下列内容：

符合性响应文件

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）分项报价

（4）投标产品清单及其技术参数

（5）技术偏差表

（6）其他偏差表（除技术偏差外）

（7）售后服务计划

（8）反商业贿赂承诺书

（9）履约承诺书

（10）采购项目及技术服务要求所需的其他材料

（11）供应商须知所需的其他材料

（12）评审办法所需的其他材料

（13）投标人认为有必要提交的其它材料

资格性证明文件

（14）关于资格的声明函

（15）《招标文件》第一章“招标公告”第二条所要求的资格性证明文件

3.2.3按照本章第4.3款、第四章第3.4款规定，对《响应文件》的补充、修改、澄清、说明或者更正构成《响应文件》的组成部分。

3.3投标报价（价格构成）：见第二章1.3款。

3.4投标有效期

3.4.1投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标文件在投标有效期内保持不变（包括价格等投标文件各项条款）。

3.4.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，依据招标文件“第三章3.5.5违背承诺的责任追究措施”，投标人承担相应法律责任及违约责任。

3.5投标承诺函（替代投标保证金）：

3.5.1按照豫财购〔2019〕4号文件规定，本项目以投标承诺函的形式替代投标保证金，供应商应按附件格式进行投标承诺，违背承诺的将承担相应的法律责任及违约责任。

3.5.2未提供投标承诺函的为无效投标。

3.5.3投标单位的投标承诺函包含投标人承诺的事项及违背承诺的责任追究措施。

3.5.4承诺事项：

3.5.4.1投标单位应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标；

3.5.4.2投标单位在政府采购活动中应提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；

3.5.4.3投标单位按照招标文件规定，在提交响应文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期限内不应撤回投标文件；

3.5.4.4不应与其他投标人、采购人或采购代理机构串通或恶意串通；

3.5.4.5成交后除不可抗拒力或招标文件认可的情形外，投标单位应及时领取成交通知书，在成交通知书规定时间、地点与采购人签订合同；

3.5.4.6投标单位应遵守法律法规及招标文件规定的其他情况；

3.5.4.7投标单位应按招标文件规定及时缴纳中标服务费。

3.5.5违背承诺的责任追究措施

投标单位如违背上述承诺事项，应无条件接受以下责任追究：

3.5.5.1法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给采购人及他人造成损失的，愿承担相应的赔偿责任。

3.5.5.2违约责任：

3.5.5.2.1已中标的，中标（成交）无效；

3.5.5.2.2支付采购人违约标的预算金额2%的违约金；

3.5.5.2.3中标后未缴中标服务费的，作为违约及违背诚实信用原则，在履行承诺前，代理机构将视我单位为失信企业、不予办理其后相关业务。

3.6投标资格文件：要求见招标公告

3.7《响应文件》的编制

3.7.1《响应文件》应按第六章“《响应文件》格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为《响应文件》的组成部分。《招标文件》中未列明格式的，由供应商按一般通用格式自行设计编写。

《响应文件》编制后，需录入导入“招标公告”所述“安阳市政府采购投标文件编制系统”，经电子签名并加密后、在《响应文件》提交截止时间前，上传至“招标公告”所述网上电子交易系统。

3.7.2 “《响应文件》格式”仅为对《响应文件》部分内容的格式化规范，并非《响应文件》所应具备的全部内容。供应商应按本章“3.2《响应文件》的组成”列示内容编制《响应文件》。

3.7.3《响应文件》应当对《招标文件》有关标段（包）内容（范围）、技术要求、合同履行期限、投标有效期等实质性内容作出响应。在满足《招标文件》实质性要求的基础上，可以提出比《招标文件》要求更有利于采购人的承诺。并符合《招标文件》偏差规定。

《响应文件》的所有条款与《招标文件》要求有任何不同之处，应按《偏差表》格式逐一填列。《响应文件》与《招标文件》所有要求存在偏差而未填列的，评标委员会有权按照实质性判断原则（实质性要求和实质性响应两因素）评定其为无效投标。供应商应认真编制《响应文件》并自负此项风险。

3.7.4《响应文件》应按《招标文件》相关要求（含格式上标注的要求）、使用供应商企业数字证书进行电子签章和供应商法定代表人数字证书进行电子签名、并加密，没有使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人数字证书进行电子签名并加密的《响应文件》，属于未按照《招标文件》要求进行签署。

根据《中华人民共和国电子签名法》规定，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。本次采购活动中，供应商使用有效的企业数字证书对《响应文件》进行电子签章与加盖供应商公章具有同等法律效力；供应商法定代表人使用有效的个人数字证书对《响应文件》进行签名与法人签章具有同等法律效力。

3.7.5供应商可对本《招标文件》“标段（包）一览表”中所列的所有标段（包）进行分别投标，也可选择其中一个标段（包）或几个标段（包）投标，但不得将《招标文件》规定的同一标段（包）的内容拆开投标，否则将按无效投标处理。

3.7.6《响应文件》因字迹或表述不清所引起的后果由供应商自行负责。

3.7.7未按上述要求提交的《响应文件》将视为无效投标。

## 4.《响应文件》的提交

4.1《响应文件》的加密和标记

4.1.1《响应文件》应当按网上电子交易系统要求进行加密和标记，在《响应文件》提交截止时间前，将加密的《响应文件》上传至“招标公告”所述网上电子交易系统。

4.1.2《响应文件》没有按照上述要求进行加密和标记的、网上电子交易系统将据系统设定拒收其《响应文件》，供应商应自负该项风险，采购代理机构对可能产生的误投或提前启封概不负责。

4.2《响应文件》的递交

4.2.1供应商须在《响应文件》提交截止时间前，将加密的《响应文件》上传至“招标公告”所述网上电子交易系统（在网上电子交易系统，凭企业数字证书登录投标用户入口的“政府采购”系统上传）。供应商应在上传时认真检查上传《响应文件》是否完整、正确。

4.2.2据网上电子交易系统设定，《响应文件》提交截止时间后，系统将自动锁定已经提交的电子《响应文件》，拒绝再次提交。供应商将无法通过网上电子交易系统进行上传，采购代理机构将无法接受并拒绝接受投标截止时间以后提交的《响应文件》。

4.2.3由于不可抗拒的原因，代理机构对《响应文件》的遗失和损坏不负任何责任。

4.2.4除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的《响应文件》不予退还。

4.2.5基于网上电子交易的系统要求及特点，只接受基于符合网上电子交易系统要求的投标，其他如纸制、送达、电报、电话、电子邮件等形式的投标概不接受。

4.3《响应文件》的修改与撤回

4.3.1供应商于提交《响应文件》截止时间前如对《响应文件》进行补充、修改，可以上传新的《响应文件》进行覆盖。

4.3.2供应商在《响应文件》提交截止时间后不得自行修改或撤回其投标，否则依据招标文件“第三章3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，供应商承担相应法律责任及违约责任。

## 5.《响应文件》的开启

5.1《响应文件》开启时间和地点

5.1.1采购人和采购代理机构按“招标公告”规定的时间和地点于网上（招标公告所述网上电子交易系统）公开《响应文件》开启。

5.1.2供应商需在开标前打开“招标公告”所述网上电子交易系统，凭企业数字证书登录投标用户入口的“政府采购”系统，并进入本项目相匹配的网上开标室。

5.2《响应文件》开启程序

5.2.1本项目为网上电子交易方式，《响应文件》的开启方式为远程解密，为保证开启工作顺利进行，供应商需在开标阶段、在管理员下达解密指令后的指定时限内，完成对本单位的加密《响应文件》的远程解密。如供应商因自身原因、在指定时限内没有解密成功的，其投标将不能被接受，投标单位自行承担相应后果。解密完成后，供应商的报价将在系统界面上显示。

鉴于网上电子交易方式的特点，管理员将根据系统情况下达解密指令。

5.2.2供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在系统中提出询问或者回避申请，否则，视为对开标无异议。

5.2.3在开标或评审过程中，有效投标应在三家以上（包括三家）；有效投标不足三家的应予终止（流标）。

## 6.评审

6.1 评标委员会

评标工作由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成，评审专家是在监督部门监督下从政府采购专家库中随机抽取产生。

6.2 评审原则

6.2.1坚持公开、公平、公正地对待所有供应商。

6.2.2按照同一评审程序及方法审查所有供应商的《响应文件》。

6.2.3反对不正当竞争。

6.3 评审

6.3.1评审工作在评标委员会内独立进行。评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合政府采购法规规定的，无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

6.3.3在开标、评审期间，投标人不得向评标委员会成员询问情况，不得进行影响评审结果的活动。

## 7.授予合同

7.1确定成交供应商方式

除供应商须知前附表规定授权评标委员会直接确定成交供应商外，采购人应当自收到评审报告当日在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。若排名第一的成交候选人放弃中标（成交），或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形、不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。

7.2成交结果公告

采购代理机构在评审当日确定成交供应商，在招标公告所述媒体公告成交结果。同时向成交供应商发出成交通知书。成交结果公告期限为1个工作日。

7.3质疑

7.3.1见供应商须知前附表。

7.3.2询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

7.4成交通知：见供应商须知前附表

7.5履约保证金：见供应商须知前附表

7.6签订合同

7.6.1成交供应商应在《成交通知书》发出之日起1个工作日内，按照《招标文件》确定的合同文本以及成交标的、技术和服务等事项与采购人签订书面政府采购合同。

7.6.2如成交供应商不按时签订合同、拒签合同的，取消其成交资格，给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

7.6.3合同生效：成交供应商与采购人签订的合同，双方签字后盖章生效，并在1个工作日内报同级政府采购监管部门备案。

7.6.4《成交通知书》、《招标文件》及其修改补充澄清、成交供应商的《响应文件》及其修改补充澄清等，均为签订合同的依据。所定合同不得对《招标文件》和成交供应商的《响应文件》作实质性修改，采购人和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

7.6.5评审会后，成交供应商、采购人之间擅自私下谈判、变更中标（成交）标的、价格及《响应文件》实质性内容的，有关部门将按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的规定处理。

7.6.6采购人与成交供应商签订《政府采购合同》后，合同履行中产生的纠纷、争议，由采购人与成交供应商按合同条款及《中华人民共和国民法典》处理。

7.7合同补充变更

7.7.1政府采购合同履行中，采购人需追加或减少与合同标的相同的货物、工程和服务的（即追加或减少原合同标的数量），在不改变合同条款（包括原合同单价）的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同总金额不得超过原合同采购金额的10%，不得调增原合同单价，不得超出项目预算，超过原合同采购金额的10%，应重新组织采购活动。

7.7.2采购人需追加或减少的货物、工程和服务金额达到50万元以上（含50万元）、且超过中标（成交）价3%的，采购人应当自确定变更之日起5个工作日内将变更情况及事由报送同级监察机关。

采购项目在中标（成交）后经有关行政机关批准变更的，批准的行政机关应当自批准之日起3个工作日内将批准文件抄送同级监察机关备案。

## 8.验收

8.1验收时间：项目完工达到验收条件时，由采购人成立验收工作组负责验收。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对工期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。

8.2验收工作组：合同履约验收工作应成立验收工作组专门负责。

直接参与该项目政府采购活动的主要负责人不得作为验收工作的主要负责人。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收；政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

8.2.1政府采购合同金额在10万元以下（含10万元）的项目，原则上可以不邀请评审专家参加，组织方成立验收小组自行验收。自行验收时，验收小组应仔细对照采购文件及合同，对标的物的数量、质量、规格、型号等参数逐一核对，并编制验收报告。组织方认为不能独立完成验收任务的，可以邀请评审专家参与验收。

8.2.2政府采购合同金额50万元以下的（含50万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额50万元以上的项目，验收工作组应由采购人领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。验收工作原则上应当邀请采购评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收。

8.3验收时，验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收时需要进行破坏性试验的，供应商应进行充分的配合并提供备品备件。

工程质量必须达到对应专业现行的国家（行业）的技术标准、规范且符合相关环保要求。

8.4 验收报告：验收后，由采购人及专家等出具验收报告（自行验收的，由采购人出具），国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

8.5验收中发现成交供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或服务的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

8.6验收公告时限：采购人要在政府采购项目验收完成后1个工作日内登陆安阳市政府采购网进行验收公告。

## 9.付款

见供应商须知前附表

## 10.其他

10.1中标服务费等：见供应商须知前附表

10.2近义解释。《招标文件》中：“投标”同义“递交《响应文件》”，“供应商”同义“递交《响应文件》的供应商”，“《响应文件》”同义“《投标文件》”，“中标”同义“成交”，“中标供应商”同义“成交供应商”，“《响应文件》开启”同义“《响应文件》的开启”。

10.3供应商资格条件中包含非法人单位的，《招标文件》中法定代表人一词相应包含表示证照标示的负责人；供应商资格条件中包含自然人的，《招标文件》中法定代表人一词相应包含表示自然人，自然人应由其本人签署《响应文件》、参加投标，不应再授权他人。

10.4《招标文件》第一章至第四章各章中，用序号标示条、款、项、目，例如：1为第1条，1.1为第1条第1款（简称1.1款），1.1.1为第1条第1款第1项（简称1.1.1项）。“条”包含款、项、目；“款”包含项、目；“项”包含目。

## 11.河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四章  评审办法

## 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资 格 性 审 查 | 第一章“招标公告”资格要求 |  | 符合第一章“招标公告”资格要求所需证件材料及证明材料 |
|  |  | 投标承诺函 （替代投标保证金） |  | 符合第三章“供应商须知”相关规定 |
|  |  | 联合体（如有） |  | 符合第三章“供应商须知”相关规定 |
| 2.1.2 | 符 合 性 审 查 | 有效性 | 供应商名称 | 与营业执照证等证照及签章一致 |
|  |  |  | 签字或盖章 | 符合第三章“供应商须知”相关规定 |
|  |  | 完整性 | 《响应文件》组成 | 符合第三章“供应商须知”相关规定 |
|  |  | 响应程度 | 投标报价 | 符合第二章“采购项目及技术服务要求”相关规定 |
|  |  |  | 响应内容（范围） | 符合第二章“采购项目及技术服务要求”相关规定 |
|  |  |  | 合同履行期限 | 符合第二章“采购项目及技术服务要求”相关规定 |
|  |  |  | 技术要求 | 符合第二章“采购项目及技术服务要求”相关规定 |
|  |  |  | 售后服务 | 符合第二章“采购项目及技术服务要求”相关规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”相关规定 |
|  |  |  | 《响应文件》格式 | 符合第六章“《响应文件》格式”规定 |
|  |  |  | 付款 | 符合第三章“供应商须知”相关规定 |
|  |  |  | 偏差描述 | 符合第三章“供应商须知”相关规定 |
|  |  |  | 《投标文件》总体响应 | 符合第三章“供应商须知”相关规定 |

分值构成与评分标准：

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100 分） | 投标报价：30分 技术部分：40分 履约能力：22分 售后服务： 8分 |  |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 2.2.2.1 | 投标报价（30分） | 1、按第四章“评标办法”第4条规定，评审小微企业价格扣除； 2、价格因素评分 所有有效供应商的投标报价（扣除经评审合格的“价格扣除”）中，价格最低的投标报价（扣除经评审合格的“价格扣除”）为投标基准价； 有效投标报价（扣除经评审合格的“价格扣除”）等于投标基准价的得30分； 其他供应商投标报价（扣除经评审合格的“价格扣除”）得分=（投标基准价/最后投标报价<扣除经评审合格的“价格扣除”>）× 0.30×100。 |  |
| 2.2.2.2 | 技术部分（40分） | 技术参数（30分） | （1）投标文件参数完全符合《招标文件》第二章“2.4 基本技术要求”的得基本分 30 分。 （2）《招标文件》第二章“2.4 基本技术要求”中标记“★”的，为重要参数，每有一项负偏离的扣 2 分；未标记“★”号的参数为一般参数，每有一项负偏离的扣 1 分。扣完为止。 备注：招标文件第二章要求让提供的检测报告、证书、截图、证明材料等资料未提供的或技术参数不符的视为不满足，不作为废标条件。 |
|  |  | 项目实施技术方案（5分） | 由评标委员会根据投标人提供的技术方案（设计理念、功能架构和技术手段、安全体系、组网架构和网络传输方案等）进行综合评定： a、方案科学、完善、合理清晰，优于项目实际需求及未来发展，得5分。 b、方案内容完整、可行，结构基本清晰，较好满足项目实际需求，得3分。 c、方案满足本项目基本要求的，得1分。 d、未提供技术方案的不得分。 |
|  |  | 项目实施施工方案（5分） | 由评标委员会根据投标人提供的施工方案（化工园区安全风险智能化管控平台、设备建设等，各系统施工方案、进度保障措施、安全与质量保障措施）进行综合评定: a、方案科学、完善、合理清晰，优于项目实际需求及未来发展，得5分。 b、方案内容完整、可行、结构基本清晰，较好满足项目实际需求，得3分。 c、方案满足本项目基本要求的，得1分。 d、未提供施工方案的不得分。 |
| 2.2.2.3 | 履约能力（22分） | 拟投入项目负责人能力（3分） | 投标人为该项目拟投入的项目负责人同时具备中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的系统集成项目管理工程师证书、信息系统项目管理师证书、通信专业技术人员职业资格证书的得3分，缺项不得分。（需提供证书扫描件）系统集成项目管理工程师证书、信息系统项目管理师证书查询：中国人事考试网(http://www.cpta.com.cn/)或全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试网上报名平台(https://bm.ruankao.org.cn/sign/welcome) 通信专业技术人员职业资格证书查询：全国通信专业技术人员职业水平考试网（https://www.txks.org.cn/） |
|  |  | 资质能力（19分） | 1、投标人或所投产品（网络摄像机）制造商具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供国家发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明，得4分，不提供不得分。查询链接：中央人民政府官网【获证企业名单】 https://sousuo.www.gov.cn/sousuo/search.shtml?code=17da70961a7&dataTypeId=107&searchWord=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%81%94%E5%90%88%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%AD%E5%BF%83 2、投标人或所投产品（网络摄像机）制造商商应具有充足的售后资源及规范的管理制度，具备符合《商品售后服务评价体系》（GB/T 27922）的售后服务认证证书的，得4分，不提供不得分。 证书查询链接：全国认证认可信息公共服务平台：http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=C 3、投标人或所投产品（智能视频分析服务器）制造商应具备较高智能制造能力，提供CMMM智能制造能力成熟度标准三级及以上符合性证书的得4分，提供二级标准的得1分。证书查询链接：智能制造评估评价公共服务平台https://www.c3mep.cn/login?subPlatformId=1 4、为体现企业技术实力及创新水平，投标人或所投产品（智能视频分析服务器）制造商具有国家部委级颁发的国家认定企业技术中心的，得3分。查询链接：国家发改委官网【获证企业名单】https://so.ndrc.gov.cn/s?qt=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E4%BC%81%E4%B8%9A%E6%8A%80%E6%9C%AF%E4%B8%AD%E5%BF%83%E8%AE%A4%E5%AE%9A&siteCode=bm04000007&tab=all&toolsStatus=1 5、为保证化工园区封闭化管理操作的规范性，需提供软件平台开发厂家危化品车辆专属管理和人员预警智能定位软件著作证书，满足一项得1分，全部满足得2分。证书查询链接：中国版权保护中心https://www.ccopyright.com.cn/ 6、为保证安全风险管控平台功能可靠性、稳定性和易操作性，需提供软件平台开发厂家平台软件产品登记测试报告。满足得2分。 备注：以上要求需提供相关证明材料提供扫描件附于投标文件中。 |
| 2.2.2.4 | 售后服务（8分） | 评标委员会根据投标人提供的售后运维培训方案（服务内容，响应时间，人员保障措施，系统升级及漏洞修补措施，培训的时间、地点、目标、方式、内容、对象和措施，充分理解需求、目标和要求，售后服务内容清晰，售后及培训组织实施方案）进行综合评定： a、方案科学、完善、合理清晰，方案整体切合本项目实际需求，得5分。 b、方案完整、可行，较好满足实际需求的，得3分。 c、方案满足本项目基本要求的，得1分。 d、未提供售后运维培训方案的不得分。 |  |
|  |  | 提供智能视频分析服务器、机动车闸机产品生产厂商针对本项目出具的售后服务承诺得3分，不提供不得分。 |  |
| 注：行业协会及商会颁发的证书无效。 以上涉及到证书、证件、证明、文件、承诺等相关证明资料、应于响应文件中提供原件扫描件并加盖供应商电子签章，否则对应项不得分。供应商应确保证明材料的真实有效；响应文件中相关资料不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。 |  |  |  |

1.评审方法（评定成交的标准）

本次招标项目（标段）的评标方法采用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中的“综合评分法”。

响应文件满足招标文件全部实质性要求的，评标委员会按照“评标办法前附表”列示的各项评审因素进行评价、打分，供应商的各项评审因素得分的汇总分值即为供应商该项目（标段）的评审得分，评审得分由高到低依次推荐3名中标候选人。

## 2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成：见评审办法前附表

2.2.2 评分标准：见评审办法前附表

## 3.评审程序

评标委员会按标段（包）进行评审

3.1 确认《招标文件》

3.1.1 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

3.1.2 评标委员会要求解释招标文件的，书面提出需解释的相关招标文件的具体内容后、由采购代理机构或者采购人进行书面解释。

3.2 初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第1.1、1.2 款规定的标准对《响应文件》进行资格性、符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效响应处理。

3.2.2 供应商有以下情形之一的，其投标作无效响应处理：

（1）供应商不符合国家或者《招标文件》规定的资格条件；

（2）供应商没有按照《招标文件》要求提供承诺函的；

（3）投标联合体不符合《招标文件》规定；

（4）《响应文件》的签字盖章不符合《招标文件》规定；

（5）投标报价高于招标公告公布的采购预算；

（6）同一供应商提交两个以上不同的《响应文件》或者投标报价，《响应文件》的每种报价有两个报价或其他选择性报价的；

（7）《响应文件》没有对《招标文件》的实质性要求和条件作出实质性响应，或不符合《招标文件》的实质性要求和条件；

（8）《响应文件》附有采购项目不能接受的条件或不符合国家强制性规定的；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一项目（标段）投标的；

（10）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（11）提供虚假材料谋取成交的；

（12）供应商有串通投标、行贿等违法行为。其中，有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

◆不同供应商的《响应文件》由同一单位或者个人编制；

◆不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

◆不同供应商的《响应文件》载明的项目管理成员为同一人；

◆不同供应商的《响应文件》异常一致或者投标报价呈规律性差异。

(13)根据豫财购〔2021〕6 号文件，参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效：

◆不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

◆不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

◆不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印；

◆不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

◆不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致；

◆不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

◆不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

◆其它涉嫌串通的情形。

3.2.3 未实质性响应《招标文件》的《响应文件》按无效处理，评标委员会应当通过评审界面的对话框告知有关供应商。

3.2.4“开标一览表”与分项报价或报价明细表有差别时，以“开标一览表”为准；大写文字表示的数据与小写数字表示的有差别时，以大写文字表示的数据为准；单价与“开标一览表”总价不符时，以“开标一览表”总价为准。如供应商拒绝接受上述意见，其投标将被拒绝。

3.2.5 评标委员会负责审查确定每一响应项目（标段<包>）是否对《招标文件》的实质性要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离和保留。实质性响应的《响应文件》是指《响应文件》符合《招标文件》的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留（重大偏离和保留是指影响到《招标文件》和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应供应商的公平竞争地位）。

3.2.6评标委员会判断《响应文件》的响应性仅基于《响应文件》本身而不靠外部证据。

3.2.7评标委员会拒绝被确定为非实质性响应的供应商，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其《响应文件》成为实质性响应的《响应文件》。

3.2.8允许供应商修改《响应文件》中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

3.3 《响应文件》的澄清

《响应文件》的澄清在“招标公告”所述网上电子交易系统进行。

3.3.1 评审期间，供应商法定代表人须时刻关注电子开标室并保持通讯畅通。如因通讯不畅导致供应商无法及时澄清而被认定为无效响应等后果的，由供应商自行承担。

3.3.2 为有助于对《响应文件》进行审查、评估和比较，评标委员会有权个别的向供应商提出质疑，请供应商澄清其投标内容。

3.3.3 评标委员会可以要求供应商对《响应文件》中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出《响应文件》的范围或者改变《响应文件》的实质性内容。

3.3.4 供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，应加盖供应商电子签章或其法定代表人电子签名。并将澄清等内容作为附件上传至系统中。

3.3.5 供应商的澄清文件是《响应文件》的组成部分，并取代《响应文件》中被澄清的部分。

3.3.6澄清文件应按评标委员会规定的时间提交。

3.4 详细评审

3.4.1 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）“安阳市公共资源交易中心电子交易平台”系统中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.3.4 项规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.4.2 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评标得分。

3.4.3 评分计算保留2位小数，第三位小数四舍五入。评分计算中出现中间值时按插入法计算得分。

3.4.4 在评标过程中，凡遇到《招标文件》中无界定或界定不清，前后不一致，使评委成员意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由评委予以表决。

3.4.5 为规避无序竞争，评标结束后，无论中标人或其他投标人，因提供虚假材料等判定中标（投标）无效、取消中标资格的情况，均将不改变评标委员会已作出的评审打分排序。

3.4.6 除了算术修正外，评标委员会不对投标人的投标价格进行任何调整。

3.5复核

3.5.1 评标委员会对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分，不得超出评分标准范围，对畸高、畸低的重大差异评分书面说明理由。

3.5.2 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对入围的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核。评标结果汇总完成后评标报告签署前，经评标委员会复核存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的，有前述情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

3.6评审结果

3.6.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价也相同的，按技术部分得分由高到低排列。

3.6.2 评标委员会按照评审得分由高到低的顺序确定中标人，推荐1-3名中标候选人；并编写书面评标报告。

3.6.2 确定中标单位：按第三章“供应商须知前附表”7.1款规定及本章第1条规定。

3.7废标

3.7.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

3.7.2评标委员会要在废标时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。

## 4.政府采购促进中小企业发展扶持政策

4.1 参加本次政府采购活动的中小企业应按附件格式提供《中小企业声明函》；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2 小微企业价格扣除扶持政策：

4.2.1 本次政府采购项目对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型和微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（1）供应商所投货物均由小型和微型企业制造，享受小微企业价格扣除扶持政策。

（2）供应商所投货物既有小型和微型企业制造，也有中型企业制造或大型企业制造的，不享受小微企业价格扣除扶持政策。

4.2.3 如招标文件接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包时，联合协议或分包意向协议约定小微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

4.2.4 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

4.3 监狱企业、符合法定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。符合法定条件的残疾人福利性单位提供财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4.4 根据财政部、工业和信息化部有关负责人就印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》答记者问，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

4.5 中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开。

4.6 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

4.7 供应商按照财库〔2020〕46号规定及招标文件要求提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

第五章  合同主要条款

（以实际签订为准，仅供参考）

供 货 合 同

合同编号：

甲方：           （采购人）

乙方：           （供应商）

甲、乙双方持   年  月  日签发的（采购人及项目名称）〔项目编号：       〕成交通知书，根据招标文件及其修改补充澄清、《响应文件》及其修改补充澄清的内容，经双方平等协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同所指货物为此次公开招标的货物，包括（详细注明：品名、规格、型号、数量、单价、产地及技术要求），合同总价款为       元（大写：     ）。

本合同为固定总价合同，不因人工、材料和产品等价格的波动而影响合同价格。

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

1、乙方提供的货物是全新的货物，符合国家强制标准及安全标准、检测标准以及该产品的出厂标准，符合招标文件及其修改补充澄清要求且达到乙方《响应文件》及澄清中的技术标准。

2、售后服务：（按招标文件及《响应文件》等相应条款制订）

三、交货时间、地点、方式：

合同生效后，乙方应于    年   月   日前将货物带包装送达甲方指定地点（安阳市），并于    年   月   日前安装调试完毕，具备正常使用及验收条件。

货物运送产生的费用由乙方负责。乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明书、合格证书及其他相关的资料。

四、验收程序和要求

1、验收时间：项目完工达到验收条件时，由采购人成立验收工作组负责验收。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对工期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。

2、验收工作组：合同履约验收工作应成立验收工作组专门负责。

直接参与该项目政府采购活动的主要负责人不得作为验收工作的主要负责人。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收；政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

2.1政府采购合同金额在10万元以下（含10万元）的项目，原则上可以不邀请评审专家参加，组织方成立验收小组自行验收。自行验收时，验收小组应仔细对照采购文件及合同，对标的物的数量、质量、规格、型号等参数逐一核对，并编制验收报告。组织方认为不能独立完成验收任务的，可以邀请评审专家参与验收。

2.2政府采购合同金额50万元以下的（含50万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额50万元以上的项目，验收工作组应由采购人领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。验收工作原则上应当邀请采购项目评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收。

3、验收时，验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收时需要进行破坏性试验的，供应商应进行充分的配合并提供备品备件。

工程质量必须达到对应专业现行的国家（行业）的技术标准、规范且符合相关环保要求。

4、验收报告：验收后，由采购人及专家等出具验收报告（自行验收的，由采购人出具），国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

5、验收中发现成交供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或服务的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

6、验收公告时限：采购人要在政府采购项目验收完成后1个工作日内登陆安阳市政府采购网进行验收公告。

五、履约保证金：         /       。

六、付款程序：按供应商须知相关条款编列。

七、合同遵行《保障中小企业款项支付条例》。

八、责任和义务

1、甲方的责任和义务

（1）甲乙双方共同协商对乙方供货安装调试工作提供必要的场地、给予必要的协助。

（2）按时验收、及时支付资金。

（3）遵守国家法律法规，不得要求乙方虚开发票，不得向乙方索要“好处”、“回扣”、“礼品”，或要求乙方提供合同以外的其他物品或服务。

（4）对乙方未按合同约定履约在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

（5）其他法律法规规定应尽的义务。

2、乙方的责任和义务

（1）严格按招标文件要求与《响应文件》的质量及服务承诺执行，保质、按期履行。保证提供全新正规产品，不得以次充好；提供优质服务，出现故障及时响应、上门维修。

（2）不得将合同权利义务全部或部分转让给第三人。

（3）货物验收合格前，对货物和人员的安全负责，应采取安全措施，确保人员、材料、设备和设施的安全，防止货物验收合格前的人身伤害和财产损失；应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

（4）遵守法律、依法纳税。

（5）遵守职业道德和行业规范，坚决杜绝送礼、回扣、报销费用等一切不正当竞争行为和商业贿赂行为；对甲方索要回扣、礼品等违规行为，向同级财政局政府采购监督管理科及相关执法机关举报。

（6）其他法律法规规定应尽的义务。

九、违约责任：

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向乙方偿付拒收拒付部分货物款总额%的违约金。

2、乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

3、乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付未交付部分货物款总额  %违约金。

4、乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值  %赔偿费。

十、《招标文件》及其修改补充、《响应文件》及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

十一、因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地市级技术监督单位进行质量鉴定。

十二、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成的，可以根据仲裁协议向当地仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向当地人民法院起诉。

十三、合同生效及其它：

本合同经甲乙双方代表签字、加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式  份，甲乙双方各持   份。

甲方要在合同签订后1个工作日内登陆安阳市政府采购网进行备案并公告。

甲方：				    乙方：

地址：				    地址：

法定代表人：			法定代表人：

委托代理人：			委托代理人：

电话：				    电话：

开户银行：			开户银行：

银行账号：		    银行账号：

签约时间：           签约地点：

第六章  投标文件格式

投标人应按“供应商须知--投标文件的组成”列示内容编制投标文件，本章“投标文件格式”仅为对投标文件部分内容的格式化规范，并非投标文件所应具备的全部内容。

（项目名称）

符合性响应文件

项目编号：

投标人：                                    （加盖电子签章）

法定代表人：                                （加盖电子签名）

投标日期：           年           月          日

目录

1、投标书

2、开标一览表

3、分项报价

4、投标产品清单及其技术参数

5.、技术偏差表

6、其他偏差表（除技术偏差外）

7、售后服务计划

8、反商业贿赂承诺书

9、履约承诺书

10、采购项目及技术服务要求所需的其他材料

11、供应商须知所需的其他材料

12、评标办法所需的其他材料

13、投标人认为有必要提交的其它材料

1、投标书

致：（采购人名称）

根据贵方公开招标（项目名称）  的招标文件（项目编号：         ），经详细研究，我们决定参加该项目的采购活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明对我单位提交的所有投标资料的真实准确完整承担完全责任、并对之负法律责任。

符合性响应文件

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）分项报价

（4）投标产品清单及其技术参数

（5）技术偏差表

（6）其他偏差表（除技术偏差外）

（7）售后服务计划

（8）反商业贿赂承诺书

（9）履约承诺书

（10）采购项目及技术服务要求所需的其他材料

（11）供应商须知所需的其他材料

（12）评审办法所需的其他材料

（13）投标人认为有必要提交的其它材料

资格性证明文件

（14）关于资格的声明函

（15）《招标文件》第一章“招标公告”第二条所要求的资格性证明文件

- 1.愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总价为人民币（大写）	            ，（ RMB¥：       元 ），合同履行期限：              ，交付（实施）地点：                 。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3.我们已详细阅读全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我们同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

5.本投标自开标日起有效期为天。

6.我们愿按《中华人民共和国民法典》履行其的全部责任。

7. 我们承诺按照《招标文件》规定的付款方式执行。

8.如果在规定的开标时间后，我单位在投标有效期内撤回投标的，依据招标文件“第三章3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，我单位承担相应法律责任及违约责任。

与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：		                       邮政编码：

电话：		                       传真：

日期：

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：  年   月   日

2、开标一览表

注：投标人需在“安阳市公共资源交易系统”中、按系统要求填列开标一览表，系统中填列的开标一览表为投标人《投标文件》的一部分。

3、分项报价

（格式自拟）

4、投标设备清单及技术参数

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 技术参数 | 原产地及制造商 | 附件 | 节能标志环境标志认证证书号(按需填列或删除) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应详细填写投标产品具体技术参数。包括产品的品牌、规格、型号、产地等技术参数。

2、如采购产品属于政府强制采购品目清单的，投标人须在本表对应栏中标明 “为节能产品，节能产品认证证书后附”，认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内。不符合的、按招标文件规定为无效投标。

3、如采购产品不属于政府强制采购品目清单的，投标人自主填列。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：   年   月   日

5、技术偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 《招标文件》要求 | 投标货物参数 | 偏差描述 | 所对应的产品证明材料的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：1、“偏差”栏中详细注明所投产品参数与《招标文件》中要求有何不同，并说明其符合性。投标人应分标段填制本表。

2、如所投产品配置及技术参数与“技术要求”一致的部分，仍需在本表填列“与《招标文件》技术要求一致，无偏差”字样。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：   年   月   日

6、其他偏差表（除技术偏差外）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏差描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

注：1、“其他偏差表”应详细注明与《招标文件》中各项要求（除技术条款外的所有条款）有何不同，并说明其符合性（优于、或低于《招标文件》要求）。

2、如投标条款与《招标文件》其他要求一致，仍需在本表填列“除技术条款外，与《招标文件》所有条款要求一致，无偏差”字样。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期 ：   年   月   日

7、售后服务计划

1、详细说明售后服务的内容、形式、时间、解决质量的响应时间、解决问题时间、单位名称、地点。

2、质量保证措施。

3、培训计划

4、该项目（标段）所提供的其他免费物品或服务。

注：

1、投标人应按要求详细制定出所列条款。

2、“售后服务计划”按招标文件相应条款要求电子签名<签章>，未作明确要求的，由法定代表人电子签名或投标人电子签章。

8、反商业贿赂承诺书

致：    (采购人名称）

在项目编号为的    （项目名称）   招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位愿意接受相关部门按照国家法律法规等有关规定给予的处理。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：  年   月   日

9、履约承诺书

一、我单位承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意招标文件的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在招标文件规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

（二）我单位开标前已详细勘察现场，并按采购人现场条件及采购要求编制投标报价；我单位的投标报价括包括文件所述报价组成的所有内容、并包括招标文件未列明而与采购项目相关的、必须的所有款项及费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。

我单位保证按招标文件要求及投标承诺的质量诚信履约。

（三）我单位保证在招标文件要求的时间内按期、保质完成中标项目。我单位在推荐中标结果公示后，将积极、主动的与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足招标文件技术、交付（实施）期等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：依据招标文件“第三章3.5.5 违背承诺的责任追究措施”承担相应法律责任及违约责任。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期 ：   年   月   日

10、采购项目及技术服务要求所需的其他材料

（按条款需要填列；并按条款要求电子签名<签章>。条款中对电子签名<签章>未作明确要求的，由法定代表人电子签名或投标人电子签章）

11、供应商须知所需的其他材料

（按条款需要填列；并按条款要求电子签名<签章>。条款中对电子签名<签章>未作明确要求的，由法定代表人电子签名或投标人电子签章）

12、评审办法所需的其他材料

（按条款需要填列；并按条款要求电子签名<签章>。条款中对电子签名<签章>未作明确要求的，由法定代表人电子签名或投标人电子签章）

13、投标人认为有必要提交的其它材料

（由法定代表人电子签名或投标人电子签章）

13-1  中小企业声明函 （ 如 有 ）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司(联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业)行业， 制造商为（企业名称)，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. (标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业)行业， 制造商为（企业名称)，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企 业 名 称 （ 盖 章 ）

日期：

注：1、 1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、招标文件中未标注“专门面向中小企业采购”的未预留（非预留）项目，投标人可以根据自身情况提供《中小企业声明函》，未提供《中小企业声明函》的、将不享受小微企业价格扣除扶持政策。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、按政策规定：符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、*本格式在残疾人福利性单位申请报价格扣除时填写，未填写不享受小微价格扣除，但不作为无效投标。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，可只填写“ 中小企业声明函”，不再填写“残疾人福利性单位声明函”。

3、残疾人福利性单位填写“残疾人福利性单位声明函”后，仍需同时填写“中小企业声明函”、可在“中小企业声明函”注明“属于符合条件的残疾人福利性单位、视同小型、微型企业”。

13-2  投标人如果申报小微企业产品价格扣除的，需在“安阳市政府采购投标文件编制系统”填列。

13-3  其它材料

（项目名称）

资格性证明文件

项目编号：

投 标 人：                          （加盖电子签章）

法定代表人：                       （加盖电子签名）

投标日期：           年           月          日

目录

14、关于资格的声明函

15、《招标文件》第一章“招标公告”第二条所要求的资格性证明文件

14、关于资格的声明函

永乐国际工程管理有限公司：

关于贵方项目编号为       的招标公告，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的产品及服务，并声明提交下列文件是准确的、真实的和有效的。

1. 《招标文件》第一章“招标公告”第二条所要求的资格性证明文件（证件或证明资料或承诺）。

2. 采购项目中必须的其他证件。

3. 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期 ：   年   月   日

15、《招标文件》第一章“招标公告”第二条所要求的资格性证明文件

15-1 《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的

承诺函

一、我公司郑重承诺，我公司符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格条件，具体如下：

1、我公司承诺具有独立承担民事责任能力；

2、我公司承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我公司承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我公司承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、我公司保证上述承诺事项的真实性，如有虚假或其他违规违法行为，我公司愿意按《政府采购法》提供虚假材料的有关规定承担法律责任，并承担因此造成的一切损失。

三、 我公司认同按照《招标文件》“《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺认定标准”对我公司或其他公司进行的供应商基础性资格的审查，对按照认定标准得出的审查结果无异议。

四、我公司投标文件或公开资料或备案资料中，有不符合《招标文件》“《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺认定标准”的，我公司认同判定为无效投标、承担虚假承诺责任。

五、我公司在没有有效的证明材料，以证明其他投标人不符合《招标文件》“《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺认定标准”时，我公司承诺不对其他投标人的承诺函提起质疑投诉，同意对已提起的质疑投诉按缺乏事实依据、按无效质疑投诉处理。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：  年   月   日

15-2  供应商负责人控股、设计等相关承诺书

致：    (采购人名称）

在招标编号为                   的    （项目名称）   招标活动中，我单位承诺满足以下要求：

一、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

二、没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

三、若出现上述行为，我单位确认投标无效、承诺书虚假，接受相关部门按照国家法律法规等有关规定对我单位虚假承诺所给予的处理。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：  年   月   日

15-3  投标承诺函

（以投标承诺函形式，替代投标保证金的相关承诺事项）

致：    (采购人名称） 、永乐国际工程管理有限公司

在采购编号为                   的    （项目名称）   采购活动中，我单位承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目投标；

二、在政府采购活动中提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；

三、按照招标文件规定，在提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期限内不撤回投标文件；

四、不与其他投标人、采购人或采购代理机构串通或恶意串通。

五、如我单位中标，除不可抗拒力或招标文件认可的情形外，我单位承诺及时领取中标通知书，在成交通知书规定时间、地点与采购人签订合同；

六、遵守法律法规及招标文件规定的其他情况；

七、按招标文件规定及时缴纳中标服务费。

八、违背上述承诺事项的，我单位无条件接受以下责任追究：

（一）法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

给采购人及他人造成损失的，愿承担相应的赔偿责任。

（二）违约责任：

1、已中标的，中标（成交）无效；

2、支付采购人违约标的预算金额2%的违约金；

3、中标后未缴中标服务费的，作为违约及违背诚实信用原则，在履行承诺前，代理机构将视我单位为失信企业、不予办理其后相关业务。

投标单位（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：   年   月   日

15-4  其他资格证明材料

按招标文件要求提供的其他资格证明材料或供应商认为有必要提供的其他证明材料。（按招标文件要求电子签名<签章>。）