长垣市第一初级中学足球场人造草坪更新、无线网全覆盖项目二标段

招标文件

采   购   人：长垣市第一初级中学

采购代理机构：河南辰华工程管理有限公司

日         期：二〇二三年六月

目   录

第一部分  长垣市第一初级中学足球场人造草坪更新、无线网全覆盖项目投标邀请.	1

第二部分  投标人须知前附表	7

第三部分  投标人须知	14

第四部分  合同条款（样本）	29

第五部分  采购需求	31

第六部分  评审办法和采购需求	33

第七部分  投标文件格式	42

第一部分 长垣市第一初级中学足球场人造草坪更新、无线网全覆盖项目

投标邀请

项目概况

长垣市第一初级中学足球场人造草坪更新、无线网全覆盖项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·长垣市）》（http://new.cyxggzy.cn/）登录交易系统获取招标文件，并于2024年07月09日08时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：长财招标采购-2024-39

2、项目名称：长垣市第一初级中学足球场人造草坪更新、无线网全覆盖项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2160000.00元

最高限价：2160000.00元

| 序 号 | 包 号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长交采2024ZB024号-1 | 长垣市第一初级中学足球场人造草坪更新、无线网全覆盖项目 -1标段 | 1100000.00 | 1100000.00 |
| 2 | 长交采2024ZB024号-2 | 长垣市第一初级中学足球场人造草坪更新、无线网全覆盖项目 -2标段 | 1060000.00 | 1060000.00 |

- 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

一标段：足球场人造草坪更新项目工程总面积7820平方米。

二标段：无线网全覆盖项目工程将对校园内的教学楼、办公楼、实验楼、报告厅、宿舍楼、餐厅、交流中心、冰心楼内部布设无线网络终端,达到校园内无线网全覆盖,网络访问流畅。（具体内容详见招标文件第五部分采购需求）。

6、合同履行期限：详见招标文件

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

## 二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1、本项目为非预留份额，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，支持中小微企业参与；

2.2、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），支持监狱企业参与；

2.3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），支持残疾人福利性单位企业参与；

2.4、根据《财政部、国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》 （财库[2004]185 号）、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财

库[2006]90 号）；和财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节 能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知【财库〔2019〕9 号】，支持节能环保产 品参与；

3、本项目的特定资格要求

3.1、投标人须具有加载“统一社会信用代码 ”的营业执照；

3.2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动（查询时间应在本公告发布之后， 相关网页信息须包含查询时间）；

3.3、本次招标不接受联合体投标；

3.4、本次招标采用资格后审；

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年06月17日 至 2024年06月21日，每天上午08:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省﹒长垣市）》（http://new.cyxggzy.cn/）登录交易系统

3.方式： 潜 在 供 应 商 需 通 过 长 垣 市 公 共 资 源 交 易 网 新 版 系 统 首 页

（http://new.cyxggzy.cn/）登录交易系统进行采购文件下载。（详见长垣市公共资源交易网下载专区）。

4.售价：0 元

## 四、投标截止时间及地点

1.时间：2024年07月09日08:30（北京时间）

2.地点：长垣市财审大厦八楼开标室

## 五、开标时间及地点

1.时间：2024年07 月09日08:30（北京时间）

2.地点：长垣市财审大厦八楼开标室

## 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·长垣市）》上发布， 招标公告期限为五个工作日 。

- 其他补充事宜

1、招标文件获取有时间要求，错过时间后将无法完成操作，一切后果由投标人自负。

2、潜在投标人务必在获取招标文件时间内完成招标文件下载并确保文件下载完整（电子版招标文件及相关附件一并下载），获取时间截止后将无法下载任何招标文件内容，若由此原因影响投标文件制作、投标文件递交、投标文件解密等情况，造成的损失由潜在投标人自行承担。

3、该项目需要使用网上远程不见面系统开标。各投标人根据操作手册要求，提前做好相关准备工作，所有准备工作需自行到位，开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出答疑，严重问题可拨打现场技术支持电话 17337179764/18137798463。各投标人需在首次递交投标文件截止前登录网上不见面系统进行等候签到（递交秘钥）。

不 见 面 开 标 大 厅 地 址：（http://new.cyxggzy.cn/20630036/103_module/1001_main/1001_main_index.html?ORGID=410 728）

4、网上不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成签到（递交秘钥）截止时间内无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标（投标截止时间起 30  分钟内无法确认的），不再执行投标文件解密。(投标人对不见面开标流程技术不熟悉可自行携带电脑到交易中心开标室操作)

5、本项目实行资格后审，营业执照、资质、业绩、人员、财务、证书等内容，须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。审查内容以投标截止前填报上传企业诚信库信息为准， 过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则评标委员会根据投标人的投标文件予以审验，该投标人不得事后对评审结果提出任何异议，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人自行承担责任。

## 八、、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息.

名称：长垣市第一初级中学

地址：长垣市南蒲街道办事处修德路中段

联系人：翟先生

联系方式：0373-8844996

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南辰华工程管理有限公司

地址：长垣市银河国际1710室

联系人：耿女士

联系方式：18317598911

3.项目联系方式

项目联系人: 耿女士

联系方式：18317598911

长垣市第一初级中学

河南辰华工程管理有限公司

2024年 06月 14日

# 第二部分 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 长垣市第一初级中学足球场人造草坪更新、无线网全覆盖项目 |
| 2 | 采购人 （招标人） | 名称：长垣市第一初级中学 地址：长垣市南蒲街道办事处修德路中段 联系人：翟先生 联系方式：0373-8844996 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：河南辰华工程管理有限公司 地址：长垣市银河国际1710室 联系人：耿女士 联系电话：18317598911 |
| 4 | 投标人的资格条件 | 详见投标邀请 |
| 5 | 采购内容 | 一标段：足球场人造草坪更新项目工程总面积7820平方米。 二标段：无线网全覆盖项目工程将对校园内的教学楼、办公楼、实验楼、报告厅、宿舍楼、餐厅、交流中心、冰心楼内部布设无线网络终端,达到校园内无线网全覆盖,网络访问流畅。（具体内容详见招标文件第五部分采购需求）。 |
| 6 | 供货期限 | 一标段：10日历天；二标段：40日历天 |
| 7 | 质量要求 | 合格，符合国家规范标准及采购人要求 |
| 8 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 9 | 质保期 | 一标段：5年；二标段：5年； |
| 10 | 招标预备会 | 不召开。 |
| 11 | 偏离 | 不允许偏离。 |
| 12 | 构成招标文件的其他材料 | 除招标文件内容外，采购人在招标期间发出的有编号的补遗书和其它有效正式函件，均是招标文件的组成部分，请各投标单位及时关注以下网站《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·长垣市）》上发布的有关本项目的信息。 |
| 13 | 招标控制价 | 招标控制价： 小写：1060000.00元 大写： 壹佰零陆万元整 注：投标人的招标报价不得超过招标控制价，否则按废标处理。 |
| 14 | 招标文件的获取时间 | 详见投标邀请 。 |
| 15 | 响应性文件递交截止时间 | 详见投标邀请 。 |
| 16 | 招标文件递交地点 | 详见投标邀请 。 |
| 17 | 招标保证金 | 依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4 号）文件要求，本项目免收取投标保证金 |
| 18 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止之日起 60 日历天 |
| 19 | 是否允许递交备选响应文件 | 不允许 |
| 20 | 签字和盖章要求 | 按招标文件要求加盖投标人电子印章和法定代表人电子印章。 |
| 21 | 电子投标文件递交 | 电子投标文件：投标人应在规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。电子投标文件（格式为:.tbdat），投标人上传时必须得到系统“上传成功 ”的确认回复，并认真检 查电子投标文件是否完整、正确。未在投标截止时间前完成上传或送达的，视为逾期送 达。逾期上传的投标文件，招标人不予受理。 |
| 22 | 评标委员会成员 | 五人单数组成（采购人代表占 1 人，随机抽取的评审专家 4 人），评审专家从省财政厅专家库中随机抽取。 |
| 23 | 评审方法 | 详见招标文件的评审办法。 |
| 24 | 成交公示 | 代理机构接到采购人通知后，将成交公示信息在政府采购公开信息规定媒体上发布成交结果公示。 |
| 25 | 履约保证金 | 不收取 |
| 26 | 付款方式及要求 | 以双方合同中约定为准 |
| 27 | 代理服务费 | 中标人参考《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002）中的相关收费规定，根据中标金额采用差额定率累进法计费方式，由中标人在领取中标通 知书前向采购代理机构缴纳采购代理服务费。 |
| 29 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准， 且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评审办法、招标文件格式的先后顺序解释；同组成文件中就同一事项的规定或 约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 同一组成文件不同版本之间有 不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 30 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交响应性文件的截止之日5 日前 |
| 31 | 质疑 | 根据《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》规定，质疑、投诉按以下程序进行： 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。但答复内容不涉及商业秘密。提出质疑的投标人或其他利害关系人须提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。 质疑联系人：代理机构负责人 电话：18317598911. 地址：长垣市银河国际1710室. 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关行政监督部门（长垣市财政局）提起投诉。提出投诉前，应当先向采购人或采购代理机构提出质疑。 投诉联系方式： 长垣市财政局. 电话：0373-8883625. 地址：长垣市财政局4013房间. |
| 32 | 政府采购政策 | 政府采购政策： 一、支持中小微企业发展 1、按照财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的 通知（豫财购【2022】5 号）、财政部日前印发《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号的规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业投标人提供服务的价格给予 10%的扣除。 2、中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。 3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十三条 中标、成交投标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交投标人的《中小企业声明函》。 4、投标人对所声明内容的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果按相关规定追究法律责任。 二、支持监狱企业发展 按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 三、支持残疾人就业 1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。 3、中标投标人为残疾人福利性单位的，采购人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。 4、投标人对所声明内容的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果按相关规定追究法律责任。 四、节能环保政策 《财政部、国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库 [2004]185 号）、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90 号）；和财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能 产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知【财库〔2019〕9 号】，支持节能、环保 产品参与。 |
|  | 其他说明 | 投标人必须承担安装调试和提供设备使用说明书等其他类似的义务。投标人在中标（成交）后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取融资渠道和方式（详见附件1）。 |
| 34 | 所属行业 其他未列明行业 | 所属行业 其他未列明行业 |

# 附件1.

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购【2017】10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

政策解读：/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016
第三部分  投标人须知

- 总则

1、本次招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述采购的长垣市第一初级中学足球场人造草坪更新、无线网全覆盖项目的采购。

1.1本次招标文件的解释权属于长垣市第一初级中学和河南辰华工程管理有限公司。

2、定义：

2.1“采购人” 见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构” 见投标人须知前附表。

2.3“投标人”指符合招标文件规定的各项条件，按时参加投标的投标人。

2.4“货物 ”指投标人按采购文件规定需向采购人提供的产品及其他相关的证明资料和 材料。

2.5“服务”指招标文件规定投标人须承担的服务和其他类似的义务。

2.6“投标书”指投标人响应本招标文件要求编制并在规定时间内提交的文件。

2.7“中标投标人”指接到采购人签发的中标通知书，最终被授予合同的投标人。

3、合格投标人的条件：

投标人应遵守国家的有关法律、法规和条例，还须具备《中华人民共和国政府采购法》和本招标文件所要求的内容：

3.1具有加载“统一社会信用代码”的营业执照；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的能力；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

3.6遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章

3.7投标投标人应具有的其他资质详见招标文件第一部分采购邀请投标人资格要求。

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4、通知：

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、电子邮件、传真等，下同）形式，向投标人发出，电子邮件以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人应以书面方式立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道、应当知道或不应当被理解为采购代理机构应当推定投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明采购代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

（二）招标文件

5、招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求提交投标文件，并保证所提交的全部资料的真实性，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。投标人请仔细检查所收到的招标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。

6、投标前招标文件的澄清、修改。

6.1投标人对招标文件有质疑的应在收到招标文件之日起7个工作日内或在招标文件发售截止之日后7 个工作日内向招标代理机构书面提出。逾期未提出的，招标代理机构将视同投标人认可招标文件，之后再提出的对招标文件的质疑不予接收。

6.2采购人或采购代理机构无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的的潜在投标人，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

6.3投标人在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认,否则视为已接收，并同意通知（或修改、或澄清）内容。

6.4为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，采购人可酌情决定是否推迟投标的截止日期和开标日期，并在提交投标文件截止时间三日前，以书面方式或电话等方式向所有登记备案并领取了招标文件的潜在投标人发出相关通知。同时在本次刊登投标邀请的媒体上发布变更公告，此变更对所有潜在投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该通知。采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

6.5招标文件的约束力:投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

（三）投标文件

7、投标文件的语言和计量单位。

7.1投标人提交的全部及任何投标文件，包括技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购人就有关采购的所有来往函电等，均应使用中文简体字。

7.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必须提供翻译文件，必要时采购代理机构可以要求提供附有公证书的翻译文件。

7.3对违反上述规定情形的，评标委员会有权不予认可。

7.4所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.5本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8、投标文件的组成及相关要求。

8.1投标人应按招标文件中提供的投标文件格式要求制作（见第七部分投标文件格式）。

8.2投标文件按照招标文件规定的要求，统一编目录编页码。为方便评审，投标文件中 的各项表格必须按照招标文件格式要求制作。

9、投标保证金：不缴纳

10、投标报价

10.1请各投标人认真核实本次采购内容及费用，一旦中标，投标报价即为签订合同价。投标报价应以人民币为结算货币。

10.2投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写报价。

10.3投标人任何有选择的报价将被拒绝，恶意竞争经评测低于成本的报价将被拒绝。

10.4投标文件应对招标文件逐项做出实质性响应，否则该投标将可能被拒绝。投标人服务承诺书应按不低于招标文件中的服务要求标准做出响应。

11、本项目的最低报价不能作为中标的保证。

12、投标内容填写说明

12.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

12.2投标文件应按照招标文件规定、要求装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人自身的责任。

12.3投标文件应严格按照招标文件的要求提交相关附件表格，并按规定的统一格式填写。投标文件未按规定提交、填写的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

12.4投标函为在开标大会上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

12.5投标人应对招标文件中的技术性能逐项做出实质性响应,否则该投标将可能被拒绝。

12.6投标人的产品质量及服务承诺书应按不低于招标文件中的服务要求标准做出响应。

12.7投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

13、投标文件的有效期

13.1本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表第18条，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

13.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

14、投标文件的签署及其他规定，组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

14.1投标人（仅指投标人）在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。否则将被视为无效印章不予认可。

15、投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的技术规格偏差表（格式附后），均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在技术规格偏差表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在技术规格偏差表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在技术规格偏差表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，评委会将按照文件中有关规定进行处理。

16.在招标文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

17、投标人应按投标人须知前附表第 21 条规定提交投标文件。

17.1 投标人提供电子文档的应与投标文件纸质的全部内容一致并按照纸质文件的顺序编排，有关资格证明文件和证书、检验报告等应依原样（或复印件）扫描为电子文档， 且清晰易读。

18、在招标文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按招标文件要求加盖投标人电子印章和法定代表人电子印章或授权代表电子签名。

18.1 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。

18.2 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

（四）投标文件的递交

19、投标文件的制作：

19.1 投标人首先通过长垣市公共资源交易中心新系统注册并绑定 CA。

19.2 投标人通过“长垣市公共资源交易平台 ”下载《公共资源交易平台投标文件制 作系统》。19.3 投标人登陆并按提示自行下载每个项目（每个包段）的采购文件。

19.4 投标人须在投标文件递交截止时间前制作并加密、提交：

加密的电子版投标文件（*.tbdat 格式），应在投标文件递交截止时间前通过“长垣 市公共资源交易平台 ”上传；

19.5 加密的电子版投标文件为“长垣市公共资源交易平台 ”网站提供的《公共资源 交易平台投标文件制作系统》制作生成的加密版投标文件。

19.6 投标人在制作电子版投标文件时，开标一览表中的内容应认真填写。所有投标 文件内容编制完毕且标记为已完成后，须按照采购文件要求签电子公章及法定代表人章， 在签章过程中企业 CA 与法人 CA 不能同时插入电脑，签章完毕后须用企业 CA 进行加密， 并妥善保存秘钥，以供开标现场 CA 不能正常解密的情况下使用。

采购文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目采购 文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文 件被拒绝的风险。开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

20、投标人有下列情况的，采购代理机构将拒绝接收投标人的投标文件：

20.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的。

投标文件须按照招标文件规定的投标时间提交，在投标截止时间止采购人收到的投标 文件少于三份（投标文件份数以投标人为单位），采购人有权宣布本次招标失败。

21、投标文件的补充、修改和撤回

投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

（五）开标和评标

22、采购人将按招标文件规定的时间和地点组织公开开标。开标由代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

23、长垣市公共资源交易中心应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。

24、开标时，由投标人本单位CA数字证书自行对电子投标文件解密（30分钟内完成解密）。解密后宣布投标人名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。

（1）电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

a. 投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程进行解密。

b. 代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

25、投标人不足3家的，不得开标。

26、开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

27、投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

28、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

29、开标后，采购人或采购代理机构将首先对投标文件进行资格性审查。

29.1重大偏离（负偏离）或保留系指投标货物的质量、数量和交货期限明显不能满足招标文件的要求或无效的；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，出现下述情况的评标委员会将予以拒绝。包括但不限于：

29.1.1投标文件未按招标文件的规定签署、盖章的；

29.1.2投标有效期不足的；

29.1.3未按照招标文件规定报价的；

29.1.4投标人以他人名义投标,串通投标,以行贿手段牟取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

29.1.5投标文件附有采购人不能接受的条件；

29.1.6投标人所提交的投标文件出现两个报价的；

29.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

29.2如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

29.3审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

29.3.1投标文件中投标函内容与投标文件中投标报价一览表内容不一致的，以投标 函为准。

29.3.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

29.4评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

30、投标的澄清

30.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正，该要求应当采用书面形式,并由评标委员会全体人员签字。

30.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

30.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

30.4并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复。

31、对投标文件的详细评审

31.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法详见招标文件第六部分“评标标准和评标办法”。

31.2评标应严格按照招标文件规定和评标细则、方法进行，投标人可对任何擅自改变本招标文件中所公布的规则、评标标准、方法的行为进行质疑或投诉。

32、确定中标人

32.1评标委员会根据详细评审的结果按评标总得分由高到低的顺序确定3名投标人为中标候选人。

32.2采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新招标，同时，对构成违约的投标人采购单位有权追究其违约和赔偿责任。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人或重新招标。

- 33.评标过程保密

33.1开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不向投标人或其他与评标无关的人员透露。

33.2在评标期间，投标人企图影响采购人或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

34、关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则：

34.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则政府采购监督部门或采购人均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

34.2但若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签署了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经采购人再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标人的此前评议结果或采取类似的处理措施将对本次采购更为不利的情形除外，该情形包括：一旦予以拒绝或采取类似的处理措施将使本次采购的成本大幅上升、延误期限以至可能给采购人造成较大损失、采购人或主要用户出具明确要求维持既定结果的书面意见等。

34.3在上述考虑维持结果的情形下，采购人有权要求该存在瑕疵的投标人提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该担保或实际提供的担保金额不足要求金额，政府采购监督部门或采购人有权并且应当决定取消该投标人的此前评议结果或采取类似的处理措施。

35、评标委员会宣布废标的权利出现下列情况之一时，采购人有权宣布废标，并由采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

35.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

35.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.3投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的；

35.4因重大变故，采购任务取消的。

（七）中标和合同

36、中标通知

36.1 采购代理机构在评标结束后2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

36.2 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。中标公告期限为1 个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

36.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放

弃中标。

37、签订合同

37.1、中标人在签订合同前，采购人要求交纳履约保证金的，中标人应按招标文件规定向采购人提交履约保证金，如果中标人没有按规定办理履约保证金手续的，采购人将取消该中标决定，在此情况下采购人将合同授予排名第二或第三的中标候选人或重新招标。

37.2采购人应当自中标通知书发出之日起2日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

37.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

37.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

37.5  采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标

人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的

参考资料一并存档。

37.6  采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支

付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究

其违约责任。

37.7  采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件

37.8采购人对未中标的投标人不作未中标原因的解释，不退还投标文件。

37.9采购人如需调整合同标的货物，须经政府采购监督部门的批准，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

37.10投标人一旦中标及签订合同后不得对采购项目转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等违约处理。中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

37.11不按约定签定或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

37.12中标人应当自合同或补充合同签订之日起三个工作日内，将合同副本报长垣市政府采购监督管理部门备案。

（八）中标服务费

38、中标服务费

中标人参考《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002）中的相关收费规定，根据中标金额采用差额定率累进法计费方式，由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

- 处罚、询问和质疑

39、发生下列情况之一，投标人被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购 项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在投标有效期内，投标人撤销其投标；

（2）中标人未按本招标文件规定签约；

（3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（4）在投标文件中有意提供虚假材料的；

（5）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同的；

（6）中标人未能按招标文件规定提交履约保证金的；

（7）未按招标文件规定的时间向采购代理机构交纳中标服务费的；

（8）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（9）投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

39.1 在投标、评标过程中，如有投标人联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止招标或评标。

40、询问和质疑

第一条为保护政府采购当事人的合法权益，维护政府采购公平竞争环境，建立

规范高效的政府采购质疑处理机制，依据《中国人民共和国政府采购法》、《中国人

民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号

令）、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》（财库[2007]1

号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87

号）等文件的规定，制定本须知。

本须知所称被质疑人是指采购人和政府采购代理机构。

本须知所称投标人是指符合《政府采购法》的规定条件，参与政府采购竞争活动的当事人。

第二条投标人如果对招标文件相关条款有何疑义或疑问，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7 个工作日内（不足7 个工作日的必须在投标截止3 个日历日前）向采购人和招标代理机构分别提出，否则均视为可接受条款，开标后不再受理对招标文件相关条款的质疑。

第三条各有关当事人认为采购过程、预中标(成交)结果或中标(成交)结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7 个工作日内，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其原授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

第四条投标人质疑应当符合下列条件：

（一）必须是参与该质疑政府采购项目活动的投标人；

（二）在质疑有效期内提出的质疑；

（三）政府采购监督管理部门规定的其他条件。

第五条投标人的书面质疑应当包括以下主要内容：

（一）被质疑人的名称、地址、电话、邮编；

（二）采购项目名称、项目编号；

（三）具体的质疑事项和事实，必须附与质疑事项有关的有效法律证明材料。

（四）提起质疑的投标人名称、地址、联系方式；

（五）质疑的日期；

（六）提起质疑的投标人应当由法定代表人或其委托代理人签字，并加盖法人公

章。

第六条投标人的书面质疑如出现质疑事项不清晰、质疑相关依据或证明材料不全、不符合本须知第四条、第五条的规定等情形，均视为无效质疑，投标人应当依据上述规定重新修改质疑文件，并在规定的期限内提交，逾期不予受理。

第七条质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人应提供有效证据，否则，将认定为无效质疑事项。

第八条投标人的书面质疑属于下列情形之一的，被质疑人可不予受理，并告知其不予受理的原因：

（一）不是参与该政府采购项目活动的投标人；

（二）已超过法律规定的质疑期限的；

（三）匿名的、无法开展调查取证的。

第九条质疑人拒绝配合采购人和招标代理机构依法进行调查的，按自动撤回质

疑处理。

第十条被质疑人应当在收到投标人的书面质疑后7 个工作日内做出答复，并以

书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。但答复的内容不得涉及商业秘密。

第十一条经调查核实，对质疑事项分别作出下列处理决定：

（一）质疑人撤回质疑的，终止质疑处理；

（二）质疑缺乏事实依据的，驳回质疑；

（三）质疑事项经查证属实的，将按照政府采购有关法律规定处理。

第十二条质疑人捏造事实或者提供虚假质疑材料的,属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，核实后将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

财政部门地址：长垣市财审大厦4013室

联系方式：0373-8883625

（十）保密和披露

40、保密和披露

41.1投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

41.2采购人有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

41.3在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

（十一）诚实信用

42投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

43投标人不得向采购人、评标委员会成员进行商业贿赂或者采取其他不正当手段谋取中标。即使在签订合同后，如果有证据表明投标人有此行为的将按照《政府采购法》有关规定处理。

- 合同

- （采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

甲方：（采购单位）

乙方：（供应商 ）

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等国家法律法规，甲、乙双方持采购人、采购代理公司签发的                采购项目成交通知书，根据采购文件、响应性文件的内容，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同所指货物为此次采购的货物（注明品名、规格、数量、单价等技术要求），合同总价款为               元（大写） 。

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

乙方提供的货物是达到乙方响应文件及澄清中的技术标准。（售后服务要求按采购文件及响应性文件相应条款制订）

三、交货时间、地点、方式、验收：

乙方应于     年     月    日前按甲方要求在         （甲方指定地点）将货物运送达到验收条件。货物运送产生的费用由乙方负责。由甲方组织相关人员进行验收。

- 付款方式：供货安装完毕经验收合格后付合同金额的97%。剩余一年后无质量问题支付合同金额的3%。

- 违约责任：甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向乙方偿付拒收拒付部分货物款总额的________违约金。

乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付未交付部分货物款总额____违约金。

若因中标人（成交人）原因不能按期按质供货的，将扣除中标人（成交人）2万元的违约金，同时每超过一天另扣除合同金额的千分之一。

六、因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地市级技术监督单位进行质量鉴定。

七、甲乙双方应严格遵守投标要求和供应商须知，如有违反，按投标要求和供应商须知规定予以处理。

八、采购文件及其修改补充、投标文件及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

九、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成的，可以根据仲裁协议向当地仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向当地人民法院起诉。

十、合同生效及其它：

本合同经甲、乙双方代表签字、加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式五份，甲乙双方各持两份。合同签订后在2个工作日内，采购人将合同在长垣市政府采购网公示并备案。

乙方：				              甲方：

地址：				              地址：

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电话：	                            电话：

开户银行：	                  开户银行：

银行账号：	                  银行账号：

签约时间：                          签约地点：

- 采购需求

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口网关 | 1.支持双硬盘插槽，配置硬盘容量≥1TB； 2.支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥4个 3.支持内存≥8GB； 4.所投产品URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、支持在产品维保期内免费升级，另外URL数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级； 5.★为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式。为防止虚假应标，需提供设备配置界面截图并加盖原厂公章； 6.支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择； 7.支持入侵防御功能：支持SQL注入攻击、XSS注入攻击、webshell攻击、挖矿木马恶意样本通信、僵尸家族恶意样本通信（紫狐、双枪、独狼等）、APT32组织恶意样本通信、海莲花组织恶意样本通信、勒索病毒恶意样本通信等； 8.为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供≥800个免费SSL VPN接入授权； 9.★支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理，为防止虚假应标，提供设备配置界面截图并加盖原厂公章； 10.要求所投产品内置多种流控模型，包括娱乐模版，办公模版，专家模板等，支持一键开启智能流量控制； 11.支持外发文件、外发信息、虚拟身份审计，能够在设备上查询到详细信息； 12.支持网络资源加速（主动缓存），可对指定网络资源提供热点资源本地化服务,为防止虚假应标； 13.支持状态检测防火墙，支持TCP/UDP/ICMP/IP分片包等报文过滤； 14.支持IPSec VPN，并提供800路免费Ipsec VPN接入授权； 15.★支持WINDOWS、安卓、MAC、IOS操作系统SSLVPN客户端软件，提供下载连接及截图并加盖原厂公章； | 1 | 台 |
| 2 | 无线控制器 | 1.为保证设备使用安全，接触电流、保护导体电流、抗电强度均应符合GB 4943.1-2011安全标准。 2.默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理224个AP，实配AP管理授权数满足本次项目需求。 3.单台设备最大可管理用户数≥7168。 4.802.11转发性能≥8G 。 5.★为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK07。提供第三方权威测试报告（需具备CNAS标志）复印件并加盖原厂公章。 6.固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个。 7.对Wall AP可支持的容量翻倍。 8.支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络 。 9.要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求。 10.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 11.设备应支持 802.11R快速漫游，提升漫游体验。 12.支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽。 13.支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响。 | 1 | 台 |
| 3 | 核心交换机 | 1.交换容量≥47Tbps，包转发率≥36000Mpps。 2.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；实配主控引擎≥2个，模块化电源≥2个，千兆电口≥24个，千兆光口≥56个，万兆光口≥12个。 3.★支持主从引擎等关键模块，在转发数据流的期间进行热插拔零丢包；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明并加盖原厂公章。 4.符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤178mm(4U)，设备深度≤600mm。 5.设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 6.支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动； 7.支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态：即系统可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态。 8.支持N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，查看所有设备的设备信息、接口信息，支持一键升级，且转发数据流时出现链路故障，造成的断流时间最快＜5ms 9.支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像。 10.支持IPv6过渡技术，手工隧道、自动隧道、ISATAP隧道、支持GRE隧道 11.支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，保障了CPU安全； 12.支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行； 13.★为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并加盖原厂公章。 | 1 | 台 |
| 4 | 认证系统 | 1.1U高度硬件化产品 2.6个GE电口，1个RJ-45配置口，USB口≥2个 3.硬盘≥1T，DDR2内存≥2G，支持Linux操作平台，支持PostgreSQL数据库 4.支持已认证的用户使用自己的智能手机为访客终端扫描二维码进行访客入网接入认证授权，支持只有授权指定的用户组才能为访客做二维码授权，且在认证系统后台有访客与授权访客开户的用户账号绑定。 5.访客二维码名片/公共二维码注册。 6.闲置时间间隔超过 x [1，1000] 天的用户将会被暂停或者销户 7.认证页面合并：普通用户、短信、二维码、微信web认证合并 8.支持使用用户名密码+手机号及短信获取的6位数随机校验码作为认证要素进行双因子认证。 9.支持开户、销户、分组管理用户；支持定制用户信息包含的字段，例如部门、年龄等；支持由已认证用户通过自助平台建立短时间临时用户账号，供访客使用；支持违反规定的用户放入黑名单，一段时间内禁止登陆；支持设置账号的使用期限，到期自动销户，并提前通知用户 10.支持用户上线后弹出广播消息、网页；支持设置禁止认证时段，在该时段内用户禁止认证，无法上网。 11.★首次登陆账号激活，并强制修改密码。·首次进行认证时，强制要求用户设置密保：手机号、邮箱账号、私密问答作为密保凭据任选其一。提供功能界面截图并加盖原厂公章。 12.防密码暴力破解-随机校验码机制： · 认证页面输入N（默认3 次）次错误密码后，将需要输入随机校验码，并记录登录者的IP及MAC，以防止用户通过自动化工具暴力破解密码。 自助服务平台登录时默认需要验证码。 13.支持对在线用户进行管理，可下发实时和离线短消息、查看在线用户、下发实时和离线修复程序、强制在线用户下线以及重认证、实时进程信息获取以及远程协助的功能 14.★支持直接获取用户网卡的物理MAC地址，防止篡改MAC地址。提供功能截图并加盖原厂公章。 15.禁止用户非法外连互联网，一旦访问则进行日志记录，并禁用所有网络连接；支持基于网络设备ACL、设备VLAN、主机ACL的网络权限控制。 16.杀毒软件联动，支持主流杀毒软件若联动联动，部分杀毒软件的强联动，要求能实现自定义杀毒软件联动。强联动可检测安装、运行、更新情况，可推送离线升级包，可远程调用杀毒软件进行病毒扫描；弱联动，可检测安装、运行、更新情况，并可以推送离线升级包 17.支持与出口设备联动实现中文实名日志记录，实现实名审计功能 18.实配并发用户授权数≥1500人。 | 1 | 台 |
| 5 | 全光智分主机 | 1.上联原生固化万兆SFP+光口≥4个。 2.下联原生固化千兆SFP光口≥48个，可为48个微AP提供接入服务。 3.提供四个电源供电口，给微AP集中供电，每个电源口输出功率≥172W，提供产品官网截图证明并加盖原厂公章。 4.支持1个标准USB2.0接口。 5.支持简化部署，主AP和微AP可以通过光纤线链接传输数据。 6.主AP和微AP之间至少可支持3km的无损传输距离。 7.可拔插式供电模块设计，支持供电模块1+1冗余备份。 8.整机最大无线终端接入数≥3072个。 9.支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发。 10.支持组播，支持IGMP Snooping。 11.支持IPv6技术，包括报文透传,IPv6终端接入认证。 12.支持有线/无线逻辑隔离，支持基于不同VLAN的数据转发。 13.支持无线用户二层隔离、基于SSID的无线用户隔离。 14.支持PSK、WEB、802.1X、MAC。 15.支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问。 16.支持SNMP，支持SYSLOG。 17.实配千兆光模块≥2个。 | 8 | 台 |
| 6 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps 2.固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个 3.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，PoE满载下整机最大功耗403W 4.设备采用降噪设计，整机噪声≤39dB 5.绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 6.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力） 7.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 8.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 9.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 10.配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）； 11.配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒 12.支持IPV4/IPV6静态路由协议 13.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 14.★支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明并加盖原厂公章 15.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web 16.实配千兆光模块≥2个。 | 2 | 台 |
| 7 | 8口POE交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps 2.固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个 3.支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W 4.绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 5.设备采用降噪设计，整机噪声≤37dB 6.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力） 7.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 8.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 9.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 10.配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）； 11.配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒 12.支持IPV4/IPV6静态路由协议 13.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 14.★支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明并加盖原厂公章。 15.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web 16.实配千兆光模块≥2个 | 8 | 台 |
| 8 | 光面板AP | 1.支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机4条空间流。 2.整机最大接入速率≥2.97Gbps，5GHz单射频支持2*2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥2.4Gbps；2.4GHz单射频支持2*2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥575Mbps。 3.支持蓝牙5.1。 4.1个1G以太网光口上联（采用BOB架构），4个1G以太网电口下联。 5.★支持1个Micro USB的Console接口。提供官网截图和产品照片证明并加盖原厂公章。 6.支持1个凤凰接线端子受电，支持DC直流供电（DC 输入电压电流：48V/0.3A）或光电混合缆供电（满足802.3af PoE供电标准），整机最大功率不超过11W。 7.支持简化部署，主AP和微AP可以通过光电混合缆传输数据和供电，室内最大支持1100米光电混合缆部署。 8.支持即插即用，更换微AP后，无需做任何配置，即可替换使用。 9.支持光口统一运维，在配合网管软件可以排查链路情况、光模块光衰情况。 10.避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 | 282 | 台 |
| 9 | 电面板AP | 1.支持802.11ax标准。 2.采用双射频设计，整机4条空间流。 3.整机最大接入速率≥2.975Gbps 4.面板型AP，尺寸86mm×86mm，可嵌入86盒安装。 5.1G以太网上联口≥1个，1G以太网下联口≥1个。 6.支持1对RJ45透传口。 7.★ 考虑安装后的美观度，厚度≤38mm；嵌入86盒后，凸出墙面不超过10mm，提供官网截图和链接证明并加盖原厂公章。 8.整机功耗≤8W。 9.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 | 45 | 台 |
| 10 | 放装AP | 1.支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条。 2.整机最大无线速率≥2.97Gbps。 3.支持防盗锁孔。 4.至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口。 5.支持内置蓝牙5.1。 6.整机功耗≤12.95W。 7.★ 由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51。提供具有CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章。 8.为了降低辐射对人体带来的潜在危害，保证设备电磁辐射对人体安全，所投产品要求满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求， SAR值不高于2.0W/kg。 9.由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08。 10.要求所投产品支持WPA3安全标准。 | 4 | 台 |
| 11 | 高密AP | 1.支持802.11ax标准，采用三射频设计。 2.支持三张射频卡同时工作在5G频段。 3.整机空间流≥6条。 4.整机最大接入速率≥3.2Gbps。 5.至少支持2个以太网口，其中1个10/100/1000M/2.5GE电口，另一个1个10/100/1000M电口。 6.至少支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电，扩展物联网模块。 7.支持蓝牙5.0（内置）。 8.★由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08，提供第三方权威测试报告（需具备CNAS标志）复印件并加盖原厂公章。 9.由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51。 10.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 11.为保障移动终端业务实时在线并提供持续的网络连接，所投AP支持多台物理AP虚拟成一个“虚拟AP”,从而使终端以为自己一直关联在同一台AP，无需进行主动漫游。漫游均由 AC 实时为终端进行决策，避免终端主动漫游带来的丢包。 | 14 | 台 |
| 12 | 室外AP | 1.室外型无线接入点 2.支持标准的802.11ax协议，采用双射频设计， 整机空间流≥4条。 3.为提高设备防护等级，防止水雾侵蚀，设备采用内置天线设计，无外置天线口。 4.设备支持内置定向天线。 5.至少支持1个2.5G SFP光口；1个10/100/1000Base-T以太网接口。 6.整机最大无线接入速率≥2.975Gbps。 7.防护等级至少达到IP68。 8.★ 支持标准的802.3af/802.3at协议进行PoE供电，整机功耗≤12.95w。提供官网截图和链接证明并加盖原厂公章。 9.支持蓝牙5.0。 10.支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信。 11.为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用。 | 12 | 台 |
| 13 | 网线 | 六类非屏蔽室内网线 | 3200 | 米 |
| 14 | 电源线 | RVV2*1.5 | 4100 | 米 |
| 15 | 蝶形光缆 | 单模双芯 | 15500 | 米 |
| 16 | 光缆 | 单模12芯 | 1000 | 米 |
| 17 | 线管 | PVC、φ25、厚度1.5mm | 6600 | 米 |
| 18 | 壁挂机柜 | 9U壁挂机柜；附带8位PDU | 12 | 台 |
| 19 | 防雨箱 | 不锈钢30*40*18cm；附带空开插排 | 6 | 个 |
| 20 | 辅材 | 五金电料等 | 1 | 项 |

第六部分 评标办法及采购需求

一、评标原则

1、坚持公开、公平的原则，公正地对待所有投标人。

2、坚持招标文件的所有相关规定，择优定标。

二、评标程序和办法

1、资格性审查

采购人或采购代理机构在开标后，根据招标文件要求的投标人资格，认真核对投标人所提供的资格审查资料，并填写《资格性审查表》。

2、资格性审查的内容：

（1）法定代表人身份证明（如系法人）；

（2）法定代表人授权书和委托代理人身份证复印件（如系委托）；

（3）具有加载“统一社会信用代码”的营业执照；

（4）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目评审活动（查询时间应在本公告发布之后， 相关网页信息须包含查询时间）；

查询渠道：“【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）】以上任意一个网站上的查询记录；

以上证件投标文件中须附复印件或扫描件并加盖单位公章，无需提供原件。

- 符合性审查的内容：

- 有下列内容之一的不能通过符合性审查：

- （1）不响应招标文件供货期限要求的；

- （2）投标文件签字和盖章不齐全的；

- （3）报价有选择性的；

- （4）投标文件内容不符合招标文件第七部分投标文件格式要求的；

- （5）不同投标人电子投标文件记录的硬件特征码（网卡 MAC 地址、CPU 序号、硬盘序列号）三个都一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效。评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

- 未通过符合性审查的投标人按废标处理。

- 评标委员会决定投标书的响应性只根据投标书本身的内容,而不寻求外部的证据。

4、商务部分

评标委员会仔细审查投标人投标文件中投标企业商务部分内容，填写商务标评分表。

- 5、报价部分

- 评标委员会仔细审查投标人的投标报价，按招标文件中有关规定对报价进行修正，填写报价评分表。

6、质疑

评标委员会成员依据商务部分、报价部分、其他部分情况发表对各投标人投标文件的意见，对投标人必须澄清的问题，通知投标人书面答疑。

7、评议比较，推荐中标候选人

评标委员会对可能遗留的问题或意见澄清、复议后，对投标人的投标报价、技术部分等打分，填写评分汇总表，评标委员会成员填写评标记录表，提供书面评标报告。评标委员会根据排名顺序推荐3中标候选投标人。

8、确定中标人

根据政府采购法及采购文件规定的原则，采购人从评委会推荐产生的候选投标人中依照排名推荐顺序确定中标人。

9、发出《中标通知书》

由采购人发出《中标通知书》，合同签订后报长垣市政府采购监督管理部门备案。

三、评标纪律

为了加强政府采购的管理和监督，保证招标工作严肃有序地进行，评标委员会成员、采购人及评标工作人员应共同遵照执行以下纪律：

1、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，维护国家、采购人及投标人的合法权益。

2、遵照评标原则，公正、公平地对待所有投标人。

3、评标工作按规定程序，在评委会内部独立进行。不受任何单位和个人的非法干预或影响。

4、评标委员会成员如与投标人有私人或经济关系的应当回避。

5、评标委员会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担责任。

6、评标委员会成员不得与任何投标人或与招标结果有利害关系的人私下接触，不得收受投标人、中介人及其它利害关系人的财物或其它好处。

7、评标委员会成员和参与评标活动有关的工作人员不得透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其它情况。不应将评标资料带出评标会场。

8、为确保评标工作顺利进行，全体评委应关闭通讯工具；在评标工作结束前，评委不得单独行动。

9、评标委员会不向落标方解释落标原因。

四、评审打分标准细则

本项目采用综合评分法，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法财政部令第87 号》。

（一）、报价（30 分）

1、由采购人确定预算价（预算价：1060000.00元），投标人投标报价低于或等于预算价的为有效投标报价，高于预算价按废标处理。

（1）对小微企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位以扣除优惠比率后的价格作为最后报价参与评标，不作为中标价和合同签约价。

评标价=投标报价×（1-∑价格折扣幅度）

价格调整要素及价格折扣幅度列表：

| 评标价格要素 | 价格折扣幅度 |
| --- | --- |
| 对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | 10% |
| 节能产品 | 1% |
| 环保产品 | 1% |

注：1.小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

按照财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 [2020]46 号）、河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知（豫财购【2022】5 号）、财政部日前印发《关于进一步加大政府采购支持中小企业力 度的通知》（财库〔2022〕19 号的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在评审中对小微企业承担货物的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于中型企业投标人的价格不予扣除。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，视同小型、微型企业。本项目对监狱企业、残疾人福利企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第三条：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格得分享受促进中小企业发展的政府采购政策。

《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第二条：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中得分享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

2.优先采购的环境标志产品要求

依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9 号、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51 号文件要求，各潜在投标人在本次政府采购活动中，所投货物中如有涉及到政府采购强制节能、环保产品时，须提供所投产品对应型号的国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书等证明材料。

注：可通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询节能产品、环境标志产品政府采购品目清单。

如果所投产品是国家规定的节能产品及环境标志产品的（强制采购节能产品的除外）， 给予优先采购的权利，须提供以下材料：

投报产品中属于政府优先采购节能产品、环境标志产品，应提供对应型号的国家确定 的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书等证明材料，否则视为主动放弃被优先采购的权利。

注：在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求，评审价最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/评审价）×30分

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

- 综合、技术部分（70分）

| 评审内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 综合部分（5 分） | 项目实施方案（2分） | 1.投标人应对本项目需求有详尽的需求分析，并提供完整的技术与实施方案。 优秀（2分）：能够提供科学、规范、完整的技术与实施方案，需求分析透彻、清晰，描述准确无误，完全满足项目需求。包括不限于适用于本项目的网络整体架构拓扑图、设备连接及布线示意图、设备布放效果图、设备点位分布情况、项目实施团队组织机构人员配置、实施流程、工期安排与质量控制保障措施等； 良好（1分）：能够提供完整可行、基本满足项目需求的技术与实施方案，包括不限于适用于本项目的网络整体架构拓扑图、设备连接及布线示意图、设备点位分布情况、项目实施团队组织机构人员配置、工期安排与质量控制保障措施等，但有个别细节需要进一步完善或提高； 一般（0.5分）：提供的技术与实施方案基本满足项目需求，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。 缺项得0分。 |
|  | 售后服务承诺（2分） | 1.根据投标人制定的售后服务方案(服务内容承诺、服务体系、售后服务机构信息、响应方式、响应时间、质量保证体系及人力资源分配方案等)的完整性、可靠性以及服务承诺的合理性、可行性等进行综合评价，具体分值范围如下（不提供不得分）： 售后服务承诺合理成熟、先进可靠，质量保证体系及风险控制体系非常完善，服务承诺内容齐全，可控性、可行性强，得1分； 售后服务承诺一般，质量保证体系及风险控制体系一般，服务承诺内容完整、可行性一般得0.5分。 2.投标人在长垣市有常驻售后服务人员或服务机构，投标需提供承诺书并加盖投标人公章（格式自拟），提供得1分，不提供不得分。 |
|  | 培训计划方案（1分） | 根据投标人制定的培训计划完整性、可靠性以及合理性、可行性等进行综合评价，优得1分，良得0.5分。 |
| 技术部分 （65分） | 技术规格参数（40分） | 1.技术参数完全满足招标文件要求得满分35分； 2.技术指标或功能参数中，每有一条带★技术指标或功能参数高于招标文件技术参数或功能参数要求的在基本分的基础上加1分，最多加5分。 注：技术指标或功能参数中要求提供的测试报告、资质证书、功能截图等所有证明文件，均需要加盖原厂公章。否则按照不满足招标要求处理。 |
|  | 产品稳定性与先进性（25分） | 1.为响应国家节能减排、绿色环保的政策，所投网络设备（含无线、安全）制造商须具备GB/T39257制造企业绿色供应链管理体系认证证书，提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖原厂公章；满足得5分，不满足不得分。 2.所投网络设备（含无线、安全）制造厂商综合实力及专业能力强，须通过供应商综合实力相关认证；认证符合国家GB/T标准及以上的得5分，符合行业标准、团体标准或其他标准的得1分；提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖设备制造厂商公章。 3.所投网络设备（含无线、安全）设备制造厂商合同履约能力强，信用度高，须通过GB／T33718-2017合同履约能力评价认证；提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖设备制造商公章；评价5星级级得5分，4星级得2分，3星级得1分；其余不得分。 4.所投网络设备（含无线、安全）设备制造商具有较强的研发实力和科技创新实力，被省级及以上科技主管部门认可，提供省级或以上重点实验室证明，省级科技厅或科技部官方网站可查，提供证明材料、链接及截图证明(复印件加盖生产厂家公章)满足得 5 分，否则不得分。 5.为保障项目质量和售后服务效果，所投网络设备（含无线、安全）设备制造商需具有信息系统建设和服务能力；提供设备制造商的信息系统建设和服务能力等级证书，信息系统建设和服务能力评估网查询链接及截图，并加盖原厂公章，CS3级及以上（CS3、CS4、CS5）得5分，CS2级得2分，CS1级得1分，没有不得分。 |

第七部分 投标文件格式

投标人提交投标文件须知：

1、请投标人按照投标人须知表中有关内容、顺序编制投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2、第七章所列内容投标人应按要求提供，要求回答的全部问题和信息均应做出正面回答，否则将视为无效投标。

3、资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存但不退还。

# 投标文件格式

## 投标文件封面格式

长垣市第一初级中学足球场人造草坪更新、无线网全覆盖项目二标段

# 投标文件

（项目编号：长财招标采购-2024-39 ）

（交易编号：长交采2024ZB024号 ）

投标人名称：                                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

日        期：       年      月     日

目录

一、投标函

二、开标一览表

2-1 报价明细表

2-2 投标总报价一览表

三、法定代表人身份证明及法定代表人授权书

3-1 法定代表人身份证明

3-2 法定代表人授权书

四、投标承诺函

五、商务要求响应情况表

六、反商业贿赂承诺书

七、落实的政府采购政策

八、政府采购节能/环保产品汇总表

九、详细技术配置及参数偏差表

十、其他资料

一、投标函

(采购代理机构名称) ：

1.我方全面研究了“       ”项目采购文件(项目编号：                )， 决定参加贵单位组织的本项目采购。

2.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总 报价为人民币       元 (大写：         ) 。

3. 工期 (交货期/监理周期/设计周期) 为合同生效后       日历天。

4. 质量：        。

5. 项目经理/负责人 (项目总监)            。

5.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

6.我方同意本采购文件依据相关规定对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

7.我方为本项目提交的响应文件用于采购报价。

8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购报价有关的文件资料，并保 证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

9.本次采购，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起           天。

投标人名称：          (单位名称及盖电子单位公章)

法定代表人或授权代表 (姓名及电子签章) ：

日    期：        年        月        日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| 供货期限 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：（加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日	期：            年        月      日

报价表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年      月     日

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

三、法定代表人身份证明及法定代表人授权书

- 3-1法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：            年            月            日

经营期限：

姓名：           	   性别：           年龄： 	       职务： 	                      系       	         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年	月	日

注：仅供法定代表人参加投标时提供。

- 3-2法定代表人授权书

本授权书声明：注册于 	(注册地址)的    公司的在下面签字的         (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权 	       (被授权人的姓名、职务) 为本公司的合法代理人，就招标交易编号为：长交采2024ZB          号         	(项目名称)的招标及合同的签订、执行及售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转让委托权，特此委托。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人(被授权人)（签字或盖章）：

投标人名称：（加盖单位公章）：

日期：            年         月         日

注：仅供授权代表参加投标时提供。

四、投标承诺函

致： 	（采购人名称）

我们收到了交易编号为：长交采2024ZB          号的 	（项目名称）的招标文件，已详细审查全部内容（含补遗文件，如有），我们完全理解并同意放弃对上述文件有不明及误解的权利。我方在此郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （1）具有独立承担民事责任能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的能力；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

- （6）具有其他资格要求详见招标文件第一章投标邀请申请人资格要求。

- 二、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

- （2）在投标文件中提供虚假材料；

- （3）投标人与采购人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的

- （4）中标人除因不可抗力未在法律规定时间内签订合同；

- （5）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- （6）未按招标文件规定按时向招标代理机构交纳代理服务费；

- （7）其他违反法律法规的情形。

- 由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：（加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日         期：          年	   月       日

五、商务要求响应情况表

| 序号 | 商务实质性条款 | 报价投标人是否同意（满足） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价：报价包含完成本项目的一切费用，采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用， 请投标人一并考虑，合同签定后对此不再做增补。 |  |
| 2 | 投标报价有算术错误的投标人接受修正后价格（评标委员会按以下原则对投标报价进行修正： （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）合价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正合价，但单价金额小数点有明显错误的除外。） |  |
| 3 | 供货期限：满足招标文件规定的供货期限要求。 |  |
| 4 | 付款方式：是否同意招标文件中第四部分合同中规定的付款程序。 |  |
| 5 | 投标有效期：自递交投标文件截止之日起60日历天 |  |
| 6 | 供货期内，若未按签订的“政府采购合同 ”供货，接受采购人对 供货商进行失信处理。 |  |

以上内容要求投标人必须满足要求。

投标人名称：（加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日         期：    年    月    日

六、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在 	项目（交易编号：长交采 2024ZB               号）招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称：（加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日         期：            年	   月	       日

七、落实的政府采购政策

小型微型(监狱、残疾人福利性单位）企业说明

1、支持中小微企业发展

1.1按照财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库[2020]46号）、河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通 知（豫财购【2022】5号）、财政部日前印发《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 的通知》（财库〔2022〕19号的规定，本项目在评审中对小微企业承担货物的价格给予10% 的扣除。投标人须提供《中小微企业声明函》，否则不予认定。

1.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十一条中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

1.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十三条中标、成交人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交投标人的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

投标人对所声明内容的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果追究相应责任。

2、支持监狱企业发展

2.1 根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014) 68号）规定，本项目在评审中对监狱企业承担服务的价格给予10%的扣除。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、支持残疾人就业

3.1 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017)141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位承担的货物的价格给予10%的扣除。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

3.2 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017)141号）第二条：中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人对所声明内容的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果按相关规定追究法律责任。

- 4、相关证明资料附后。

1、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库

（2020）46 号的规定，本公司  (联合体)参加（单位名称）    的（项目名称）    采购 活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企 业、签订分包意向协议的中小企业》的具体情况如下:

1. （标的名称）   ，属于(采购文件中明确的所属行业)   行业；制造商为(企业名 称)    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于 （中型企 业、小型企业、微型企业）    ；

2. （标的名称）   ，属于(采购文件中明确的所属行业)   行业；制造商为(企业名 称)    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于 （中型企 业、小型企业、微型企业）    ；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日   期:

注：

1、企业应认真学习相关文件，对划分标准应深入理解，遵照诚实信用原则，对提供的《中小企业声明函》的真实性按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二十条承担相应责任。

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二十条：投标人按照本办法规定提供声明  函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本 办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虛作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投 标法》等国家有关规定追究相应责任。

2、从业人员、营业收入。资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、若是大型则在内容中打上“/”，并按文件要求盖章。

2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

附件一

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

附件二

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位不是残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

注：投标人如是残疾人福利性单位，请使用附件一，如不是，请使用附件二！！！

3、监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 （如是非监狱企业请使用附件一）。

附件一：

非监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位不是监狱企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

## 八、政府采购节能/环保产品汇总表

项目名称：

| 序 号 | 投报产品 名称 | 生产商 | 产品品 牌及型 号 | 节能产品 |  | 环境标志产品 认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是否属于强 制采购产品 | 节能标志认证 证书号 |  |

投标人名称：（加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：              年           月          日

注：1、本表只填写属于政府采购节能或环保产品的投标产品，无相应产品的本表可以不 填。

2、获取国家确定的认证机构出具、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证 证书。

3、请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的

## 证明资料相符。

## 九、详细技术配置及参数偏差表

项目名称：

| 货物名称 | 生产厂家 | 招标文件技 术参数要求 | 投标文件 技术参数 | 是否偏离（无偏离/ 正偏离/负偏离） | 是否附有产品 技术证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

投标人必须如实填写本表，如投标人对本文件技术规格要求具有正、负偏离的，必须在本表中注明，如未提供本偏差表的，或存在有偏差但未在“偏差详细描述栏 ”中详细进行描述的，评标委员会将可能不予推荐。

十、其他资料

1、参加政府采购活动前三年内，在经营中没有重大违法记录的书面声明函；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法 记录的书面声明

本人                      （法定代表人）                                （身份证号码）代表本公司                      （公司名称）在此郑重声明，在参加本次政府采购活动	 （项目名称）前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。本人愿为此声明的真实性负责， 如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，本人及参与评审人员愿意承担所有由此引起的法律后果， 并接受有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此声明！

单位名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年      月      日

2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库  [2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违  法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目采购活动（查询时间应在本公告发布之后， 相关网页信息须包含查询时间）；【查询渠道：“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）  或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）】  以上任意一个网站上的查询记录；

3、长垣市政府采购投标人信用承诺函。

长垣市政府采购投标人信用承诺函

致(采购人或采购代理机构)     :

单位名称:

统一社会信用代码:

法定代表人:

联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期:   年   月    日

注:

1.投标人（投标人）须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人（投标人）的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3.投标人在投标(响应)时，按照规定提供相关承诺函，无需再提交上述证明材料。

4、投标人认为需要提供的其他资。