说明

1、招标文件“第五章用户需求书”“（一）主要硬软件采购清单”“1.数据中心及网络安全系统配置清单”第75页中，有关“网闸”的一项内容，其单位是台，数量是2。

2、招标文件“第五章用户需求书”“（一）主要硬软件采购清单”“2. 配套硬件设备配置清单”第87页中，有关“触屏一体机”的“主要技术（性能）指标”，修改为“电容触控屏，尺寸不小于23英寸，支持壁挂或落地安装（配有相关安装配件 ），性能不低于I5、8G、256G，包含无线键鼠等；不低于3年硬件原厂质保；含操作系统、配套软件、安装调试、运输、保险等费用”。

3、招标文件“第五章用户需求书”“（一）主要硬软件采购清单”“2. 配套硬件设备配置清单”第92页中，有关“云桌面分布式存储交换机”的“主要技术（性能）指标”，修改为“整体性能和服务不低于以下标准：1、≥24个1G/10GSFP+端口，其中支持≥2个Combo 1G/2.5G/5G/10G Base-T自适应端口；2、交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥360Mpps；3、配置冗余电源，配置1个3米SFP+ 电缆，≥12个万兆多模光模块；4、支持M-LAG跨设备链路聚合技术，能够将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合；5、不低于3年原厂质保；含配套配件、辅材、安装调试”。

4、招标文件中“第五章用户需求书”“（一）主要硬软件采购清单”“8.备份机房建设清单”第200页中，有关“千兆8口交换机”的一项内容，其单位是台。

5、招标文件中“第五章用户需求书”“（一）主要硬软件采购清单”“8.备份机房建设清单”第200页中，有关“火灾报警控制器(联动型)”的一项内容，其单位是台。

6、招标文件“第五章用户需求书”“（一）主要硬软件采购清单”“8.备份机房建设清单”第201页中，有关“六类非屏蔽配线架”的“主要技术（性能）指标”，修改为“六类非屏蔽网络配线架，端口数量24口，包含信息模块和标签等”。

7、招标文件“第五章用户需求书”“（一）主要硬软件采购清单”“8.备份机房建设清单”第201页中，有关“非屏蔽数据跳线”的“主要技术（性能）指标”，修改为“六类非屏蔽跳成品跳线，3米”。

8、增加机房平面和配电图。