2024年粮食质量安全监测项目项目需求及技术要求

根据《国家粮食和物资储备局关于做好2024年粮食质量安全风险监测工作的通知》（国粮标〔2024〕54号）、《河南省粮食和物资储备局关于印发2024年收购粮食质量安全监测方案的通知》（豫粮文〔2024〕48号）、《河南省粮食和物资储备局关于印发2024年全省政策性粮油库存质量检查实施方案的通知》（豫粮文〔2024〕52号）等文件要求，2024年粮食质量安全监测项目包括2024年收购粮食质量安全监测（包括品质测报、安全监测等）省级监测计划任务、库存粮食质量安全监测、谷物容重器、水分仪强制检定等。2024年主要检测品种为小麦、玉米、稻谷、油料样品等，全年预计扦样检验样品2615份，检定容重器、水分仪2300台。检验项目及技术要求如下：

一、库存粮油质量安全监测项目

稻谷：色泽气味、出糙率、整精米率、杂质、水分、黄粒米、脂肪酸值、品尝评分值、色泽气味（储存）。

小麦：色泽气味、容重、不完善粒、生霉粒、生芽粒、杂质总量、水分、面筋吸水量、品尝评分值、色泽气味（储存）。

玉米、色泽气味、容重、不完善粒、霉变粒、杂质、水分、脂肪酸值、品尝评分值、色泽气味（储存）。

根据文件要求，从以上品种随机抽查10%的样品进行主要食品安全指标检验，稻谷：铅、镉、汞、无机砷，黄曲霉毒素B1；小麦：铅、镉、汞、总砷，呕吐毒素（DON）、玉米赤霉烯酮。玉米：镉、总砷、铅、汞、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、黄曲霉毒素B1。

植物油检测项目：色泽、气味滋味、水分及挥发物、不溶性杂质、酸值、过氧化值、溶剂残留量、黄曲霉毒素B1，全部样品中，抽取30%进行油脂定性试验或脂肪酸组成检验,判定是否掺混（即油脂的真实性）。

二、收购粮食质量安全监测

(一)品质测报检验项目

重点进行内在品质指标测定。

小麦：硬度指数、粒色、类型、容重、原始水分、色泽气味、不完善粒（生芽粒、黑胚粒、霉变粒、赤霉病粒分别单独计算）、降落数值、粗蛋白质含量、湿面筋含量、沉淀指数、面筋指数、形成时间、面团稳定时间、粉质质量指数、最大拉伸阻力、50mm拉伸阻力、延伸性、拉伸面积、烘培品质评分。

稻谷：类型、出糙率、整精米率、粒型、原始水分、不完善粒（未熟粒、虫蚀粒、病斑粒、生芽粒、生霉粒分别单独计算）、异品种粒、黄粒米、谷外糙米、互混率、色泽气味、直链淀粉、食味品质、垩白度。

玉米：类型、容重、不完善粒（热损伤粒、破损粒、生霉粒分别单独计算）、原始水分、色泽气味、淀粉总量、粗蛋白、粗脂肪。

大豆：类型、完整粒率、损伤粒率、原始水分、色泽气味、粗脂肪、粗蛋白。

（二）安全监测检验项目

重点进行重金属含量、真菌毒素含量和农药残留等项目监测。

小麦：铅、镉、汞、总砷，呕吐毒素（DON）、玉米赤霉烯酮（ZEN），农药残留。

稻谷：铅、镉、汞、无机砷，黄曲霉毒素B1，农药残留。

玉米：铅、镉、汞、总砷，黄曲霉毒素B1，呕吐毒素（DON）、玉米赤霉烯酮（ZEN），农药残留。

大豆：铅、镉。

油菜籽、花生：铅。

其中，农药残留监测以甲拌磷、涕灭威、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、克百威、灭多威、灭线磷等剧毒和高毒农药为主，并结合本地粮食生产过程中施用农药的实际情况，确定需要监测的农药种类。

三、容重器、水分仪仪器设备检定

1、项目依据：根据《中华人民共和国强制检定的工作计量》国发[1987]31号文、财政部国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）、（豫）法计（2018）授002号文件、《河南省市场监督管理局关于继续做好粮食计量检定工作的函》。

2、检验内容：经河南省市场监督管理局授权，2024年拟检定全省18个省辖市收储单位（含国储、省储、地储）及用粮企业的容重器水分仪2300台，保证容重器容积误差不超±5g、水分仪测定水分误差不能超过±0.5，达到国家标准。

3、任务效果

容重器、水分仪的检测结果是小麦定级、定等的主要依据，与国家粮食收储质量、储备粮管理支出和广大种粮农民利益息息相关。

每年容重器、水分仪强制检定，可以有效提高粮食等级认定的精度，直接影响河南省5000多万农民的利益，按每公斤夏粮影响1分钱计算，预计产生的经济影响超过7亿元。

通过容重器、水分仪强制检定，进一步强化了粮食等级的标准性、合法性，有效提升了政府对粮食质量的监管水平，为粮食收储、粮食流通加工、粮食品质的管理提供质量信息，对防止收储过程中的粮食压级压价，保证农民增产增收，促进社会和谐稳定发挥了重要作用。

谷物容重器、水分仪检定误差率不超过千分之一，强制检定合格有效期一年。从2017年4月1日起，容重器、水分仪计量检定工作被列为强制性检定项目，市场监管部门对容重器、水分仪合格性检查也在不断加强，检定站从2019年起检定仪器数量逐年增加，由2019年的970台增加至2023年的2366台。