## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#宿舍楼电气工程 |  |  |  | 标段：1#宿舍楼 |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
配电箱改造
拆除
1 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱拆除 AP1 2.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 1
安装
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AP1 2.规格、型号:600*600*200 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 1~7AW1/3 2.规格、型号:810*590*166 3.含接线端子 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 14
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 1~7AW1/3 2.规格、型号:810*590*166 3.含接线端子 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 1~7AW1/3 2.规格、型号:810*590*166 3.含接线端子 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 6
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:智能电表箱 2.规格、型号:350*175*110 3.含接线端子 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 152
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#宿舍楼电气工程 |  |  |  | 标段：1#宿舍楼 |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 ALGG 2.规格、型号:390*250*107 3.含接线端子 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 ALE 2.规格、型号:370*230*100 3.含接线端子 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 1
分部小计
配电箱进线改造
安装
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 3.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m3 | 40.8
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称:回填方 2.填方材料品种:素土回填 3.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m3 | 40.8
3 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 68
4 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 29.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#宿舍楼电气工程 |  |  |  | 标段：1#宿舍楼 |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:埋地敷设 5.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 85
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZ-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:线槽或穿管敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 653.87
7 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZ-YJY-4*240+1*120 3.敷设方式、部位:埋地敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 85
8 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格型号:ZR-BV-6mm^2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 3349.02
9 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:开槽以及恢复 2.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 68
10 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:6mm2以下 3.材质、类型:铜、五芯 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#宿舍楼电气工程 |  |  |  | 标段：1#宿舍楼 |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:240mm2以下 3.材质、类型:铜、五芯 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 2
分部小计
宿舍及值班室改造
拆除
1 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管拆除 2.材质:塑料 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 4202.78
安装
1 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 131.02
2 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 2921.38
3 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 4855.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#宿舍楼电气工程 |  |  |  | 标段：1#宿舍楼 |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格型号:WDZ-BYJ-1.5mm^2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 8499.2
5 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格型号:WDZ-BYJ-2.5mm^2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 11430.11
6 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格型号:WDZ-BYJ-４mm^2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 3785.78
7 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:开槽以及恢复 2.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 5476.34
8 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:暗装单相五孔插座 2.型号:250V,10A,安全型 3.安装方式:距地0.8/2.2m 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 1226
9 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 1228
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#宿舍楼电气工程 |  |  |  | 标段：1#宿舍楼 |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
应急照明改造
拆除
1 | 030411001015 | 配管拆除 | 1.名称:配管拆除 2.材质:塑料 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 875.49
2 | 030412001005 | 普通灯具拆除 | 1.名称:灯具拆除 2.其它说明:详见相关设计、要求及规范 |  | 套 | 28
安装
1 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 875.49
2 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格型号:NHBYJ-2.5mm^2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 3523.54
3 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯具-多信息复合标志灯 2.型号:LED灯 1W(≥IP30) 3.安装方式:距顶0.5m吊装 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 16
4 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯具-安全出口 2.型号:LED灯 1W(≥IP30) 3.安装方式:门框上方0.15m挂装 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#宿舍楼电气工程 |  |  |  | 标段：1#宿舍楼 |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯具-楼层 2.型号:LED灯 1W(≥IP30) 3.安装方式:底边距地2.5m挂装或门框上方0.15m挂装 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 14
6 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯具-疏散出口 2.型号:LED灯 1W(≥IP30) 3.安装方式:门框上方0.15m挂装 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 14
7 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯具 2.型号:LED灯 1W(≥IP30) 3.安装方式:底距地0.5m挂装 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 55
8 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:应急灯(带蓄电池、不燃烧材料制作的保护罩) 2.型号:LED灯 5W(室内≥IP30)(室外≥IP67) 3.安装方式:室内壁装距地2.0m,室外门上0.1m 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 63
9 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 164
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#宿舍楼电气工程 |  |  |  | 标段：1#宿舍楼 |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 030413002004 | 凿（压)槽 | 1.名称:开槽以及恢复 2.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 135.63
分部小计
公区改造
拆除
1 | 030411001014 | 配管拆除 | 1.名称:配管拆除 2.材质:塑料 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 4202.78
2 | 030404035003 | 插座拆除 | 1.名称:插座拆除 2.其它说明:详见相关设计、要求及规范 |  | 个 | 14
3 | 030412001004 | 普通灯具拆除 | 1.名称:灯具拆除 2.其它说明:详见相关设计、要求及规范 |  | 套 | 91
安装
1 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 442.15
2 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格型号:ZRBYJ-2.5mm^2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 1471.51
3 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格型号:ZRBYJ-4mm^2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 99.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#宿舍楼电气工程 |  |  |  | 标段：1#宿舍楼 |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联暗开关 2.型号:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 14
5 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:暗装单相五孔插座 2.型号:250V,10A,安全型 3.安装方式:距地0.8/2.2m 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 14
6 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:声光控节能灯(带蓄电池) 2.型号:LED灯,12W,蓄电时间90min 3.安装方式:吸顶安装 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 28
7 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED灯,20W 3.安装方式:吸顶安装 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 2
8 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶节能灯(带蓄电池) 2.型号:LED灯,20W,蓄电时间90min 3.安装方式:吸顶安装 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#宿舍楼电气工程 |  |  |  | 标段：1#宿舍楼 |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 72
10 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 28
11 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 1.名称:开槽以及恢复 2.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 311.89
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#宿舍楼电气工程 |  |  |  | 标段：1#宿舍楼 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1#宿舍楼电气工程 |  |  | 标段：1#宿舍楼 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：1#宿舍楼电气工程 |  | 标段：1#宿舍楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：1#宿舍楼电气工程 |  |  |  |  | 标段：1#宿舍楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：1#宿舍楼电气工程 |  |  |  | 标段：1#宿舍楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：1#宿舍楼电气工程 |  |  |  | 标段：1#宿舍楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：1#宿舍楼电气工程 |  |  | 标段：1#宿舍楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：1#宿舍楼电气工程 |  |  | 标段：1#宿舍楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 1#宿舍楼电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 03130703 |  | 合金钢切割片 | φ300 | 片
2 | 03131987 |  | 锡基钎料 |  | kg
3 | 80010126 |  | 水泥砂浆 | 1:3 | m3
4 | 17030103@2 |  | 焊接钢管 SC20 | 公称直径DN≤20 | m
5 | 17030103@5 |  | 焊接钢管 SC150 | 公称直径DN≤150 | m
6 | 25000001@8 |  | 消防应急标志灯具 | 墙壁式 | 套
7 | 26410171@4 |  | 暗装单相五孔插座 | 单相 暗插座电流≤15A | 套
8 | 28031431@10 |  | WDZ-BYJ-1.5mm^2 | 铜芯 导线截面≤1.5mm2 | m
9 | 28031431@11 |  | WDZ-BYJ-４mm^2 | 铜芯 导线截面≤4mm2 | m
10 | 28031431@5 |  | NHBYJ-2.5mm^2 | 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m
11 | 28031431@6 |  | ZR-BV-6mm^2 | 铜芯 导线截面≤6mm2 | m
12 | 28031431@8 |  | WDZ-BYJ-2.5mm^2 | 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m
13 | 28110000@4 |  | WDZ-YJY-5*6 | 截面≤10mm2 | m
14 | 28110000@5 |  | WDZ-YJY-4*240+1*120 | 截面≤240mm2 | m
15 | 29060143@3 |  | PC20 | 外径20mm | m
16 | 29060143@4 |  | PC16 | 外径16mm | m
17 | 补充主材001@1 |  | 配电箱 1~7AW1/3 |  | 台
18 | 补充主材002@1 |  | 智能电表箱 | 325*175*105 | 台
19 | 补充主材004@1 |  | 配电箱 2~7AW2 |  | 台
20 | 补充主材005@1 |  | 配电箱 AP1 |  | 台