沁阳市人民医院CT维保服务项目

单一来源采购文件

采购编号：沁政采单一-2024-1

项目编号：沁交资采购H2024-001号

采 购 人：沁阳市人民医院

采购代理机构：焦作市福方工程管理服务有限公司

二0二四年一月

目   录

一、单一来源采购公示	3

二、单一来源采购须知	9

三、 采购需求	11

四、单一来源采购须知	11

五、合同主要条款（仅供参考）	16

六、 单一来源采购评定办法	22

七、响应性文件主要内容和格式	24

（一）报价部分（报价函格式）	25

（二）身份证明文件（格式）	27

（1）法定代表人证明	27

（2）法定代表人委托书	28

（三）单一来源投标承诺函	29

（四）商务部分	30

（五）商务条款偏离表	31

（六） 技术部分	32

（七）售后服务承诺	33

(八)反商业贿赂承诺书（格式）	34

（九）其它材料（格式自拟）	35

（十）       次报价函格式	36

政府采购合同融资政策

为充分发挥政府采购合同资金支付有保障的优势，进一步优化我市营商环境，针对中小微企业融资难、融资贵问题，焦作市财政局联合有关部门推出了以政府采购合同预期支付能力为信用的融资政策。

政府采购合同融资，是指参与政府采购并中标（成交）的中小微企业供应商，凭借政府采购合同向开展融资业务的服务机构申请融资贷款，融资服务机构以信贷政策为基础提供无抵押、免担保、低利率的的融资产品。

政府采购项目中标（成交）的供应商，有融资意向的，可登陆“焦作市政府采购网”（网址：http://jiaozuo.hngp.gov.cn）的政府采购合同融资平台，查看各融资服务机构的融资产品，同时可在线向融资服务机构申请贷款，融资服务机构按照程序向您提供便捷、高效、优惠的贷款服务。

政府采购合同融资操作流程图

中小微企业申请

依据中标（成交）通知书，登陆焦作市政府采购网的“政府采购合同融资平台”，对照各融资服务机构融资方案，选择符合自身的融资产品。

开设收款账户

签订政府采购合同

合同资金支付及还贷

中小微企业按照合同约定履约，采购人及时开展履约验收，融资服务机构加强管理，及时锁定合同回款资金。

中小微企业领取中标（成交）通知书

采购人或采购代理机构在焦作市政府采购网发布中标（成交）结果公告，同时发出中标（成交）通知书。

融资服务机构审查

对有融资意向的中小微企业，按规定开展审查，申请材料齐全完备的，一般在7个工作日内完成审批。

中小微企业按照融资服务机构要求，开设收款账户，并在中标（成交）通知书发出10日内签订政府采购合同（政府采购合同已签订的，需变更约定收款账户的，中小微企业向采购人申请，变更收款账户）。

政府采购合同备案

融资服务机构确认合同的真实性后，5个工作日内完成放款。

融资服务机构放贷

签订合同后2个工作日内完成备案；融资机构登陆焦作市电子化政府采购系统核对合同真实性。

融资服务机构名单

| 名称 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司 焦作分行 | 薛国战 | 0391-2878039 13839109026 | 焦作市民主南路88号 |
| 中国银行股份有限公司焦作分行 | 曹阳 | 0391-8825171 13839118160 | 焦作市丰收路159号 |
| 中国建设银行股份有限公司焦作分行 | 李华莹 | 0391-3918471 | 焦作市建设东路152号 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 焦作市分行 | 李天祥 | 0391-2981968 13523359082 | 焦作市丰收中路2233号 |
| 焦作中旅银行股份有限公司 | 周建林 | 0391-2116963 15893053027 | 焦作市山阳区迎宾路 1号 |
| 中信银行股份有限公司焦作分行 | 周江江 | 17639185001 | 焦作市塔南路1736号嘉隆国际中心 |
| 中国光大银行股份有限公司焦作分行 | 王海宾 | 0391-8787996 13598534626 | 焦作市塔南路1736号 |
| 中原银行股份有限公司焦作分行 | 赵伟 | 0391-8796520 15738533033 | 焦作市解放区人民路479号 |
| 广发银行股份有限公司焦作分行 | 张嘉强 | 0391-653785 13203910032 | 焦作市塔南路1736号嘉隆金融中心 |

备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。

优化和提升政府采购政策

一、全面取消采购文件费用和投标保证金费用。

二、免收履约保证金。确因项目需要的，应以保函等非现金形式收取，比例不得超过合同金额的3%，并按约定的时间和条件退还。

三、评标结果确认时限。自评标（评审）结束后应2个工作日内确定中标（成交）供应商，1个工作日内公告结果，同时发送中标（成交）通知书。

四、合同签订时限。自中标（成交）通知书发出之日起10日内，按照采购文件和投标（响应性）文件确定的事项签订政府采购合同。

五、合同公告和备案时限。自合同签订之日起2个工作日内。

六、项目验收。自收到供应商项目验收建议之日起5个工作日内组织验收；验收结束后2个工作日内出具《验收报告》，并在焦作市政府采购网公告验收结果。

七、资金支付。按照合同约定的条件及时支付资金，不得因机构变更、人员更替、政策调整等原因拒绝或延迟资金支付。

在政府采购活动中，若发现采购人或采购代理机构未按以上政策执行的，可向监督部门举报反映。

监督单位：沁阳市政府采购服务中心

监督电话：0391-5637651

电子邮箱：qycgb@163.com

# 一、单一来源采购公示

沁阳市人民医院CT维保服务项目

单一来源采购征求意见公示

一、项目信息

1、项目名称: 沁阳市人民医院CT维保服务项目

2、拟采购的货物或服务的说明：大型精密医疗影像设备、高值核心备件、涉及球管、探测器、工作站等维保服务。

3、拟采购的货物或服务的预算金额：1950000元

4、采用单一来源采购方式的原因及说明：

我院目前正在使用的飞利浦 Brilliance CT 64 Channel投入使用至今已九年左右，进入设备故障高发期，球管等核心备件出现老化高危，为保证设备正常运转，拟采购上述设备的全保服务。
   由于该设备为大型精密医疗影像设备，全保服务包含设备高值核心备件，涉及球管、探测器、工作站等，上述高值核心备件不可任意更改和更换，只有具有报关证明、中文标签等合法身份、并且与主机注册类型一致的原厂核心备件，方能作为合格产品使用，其他品牌型号无法替代使用，且其他设备制造商或供应商无法满足飞利浦医疗设备、配件、升级及售后服务的一致性。
   根据《中华人民共和国政府采购法》第三章第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”条款规定及第三款“必须保证原有采购项目一致性或者服务配套要求”。
郑州迅飞医疗器械有限公司为飞利浦（中国）投资有限公司授权服务经销商，符合中华人民共和国医疗器械注册证规定，在核心及关键软件及硬件上有质量保障。拟从郑州迅飞医疗器械有限公司处购买维保服务。

二、拟定供应商信息

- 1、名称：郑州迅飞医疗器械有限公司

- 2、地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路33号美盛中心11层1103号

三、专家论证意见(不少于三名行业技术专家)

| 专家姓名 | 工作单位 | 职务（职称） | 论证意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孙纲 | 河南理工大学 | 中级 | 见专家论证意见附件 |
| 杨惠 | 河南祥轩医药有限公司 | 中级 | 见专家论证意见附件 |
| 张文娟 | 焦作我趣网络科技有限公司 | 中级 | 见专家论证意见附件 |

四、公示期限:2023年10月08日08时00分至2023年10月12日17时30分（北京时间，法定节假日除外。）

五、异议反馈时限: 2023年10月08日08时00分至2023年10月12日17时30分

六、其他需要公示的内容：无

七、联系方式

1.采购人信息

- 名称：沁阳市人民医院

- 地址：沁阳市

- 联系人：王女士

- 联系方式：13619859827

- 财政部门信息

名  称：沁阳市政府采购服务中心

地  址： 沁阳市覃怀西路金融广场

联系人： 李先生

联系方式：0391-5637651

3.招标代理机构信息

名称：焦作市福方工程管理服务有限公司

地址：河南省沁阳市沁园街道香港街太行新村

联系人：肖先生

联系方式：18530179906

# 二、单一来源采购须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | - 名称：沁阳市人民医院 - 地址：沁阳市 - 联系人：王女士 - 联系方式：13619859827 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：焦作市福方工程管理服务有限公司 地址：河南省沁阳市沁园街道香港街太行新村 联系人：肖先生 联系方式：18530179906 |
| 3 | 采购项目名称及采购编号 | 采购项目名称：沁阳市人民医院CT维保服务项目 采购编号：沁政采单一-2024-1 项目编号：沁交资采购H2024-001号 |
| 4 | 项目地点 | 沁阳市 |
| 5 | 预算资金 | 大写：壹佰玖拾伍万元整 小写：1950000元 |
| 6 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 7 | 采购内容 | 大型精密医疗影像设备、高值核心备件、涉及球管、探测器、工作站等维保服务. |
| 8 | 服务期 | 三年 |
| 9 | 质量要求 | 符合国家标准 |
| 10 | 付款方式 | 验收合格后付合同价款的30%，设备正常运行三个月后无质量问题付合同价款的60%，一年后设备正常运行无故障情况下，支付货款余下的10%。 |
| 11 | 签订合同 | 成交通知书发出后10 天内 |
| 12 | 供应商资格要求 | 1、提供沁阳市政府采购供应商资格信用承诺函（详见投标文件格式）； 2、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。 |
| 13 | 响应文件的提交份数 | 正本一份，副本四份，电子版本（要求使用U盘）一份 |
| 14 | 采购文件领取时间 | 2024年1月5日- 2024年1月9日（节假日除外） |
| 15 | 响应文件提交截止时间及地点 | 北京时间：2024年1月10日8时30分 地点：沁阳市公共资源交易中心二楼开标室 |
| 16 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 17 | 履约保证金 | 无 |
| 18 | 特别提示 | 采购文件内容中所要求的资格证明文件开标时须提供复印件加盖公章备查 |
| 19 | 招标代理服务收费：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协【2023】002号）规定，由成交人支付 |  |
| 本采购文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。 注：投标报价如超过采购人预算价的则为无效报价； |  |  |

- 采购需求

（一）采购需求

# 采购飞利浦64排 CT维保服务。三年。

- 项目技术参数要求：

1、供应商必须提供飞利浦Brilliance CT 64 Channel 全保服务，包含主机、工作站、球管、探测器、配套不间断电源(UPS)	的保修、如合同期内，该设备球管没有损坏，我公司将在在合同终止前无偿提供一支原厂全新球管(型号:MRC800)等。价格包含人工费、差旅费、零备件费用等所有相关费用。

2、供应商必须每年为设备至少提供4次保养，内容包含安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查，并提供定期维护保养报告。

3、供应商必须在保修期内免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件（非功能软件）为最新版本。

▲4.供应商必须能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断软件诊断维修钥匙(Service Key),并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。

5.供应商必需提供24小时800或400免费维修服务热线，技术专家提供远程在线技术咨询和维修诊断。接到故障报修电话后1小时内响应， 24小时内需到达现场进行维修。

6.供应商必须保证，保修期内设备的开机率95％（按全年365日历日计算）。开机率低于95%时，停机每超出一个日历日，维修服务合同期限自动延长两个日历日。

▲7.供应商必须保证所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件,满足设备运行要求,不会给设备带来危害。备件供应100%保障。所更换的备件为标的设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，并提供零配件的相关材料，包括但不限于：若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单。

8.供应商 应具有医疗设备维修企业资格,并在河南省内设有长期稳定的服务机构。河南省内的服务机构需配备专业的同品牌CT产品服务工程师各≥5名，工程师需具备设备原生产制造厂家提供的同类型设备的培训资质证书;

▲10.供应商必须具备原生产制造厂家关于售后服务的授权或技术合作协议。

11.供应商必须提供远程诊断网络系统服务，能及时有效检测故障，及早修复。

12.服务内容含维修人员的工时费、差旅费以及全部备件更换费用。

（三）、商务要求：

1、维保期：三年

2、付款方式：验收合格后付合同价款的30%，设备正常运行三个月后无质量问题付合同价款的60%，一年后设备正常运行无故障情况下，支付货款余下的10%。。

（带“▲”为重要的技术要求）

# 四、单一来源采购须知

（一）总则

1、适用范围

本单一来源采购文件适用于本单一来源谈判中所述的单一来源采购。

2、定义

（1）“采购人”是指沁阳市人民医院。

（2）“供应商”指按照本文件规定获得单一来源文件并参加谈判的供应商。

（二）商务要求

1、通过资格预审允许参加投标，并符合本采购文件要求的单位为合格的供应商。

2、供应商应遵守国家的有关法律、法规。

（三）响应性文件编制及要求

1、供应商应当按照单一来源文件的要求编制响应性文件，响应性文件应当对单一来源采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

2、响应性文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

（1）报价部分；

（2）身份证明文件；

（3）投标承诺函；

（4）商务部分；

（5）商务条款偏离表

（6）技术部分；

（7）售后服务承诺；

（8）反商业贿赂承诺书；

（9）其他材料；

（10）     次报价函；

（四）响应性文件递交

1、递交响应性文件时间：2024年1月10日8时30分截止，地点：沁阳市公共资源交易中心二楼开标室。响应性文件应于采购文件规定的截止时间之前密封送达指定的地点。在单一来源采购文件要求提交响应性文件的截止时间后送达的响应性文件将拒收。

2、响应性文件需提供正本一份、副本四份，电子版一份，且须单位法定代表人或其委托人签署。封皮上须注明“正本、副本”字样

3、响应性文件正副本包装在一个包封内、电子版单独密封，并在封口处加盖单位公章。封包上注明“项目名称、采购编号、采购人名称、供应商名称、在   年    月   日   分前不得开启”等。

（五）单一来源采购文件的修改

在规定的截止时间前，可以对单一来源采购文件进行修改，并在政府采购监督管理部门指定的媒体上发表公告，请供应商予以关注。

（六）响应性文件的补充、修改或者撤回

供应商在规定的截止时间前，可以对所递交的响应性文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知。补充、修改的内容为响应性文件的组成部分。

（七）单一来源谈判承诺函（详见格式）

（八）谈判

1、单一来源采购谈判小组的组建：谈判小组依法由相关技术、经济专家和采购人代表三人以上单数组成。

2、供应商：参加谈判的供应商代表应是单位法定代表人或其委托人。

3、实质性响应审查。谈判小组依据单一来源采购文件的规定，从供应商递交响应性文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性要求作出响应。

4、谈判程序：

（1）谈判小组按照递交响应性文件应就采购项目的要求、市场价格、承诺等与供应商进行谈判。单一来源采购，经过商务谈判一时不能达成谈判目标时，应暂停谈判，谈判小组分析具体原因，然后再择时进行下一轮谈判。必要时，进行多轮谈判。

（2）谈判小组经过谈判后，根据符合采购需求、质量和货物满足要求且报价合理的原则确定与供应商成交。采购文件如有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知参加谈判的供应商；

（3）谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署；

（4）谈判小组将根据符合采购需求、质量和货物相等且报价合理的原则确定成交供应商，并将结果通知供应商。

5、谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与谈判有关的一切技术资料、价格或其他信息。

（九）签订合同

1、代理机构向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以提出废标，并进行重新采购。

五、合同主要条款

合同

合同编号：

| 甲方：沁阳市人民医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：焦作市沁阳市怀府西路 | 地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |

经甲乙双方友好协商，        （以下简称“公司”）与沁阳市人民医院（以下简称“贵院”）就贵院的下述医疗设备（“设备”）的服务事宜达成《飞利浦医疗科技客户服务合同》（“本合同”）。

第一条 设备信息                                                                           单位：人民币/元

| 设备编号／ 设备序列号 | 设备描述 | 合同开始时间 | 合同结束时间 | 定期保养 次/每年 | 单价 (人民币) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55994449 /95780 | Brilliance CT 64 Channel |  |  | 4次，每季度保养一次 |  |
| 合同总价： 元 ； （大写）： 元整； |  |  |  |  |  |

第二条 付款方式

验收合格后付合同价款的30%，设备正常运行三个月后无质量问题付合同价款的60%，一年后设备正常运行无故障情况下，支付货款余下的10%。（见付款时间表）

| 时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 |  |  |  |  |  |

来款请付：    户  名：                             开户行：                       ；

账  号：

第三条 售后服务内容：

客户服务合同标准条款、补充条款及客户服务合同类型及服务内容附在本合同后，是本合同的一部分，如补充条款的内容与标准条款的内容不符，以补充条款的内容为准。见附件一、附件二、附件三。

| 沁阳市人民医院（盖章） |  | （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 代表签名： |  | 代表签名： |
| 日 期： |  | 日 期： |

附件一                          医疗科技客户服务合同

标准条款

- 服务所涵盖的设备：

本合同所约定的设备。

2、期限：

设备维修服务合同条款在本合同的期限内有效。

3、客户服务合同类型及服务内容：见本合同的《客户服务类型及服务内容》

4、公司的责任：

4.1 公司为保证贵院的设备处于优良运行状态，将:

- 对本合同所约定的设备提供维修服务。

- 提供设备的安全检查和运行状态检查，并提供当年的系统状态报告。

4.2 公司提供设备维修服务与保养将遵从如下条款:

- 服务时间:全年365天。

- 初次电话响应时间:1小时

- 现场响应时间:到达现场:24小时之内

- 公司有权利决定需要更换备件的范围，从设备上更换下来的备件归公司所有。

- 保养: 在合同期内，我公司将根据工厂建议为所保设备提供定期保养，每次保养后需向贵院提供保养报告。

4.3	贵院享有更新或增加系统功能的优惠(即非平台升级时的优惠折扣)。

5、贵院的责任与义务：

5.1	贵院应当按照本合同的付款时间表支付款项，若贵院迟延付款，我公司有权暂停对贵方提供服务直至贵院支付应付款项。暂停服务期间贵院的支付义务依然存在。

5.2	贵院应按照我公司提供的系统场地准备手册中有关的场地要求准备和保持仪器、系统的现场环境。如果由于现场环境与我公司要求的不符合而造成设备出现故障，则贵院应承担由此产生的额外的维修费用。

5.3	贵院应为我公司工程师或授权代表进行全面维修和保养服务提供方便。例如，向我公司提供有关故障的信息,在仪器现场适当的距离内，提供足够的工作空间和必要的设施等。

5.4   处置由于我公司提供设备服务而发生的有害的或生物废物。

5.5   保证设备维持在清洁和卫生的状况，并在设备接触血液或其他潜在感染源后按相关规定对设备进行清洗和消毒。

5.6   按照制造商发布的设备操作说明及规定对设备进行正常的操作及调整。由于贵院人员操作不当而造成的设备故障，则贵院应承担由此产生的额外的维修费用。

6、一般条款：

6.1	我公司就如下情形向贵院提供维修服务时有权向贵院按当时市场标准价格收取费用:

- 按贵院的要求更换设备。

- 由于我公司授权代表外的任何其他人员所提供的技术服务,或由于附加其它不是由我公司所提供的备件及装置而引起的设备故障。

- 设备损坏是由于贵院的人为操作过失或疏忽所致。

- 设备损坏是由于贵院的操作者未遵守设备操作指南所致。

- 设备失效是由于供电、空调等外部因素引起。

6.2   在合同履行期间，如果发生超出我公司合理控制范围的事件，导致我不能履行合同时，我应及时向对方通报不能履行理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免我公司应承担违约责任。这些事件包括不可抗力（如火灾、水灾、地震、战争、恐怖事件，禁运，劳工纠纷、暴乱事件、军事行为等），强制性的政府法案及条例，由于不可抗力、强制性的政府法案及条例引起的承运人、分包商或供应商迟延及劳工、原料或生产设施短缺，蓄意破坏事件，设备受到血液或其他潜在感染源污染。

6.3	本合同中的承诺不能被理解为我公司保证贵院的设备不出故障。我公司在未能履行合同时，所承担的义务和保证仅限于再次提供服务，或更换损坏零件。

6.4	贵院应承诺除我公司授权之代表外,任何其他人员均不能对我公司的设备提供技术服务。

6.5	未经我公司的书面同意，贵院不得将本合同转让、转移给任何第三方，亦不得将本合同报价等内容透露给任何第三方。

7、违约责任：

一方违约，不执行、不遵守合同中的条款，且在另一方发出通知后的30天内仍未采取弥补措施的(此通知应采取挂号信邮寄对方，并且在寄出后有效)，另一方有权单方面解除本合同, 并要求违约方赔偿相关的经济损失，违约方应当承担相关的赔偿责任。

8、应急和损害赔偿限制：

对于本服务合同规定的服务和我公司的服务履行，我公司承担的责任（如有）及赔偿总额以不超过本服务合同金额为限。任何情况下，我公司均不负责任何间接、惩罚性、附随性、结果性或特殊的损害赔偿金，包括但不限于由于贵院违反本服务合同条款、保证，以及由于贵院的过失、连带补偿、严格赔偿责任或其他过错导致的收入、利润损失或替代备件、服务的费用。我公司对提供的不包含在本服务合同的协助不承担责任。

9、隐私：

在向客户提供服务的过程中，我公司需要从设备上存取、查看和/或下载包含个人数据的计算机文档。个人数据包括可用来直接或间接地识别出个人的个人相关信息。个人数据可能包括个人健康信息（例如图像、心脏监控数据、病例编号）和非健康信息（例如出生日期、性别）。我公司对个人数据的使用仅限于履行本服务合同规定的义务所必需的限度内。

10. 合同的变更与终止

10.1  若贵院在本合同有效期内报废本合同所含设备，贵院应在此设备报废前提前六个月以书面的形式告知我公司，在两周内得到我公司书面确认才能终止合同。否则应支付本合同总金额的20%作为补偿。贵医院同意合同终止时应以季度为结算单位，即合同终止时不到一季度按一季度结算。

10.2 本合同期第一年内不能终止本合同，否则主动终止方应支付另一方本合同未履行相应金额的20%作为补偿。

10.3 在合同期第二年起，若贵院欲终止合同，需要提前六个月以书面的形式告知我公司，在两周内得到我公司书面确认才能终止合同，否则应支付本合同未履行相应金额的20%作为补偿。贵院同意合同终止时应以季度为结算单位，即合同终止时不到一季度按一季度结算。

11、争议解决：

因本合同履行产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；通过协商不能解决的，任何一方可以将争议提交至沁阳人民法院管辖地。

12、合同生效：本合同应经双方授权代表签字、盖章(包括骑缝章)后始生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

附件二                       医疗科技客户服务合同

补充条款

- 维修合同类型： 白金服务合同

- 公司对贵院所保设备开机率作如下保证：

保修期内设备的开机率达到95％（按全年365日历日计算）。开机率低于95%时，停机每超出一个日历日，维修服务合同期限自动延长两个日历日。

- 其他约定：

如合同期内，该设备球管没有损坏，我公司将在在合同终止前无偿提供一支原厂全新球管(型号：MRC800)。

医疗科技客户服务合同

客户服务合同类型及服务内容

《白金服务合同》维修内容与承诺：

为保证贵院的设备处于优良的运行状态，公司对所维修设备提供以下白金服务，包括：

- 包括合同期内所有出现故障的原厂配件（含球管、探测器、工作站）

- 定期维护保养服务

- 提供设备的安全检查

- 影像质量检查

- 设备除尘保养

- 运行状态检查等

- 并提供定期维护保养报告

- 远程服务，远程应用支持

- 公司将为所保设备保证备件的存储并优先提供备件的发货

- 当所保设备出现故障时，贵院可拨打800-810-0038或400-810-0038免费维修服务热线，公司将及时派工程师进行指导或赴现场维修

- 维修服务所涉及的人工费用、交通差旅费及备件费，均由公司承担（不包括的备件除外）

- 公司保证所保设备全年工作日的开机率达到95%，按照一年365个日历日计算

上述服务不涵盖的备件：

- 所有第三方生产的设备，如高压注射器，激光相机，外配打印机，录像机，视频外设等。

# 六、 单一来源采购评定办法

为规范本次单一来源采购工作，选择成交单位，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关规定，结合本次采购活动的实际情况，按照公开、公正、公平的原则，特制定本评定办法。

一、单一来源谈判小组

采购代理机构根据本次采购活动的特点依法组建单一来源谈判小组，谈判小组由采购人依法组建，由采购人代表及有关技术、经济等方面专家共3人组成，技术、经济等方面的专家在相关专家库中随机抽取。谈判小组依法对采购响应文件进行审查、质疑、评估和比较。谈判小组可要求供应商对其单一来源响应文件进行澄清、说明，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，作为采购响应文件的一部分。

二、评审标准

| 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 | 资格评审标准 | 承诺函 | 符合焦作市政府采购供应商资格信用承诺函要求 |
|  |  | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
| 评标委员会 | 符合性评审标准 | 签字盖章 | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且不能超过采购预算价 |
|  |  | 报价内容 | 符合本项目采购内容 |
|  |  | 服务期 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 质量 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 承诺函 | 符合采购文件要求 |
|  |  | 响应文件的其他响应 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的 |

报价评审：谈判小组依据供应商的技术要求、报价情况及市场价格与供应商进行谈判，就供应商报价进行核准和商议最终确定供应商报价。

三、确定成交供应商

谈判小组按照单一来源采购文件要求对供应商响应文件进行审查合格，确定单一来源供应商为成交人，并提交单一来源采购报告。

# 七、响应性文件主要内容和格式

封面格式：

（正本或副本）

项目

单一来源采购响应文件

采购编号：沁政采单一-2024-1

项目编号：沁交资采购H2024-001号

供应商名称：      单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日    期 ：          年      月      日

（一）报价部分（报价函格式）

（1）报价函

致：                      （采购人名称）

根据贵方                     项目（采购编号：沁政采单一-2024-1，项目编号：沁交资采购H2024-0001号）采购文件，正式授权下述签字人         (姓名和职务)代表                 （谈判供应商名称），提交响应文件正本一份，副本四份。

据此函，签字人宣布同意如下：

1、按照单一来源采购要求的总报价为（大写）人民币          （¥        元）。

2、我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

3、一旦成交，我方将根据单一来源采购文件的规定和我方的承诺严格履行合同。

4、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评审专家进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

（2）报价函附录

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 小写： 元 |
| 服务期 |  |
| 质量 |  |
| 备注： |  |

说明：供应商应按照单一来源采购文件要求报出拟投项目的总价，报价应包括规费、税金等相关全部费用。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日  期：    年    月    日

（二）身份证明文件（格式）

（1）法定代表人证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：       职务：

系          （供应商名称）         的负责人（附身份证复印件）。

特此证明。

供应商名称：                        （盖章）

日  期：      年   月   日

（2）法定代表人委托书

（委托代理人参加开标会，须出示此证明）

兹委托         参加贵单位组织的                      项目单一来源采购活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜。

附授权代表人情况：

姓名：         性别：       年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                     传真：

邮政编码：

单位名称（公章）                 法定代表人（签字）

年   月   日                     年   月    日

委托代理人身份证复印件          法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）                                   （粘贴此处）

（三）单一来源投标承诺函

投标承诺函

（采购人名称）：

我单位于   年   月   日参加贵单位   （项目名称）   采购项目，在采购活动中，我方郑重承诺：

- 不在采购文件规定的投标有效期内撤销或修改响应文件；

2、在投标过程中，不提供虚假材料，无弄虚作假行为；

3、如我方中标，在规定的时间内签订政府采购合同；

4、按采购文件规定提交履约保证金（如有）；

5、在领取中标通知书前向采购代理机构交纳足额代理服务费。

如违背以上承诺，可能产生的一切后果由我方自行承担。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

（四）商务部分

采购文件要求及供应商认为必须附入的其他材料。

（五）商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人:     （签字或盖章）

年    月   日

注：1、投标人必须按要求规范填写偏差表。

2、投标人必须根据实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

- 技术部分

（七）售后服务承诺

供应商名称：(盖章)

法人代表或授权代表：(签字或盖章)

日   期：    年   月   日

(八)反商业贿赂承诺书（格式）

我公司承诺：

在                （项目名称）  招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

投标单位（公章）：

日    期：        年    月   日

（九）其它材料（格式自拟）

（十）       次报价函格式

次报价函

致：                     （采购单位名称） ：

根据贵方                       项目采购文件，正式授权下述签字人         (姓名和职务)代表 （谈判供应商名称），提交      次报价函一份。

据此函，签字人宣布同意如下：

1、按照单一来源采购要求和第一次报价情况确定       次总报价为（大写）人民币          （¥        元） 。

2、我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

3、一旦成交，我方将根据单一来源采购文件的规定和我方的承诺严格履行合同。

4、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评审专家进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商名称（章）：

供应商授权代表姓名（签字）：

日 期：   年    月    日

注：此表适用于谈判过程中供应商进行多次谈判，供应商应事先准备好多次谈判表并加盖公章， 现场填写。（ 谈判过程中可能涉及的补充说明或承诺等材料也请供应商做好充分准备）

附件

## 信用承诺函

焦作市政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或采购代理机构） ：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的

能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表(签字或签章)：

日期： 年   月   日

注：1.供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。