## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 1255641.57
1.1 | A.1土石方工程 |  | 16390.41
1.2 | A.4砌筑工程 |  | 77826.07
1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 395595.73
1.4 | A.8门窗工程 |  | 169518.87
1.5 | A.9屋面及防水工程 |  | 98220.71
1.6 | A.10保温、隔热、防腐工程 |  | 26933.23
1.7 | A.11楼地面装饰工程 |  | 145495.29
1.8 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 137125.08
1.9 | A.13天棚工程 |  | 25880.59
1.10 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 |  | 152708.33
1.11 | A.15其他装饰工程 |  | 9947.26
2 | 措施项目 |  | 312058.48
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 43122.52
2.2 | 其他措施费（费率类） |  | 19841
2.3 | 单价措施费 |  | 249094.96
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他 |  |  |  | －
4 | 规费 |  | 53473.44 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 53473.44 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计 |  | 1621173.49
6 | 增值税 |  | 145905.61 |  | －
7 | 含税工程造价合计 |  | 1767079.1
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 1,767,079.10 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
| A.1 | 土石方工程 | [5 empty] | 16390.41
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.场地平整 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m2 | 544.8 | 1.64 | 893.47
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.0m 内 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 | 32.4 | 11.09 | 359.32
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2.0m 内 3.含工作面、含放坡 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 | 653.99 | 11.09 | 7252.75
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 4.部位：基础回填 |  | m3 | 559.59 | 10.9 | 6099.53
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余方弃置 2.运距:自行考虑 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 | 126.8 | 14.08 | 1785.34
|  | 分部小计 | [5 empty] | 16390.41
| A.4 | 砌筑工程 | [5 empty] | 77826.07
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:直行墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌混合砂浆 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 | 242.66 | 320.39 | 77745.84
本页小计 | [7 empty] | 94136.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:100厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:直行墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌混合砂浆 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 | 0.25 | 320.92 | 80.23
|  | 分部小计 | [5 empty] | 77826.07
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [5 empty] | 395595.73
1 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含泵车 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 | 29.42 | 309.67 | 9110.49
2 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵车 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 | 78.04 | 322.12 | 25138.24
3 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 （含楼梯柱） 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵车 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 | 23.01 | 401.47 | 9237.82
4 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵车 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 | 22.11 | 478.58 | 10581.4
本页小计 | [7 empty] | 54148.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵车 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 | 37.67 | 326.42 | 12296.24
6 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵车 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 | 90.66 | 328.14 | 29749.17
7 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵车 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 | 3.33 | 450.13 | 1498.93
8 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵车 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 5.部位：女儿墙及上人孔 |  | m3 | 13.92 | 346.53 | 4823.7
9 | 010505003003 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵车 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 | 115.99 | 340.26 | 39466.76
本页小计 | [7 empty] | 87834.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵车 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m2 | 37.91 | 115.84 | 4391.49
11 | 010507001002 | 散水 | 混凝土散水 做法12YJ9-1 3/95 1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥细砂压实抹光 2.150厚3:7灰土垫层 3.素土夯实,向外坡3%-5% 4.缝内填沥青胶泥 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m2 | 23.8 | 99.21 | 2361.2
12 | 010507001003 | 坡道 | 1.无障碍坡道 做法12Y J第157页坡12 1.8-12厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚c15混凝土5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 7.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m2 | 4.68 | 147.55 | 690.53
本页小计 | [7 empty] | 7443.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 010507004002 | 台阶 | 防滑地砖台阶 做法12YJ1第155页台5 1.8-12厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚c15混凝土台阶 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 7.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 8.部位：台阶 |  | m2 | 56.94 | 225.61 | 12846.23
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内Φ≤10mm 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | t | 9.863 | 5177.04 | 51061.15
15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | t | 15.658 | 4887.35 | 76526.13
16 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | t | 10.471 | 4438.57 | 46476.27
17 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋Φ10 一级钢 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | t | 0.52 | 6733.13 | 3501.23
本页小计 | [7 empty] | 190411.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
18 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋Φ10 三级钢 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | t | 6.588 | 6575.07 | 43316.56
19 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.砌体内加固钢筋 |  | t | 1.616 | 7748.88 | 12522.19
|  | 分部小计 | [5 empty] | 395595.73
| A.8 | 门窗工程 | [5 empty] | 169518.87
1 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.咖色断桥铝合金中空透明玻璃窗 2.玻璃厚度6+9A+6 3.尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m2 | 155.64 | 448.12 | 69745.4
2 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 1.咖色断桥铝合金中空透明玻璃门 2.玻璃厚度6+9A+6 3.尽事宜，满足图纸和设计规范要求 4.门代号及洞口尺寸:M1627、M2827、M1221 |  | m2 | 138.6 | 606.05 | 83998.53
3 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.镶嵌玻璃品种、厚度: |  | 樘 | 10 | 1148.21 | 11482.1
4 | 010801001002 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0921 2.镶嵌玻璃品种、厚度: |  | 樘 | 3 | 1098.21 | 3294.63
5 | 010801001003 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0821 2.镶嵌玻璃品种、厚度: |  | 樘 | 1 | 998.21 | 998.21
|  | 分部小计 | [5 empty] | 169518.87
| A.9 | 屋面及防水工程 | [5 empty] | 98220.71
1 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 1.轻钢雨篷 做法：12YJ6第40页节点2 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m2 | 110.76 | 219.79 | 24343.94
本页小计 | [7 empty] | 249701.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 水泥砂浆保护层屋面 做法12YJ1 /140页/屋105 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 3.2层3厚SBS改性沥青防水卷材 4.30厚c20细石混凝土找平层 5.保温层（另见清单） 6.最薄处30厚找坡2%找坡层，1:8水泥憎水性膨胀珍珠岩 7.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m2 | 521.51 | 137.91 | 71921.44
3 | 010902004002 | 屋面排水管 | 1.PVC排水管φ80mm 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 46.5 | 42.05 | 1955.33
|  | 分部小计 | [5 empty] | 98220.71
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程 | [5 empty] | 26933.23
1 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.50厚挤塑聚苯板保温 |  | m2 | 521.51 | 19.11 | 9966.06
2 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.女儿墙保温线条 |  | m | 114.8 | 80 | 9184
3 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.外墙保温线条（0.4m宽，100厚） |  | m | 201.5 | 17.19 | 3463.79
4 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.门窗保温线条 （宽150，厚50） |  | m | 513.6 | 8.41 | 4319.38
|  | 分部小计 | [5 empty] | 26933.23
| A.11 | 楼地面装饰工程 | [5 empty] | 145495.29
本页小计 | [7 empty] | 100810
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011102003001 | 块料地面 | 陶瓷防滑地砖防水地面 做法12YJ1 地201F 1.10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1：3硬性水泥砂浆 3.2.0厚聚合物水泥防水涂料 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 5.素水泥浆一道 6.60厚c15混凝土垫层 7.150厚3：7灰土 8.素土夯实 9.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 10.部位：卫生间 |  | m2 | 15.54 | 229.41 | 3565.03
2 | 011102003002 | 块料楼地面 | 防滑地砖地面 做法12YJ1地201 1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚c15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土 3.素土夯实 7.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 8.部位：除卫生间的地面 |  | m2 | 486.22 | 136.25 | 66247.48
3 | 011102003003 | 块料楼面 | 陶瓷地砖地面 做法12YJ1 楼201 1.10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1：3硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 5.部位：除卫生间外的楼面 |  | m2 | 437.53 | 96.5 | 42221.65
本页小计 | [7 empty] | 112034.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 011102003011 | 块料地面 | 陶瓷防滑地砖防水地面 做法12YJ1 楼201F 1.10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1：3硬性水泥砂浆 3.2.0厚聚合物水泥防水涂料 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 5.素水泥浆一道 6.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 7.部位：卫生间 |  | m2 | 13.38 | 197.3 | 2639.87
5 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 陶瓷地砖地面 做法12YJ1 楼201 1.10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1：3硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 5.部位：楼梯 |  | m2 | 41.58 | 158.94 | 6608.73
6 | 011102003010 | 块料楼地面 | 防滑地砖台阶平台 做法12YJ1第155页台5 1.8-12厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚c15混凝土垫层 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 7.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 8.部位：台阶上平台 |  | m2 | 110.92 | 144.55 | 16033.49
本页小计 | [7 empty] | 25282.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 面砖踢脚 12YJ1踢3C(100mm高) 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2水泥砂浆 3.素水泥浆结合层 4.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴层 5.5-7厚面砖，水泥浆擦缝 6.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 7.部位：除卫生间的房间 |  | m2 | 74.47 | 109.83 | 8179.04
|  | 分部小计 | [5 empty] | 145495.29
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [5 empty] | 137125.08
1 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 水泥砂浆墙面 做法12YJ1内墙3 1.刷专用界面剂一道 2.9厚1;3水泥石灰砂浆找平 3.6厚1:0.5.：3水泥石灰砂浆抹平 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 5.部位：除卫生间外其余房间 |  | m2 | 2603.97 | 27.6 | 71869.57
2 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 水泥砂浆墙面 做法12YJ1外墙9 1.刷专用界面剂一道 2.9厚1;3水泥砂浆找平 3.6厚1:3水泥砂浆（掺5%防水粉）抹平 4.5厚干粉类聚合物水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m2 | 710.7 | 64.76 | 46024.93
本页小计 | [7 empty] | 126073.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 水泥砂浆墙面 做法12YJ1外墙9 1.刷专用界面剂一道 2.9厚1;3水泥砂浆找平 3.6厚1:3水泥砂浆（掺5%防水粉）抹平 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 5.女儿墙内侧 |  | m2 | 111.44 | 38.45 | 4284.87
4 | 011204003002 | 块料墙面 | 面砖防水墙面 做法 12YJ1内墙6CF1 1.9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.素水泥结合层一道 4.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5.4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝 6.部位：卫生间 |  | m2 | 67.42 | 180.15 | 12145.71
5 | 011210005003 | 成品隔断 | 1.大便器成品隔断 |  | 间 | 7 | 400 | 2800
|  | 分部小计 | [5 empty] | 137125.08
| A.13 | 天棚工程 | [5 empty] | 25880.59
1 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 铝合金方板吊顶 做法12YJ1棚15 1.配套铝合金龙骨 2.铝合金方板面层 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 4.部位：卫生间 |  | m2 | 28.74 | 149.15 | 4286.57
本页小计 | [7 empty] | 23517.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 混合砂浆顶棚 1.现浇混凝土板底面清理干净 2.5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3.3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m2 | 1115.97 | 19.35 | 21594.02
|  | 分部小计 | [5 empty] | 25880.59
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 | [5 empty] | 152708.33
1 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 合成树脂乳胶漆内墙面 做法12YJ1涂304 1.清理抹灰基层 2.刮腻子两遍，分遍磨平 3.涂饰底层涂料 4.复补腻子，磨平 5.涂饰面层涂料二遍 6.部位：除卫生间、盥洗间其余房间 |  | m2 | 2689.21 | 22.97 | 61771.15
2 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 外墙真石漆 1.涂饰底层涂料 2.喷涂主层涂料 3.喷涂面层涂料两遍 |  | m2 | 753.14 | 79.02 | 59513.12
3 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚：合成树脂乳胶漆天棚面 做法12YJ1涂304 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.2-3厚柔韧型腻子分遍刮平 3.表面刷(喷)涂料 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 5.部位：除卫生间外的房间 |  | m2 | 1169.05 | 26.88 | 31424.06
|  | 分部小计 | [5 empty] | 152708.33
| A.15 | 其他装饰工程 | [5 empty] | 9947.26
本页小计 | [7 empty] | 174302.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.楼梯不锈钢栏杆 做法12YJ12 3/27 2.高度：900mm |  | m | 14.22 | 120 | 1706.4
2 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.楼梯不锈钢临空栏杆 做法12YJ12 3/27 2.高度:1100mm |  | m | 3.4 | 130 | 442
3 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.无障碍栏杆（黑色磨砂不锈钢栏杆） 做法12YJ12第22页节点7 |  | m | 7.8 | 130 | 1014
4 | 011505001002 | 洗漱台 | 1. 成品洗漱台 |  | m2 | 3.36 | 534.17 | 1794.81
5 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.钢爬梯 2.红丹防锈漆一道，调和漆两道 |  | t | 0.021 | 8764.29 | 184.05
6 | 031002003001 | 套管 | 1.空调洞预埋80钢套管（含打洞） |  | 个 | 27 | 178 | 4806
|  | 分部小计 | [5 empty] | 9947.26
|  | 措施项目 | [5 empty] | 249094.96
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 台·次 | 1 | 4516.66 | 4516.66
2 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:框架 2.檐口高度:7.75m |  | m2 | 1089.6 | 59.48 | 64809.41
3 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架 2.建筑物檐口高度、层数:檐口高度7.75m，建筑层数2层 |  | m2 | 1089.6 | 25.18 | 27436.13
4 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:垫层模板 |  | m2 | 94.06 | 43.65 | 4105.72
5 | 011702001003 | 基础 | 1.基础类型:独立基础模板 |  | m2 | 63.36 | 56.96 | 3608.99
6 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 |  | m2 | 201.23 | 53.97 | 10860.38
7 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱模板 |  | m2 | 223.8 | 43.23 | 9674.87
8 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直行墙模板 |  | m2 | 205.68 | 41.39 | 8513.1
9 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 440.02 | 52.89 | 23272.66
10 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.梁模板 |  | m2 | 914.16 | 48.45 | 44291.05
本页小计 | [7 empty] | 211036.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m2 | 50.59 | 76.6 | 3875.19
12 | 011702016001 | 平板 | 1.平板模板 |  | m2 | 870.55 | 40.3 | 35083.17
13 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 |  | m2 | 37.91 | 149.3 | 5659.96
14 | 011702027001 | 台阶 | 1.台阶模板 |  | m2 | 54.48 | 60.94 | 3320.01
15 | 011702029001 | 散水 | 1.散水、坡道模板 |  | m2 | 1.55 | 43.65 | 67.66
本页小计 | [7 empty] | 48005.99
合 计 | [7 empty] | 1504736.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表(清单带子目)
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 土建工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| A.1 |  | 土石方工程 | [6 empty] | 16390.41
1 | 010101001001 |  | 平整场地 | 1.场地平整 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m2 |  | 544.8 | 1.64 | 893.47
| 1-124 |  | 机械场地平整 |  |  | 100m2 |  | 5.448 | 164.53 | 896.36
2 | 010101003001 |  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.0m 内 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 |  | 32.4 | 11.09 | 359.32
| 1-49 |  | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 |  |  | 10m3 |  | 3.24 | 110.92 | 359.38
3 | 010101004001 |  | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2.0m 内 3.含工作面、含放坡 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 |  | 653.99 | 11.09 | 7252.75
| 1-49 |  | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 |  |  | 10m3 |  | 65.399 | 110.92 | 7254.06
4 | 010103001001 |  | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 4.部位：基础回填 |  | m3 |  | 559.59 | 10.9 | 6099.53
| 1-133 |  | 夯填土 机械 槽坑 |  |  | 10m3 |  | 55.959 | 108.97 | 6097.85
5 | 010103002001 |  | 余方弃置 | 1.余方弃置 2.运距:自行考虑 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 |  | 126.8 | 14.08 | 1785.34
| 1-62 |  | 挖掘机装车 土方 |  |  | 10m3 |  | 12.68 | 39.87 | 505.55
| 1-65 + 1-66 * 2 |  | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3 |  |  | 10m3 |  | 12.68 | 100.99 | 1280.55
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 16390.41
| A.4 |  | 砌筑工程 | [6 empty] | 77826.07
6 | 010402001001 |  | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:直行墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌混合砂浆 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 |  | 242.66 | 320.39 | 77745.84
本页小计 | [9 empty] | 94136.25
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 土建工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| 4-45 换 |  | 蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤200mm 砂浆 换为【预拌混合砂浆 M5.0】 |  |  | 10m3 |  | 24.266 | 3203.9 | 77745.84
7 | 010402001002 |  | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:100厚加气混凝土砌块 2.墙体类型:直行墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌混合砂浆 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 |  | 0.25 | 320.92 | 80.23
| 4-43 换 |  | 蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤150mm 砂浆 换为【预拌混合砂浆 M5.0】 |  |  | 10m3 |  | 0.025 | 3208.97 | 80.22
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 77826.07
| A.5 |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 395595.73
8 | 010501001002 |  | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含泵车 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 |  | 29.42 | 309.67 | 9110.49
| 5-1 |  | 现浇混凝土 垫层  |  |  | 10m3 |  | 2.942 | 3009.39 | 8853.63
| 5-88 |  | 泵送混凝土 泵车 |  |  | 10m3 |  | 2.9714 | 86.52 | 257.09
9 | 010501003002 |  | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵车 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 |  | 78.04 | 322.12 | 25138.24
| 5-5 H80210557 80210561 |  | 现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】 |  |  | 10m3 |  | 7.804 | 3133.85 | 24456.57
| 5-88 |  | 泵送混凝土 泵车 |  |  | 10m3 |  | 7.882 | 86.52 | 681.95
本页小计 | [9 empty] | 34328.96
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 土建工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 010502001003 |  | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 （含楼梯柱） 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵车 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 |  | 23.01 | 401.47 | 9237.82
| 5-11 H80210557 80210561 |  | 现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C30】 |  |  | 10m3 |  | 2.301 | 3929.79 | 9042.45
| 5-88 |  | 泵送混凝土 泵车 |  |  | 10m3 |  | 2.2543 | 86.52 | 195.04
11 | 010502002002 |  | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵车 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 |  | 22.11 | 478.58 | 10581.4
| 5-12 H80210557 80210559 |  | 现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】 |  |  | 10m3 |  | 2.211 | 4701.04 | 10394
| 5-88 |  | 泵送混凝土 泵车 |  |  | 10m3 |  | 2.1661 | 86.52 | 187.41
12 | 010503001001 |  | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵车 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 |  | 37.67 | 326.42 | 12296.24
| 5-16 H80210557 80210561 |  | 现浇混凝土 基础梁 换为【预拌混凝土 C30】 |  |  | 10m3 |  | 3.767 | 3176.83 | 11967.12
| 5-88 |  | 泵送混凝土 泵车 |  |  | 10m3 |  | 3.8047 | 86.52 | 329.18
13 | 010503002001 |  | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵车 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 |  | 90.66 | 328.14 | 29749.17
| 5-17 H80210557 80210561 |  | 现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C30】 |  |  | 10m3 |  | 9.066 | 3193.98 | 28956.62
| 5-88 |  | 泵送混凝土 泵车 |  |  | 10m3 |  | 9.1567 | 86.52 | 792.23
本页小计 | [9 empty] | 61864.63
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 土建工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 010503005001 |  | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵车 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 |  | 3.33 | 450.13 | 1498.93
| 5-20 H80210557 80210559 |  | 现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】 |  |  | 10m3 |  | 0.333 | 4413.75 | 1469.78
| 5-88 |  | 泵送混凝土 泵车 |  |  | 10m3 |  | 0.33633 | 86.52 | 29.1
15 | 010504001001 |  | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵车 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 5.部位：女儿墙及上人孔 |  | m3 |  | 13.92 | 346.53 | 4823.7
| 5-24 H80210557 80210561 |  | 现浇混凝土 直形墙 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】 |  |  | 10m3 |  | 1.392 | 3380.25 | 4705.31
| 5-88 |  | 泵送混凝土 泵车 |  |  | 10m3 |  | 1.3676 | 86.52 | 118.33
16 | 010505003003 |  | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵车 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 |  | 115.99 | 340.26 | 39466.76
| 5-32 H80210557 80210561 |  | 现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】 |  |  | 10m3 |  | 11.599 | 3315.22 | 38453.24
| 5-88 |  | 泵送混凝土 泵车 |  |  | 10m3 |  | 11.715 | 86.52 | 1013.58
17 | 010506001001 |  | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵车 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m2 |  | 37.91 | 115.84 | 4391.49
| 5-46 H80210557 80210561 |  | 现浇混凝土 楼梯 直形 换为【预拌混凝土 C30】 |  |  | 10m2水平投影面积 |  | 3.791 | 1158.36 | 4391.34
本页小计 | [9 empty] | 50180.88
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 土建工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 010507001002 |  | 散水 | 混凝土散水 做法12YJ9-1 3/95 1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥细砂压实抹光 2.150厚3:7灰土垫层 3.素土夯实,向外坡3%-5% 4.缝内填沥青胶泥 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m2 |  | 23.8 | 99.21 | 2361.2
| 5-49 换 |  | 现浇混凝土 散水 |  |  | 10m2水平投影面积 |  | 2.38 | 440.19 | 1047.65
| 4-72 |  | 垫层 灰土 |  |  | 10m3 |  | 0.357 | 1648.98 | 588.69
| 1-129 |  | 原土夯实二遍 机械 |  |  | 100m2 |  | 0.238 | 81.69 | 19.44
| 9-136 |  | 嵌填缝 沥青玛蹄脂嵌缝 |  |  | 100m |  | 0.238 | 2964.27 | 705.5
19 | 010507001003 |  | 坡道 | 1.无障碍坡道 做法12Y J第157页坡12 1.8-12厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚c15混凝土5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 7.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m2 |  | 4.68 | 147.55 | 690.53
| 11-31 |  | 块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 |  |  | 100m2 |  | 0.0468 | 7621.39 | 356.68
| 12-23 |  | 墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂 |  |  | 100m2 |  | 0.0468 | 300.63 | 14.07
| 5-1 |  | 现浇混凝土 垫层 |  |  | 10m3 |  | 0.02808 | 3009.39 | 84.5
| 4-72 |  | 垫层 灰土 |  |  | 10m3 |  | 0.1404 | 1648.98 | 231.52
| 1-129 |  | 原土夯实二遍 机械 |  |  | 100m2 |  | 0.0468 | 81.69 | 3.82
本页小计 | [9 empty] | 3051.73
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 土建工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
20 | 010507004002 |  | 台阶 | 防滑地砖台阶 做法12YJ1第155页台5 1.8-12厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚c15混凝土台阶 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 7.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 8.部位：台阶 |  | m2 |  | 56.94 | 225.61 | 12846.23
| 11-83 |  | 台阶装饰 陶瓷地面砖 |  |  | 100m2 |  | 0.5694 | 11993.04 | 6828.84
| 12-23 |  | 墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂 |  |  | 100m2 |  | 0.5694 | 300.63 | 171.18
| 5-50 H80210557 80210555 |  | 现浇混凝土 台阶 换为【预拌混凝土 C15】 |  |  | 10m2水平投影面积 |  | 5.448 | 547.38 | 2982.13
| 4-72 |  | 垫层 灰土 |  |  | 10m3 |  | 1.7082 | 1648.98 | 2816.79
| 1-129 |  | 原土夯实二遍 机械 |  |  | 100m2 |  | 0.5694 | 81.69 | 46.51
21 | 010515001001 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内Φ≤10mm 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | t |  | 9.863 | 5177.04 | 51061.15
| 5-93 |  | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm |  |  | t |  | 9.863 | 5177.04 | 51061.15
22 | 010515001002 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | t |  | 15.658 | 4887.35 | 76526.13
| 5-94 |  | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm |  |  | t |  | 15.658 | 4887.35 | 76526.13
23 | 010515001003 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | t |  | 10.471 | 4438.57 | 46476.27
本页小计 | [9 empty] | 186909.78
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 土建工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| 5-95 |  | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm |  |  | t |  | 10.471 | 4438.57 | 46476.27
24 | 010515001004 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋Φ10 一级钢 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | t |  | 0.52 | 6733.13 | 3501.23
| 5-116 |  | 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm |  |  | t |  | 0.52 | 6733.13 | 3501.23
25 | 010515001005 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋Φ10 三级钢 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | t |  | 6.588 | 6575.07 | 43316.56
| 5-118 |  | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm |  |  | t |  | 6.588 | 6575.07 | 43316.56
26 | 010515001006 |  | 现浇构件钢筋 | 1.砌体内加固钢筋 |  | t |  | 1.616 | 7748.88 | 12522.19
| 5-125 |  | 砌体内加固钢筋 |  |  | t |  | 1.616 | 7748.88 | 12522.19
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 395595.73
| A.8 |  | 门窗工程 | [6 empty] | 169518.87
27 | 010807001001 |  | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.咖色断桥铝合金中空透明玻璃窗 2.玻璃厚度6+9A+6 3.尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m2 |  | 155.64 | 448.12 | 69745.4
| 8-62 |  | 隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 |  |  | 100m2 |  | 1.5564 | 44811.76 | 69745.02
28 | 010802001002 |  | 金属(塑钢）门 | 1.咖色断桥铝合金中空透明玻璃门 2.玻璃厚度6+9A+6 3.尽事宜，满足图纸和设计规范要求 4.门代号及洞口尺寸:M1627、M2827、M1221 |  | m2 |  | 138.6 | 606.05 | 83998.53
| 8-54 |  | 全玻璃门扇安装 有框门扇 |  |  | 100m2 |  | 1.386 | 60605.44 | 83999.14
29 | 010801001001 |  | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.镶嵌玻璃品种、厚度: |  | 樘 |  | 10 | 1148.21 | 11482.1
| 8-3 |  | 成品套装木门安装 单扇门 |  |  | 10樘 |  | 1 | 11482.07 | 11482.07
本页小计 | [9 empty] | 224566.01
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 土建工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
30 | 010801001002 |  | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0921 2.镶嵌玻璃品种、厚度: |  | 樘 |  | 3 | 1098.21 | 3294.63
| 8-3 |  | 成品套装木门安装 单扇门 |  |  | 10樘 |  | 0.3 | 10982.07 | 3294.62
31 | 010801001003 |  | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0821 2.镶嵌玻璃品种、厚度: |  | 樘 |  | 1 | 998.21 | 998.21
| 8-3 |  | 成品套装木门安装 单扇门 |  |  | 10樘 |  | 0.1 | 9982.07 | 998.21
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 169518.87
| A.9 |  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 98220.71
32 | 010901003001 |  | 阳光板屋面 | 1.轻钢雨篷 做法：12YJ6第40页节点2 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m2 |  | 110.76 | 219.79 | 24343.94
| 9-23 |  | 玻璃采光顶屋面 钢龙骨上安装钢化玻璃 |  |  | 100m2 |  | 1.1076 | 21978.71 | 24343.62
33 | 010902001002 |  | 屋面卷材防水 | 水泥砂浆保护层屋面 做法12YJ1 /140页/屋105 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 3.2层3厚SBS改性沥青防水卷材 4.30厚c20细石混凝土找平层 5.保温层（另见清单） 6.最薄处30厚找坡2%找坡层，1:8水泥憎水性膨胀珍珠岩 7.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m2 |  | 521.51 | 137.91 | 71921.44
| 11-2 |  | 平面砂浆找平层 填充材料上 20mm |  |  | 100m2 |  | 5.2151 | 2455.83 | 12807.4
| 补子目3 |  | 0.4厚聚乙烯薄膜 |  |  | m2 |  | 521.51 | 2 | 1043.02
| 9-34 + 9-36 |  | 卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2 |  |  | 100m2 |  | 5.5015 | 7421.89 | 40831.53
本页小计 | [9 empty] | 100558.22
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 土建工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| 10-13 |  | 屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm  |  |  | 100m2 |  | 5.2151 | 3305.6 | 17239.03
34 | 010902004002 |  | 屋面排水管 | 1.PVC排水管φ80mm 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 46.5 | 42.05 | 1955.33
| 9-114 |  | 屋面排水 塑料管排水 水落管φ≤110mm |  |  | 100m |  | 0.465 | 3488.14 | 1621.99
| 9-117 |  | 屋面排水 塑料管排水 落水斗 |  |  | 10个 |  | 0.6 | 304.2 | 182.52
| 9-119 |  | 屋面排水 塑料管排水 落水口 |  |  | 10个 |  | 0.6 | 251.32 | 150.79
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 98220.71
| A.10 |  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 26933.23
35 | 011001001002 |  | 保温隔热屋面 | 1.50厚挤塑聚苯板保温 |  | m2 |  | 521.51 | 19.11 | 9966.06
| 10-37 |  | 屋面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm |  |  | 100m2 |  | 5.2151 | 1911.41 | 9968.19
36 | 011001003001 |  | 保温隔热墙面 | 1.女儿墙保温线条 |  | m |  | 114.8 | 80 | 9184
| 补子目4 |  | 女儿墙保温线条 |  |  | m |  | 114.8 | 80 | 9184
37 | 011001003002 |  | 保温隔热墙面 | 1.外墙保温线条（0.4m宽，100厚） |  | m |  | 201.5 | 17.19 | 3463.79
| 补子目7 |  | 外墙保温线条 |  |  | m |  | 201.5 | 17.19 | 3463.79
38 | 011001003003 |  | 保温隔热墙面 | 1.门窗保温线条 （宽150，厚50） |  | m |  | 513.6 | 8.41 | 4319.38
| 补子目8 |  | 门窗保温线条 |  |  | m |  | 513.6 | 8.41 | 4319.38
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 26933.23
| A.11 |  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 145495.29
本页小计 | [9 empty] | 28888.56
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 土建工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
39 | 011102003001 |  | 块料地面 | 陶瓷防滑地砖防水地面 做法12YJ1 地201F 1.10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1：3硬性水泥砂浆 3.2.0厚聚合物水泥防水涂料 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 5.素水泥浆一道 6.60厚c15混凝土垫层 7.150厚3：7灰土 8.素土夯实 9.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 10.部位：卫生间 |  | m2 |  | 15.54 | 229.41 | 3565.03
| 11-30 换 |  | 块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内 |  |  | 100m2 |  | 0.1554 | 8007.77 | 1244.41
| 9-75 + 9-77 * 2 |  | 涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):2 |  |  | 100m2 |  | 0.20322 | 6370.2 | 1294.55
| 11-1 |  | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm |  |  | 100m2 |  | 0.1554 | 2022.91 | 314.36
| 12-23 |  | 墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂 |  |  | 100m2 |  | 0.1554 | 300.63 | 46.72
| 5-1 |  | 现浇混凝土 垫层  |  |  | 10m3 |  | 0.09324 | 3009.39 | 280.6
| 4-72 |  | 垫层 灰土 |  |  | 10m3 |  | 0.2331 | 1648.98 | 384.38
40 | 011102003002 |  | 块料楼地面 | 防滑地砖地面 做法12YJ1地201 1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚c15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土 3.素土夯实 7.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 8.部位：除卫生间的地面 |  | m2 |  | 486.22 | 136.25 | 66247.48
本页小计 | [9 empty] | 69812.51
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 土建工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| 11-32 |  | 块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内 |  |  | 100m2 |  | 4.8622 | 9345.41 | 45439.25
| 5-1 |  | 现浇混凝土 垫层 |  |  | 10m3 |  | 2.9173 | 3009.39 | 8779.35
| 4-72 |  | 垫层 灰土 |  |  | 10m3 |  | 7.2933 | 1648.98 | 12026.51
41 | 011102003003 |  | 块料楼面 | 陶瓷地砖地面 做法12YJ1 楼201 1.10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1：3硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 5.部位：除卫生间外的楼面 |  | m2 |  | 437.53 | 96.5 | 42221.65
| 11-32 换 |  | 块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内 |  |  | 100m2 |  | 4.3753 | 9650.39 | 42223.35
42 | 011102003011 |  | 块料地面 | 陶瓷防滑地砖防水地面 做法12YJ1 楼201F 1.10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1：3硬性水泥砂浆 3.2.0厚聚合物水泥防水涂料 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 5.素水泥浆一道 6.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 7.部位：卫生间 |  | m2 |  | 13.38 | 197.3 | 2639.87
| 11-30 换 |  | 块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内 |  |  | 100m2 |  | 0.1338 | 8007.77 | 1071.44
| 9-75 + 9-77 * 2 |  | 涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):2 |  |  | 100m2 |  | 0.1974 | 6370.2 | 1257.48
| 11-1 |  | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm |  |  | 100m2 |  | 0.1338 | 2022.91 | 270.67
| 12-23 |  | 墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂 |  |  | 100m2 |  | 0.1338 | 300.63 | 40.22
本页小计 | [9 empty] | 44861.52
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 土建工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
43 | 011106002001 |  | 块料楼梯面层 | 陶瓷地砖地面 做法12YJ1 楼201 1.10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1：3硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 5.部位：楼梯 |  | m2 |  | 41.58 | 158.94 | 6608.73
| 11-71 换 |  | 楼梯面层 陶瓷地面砖 |  |  | 100m2 |  | 0.4158 | 15895.25 | 6609.24
44 | 011102003010 |  | 块料楼地面 | 防滑地砖台阶平台 做法12YJ1第155页台5 1.8-12厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚c15混凝土垫层 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 7.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 8.部位：台阶上平台 |  | m2 |  | 110.92 | 144.55 | 16033.49
| 11-31 |  | 块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 |  |  | 100m2 |  | 1.1092 | 7621.39 | 8453.65
| 5-1 |  | 现浇混凝土 垫层 |  |  | 10m3 |  | 0.66552 | 3009.39 | 2002.81
| 4-72 |  | 垫层 灰土 |  |  | 10m3 |  | 3.3276 | 1648.98 | 5487.15
| 1-129 |  | 原土夯实二遍 机械 |  |  | 100m2 |  | 1.1092 | 81.69 | 90.61
45 | 011105003002 |  | 块料踢脚线 | 面砖踢脚 12YJ1踢3C(100mm高) 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2水泥砂浆 3.素水泥浆结合层 4.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴层 5.5-7厚面砖，水泥浆擦缝 6.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 7.部位：除卫生间的房间 |  | m2 |  | 74.47 | 109.83 | 8179.04
| 11-59 |  | 踢脚线 陶瓷地面砖 |  |  | 100m2 |  | 0.7447 | 10983.23 | 8179.21
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 145495.29
本页小计 | [9 empty] | 30821.26
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 土建工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| A.12 |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 137125.08
46 | 011201001006 |  | 墙面一般抹灰 | 水泥砂浆墙面 做法12YJ1内墙3 1.刷专用界面剂一道 2.9厚1;3水泥石灰砂浆找平 3.6厚1:0.5.：3水泥石灰砂浆抹平 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 5.部位：除卫生间外其余房间 |  | m2 |  | 2603.97 | 27.6 | 71869.57
| 12-1 + 12-3 * -5 |  | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 |  |  | 100m2 |  | 26.0397 | 2488.85 | 64808.91
| 12-22 |  | 墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂 |  |  | 100m2 |  | 26.0397 | 270.69 | 7048.69
47 | 011201001007 |  | 墙面一般抹灰 | 水泥砂浆墙面 做法12YJ1外墙9 1.刷专用界面剂一道 2.9厚1;3水泥砂浆找平 3.6厚1:3水泥砂浆（掺5%防水粉）抹平 4.5厚干粉类聚合物水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m2 |  | 710.7 | 64.76 | 46024.93
| 12-2 + 12-4 * -5 |  | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 |  |  | 100m2 |  | 7.107 | 3845.48 | 27329.83
| 10-83 + 10-84 |  | 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm):5 |  |  | 100m2 |  | 7.107 | 2631.45 | 18701.72
48 | 011201001008 |  | 墙面一般抹灰 | 水泥砂浆墙面 做法12YJ1外墙9 1.刷专用界面剂一道 2.9厚1;3水泥砂浆找平 3.6厚1:3水泥砂浆（掺5%防水粉）抹平 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 5.女儿墙内侧 |  | m2 |  | 111.44 | 38.45 | 4284.87
本页小计 | [9 empty] | 122179.37
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 土建工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| 12-2 + 12-4 * -5 |  | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 |  |  | 100m2 |  | 1.1144 | 3845.48 | 4285.4
49 | 011204003002 |  | 块料墙面 | 面砖防水墙面 做法 12YJ1内墙6CF1 1.9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.素水泥结合层一道 4.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5.4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝 6.部位：卫生间 |  | m2 |  | 67.42 | 180.15 | 12145.71
| 12-65 |  | 墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.06m2 |  |  | 100m2 |  | 0.6742 | 12632.8 | 8517.03
| 9-76 + 9-78 |  | 涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5 |  |  | 100m2 |  | 0.6742 | 5382.39 | 3628.81
50 | 011210005003 |  | 成品隔断 | 1.大便器成品隔断 |  | 间 |  | 7 | 400 | 2800
| 补子目5 |  | 大便器成品隔断 |  |  | 间 |  | 7 | 400 | 2800
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 137125.08
| A.13 |  | 天棚工程 | [6 empty] | 25880.59
51 | 011302001002 |  | 吊顶天棚 | 铝合金方板吊顶 做法12YJ1棚15 1.配套铝合金龙骨 2.铝合金方板面层 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 4.部位：卫生间 |  | m2 |  | 28.74 | 149.15 | 4286.57
| 13-50 R*0.85 |  | 装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人) 规格600mm*600mm 平面 单层结构时，即大、中龙骨底面在同一水平上 人工*0.85 |  |  | 100m2 |  | 0.2874 | 5631.35 | 1618.45
| 13-119 |  | 铝合金方板天棚 搁式(平板) |  |  | 100m2 |  | 0.2874 | 9284.94 | 2668.49
本页小计 | [9 empty] | 19232.28
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 土建工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
52 | 011301001001 |  | 天棚抹灰 | 混合砂浆顶棚 1.现浇混凝土板底面清理干净 2.5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3.3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m2 |  | 1115.97 | 19.35 | 21594.02
| 13-1 + 13-2 * -2 |  | 天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm):8 |  |  | 100m2 |  | 11.1597 | 1934.82 | 21592.01
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 25880.59
| A.14 |  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 152708.33
53 | 011406001001 |  | 抹灰面油漆 | 合成树脂乳胶漆内墙面 做法12YJ1涂304 1.清理抹灰基层 2.刮腻子两遍，分遍磨平 3.涂饰底层涂料 4.复补腻子，磨平 5.涂饰面层涂料二遍 6.部位：除卫生间、盥洗间其余房间 |  | m2 |  | 2689.21 | 22.97 | 61771.15
| 14-199 |  | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 |  |  | 100m2 |  | 26.8921 | 2297.79 | 61792.4
54 | 011406001002 |  | 抹灰面油漆 | 外墙真石漆 1.涂饰底层涂料 2.喷涂主层涂料 3.喷涂面层涂料两遍 |  | m2 |  | 753.14 | 79.02 | 59513.12
| 14-191 |  | 真石漆 墙面 |  |  | 100m2 |  | 7.5314 | 7900.86 | 59504.54
55 | 011407002001 |  | 天棚喷刷涂料 | 顶棚：合成树脂乳胶漆天棚面 做法12YJ1涂304 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.2-3厚柔韧型腻子分遍刮平 3.表面刷(喷)涂料 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 5.部位：除卫生间外的房间 |  | m2 |  | 1169.05 | 26.88 | 31424.06
| 14-200 |  | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 |  |  | 100m2 |  | 11.6905 | 2688.63 | 31431.43
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 152708.33
本页小计 | [9 empty] | 174302.35
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 土建工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| A.15 |  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 9947.26
56 | 011503001001 |  | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.楼梯不锈钢栏杆 做法12YJ12 3/27 2.高度：900mm |  | m |  | 14.22 | 120 | 1706.4
| 补子目2 |  | 金属扶手、栏杆、栏板 |  |  | m |  | 14.22 | 120 | 1706.4
57 | 011503001002 |  | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.楼梯不锈钢临空栏杆 做法12YJ12 3/27 2.高度:1100mm |  | m |  | 3.4 | 130 | 442
| 补子目6 |  | 金属扶手、栏杆、栏板 |  |  | m |  | 3.4 | 130 | 442
58 | 011503001003 |  | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.无障碍栏杆（黑色磨砂不锈钢栏杆） 做法12YJ12第22页节点7 |  | m |  | 7.8 | 130 | 1014
| 补子目9 |  | 金属扶手、栏杆、栏板 |  |  | m |  | 7.8 | 130 | 1014
59 | 011505001002 |  | 洗漱台 | 1. 成品洗漱台 |  | m2 |  | 3.36 | 534.17 | 1794.81
| 15-115 |  | 大理石洗漱台 >1m2 |  |  | 10m2 |  | 0.336 | 5341.78 | 1794.84
60 | 010606013001 |  | 零星钢构件 | 1.钢爬梯 2.红丹防锈漆一道，调和漆两道 |  | t |  | 0.021 | 8764.29 | 184.05
| 6-39 |  | 金属结构制作 零星钢构件 |  |  | t |  | 0.021 | 8215.45 | 172.52
| 14-171 |  | 金属面 红丹防锈漆一遍 |  |  | 100m2 |  | 0.008 | 578.61 | 4.63
| 14-172 |  | 金属面 调和漆二遍 |  |  | 100m2 |  | 0.008 | 860.02 | 6.88
61 | 031002003001 |  | 套管 | 1.空调洞预埋80钢套管（含打洞） |  | 个 |  | 27 | 178 | 4806
| 借10-11-29 |  | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径80mm以内 |  |  | 个 |  | 27 | 78 | 2106
| 补子目1 |  | 打洞 |  |  | 个 |  | 27 | 100 | 2700
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 9947.26
|  |  | 措施项目 | [6 empty] | 249094.96
62 | 011705001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 台·次 |  | 1 | 4516.66 | 4516.66
| 17-129 |  | 进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内 |  |  | 台次 |  | 1 | 4516.66 | 4516.66
本页小计 | [9 empty] | 14463.92
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 土建工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
63 | 011701001001 |  | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:框架 2.檐口高度:7.75m |  | m2 |  | 1089.6 | 59.48 | 64809.41
| 17-9 |  | 多层建筑综合脚手架 框架结构 檐高20m以内 |  |  | 100m2 |  | 10.896 | 5948.23 | 64811.91
64 | 011703001001 |  | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架 2.建筑物檐口高度、层数:檐口高度7.75m，建筑层数2层 |  | m2 |  | 1089.6 | 25.18 | 27436.13
| 17-76 |  | 垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 现浇框架 |  |  | 100m2 |  | 10.896 | 2518.15 | 27437.76
65 | 011702001001 |  | 基础 | 1.基础类型:垫层模板 |  | m2 |  | 94.06 | 43.65 | 4105.72
| 5-171 |  | 现浇混凝土模板 基础垫层复合模板 |  |  | 100m2 |  | 0.9406 | 4365.36 | 4106.06
66 | 011702001003 |  | 基础 | 1.基础类型:独立基础模板 |  | m2 |  | 63.36 | 56.96 | 3608.99
| 5-188 |  | 现浇混凝土模板 独立基础 组合钢模板 木支撑 |  |  | 100m2 |  | 0.6336 | 5695.59 | 3608.73
67 | 011702002001 |  | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 |  | m2 |  | 201.23 | 53.97 | 10860.38
| 5-219 |  | 现浇混凝土模板 矩形柱 组合钢模板 钢支撑 |  |  | 100m2 |  | 2.0123 | 5396.16 | 10858.69
68 | 011702003001 |  | 构造柱 | 1.构造柱模板 |  | m2 |  | 223.8 | 43.23 | 9674.87
| 5-221 |  | 现浇混凝土模板 构造柱 组合钢模板 钢支撑 |  |  | 100m2 |  | 2.238 | 4323.27 | 9675.48
69 | 011702011001 |  | 直形墙 | 1.直行墙模板 |  | m2 |  | 205.68 | 41.39 | 8513.1
| 5-243 |  | 现浇混凝土模板 直形墙 组合钢模板 钢支撑 |  |  | 100m2 |  | 2.0568 | 4139.14 | 8513.38
70 | 011702005001 |  | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 |  | 440.02 | 52.89 | 23272.66
| 5-229 |  | 现浇混凝土模板 基础梁 复合模板 钢支撑 |  |  | 100m2 |  | 4.4002 | 5287.98 | 23268.17
71 | 011702006001 |  | 矩形梁 | 1.梁模板 |  | m2 |  | 914.16 | 48.45 | 44291.05
| 5-231 |  | 现浇混凝土模板 矩形梁 组合钢模板 钢支撑 |  |  | 100m2 |  | 9.1416 | 4844.04 | 44282.28
本页小计 | [9 empty] | 196572.31
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 土建工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
72 | 011702009001 |  | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m2 |  | 50.59 | 76.6 | 3875.19
| 5-238 |  | 现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑 |  |  | 100m2 |  | 0.5059 | 7659.87 | 3875.13
73 | 011702016001 |  | 平板 | 1.平板模板 |  | m2 |  | 870.55 | 40.3 | 35083.17
| 5-259 + 5-278 |  | 现浇混凝土模板 平板 组合钢模板 钢支撑 实际高度(m):3.9 |  |  | 100m2 |  | 4.1979 | 4324.79 | 18154.86
| 5-259 |  | 现浇混凝土模板 平板 组合钢模板 钢支撑 |  |  | 100m2 |  | 4.5075 | 3755.5 | 16928.07
74 | 011702024001 |  | 楼梯 | 1.楼梯模板 |  | m2 |  | 37.91 | 149.3 | 5659.96
| 5-279 |  | 现浇混凝土模板 楼梯 直形 复合模板钢支撑 |  |  | 100m2水平投影面积 |  | 0.3791 | 14929.87 | 5659.91
75 | 011702027001 |  | 台阶 | 1.台阶模板 |  | m2 |  | 54.48 | 60.94 | 3320.01
| 5-285 |  | 现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑 |  |  | 100m2水平投影面积 |  | 0.5448 | 6093.41 | 3319.69
76 | 011702029001 |  | 散水 | 1.散水、坡道模板 |  | m2 |  | 1.55 | 43.65 | 67.66
| 5-171 |  | 现浇混凝土模板 基础垫层复合模板 |  |  | 100m2 |  | 0.0155 | 4365.36 | 67.66
|  |  | 单价措施合计 | [6 empty] | 249094.96
本页小计 | [9 empty] | 48005.99
合 计 | [9 empty] | 1504736.53

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 43122.52
2 | 01 | 其他措施费（费率类） |  |  |  | 19841
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 4960.25
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 50 | 9920.5
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 4960.25
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | 62963.52
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备 注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额±(元) | 备 注
合 计 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 53473.44 |  |  | 53473.44
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 53473.44 |  |  | 53473.44
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  | 1621173.49 | 9 |  | 145905.61
合 计 | [6 empty] | 199379.05
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01010210 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ10以内 | kg | 16780.02 | 3.69 |  | 61918.27
2 | 01010211@1 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ12~φ18 | kg | 16049.45 | 3.48 |  | 55852.09
3 | 01010212@1 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ20~φ25 | kg | 10732.775 | 3.43 |  | 36813.42
4 | 04090213 |  | 生石灰 |  | t | 32.3695 | 310 |  | 10034.55
5 | 05030105 |  | 板方材 |  | m3 | 4.7352 | 1769.91 |  | 8380.8
6 | 07050131@1 |  | 地砖 | 800mm*800mm | m2 | 960.7 | 45 |  | 43231.5
7 | 11010141@3 |  | 单扇套装平开实木门 | 1000*2100 | 樘 | 10 | 1050 |  | 10500
8 | 11010201@1 |  | 全玻有框门扇 | 咖色断桥铝合金中空透明玻璃门，玻璃厚度6+9A+6 | m2 | 138.6 | 493.8 |  | 68440.68
9 | 11090226 |  | 铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) | 6+9A+6 | m2 | 148.5273 | 358 |  | 53172.76
10 | 13030113 |  | 苯丙乳胶漆内墙用 |  | kg | 1072.982106 | 14.91 |  | 15998.16
11 | 13030359 |  | 真石漆 |  | kg | 3133.0624 | 3 |  | 9399.19
12 | 13330105@1 |  | SBS改性沥青防水卷材 | 3MM | m2 | 1272.331905 | 26.44 |  | 33640.46
13 | 15090131 |  | 珍珠岩 |  | m3 | 62.915 | 129.69 |  | 8159.44
14 | 15130139@2 |  | 挤塑聚苯乙烯板 | 50 | m3 | 26.597 | 300.88 |  | 8002.51
15 | 35030163 |  | 木支撑 |  | m3 | 5.0894 | 1800 |  | 9160.84
16 | 80230806 |  | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600*190*240 | m3 | 237.0788 | 140 |  | 33191.03
17 | BCCLF65 |  | 女儿墙保温线条 |  | m | 114.8 | 80 |  | 9184
18 | 80210555 |  | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 73.8599 | 230 |  | 16987.79
19 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 371.6064 | 260 |  | 96617.67
20 | 80010543 |  | 干混抹灰砂浆 | DP M10 | m3 | 70.7443 | 286 |  | 20232.88