## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 213172.16 |  | 19000.00
1.1 | 给排水 |  | 19214.87
1.2 | 空调管道 |  | 448
1.3 | 消防设备 |  | 7793.82
1.4 | 强电 |  | 138539.43 |  | 19000.00
1.5 | 防雷接地 |  | 5808.13
1.6 | 应急照明 |  | 10990.01
1.7 | 通信系统 |  | 28508.81
1.8 | 监控系统 |  | 1869.09
2 | 措施项目 |  | 9966.16
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 5181.84
2.2 | 其他措施费（费率类） |  | 2494.81
2.3 | 单价措施费 |  | 2289.51
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他 |  |  |  | －
4 | 规费 |  | 6730.18 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 6730.18 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计 |  | 229868.5
6 | 增值税 |  | 20688.17 |  | －
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
7 | 含税工程造价合计 |  | 250556.67
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 250,556.67 |  | 19000
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 给排水 | [5 empty] | 19214.87
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:埋地 2.介质:给水 3.名称:PPR塑料管 S4系列 dn63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 4.28 | 56.42 | 241.48
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:PPR塑料管 S4系列 dn63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 27.8 | 56.42 | 1568.48
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:PPR塑料管 S4系列 dn50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 26 | 36.12 | 939.12
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:PPR塑料管 S4系列 dn40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 21 | 36.06 | 757.26
本页小计 | [7 empty] | 3506.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:PPR塑料管 S4系列 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 19.5 | 27.97 | 545.42
6 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:PPR塑料管 S4系列 dn25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 25.8 | 24.06 | 620.75
7 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:埋地 2.介质:排水 3.名称:硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁排水管dn110 4.连接形式:粘接 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 20.7 | 53.29 | 1103.1
8 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁排水管dn110 4.连接形式:粘接 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 26.15 | 53.29 | 1393.53
本页小计 | [7 empty] | 3662.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:埋地 2.介质:排水 3.名称:硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁排水管dn75 4.连接形式:粘接 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 3.4 | 39.14 | 133.08
10 | 031001006014 | 塑料管 | 1.介质:排水 2.名称:硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁排水管dn75 3.连接形式:粘接 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 11.3 | 39.15 | 442.4
11 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:埋地 2.介质:排水 3.名称:硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁排水管dn50 4.连接形式:粘接 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 7.1 | 26.94 | 191.27
12 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁排水管dn50 4.连接形式:粘接 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 2 | 26.96 | 53.92
13 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN25 3.预留孔洞 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 2 | 33.7 | 67.4
14 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:dn65 3.预留孔洞 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 1 | 49.91 | 49.91
本页小计 | [7 empty] | 937.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:dn75 3.预留孔洞 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 4 | 89.3 | 357.2
16 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:dn110 3.预留孔洞 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 8 | 110.55 | 884.4
17 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:dn110 3.打洞 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 1 | 125.21 | 125.21
18 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:dn63 3.打洞 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 3 | 57.55 | 172.65
19 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:dn50 3.打洞 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 6 | 57.55 | 345.3
20 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:dn40 3.打洞 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 3 | 39.18 | 117.54
21 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀dn63 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 2 | 119.26 | 238.52
本页小计 | [7 empty] | 2240.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
22 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀dn25 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 5 | 41.11 | 205.55
23 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:放气阀DN15 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 3 | 53.75 | 161.25
24 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:水表dn63 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 1 | 226.56 | 226.56
25 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀dn63 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 3 | 111.93 | 335.79
26 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀dn63 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 1 | 193.09 | 193.09
27 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀dn50 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 1 | 109.09 | 109.09
28 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:地漏DN50 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 组 | 5 | 37.57 | 187.85
29 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:水龙头DN15 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 组 | 2 | 19.93 | 39.86
30 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 组 | 6 | 451.25 | 2707.5
31 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲便器 2.材质:陶瓷 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 组 | 7 | 529.99 | 3709.93
本页小计 | [7 empty] | 7876.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
32 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.材质:陶瓷 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 组 | 1 | 363.16 | 363.16
33 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:拖布池 2.材质:陶瓷 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 组 | 2 | 313.65 | 627.3
|  | 分部小计 | [5 empty] | 19214.87
|  | 空调管道 | [5 empty] | 448
1 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.名称:空调冷凝水排水dn32PVC 3.连接形式:粘接 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 35 | 12.8 | 448
|  | 分部小计 | [5 empty] | 448
|  | 消防设备 | [5 empty] | 7793.82
1 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式ABC灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 具 | 44 | 66.58 | 2929.52
2 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:消防软管卷盘 2.含阀门、压力型真空破坏器 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 套 | 6 | 544.05 | 3264.3
3 | 03B001 | 玻璃钢化粪池 | 1.名称:玻璃钢化粪池 2.规格、型号:YJBH一2-11，有效容积4m3 3.含开挖、回填 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 | 4 | 400 | 1600
|  | 分部小计 | [5 empty] | 7793.82
本页小计 | [7 empty] | 9232.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 强电 | [5 empty] | 138539.43
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明总配电箱APZ 2.安装高度:明装，安装高度1.2米 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 台 | 1 | 1053.88 | 1053.88 |  | 800
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱1AL1 2.安装高度:明装，安装高度1.2米 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 台 | 1 | 2053.88 | 2053.88 |  | 1800
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱2AL1 2.安装高度:暗装，安装高度1.2米 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 台 | 1 | 1453.88 | 1453.88 |  | 1200
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱HX1 2.安装高度:暗装，安装高度1.8米 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 台 | 17 | 801.43 | 13624.31 |  | 10200
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱HX2 2.安装高度:暗装，安装高度1.8米 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 台 | 6 | 801.43 | 4808.58 |  | 3600
本页小计 | [7 empty] | 22994.53 |  | 17600
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱HX3 2.安装高度:暗装，安装高度1.8米 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 台 | 2 | 901.43 | 1802.86 |  | 1400
7 | 030411001001 | 配管 | 1.位置:直埋 2.名称:配管 3.规格:SC80 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 50 | 81.97 | 4098.5
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC80 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 11.4 | 87.51 | 997.61
9 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC65 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 31.45 | 68.81 | 2164.07
10 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC32 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 420.4 | 29.23 | 12288.29
11 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 7.6 | 18.16 | 138.02
12 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 1563 | 10.77 | 16833.51
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.直埋 2.名称:电力电缆 3.规格:WDZ_YJY22_4*70 4.含电缆头 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 50 | 175.64 | 8782
本页小计 | [7 empty] | 47104.86 |  | 1400
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.埋地 2.名称:电力电缆 3.规格:WDZ_YJY_4*50+1*25 4.含电缆头 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 11.4 | 225.49 | 2570.59
15 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.埋地 2.名称:电力电缆 3.规格:WDZ_YJY_4*25+1*16 4.含电缆头 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 31.45 | 90.04 | 2831.76
16 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ_BYJ_3*6 3.材质:铜芯 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 2775.6 | 5.48 | 15210.29
17 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ_BYJ_3*4 3.材质:铜芯 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 2264.4 | 4.63 | 10484.17
18 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN_BYJ_3*4 3.材质:铜芯 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 22.8 | 4.63 | 105.56
19 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ_BYJ_3*2.5 3.材质:铜芯 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 2643.1 | 4.04 | 10678.12
本页小计 | [7 empty] | 41880.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
20 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:强电钢制防火桥架200*100 2.安装高度:梁下0.2米敷设 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 79 | 69.31 | 5475.49
21 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | kg | 142.86 | 19.12 | 2731.48
22 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:三联跷板式暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地 1.3米 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 11 | 18.98 | 208.78
23 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联跷板式暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地 1.3米 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 13 | 16.85 | 219.05
24 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联跷板式暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地 1.3米 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 6 | 15.03 | 90.18
25 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型单相二孔,三孔暗插座 2.规格:250V 10A 3.安装高度:距地 0.3米 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 90 | 22.78 | 2050.2
本页小计 | [7 empty] | 10775.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
26 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型单相二孔,三孔暗插座 防溅水型 2.规格:250V 10A 3.安装高度:距地 2.7米 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 8 | 22.78 | 182.24
27 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型单相二孔,三孔暗插座 防溅水型 2.规格:250V 10A 3.安装高度:距地 0.3米 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 8 | 22.78 | 182.24
28 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:安全型带开关单相三孔暗插座 2.规格:250V 16A 3.安装高度:空调插座 距地 2.3米 距墙角 0.3米 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 27 | 34.4 | 928.8
29 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯 2.规格:25W LED灯 3.安装高度:吸顶安装 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 套 | 76 | 110.01 | 8360.76
30 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘灯 2.规格:25W LED灯 3.安装高度:吸顶安装 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 套 | 5 | 116.89 | 584.45
本页小计 | [7 empty] | 10238.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
31 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:声光控延时吸顶灯 2.规格:12W LED灯 3.安装高度:吸顶安装 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 套 | 4 | 146.74 | 586.96
32 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:12W LED灯 3.安装高度:吸顶安装 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 套 | 10 | 131.5 | 1315
33 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:卫生间排气扇接线盒 2.材质:留86盒 3.安装高度:吸顶安装 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 4 | 8.7 | 34.8
34 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 258 | 8.7 | 2244.6
35 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.名称:挖土方 |  | m3 | 38.83 | 13.74 | 533.52
36 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称:回填土 |  | m3 | 38.83 | 10.9 | 423.25
37 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 系统 | 1 | 407.75 | 407.75
|  | 分部小计 | [5 empty] | 138539.43
|  | 防雷接地 | [5 empty] | 5808.13
1 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:Φ10热镀锌圆钢 |  | m | 142.97 | 20.84 | 2979.49
2 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 66.4 | 11.91 | 790.82
本页小计 | [7 empty] | 9316.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测试板 |  | 台 | 4 | 38.97 | 155.88
4 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:引下线接地线 2.材质:40*4镀锌扁钢 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 8 | 39.77 | 318.16
5 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 187.48 | 5.19 | 973.02
6 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱_LEB 2.安装方式:底距地0.3米嵌墙暗装 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 台 | 8 | 59.45 | 475.6
7 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱_MEB 2.安装方式:底距地0.3米嵌墙暗装 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 台 | 1 | 115.16 | 115.16
|  | 分部小计 | [5 empty] | 5808.13
|  | 应急照明 | [5 empty] | 10990.01
1 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱ELB 2.安装高度:明装，安装高度1.5米 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 台 | 1 | 953.88 | 953.88
2 | 030411001007 | 配管 | 1.位置:埋地 2.名称:配管 3.规格:SC20 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 5 | 18.16 | 90.8
本页小计 | [7 empty] | 3082.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 198 | 18.16 | 3595.68
4 | 030411004005 | 配线 | 1.埋地 2.名称:配线 3.规格:WDZ_BYJ_3*4 4.材质:铜芯 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 15 | 4.63 | 69.45
5 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN_RYS_2×2.5 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 198 | 6.64 | 1314.72
6 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:壁灯(A型消防应急灯具) 2.规格:5W LED灯 防护等级 IP67 3.安装高度:壁装 距地 2.5米 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 套 | 2 | 182.28 | 364.56
7 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:壁灯(A型消防应急灯具) 2.规格:5W LED灯 3.安装高度:壁装 距地 2.5米 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 套 | 11 | 182.28 | 2005.08
本页小计 | [7 empty] | 7349.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯(A型消防应急灯具) 2.规格:LED 1W 3.安装高度:底距地2.4米吊装 采用高质量阻燃透光不易碎材质 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 套 | 4 | 182.28 | 729.12
9 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:单面方向标志灯(A型消防应急灯具) 2.规格:LED 1W 3.安装高度:底距地0.5m明装, 采用高质量阻燃透光不易碎材质 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 套 | 7 | 182.28 | 1275.96
10 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯(A型消防应急灯具) 2.规格:LED 1W 3.安装高度:门框上方0.1m壁挂 采用高质量阻燃透光不易碎材质 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 套 | 2 | 182.28 | 364.56
11 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 26 | 8.7 | 226.2
|  | 分部小计 | [5 empty] | 10990.01
|  | 通信系统 | [5 empty] | 28508.81
1 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 415.1 | 10.76 | 4466.48
本页小计 | [7 empty] | 7062.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:3SC32 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 19 | 29.24 | 555.56
3 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:钢制弱电防火桥架200*100 2.安装高度:梁下0.2米敷设 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 89 | 72.1 | 6416.9
4 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | kg | 160.94 | 19.12 | 3077.17
5 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:二芯室内单模光纤 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 797 | 4.01 | 3195.97
6 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP_5e 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 169 | 4.55 | 768.95
7 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 2.规格:留86盒 3.安装高度:暗装,距地0.3m 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 52 | 26.89 | 1398.28
8 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:户内弱电箱 2.规格:300*400*120 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 25 | 345.18 | 8629.5
|  | 分部小计 | [5 empty] | 28508.81
|  | 监控系统 | [5 empty] | 1869.09
1 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 60.45 | 10.77 | 651.05
本页小计 | [7 empty] | 24693.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:二芯室内单模光纤 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 5 | 4.01 | 20.05
3 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP_5e 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m | 60.45 | 4.55 | 275.05
4 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1.名称:半球网络摄像机 2.安装高度:吸顶安装 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 台 | 2 | 452.77 | 905.54
5 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 | 2 | 8.7 | 17.4
|  | 分部小计 | [5 empty] | 1869.09
|  | 措施项目 | [5 empty] | 2289.51
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 2289.51 | 2289.51
本页小计 | [7 empty] | 3507.55
合 计 | [7 empty] | 215461.67 |  | 19000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表(清单带子目)
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
|  |  | 给排水 | [6 empty] | 19214.87
1 | 031001006001 |  | 塑料管 | 1.安装部位:埋地 2.介质:给水 3.名称:PPR塑料管 S4系列 dn63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 4.28 | 56.42 | 241.48
| 10-1-328 |  | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内 |  |  | 10m |  | 0.428 | 554.78 | 237.45
| 10-11-141 |  | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 |  |  | 100m |  | 0.0428 | 93.17 | 3.99
2 | 031001006002 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:PPR塑料管 S4系列 dn63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 27.8 | 56.42 | 1568.48
| 10-1-328 |  | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内 |  |  | 10m |  | 2.78 | 554.78 | 1542.29
| 10-11-141 |  | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 |  |  | 100m |  | 0.278 | 93.17 | 25.9
3 | 031001006003 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:PPR塑料管 S4系列 dn50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 26 | 36.12 | 939.12
| 10-1-326 |  | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内 |  |  | 10m |  | 2.6 | 352.5 | 916.5
| 10-11-140 |  | 管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内 |  |  | 100m |  | 0.26 | 86.51 | 22.49
本页小计 | [9 empty] | 2749.08
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 031001006004 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:PPR塑料管 S4系列 dn40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 21 | 36.06 | 757.26
| 10-1-326 |  | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内 |  |  | 10m |  | 2.1 | 352.5 | 740.25
| 10-11-139 |  | 管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内 |  |  | 100m |  | 0.21 | 80.6 | 16.93
5 | 031001006006 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:PPR塑料管 S4系列 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 19.5 | 27.97 | 545.42
| 10-1-325 |  | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内 |  |  | 10m |  | 1.95 | 272.37 | 531.12
| 10-11-138 |  | 管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内 |  |  | 100m |  | 0.195 | 74.35 | 14.5
6 | 031001006007 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:PPR塑料管 S4系列 dn25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 25.8 | 24.06 | 620.75
| 10-1-324 |  | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内 |  |  | 10m |  | 2.58 | 233.8 | 603.2
| 10-11-137 |  | 管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内 |  |  | 100m |  | 0.258 | 68.66 | 17.71
本页小计 | [9 empty] | 1923.43
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 031001006008 |  | 塑料管 | 1.安装部位:埋地 2.介质:排水 3.名称:硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁排水管dn110 4.连接形式:粘接 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 20.7 | 53.29 | 1103.1
| 10-1-367 |  | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内 |  |  | 10m |  | 2.07 | 532.91 | 1103.12
8 | 031001006009 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁排水管dn110 4.连接形式:粘接 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 26.15 | 53.29 | 1393.53
| 10-1-367 |  | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内 |  |  | 10m |  | 2.615 | 532.91 | 1393.56
9 | 031001006010 |  | 塑料管 | 1.安装部位:埋地 2.介质:排水 3.名称:硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁排水管dn75 4.连接形式:粘接 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 3.4 | 39.14 | 133.08
| 10-1-366 |  | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内 |  |  | 10m |  | 0.34 | 391.44 | 133.09
10 | 031001006014 |  | 塑料管 | 1.介质:排水 2.名称:硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁排水管dn75 3.连接形式:粘接 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 11.3 | 39.15 | 442.4
| 10-1-366 |  | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内 |  |  | 10m |  | 1.13 | 391.44 | 442.33
11 | 031001006011 |  | 塑料管 | 1.安装部位:埋地 2.介质:排水 3.名称:硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁排水管dn50 4.连接形式:粘接 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 7.1 | 26.94 | 191.27
本页小计 | [9 empty] | 3263.38
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| 10-1-365 |  | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内 |  |  | 10m |  | 0.71 | 269.37 | 191.25
12 | 031001006012 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁排水管dn50 4.连接形式:粘接 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 2 | 26.96 | 53.92
| 10-1-365 |  | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内 |  |  | 10m |  | 0.2 | 269.37 | 53.87
13 | 031002003001 |  | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN25 3.预留孔洞 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 2 | 33.7 | 67.4
| 10-11-26 |  | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内 |  |  | 个 |  | 2 | 26.69 | 53.38
| 10-11-177 |  | 预留孔洞 混凝土楼板 公称直径50mm以内 |  |  | 10个 |  | 0.2 | 69.99 | 14
14 | 031002003005 |  | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:dn65 3.预留孔洞 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 1 | 49.91 | 49.91
| 10-11-27 |  | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内 |  |  | 个 |  | 1 | 40.86 | 40.86
| 10-11-179 |  | 预留孔洞 混凝土楼板 公称直径80mm以内 |  |  | 10个 |  | 0.1 | 90.56 | 9.06
15 | 031002003006 |  | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:dn75 3.预留孔洞 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 4 | 89.3 | 357.2
本页小计 | [9 empty] | 528.43
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| 10-11-29 |  | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径80mm以内 |  |  | 个 |  | 4 | 78 | 312
| 10-11-181 |  | 预留孔洞 混凝土楼板 公称直径125mm以内 |  |  | 10个 |  | 0.4 | 113.02 | 45.21
16 | 031002003007 |  | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:dn110 3.预留孔洞 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 8 | 110.55 | 884.4
| 10-11-30 |  | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内 |  |  | 个 |  | 8 | 97.24 | 777.92
| 10-11-182 |  | 预留孔洞 混凝土楼板 公称直径150mm以内 |  |  | 10个 |  | 0.8 | 133.08 | 106.46
17 | 031002003002 |  | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:dn110 3.打洞 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 1 | 125.21 | 125.21
| 10-11-30 |  | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内 |  |  | 个 |  | 1 | 97.24 | 97.24
| 10-11-176 *0.4 |  | 机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径200mm以内 砖墙及砌体墙钻孔 项目*0.4 |  |  | 10个 |  | 0.1 | 279.66 | 27.97
18 | 031002003008 |  | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:dn63 3.打洞 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 3 | 57.55 | 172.65
| 10-11-27 |  | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内 |  |  | 个 |  | 3 | 40.86 | 122.58
本页小计 | [9 empty] | 1182.26
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| 10-11-173 *0.4 |  | 机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径83mm以内 砖墙及砌体墙钻孔 项目*0.4 |  |  | 10个 |  | 0.3 | 166.86 | 50.06
19 | 031002003003 |  | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:dn50 3.打洞 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 6 | 57.55 | 345.3
| 10-11-27 |  | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内 |  |  | 个 |  | 6 | 40.86 | 245.16
| 10-11-173 *0.4 |  | 机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径83mm以内 砖墙及砌体墙钻孔 项目*0.4 |  |  | 10个 |  | 0.6 | 166.86 | 100.12
20 | 031002003004 |  | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:dn40 3.打洞 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 3 | 39.18 | 117.54
| 10-11-26 |  | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内 |  |  | 个 |  | 3 | 26.69 | 80.07
| 10-11-172 *0.4 |  | 机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径63mm以内 砖墙及砌体墙钻孔 项目*0.4 |  |  | 10个 |  | 0.3 | 124.84 | 37.45
21 | 031003001001 |  | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀dn63 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 2 | 119.26 | 238.52
| 10-5-6 |  | 螺纹阀门安装 公称直径50mm以内 |  |  | 个 |  | 2 | 119.26 | 238.52
22 | 031003001007 |  | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀dn25 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 5 | 41.11 | 205.55
| 10-5-2 |  | 螺纹阀门安装 公称直径20mm以内 |  |  | 个 |  | 5 | 41.11 | 205.55
本页小计 | [9 empty] | 906.91
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
23 | 031003001002 |  | 螺纹阀门 | 1.名称:放气阀DN15 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 3 | 53.75 | 161.25
| 10-5-28 |  | 自动排气阀安装 公称直径15mm以内 |  |  | 个 |  | 3 | 53.75 | 161.25
24 | 031003001003 |  | 螺纹阀门 | 1.名称:水表dn63 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 1 | 226.56 | 226.56
| 10-5-292 |  | 普通水表安装(螺纹连接) 公称直径50mm以内 |  |  | 个 |  | 1 | 226.56 | 226.56
25 | 031003001004 |  | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀dn63 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 3 | 111.93 | 335.79
| 10-5-6 |  | 螺纹阀门安装 公称直径50mm以内 |  |  | 个 |  | 3 | 111.93 | 335.79
26 | 031003001005 |  | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀dn63 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 1 | 193.09 | 193.09
| 10-5-6 |  | 螺纹阀门安装 公称直径50mm以内 |  |  | 个 |  | 1 | 193.09 | 193.09
27 | 031003001006 |  | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀dn50 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 1 | 109.09 | 109.09
| 10-5-5 |  | 螺纹阀门安装 公称直径40mm以内 |  |  | 个 |  | 1 | 109.09 | 109.09
28 | 031004008001 |  | 其他成品卫生器具 | 1.名称:地漏DN50 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 组 |  | 5 | 37.57 | 187.85
| 10-6-90 |  | 地漏安装 公称直径50mm以内 |  |  | 10个 |  | 0.5 | 375.74 | 187.87
29 | 031004014001 |  | 给、排水附(配)件 | 1.名称:水龙头DN15 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 组 |  | 2 | 19.93 | 39.86
| 10-6-81 |  | 水龙头安装 公称直径15mm |  |  | 10个 |  | 0.2 | 199.21 | 39.84
30 | 031004003001 |  | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 组 |  | 6 | 451.25 | 2707.5
本页小计 | [9 empty] | 3960.99
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| 10-6-21 |  | 洗脸盆 台下式 冷热水 |  |  | 10组 |  | 0.6 | 4512.58 | 2707.55
31 | 031004006001 |  | 大便器 | 1.名称:蹲便器 2.材质:陶瓷 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 组 |  | 7 | 529.99 | 3709.93
| 10-6-35 |  | 蹲式大便器安装 手动开关 |  |  | 10套 |  | 0.7 | 5299.89 | 3709.92
32 | 031004007001 |  | 小便器 | 1.名称:小便器 2.材质:陶瓷 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 组 |  | 1 | 363.16 | 363.16
| 10-6-45 |  | 壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 |  |  | 10套 |  | 0.1 | 3631.59 | 363.16
33 | 031004014002 |  | 给、排水附(配)件 | 1.名称:拖布池 2.材质:陶瓷 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 组 |  | 2 | 313.65 | 627.3
| 10-6-49 |  | 成品拖布池安装 |  |  | 10套 |  | 0.2 | 3136.34 | 627.27
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 19214.87
|  |  | 空调管道 | [6 empty] | 448
34 | 031001006015 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.名称:空调冷凝水排水dn32PVC 3.连接形式:粘接 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 35 | 12.8 | 448
| 10-1-309 |  | 室外塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内 |  |  | 10m |  | 3.5 | 128.11 | 448.39
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 448
|  |  | 消防设备 | [6 empty] | 7793.82
35 | 030901013001 |  | 灭火器 | 1.形式:手提式ABC灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 具 |  | 44 | 66.58 | 2929.52
| 9-1-99 |  | 灭火器 手提式 |  |  | 具 |  | 44 | 66.58 | 2929.52
本页小计 | [9 empty] | 8077.91
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
36 | 030901010001 |  | 室内消火栓 | 1.安装方式:消防软管卷盘 2.含阀门、压力型真空破坏器 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 套 |  | 6 | 544.05 | 3264.3
| 9-1-81 |  | 室内消火栓(暗装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓 |  |  | 套 |  | 6 | 544.05 | 3264.3
37 | 03B001 |  | 玻璃钢化粪池 | 1.名称:玻璃钢化粪池 2.规格、型号:YJBH一2-11，有效容积4m3 3.含开挖、回填 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m3 |  | 4 | 400 | 1600
| 补子目1 |  | 玻璃钢化粪池 |  |  | m3 |  | 4 | 400 | 1600
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 7793.82
|  |  | 强电 | [6 empty] | 138539.43
38 | 030404017001 |  | 配电箱 | 1.名称:照明总配电箱APZ 2.安装高度:明装，安装高度1.2米 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 台 |  | 1 | 1053.88 | 1053.88 |  | 800
| 4-2-77 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m |  |  | 台 |  | 1 | 1053.88 | 1053.88
39 | 030404017002 |  | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱1AL1 2.安装高度:明装，安装高度1.2米 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 台 |  | 1 | 2053.88 | 2053.88 |  | 1800
| 4-2-77 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m |  |  | 台 |  | 1 | 2053.88 | 2053.88
40 | 030404017003 |  | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱2AL1 2.安装高度:暗装，安装高度1.2米 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 台 |  | 1 | 1453.88 | 1453.88 |  | 1200
| 4-2-77 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m |  |  | 台 |  | 1 | 1453.88 | 1453.88
本页小计 | [9 empty] | 9425.94 |  | 3800
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
41 | 030404017004 |  | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱HX1 2.安装高度:暗装，安装高度1.8米 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 台 |  | 17 | 801.43 | 13624.31 |  | 10200
| 4-2-76 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m |  |  | 台 |  | 17 | 801.43 | 13624.31
42 | 030404017005 |  | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱HX2 2.安装高度:暗装，安装高度1.8米 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 台 |  | 6 | 801.43 | 4808.58 |  | 3600
| 4-2-76 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m |  |  | 台 |  | 6 | 801.43 | 4808.58
43 | 030404017006 |  | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱HX3 2.安装高度:暗装，安装高度1.8米 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 台 |  | 2 | 901.43 | 1802.86 |  | 1400
| 4-2-76 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m |  |  | 台 |  | 2 | 901.43 | 1802.86
44 | 030411001001 |  | 配管 | 1.位置:直埋 2.名称:配管 3.规格:SC80 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 50 | 81.97 | 4098.5
| 4-12-73 |  | 镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤80 |  |  | 10m |  | 5 | 819.71 | 4098.55
45 | 030411001002 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC80 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 11.4 | 87.51 | 997.61
| 4-12-41 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤80 |  |  | 10m |  | 1.14 | 875.17 | 997.69
46 | 030411001003 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC65 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 31.45 | 68.81 | 2164.07
本页小计 | [9 empty] | 27495.93 |  | 15200
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| 4-12-40 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤65 |  |  | 10m |  | 3.145 | 687.95 | 2163.6
47 | 030411001004 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC32 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 420.4 | 29.23 | 12288.29
| 4-12-37 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤32 |  |  | 10m |  | 42.04 | 292.25 | 12286.19
48 | 030411001005 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 7.6 | 18.16 | 138.02
| 4-12-35 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20 |  |  | 10m |  | 0.76 | 181.56 | 137.99
49 | 030411001006 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 1563 | 10.77 | 16833.51
| 4-12-133 |  | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm |  |  | 10m |  | 156.3 | 107.54 | 16808.5
50 | 030408001001 |  | 电力电缆 | 1.直埋 2.名称:电力电缆 3.规格:WDZ_YJY22_4*70 4.含电缆头 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 50 | 175.64 | 8782
| 4-9-128 |  | 直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤70mm2 |  |  | 10m |  | 5 | 1558.7 | 7793.5
| 4-9-206 |  | 电力电缆中间头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤70mm2 |  |  | 个 |  | 2 | 494.4 | 988.8
本页小计 | [9 empty] | 38041.82
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
51 | 030408001002 |  | 电力电缆 | 1.埋地 2.名称:电力电缆 3.规格:WDZ_YJY_4*50+1*25 4.含电缆头 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 11.4 | 225.49 | 2570.59
| 4-9-127 *1.15 |  | 直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2 实际芯数(芯):5 |  |  | 10m |  | 1.14 | 973.51 | 1109.8
| 4-9-205 |  | 电力电缆中间头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm2 |  |  | 个 |  | 4 | 365.19 | 1460.76
52 | 030408001003 |  | 电力电缆 | 1.埋地 2.名称:电力电缆 3.规格:WDZ_YJY_4*25+1*16 4.含电缆头 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 31.45 | 90.04 | 2831.76
| 4-9-127 *1.15 |  | 直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2 实际芯数(芯):5 |  |  | 10m |  | 3.145 | 567.09 | 1783.5
| 4-9-204 |  | 电力电缆中间头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 |  |  | 个 |  | 4 | 262.11 | 1048.44
53 | 030411004001 |  | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ_BYJ_3*6 3.材质:铜芯 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 2775.6 | 5.48 | 15210.29
| 4-13-26 |  | 穿动力线 铜芯 导线截面≤6mm2 |  |  | 10m |  | 277.56 | 54.76 | 15199.19
54 | 030411004002 |  | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ_BYJ_3*4 3.材质:铜芯 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 2264.4 | 4.63 | 10484.17
| 4-13-6 |  | 穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2 |  |  | 10m |  | 226.44 | 46.24 | 10470.59
本页小计 | [9 empty] | 31096.81
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
55 | 030411004003 |  | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN_BYJ_3*4 3.材质:铜芯 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 22.8 | 4.63 | 105.56
| 4-13-6 |  | 穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2 |  |  | 10m |  | 2.28 | 46.24 | 105.43
56 | 030411004004 |  | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ_BYJ_3*2.5 3.材质:铜芯 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 2643.1 | 4.04 | 10678.12
| 4-13-5 |  | 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 |  |  | 10m |  | 264.31 | 40.45 | 10691.34
57 | 030411003001 |  | 桥架 | 1.名称:强电钢制防火桥架200*100 2.安装高度:梁下0.2米敷设 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 79 | 69.31 | 5475.49
| 4-9-65 |  | 钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm |  |  | 10m |  | 7.9 | 693.04 | 5475.02
58 | 030413001001 |  | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | kg |  | 142.86 | 19.12 | 2731.48
| 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 |  |  | t |  | 0.14286 | 12883.37 | 1840.52
| 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 |  |  | t |  | 0.14286 | 6240.33 | 891.49
59 | 030404034001 |  | 照明开关 | 1.名称:三联跷板式暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地 1.3米 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 11 | 18.98 | 208.78
| 4-14-379 |  | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联 |  |  | 套 |  | 11 | 18.98 | 208.78
60 | 030404034002 |  | 照明开关 | 1.名称:双联跷板式暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地 1.3米 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 13 | 16.85 | 219.05
本页小计 | [9 empty] | 19418.48
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| 4-14-379 |  | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联 |  |  | 套 |  | 13 | 16.85 | 219.05
61 | 030404034003 |  | 照明开关 | 1.名称:单联跷板式暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地 1.3米 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 6 | 15.03 | 90.18
| 4-14-379 |  | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联 |  |  | 套 |  | 6 | 15.03 | 90.18
62 | 030404035001 |  | 插座 | 1.名称:安全型单相二孔,三孔暗插座 2.规格:250V 10A 3.安装高度:距地 0.3米 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 90 | 22.78 | 2050.2
| 4-14-401 |  | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A |  |  | 套 |  | 90 | 22.78 | 2050.2
63 | 030404035002 |  | 插座 | 1.名称:安全型单相二孔,三孔暗插座 防溅水型 2.规格:250V 10A 3.安装高度:距地 2.7米 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 8 | 22.78 | 182.24
| 4-14-401 |  | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A |  |  | 套 |  | 8 | 22.78 | 182.24
64 | 030404035003 |  | 插座 | 1.名称:安全型单相二孔,三孔暗插座 防溅水型 2.规格:250V 10A 3.安装高度:距地 0.3米 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 8 | 22.78 | 182.24
| 4-14-401 |  | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A |  |  | 套 |  | 8 | 22.78 | 182.24
65 | 030404035004 |  | 插座 | 1.名称:安全型带开关单相三孔暗插座 2.规格:250V 16A 3.安装高度:空调插座 距地 2.3米 距墙角 0.3米 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 27 | 34.4 | 928.8
本页小计 | [9 empty] | 3433.66
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| 4-14-402 |  | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤30A |  |  | 套 |  | 27 | 34.4 | 928.8
66 | 030412005001 |  | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯 2.规格:25W LED灯 3.安装高度:吸顶安装 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 套 |  | 76 | 110.01 | 8360.76
| 4-14-205 |  | 荧光灯具安装 吸顶式 双管 |  |  | 套 |  | 76 | 110.01 | 8360.76
67 | 030412002001 |  | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘灯 2.规格:25W LED灯 3.安装高度:吸顶安装 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 套 |  | 5 | 116.89 | 584.45
| 4-14-220 |  | 防尘防水灯安装 吸顶式 |  |  | 套 |  | 5 | 116.89 | 584.45
68 | 030412001001 |  | 普通灯具 | 1.名称:声光控延时吸顶灯 2.规格:12W LED灯 3.安装高度:吸顶安装 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 套 |  | 4 | 146.74 | 586.96
| 4-14-1 |  | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm |  |  | 套 |  | 4 | 146.74 | 586.96
69 | 030412001002 |  | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:12W LED灯 3.安装高度:吸顶安装 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 套 |  | 10 | 131.5 | 1315
| 4-14-1 |  | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm |  |  | 套 |  | 10 | 131.5 | 1315
70 | 030411006001 |  | 接线盒 | 1.名称:卫生间排气扇接线盒 2.材质:留86盒 3.安装高度:吸顶安装 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 4 | 8.7 | 34.8
| 4-13-179 |  | 暗装接线盒安装 |  |  | 个 |  | 4 | 8.7 | 34.8
本页小计 | [9 empty] | 10881.97
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
71 | 030411006002 |  | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 258 | 8.7 | 2244.6
| 4-13-179 |  | 暗装接线盒安装 |  |  | 个 |  | 258 | 8.7 | 2244.6
72 | 010101002001 |  | 挖一般土方 | 1.名称:挖土方 |  | m3 |  | 38.83 | 13.74 | 533.52
| 借1-52 |  | 挖掘机挖装槽坑土方 一、二类土 |  |  | 10m3 |  | 3.883 | 137.39 | 533.49
73 | 010103001001 |  | 回填方 | 1.名称:回填土 |  | m3 |  | 38.83 | 10.9 | 423.25
| 借1-133 |  | 夯填土 机械 槽坑 |  |  | 10m3 |  | 3.883 | 108.97 | 423.13
74 | 030414002001 |  | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 系统 |  | 1 | 407.75 | 407.75
| 4-17-28 |  | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |  |  | 系统 |  | 1 | 407.75 | 407.75
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 138539.43
|  |  | 防雷接地 | [6 empty] | 5808.13
75 | 030409005001 |  | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:Φ10热镀锌圆钢 |  | m |  | 142.97 | 20.84 | 2979.49
| 4-10-44 |  | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 |  |  | m |  | 142.97 | 20.84 | 2979.49
76 | 030409003001 |  | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 66.4 | 11.91 | 790.82
| 4-10-42 |  | 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 |  |  | m |  | 66.4 | 11.91 | 790.82
77 | 030409008003 |  | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测试板 |  | 台 |  | 4 | 38.97 | 155.88
| 4-10-43 |  | 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 |  |  | 套 |  | 4 | 38.97 | 155.88
78 | 030409002001 |  | 接地母线 | 1.名称:引下线接地线 2.材质:40*4镀锌扁钢 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 8 | 39.77 | 318.16
| 4-10-56 |  | 户内接地母线敷设 |  |  | m |  | 8 | 39.77 | 318.16
本页小计 | [9 empty] | 7853.47
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
79 | 030409002002 |  | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 187.48 | 5.19 | 973.02
| 4-10-46 |  | 避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋 |  |  | m |  | 187.48 | 5.19 | 973.02
80 | 030409008001 |  | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱_LEB 2.安装方式:底距地0.3米嵌墙暗装 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 台 |  | 8 | 59.45 | 475.6
| 4-10-77 |  | 等电位端子盒安装 |  |  | 套 |  | 8 | 59.45 | 475.6
81 | 030409008002 |  | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱_MEB 2.安装方式:底距地0.3米嵌墙暗装 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 台 |  | 1 | 115.16 | 115.16
| 4-2-75 *0.4 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 总等电位箱安装 子目*0.4 |  |  | 台 |  | 1 | 115.16 | 115.16
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 5808.13
|  |  | 应急照明 | [6 empty] | 10990.01
82 | 030404017007 |  | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱ELB 2.安装高度:明装，安装高度1.5米 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 台 |  | 1 | 953.88 | 953.88
| 4-2-77 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m |  |  | 台 |  | 1 | 953.88 | 953.88
83 | 030411001007 |  | 配管 | 1.位置:埋地 2.名称:配管 3.规格:SC20 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 5 | 18.16 | 90.8
本页小计 | [9 empty] | 2608.46
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| 4-12-35 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20 |  |  | 10m |  | 0.5 | 181.56 | 90.78
84 | 030411001008 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 198 | 18.16 | 3595.68
| 4-12-35 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20 |  |  | 10m |  | 19.8 | 181.56 | 3594.89
85 | 030411004005 |  | 配线 | 1.埋地 2.名称:配线 3.规格:WDZ_BYJ_3*4 4.材质:铜芯 5.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 15 | 4.63 | 69.45
| 4-13-6 |  | 穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2 |  |  | 10m |  | 1.5 | 46.24 | 69.36
86 | 030411004006 |  | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN_RYS_2×2.5 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 198 | 6.64 | 1314.72
| 4-13-41 |  | 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤2.5mm2 |  |  | 10m |  | 19.8 | 66.45 | 1315.71
87 | 030412004001 |  | 装饰灯 | 1.名称:壁灯(A型消防应急灯具) 2.规格:5W LED灯 防护等级 IP67 3.安装高度:壁装 距地 2.5米 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 套 |  | 2 | 182.28 | 364.56
| 4-14-156 |  | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 |  |  | 套 |  | 2 | 182.28 | 364.56
88 | 030412004002 |  | 装饰灯 | 1.名称:壁灯(A型消防应急灯具) 2.规格:5W LED灯 3.安装高度:壁装 距地 2.5米 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 套 |  | 11 | 182.28 | 2005.08
本页小计 | [9 empty] | 7349.49
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| 4-14-156 |  | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 |  |  | 套 |  | 11 | 182.28 | 2005.08
89 | 030412004003 |  | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯(A型消防应急灯具) 2.规格:LED 1W 3.安装高度:底距地2.4米吊装 采用高质量阻燃透光不易碎材质 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 套 |  | 4 | 182.28 | 729.12
| 4-14-156 |  | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 |  |  | 套 |  | 4 | 182.28 | 729.12
90 | 030412004004 |  | 装饰灯 | 1.名称:单面方向标志灯(A型消防应急灯具) 2.规格:LED 1W 3.安装高度:底距地0.5m明装, 采用高质量阻燃透光不易碎材质 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 套 |  | 7 | 182.28 | 1275.96
| 4-14-156 |  | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 |  |  | 套 |  | 7 | 182.28 | 1275.96
91 | 030412004005 |  | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯(A型消防应急灯具) 2.规格:LED 1W 3.安装高度:门框上方0.1m壁挂 采用高质量阻燃透光不易碎材质 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 套 |  | 2 | 182.28 | 364.56
| 4-14-156 |  | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 |  |  | 套 |  | 2 | 182.28 | 364.56
92 | 030411006003 |  | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 26 | 8.7 | 226.2
| 4-13-179 |  | 暗装接线盒安装 |  |  | 个 |  | 26 | 8.7 | 226.2
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 10990.01
本页小计 | [9 empty] | 2595.84
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
|  |  | 通信系统 | [6 empty] | 28508.81
93 | 030411001009 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 415.1 | 10.76 | 4466.48
| 4-12-133 |  | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm |  |  | 10m |  | 41.51 | 107.54 | 4463.99
94 | 030411001010 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:3SC32 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 19 | 29.24 | 555.56
| 4-12-37 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤32 |  |  | 10m |  | 1.9 | 292.25 | 555.28
95 | 030411003002 |  | 桥架 | 1.名称:钢制弱电防火桥架200*100 2.安装高度:梁下0.2米敷设 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 89 | 72.1 | 6416.9
| 4-9-122 |  | 防火桥架安装 宽+高≤400mm |  |  | 10m |  | 8.9 | 721 | 6416.9
96 | 030413001002 |  | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | kg |  | 160.94 | 19.12 | 3077.17
| 4-7-5 |  | 一般铁构件制作 |  |  | t |  | 0.16094 | 12883.37 | 2073.45
| 4-7-6 |  | 一般铁构件安装 |  |  | t |  | 0.16094 | 6240.33 | 1004.32
97 | 030502007001 |  | 光缆 | 1.名称:二芯室内单模光纤 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 797 | 4.01 | 3195.97
| 5-2-45 |  | 光缆 管内穿放 ≤12芯 |  |  | m |  | 797 | 4.01 | 3195.97
98 | 030502005001 |  | 双绞线缆 | 1.名称:UTP_5e 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 169 | 4.55 | 768.95
| 5-2-42 |  | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 |  |  | m |  | 169 | 4.55 | 768.95
本页小计 | [9 empty] | 18481.03
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
99 | 030502012001 |  | 信息插座 | 1.名称:信息插座 2.规格:留86盒 3.安装高度:暗装,距地0.3m 4.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 52 | 26.89 | 1398.28
| 5-2-84 |  | 安装8位模块式信息插座 单口 |  |  | 个 |  | 52 | 18.19 | 945.88
| 4-13-179 |  | 暗装接线盒安装 |  |  | 个 |  | 52 | 8.7 | 452.4
100 | 030411005001 |  | 接线箱 | 1.名称:户内弱电箱 2.规格:300*400*120 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 25 | 345.18 | 8629.5
| 4-13-171 |  | 接线箱明装 半周长≤1500mm |  |  | 个 |  | 25 | 345.18 | 8629.5
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 28508.81
|  |  | 监控系统 | [6 empty] | 1869.09
101 | 030411001011 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 60.45 | 10.77 | 651.05
| 4-12-133 |  | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm |  |  | 10m |  | 6.045 | 107.54 | 650.08
102 | 030502007002 |  | 光缆 | 1.名称:二芯室内单模光纤 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 5 | 4.01 | 20.05
| 5-2-45 |  | 光缆 管内穿放 ≤12芯 |  |  | m |  | 5 | 4.01 | 20.05
103 | 030502005002 |  | 双绞线缆 | 1.名称:UTP_5e 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | m |  | 60.45 | 4.55 | 275.05
| 5-2-42 |  | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 |  |  | m |  | 60.45 | 4.55 | 275.05
104 | 040205020001 |  | 监控摄像机 | 1.名称:半球网络摄像机 2.安装高度:吸顶安装 3.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 台 |  | 2 | 452.77 | 905.54
| 5-6-79 |  | 监控摄像设备 半球型摄像机 |  |  | 台 |  | 2 | 452.77 | 905.54
本页小计 | [9 empty] | 11879.47
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 安装工程 |  |  | 标段： |  | 2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
105 | 030411006004 |  | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.未尽事宜，满足图纸和设计规范要求 |  | 个 |  | 2 | 8.7 | 17.4
| 4-13-179 |  | 暗装接线盒安装 |  |  | 个 |  | 2 | 8.7 | 17.4
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 1869.09
|  |  | 措施项目 | [6 empty] | 2289.51
106 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 | 2289.51 | 2289.51
| 10-13-HA1 |  | 脚手架搭拆费 |  |  | 100工日 |  | 0.52613 | 508.23 | 267.4
| 4-20-HA1 |  | 脚手架搭拆费 |  |  | 100工日 |  | 3.9167 | 508.23 | 1990.58
| 9-7-HA1 |  | 脚手架搭拆费 |  |  | 100工日 |  | 0.062 | 508.23 | 31.51
|  |  | 单价措施合计 | [6 empty] | 2289.51
本页小计 | [9 empty] | 2306.91
合 计 | [9 empty] | 215461.67 |  | 19000

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 5181.84
2 | 01 | 其他措施费（费率类） |  |  |  | 2494.81
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 623.7
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 50 | 1247.41
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 623.7
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | 7676.65
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备 注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
1 | 照明配电箱1AL1 | 台 | 暂 估: 1; 单 价: 1800; 合 价: 1800
2 | 照明总配电箱APZ | 台 | 暂 估: 1; 单 价: 800; 合 价: 800
3 | 照明配电箱HX3 | 台 | 暂 估: 2; 单 价: 700; 合 价: 1400
4 | 照明配电箱HX2 | 台 | 暂 估: 6; 单 价: 600; 合 价: 3600
5 | 照明配电箱2AL1 | 台 | 暂 估: 1; 单 价: 1200; 合 价: 1200
6 | 照明配电箱HX1 | 台 | 暂 估: 17; 单 价: 600; 合 价: 10200
合 计 |  |  | 合 价: 19000
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额±(元) | 备 注
合 计 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：2024年度沁阳市崇义镇大张村皮毛饰品加工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 6730.18 |  |  | 6730.18
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 6730.18 |  |  | 6730.18
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  | 229868.5 | 9 |  | 20688.17
合 计 | [6 empty] | 27418.35
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个 | 122.815 | 20 |  | 2456.3
2 | 17030103 |  | 镀锌钢管 | 公称直径DN≤80 | m | 63.242 | 43.74 |  | 2766.21
3 | 17030103@1 |  | 镀锌钢管 | 公称直径DN≤32 | m | 452.582 | 17.17 |  | 7770.83
4 | 17030103@4 |  | 镀锌钢管 | 公称直径DN≤20 | m | 209.09 | 8.95 |  | 1871.36
5 | 21090101 |  | 洗脸盆 |  | 个 | 6.06 | 336.28 |  | 2037.86
6 | 21150131@1 |  | 蹲便器 |  | 个 | 7.07 | 420 |  | 2969.4
7 | 23010101@1 |  | 手提式ABC灭火器 | MF/ABC3 | 个 | 44 | 65.04 |  | 2861.76
8 | 23030121@1 |  | 消防软管卷盘 |  | 套 | 6 | 377.35 |  | 2264.1
9 | 25000001@1 |  | 双管LED灯 | 25W LED灯 | 套 | 76.76 | 57.52 |  | 4415.24
10 | 28031431@1 |  | WDZ_BYJ_3*6 | 铜芯 导线截面≤6mm2 | m | 2914.38 | 3.92 |  | 11424.37
11 | 28031431@2 |  | WDZ_BYJ_3*4 | 铜芯 导线截面≤4mm2 | m | 2490.84 | 3.2 |  | 7970.69
12 | 28031431@4 |  | WDZ_BYJ_3*2.5 | 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m | 3065.996 | 2.15 |  | 6591.89
13 | 28110000@1 |  | WDZ_YJY22_4*70 | 截面≤70mm2 | m | 50.5 | 145.21 |  | 7333.11
14 | 29010106@1 |  | 强电钢制防火桥架200*100 | 宽+高≤400mm | m | 79.79 | 35.6 |  | 2840.52
15 | 29010106@2 |  | 钢制弱电防火桥架200*100 | 宽+高≤400mm | m | 89.89 | 35.6 |  | 3200.08
16 | 29060143 |  | 刚性阻燃管 | 外径20mm | m | 2160.863 | 1.59 |  | 3435.77
17 | 29110205@1 |  | 户内弱电箱 | 300*400*120 | 个 | 25 | 190 |  | 4750
18 | 补充主材001@4 |  | 照明配电箱1AL1 |  | 台 | 1 | 1800 |  | 1800
19 | 补充主材003@1 |  | 照明配电箱HX1 |  | 台 | 17 | 600 |  | 10200
20 | 补充主材003@2 |  | 照明配电箱HX2 |  | 台 | 6 | 600 |  | 3600