## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调 |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
拆除
1 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.名称:保护性拆除吊顶式风机盘管 |  | 台 | 9
2 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称:破坏性拆除Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 9
3 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:破坏性拆除电动两通阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 9
4 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称:破坏性拆除截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 18
5 | 030702007004 | 复合型风管 | 1.名称:拆除空调风道 2.形状:1380*180 |  | m2 | 85
6 | 031001002004 | 钢管 | 1.名称:拆除空调水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:焊接 |  | m | 140
7 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:拆除空调凝结水管道 2.材质:U-PVC管 3.规格:De32 4.连接形式:粘接 |  | m | 35
8 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:拆除空调凝结水管道 2.材质:U-PVC管 3.规格:De40 4.连接形式:粘接 |  | m | 20
分部小计
新建
1 | 030701004006 | 风机盘管 | 1.名称:吊顶式风机盘管 2.备注:利旧 |  | 台 | 9
2 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.名称:单面彩钢复合风管 2.形状:矩形 3.规格:1100*150mm 4.板材厚度:1.5mm |  | m2 | 85.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调 |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030702007002 | 复合型风管 | 1.名称:单面彩钢复合风管 2.形状:矩形 3.规格:1600*150mm 4.板材厚度:1.5mm |  | m2 | 132.54
4 | 030702007003 | 复合型风管 | 1.名称:单面彩钢复合风管 2.形状:矩形 3.规格:700*150mm 4.板材厚度:1.5mm |  | m2 | 3.17
5 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:软接头 |  | m2 | 5.44
6 | 030703009001 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:ABS风口 2.规格:1200*150mm |  | 个 | 24
7 | 030703009002 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:ABS风口 2.规格:600*150mm |  | 个 | 12
8 | 030703009003 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:ABS风口 2.规格:13800*150mm |  | 个 | 2
9 | 030703009004 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:ABS风口 2.规格:5300*150mm |  | 个 | 1
10 | 030703009005 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:ABS风口 2.规格:5650*150mm |  | 个 | 1
11 | 030703009006 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:ABS风口 2.规格:6300*150mm |  | 个 | 2
12 | 030703009007 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:ABS风口 2.规格:3720*150mm |  | 个 | 1
13 | 031001002001 | 钢管 | 1.名称:空调水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:焊接 |  | m | 171.83
14 | 031001002002 | 钢管 | 1.名称:空调水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:焊接 |  | m | 48.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调 |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 031001002003 | 钢管 | 1.名称:空调水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:焊接 |  | m | 37.25
16 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 22.34
17 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 11.88
18 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 71.99
19 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.名称:空调水管道 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 199.02
20 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 |  | kg | 293.49
21 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:空调凝结水管道 2.材质:U-PVC管 3.规格:De32 4.连接形式:粘接 |  | m | 114.27
22 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:空调凝结水管道 2.材质:U-PVC管 3.规格:De25 4.连接形式:粘接 |  | m | 100.69
23 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:空调预留管道 2.材质:U-PVC管 3.规格:De50 4.连接形式:粘接 |  | m | 1.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调 |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
24 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:20mm 3.管道规格:DN100 |  | m3 | 0.5
25 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 30
26 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:电动两通阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 30
27 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 60
28 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
29 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:静态平衡阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
30 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:DN100 |  | 台 | 2
31 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 2.规格:DN100 |  | 支 | 2
32 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含截止阀DN20 |  | 个 | 2
33 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.位置:主机处阀门 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调 |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
34 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.位置:主机处阀门 |  | 个 | 2
35 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.位置:主机处阀门 |  | 组 | 5
36 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.位置:主机处阀门 |  | 个 | 2
37 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:热泵循环泵 2.规格:Q=50m3/h,H=32m,N=7.5KW |  | 台 | 2
38 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.名称:可曲挠橡胶接头 |  | 个 | 4
39 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风系统调整费 |  | 系统 | 1
40 | 031009001002 | 采暖工程系统调试 | 1.系统形式:采暖系统调整费 |  | 系统 | 1
41 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 | 1.系统形式:空调系统调整费 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：空调 |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：空调 |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 10000
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 10000 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 10000 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：空调 |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：空调 |  |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：空调 |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
1 | 空调风道及管道破坏性拆除 | 空调风道及管道破坏性拆除 | 10000
合 计 |  |  | 10000.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：空调 |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：空调 |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：空调 |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 空调 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：空调 |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：空调 |  |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
1 | 型钢 综合 | kg | 308.1645 | ±5 |  | 3.85
2 | 橡塑管壳 20mm | m3 | 0.515 | ±5 |  | 1118.58
3 | 镀锌钢管 DN100 | m | 173.5483 | ±5 |  | 53.602
4 | 镀锌钢管 DN80 | m | 49.0254 | ±5 |  | 41.262
5 | 镀锌钢管 DN65 | m | 37.8088 | ±5 |  | 35.041
6 | 镀锌钢管 DN32 | m | 71.846 | ±5 |  | 17.818
7 | 镀锌钢管 DN25 | m | 195.0396 | ±5 |  | 12.823
8 | 镀锌钢管 DN40 | m | 11.8562 | ±5 |  | 19.125
9 | 镀锌钢管 DN50 | m | 22.3847 | ±5 |  | 26.138
10 | U-PVC管 De32 | m | 116.5554 | ±5 |  | 2.72
11 | U-PVC管 De25 | m | 102.9052 | ±5 |  | 2.41
12 | U-PVC管 De50 | m | 1.1916 | ±5 |  | 7.88
13 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 DN50 | 个 | 14.5657 | ±5 |  | 15.683
14 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 DN32 | 个 | 65.4389 | ±5 |  | 10.691
15 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 DN25 | 个 | 190.8602 | ±5 |  | 7.694
16 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 DN40 | 个 | 8.5061 | ±5 |  | 11.475
17 | 空调冷热水室内钢管焊接管件 DN100 | 个 | 14.4337 | ±5 |  | 32.161
18 | 空调冷热水室内钢管焊接管件 DN80 | 个 | 4.5142 | ±5 |  | 24.757
19 | 空调冷热水室内钢管焊接管件 DN65 | 个 | 3.725 | ±5 |  | 21.025
20 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 De32 | 个 | 77.7036 | ±5 |  | 1.632
21 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 De25 | 个 | 58.4002 | ±5 |  | 1.446
22 | 法兰式软接头 DN100 | 个 | 4 | ±5 |  | 84.96
23 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 De50 | 个 | 0.0816 | ±5 |  | 4.728
24 | 蝶阀 DN100 | 个 | 2 | ±5 |  | 172
25 | 静态平衡阀 DN100 | 个 | 1 | ±5 |  | 1278.41
26 | 闸阀 DN100 | 个 | 5 | ±5 |  | 306.64
27 | 止回阀 DN100 | 个 | 2 | ±5 |  | 223.01
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：空调 |  |  |  |  | 标段：济源职业技术学院愚公移山思政教育基地建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
28 | Y型过滤器 DN100 | 个 | 2 | ±5 |  | 79.65
29 | 电动两通阀 DN25 | 个 | 30.3 | ±5 |  | 175.02
30 | 截止阀 DN25 | 个 | 60.6 | ±5 |  | 11.95
31 | Y型过滤器 DN25 | 个 | 30.3 | ±5 |  | 30.97
32 | 截止阀 DN20 | 个 | 2.02 | ±5 |  | 14.87
33 | 碳钢平焊法兰 DN100 | 片 | 42 | ±5 |  | 34.96
34 | 自动排气阀 DN20 | 个 | 2 | ±5 |  | 23.89
35 | 温度计 DN100 | 套 | 2 | ±5 |  | 128
36 | ABS风口 1200*150mm | 个 | 24 | ±5 |  | 87.1
37 | ABS风口 600*150mm | 个 | 12 | ±5 |  | 46.8
38 | 法兰水表 DN100 | 个 | 5 | ±5 |  | 712.39
39 | 仪表接头 DN100 | 套 | 2 | ±5 |  | 46.9
40 | 压力表 DN100 | 套 | 2 | ±5 |  | 99
41 | 彩钢复合型风管板材 δ1.5mm | m2 | 238.4748 | ±5 |  | 60.18
42 | 热泵循环泵 Q=50m3/h,H=30m,N=7.5KW | 台 | 2 | ±5 |  | 3163.5
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21