## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 户岗道路搬迁 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 工程量清单
通许县2021年户岗道路搬迁项目工程量清单
拆除部分
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1 | 041001010001 | 拆除电杆 | 根 | 42 | 拆除安装
2 | 030410002041 | 横担拆除 | 组 | 102 | 拆除安装
3 | 030410003004 | 导线拆除 | km | 3.05 | 拆除安装
| CX5-5换 | 油浸式变压器拆除 容量(kVA） 400以下(定额X0.5) | 台 | 4 | 拆除安装
4 | CX5-4换 | 油浸式变压器拆除 容量(kVA） 315以下 | 台 | 6 | 拆除安装
5 | CX5-9换 | 杆上配电装置拆除 跌落式熔断器 | 组 | 10 | 拆除安装
6 | CX5-12换 | 杆上配电装置拆除 配电箱 | 台 | 10 | 拆除安装
7 | PZ3-15换 | 数据集中器 无线拆除 | 台 | 10 | 拆除安装
8 | PZ3-2换 | 智能电表(三相)拆除 | 块 | 10 | 拆除安装
10千伏工程部分
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 500052503 | 半圆抱箍 | φ18,D190,U型（中标） | 块 | 19
2 | 500052503 | 半圆抱箍 | φ18,D200,U型（中标） | 块 | 23
3 | 500052503 | 半圆抱箍 | φ18,D230,U型（中标） | 块 | 19
4 | 500018392 | 成套抱箍 | —8×80,D190,90° | 付 | 24
5 | 500061572 | 底盘 | 800×800×200 | 块 | 42
6 | 500017325 | 蝶式绝缘子 | ED-2 | 只 | 80
7 | 500019167 | 杆顶瓷瓶架 | —6×60,不计长度,D190,双杆顶 | 付 | 19
8 | 500007913 | 高压熔断器 | AC10kV,跌落式,200A | 只 | 15
9 | 500014662 | 架空绝缘导线 | JKLYJ-10-185 | 千米 | 2.85
10 | 500014667 | 架空绝缘导线 | JKLYJ-1-185 | 千米 | 8.4
11 | 500027442 | 架空绝缘导线 | JKLYJ-1-35 | 千米 | 2.8
12 | 500027151 | 交流避雷器 | AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间 隙,不带外间隙,带脱离器,不带接地 验电装置 | 台 | 15
13 | 500122792 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | U70B/146,255,320 | 片 | 120
14 | 500135756 | 接续金具 | H型液压线夹,JH-5,适用范围240/95- 150/70 | 付 | 160
15 | 500082841 | 进户线支架 | 四线转角,—5×50,950mm,[型 | 付 | 40
16 | 500014571 | 卡盘 | 200×1000 | 块 | 42
17 | 500017322 | 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 只 | 18
18 | 500026490 | 拉盘 | 500×1000 | 块 | 18
19 | 500027770 | 拉线棒 | φ20,2500mm,双耳 | 根 | 18
| 500063081 | 拉线保护套 | 拉线保护套 | 个 | 18
| 500020749 | 拉线金具 | UT型线夹,NUT-2 | 付 | 18
| 500020761 | 拉线金具 | 钢线卡子JK-2 | 只 | 144
| 500029689 | 拉线金具 | 锲型线夹 NX-2 | 付 | 54
| 500072239 | 连接铁 | —8×80,550mm,5 | 块 | 60
| 500020382 | 联结金具 | U型挂环,U-10 | 付 | 18
| 500020383 | 联结金具 | U型挂环，U-7（利库） | 只 | 24
| 500020354 | 联结金具 | 球头挂环,Q-7（中标） | 只 | 76
| 500020369 | 联结金具 | 碗头挂板,W-7B（中标） | 只 | 76
| 500020399 | 联结金具 | 直角挂板,Z-7（中标） | 只 | 76
| 500129322 | 耐张线夹 | 楔型绝缘,NXJG-3（利库） | 付 | 76
| 500012385 | 普通螺栓 | M16,280mm,铁,镀锌,配螺母 | 件 | 80
| 500051990 | 普通螺栓 | M16,50mm,不锈钢,无表面处理,配螺 母 | 件 | 40
| 500011866 | 普通螺栓 | M16,80mm,钢,镀锌,配螺母 | 件 | 40
| 500072793 | 线路角铁横担(GZ) | ∠75×8,1100mm,D240,双侧（ 10kV直线横担） | 块 | 42
| 500017371 | 线路角铁横担 | ∠75×8,1500mm,不计孔距,双侧 | 块 | 64
| 500122522 | 线路柱式瓷绝缘子 | R12.5ET125N,160,305,400 | 只 | 57
| 500122536 | 线路柱式瓷绝缘子 | R3ET105N,120,224,300 | 只 | 88
|  | 扎线 | 4平方 | 盘 | 20
| 500033663 | 锥形水泥杆 | 非预应力,整根杆,10m,190mm,M | 根 | 23
29 | 500013972 | 锥形水泥杆 | 非预应力,整根杆,12m,190mm,M,无根 部法兰 | 根 | 19
| PX7-1 | 10kV线路带电接引流线 |  | 三相 /次 | 2
30 | PX7-2 | 10kV线路带电断引流线 |  | 三相 /次 | 2
台区部分
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 500035224 | 变压器台架 | [14,3000 | 付 | 10
2 | 500050546 | 电缆接线端子 | 铜,35mm2,单孔 | 只 | 200
3 | 500021938 | 电缆接线端子 | 铜镀锡，50mm2,单孔 | 只 | 150
4 | 500007913 | 高压熔断器 | AC10kV,跌落式,200A | 只 | 30
5 | 500014672 | 架空绝缘导线 | JKLYJ-10-50（中标） | 千米 | 0.5
6 | 500027151 | 交流避雷器 | AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间 隙,不带外间隙,不带脱离器,带接地 验电装置（中标） | 台 | 30
7 | 500020157 | 接地铁扁钢 | —5×50,2500mm（利库） | 付 | 60
8 | 500020138 | 接地铁角钢 | ∠63×6,2500mm | 付 | 40
9 | 500019318 | 设备固定支架 | [10,800mm | 付 | 10
10 | 500027558 | 线路角铁横担(GZ) | ∠63×6×2300,双侧(变压器高压避 雷器横担) | 块 | 10
11 | 500055446 | 线路角铁横担(GZ) | ∠75×8,2300mm,不计孔距,双侧(变 压器高压跌落横担) | 块 | 10
12 | 500122534 | 线路柱式瓷绝缘子 | R5ET105L,125,283,360 普通 | 只 | 200
13 |  | 扎线 | 4平方 | 盘 | 50
| PX7-1 | 10kV线路带电接引流线 |  | 三相 /次 | 10
| PX7-2 | 10kV线路带电断引流线 |  | 三相 /次 | 10