
尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）睡眠中心设备一批采购项目
 招标文件
项目编号:尉财公开采购2024-58   
采 购 人：尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院） 
招标代理机构：海隆工程咨询有限公司
日  期：二○二四年七月
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第一章 招标公告
尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）睡眠中心设备一批采购项目招标公告
项目概况
尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）睡眠中心设备一批采购项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网获取招标文件，并于2024年08月02日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况：
1、采购项目编号：尉财公开采购2024-58 
2、采购项目名称：尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）睡眠中心设备一批采购项目
3、采购方式：公开招标
4、预算金额： 3450000元 
   最高限价： 3450000元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	最高限价（元）

	1
	 尉财公开采购2024-58-1
	尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）睡眠中心设备一批采购项目
	 3450000
	 3450000


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
（1）资金来源：自筹资金
（2）采购内容：睡眠中心设备一批采购 
（3）供货期：60日历天
（4）质量：合格，符合国家现行相关行业标准

（5）质保期：1年
6、合同履行期限：合同签订之日至质保期结束
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：是
9、是否专门面向中小企业：否
二、投标人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：
本项目执行环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。
3、本项目的特定资格要求
3.1、供应商应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，（提供合法有效的营业执照）；
3.2、具有健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度财务审计报告或基本户银行出具的资信证明，如供应商提供财务报告的，财务报告应包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注,成立不足一年的，按实际成立年限提供）；
3.3、供应商为制造商须具有医疗器械生产许可证；投标人为代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；
3.4、投标产品具有医疗器械注册证或医疗器械产品备案登记证；
3.5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年7月1日以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录或完税凭证；属于免税对象者，自行出具免税声明或提供其他证明材料。）；
3.6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商出具承诺书，格式自拟）；
3.7、法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书）；
3.8、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，提供相关查询截图并加盖供应商公章，查询日期在招标公告发布之日后；
3.9、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。（提供加盖投标人签章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）。
三、获取采购文件：
1.时间：2024年07月12日至2024年08月01日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23：59（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：开封市公共资源交易网（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统网上下载；
3.方式：通过电子交易系统下载。投标单位须注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录“政采、工程业务系统”并按网上提示下载招标文件及资料（详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程)。
4.售价：0元

四、投标截止时间及地点：
1.时间：2024年08月02日09时30分（北京时间）
2.地点：电子投标文件须在投标文件提交的截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传
五、开标时间及地点：
1.时间：2024年08月02日09时30分（北京时间）
2.地点：尉氏县公共资源交易中心开标室（尉氏县建设路与福园路交叉口向西200米路北宏泰大厦三楼）
六、发布公告的媒介及招标公告期限：
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。公告期限为五个工作日。
其他补充事宜：
（1）获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易信息网（http://www.kfsggzyjyw.cn）登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。
（2）请投标人时刻关注开封市公共资源交易信息网和公司CA密钥推送消息。
（3）本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场提交原件资料、无需到尉氏县公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系。
1.采购人信息

名称： 尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）
地址：尉氏县福星大道与光明路交叉口 
联系人：杜先生
联系方式： 0371-22278908
2.采购代理机构信息
名称： 海隆工程咨询有限公司
地址： 郑州市郑东新区金水东路与心怡路交叉口雅宝东方国际广场2号楼13层1306室
联系人： 张女士
联系方式： 18838021757
3.项目联系方式 
联系人： 张女士
联系方式： 18838021757

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	名称： 尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）
地址：尉氏县福星大道与光明路交叉口 
联系人：杜先生
联系方式： 0371-22278908

	2
	代理机构
	名称： 海隆工程咨询有限公司
地址： 郑州市郑东新区金水东路与心怡路交叉口雅宝东方国际广场2号楼13层1306室
联系人： 张女士
联系方式： 18838021757

	3
	项目名称
	尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）睡眠中心设备一批采购项目

	4
	交货地点
	采购人指定地点

	5
	资金来源
	自筹资金

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	出资比例
	100%

	8
	采购内容
	睡眠中心设备一批采购

	9
	供货期
	60日历天

	10
	质量要求
	合格，符合国家现行相关行业标准

	12
	投标人资质条件和能力
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：
本项目执行环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。
3、本项目的特定资格要求
3.1、供应商应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，（提供合法有效的营业执照）；
3.2、具有健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度财务审计报告或基本户银行出具的资信证明，如供应商提供财务报告的，财务报告应包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注,成立不足一年的，按实际成立年限提供）
3.3、供应商具有有效的医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产企业许可证；
3.4、投标产品具有医疗器械注册证或医疗器械产品备案登记证；
3.5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年7月1日以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录或完税凭证；属于免税对象者，自行出具免税声明或提供其他证明材料。）；
3.6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商出具承诺书，格式自拟）；
3.7、法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书）；
3.8、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，提供相关查询截图并加盖供应商公章，查询日期在招标公告发布之日后；
3.9、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。（提供加盖投标人签章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）。

	13
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受
接受,应满足下列要求:

	14
	构成招标文件的其他材料
	招标文件补充文件、澄清、修改、答疑。
当招标文件、补充（答疑）通知文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准

	15
	投标截止时间
	2024年08月02日09时30分（北京时间）

	16
	投标有效期
	投标截止时间起60日历天

	17
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	18
	签字或盖章要求
	按照招标文件中要求投标文件采用单位和个人数字证书，在相应位置加盖电子签章；（法定代表人身份证明书或授权委托书，以及投标文件签署、签字、签章及内容均应符合格式要求，否则投标文件无效。）

	22
	递交投标文件地点
	截止时间：同投标截止时间
递交地点：各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。

	23
	是否退还投标文件
	否

	24
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点: 开封市尉氏县公共资源交易中心开标室（远程开标）

	25
	开标程序
	1.采购人在规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行开标。
2.投标人须在规定的时间内完成解密，若出现非系统原因无法解密的，不再参与开评标。
3.开标程序
(1) 本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、无需到尉氏县公共资源交易中心开标室（尉氏县福园路东段宏泰大厦三楼）现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）；
(2)开标后投标人对所上传加密的投标文件在规定时间内进行解密(40分钟解密时间)；
(3)所有投标人解密完成后或已到规定解密时间，开始唱标；
(4)唱标完毕后(5分钟质疑期)，无投标人提出异议，开标结束。

	26
	评标委员会的组建
	评标委员会构成:  5 人，其中采购人代表 1人，有关经济、技术等方面专家 4人；
评标专家确定方式：从省级相关评标专家库中随机抽取。

	27
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
 eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数： 1-3 名

	28
	递交投标文件地点及方式
	（1）电子投标文件的递交
a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
b、投标人因交易中心系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心交易平台运维电话联系，联系电话：0371-23859291
地址：开封市尉氏县公共资源交易中心开标室

	29
	    招标控制价
	招标控制价：
大写：叁佰肆拾伍万元整
小写：3450000元
报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝。

	30
	招标代理费
	按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号计取，由中标人在领取中标通知书前向代理机构支付，现金或转账。

	31
	1、投标人必须在投标文件中作出如下承诺：“我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因‘硬件特征码一致’所造成的不良后果”。
2、对于被认定为“硬件特征码一致”的投标人，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。

	32
	各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

	33
	根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定：供应商(投标人)向采购人（招标人） 、采购代理机构（招标代理机构） 提出质疑(异议) 的方式为线上提起，并在规定时间内对供应商(投标人)的质疑进行回复。

	34
	本项目不专门面向中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位采购项目。
对于投标人为监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业及其投标产品为小型和微型企业生产的，将以扣除优惠比率后的报价参与投标报价的评审算分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。
1. 小型、微型企业有关政策
投标人为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业生产的，投标价格给予20%的价格扣除后参与价格分数计算。
   享受价格扣除优惠政策的小型、微型企业必须同时满足以下条件：
符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300 号）的规定划分）；
投标人提供了《中小企业声明函》，声明其为小型或微型企业；
提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品；（不包含使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）
投标人为中国境内注册的法人；
投标人所投标产品的制造商为中国境内注册的法人；
投标人所投标产品原产地为中国；
根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱企业视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的报价参与评审。
根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位视同小型或微型企业，且所投产品为残疾人福利性单位生产的，将对该投标产品的投标价给予 20%的扣除，用扣除后的报价参与评审。投标人符合残疾人福利性单位，并出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人对声明的真实性负责。中标/成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标/成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
备注：监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	34.1
	根据财库[2019]9号《财政部、发展改革委、生态环境部、 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、财库[2019]18 号《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》、财库[2019]19 号《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》 文件规定，本项目如涉及到节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。

	34.2
	供应商根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定执行， 符合《工业和信息化部、 国家统计局、 国家发展和改革委员会、 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，按照招标文件要求填写小微企业声明函。

	35
	如招标文件正文前后不一致的以投标须知为准

	36
	1、供应商应时刻关注发布网站和公司 CA 密钥推送消息，招标人在招标期间发出的招标文件补充文件、变更、澄清、修改、答疑等，在发出之日起即视同供应商已收到该文件。
2、各供应商从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由供应商自行承担。


1  总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。
1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3 本项目招标代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。
1.1.5 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。
1.1.6 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。
1.1.7 本项目交（供）货期：见供应商须知前附表。
1.1.8 本项目交货地点：见供应商须知前附表。
1.1.9 本项目质量要求：见供应商须知前附表。
1.1.10本项目采购内容：具体服务内容详见第四章“采购内容及技术参数”。
1.2 供应商资格要求
1.2.1 供应商应具备承担本招标项目相关的资格条件、能力和信誉。
（1）资格条件：见供应商须知前附表。
1.2.2 供应商不得存在下列独情形之一：
（1）为投标人不具有立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目提供招标代理服务的；
（3）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（4）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。
1.3 费用承担
投标人准备和参加本次投标活动所发生的一切费用自理。
1.4 保密
    参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.5语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.6计量单位
    所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.7 投标预备会
     不召开。
1.8 偏离
 不允许有重大偏离。 
1.9 履约保证金 
    本项目不适用
2  招标文件
2.1 招标文件的组成
招标文件包括下列内容：
第一章 招标公告
第二章 投标人须知
第三章 评标办法
第四章 采购内容及技术要求
第五章 合同
第六章 投标文件格式
根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清和修改
2.2.1 为保护政府采购当事人的合法权益，维护政府采购公平竞争环境，建立；规范高效的政府采购质疑处理机制，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部20号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）等文件的规定，制定本须知。
本须知所称被质疑人是指采购人和政府采购代理机构。
本须知所称供应商是指符合《政府采购法》的规定条件，参与政府采购竞争活动的当事人。
2.2.2 供应商如果对招标文件相关条款有何疑义或疑问，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内（或开标前7个工作日）向采购人和招标代理机构分别提出，否则均视为可接受条款，开标后不再受理对招标文件相关条款的质疑。
2.2.3 各有关供应商认为采购过程、预中标(成交)结果或中标(成交)结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7 个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，按照内容提供质疑资料、报名情况截图一并提交（邮寄、传真件不予受理）。
2.2.4 供应商的书面质疑如出现质疑事项不清晰、质疑相关依据或证明材料不全、不符合相关规定等情形，均视为无效质疑，供应商应当依据上述规定重新修改质疑文件，并在规定的期限内提交，逾期不予受理。
2.2.5 疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人应提供有效证据，否则，将认定为无效质疑事项。
2.2.6 供应商的书面质疑属于下列情形之一的，被质疑人可不予受理：
（一）不是参与该政府采购项目活动的供应商；
（二）已超过法律规定的质疑期限的；
（三）匿名的、无法开展调查取证的。
3  投标文件
投标文件的组成
一、投标函
二、投标函附录
三、法定代表人资格证明书 
四、法定代表人授权委托书
五、投标人资格审查资料
六、所投产品报价明细表
七、技术条款偏离表
八、项目采购承诺书 
九、反商业贿赂承诺书
十、服务方案及承诺
十一、招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材
3.1资格审查材料
详见投标须知
3.2.投标报价
3.2.1 投标人根据采购人提供的有关资料、招标文件及招标文件补充答疑，结合本项目实际情况和市场行情自主合理报价,投标报价不得低于企业实际成本。  评标过程中，评标委员会发现投标人的投标总价明显低于其他报价，使其投标报价可能低于其个别成本的，评标委员会应对其质询，并要求该投标人做出书面说明和提供相关的证明材料；该投标人不能合理说明或提供证明材料的，其投标将被否决。
3.2.2 本次投标报价采用采购范围内汇率报价方式。投标报价应是采购人指定地点的交货价格，包括交货发生的各种税费、运费、安装费、装卸费、质量检测费、以及伴随的其他服务费总报价（货物交付采购人正常使用前所发生的一切费用。）
3.2.3 投标报价为投标人完成采购范围内各项费用的总和。投标人不得以任何理由重复计算相关费用。
3.2.4 各投标人单位的投标报价中若出现招标范围内的漏项、错项、未列项时，均视为投标人已综合在报价内，一律不作调整；各投标人的预算书中若出现多计项目时，采购人将有权在货物接收时扣除。
3.2.5 成交价结算时除合同约定可调整内容以外，均不作调整。
3.2.6投标人所提供的产品必须是符合国家相关质量标准的正规厂家的合格产品。
3.2.7 投标人应仔细审阅招标文件中的全部内容，如有不明确的，须在招标答疑时以书面形式提出，由采购人明确做法并计入投标报价；否则视为投标人在投标报价中已全部计入。
3.2.8报价是评标的重要依据之一，但不是评定中标的唯一标准。采购人不以最低报价作为中标依据。
3.2.9全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。
3.2.10、采购人对投标人提供的货物有权到生产厂家进行考察和交货前验货的权利，投标人应提供便利条件。
3.3投标有效期
3.3.1投标文件应在投标人须知前附表所规定的投标有效期内有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件；
3.3.2如果出现特殊情况，采购人可要求投标人将投标有效期延长一段时间，投标人同意延长的，这种要求和投标人的答复均应以书面形式进行，投标人拒绝延长的，其投标失效。
3.4投标文件的编制
3.4.1投标人未按招标文件要求提交投标文件或者未对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，则投标文件不被接受，其后果由投标人负责。
3.4.2投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，或提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
3.5 备选投标方案（不适用）
3.6投标文件的递交
3.6.1投标人应在前附表所规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件送达指定地点。
3.7投标文件的修改、补充与撤回
3.7.1投标人可以在投标文件递交截止时间之前以书面形式修改、补充或撤回投标文件。在投标文件递交截止时间后不能修改、补充或撤回投标文件。
3.7.2投标文件的修改、补充与撤回通知，投标人均须按本款的规定递交（标明“修改”、“补充”或“撤回”字样）。
3.7.3在投标有效期内，投标人不能修改或撤回其投标文件。
3.8 投标文件的拒绝和无效
属于下列情况之一的投标文件，其投标将被否决：
（1）投标文件未按照招标文件要求逾期上传；
（2）投标文件字迹模糊导致无法确认投标价格等内容；
（3）投标人在一份投标文件中，对同一项目内容有两个或两个以上报价；
（4）投标人对同一招标项目递交两份或两份以上不同的投标文件；
（5）投标文件中含有虚假资料；
（6）投标文件未对技术参数响应性承诺的；
（7）投标文件中有采购人不能接受的条件；
（8）投标报价高于采购人最高投标限价的。
4  开标
4.1 开标时间和地点
采购人在投标人须知前附表中规定的开标时间、地点公开开标，否则不予接受其投标文件。
4.2 开标程序
远程开标
5  评标
5.1 评标委员会
5.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
5.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
5.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
5.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6  合同授予
6.1 定标方式
6.1.1 采购人依据评标委员会推荐的中标候选人的顺序确定第1、2、3名中标候选人。
6.2 中标通知
在投标人须知前附表中规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标投标人发出中标通知书。
6.3 签订合同
6.3.1 采购人和中标投标人应当在中标通知书指定的时间内，根据招标文件和中标投标人的投标文件订立书面合同。中标投标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。
6.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的；给中标投标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7  重新招标
7.1 重新招标
有下列情形之一的，采购人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3家的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8  纪律和监督
8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9  服务及货款的支付
按双方约定执行。
10  需要补充的其他内容：
10.1 未尽事宜，按国家有关规定执行。

10.2 投标文件提供内容均真实有效。
第三章 评标办法
1、评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格
评审标准
	政府采购
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

	
	
	营业执照
	3.1、供应商应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，（提供合法有效的营业执照）；

	
	
	财务会计制度
	3.2、具有健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度财务审计报告或基本户银行出具的资信证明，如供应商提供财务报告的，财务报告应包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注,成立不足一年的，按实际成立年限提供）；

	
	
	供应商资格
	3.3、供应商具有有效的医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产企业许可证；

	
	
	医疗产品证书
	3.4、投标产品具有医疗器械注册证或医疗器械产品备案登记证；

	
	
	纳税和社保
	3.5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年7月1日以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录或完税凭证；属于免税对象者，自行出具免税声明或提供其他证明材料。）；

	
	
	重大违法记录
	3.6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商出具承诺书，格式自拟）；

	
	
	其他
	3.7、法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书）；

	
	
	企业信誉
	3.8、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，提供相关查询截图并加盖供应商公章，查询日期在招标公告发布之日后；

	
	
	利害关系
	3.9、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。（提供加盖投标人签章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）。

	2.1.2
	形式
评审标准

	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函及投标函附录
	符合投标文件格式签字盖章要求

	
	
	投标文件格式
	符合第六章投标文件格式的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，且不得超出控制价。

	2.1.3
	响应性
评审标准
	采购内容
	符合招标文件要求

	
	
	质保期
	符合招标文件要求

	
	
	供货期
	符合招标文件要求

	
	
	质量要求
	符合招标文件要求

	
	
	 投标有效期
	符合招标文件要求

	
	
	投标报价
	不高于招标控制价

	依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令87号)四十四条“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。
评标委员会依据上述2.1.2规定的评审标准对投标文件进行形式评审和符合性评审；有一项不符合评审标准的，评标委员会将否决其投标，不再进行下阶段评审。


	综合评分部分（满分100分）

	2.2.1
	分值构成
(100分)
	商务部分： 40 分
技术部分： 60 分

	2.2.2
	评标基准价
	满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.2(1)
商务部分
（40分）
	报价得分评分标准
（40分）
	1.价格分采用低价优先法计算，即通过初步评审且投标价格折扣后最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分40分。
2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40
注：价格分计算保留小数点后二位。
说明：供应商的投标报价超过招标控制价的，按无效标处理。
注：1）为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库[2020]46号规定，给予小型或微型企业价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
2）按照“工信部联企业[2011]300 号”文件规定提供的人员、营业收入、资产等数据资料，后附中小企业声明函。
3）没有提供相关材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。
4）超过最高限价的报价采购人不予接受，做无效标处理。
所投小微（监狱、残疾人福利）企业产品报价=所投小微（监狱、残疾人福利）企业产品报价合计×（1-20%）
同一供应商（包括联合体），小微企业产品、监狱、残疾人福利企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

	2.2.2(2)
技术部分（60分）
	主要设备技术参数（45分）
	根据招标文件第四章中采购需求，如果投标人所投设备的所有条款均符合招标文件技术参数与要求，得基本分45分。
“★”项每条负偏离即在基本分45分的基础上扣除 2分，扣完为止；一般项（非“★”）每条负偏离扣除1分，扣完为止。（投标人所投产品的带“★”技术指标参数和要求，须有技术支持证明文件，否则视为负偏离）
其他说明： 
①技术支持证明文件是指投标产品的注册检验报告、技术白皮书、制造商出具的技术证明文件、产品彩页等。
②投标人须将“★”项技术参数和要求在《技术条款偏离表》或相应的技术支持文件上做出醒目标注，以便评审委员会评议。
③投标人在投标文件中《技术条款偏离表》的偏差说明处填写“正偏离”，但在提供的证明文件中并未找到该条款“正偏离”的依据，此条款将按负偏离进行打分。
④若以上文件同一技术参数出现不一致时，按以下证明文件的顺序依次作为评审标准。（注册检验报告、技术白皮书、制造商出具的技术证明文件、产品彩页。）

	
	安装调试（5分）
	供应商（制造商）应提供完备的供货、安装、调试方案。

安装调试方案内容完整且详尽、具体措施切实可行、完全满足采购人要求的得 5 分； 

内容完整、具体措施尚可且基本满足采购人要求的得 3 分； 

内容简单、笼统概括、措施无针对性的得 1 分； 

未提供的不得分。

	
	项目培训方案（5分）
	供应商（制造商）根据用户现状提供完备的项目培训方案。
项目培训方案内容完整且详尽、具体措施切实可行、完全满足采购人要求的得 5 分；

内容完整、具体措施尚可且基本满足采购人要求的得 3 分； 

内容简单、笼统概括、措施无针对性的得 1 分； 

未提供的不得分。

	
	售后服务方案（5分）
	供应商（制造商）应根据项目情况提供对本项目的售后服务方案。
售后服务方案内容完整且详尽、具体措施切实可行、完全满足采购人要求的得 5 分；

内容完整、具体措施尚可且基本满足采购人要求的得 3 分； 

内容简单、笼统概括、措施无针对性的得 1 分； 

未提供的不得分。

	注：本项目中要求提供的相关证书、证件等资料均不需要提供原件，只需附扫描件加盖单位公章即可，且供应商对自己所提供资料的真实性负责。


1. 评标方法
本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2. 评审标准 
2.1 初步评审标准 
2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。 
2.1.2 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。 
2.2 分值构成与评分标准 
2.2.1  分值构成 
（1）商务部分：见评标办法前附表； 
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）综合部分：见评标办法前附表。 
2.2.2  评分标准 
（1）商务部分：见评标办法前附表； 
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）综合部分：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章形式评审标准、响应性评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.1.2 供应商投标文件有以下情形之一的，其投标作无效标处理：
（1）第二章“供应商须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：
a.供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.供应商之间约定中标人；
c.供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；
d.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
（4）评标委员会认为供应商（投标人）的报价明显低于其他通过符合性审查供应商（投标人）的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过《开封市公共资源交易中心》交易系统提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商（投标人）不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间为30分钟内。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商系统确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作无效标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2 汇总全体评标委员会对各供应商的打分并计算算术平均值，即供应商的最终评审得分。
3.2.3 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商在系统作出说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以系统形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行系统澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的系统澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。
第四章 采购内容及技术要求
	睡眠中心设备明细

	序号
	房间
	设备名称
	数量
	单位

	1
	睡眠监测单元
	多导睡眠测量仪(80导）
	1
	套

	
	
	多导睡眠测量仪(45导）
	1
	套

	
	
	一体式AI睡眠筛查系统
	1
	套

	2
	物理治疗单元
	失眠治疗仪
	1
	台

	
	
	双靶点磁刺激仪
	1
	台

	
	
	脑电生物反馈治疗仪
	1
	台

	3
	测评单元
	失眠认知行为诊疗系统
	1
	台

	4
	网络服务中心
	监控大屏、服务器、床旁显示器
	1
	套

	合计
	8
	


多导睡眠测量仪(45导）技术参数
★1、进口设备
★2、通道数：≥45通道。脑电（≥8通道），可监测脑电、心电、肌电、眼电、口鼻气流（热敏式和压力式可同时监测）、血氧饱和度、胸式呼吸、腹式呼吸、鼾声、体位、肢体运动、灯光、PTT（血压监测）、压力滴定以及可扩展通道，包括：呼末CO2、经皮CO2、食道压及PH值、NPT、模拟驾驶系统等的监测。
3、单通道采样率≥10000HZ；存储频率≥2000HZ 。
4、采用高精度≥24位 A-D转换每通道，动态输入量程≥600mV。
★5、超低EEG频率采集（0.02-0.2HZ）,超高EEG频率（400-8000HZ）。
6、采用POE网线供电并实时传输数据，也可实现无线实时传输功能。
7、数字分辨率：≥24bit
8、共模抑制比：≥105dB
9、频带范围: 0.02Hz - 8000Hz
10、输入阻抗：≥100MΩ
11、输入电流：≤5nA
★12、噪声：≤0.3μVrms、或≤1.8μVpp
13、睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，并具有婴幼儿、儿童、成人三种分析软件。
14、专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析等。
15、具备RBD特殊事件分析软件，可以分析REM期肌张力增高程度，并可出具报告，给帕金森等神经科方面的疾病提供帮助
16、电脑主机CPU：英特尔i7处理器（ ≥3.2GHz）、内存：≥8G、硬盘：≥1T光盘驱动器：DVD-R/W，操作系统： Windows 10及以上操作系统，显示器：22寸及以上液晶显示屏
多导睡眠测量仪(80导）技术参数
★1、进口设备
★2、放大器特性：网络式数字化前置放大器，放大器必要时可以直接接入局域网，单通道采样频率：≥16000HZ
3、数字分辨率：≥24bit
4、频带范围: 0.02Hz - 8000Hz
★5、存储频率:≥4000Hz
6、输入阻抗：≥100MΩ
★7、基本通道输入：≥80通道，脑电（≥32通道），可监测脑电、心电、肌电、眼电、口鼻气流（热敏式和压力式可同时监测）、血氧饱和度、胸式呼吸、腹式呼吸、鼾声、体位、肢体运动.可扩展通道，包括：经皮CO2、食道压及PH值、NPT、模拟驾驶系统等的监测。
8、全中文操作界面睡眠软件符合最新的AASM2013标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，并具有婴幼儿、儿童、成人三种分析软件。
9、高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用≥12种扫描速度同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析。
  10、高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、鼻气流、体位、腿动等）在显示屏的上下部分以不同扫描速度显示分别显示，确保信号互不干扰。
11、专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、睡眠微结构分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析等。
  12、配备RBD特殊事件分析软件，可以分析RAM期肌张力增高程度，给帕金森等神经科方面的疾病提供帮助。
13、可实时自动睡眠分期：呼吸、血氧、鼾声、腿动等事件识别标注。
14、视频同步软件，高分辨率摄像头：支持红外，广角，变焦，独立摄像头支架。
15、win7及以上操作系统，CPU：英特尔i7处理器，内存：≥8G，硬盘：≥1T，光盘驱动器：DVD-R/W，操作系统： Windows 10及以上系统，打印机：黑白激光，液晶显示器≥22寸
脑电生物反馈治疗仪 技术参数

★1、一台服务器可以集中控制4台终端，操作人员可通过服务器实时调控和观测各个治疗终端脑电图功能（包括动画选择、难易程度、数据分析等）设置及脑电图的变化。
★2、 可通过脑电参数对不同病症的脑电图的改变采取不同治疗方案进行点对点训练，以达到针对性治疗的目的。
3、脑电反馈的频段可调节，从而对某一或某几频段的脑电波进行增加或减弱训练，例如对α、β、θ、δ四个波段进行分别训练及组合训练。
4、 操作人员可以通过服务器统一或自由设定终端训练方式，可以方便同一类型病人统一治疗，也可以方便不同类型病人的针对性治疗。
5、 具备伪差鉴别功能，医务人员能准确，及时发现治疗过程中驱动动画的因素(患者躯体动作产生伪差)，以确保患者更好的配合治疗。
失眠认知行为诊疗系统  技术参数
1、系统配置：医生管理端软件系统1套、患者治疗端软件系统4套。
2、医生管理端软件系统包含：患者管理、标准化治疗方案、个性化治疗方案、睡眠日记、数据管理等模块。实现任务分配、方案选择、系统管理，数据汇总分析等工作。
3、个性化方案中，可组合不同治疗方案，可一站式分配评估、动画治疗、认知学习及放松治疗，并可出具单项及综合报告。
★4、系统可出具综合报告，展示患者的多次测评、治疗情况，便于医生了解患者情况，调整治疗方案。
失眠治疗仪技术参数
1、界面显示：中文菜单，治疗参数、动态治疗波形、输出强度能量色谱动态时实显示。
★2、界面：≥14.5寸液晶屏显示，同屏时实显示治疗状态。
3、输出通道：≥2个通道输出，独立控制，可同时开启≥1个通道治疗。
4、治疗模式: ≥3个治疗模式，至少配备常规模式、增强模式、维持模式、智能模式。
5、治疗强度：1-30档，档位可调，档位最小调节值为1档.
6、电刺激脉冲频率: 1000Hz为基准，范围不超过700～1200Hz
★7、电刺激脉冲宽度: 110μs为基准 ，范围不超过77～143μs，连续可调，非分档调节。
8、电刺激治疗波形: 幅度被随机调制的无极性指数衰减波。
9、设备临床技术验证：临床医用型治疗设备，设备通过临床机构试验验证。
10、工作站: 移动推车工作站，配备万向轮和转运把手，适合门诊、病房使用。
双靶点磁刺激仪技术参数
★1、一台设备可以同时满足：A线圈和B线圈可以实现不同处方、不同刺激强度同时治疗两个病人。A线圈治疗病人过程中可以随时开启B线圈病人的治疗。
2、保护装置：线圈应有独立的保护装置，当线圈发生故障时，停止磁场输出并有提示。
3、双路液冷，每个刺激线拍均独立液冷工作，独立运行。
★4、同一台机器，既可以实现双拍毫秒级同步刺激，也可以实现单拍毫秒级同步。满足特殊患者脑网络多个关键节点关联刺激的要求。。
5、靶点位置3D显示功能，提示大脑皮层靶点刺激区及头部的治疗区准确位置。
6、PC端操作软件功能具有系统管理、患者管理、治疗方案、帮助功能。
7、治疗方案：190种以上治疗方案可选，具有采集部位、刺激部位、NCS项、TMS治疗指南、标准方案库、TBS方案库 功能。
8、刺激强度：1.6T～6T（峰峰值），允差±20%。
9、输出频率: 0.1Hz～60Hz, 允差±5%。
10、输出步长：输出脉冲频率在1Hz以下时，脉冲频率设置步长为0.1Hz，超过1Hz时步长为0.5Hz。
11、通频带：20Hz～480Hz（-3dB）(不包括陷波波段)。
★12、单边脉冲宽度：166us~199us,允差±10％。
★13、双拍同步刺激时间间隔：0ms～252ms（重复刺激），允差：±1ms。
14、双拍同步刺激时间间隔0~58000ms（单脉冲刺激模式）；
15、双拍同步可以用于两个靶点的治疗，即ccPAS治疗模式。
16、单拍毫秒级同步间隔1~900ms；单拍同步实现重复治疗模式，即PAS成对关联模式。
17、可以实现斯坦福抑郁症治疗方案，即2分钟，1800个刺激。
监控大屏、服务器、床旁显示器 参数
1、监控大屏显示器≥55寸
2、服务器硬盘≥8T
3、床旁显示器≥17寸
一体式AI睡眠筛查系统技术参数
1、监测人数：≥20人次/晚，支持无限扩展，可满足大规模睡眠检查。
★2、监测技术：采用红外光谱反射式生命体征检测技术。
3、监测指标：对人体血氧饱和度、心率、体动进行连续监测。
4、监测周期：正常睡眠作息≥7小时连续监测即可。
5、佩戴方式：医用双面胶粘贴于手掌大鱼际肌、手腕、脚踝内侧。
6、具备充电仓功能：内置锂电池，电量满足3个监测周期。
★7、具有颈围图像拍照测量功能。
8、监测仪校准：智能维护、校准监测仪各项数据标准、精度。
9、AI算法：AI与机器学习算法加持，检测结果准确性≥95%。
10、数据分析：自动分析氧减指数（ODI）、最低血氧、氧减事件及分布、MOS评分、睡眠分期、心率、心率变异性等数据指标。
11、符合成人阻塞性睡眠呼吸暂停基层诊疗指南（实践版2018）。
第五章 合同
政府采购合同

（格式，仅供参考）
合同编号：
签订地点：
签订时间：
采购人（甲方）：
供应商（乙方）：
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：
一、合同货物
	货物

品名
	规格

型号
	单位
	数量
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	随机

配件
	交货及完工期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


二、合同总价
合同总价为人民币大写：           元，即 RMB￥       元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
三、质量要求
1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。
四、交货及验收
1、乙方交货期限为合同签订生效后的 日内，在合同签订生效之日起   天内交货到甲方指定地点，随即在   日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在 年    月   日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于甲方的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告,并持有上级部门出具的无缝对接书面证明材料。
2、验收由甲方组织，乙方配合进行：
(1)货物在乙方通知安装调试完毕后   日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后 日内完成最终验收；
(2)验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；
(3)验收时如发现所交付的货物有漏装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；
(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。
3、货物安装完成后    日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
5、如货物经乙方维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。
五、付款方式
1、按             付款。
2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。六、售后服务
1、质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内响应到场，24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。
2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。
七、违约责任
1、甲方违约责任
（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之
的违约金；
（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之            /天的违约金；逾期付款超过
天的，乙方有权终止合同；
（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。
2、乙方违约责任
（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之         的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。
（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之        /天的违约金；逾期交货超过       天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之    的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。
（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之        的赔偿金给甲方。
（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之        向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
八、争议解决办法
1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。
九、其他
1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
2、合同正本   份，副本    份；甲方     正   副，乙方  正   副。
甲方：（盖章）                   乙方：（盖章）
法定代表人（授权代表）：         法定代表人（授权代表）：
地址：                           地址：
开户银行：                       开户银行：
账号：                           账号：
电话：                           电话：
传真：                           传真：
签约日期：      年    月     日   签约日期：        年   月     日
注：以上合同范本仅供参考，最终以采购人与成交供应商协商为准。
第六章 投标文件格式
                            （项目名称）
投标文件
                                    项目编号：           
  供应商名称：____________（企业电子签章）
法定代表人：______________________（个人电子签章）
        年        月        日
目  录
一、投标函
二、投标函附录
三、法定代表人资格证明书 
四、法定代表人授权委托书
五、投标人资格审查资料
六、所投产品报价明细表
七、技术条款偏离表
八、项目采购承诺书 
九、反商业贿赂承诺书
十、产品技术方案及服务方案
十一、招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料 
一、投标函
              （采购人名称）：
    1．我方已仔细研究了         （项目名称）招标文件的全部内容，以总报价为人民币大写：              小写：              元 的投标报价，供货期：              ，按合同约定完成本项目，质量要求               。
2．如我方中标： 
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。
（4）我们愿按《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
   3．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。 
4.                          （其他补充说明）
供应商名称：____________（企业电子签章）
法定代表人：________________________（个人电子签章）
联系方式：           
____年_____ 月_____ 日
二、投标函附录
	项目名称
	

	投标人名称
	

	投标报价
	大写：
小写：

	采购内容
	

	质量要求
	

	供货期
	           

	质保期
	

	投标有效期
	

	其它补充说明
	


              供应商名称：____________（企业电子签章）
             法定代表人或授权委托人（签字或电子签章）：                   
      年       月       日
三、法定代表人资格证明书
单位名称：           
地    址：           
姓名：           性别：           年龄：            职务：           
系            （投标单位）的法定代表人。为签署此投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。
特此证明。
此处附：法定代表人身份证并加盖公章
  供应商名称：____________（企业电子签章）
       年       月       日
四、法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        (单位名称) 的        （姓名）为我公司签署此已递交的            （项目名称）投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的此已递交的投标文件内容我均承认。 
委托期限：            
代理人无转委托权，特此委托。
此处附：法定代表人和授权委托人身份证并加盖公章
                          供应商名称：____________（企业电子签章）
           法定代表人或授权委托人（签字或电子签章）：                 
      年       月       日
投标人资格审查资料
鉴于目前公共资源交易中心开标评标系统的要求，请各投标人务必将投标文件中的所有资格证明材料上传至“投标文件-资格审查材料”中。若投标人的“投标文件-资格审查材料”中缺失相关材料或不符合资格要求，有可能被视为不符合招标文件资格要求，不能通过资格审查。
（一）、供应商基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围备注
	


附：
企业营业执照等相关证件
资格证明材料
资格证明材料至少包含下属内容：
财务审计报告或资信证明
纳税及社保缴纳
医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

产品医疗器械注册证或医疗器械产品备案登记证；
“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】查询结果截图并加盖供应商公章，查询日期在招标公告发布之日后；
提供加盖投标人签章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息。
注：上述为资格证明材料目录，具体资格条件要求以招标公告发布为准。
资格承诺
我公司承诺：
作为参加本次采购的供应商，我公司响应本招标文件要求的所有承诺，包括但不限于一下内容：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4、满足法律、行政法规规定的其他条件；
  供应商名称：____________（企业电子签章）
           法定代表人或授权委托人（签字或电子签章）：                 
      年       月       日
六、所投产品报价明细表
项目名称：                                     项目编号：            
单位： 元                                               
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币大写：                 ）  小写：       元


注： 表格可以自行增加或删除，若未提供格式的地方可以自行编制。
  供应商名称：____________（企业电子签章）
           法定代表人或授权委托人（签字或电子签章）：                 
      年       月       日
七、技术条款偏离表

	序号
	设备名称
	招标文件的技术规格要求
	投标文件提交的实际技术规格
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…… 
	
	
	
	


注： 表格可以自行增加或删除，若未提供格式的地方可以自行编制。
  供应商名称：____________（企业电子签章）
           法定代表人或授权委托人（签字或电子签章）：                 
      年       月       日
八、项目采购承诺书
 致：           （采购人名称）
    本承诺书作为我公司           （投标单位全称）参加           （项目名称）投标文件不可分割的一部分。我公司做为参加本次项目的投标供应商，郑重作如下承诺：
1、我方已经过详细市场调查，本次所投报产品货源充足，保证不会出现无货、断货现象。
     2、我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的服务期和相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合招标文件各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；
    3、采购人验收时如发现我方所供产品与投标文件中所承诺的产品型号、规格、技术参数要求不符的，我方将立即无条件更换。如因此造成服务期限超出我方承诺期限的，同时愿承担合同约定的违约责任；
    4、我方提供的产品如不能满足招标文件要求的，采购人有权拒绝接收；
    5、如评标委员会确定我方为本项目的中标人，在公示期内或领取中标（成交）通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时供货、资金不到位、帐户无法正常使用等）不得放弃中标资格；
    6、我方已详细阅读了本招标文件，保证可以完全响应招标文件中所有要求，并理解你方或评标委员会对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任。
  供应商名称：____________（企业电子签章）
           法定代表人或授权委托人（签字或电子签章）：                 
      年       月       日
九、反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在 　　　　　（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次招标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
  供应商名称：____________（企业电子签章）
           法定代表人或授权委托人（签字或电子签章）：                 
      年       月       日
十、产品技术方案及服务方案
（格式自拟）
1、产品技术方案
1.1产品技术参数
1.1.1技术参数支持证明文件是指投标产品的注册检验报告、技术白皮书、制造商出具的技术证明文件、产品彩页等。
1.1.2投标人须将招标技术参数和要求在相应的技术支持文件上做出醒目标注，以便评审委员会评议。

1.1.3若以上文件同一技术参数出现不一致时，按以下证明文件的顺序依次作为评审标准。（注册检验报告、技术白皮书、制造商出具的技术证明文件、产品彩页。）

1.1.4所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产家的变更和调整确认材料,提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。
1.1.5投标货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。并符合中华人民共和国国务院令第739号修订后的《医疗器械监督管理条例》相关规定。
1.1.6按技术规格规定提供备件和专用工具清单。

1.1.7质保期外运行所需的随机备件、备品备件和易损件, 应详细列出名称、规格、数量及单价。
1.2产品配置方案
要求详见第四章采购内容及技术要求，配置内容应提供实物照片或产品彩页截图等证明材料。
2、供货服务方案
2.1安装调试方案
2.2技术培训方案
2.3售后服务方案
十一、招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料
1. 承诺书
我公司承诺：
我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。
如果公司中标，承诺在收到中标通知书之前，按照招标文件约定标准，一次性完整缴纳招标代理服务费。
  供应商名称：____________（企业电子签章）
           法定代表人或授权委托人（签字或电子签章）：                 
      年       月       日
2、投标人认为有必要提供的材料
 附件1：（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供）：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）  ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商：            （企业电子签章）
日期：       年    月     日
注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。
附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：
注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①残疾证（不少于10人，不低于单位职工人数的25%），②劳务合同（期限一年以上），③社会保险金缴纳票据或清单，④银行代发工资证明。（供应商属残疾人福利性单位，提供其他残疾人福利性单位制造的货物时，需同时提供该制造企业出具的《残疾人福利性单位声明函》）。
2、中标人本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。
附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：
监狱企业证明
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：中标人的本证明文件随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

