## 扉-1 工程量清单扉页
| 西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造 | 第 1 页 共 1 页
1.本工程量清单及招标控制价根据2023年9月南阳科颖建筑设计有限责任公司设计的《西峡县春风路（仲景路--农商路)提升改造》图纸、河南2013《建筑工程工程量清单计价规范》、河南2016《市政工程预算定额》计算； 2.主要材料价格为市场暂定价； 3.以上如与实际不符，请依实调整.
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
道路
1 | 041001001002 | 拆除路面 | 砼路面拆除 |  | m2 | 8621.77
2 | 040103002012 | 余方弃置 | 运原路面废渣5KM |  | m3 | 2155.44
3 | 040101001002 | 挖一般土方 | 原砼路面下土方挖除、外运后整平、压实 |  | m3 | 2227.62
4 | 040101001003 | 挖一般土方 | 原砼路面下山石挖除、外运后整平、压实 |  | m3 | 556.91
5 | 040103002013 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:5Km内 |  | m3 | 2784.53
6 | 041001001003 | 拆除院墙及路面附属物 | 拆除院墙及路面附属物 |  | 项 | 1
7 | 040202011002 | 碎石 | 30cm厚级配碎石 |  | m2 | 8621.77
8 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、25cm厚C30混凝土路面 |  | m2 | 3671.77
9 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、22cm厚C25混凝土路面 |  | m2 | 4950
10 | 040203004002 | 封层 | 1.材料品种:乳化沥青下封层 2.喷油量:0.9L/㎡ |  | m2 | 4950
11 | 040203003003 | 透层、粘层 | 1.材料品种:乳化透层沥青 2.喷油量:1.5L/㎡ |  | m2 | 4950
12 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 4CM中粒式沥青混凝土AC-16C |  | m2 | 4950
13 | 040203003004 | 透层、粘层 | 1.材料品种:乳化沥青粘层 2.喷油量:1.5L/㎡ |  | m2 | 6100
14 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 3CM细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C |  | m2 | 4950
15 | 040203006006 | 沥青混凝土 | 5CM细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C |  | m2 | 1150
16 | 040205006002 | 标线 | 1.工艺:热熔漆 2.线型:实线、分界虚线 |  | m2 | 440.51
17 | 040402018001 | 施工缝 | 1.类别:拉杆式纵向施工平缝 2.材料品种、规格:宽3-8mm，深40mm，填聚沥青胶泥；拉杆Φ16@800长800 |  | m | 1674.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
18 | 040402017001 | 横向变形缝 | 1.类别:无筋缩缝 2.材料品种、规格:宽3-8mm，深60mm，填沥青胶泥 |  | m | 1690
分部小计
雨水
1 | 040501001003 | 混凝土管 | 1.规格:Φ800钢筋砼承插Ⅱ管 2.接口方式:承插接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 481
2 | 040504002004 | 混凝土井 | Φ1500圆形混凝土雨水检查井（装配式），井均深 1.71m,详见图集06MS201-5-21-23 |  | 座 | 13
3 | 060212017003 | 金属网(塑料网、编织网） | 1.类型:窨井盖防坠落网 |  | 个 | 13
4 | 040504009002 | 雨水口 | 砖砌雨水口--06MS201-8-9 |  | 座 | 26
5 | 040501004006 | 塑料管 | 1.规格:DN200 2.材质: HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸高程图 5.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 195
6 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 1168.47
7 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:5Km内 |  | m3 | 1168.47
8 | 040103001010 | 回填方 | 1.填方材料品种:中粗砂回填由管底至路面结构层 |  | m3 | 664.26
9 | 040305001003 | 垫层 | 管底中粗砂垫层 |  | m3 | 156.49
分部小计
路灯
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040805001004 | 常规照明灯 | 1.名称:双臂路灯 2.灯杆材质、高度:杆高12米 3.光源数量:截光型LED灯具，150W 4.附件配置:附配套保护电器、电源、基座 |  | 套 | 16
2 | 040804001003 | 配管 | 1.材质:PVC-U管 2.规格:80mm 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 480
3 | 040803001005 | 电缆 | 1.型号:VV-5*10 2.敷设方式、部位:水平电缆埋地穿管 |  | m | 480
4 | 040806002001 | 接地母线 | 1.材质:-40*4接地扁钢 |  | m | 16
5 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.路灯基础:（含模板） |  | m3 | 14.34
6 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 60.1
7 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 230.4
8 | 040103001015 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 2.填方粒径要求:详见图纸 3.填方来源、运距:原土 |  | m3 | 207.76
9 | 040103001009 | 回填方 | 回填砂，详见图纸 |  | m3 | 68.4
10 | 040103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:5Km内 |  | m3 | 82.74
分部小计
电信
1 | 040804001004 | 配管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN200 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 490.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030411001001 | 配管-支管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN200 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 75
3 | 040205001001 | 人孔井 | 小型直通型人孔井，详见图纸和图集12YD9 P128-130，井深暂按1m |  | 座 | 11
4 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 173.12
5 | 040103001016 | 回填方 | 1.填方材料品种:中粗砂 |  | m3 | 121.41
6 | 040305001004 | 垫层 | 管底中粗砂垫层 |  | m3 | 33.94
7 | 040103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:5Km内 |  | m3 | 173.12
分部小计
措施项目
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内 |  | 台·次 | 1
2 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.进出场费 履带式 推土机 90kW以内 |  | 台·次 | 1
3 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.进出场费 压路机 |  | 台·次 | 1
4 | 011705001004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.进出场费 沥青混凝土摊铺机 |  | 台·次 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 300000 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 西峡县春风路（仲景路--农商路）提升改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 04030143@8 |  | 砂子 | 回填砂 | m3 | 896.7735
2 | 04030147 |  | 中粗砂垫层 |  | m3 | 199.9515
3 | 04050173@1 |  | 级配碎石 |  | m3 | 1143.246702
4 | 04050173@9 |  | 级配碎石 |  | m3 | 2286.493404
5 | 04130103 |  | 标准砖 | 240*115*53 | 千块 | 33.167
6 | 13310136 |  | 乳化沥青 |  | kg | 16458.57
7 | 13310151 |  | 石油沥青 | 30# | kg | 3301.7088
8 | 13350213 |  | 塑料油膏 |  | kg | 1953.1384
9 | BCCLF10 |  | 拆除院墙及路面附属物 |  | 项 | 1
10 | BCCLF5 |  | 混凝土井（装配式） |  | 座 | 13
11 | 补充材料001@2 |  | 沥青混凝土 中粒式 |  | m3 | 199.98
12 | 补充材料002 |  | 沥青混凝土 细粒式 |  | m3 | 208.06
13 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 1108.8
14 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 942.834
15 | 13110106 |  | 热熔标线涂料 |  | kg | 3524.08
16 | 17250261@12 |  | HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 | 管外径200mm以内 | m | 490.74
17 | 17290115@6 |  | 钢筋混凝土承插Ⅱ管 | 管径800mm以内 | m | 485.81
18 | 28110401@7 |  | 铜芯电缆 | VV-0.6/1KV-5*10 | m | 484.8
19 | 29210305@6 |  | 金属灯杆 | 高12米、口径100-210MM；壁厚4MM，热镀锌喷白塑 | 根 | 16
20 | 36010151@1 |  | 铸铁平箅 | 单平箅(680*380) | 套 | 26