## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼(7轴-11轴)-安装工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼(7轴-11轴)-安装工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼(7轴-11轴)-安装工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼(7轴-11轴)-安装工程 |  |  |  | 标段：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼（7轴-11轴） |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
强电
配电箱
1 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALJ 2.配置形式:悬挂 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 台 | 12
2 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称:空调电源箱 2.配置形式:悬挂 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 台 | 24
灯具、开关、插座
1 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:天棚灯 2.规格:1*36W 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 套 | 27
2 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED护眼灯黑板灯 2.规格型号:1*36W 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 套 | 24
3 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED护眼灯教室灯 2.规格型号:YG2-2 2*36W 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 套 | 108
4 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:吊扇 2.安装高度:距地3米 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 台 | 48
5 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 个 | 207
6 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:风扇调速开关 2.安装方式:距地1.3m安装 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 个 | 48
7 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V/10A 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 个 | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼(7轴-11轴)-安装工程 |  |  |  | 标段：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼（7轴-11轴） |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V/10A 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 个 | 11
9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:带保护接点暗装安全插座 2.规格:250V/10A 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 个 | 60
10 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:塑料 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 个 | 155
配管、配线、电缆
1 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 108.26
2 | 031002001001 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:槽钢、角钢 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | kg | 123.35
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:FPC16 3.配置形式:暗配 4.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 579.12
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:FPC20 3.配置形式:暗配 4.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 822.77
5 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 204.58
6 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:FPC25 3.配置形式:暗配 4.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 280.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼(7轴-11轴)-安装工程 |  |  |  | 标段：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼（7轴-11轴） |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:FPC32 3.配置形式:暗配 4.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 39.69
8 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:穿照明线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 4.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 2324.39
9 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:穿照明线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZN-BYJ-4mm2 4.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 2198.98
10 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:穿照明线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZN-BYJ-6mm2 4.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 1546.39
11 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:穿动力线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZN-BYJ-10mm2 4.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 250.65
12 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:穿动力线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZN-BYJ-10mm2 4.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 1670.6
13 | 030404032001 | 接线端子 | 1.名称:接线端子 2.规格:≤2.5mm2 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 个 | 41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼(7轴-11轴)-安装工程 |  |  |  | 标段：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼（7轴-11轴） |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 030404032002 | 接线端子 | 1.名称:接线端子 2.规格:≤6mm2 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 个 | 312
15 | 030404032003 | 接线端子 | 1.名称:接线端子 2.规格:≤16mm2 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 个 | 120
防雷接地
1 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:基础接地 2.说明:利用防水底板上下两层主筋(2根Φ16以上)沿图中所示位置焊接，其上端应与所有的防雷引下线和接地干线可靠连接,下端应与桩基可靠连接。 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 122.38
2 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.材质:利用柱内两根钢筋 2.断接卡子、箱材质、规格:设置断接卡子4个 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 97.25
3 | 030409005001 | 避雷网 | 1.材质:φ10镀锌圆钢 2.安装形式:沿女儿墙敷设 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 119.11
分部小计
应急照明
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯（A类） 2.规格:1*3W 应急时间大于60分钟 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼(7轴-11轴)-安装工程 |  |  |  | 标段：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼（7轴-11轴） |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:自带电源事故照明灯（A型） 2.规格:2*4W 应急时间大于60分钟 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 套 | 22
3 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯（A类） 2.规格:1*3W 应急时间大于60分钟 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 套 | 9
4 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯（A类） 2.规格:1*3W 应急时间大于60分钟 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 套 | 3
5 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:双面单向疏散指示灯（A类） 2.规格:1*3W 应急时间大于60分钟 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 套 | 3
6 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:双向疏散指示灯（A类） 2.规格:1*3W 应急时间大于60分钟 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 套 | 3
7 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 个 | 43
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:SC15 3.配置形式:暗配 4.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 227.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼(7轴-11轴)-安装工程 |  |  |  | 标段：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼（7轴-11轴） |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:应急照明穿线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 4.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 454.66
分部小计
弱电
1 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:150*75 3.材质:钢制 4.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 109.03
2 | 031002001002 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:槽钢、角钢 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | kg | 100.3
3 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 97.68
4 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:PVC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 228.13
5 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 |  | 个 | 42
6 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 24
分部小计
消防
消火栓
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼(7轴-11轴)-安装工程 |  |  |  | 标段：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼（7轴-11轴） |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热浸锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽式连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 4.19
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热浸锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽式连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 62.91
3 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.除锈后刷银粉漆两道 4.其他:详见相关设计及规范等 |  | kg | 35.73
4 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：室内单栓消防栓 2.型号、规格:消火栓箱内设SNZ65旋转型消火栓一个、DN65 L=25m麻质衬胶龙带一条、φ19mm水枪一支、消防按钮一个,消火栓箱尺 寸为700x1800x160(mm)(宽x高x厚),消火栓箱中带有消防软管卷盘,消防软管内径不小于φ19,长度为30.0m,见15S202-P15 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼(7轴-11轴)-安装工程 |  |  |  | 标段：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼（7轴-11轴） |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.法兰连接 4.其他:详见相关设计及规范等 |  | 个 | 4
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.含截止阀 5.其他:详见相关设计及规范等 |  | 个 | 1
7 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.类型:压力表 2.规格、压力等级: 3.其他:详见相关设计及规范等 |  | 台 | 1
8 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:消火栓灭火系统调试 |  | 点 | 8
消火栓报警
1 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.其他:详见相关设计及规范等 |  | 个 | 8
2 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 23.4
3 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:SC25 3.配置形式:暗配 4.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 31.56
4 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-RVS-4*1.5mm2 3.敷设方式、部位:管内 4.其他:详见相关设计及规范等 |  | m | 24.78
5 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼(7轴-11轴)-安装工程 |  |  |  | 标段：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼（7轴-11轴） |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼(7轴-11轴)-安装工程 |  |  |  | 标段：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼（7轴-11轴） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼(7轴-11轴)-安装工程 |  |  | 标段：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼（7轴-11轴） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 22716.08 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 45000
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 45000 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 67716.08 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼(7轴-11轴)-安装工程 |  | 标段：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼（7轴-11轴） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 22716.08
合 计 |  |  |  | 22716.08 | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼(7轴-11轴)-安装工程 |  |  |  |  | 标段：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼（7轴-11轴） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼(7轴-11轴)-安装工程 |  |  |  | 标段：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼（7轴-11轴） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
1 | 抗震支架 | 抗震支架安装 | 5000
2 | 室内弱电 | 室内弱电穿线、广播、监控、插座等安装费用 | 40000
合 计 |  |  | 45000.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼(7轴-11轴)-安装工程 |  |  |  | 标段：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼（7轴-11轴） |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼(7轴-11轴)-安装工程 |  |  | 标段：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼（7轴-11轴） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼(7轴-11轴)-安装工程 |  |  | 标段：南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼（7轴-11轴） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 南阳市鸭河工区皇路店镇鸭河中学教学楼(7轴-11轴)-安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 25610127 |  | 瓜子灯链大号 |  | m
2 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个
3 | 17010131@1 |  | 内外壁热浸锌钢管 | 公称直径100mm以内 | m
4 | 23030121@1 |  | 室内消火栓 | (暗装)自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓 | 套
5 | 25000001@1 |  | 天棚灯 | 1*36W | 套
6 | 25000001@12 |  | 自带电源事故照明灯（A型） |  | 套
7 | 25000001@3 |  | LED护眼灯黑板灯 | 1*36W | 套
8 | 25000001@7 |  | LED护眼灯教室灯 | 2*36W | 套
9 | 26110101 |  | 风扇调速开关 |  | 个
10 | 28031431@1 |  | 绝缘电线 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | m
11 | 28031431@15 |  | 绝缘电线 | WDZN-BYJ-6mm2 | m
12 | 28031431@16 |  | 绝缘电线 | WDZN-BYJ-10mm2 | m
13 | 28031431@7 |  | 绝缘电线 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | m
14 | 28031431@8 |  | 绝缘电线 | WDZN-BYJ-4mm2 | m
15 | 29010106@1 |  | 强电桥架 | 200*100 | m
16 | 29010106@3 |  | 弱电桥架 | 150*75 | m
17 | 29060143@1 |  | 刚性阻燃管 | 外径20mm | m
18 | 29110205@1 |  | 空调电源箱 |  | 个
19 | 50330106@1 |  | 吊扇 |  | 台
20 | 补充主材001@4 |  | 配电箱 | ALJ | 台