南阳市第十三完全学校智慧校园

采购项目

项目编号：卧龙政采公开-2024-7

招标文件

采 购 人：南阳市第十三完全学校

代理机构：河南合旺工程管理咨询有限公司

日    期：二○二四年七月

目  录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	9

第三章 评审办法	23

第四章 技术参数	28

第五章 政府采购合同（主要条款）	63

第六章 投标文件部分格式	71

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。也可在《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市·卧龙区）》网站首页“卧龙区公共资源金融服务平台”查询并使用相关金融服务（包含电子投标保函、投标贷、中标贷、履约保函等）。

重要提示：

1、请各投标人务必详细阅读本招标文件的全部条款，以减少不必要的失误。

2、投标人如认为本招标文件含有标明特定的生产供应者、含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，否则，将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在开标后提出任何异议。

第一章 招标公告

南阳市第十三完全学校智慧校园采购项目

招标公告

南阳市第十三完全学校智慧校园采购项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市·卧龙区）》获取招标文件，并于2024年8月21日8点 30分（北京时间）前提交投标文件。

- 项目基本情况：

1.采购编号：卧龙政采公开-2024-20

2.项目名称：南阳市第十三完全学校智慧校园采购项目

3.采购方式：公开招标

4.采购预算（控制价）：14288644.67元

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求、服务要求等）

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算 | 包最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 智慧校园 | 14288644.67元 | 14288644.67元 |

5.1.采购内容：本项目共计采购南阳市第十三完全学校智慧校园电子设施设备等，包含设备的运输、安装、维护等（详见采购需求）；

5.2.项目地点：卧龙区境内采购人指定位置；

5.3.质量标准：国家合格标准，质保期不低于1年；

5.4.资金来源：财政资金；

5.5.标段划分：共划分为一个标段：

5.6.交货时间：合同签订后45日历天

6.本项目是否接受联合体投标：否

7.是否接受进口产品：否

8.本项目是否专门面向中小企业采购：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策。本项目支持河南省政府采购合同融资政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定：

（1）投标人应具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收及社保的良好记录（提供2024年1月1日以来任意3个月证明材料）

（5）参加政府采购活动前三年内（新成立的企业从成立之日起）,在政府采购活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2.投标人需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人）,并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的后果由投标人承担；

3.3 依据财库〔2016〕125号文件规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与本项目招投标活动；依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》(宛公管办〔2020〕22号)文，供应商(投标人)在参与公共资源交易活动时须提供规范的信用报告，信用报告应从“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内，提供的内容要完整清晰并加盖公章。

3.4本项目不接受联合体投标，不得分包转包；

备注：本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人承担责任。

三、获取采购文件

1、时间：2024年8月1日08时00分至2024年8月7日18时00分（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省﹒南阳市﹒卧龙区）》网站

3、方式：登录“《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市·卧龙区）》”网站，注册后凭办理的企业身份认证锁（ CA 数字证书）登录会员系统按网上提示下载招标文件 (*.nyzf 格式 及资料（操作程序详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区）。

4、售价：0元人民币/份。

四、投标截止时间及地点

1.时间：2024年8月21日8点 30分（北京时间）。

2.地点：本项目使用不见面开标，投标人无需前往现场来参与投标。具体操作流程详见南阳市公共资源交易中心下载专区栏发布的南阳不见面开标 操作手册（投标人） 。

五、开标时间及地点

1.时间：2024年8月21日8点 30分（北京时间）。

2.地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅地址，投标人无需到卧龙区公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。需要注意开标前登录不见面系统进行签到。

3.因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话400-998-0000。

4.不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标（ 3 0 分钟内），将被退回投标文件。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市·卧龙区）》上同时发布，公告期限为5个工作日。

七、其他补充事宜

1.报名须知：

（1）企业诚信库注册

未入库的投标企业请及时办理入库手续。入库办理请参见南阳市公共资源交易中心网站下载专区《诚信库申报操作手册》，企业办理诚信库不收取任何费用，不需携带原件到南阳市公共资源交易中心进行审核。因未及时办理入库手续导致无法报名的,责任自负。

（2）办理CA数字证书

投标企业完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。CA数字证书办理请参见南阳市公共资源交易中心网站下载专区《CA办理所需资料》。

① 在南阳市公共资源交易中心注册企业诚信库并办理CA数字证书的，均可以登录南阳市卧龙区公共资源交易中心网站。

② 在南阳市公共资源交易中心办理的CA数字证书，按照卧龙区公共资源交易中心操作手册上设置完成后，仍登录不上卧龙区公共资源交易中心（包括CA数字证书到期续费的），请投标企业携带公司CA数字证书到卧龙区公共资源交易中心现场绑定CA数字证书。

2.本项目为电子评标项目，投标人须提供电子投标文件，电子投标文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可登录“南阳市公共资源交易中心”，在“下载专区”中下载；

3.电子投标文件应在招标文件规定投标截止时间前到达交易系统，逾期到达交易系统的或者未送达指定地点的投标文件，视为投标人放弃本次投标。

4.请各潜在投标人在获取文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及采购代理机构将不负任何责任。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：南阳市第十三完全学校

统一社会信用代码：12411303MB1553264H

联 系 人：刘闯

联系方式：15713832583

地  址：河南省南阳市龙翔路

2、采购代理机构

采购代理机构：河南合旺工程管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91411300MA46YY6G73

地  址：河南省南阳市卧龙区梅溪街道建设中路新经济产业园411-119

联系人：王冬冬

电  话：037763232369

3、监督单位

监督单位：南阳市卧龙区财政局

统一社会信用代码：11411303006002410D

联系人：马飞

地址：南阳市卧龙区文化路518号

电话：0377-63136873

4、南阳市卧龙区公共资源交易中心

地址：南阳市卧龙区文化路488号

电子交易系统技术支持电话：400-998-0000

CA数字证书技术支持电话：400-998-0000

第二章投标人须知

前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 名称：南阳市第十三完全学校 统一社会信用代码：12411303MB1553264H 联 系 人：刘闯 联系方式：15713832583 地 址：河南省南阳市龙翔路 |
| 1.2.1 | 代理机构 | 采购代理机构：河南合旺工程管理咨询有限公司 统一社会信用代码：91411300MA46YY6G73 地 址：河南省南阳市卧龙区梅溪街道建设中路新经济产业园411-119 联系人：王冬冬 电 话：037763232369 |
| 1.2.2 | 采购项目名称 | 南阳市第十三完全学校智慧校园采购项目 |
| 1.2.3 | 项目地点 | 卧龙区境内招标人指定位置 |
| 1.2.4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 本项目共计采购南阳市第十三完全学校智慧校园电子设施设备等，包含设备的运输、安装、维护等（详见采购需求） |
| 1.3.2 | 交货时间 | 合同签订后45日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 国家合格标准，质保期不低于1年。 |
| 1.3.4 | 计量单位 | 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 |
| 1.3.5 | 标段划分 | 本项目共划分1个标段。 |
| 1.4.1 | 合格投标人 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策。本项目支持河南省政府采购合同融资政策。 3、本项目的特定资格要求： 3.1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定： （1）投标人应具有独立法人资格，具有有效的营业执照； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 （4）有依法缴纳税收及社保的良好记录（提供2022年8月1日以来任意3个月证明材料） （5）参加政府采购活动前三年内（新成立的企业从成立之日起）,在政府采购活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 3.2.投标人需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人）,并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的后果由投标人承担； 3.3 依据财库〔2016〕125号文件规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与本项目招投标活动；依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》(宛公管办〔2020〕22号)文，供应商(投标人)在参与公共资源交易活动时须提供规范的信用报告，信用报告应从“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内，提供的内容要完整清晰并加盖公章。 3.4本项目不接受联合体投标，不得分包转包； 备注：本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人承担责任。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.5.1 | 现场说明和探勘 | 不组织 |
| 1.5.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止之日10天前 |
| 1.5.3 | 采购人澄清的时间 | 递交投标文件截止之日15天前 |
| 1.6.1 | 分包 | 不允许 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | 除招标文件外，采购人在采购期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日10天前 |
| 2.2.2 | 提交投标文件截止时间 | 详见采购公告 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 相关文件发出后即视为投标人收到 |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 相关文件发出后即视为投标人收到 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为需要提交的其他证明材料 |
| 3.2.1 | 投标有效期 | 60 日历天（投标文件递交截止之日起） |
| 3.3.1 | 政府采购政策执行 | 政府采购相关政策： A、为贯彻落实财库〔2020〕46号《财政部、工信部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》、豫财购[2013]14号《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。关于投标报价评分中给予小微企业优惠的说明：评审时给予小微型企业10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须提供中小企业声明函，否则不予认可（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）,中小企业用评标报价参与评分。 大中型企业评标报价=投标报价 小型或微型企业评标报价=投标报价*（1-10%） B、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 C、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 D、根据财库〔2019〕9号《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、财库〔2019〕18号《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》、财库〔2019〕19号《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》文件规定，本项目如涉及到节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。 E、其它未尽事宜，按国家有关法律法规执行。 |
| 3.4.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.5.1 | 投标文件制作 | - 投标文件应按第六章“投标文件部分格式”进行编写。如有漏项或代理机构、采购人认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。 - 电子投标文件需要使用投标文件制作工具制作，并使用CA数字证书认证并加密，具体详见《投标人操作手册》。否则，被视为无效投标文件，其投标文件将被电子交易系统拒绝。 - 电子投标文件中的图片应清晰可辨，否则所导致的一切后果由投标人自行承担。 - 投标文件文字：投标文件均以中文印制，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时以中文为准。 - 投标文件计量单位：除在招标文件的技术规格中有规定的之外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。 |
| 3.6.1 | 投标文件签名或签章要求 | 上传交易系统电子投标文件签字盖章要求:电子投标文件应按规定格式进行电子签章。 |
| 4.1.1 | 投标文件份数装订及密封要求（中标人提供） | （1）加密电子投标文件一份（在《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市·卧龙区）》系统指定位置上传） （2）潜在投标人中标后，应该按照采购人要求提供纸质投标文件。 |
| 4.2.1 | 投标文件提交 | - 在《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市·卧龙区）》会员系统指定位置上传。 2、本项目为电子评标项目，投标人须上传加密电子响应文件。电子响应文件需要使用“新点响应文件制作软件（南阳版）” 制作，制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站下载专区下载。 3、加密电子响应文件（格式后缀为:.nytf）应在招标文件规定的上传截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为无效文件。 |
| 4.2.2 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 1、开标时间：同投标文件提交截止时间 2、开标地点：南阳市卧龙区公共资源交易中心 |
| 5.2.1 | 开标程序 | 1、投标人代表持本单位CA数字证书提前登录不见面开标系统并在线签到。 2、开标时间到，在线公布投标人、招标人代表、监标人等有关名单。并退回不符合要求的响应文件。 3、开标顺序： ①投标人解密：投标企业制作电子响应文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标企业在开标前须自行检查数字证书有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。 ②招标人解密。招标人持有本单位CA数字证书进行二次解密。 ③唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留5分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标人、监督人需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并做好及时回复； ④招标人、监督人等相关人员在开标记录表上（可进入原评标系统直接打印）签字确认。 ⑤招标代理机构宣布开标结束，在评标系统中点击“开标结束”，并进行“响应文件导入”、“控制价文件导入”。 |
| 6.1.1 | 评标小组的组成 | 评标小组构成：共7人，其中采购人代表2人，专家评委5人；专家确定方式：开标前从相关专家库中随机抽取。 |
| 7.1.1 | 是否授权评标小组确定成交人 | 否；推荐的成交候选人数：1-3名 |
| 7.2.1 | 履约担保 | 无 |
| 8.1.1 | 投标文件制作要求 | 根据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（豫财购﹝2021﹞6号）文件精神要求：，除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效： - 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；依据豫发改公管{2019}198号文要求，不同供应商的投标文件制作器码一致 （二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； （三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印； （四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的； （五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致； （六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的； （七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手； （八）其它涉嫌串通的情形。 另外：工程领域招标投标行政主管部门对供应商串通投标的处理处罚结果，在我省政府采购活动中可以直接采信。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 预算（最高限价） | 详见采购公告 报价超过最高限价的按废标处理。 |  |
| 行业分类 | 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2022〕300号文件规定，本项目为制造业。 |  |
| 中标 公告 | 在中标通知书发出前，采购人将中标人的情况在本采购项目招标公告发布的同一媒介予以公告，公告期限1个工作日。 |  |
| 投标保证金说明 | 本项目不收取保证金 |  |
| 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知前附表、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |
| 备注：政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，南阳市卧龙区中心政府采购项目发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“《河南省政府采购网》”、“《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市·卧龙区）》”等媒体发布，请潜在投标人随时查询有关公告信息。若因潜在投标人没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。 |  |  |

1.总则

1.1适用范围

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.2采购项目说明

1.2.1本项目采购人：见投标人须知前附表。

1.2.2本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.2.3本项目名称：见投标人须知前附表。

1.3定义及解释

1.3.1采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3.2采购代理机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动的社会中介组织。

1.3.3服务：系指根据本招标文件规定投标人须承担的服务以及其他类似的义务等。

1.3.4投标人：投标人是指投标文件、参加招标活动的中华人民共和国境内的法人、其它组织。

1.3.5投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

1.3.6评标小组：依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规的规定依法组建的专门负责本次评标工作的临时机构。

1.3.7偏离：投标文件的响应相对于招标文件要求的偏差，该偏差优于招标文件要求的为正偏离；劣于的，为负偏离。若为负偏离将做废标处理。

1.3.8“日”或“天”：指日历天。

1.3.9合同：指依据本次服务采购评标结果签订的协议或合约文件。

1.3.10招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

1.4采购内容及要求

1.4.1本项目的内容：见投标人须知前附表。

1.4.2本项目的交货时间：见投标人须知前附表。

1.4.3本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.5投标人资质条件和能力

1.5.1投标人资质及能力要求：见投标人须知前附表。

1.5.2是否接受联合体：见投标人须知前附表。

1.6费用承担

投标人准备和参加招标活动发生的费用自理，不论招标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.7保密

参与招标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8语言文字

除专用术语外，与招标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.9计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10分包

是否允许分包：见投标人须知前附表。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

招标文件用以阐明所需货物规格要求、采购方法和程序及合同条款。招标文件由下述部分组成：

第一章招标公告

第二章投标人须知前附表

第三章评审办法

第四章技术参数

第五章政府采购合同主要条款（参考）

第六章投标文件部分格式

2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1采购人、代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。

2.2.2招标文件澄清或者修改的内容可能影响招标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2.2.4政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或代理机构发布的一切公告信息（包括招标公告、资格预审公告、变更公告、澄清公告、修改公告等）均在“招标公告”发布的同一媒体发布，请潜在投标人随时查询有关公告信息。若因潜在投标人没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

详见第六章“投标文件格式”

3.2投标报价

3.2.1货物类项目为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和；服务类项目为招标文件要求服务内容的全部费用。

3.2.2投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得在要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.2.3成交人不得以任何理由在投标截止后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予与拒绝。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2特别情况下，代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

3.4资格审查资料

见投标人须知前附表。

3.5备选方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件部分格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，报价函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2电子投标文件需要使用投标文件制作工具制作，并使用CA数字证书认证并加密，具体详见《投标人操作手册》。否则，被视为无效投标文件，其投标文件将被电子交易系统拒绝。

3.6.3电子投标文件中的图片应清晰可辨，否则所导致的一切后果由投标人自行承担。

3.6.4投标文件文字：投标文件均以中文印制，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时以中文为准。

3.6.5投标文件计量单位：除在投标文件的技术规格中有规定的之外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

3.6.6投标文件签名或签章要求：电子投标文件必须在规定签章处加盖电子签章（投标人电子公章或法定代表人电子签名）。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封方式详见投标人须知前附表。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封上传的投标文件，采购人不予受理。

4.2投标文件的递交

4.2.1电子投标文件递交详见投标人须知前附表。

4.2.2备份电子投标文件的提交详见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期上传的或者未上传指定地点的电子投标文件，采购人不予受理。

4.3投标文件的签署及修改

4.3.1电子投标文件必须在规定签章处加盖电子签章（投标人电子公章、法定代表人电子签名）。

4.3.2投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和电子答疑文件，如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件和上传。

4.3.3在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市·卧龙区）》以最后一份电子投标文件为准。

4.3.4投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回电子投标文件。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人将按招标文件规定的时间和地点组织开标。

5.2开标程序

5.2.1本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到卧龙区公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标截止时间前,用信安CA数字证书登录卧龙区公共资源交易中心并进入“不见面开标大厅”等候开标,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为错过解密时长，本次项目解密时长为30分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）

5.2.2招标人、监督部门代表到达开标现场

5.2.3远程开标程序

5.2.3.1投标人解密：开标时间截止后，在规定时间内使用电子CA自行解密电子投标文件。

5.2.3.2不见面开标大厅公布开标现场一览表

5.2.3.3投标人（或其授权委托代理人）在线签章确认开标现场一览表，在规定时限内（投标截至30分钟内）未签章确认的视为默认开标现场一览表。

5.2.3.4宣布开标结束。

6.评标

6.1评标小组

评标由采购人依法组建的评标小组负责。评标小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标小组直接确定成交人外，采购人依据评标小组推荐的成交候选人确定成交人，评标小组推荐成交候选人的人数见投标人须知前附表。采购人将依序确定排名第一的投标人为成交人，若第一成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新招标。

7.2成交通知

7.2.1成交人被正式确定后，代理机构将在招标公告发布的同一媒体上公告中标结果。

7.2.2《成交通知书》将作为签订合同的依据之一。

7.3签订合同

7.3.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据招标文件和成交人的投标文件订立合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的，成交人还应当对予以赔偿。

7.3.2招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

7.4履约担保（如有）

7.4.1在签订合同前，成交人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的5%。

8.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）提交投标文件截止时间止，投标人少于3家的；

（2）经评标小组评审后否决所有投标文件的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

9.纪律和监督

9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评标小组行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3对评标小组成员的纪律要求

评标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5质疑与答复

投标供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权按照《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》规定的程序进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。监督机构将按国家有关规定予以答复。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表

第三章评审办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 | 加盖单位章并有法定代表人或其授权委托人签字 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照（以企业诚信库“基本信息”中证件的原件扫描件为准） |  |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定（以企业诚信库中证件的原件扫描件为准） |  |
|  |  | 完税社保 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定（以企业诚信库中证件的原件扫描件为准） |  |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定（以企业诚信库中证件的原件扫描件为准） |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定（以企业诚信库中证件的原件扫描件为准） |  |
|  |  | 注：投标人需按资格审查小组要求在企业诚信库中上传真实、有效的证件原件扫描件以证明投标人的资格（营业执照等）。 |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 交货期 |  | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 质量 |  | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标价格 |  | 不高于第二章“投标人须知”采购预算价。 |

详细评审办法

| 条款号 |  |  | 条款内容 |  |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 （总分100分） |  |  | 报价部分： 30分 综合部分： 27分 技术部分： 43分 |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价 计算方法 |  |  | 投标报价不高于采购预算价为有效投标报价。最终报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价最低的报价为评标基准价。 |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价计算公式 |  |  | 最终报价得分＝（评标基准价÷评标报价）×30（评标报价指的是投标报价经过算术修正或者中小企业、残疾人及监狱企业价格扣除之后的价格）最终得分计算保留小数点两位。 注：未通过初步评审的投标不参与投标报价得分的计算。 |
| 条款号 | 评审因素 |  | 评分内容 | 评分标准 |  |
| 4（1） | 报价部分 （30分） |  | 投标报价 （30分） | 最终报价得分＝（评标基准价÷评标报价）×30（评标报价指的是投标报价经过算术修正或者中小企业、残疾人及监狱企业价格扣除之后的价格）最终得分计算保留小数点两位。 注：未通过初步评审的投标不参与投标报价得分的计算 |  |
| 4（2） | 商务部分 (27分) |  | 资质证书(4分) | 1.投标企业具有电子与智能化工程专业承包壹级资质证书，满足得2分；不满足不得分； 2.投标企业具有CMMI5证书，满足得2分；不满足不得分。 |  |
|  |  |  | 综合实力（6分） | 1.投标企业同时具有有效期内的信息安全、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书的得4分，每缺一项扣1分，扣完为止。【以证书扫描件和在全国认证认可信息公共服务平台（查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询的截图（查询截图显示的为“有效”）为准，否则不予计分】； 2.投标企业具有高新技术企业证书，满足得2分，不满足不得分。 |  |
|  |  |  | 项目负责人（3分） | 项目负责人同时获得PMP证书、系统集成项目管理工程师（或信息系统项目管理师）证书，满足者得3分；否则得0分。 |  |
|  |  |  | 业绩（8分） | 2020年1月1日以来（以合同签订时间或中标时间为准），智慧校园或者智慧政务项目的案例数，提供四份合同得4分，在此基础上每多提供一份加2分，最多得8分。提供合同首页、服务内容、盖章页、签订日期，扫描件并加盖公章。 |  |
|  |  |  | 软件著作权证书（4分） | - 提供与智慧校园或智慧政务项目相关的软件著作权证书，提供3个得2分，提供5个及以上得4分，不提供不得分。 |  |
|  |  |  | 售后服务（2分） | 1.投标人提供售后服务计划（内容包括但不限于售后服务内容、售后服务体系、故障响应、备品备件保障供应、巡检服务），内容详尽、措施完整，得1分，仅有简单描述或缺项或不提供的不得分； 2.投标人提供应急维修保障措施（内容包括但不限应急维修程序、应急维修预案、应急维修人员配备），内容详尽、措施完整，得1分，仅有简单描述或缺项或不提供的不得分。 |  |
| 4（3） | 技术部分（43分） |  | 产品功能和技术指标（26分） | （1）投标产品全部满足招标文件采购产品参数功能及服务参数需求得22分。标星项每有一项不满足扣1分；其他非标星项每有一项不满足扣0.5分；22分扣完为止。（需根据功能的具体需求，提供证明材料，材料类型包括厂家提供的证书、彩页或与产品相关的其他材料，不提供为不满足。） （2）节能产品：所投产品如为节能产品的，每有一项得0.5分，最多得2分。供应商须在投标文件中附该产品国家确定的认证机构出具的、在有效期内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。 （3）环保产品：所投产品如为环保产品的，每有一项得0.5分，最多得2分。供应商须在投标文件中附该产品国家确定的认证机构出具的、在有效期内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会有权不予认可。 |  |
|  |  |  | 项目理解与重难点分析（6分） | 投标人对本项目需求有深刻的理解，充分了解项目工作量，切合项目实际情况； 第一档：对本项目内容重、难点分析透彻、合理、完善，切合项目实际情况得6分； 第二档：投标人对本项目需求有较为深刻的理解，对于项目工作量有较为充分的了解，基本切合项目实际情况；对本项目大部分内容重、难点分析合理、完善，切合项目实际情况得4分； 第三档：投标人对本项目需求有一定理解，基本了解项目工作量，大部分内容比较切合项目实际情况；对本项目内容中部分重、难点分析比较合理，基本切合项目实际情况得2分； 第四档：投标人对本项目需求仅仅是复制招标文件相关内容，没有展开论述，对内容的重、难点分析不符合实际，没有针对性得0分。 |  |
|  |  |  | 方案设计合理性（4分） | 供应商提供详细的技术方案，包括项目功能实现、需求分析内容。 第一档：方案完整合理，功能完善，针对性、可操作性强，完全满足采购人需求：4分； 第二档：方案较完整合理，功能较完善，针对性、可操作性较强，较满足采购人需求：2分； 第三档：方案完整合理性一般，功能不完善，针对性、可操作性一般，基本满足采购人需求：1分； 第四档：其他：0分。 |  |
|  |  |  | 项目实施（4分） | 项目实施方案：项目实施计划能否保证项目顺利实施，主要包括计划的完整性、合理性、先进性等，评委根据供应商提供的方案进行评分。 第一档：项目实施方案与本项目实际情况匹配，逻辑层次清晰，内容完整，具有针对性，合理性，科学性得4分； 第二档：基本符合要求得2分； 第三档：部分符合要求得1分； 第四档：其他：0分。 |  |
|  |  |  | 进度管理方案（3分） | 从进度控制内容、人员组织、时间安排、措施、监督方式等五个方面对进度管理方案的评审， 第一档：综合评审结果优秀得3分， 第二档：评审结果优良得2分， 第三档：评审结果一般得1分， 第四档：其他：0分。 |  |
| 注：第一档打分说明：指阐述（说明、方案、或承诺）完整详细、合理可行、针对性强。对于说明，有详尽的说明文件，包括货物或其它技术手段的具体实现方式及相关界面展示，并结合了招标文件中的具体采购需求，不是笼统的表达；有方案的具体实现，包括说明方案的可行性、方案中涉及的货物或其它技术手段的实现方法，方案的优点及能达到的效果；对于承诺，说明了如何能够实现承诺，如实现的技术手段、人员配备等。 第二档打分说明：指阐述（说明、方案、或承诺）详细，合理可行，有针对性。对于说明，有说明文件。能够满足招标文件要求，对于方案的各方面安排比较合理，对可行性、实现方法、优点、效果等方面有说明；对于承诺，能够满足符合招标文件要求。 第三档打分说明：指阐述（说明、方案、或承诺）笼统、模糊。对于说明，有说明文件，但实现手段描述不够全面详细；对于方案，可行性、实现方法、优点、效果等方面有说明；对于承诺，较为满足相关要求。 第四档打分说明：仅有标题及概括性内容，实际内容与本项目不符合，没有可行性，对于承诺，不能满足相关要求。 以上各项如有缺项，此项得0分 |  |  |  |  |  |

注：①招标文件要求的所有原件相关的材料，均以诚信库上传的复印件或扫描件为准。

②核心产品：半球摄像机

投标产品若出现同一品牌需参照：（中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法）第三十一条：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同报价相同的由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、计分办法

根据招标文件、投标文件，按照评分办法，得出每个评委对投标人的评标分数。投标人的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。计分过程按四舍五入取至小数点后三位，最终得分取至小数点后二位。如出现两家投标人并列最高分（四舍五入后得分相等），将两家投标人的分值取小数点后三位进行比较，得分高者为排序第一。

3、定标办法

（1）投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（2）采购人应在投标人须知前附表规定的媒介发布成交结果公告。

4、成交信息

（1）采购人根据评标小组的推荐意见，最终确定成交投标人。评标结束，在《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市·卧龙区）》予以公示。由采购代理机构签发《成交通知书》；

（2）对未成交投标人，采购代理机构不对未成交原因作出解释，同时亦不退还投标文件；

（3）《成交通知书》将作为签订合同的重要依据。

5、签订合同

（1）采购人和成交投标人应当自成交通知书发出之日起30日内按照招标文件和成交投标人的投标文件订立书面合同；

（2）成交投标人应按采购人指定的地点与其签订合同。

6．成交服务费

成交服务费用（中标服务费）：由成交投标人按照发改办价格【2015】299号文及河南省招标代理服务收费指导意见的规定，代理费用由成交投标人在领取中标/成交通知书前以现金形式交至招标代理机构。

7、付款方式

付款方式：由双方约定支付。

8、解决争议的办法

出现争议时，双方可协商解决，不能达成一致意见时，可通过诉讼方式由采购人所在地法院裁决。

（1）重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

①投标截止时间止，投标人少于3个的；

②经评标小组评审后否决所有投标的。

（2）不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

（1）对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

（2）对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

（3）对评标小组成员的纪律要求

评标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

（4）对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（5）投诉

各有关当事人对中标结果有异议的，可以按照《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》规定的程序，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其原授权代表携带企业营业执照原件（复印件加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接收日期作为受理时间。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。供应商保证提出的质疑内容和相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

（6）未尽事宜，按国家有关规定执行。

（7）本招标文件的解释权属采购人。

第四章 采购需求

产品参数及数量

注：①招标文件中标准参数的标星项为10项；其中【下一代防火墙】1项；【核心交换机】1项；【汇聚交换机】1项；【半球摄像机】2项；【网络枪机】2项；【球机】1项；【数字音频处理器】1项；【智能网络电源管理器】1项。

| 序号 | 产品名称 | 标准参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络化主机 | 1、专业机架式工控机箱体设计，采用整体铁、铝合金面板和电镀钢板喷涂机箱结构，有较高的散热、抗干扰、防尘、防冲击能力； 2、采用15.6英寸高清触摸屏，简单易用的触摸屏操控； 3、内置大容量SSD固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； 4、安装广播系统服务器软件后，构成IP广播系统的管理控制中心，对广播系统各路音源信号控制，广播区域分配，终端信息的配置； 5、可根据服务软件形成的电子地图，查看各路广播终端实时情况； 6、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 7、主机支持GPS和北斗校正对时，无需英特尔网络，适合无网络地区使用； 8、显示屏幕分辨率不低于：1920×1080P； 9、处理器不低于2.8GHz； 10、内置128GB固态硬盘 4* SATA3.0 硬盘接口,传输速度可达6Gbps.Supports RAID 0/1/5； 11、内置4G 内存，最大支持16GB。 | 1 | 台 |
| 2 | IP服务器软件 | 1、基于国产Linux系统，支持7x24小时不间断工作； 2、基于B/S架构设计，任意平台（Windows、Android、IOS等）均可通过网络浏览器远程访问服务器，无需安装任何客户端软件； 3、WEB采用先进的渐进式框架设计，动态构建用户界面，提供优秀的显示效果及操作体验； 4、系统支持局域网与广域网混合组网，兼容各种复杂的网络环境； 5、系统支持广播、对讲、监控系统的融合； 6、支持1000个以上网络广播终端； 7、支持1000路以上组播任务及200路以下独立播放任务； 8、具有强大的分控功能、完整的鉴权体系，支持多用户同时远程登录管理； 9、强大的定时功能，支持多达100个定时方案，每个定时方案支持200个定时点，定时方案可随时切换； 10、支持今日定时点任务一览，包括已执行、正在执行、未执行的定时任务，提供任务详细信息、倒计时显示等功能； 11、系统支持节目源监听及终端现场监听功能； 12、支持系统配置文件的备份、导入、导出； 13、支持WEB远程管理歌曲库，支持新建/删除/重命名歌曲列表、上传/删除歌曲等操作； 14、支持全系列产品的日志查询、过滤、检索、导出功能，包括运行日志、播放日志、消防日志、寻呼日志等日志类型； 15、灵活管理所有终端分区，包括播放控制、音源控制、状态控制等； 16、支持对全系列设备的参数管理，具有强大的DSP音效处理功能，预设流行、舞曲、摇滚、古典、人声、柔和等音效，提供10段DSP参量均衡图形化调节；针对支持蓝牙5.0功能的终端（选配），提供蓝牙名称、密码修改功能； 17、所有控制界面均具备灵活的分区设备检索功能，支持分区/分组独立管理； 18、系统维护方便，支持远程、本地管理与维护。 | 1 | 套 |
| 3 | 16路网络电源时序器 | 1、基于TCP/IP传输协议的电源管理 ，可以挂接到网络实现网络与设备同步控制； 2、本设备具有16路电源控制，其中4路两孔国标插座，12路三孔国标插座，总功率可达6000W，可单独的断开或接通每一路，也可顺序开启； 3、3.5英寸全彩显示屏，5位按键设计，界面更加简洁，操作更加方便，可直观的显示每路的输出状态，可独立设置更改IP地址； 4、通过网络广播管理页面实行控制； 5、可实现集联控制； 6、高级保护电路，输出电流电压稳定； 7、每路可单独控制，可网络控制，也可定时控制； 8、具有一键全开，顺序开启等功能； 9、屏幕背光点亮时间与亮度可调，实现节能运行； 10、具有过压或欠压指示灯指示，网络指示灯指示。 | 1 | 台 |
| 4 | 四通道网络音频采集卡 | 1、支持TCP、UDP、IGMP、ICMP等网络协议； 2、支持Web配置，操作方便、简单； 3、4路单声/立体声线路输入； 4、电源输入 AC100-240V 50Hz/60Hz； 5、网络 Rj45(10/100M)； 6、音频输入灵敏度 0.775V； 7、频率响应 80-16000Hz； 8、工作环境温度-40℃ ~ +70℃； | 1 | 台 |
| 5 | 寻呼话筒 | 1、专业桌面式网络寻呼话筒设计，坚固耐用，高档铝合金面板，全金属机身； 2、高保真鹅颈式软管话筒直接输入，话筒打开时红色指示灯自动点亮； 3、采用IPS高清显示屏，宽视角，全方位无障碍显示； 4、采用电容触摸技术，操作灵敏、交互方便； 5、图形化界面、信息显示一目了然，操作简单便捷； 6、支持分区广播、分组广播、全区广播； 7、支持TCP、UDP、IGMP、ICMP等网络协议； 8、内置专业DSP啸叫抑制模块； 9、应急一键寻呼，带防护盖，防止误操作； 10、具有无声音输入时自动关闭功能，并可设定自动关闭时间； 11、内置全频高保真扬声器，用于监听和对讲； 12、支持背景音讲话，话音自动优先； 13、具有对分区/分组/全区节目源点播控制功能； 14、1路3.5耳机接口线路输入，支持单声道或立体声输入，具有采集播放功能； 15、工作环境温度-40℃ ~ +70℃。 | 3 | 台 |
| 6 | 广播专业麦克风 | 1、高品质话筒，内置两种钟声； 2、具有延时自动关闭功能； 3、话筒输出电压 600mV±10mV或20mV±10%（非平衡）； 4、钟声额定输出电压 600mV±10mV或20mV±10%； 5、频率范围 100Hz-15kHz； 6、失真度 MIC：≤1%； 7、频响50-13500HZ； 8、阻抗600欧姆； 9、灵敏度：-62dB。 | 1 | 支 |
| 7 | 32路消防采集器 | 1、铝合金面板，1U金属机身； 2、1路标准RJ45网络接口； 3、32路消防报警接入端子，非排线接入，方便快捷，可多台级联； 4、设置报警复位按钮，可手动复位； 5、带2路断电器触点短路信号输出（直流2A电流)，触发报警器等短路触发其它设备； 6、报警接入信号、电平输入或短路信号输入或电平和短路混合输入； 7、电源输入 AC100-240V 50Hz/60Hz； 8、网络 Rj45(10/100M)； 9、触发信号级别 电平5V-24V or 0~5KΩ； 10、工作环境温度-40℃ ~ +70℃。 | 1 | 台 |
| 8 | 前置放大器 | 1、多种、多个输入/输出口、5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口； 2、各通道独立音量控制； 3、高音和低音音调控制； 4、自动默音（有强插功能）； 5、最小源电动势Mic ≤3.2mV, 不平衡；Aux ≤300mV 不平衡；EMC≤450mV； 6、输出电平、0dBV； 7、频率响应Line 30Hz-20KHz (±3dB）； 8、总谐波失真Aux ≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件）； 9、信噪比Aux input ≥66dB； 10、音调调节范围Bass ±10dB（100Hz）；Treble ±10dB（10kHz）； 11、保护、AC保险丝； 12、电源、AC 220V/50Hz； | 1 | 台 |
| 9 | CD播放器 | 1、DVD/VCD/CD/USB播放功能； 2、高亮度动态VFD显示，清晰醒目； 3、具有曲目直选功能； 4、具有通电后自动播放功能； 5、具有视频输出口高亮度动态VFD显示，清晰醒目； 6、频率响应：20Hz-20kHz； 7、信噪比：90dB； 8、动态范围：90dB； 9、谐波失真：0.005%； 10、输出电平：0dBV； 11、保护：AC fuse ×1； 12、电源：AC 220 –240 V / 50～60 Hz； | 1 | 台 |
| 10 | 数字调谐器 | 1、LCD液晶屏显示； 2、立体声调频收音，电台频率记忆存储可达99个； 3、全频段自动搜索，自动保存功能； 4、快捷手动保存电台功能； 5、可数字调谐音量大小； 6、可以直接输入收听频率，如输入：106.60； 7、收听电台，掉电记忆功能； 8、接收范围：FM 87.0 ~ 108.0 MHz；AM 522 ~ 1611 kHz； 9、输入灵敏度：FM 16dBμ；AM 49dBμ； 10、信噪比：FM 单声道76dB，立体声70dB；AM 40dB； 11、电源：AC 220 –240 V / 50～60 Hz。 | 1 | 台 |
| 11 | 4.5"网络壁挂音箱（2*20W） | 1、基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等； 2、全数字化设计，高保真、语音传输指数高； 3、内置2*20W高品质数字功放，可外接副箱，低功耗设置； 4、专业DSP音效处理芯片，支持10 段参量均衡音效处理，具有高保真CD音质； 5、高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时； 6、可脱离服务器接受紧急寻呼，音量自动调节到设定值； 7、支持DHCP、静态IP网络模式；支持AUTO IP功能，DHCP模式下如果没有获取到IP地址，自动切换到临时IP； 8、支持无音乐信号（包括本地音频信号）自动待机节能工作模式； 9、1路本地MIC、1路LINE IN输入、1路LINE OUT输出； 10、喇叭单元5.5"*1 1"*1； 11、额定功率 2*30W； 12、输入电压 DC12V-24V/2A AC220V 50Hz/60Hz； 13、灵敏度(1m,1W) 90dB； 14、最大声压级(1m) 104dB； 15、频率响应 80-20kHz； 16、工作环境温度-40℃ ~ +69℃。 | 159 | 只 |
| 12 | 4.5"壁挂（20W) | 1、喇叭单元 1"×1 4"×1； 2、额定功率 20W； 3、额定阻抗 8欧； 4、灵敏度(1m,1W) 89dB； 5、最大声压级(1m) 103dB； 6、频率响应 100-20kHz。 | 159 | 只 |
| 13 | 4.5"壁挂 | 1、喇叭单元4.5"*1 2"*1； 2、额定功率 15W； 3、额定阻抗 8欧； 4、灵敏度(1m,1W) 88dB； 5、最大声压级(1m)98dB； 6、频率响应 120-20kHz。 | 538 | 只 |
| 14 | 网络化功放（350W) | 1、采用高档2U铝合金拉丝面板制造； 2、可挂接在网络到达的任何地方, 采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输； 3、双网络接口冗余设计，可跨网段工作； 4、内置高效率数字功放，70V/100V定压输出及4-16Ω，效率高达90%以上； 5、功放额定输出功率、350W； 6、面板集成7个状态指示灯，工作状态一目了然，1个网络连接状态显示，4个信号状态显示，1个短路保护显示，1个过温保护显示； 7、短路、过温保护设计； 8、外置1路AUX线路输入、1路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展； 9、外置本地1路100V EMC输入，方便接入消防本地广播系统； 10、具有优先级管理功能，默音电平量可调节； 11、具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流； 12、可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类； 13、采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 | 26 | 台 |
| 15 | 带前置网络化功放（650W) | 1、采用高档2U铝合金拉丝面板制造； 2、可挂接在网络到达的任何地方, 采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输； 3、双网络接口冗余设计，可跨网段工作； 4、70V/100V定压输出及4-16Ω，效率高达90%以上； 5、功放额定输出功率、650W； 6、短路、过温保护设计 7、外置3路AUX线路输入、1路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展； 8、外置本地2路MIC输入，方便接入本地MIC； 9、具有优先级管理功能，默音电平量可调节； 10、具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流； 11、可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类； 12、采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 | 7 | 台 |
| 16 | 网络化功放（120W) | 1、采用高档2U铝合金拉丝面板制造； 2、可挂接在网络到达的任何地方, 采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输； 3、双网络接口冗余设计，可跨网段工作； 4、内置高效率数字功放，70V/100V定压输出及4-16Ω，效率高达90%以上； 5、功放额定输出功率、120W； 6、面板集成7个状态指示灯，工作状态一目了然，1个网络连接状态显示，4个信号状态显示，1个短路保护显示，1个过温保护显示； 7、短路、过温保护设计 8、外置1路AUX线路输入、1路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展； 9、外置本地1路100V EMC输入，方便接入消防本地广播系统； 10、具有优先级管理功能，默音电平量可调节； 11、具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流； 12、可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类； 13、采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 | 22 | 台 |
| 17 | 5"防水音柱 | 1、喇叭单元 3"×1 5"×3； 2、额定功率 60W； 3、输入电压 70V/100V； 4、灵敏度(1m,1W) 93dB； 5、最大声压级(1m) 110dB； 6、频率响应 80-20KHZ。 | 38 | 只 |
| 18 | 真分集无线话筒 | 1、采用ID码导频技术，彻底解决同频、串频现象； 2、采用OLED显示屏，内置调节菜单功能； 3、标准的19英寸安装尺寸； 4、理想使用距离150米。载波频段UHF550-960MHz可选； 5、频宽：50MHz； 6、预设群组数：20组，每组预设25个频率； 7、动态范围：90dB； 8、失真度：<0.5%； 9、频率响应：30-20KHz/±2dB； 10、电池使用时间：>5小时。 | 12 | 套 |
| 19 | 天线放大器加天线 | 1、12dB可调的射频信号电平用于优化使用不同线缆的接收效率； 2、链接输出可链接8台无线接收机组成大型系统； 3、RF电平过载LED及时监察射频信号的质量； 4、高清LCD显示。 | 2 | 套 |
| 20 | 主扩音箱 | 1、额定功率：350W； 2、频率响应：55Hz-20KHz ±3dB； 3、推荐功放：600W into 8ohms； 4、单元规格：低频12"铁氧体低音单元、65mm音圈 高频1.75"铁氧体高音单元,44.4mm音圈； 5、分频点：1.8KHz； 6、灵敏度：97dB； 7、最大声压级：125dB/1m； 8、连接插座：2xNeutrik NL4； 9、标准阻抗：8Ω。 | 4 | 只 |
| 21 | 主扩功放 | 1、输出功率：8Ω 2×800W； 2、输出功率：4Ω 2×1200W； 3、输出功率：8Ω桥接 2400W； 4、信噪比：>100dB； 5、失真度：<0.1%； 6、灵敏度：0.775V； 7、输入阻抗：20K2 平衡； 8、阻尼系数：>200/8Ω； 9、频率响应：20Hz-20KHz,土0.5dB； 10、通道分离度：>95dB； 11、冷却方式：无级变速风扇散热； 12、功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温。 | 2 | 台 |
| 22 | 超低音 | 1、单元配置：1x 18寸(100mm音圈)铁氧体单元； 2、额定功率：800w； 3、频率响应：35Hz-300Hz； 4、灵敏度：100dB； 5、最大声压级：132dB； 6、额定阻抗：8欧； 7、接线方式：1x Neutrik Speakon, model NL4 (wired in parallel)； 8、表面涂层： 耐磨，双组分外观整洁，提供超高抗划痕得保护； 9、材料选用：全采用欧洲环保POHS标准； 10、接口：1x Neutrik Nl4针； 11、系统类型：低音直射式； 12、大规格的装有号角的超低音音箱； 13、双调谐，平行带通设计。 | 4 | 只 |
| 23 | 超低音功放 | 1、输出额定功率：2x1000W 8Ω立体声功率 4Ω立体声功率2x1500W； 2、频率响应：20Hz-20KHz±1dB； 3、总谐失真：≤0.05%； 4、阻尼系数：≥300； 5、输入灵敏度：0.775V/1.44V/2.0V； 6、信噪比率(dB)：≥95dB； 7、输入阻抗：30KΩ/>15KΩ； 8、电压增益：41.3dB； 9、分离度 (@1KHz)：98dB； 10、电源：220V~/50Hz； 11、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护； 12、峰值指示灯黄色，保护指示灯红色，信号指示灯绿色。 | 2 | 台 |
| 24 | 辅助音箱 | 1、额定功率：300W； 2、标准阻抗：8Ω； 3、频率响应：65Hz-20KHz ±3dB； 4、推荐功放：500W into 8ohms； 5、单元规格：低频10"铁氧体低音单元、65mm音圈 高频1．75"铁氧体高音单元,44mm音圈； 6、分频点：2KHz； 7、灵敏度：96dB； 8、最大声压级：120dB/1m； 9、连接插座：2xNeutrik NL4； 10、覆盖角度：90°×40°。 | 8 | 只 |
| 25 | 辅助功放 | 1、输出功率：8Ω 2×500W； 2、输出功率：4Ω 2×800W； 3、输出功率：8Ω桥接 1500W； 4、信噪比：>100dB ； 5、失真度：<0.1% ； 6、灵敏度：0.775V； 7、输入阻抗：20K2 平衡； 8、阻尼系数：>200/8Ω； 9、频率响应：20Hz-20KHz,土0.5dB； 10、通道分离度：>95dB； 11、冷却方式：无级变速风扇散热； 12、功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温。 | 4 | 台 |
| 26 | 壁挂架 | 1、全金属，壁挂前后180%，吊挂水平360%； 2、壁挂：195-310mm。 | 12 | 付 |
| 27 | 音柱 | 1、扬声器类型：双4.5寸全频音箱； 2、频响：（±3dB） 120Hz-20KHz； 3、驱动单元：4.5寸*2； 4、灵敏度：96dB； 5、阻抗(Ω)：4Ω； 6、功率：80W(AES)。 | 8 | 只 |
| 28 | 专业功放 | 1、输出功率：8Ω 2×300W； 2、输出功率：4Ω 2×450W； 3、输出功率：8Ω桥接 900W； 4、信噪比：>100dB； 5、失真度：<0.1%； 6、灵敏度：0.775V； 7、输入阻抗：20K2 平衡； 8、阻尼系数：>200/8Ω； 9、频率响应：20Hz-20KHz,土0.5dB； 10、通道分离度：>95dB； 11、冷却方式：无级变速风扇散热； 12、功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温。 | 4 | 台 |
| 29 | 移动功放 | 1、连续播放不不低于30小时； 2、无线话筒距离不小于45m； 3、蓝牙无线连接。 | 2 | 台 |
| 30 | 大功率室外功放 | 1、12"全频带电池扬声器； 2、频率范围(-10 dB)：45 Hz – 20 kHz； 3、频率范围（-3 dB）：55 Hz – 20 kHz； 4、最大SPL：126dB； 5、覆盖角度（水平 x 垂直）：100° x 60°； 6、放大器额定功率：400 W； 7、分频频率：2.5 kHz； 8、带有2个XLR/TRS多功能接口，1个3.5mm立体声输入，支持蓝牙5.0真无线立体声音频流同时播放。 | 2 | 台 |
| 31 | 便携扩音设备 | 1、无线连接方式：蓝牙； 2、蓝牙版本：蓝牙5.0； 3、电源类型：电池供电； 4、线长：1.5米以下。 | 150 | 个 |
| 32 | 模拟调音台 | 1、8路输入通道结构，8路平衡式话筒输入，2 组母线输出，1组AUX辅助输出； 2、高品质，低噪音的话筒输入； 3、低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； 4、话筒提供优质的+48V幻像电电源； 5、1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 6、2TK录音输入，输出莲花接口； 7、内置16种混响延时效果器，数字显示效果种类； 8、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； 9、电路板采用双面SMT贴片技术，使用性能稳定； 10、内置净化开关电源，电压范围：交流90V- 240V； | 4 | 台 |
| 33 | 数字调音台 | 1、面板锁支持两重设置：指纹识别及密码输入双重保护; 2、XLR输出（平衡式）8个自定义XLR输出，L/R +4个单总线+4个立体声总线；1）麦克风输入16个输入（平衡输入），麦克风连接器16个卡侬包含4个COMBO卡侬输入； 3、16段高精度主输出电平表，9个100MM行程的优质电动滑杆电位器； 4、采用第四代工业级浮点SHARC处理器，24bits/192kHZAD/DA； 5、6个内置的效果器模块，2个调制，2个延时和2个混响； 6、10.1寸1280*800像素高清IPS触摸屏，1个扩展插槽，可选配USB DANTE和AES/EBU等多种模块； 7、RS232支持中控系统接入，支持IPAD远程遥控，支持中文操作系统； 8、支持MP3 AAC WAV FLAC APE等格式的音源播放； 9、支持8组面板物理按键一键场景调用，方便快捷; 10、耳机输出TRSjiack直插，耳机输出阻抗100Ω，最大输出电平+22dBu； 11、数字1/0 AES/EBU输入和输出，USB立体声播放和录音； 12、USB最大支持内存32GB. | 2 | 台 |
| 34 | 一拖四无线会议话筒 | 1、具有数字导频功能,彻底杜绝干扰和窜频现象;音频信号处理功能，采用自动增益控制（AGC）或者手动 MCU 增益设置，音量调节功能，可增加拾音距离; 2、采用30级电子音量控制; 3、使用极佳的心型指向头; 4、80组可选频点，抗干扰能力强; 5、频率范围：690-700MHz; 6、使用电源适配器电压：DC12V; 7、调制方式：数字调制; 8、无线接口：SMA接口/50欧; 9、信道间隔：500KHz; 10、灵敏度：>-106dBM; 11、频率稳定度：士0、001%; 12、最大输出电平：-6dBV： 13、天线方式：内置天线; 14、频率响应：30Hz-20KHz土2dB; 15、发射功率：+10dBM; 16、信噪比：>86dB; 17、使用电源电压：3、7V 1200mAh锂电池; 18、失真率：<0、5%; 19、连续使用时间不低于：6小时。 | 6 | 套 |
| 35 | 真分集一拖二头戴无线麦克风 | 1、接收机频率范围：740—800MHz； 2、可调信道数：100X2=200； 3、震荡方式：锁相环（PLL)频率合成； 4、频率稳定性：±10ppm； 5、接收方式：超外差二次变频； 6、分集类型：双调谐眞分集自动选讯； 7、接收灵敏度：-95dBm； 8、音频频响：40--18KHz； 9、失真度：≤0.5%； 10、信噪比：≥110dB； 11、音频输出：平衡输出和不平衡输出； 12、电源规格：110-240V-12V 50-60Hz（开关电源适配器）； 13、发射机频率范围：740—800MHz； 14、调频射频功率：10--30mW； 15、电池寿命：8—15小时。 | 2 | 套 |
| 36 | 天线放大器 | 1、32级可调的射频信号电平，用于优化使用不同线缆的接收效率； 2、链接输出，可链接8台无线接收机组成大型系统； 3、RF电平过载LED，及时监察射频信号的质量； 4、高清LCD显示； 5、机器码记录可调； 6、面板锁键功能防止演出失误操作。 | 2 | 台 |
| 37 | 数字反馈抑制器 | 1、输出阻抗：平衡>120Ω,不平衡>60Ω； 2、最大输出电平：+20dBu； 3、频率响应：20Hz-20KHz,±0.3db； 4、模拟输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡； 5、输入阻抗：平衡47Ω,不平衡20KΩ； 6、最大线路电平输入：+18dBu； 7、模拟输出:2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡； 8、工作电压：110V/220V/AC 50Hz/60Hz； 9、2.1寸TFT彩屏，中英文可选； 10、配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷； 11、反馈加移频设计方案，移频4档可选； 12、每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 13、独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 14、输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 15、响应时间快中慢3速可定。 | 6 | 台 |
| 38 | 数字音频处理器 | 1、★2寸中文彩屏、中英文可切换；（提供截图佐证，并提供带有CNAS标志及厂商公章的第三方权威机构检测报告扫描件证实此项功能） 2、96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 3、支持WiFi无线连接，并配有USB及RS232接口连接电脑，让调试更方便和简洁； 4、输入和输出每路均设有6段独立参量均衡（调节增益范围可达±20dB），每路均有延时、极性及静音设置，延时最长可达1000ms； 5、输出通道的均衡调节设有Lo-shelf、Hi-shelf两种模式，还可控制增益、压限及输入通道信号的选择功能； 6、可变高/低通虑波器的斜率可设置为12dB,18dB,24dB或48dB每倍频程； 7、特设通道参数拷贝功能； 8、可存储20组用户程序，支持RS232,RS485中控协议；USB免驱动、支持APP调试； 9、混合每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合； 10、延时每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms。 | 2 | 台 |
| 39 | 智能网络电源管理器 | 1、额定输出电压：AC100V-240V、50-60HZ； 2、单路额定输出电流：13A； 3、额定总输出电流：30A； 4、10路输出可控制电源，可自由设置延时开启和关闭时间，带独立滤波隔离器； 5、★双2寸彩色液晶屏显示，可实时显示当前电流、电压、日期、时间、每路开关状态；（提供截图佐证，并提供带有CNAS标志及厂商公章的第三方权威机构检测报告扫描件证实此项功能） 6、配置RS232串口；支持RJ45，可实现跨网段（局域网）进行远程控制，每台设备对接网端，在设备上可设定固定的IP地址，可在集中控制中心通过一台电脑PC端预设设备固定IP地址，实现控制开关机模式调用，每个ID名称可自定义（16台）； 7、自带ID设置和检测； 8、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置，并设有触发功能； 9、欠压、超压、过流检测及报警； 10、内置时钟芯片，定时设置自动开关机； 11、支持延时断电保护功能； 12、支持Android,IOS及Windows操作系统无线控制调试，实现一键开关机及模式调用。 | 6 | 台 |
| 40 | 智慧互动大屏 | 1、尺寸：75英寸 2、OPS电脑配置不低于(I5/8G/256G) 3、显示屏：4K高清 4、支持Android 8、0及以上版本 5、无线投屏，一键切换，回传互控，红外触摸，20点触控 6、内置WIFI支持双路，6路麦克风，1300万像素摄像头 | 6 | 台 |
| 41 | 液晶显示单元 | 1、显示尺寸：55 inch； 2、物理拼缝：3.5 mm； 3、分辨率：1920*1080； 4、屏幕宽高比16：9； 5、亮度500CD/㎡； 6、对比度4500：1； 7、可视角度178°； 8、工作温度：0℃-50℃； 9、工作湿度：20%-80%； 10、工作寿命：不低于6万小时； 11、供电电源：AC100-240V。 | 24 | 台 |
| 42 | 模块化底座 | 1、配置：无左右上封板；前开门/前封板，后留空； 2、材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 3、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 4、弧度：0° 5、适用规模：不宜超过4行；不超过5行。 | 8 | 套 |
| 43 | 模块化框架 | 1、配置：无左右上封板；前开门/前封板，后留空； 2、材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 3、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 4、弧度：0° 5、适用规模：不宜超过4行；不超过5行。 | 24 | 台 |
| 44 | 高清解码器 | 1、支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频； 2、支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步； 3、支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出； 4、采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码； 5、支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换； 6、最大支持3200w分辨率解码，具有96个解码通道，支持96路200W视频同时解码上墙。 | 2 | 台 |
| 45 | 网络综合管理平台 | 1、支持二、三层网络拓扑发现能力，并通过拓扑图进行自动的布局呈现，可根据用户需求自定义拓扑图来呈现所关注的设备情况；提供准确的定位查询功能，提供完整的设备列表，允许用户按照自己的需要对设备进行分组呈现和自定义呈现； 2、支持通过SNMP协议对设备进行设备信息提取和监控，被监控设备首先需要打开SNMP协议，可监控内容包括：CPU监控：设备CPU运行率监控；内存监控：设备内存当前使用率监控；设备端口监控：端口流量速率监控；设备通断监控：通过SNMP或PING检测服务器是否正常工作； 3、支持网络配置管理平台对于网络中无线AP、AC、POE交换机、汇聚交换机等相关设备进行管理，提供上述设备的告警信息，设备上下线、设备状态告警、设备终端或者流量告警等，并可推送至维护人员、终端接入数量统计、设备流入流出流量统计等多种网络管理资源，同时上述网络资源能够通过多种视图进行呈现，便于管理员维护； 4、支持配置安全认证组件，实现对用户网络准入的认证接入，支持通过固定账号、短信或MAC地址绑定等多种认证方式接入；支持终端登录一次后，一定期限内的无感知连接；支持某些终端登录一次后，非主动退出的持续连接；支持访客通过短信认证方式接入； 5、支持提供安全日志数据的存储，包括会话日志、URL日志、DNS日志、流量日志、IPS日志、AV日志、流量报表数据、URL访问数据等，存储时长不少于180天； 6、实配支持每天终端接入数授权≥2000，支持累加；实配支持设备管理许可授权≥200，支持累加。 | 1 | 台 |
| 46 | 无线控制器 | 1、支持并实配千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，USB口≥1个；支持最大管理AP数量≥1024个，实配AP授权不少于600个； 2、支持IPv4/IPv6 DHCPv4/DHCPv6 Server和Client 策略路由、静态路由； 3、支持基于AP、SSID、用户的带宽限制，上下行流量可以分别控制； 4、支持MAC地址、Portal认证、802.1x认证； 5、支持设置静态反制列表、敏感SSID列表等，提升对非法无线设备反制的精准度，可主动配置选择反制类型，如钓鱼设备、疑似钓鱼设备、静态反制设备及其他未分类设备； 6、支持对周围无线信号进行扫描检测和反制，可统计呈现AP、ADHOC、网桥、STA等潜在非法设备的BSSID、设备类型、反制类型、信道、SSID、发现时间等信息。 | 1 | 台 |
| 47 | 下一代防火墙 | 1、★1U机箱；千兆电口≥8个；千兆光口≥2个；万兆光口≥2个；支持并实配冗余电源；实配不少于3年特征库授权；（需提供产品彩页或官网截图） 2、最大吞吐量≥10 Gbps；最大并发连接数≥200万；每秒新建连接数≥5万； 3、支持静态路由、策略路由、RIP v1/v2/ng、OSPFv2/v3、BGP4/4+协议；支持策略路由，可根据应用进行智能选路，支持源地址+目的地址、源地址、目的地址、时延、链路带宽、跳数等方式实现路由负载均衡； 4、本地病毒库规模不少于3000+万；支持对HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP、SMB协议进行病毒查杀； 5、支持HTTP、IMAP、SMTP、POP3、FTP、SMB、OTHER_APP等应用协议的漏洞防护；产品的漏洞防护特征库包含知名的高危漏洞特征，并能查询详细信息。 | 1 | 套 |
| 48 | 出口安全网关 | 1、支持并实配千兆电口≥16个、千兆光口≥4个、万兆光口≥4个，支持扩展槽扩展；实配模块化冗余电源；实配不少于3年的特征库授权； 2、内存≥8G，FLASH卡或内置SSD≥8GB； 3、整机吞吐≥10Gbps；最大并发500万； HTTP新建连接≥5万/秒； 4、支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP等功能；支持网桥模式，以透明方式串接在网络中，支持多组桥、多口桥；支持旁路模式，单接口监听交换机镜像流量，无需更改网络配置，实现上网行为审计，支持旁路和串行混合部署； 5、支持静态路由、策略路由、ISP路由、OSPF、BGP；支持NAT66，NAT64，NAT46；支持标准IPSEC VPN对接；支持国密算法：SM2、SM4、SM3； 6、支持虚拟路由转发功能； 7、支持端口镜像功能，支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像；支持IPv6隧道、支持ISATAP、支持6TO4隧道； 8、支持在设备旁路部署时针对内网上网用户进行实名身份认证，旁路认证方式包括但不限于本地WEB认证、Portal Server认证、短信认证、免认证、混合认证、单点登录等。 | 1 | 台 |
| 49 | 核心交换机 | 1、★业务槽位≥4，支持并实配双主控、模块化双电源；实配千兆电接口≥24个、千兆SFP光接口≥24个、万兆 SFP+光接口≥20个；（需提供产品彩页或官网截图） 2、交换容量≥384Tbps；包转发率≥118000Mpps； 3、支持4K个VLAN，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN；支持STP/RSTP/MSTP；支持端口负载均衡、支持LACP，每链路聚合组支持8个端口； 4、支持静态路由、RIP、OSPF、BGP等动态路由协议；支持VRRP，支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF等；支持Local认证，Radius，AAA、802.1x认证； 5、支持CPU 保护功能，如ICMP Flood拦截、SYN Flood攻击拦截等，CPU根据不同协议进行限速保护；支持MSTP协议国密算法加密；RIP、OSPF协议支持国密认证算法； 6、支持SP、WDRR、SP+WDRR、SP、WRR等队列技术，支持RED、WRED等拥塞避免控制，端口限速的粒度≤8K； 7、提供入网许可证。 | 1 | 台 |
| 50 | 汇聚交换机 | 1、★万兆SFP+光接口≥24个，40G QSFP光接口≥2个；支持并实配模块化冗余电源；单台实配万兆单模光模块≥2；（需提供产品彩页或官网截图） 2、交换容量≥4.8Tbps；包转发率≥1620Mpps； 3、支持4K个VLAN，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN；支持STP/RSTP/MSTP；支持端口负载均衡、支持LACP，每链路聚合组支持8个端口； 4、支持静态路由、RIP、OSPF、BGP等动态路由协议；支持VRRP，支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF等；支持Local认证，Radius，AAA、802.1x认证； 5、支持CPU 保护功能，如ICMP Flood拦截、SYN Flood攻击拦截等，CPU根据不同协议进行限速保护；支持MSTP协议国密算法加密；RIP、OSPF协议支持国密认证算法； 6、支持横向虚拟化、纵向虚拟化； 7、支持标准、扩展ACL，基于MAC的ACL、基于时间ACL等；支持SP、WDRR、SP+WDRR等队列技术，支持WRED等拥塞控制； 8、提供入网许可证。 | 9 | 台 |
| 51 | 放装式AP | 1、千兆电口≥2个；USB口≥1个；支持802.3af/at受电； 2、射频数量≥2个，每路射频支持WiFi6；内置天线≥4；MIMO:整机4条空间流；支持802.11a/b/g/n/ac/ax，支持HT20/HT40/HT80/HT160带宽；传输速率: 整机最大2.975Gbps; 3、可同时支持集中转发、本地转发；SSID数量≥32； 4、支持AC宕机后，AP可持续工作，保证老用户正常在线的同时，允许新用户终端采用原有认证方式进行接入；支持AC宕机后AP意外重启后也不影响用户认证接入，提高无线网络的可用性； 5、支持单AP实现内外网硬件隔离：AP采用2.4GHz和5GHz射频芯片硬件独立设计，且可映射对应两个上行千兆电口分别接内外网上行接入交换机，无线射频根据上行网络进行隔离，实现两个频段分别满足内外网无线应用； 6、瘦AP模式下支持页面配置导航功能，可在导航页面上配置IP地址、AC发现方式与AC地址、桥模式和NAT模式、LAN和WAN等接口配置。 | 347 | 台 |
| 52 | 入墙式AP | 1、千兆上行电口≥1个，千兆下行电口≥4个；嵌入86暗盒进行安装； 2、射频数量≥2个，每路射频支持WiFi6；传输速率: 整机最大2.975Gbps; 3、AP采用2.4GHz和5GHz射频芯片硬件独立设计，且可映射对应两个上行千兆电口分别接内外网上行接入交换机，无线射频根据上行网络进行隔离，实现两个频段分别满足内外网无线应用； 4、瘦AP模式下，可配合AC实现接入终端类型的识别，识别终端操作系统类型不得少于8种，并且可根据终端类型实现访问控制策略下发； 5、瘦AP模式下支持页面配置导航功能，可在导航页面上配置IP地址、AC发现方式与AC地址、桥模式和NAT模式、LAN和WAN等接口配置。 | 22 | 台 |
| 53 | 24口接入交换机 | 1、10/100/1000Base-T电接口≥24个，万兆SFP+光口≥4个；单台实配万兆多模光模块≥2； 2、交换容量≥336Gbps；包转发率≥95Mpps； 3、支持4K个VLAN，支持基于MAC、IP子网的VLAN；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组最少支持8个成员端口；支持IGMP、IGMP Snooping； 4、支持静态路由协议；支持STP/RSTP/MSTP；支持标准、扩展ACL，基于MAC的ACL、基于时间的ACL等；支持IP+MAC+端口的绑定，支持SP、WRR、SP+WRR、DWRR、SDWRR等队列技术； 5、支持横向虚拟化功能，支持并实配M-LAG功能；支持Local认证，Radius、Tacacs+、AAA、802.1x认证； 6、提供入网许可证。 | 34 | 台 |
| 54 | 48口接入交换机 | 1、10/100/1000Base-T电接口≥48个，万兆SFP+光口≥4个；单台实配万兆多模光模块≥2； 2、交换容量≥336Gbps；包转发率≥160Mpps； 3、支持4K个VLAN，支持基于MAC、IP子网的VLAN；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组最少支持8个成员端口；支持IGMP、IGMP Snooping； 4、支持静态路由协议；支持STP/RSTP/MSTP；支持标准、扩展ACL，基于MAC的ACL、基于时间的ACL等；支持IP+MAC+端口的绑定，支持SP、WRR、SP+WRR、DWRR、SDWRR等队列技术； 5、支持横向虚拟化功能，支持并实配M-LAG功能；支持Local认证，Radius、Tacacs+、AAA、802.1x认证； 6、提供入网许可证。 | 38 | 台 |
| 55 | 24口POE交换机 | 1、10/100/1000Base-T电接口≥24个，万兆SFP+光口≥4个；所有电口支持POE/POE+供电(802.3 af、at)；单台实配万兆多模光模块≥2； 2、交换容量≥336Gbps；包转发率≥95Mpps； 3、支持4K个VLAN，支持基于MAC、IP子网的VLAN；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组最少支持8个成员端口；支持IGMP、IGMP Snooping； 4、支持静态路由协议；支持STP/RSTP/MSTP；支持标准、扩展ACL，基于MAC的ACL、基于时间的ACL等；支持IP+MAC+端口的绑定，支持SP、WRR、SP+WRR、DWRR、SDWRR等队列技术； 5、支持横向虚拟化功能，支持并实配M-LAG功能；支持Local认证，Radius、Tacacs+、AAA、802.1x认证； 6、提供入网许可证。 | 52 | 台 |
| 56 | 48口POE交换机 | 1、10/100/1000Base-T电接口≥48个，万兆SFP+光口≥4个；所有电口支持POE/POE+供电(802.3 af、at)；单台实配万兆多模光模块≥2； 2、交换容量≥336Gbps；包转发率≥160Mpps； 3、支持4K个VLAN，支持基于MAC、IP子网的VLAN；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组最少支持8个成员端口；支持IGMP、IGMP Snooping； 4、支持静态路由协议；支持STP/RSTP/MSTP；支持标准、扩展ACL，基于MAC的ACL、基于时间的ACL等；支持IP+MAC+端口的绑定，支持SP、WRR、SP+WRR、DWRR、SDWRR等队列技术； 5、支持横向虚拟化功能，支持并实配M-LAG功能；支持Local认证，Radius、Tacacs+、AAA、802.1x认证； 6、提供入网许可证。 | 5 | 台 |
| 57 | 可视化运维管理平台 | 1、可管理资源授权数≥100 网元。可管理包括网络设备、服务器、数据库、中间件、服务资源、网页资源、安全设备，支持设备IPV6通信协议管理，并支持SNMPV3协议管理设备。 2、采用B/S架构，Java开放式平台，平台无需flash插件便可随时访问，可搭载任意关系型数据库。支持多种部署方式，支持邮件告警、微信告警、钉钉告警等多种告警方式。 3、系统支持系统操作日志的记录，记录设备管理用户登录设备成功或失败信息，包括登录名、登录结果（失败原因），登录时间，日志类型等，日志可以导出到Excel表格中。 4、服务器硬件管理监控，主板、CPU、内存、系统磁盘、风扇状态、电源状态、网卡状态等硬件监控。 5、系统能够对符合SNMP标准协议的交换机、路由器、防火墙、均衡负载等网络设备进行监控。 6、系统能够支持监控：网页服务、邮件服务、文件服务、DNS服务等，监控响应时间、状态码、服务健康度、可用率、日志分析，服务应用运行情况监控以及服务管理等内容监控，折线图形式展示服务响应时间的趋势图，加强了对服务战略决策的分析。 7、系统能够对各监测指标偶然产生的波动可自动进行判断，避免误报事件，告警敏感度的设置可以精确到每个不同的指标。系统能够分时对不同的异常和告警生成过滤条件并进行过滤，可以精确到每天的不同时间以及不同的异常判断和不同的告警判断。 8、提供系统报表功能，需要记录设备日报、周报、月报、年报表，支持多设备多指标分析，用户可以对多个设备的多个指标在指定的同一个时间段内进行对比分析，给用户提供多角度数据分析参考，并可将分析数据导出到Excel。报表支持多种格式导出，如PDF、EXCEL等，协助运维人员做策略的依据。 9、可以实时统计分析每次轮询数据、30分钟统计、2小时统计、日统计等多种实时统计和数据保存。 | 1 | 套 |
| 58 | 一体化柜主控柜 | 1、全面玻璃门一体柜； 2、尺寸不小于600*1200*2000mm； 3、黑色哑光前玻璃后钣金单开密闭门，含脚轮支撑脚，40套螺丝螺母，两块PDU安装板，不含侧板； 4、前后密闭冷热通道，前门开10寸控制屏，前后门采用机械锁控制。 | 1 | 台 |
| 59 | 一体化柜IT柜 | 1、全面玻璃门一体柜； 2、尺寸不小于600*1200*2000mm； 3、黑色哑光前玻璃后钣金单开密闭门，含脚轮支撑脚 ，40套螺丝螺母，两块PDU安装板，不含侧板； 4、前后密闭冷热通道，前后门采用机械锁控制。 | 8 | 台 |
| 60 | 机柜侧板 | 1、适用1200*2000mm一体化机柜。 | 2 | 侧 |
| 61 | 带孔侧板 | 1、适用1200*2000mm一体化机柜。 | 1 | 侧 |
| 62 | 带耳层板 | 1、适用于1200mm深柜子，承重不低于60kg。 | 16 | 块 |
| 63 | 层板 | 1、适用于1200mm深柜子，承重不低于150kg。 | 8 | 块 |
| 64 | 毛刷理线架 | 1、用于机柜横向理线，1U高度，带毛刷。 | 16 | 个 |
| 65 | 塑料盲板 | 1、ABS塑胶盲板，1U高度，快拆结构，用于机柜气流遏制。 | 150 | 个 |
| 66 | 20口PDU | 1、1.5U黑色，16位10A国标+4位16A国标+指示灯+32A接线盒，左侧装。 | 9 | 条 |
| 67 | 20口PDU | 1、1.5U黑色，16位10A国标+4位16A国标+指示灯+32A接线盒，右侧装。 | 9 | 条 |
| 68 | 照明 | 1、5WLED节能一体化灯，220V供电。 | 18 | 个 |
| 69 | 氛围灯 | 1、双色氛围。蓝色+红色，常规显示蓝色，故障或报警时显示红色。 2、含两根灯管，前门两侧成对安装。 | 9 | 对 |
| 70 | H型线槽 | 1、钣金结构，厚度1.2mm，用于600mm宽机柜，高度100mm，长度600mm，三个槽道，单个槽道空间170mm。 | 9 | 个 |
| 71 | 线材包 | 1、机柜间连接线，含照明、门磁PDU等设备的线缆以及机柜间的跨接线。 | 9 | 套 |
| 72 | 配电箱 | 1、1路市电总输入225A/3P； 2、1路市电输出160A/3P，（多联机主机柜输入）； 3、10路市电输出32A/3P,（备用）； 4、9路市电输出16A/1P，（用于墙插、照明等备用）； 5、配置B级防雷模块，零、地接线铜排； 6、安装方式：壁挂。 | 1 | 台 |
| 73 | 40K配电输入模块 | 1、7U机架式配电模块； 2、空调:4*32A/1P; 3、UPS：1*800A/3P； 4、照明及应急通风：2*10A/1P； 5、直流12V输出：12V*2； 6、新风控制接口*1；含电源指示灯，C级防雷，主路电量监测，支持RS485通讯。 | 1 | 台 |
| 74 | 机架式高频机 | 1、高频机架式40kVA，三进三出，输出功因0.9，LCD液晶屏显示，直流电压384V。 | 1 | 台 |
| 75 | 电池 | 1、规格:12V100AH； 2、尺寸不小于：407*173*208*232mm； 3、容量不小于：100AH(20HR)。 | 64 | 节 |
| 76 | 电池连接线 | 1、16节电池连结线，400mm12根，60mm3根，1000mm1根，1500mm1根，2000mm1根； 2、规格：10mm2； 3、不含柜外连线。 | 4 | 套 |
| 77 | 电池柜及开关箱 | 1、160A3P直流开关，配套电池支架(柜)使用； 2、尺寸不小于W*H*D 400*500*200mm。 | 1 | 台 |
| 78 | 机架式空调 | 1、单冷型，制冷量12.5kW，风量2300m³/h，变频机架精密空调，含室外机。 | 3 | 台 |
| 79 | 空调铜管 | 1、含保温棉，每台空调含10米铜管。 | 60 | 米 |
| 80 | 一体化机柜监控单元 | 1、监控主机具备10寸的触摸屏，1个RS232，5个RS485串口，并具备5个DI量和2个DO量; 2、可接入漏水，防雷，红外，烟感等传感器。 | 1 | 台 |
| 81 | 一体化机柜智能管理软件 | 1、系统支持配电监测、UPS监测、精密空调监测、温湿度监测、漏水监测、门禁监测、消防监测等功能，并预留接口，方便以后功能扩展。 2、监控对象包含：空调、UPS、配电模块、冷温湿度、机柜前后门开关状态、空调漏水监测、烟雾探测等。 3、支持柜内环境、设备运行信息的采集、管理、分析和告警，包括柜内微环境监控、UPS、配电设备监控。 4、监控系统带不小于10英寸彩色触摸屏,镶嵌于机柜正门,能够实时查看UPS、配电、柜内环境量（温湿度、漏水、烟雾）等数据。 5、支持单机版监控，可通过Web界面查看系统运行信息、告警信息，进行参数配置。 6、可提供SNMP北向接口，支持数据查询和告警上报，可接入第三方网管，集中统一监控。 7、可直接通过监控系统设置空调运行的详细参数（送、回风温湿度控制、精度校准等），远程开关机操作。 8、提供告警联动，根据冷通道温度控制应急通风系统的启停，可选与消防系统进行联动。 9、配置门磁传感器，用于监测机柜前后门状态，干接点信号输出，每台机柜配置2对。 | 1 | 套 |
| 82 | 全网通语音电话短信猫 | 1、短信语音二合一，支持三大运营商，需要用户提供电话卡。 | 1 | 套 |
| 83 | 机柜温湿度设备 | 1、-20-80℃ (5%-95%)(带磁铁、正面板黑色) LED显示。 | 6 | 个 |
| 84 | 温湿度监控软件 | 1、冷热通道配置温湿度传感器，检测冷热通道温湿度状态，并适时提醒。 | 1 | 套 |
| 85 | 烟雾传感器设备 | 1、优选，2线制，工作电压12V。 | 2 | 个 |
| 86 | 烟雾传感器监控软件 | 1、热通道配置烟雾传感器，检测机柜烟雾状态，并适时提醒。 | 1 | 套 |
| 87 | 声光告警设备 | 1、DC12V供电，通过干接点控制，音量可调。 | 1 | 个 |
| 88 | 声光监控软件 | 1、支持活动告警查询显示、历史告警查询显示，有故障时可发出声光告警，并适时提醒。 | 1 | 套 |
| 89 | 门磁传感器 | 1、用于监测机柜前后门状态，干接点信号输出，每台机柜配置2对。 | 18 | 对 |
| 90 | 不定位式漏水检测器 | 1、可调灵敏度；只用在使用水浸绳的情况下，最大监测距离500米；导轨安装。 | 3 | 个 |
| 91 | 不定位漏水感应绳 | 1、非定位，送胶贴，自带引出线。 | 3 | 条 |
| 92 | 漏水监测软件 | 1、每台空调配置漏水传感器及漏水感应绳，检测漏水状态，并适时提醒。 | 1 | 套 |
| 93 | 半球摄像机 | 1、400万海螺型网络摄像机； 2、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps； 3、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 4、支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境； 6、支持ROI感兴趣区域增强编码； 7、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议； 8、1个内置麦克风； 9、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30m； 10、符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 | 2 | 台 |
| 94 | 硬盘录像机 | 1、3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； 2、存储接口：16个SATA接口，已内置16块10TB硬盘； 3、视频接口：2×HDMI，2×VGA； 4、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 5、报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）； 6、反向供电：1路DC12V 1A； 7、串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口； 8、USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0。 | 1 | 台 |
| 95 | 硬盘 | 1、企业级硬盘4T容量。 | 1 | 块 |
| 96 | 交换机 | 1、16个10/100/1000M PoE 电口，4个100/1000M SFP口，1个RJ45 Console口； 2、16个电口支持IEEE802.3at标准,最大输出功率240W； 3、交换容量≥40Gbps；包转发率≥30Mbps。 | 2 | 台 |
| 97 | 视频管理集成软件接口 | 1、集成视频监控图像、实时查看浏览查看视频图像、可调阅历史视频图像。 | 1 | 套 |
| 98 | 人脸指纹刷卡密码一体机 | 1、设备外观：采用4.3英寸LCD触摸显示屏，分辨率:480:272,200万像素宽动态，面部识别距离0.3-2m； 2、设备容量：支持1500张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持3000枚指纹，3000张卡片，150000条记录； 3、认证方式：支持人脸、指纹、密码二维码及其组合的认证方式；可选读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器；基线支持标准韦根26/34/27/35； 5、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、开门按钮*1； 6、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 7、工作电压：DC 12V/1A，不自带电源； 8、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 9、安装方式：壁挂。 | 1 | 台 |
| 99 | 双门控制器 | 1、RJ45输出，出入口管理控制器(双门)由控制主板、显示灯、金属盒、外接RF感应头、红外、门磁、联动输入等功能模块组成； 2、结合非接触感应智能卡独特的安全性、电控门锁、红外、门磁碰等传感器及网络通信，组成智能安全的“出入”控制系统。 | 1 | 个 |
| 100 | 双门磁力锁 | 1、拉力不小于280kg，DC12V，五线制有门禁状态采集。 | 1 | 把 |
| 101 | 双门磁力锁支架 | 1、双门磁力锁L型支架。 | 1 | 把 |
| 102 | 出门按钮 | 1、PC材质、明装开关，带夜光指示，86大小，可直接墙面安装，无需挖孔或者预埋底盒，NO常开输出。 | 1 | 个 |
| 103 | 感应卡 | 1、国标IC卡。 | 10 | 张 |
| 104 | 门禁箱体 | 1、门禁电源箱、AC/DC门禁电源 DC12V5A。 | 1 | 个 |
| 105 | 门禁管理集成软件接口 | 1、集成门禁进出门记录、门的开关状态、控制门的开关、门禁授权、门禁历史记录查看等。 | 1 | 套 |
| 106 | 工字钢 | 1、国标，规格20#a；高腿腰不小于200*100*7mm。 | 25 | 米 |
| 107 | 防静电地板 | 1、国标，尺寸不小于600*600*35mm，全钢PVC防静电地板。 | 200 | 片 |
| 108 | 半球摄像机 | 1、400万海螺型网络摄像机； 2、★在2560x1440下分辨力可达到1400TVL。（提供公安部出具的检验报告复印件并加盖厂商公章） 3、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 4、支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境； 6、支持ROI感兴趣区域增强编码； 7、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议； 8、1个内置麦克风； 9、★支持红外补光，有效补光距离达到30m。（提供公安部出具的检验报告复印件并加盖厂商公章） 10、符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 | 365 | 台 |
| 109 | 网络枪机 | 1、400万筒型网络摄像机； 2、★在2560x1440下分辨力可达到1400TVL。（提供公安部出具的检验报告复印件并加盖厂商公章） 3、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 4、支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境； 6、支持ROI感兴趣区域增强编码； 7、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议； 8、1个内置麦克风； 9、★支持红外补光，有效补光距离达到50m。（提供公安部出具的检验报告复印件并加盖厂商公章） 10、符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 | 104 | 台 |
| 110 | 枪机支架 | 1、铝合金材质； 2、调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°。 | 104 | 个 |
| 111 | 球机 | 1、采用全景细节倍率拼接设计，实现大光圈大视场角； 2、全景和细节镜头均采用背照式传感器； 3、支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍等轻智能功能，更好的助力平安校园管理； 4、支持双摄双模：默认单路模式输出倍率拼接画面，可选双路模式输出广角画面+特写画面，可支持画中画展示（需展示端支持）； 5、支持多级变倍功能，广角~24倍光学变倍，16倍数字变倍； 6、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测； 7、支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警； 8、★视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达500米。（提供公安部出具的检验报告复印件并加盖厂商公章） 9、支持切换为人脸抓拍模式，最多可同时抓拍5张人脸； 10、支持超低照度； 11、内置加热玻璃，有效除雾； 12、支持定时任务、一键守望、一键巡航功能。 | 21 | 台 |
| 112 | 球机支架 | 1、压铸铝合金材质，表面做喷塑处理； 2、支持球机通过报警输出同支架相连，控制红蓝警戒灯和蜂鸣器，实现警戒震慑功能； 3、支持强光提醒，报警联动红蓝警戒灯提醒，可实现100m红蓝灯指示； 4、支持声音提醒，内置蜂鸣器，可实现警戒音30m 50dB提示； | 6 | 个 |
| 113 | 监控立杆 | 1、镀锌钢管高度不低于8米，加粗加厚，高承重力。 | 15 | 个 |
| 114 | 综合安防管理平台服务器 | 1、2U双路标准机架式服务器； 2、CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz （可扩展至2颗）； 3、内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 4、硬盘：配置2块960G SSD硬盘； 5、阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ； 6、PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽； 7、网口：板载2个千兆电口，另加配2个千兆电口； 8、支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 9、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口。 | 1 | 台 |
| 115 | 综合安防管理平台软件 | 1、依托视频智能，通过对物联数据的多维度分析处理，解决校园内的人、车、地、物管理问题； 2、功能涵盖校园应用、综合管控、视频监控、一卡通、车辆管控、报警检测、网络管理等； 3、基于统一软件技术架构，通过对应用功能模块进行整合，集预警、查询、定位、管理、分析为一体，从多个业务维度对校园工作进行管理。 | 1 | 套 |
| 116 | 存储服务器 | 1、3U机架式网络存储设备； 2、存储容量400TB，支持硬盘热插拔； 3、CPU：64位多核处理器； 4、内存：16GB缓存； 5、接口：2个千兆网口，1个千兆管理口； 6、电源：1+1冗余电源； 7、存储模式：支持视音频流直存； 8、接入带宽：1050Mbps（525路）； 9、RAID模式：纠删码技术，保护数据不丢失，业务不中断； 10、网络协议：RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T28181。 | 6 | 台 |
| 117 | 应用服务器 | 1、机架式服务器主机2U； 2、CPU:1*银牌4310【12核心2.1G】； 3、内存：32G； 4、硬盘：2*2T。 | 2 | 台 |
| 118 | 网络摄像机 | 1、支持镜头前盖防油污可拆卸设计； 2、支持后厨三白检测算法，支持未戴白帽子，白口罩，白衣服的检测； 3、最高分辨率可达2688 × 1520 @30 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 4、支持背光补偿，强光抑制，透雾、3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境； 5、支持红外补光，红外光最远可达30m； 6、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP 5.0，GB28181协议接入； 7、支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本； 8、支持异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警（无内置喇叭，需要外接扬声器）； 9、支持音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测； 10、支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 11、支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储； 12、符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 | 26 | 台 |
| 119 | 摄像机支架 | 1、型号：吊装支架 2、材质：铝合金 | 26 | 个 |
| 120 | 液晶显示单元 | 1、显示尺寸：55 inch； 2、物理拼缝：3.5 mm； 3、分辨率：1920*1080； 4、屏幕宽高比16：9； 5、亮度500CD/㎡； 6、对比度4500：1； 7、可视角度178°； 8、工作温度：0℃-50℃； 9、工作湿度：20%-80%； 10、工作寿命：不低于6万小时； 11、供电电源：AC100-240V。 | 24 | 台 |
| 121 | 模块化底座 | 1、配置：无左右上封板；前开门/前封板，后留空； 2、材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等； 3、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米； 4、弧度：0°； 5、适用规模：不宜超过4行；不超过5行。 | 6 | 台 |
| 122 | 模块化框架 | 1、配置：无左右上封板；前开门/前封板，后留空； 2、材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等； 3、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米； 4、弧度：0°； 5、适用规模：不宜超过4行；不超过5行。 | 24 | 台 |
| 123 | 一体机 | 1、显示屏尺寸不低于23.8； 2、CPU配置不低于i5-10400(六核2.9G)； 3、内存不低于16G； 4、固态硬盘不低于512G。 | 2 | 台 |
| 124 | 高清解码器 | 1、支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频； 2、支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步； 3、支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出； 4、采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码； 5、支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换； 6、最大支持3200w分辨率解码，具有96个解码通道，支持96路200W视频同时解码上墙。 | 2 | 台 |
| 125 | 硬盘录像机 | 1、3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； 2、存储接口：16个SATA接口，已内置16块10TB硬盘； 3、视频接口：2×HDMI，2×VGA； 4、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 5、报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）； 6、反向供电：1路DC12V 1A； 7、串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口； 8、USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0。 | 1 | 台 |
| 126 | 学生异常行为识别 | 1、利用安防视频监控数据，进行学生的各类异常行为识别，并向学校安保人员发出告警，以便迅速处置；避免恶性校园暴力事件发生，降低各类学生人身安全相关危险事件的影响。2、识别的行为包括：打架、冲撞、在危险区域徘徊、翻越楼层栏杆等易致使学生伤残的动作。 | 1 | 套 |
| 127 | 学生活动轨迹监测 | 1、无感地监测学生活动轨迹，从学生进入校园到学生离开校门，形成以10米为空间间隔，以5分钟为时间间隔的活动轨迹图。 2、结合校园地图，具备根据轨迹自动分析学生行为的能力，具备向校方自动提供异常轨迹报警的能力，并具备向学生家长提供查询自己子女当前状态的能力。 3、分析的学生异常行为包括：逃课、迟到、早退、在教学时间未在指定教室、多人异常聚集、不按规定午休等。 | 1 | 套 |
| 128 | 校园安全态势感知 | 1、利用3D仿真和WebGIS技术，将校园安防设备、建筑物、教师、学生（依托异常行为识别和轨迹监测）状态信息融合至一个三维沙盘，形成校园整体的安全态势感知系统； 2、具备发现各类安全隐患并及时提醒处置的能力； 3、具备针对当前安全态势进行1小时内人员危险事件推演的能力； 4、具备针对安防设施当前工作状态进行24小时内设备失效事件推演的能力。 | 1 | 套 |
| 129 | 液晶显示单元 | 1、显示尺寸：55 inch； 2、物理拼缝：3.5 mm； 3、分辨率：1920*1080；屏幕宽高比16：9；亮度500CD/㎡；对比度4500：1；可视角度178°； 4、工作温度：0℃-50℃； 5、工作湿度：20%-80%； 6、工作寿命：不低于6万小时； 7、供电电源：AC100-240V； 8、工作功耗：180W； | 20 | 台 |
| 130 | 模块化底座 | 1、配置：无左右上封板；前开门/前封板，后留空； 2、材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 3、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 4、弧度：0° 5、适用规模：不宜超过4行；不超过5行。 | 8 | 套 |
| 131 | 模块化框架 | 1、配置：无左右上封板；前开门/前封板，后留空； 2、材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 3、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 4、弧度：0° 5、适用规模：不宜超过4行；不超过5行。 | 20 | 台 |
| 132 | 高清解码器 | 1、支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频； 2、支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步； 3、支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出； 4、采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码； 5、支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换； 6、最大支持3200w分辨率解码，具有96个解码通道，支持96路200W视频同时解码上墙。 | 1 | 台 |
| 133 | 控制键盘 | 1、支持U盘升级及导入/导出配置文件； 2、支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。 | 1 | 台 |
| 134 | 一体机 | 1、显示屏尺寸不低于23.8； 2、CPU配置不低于i5-10400(六核2.9G)； 3、内存不低于16G； 4、固态硬盘不低于512G。 | 5 | 台 |
| 135 | 操作台 | 1、操作台工位不少于5人； 2、尺寸不小于6000*800*760mm； 3、灯带颜色：白色或蓝色； 4、型号：直型带柜。 | 6 | 米 |
| 136 | 网络版张力围栏主机 | 1、网络型，0.96英寸的OLED显示操作屏； 2、显示在线线制的数量和离线的数量； 3、自动分配和识别每一根线的地址，并实时监测在线的数量及离线数量； 4、可调节张力控制杆的报警灵敏度，由低到高1—10档； 5、防区报警显示图标，可实时监控每个防区情况，并可提供每根线的报警情况，一旦报警，图标立即闪烁并报警提示； 6、100条本地报警记录存储； 7、自带一键撤布防按键，自带地址编程功能，可直接定位张力主机地址，通过网络IP通讯接口可直接连接键盘，实时获取前端围栏的报警情况，并与其他安防设备连接，如与视频摄像机联动； 8、可输出防区报警开关量、防拆报警、外部开关量报警等。 | 21 | 台 |
| 137 | 六线双防控制杆 | 1、铝合金材质，防锈和耐腐蚀表面处理，可根据现场需要调节安装角度，用于防区中间，内置张力传感器，通过物理连接获取张力围栏的拉力强度，并通过航空五芯线将信号传输给张力主机； 2、长宽高不小于：75*50*1200mm。 | 21 | 根 |
| 138 | 避雷器（含支架） | 1、材质：金属氧化锌+硅橡胶； 2、当感应雷电压超过额定值时，避雷器内部电阻变为零，直接把雷引入大地，更好地起到避雷作用。 | 42 | 个 |
| 139 | 室外声光报警器（含支架，电源） | 1、材质：ABS+PC； 2、电源：INPUT:200~240V AC 50~60HZ OUTPUT:12V 2A DC； 3、功率：1.5w MAX； 4、防护等级：IP30。 | 42 | 个 |
| 140 | 6线国标张力杆 | 1、铝合金材质，防锈和耐腐蚀表面处理,可根据现场需要调节安装角度，用于防区终端，与控制杆距离40米； 2、长*宽*高不小于：32*32*1200mm。 | 25 | 根 |
| 141 | 张力杆附件包(4线制/6线制) | 1、铝合金材质，防锈和耐腐蚀表面处理,可根据现场需要调节安装角度，用于连接张力杆和墙体，给张力杆以支撑，用膨胀螺丝安装，帽子安装在通用杆的顶端，用于杆体防水。 | 25 | 包 |
| 142 | 6线支撑杆 | 1、铝合金材质，防锈和耐腐蚀表面处理，可根据现场需要调节安装角度，用于防区终端，每4米安装1根。 | 388 | 根 |
| 143 | 支撑杆附件包(4线制/6线制) | 1、铝合金材质，防锈和耐腐蚀表面处理,可根据现场需要调节安装角度，用于连接支撑杆和墙体，给支撑杆以支撑，用膨胀螺丝安装。 | 388 | 包 |
| 144 | 6线国标转向杆 | 1、铝合金材料，防锈和耐腐蚀表面处理，适用于直角转角、小于90°、大于90°的转角。 | 12 | 根 |
| 145 | 6线转向杆附件包 | 1、底座安装在转向杆的底部，用于连接转向杆和墙体，给转向杆以支撑，用膨胀螺丝安装，转向滑轮为铝合金材料，防锈和耐腐蚀表面处理，用于转角处，安装在转向杆上，以支撑张力线平滑过渡，线夹用于不锈钢钢丝绳的连接和固定。 | 4 | 包 |
| 146 | 6线高低落差杆附件包 | 1、底座安装在落差杆的底部，用于连接落差杆杆和墙体，给落差杆以支撑，用膨胀螺丝安装，高低落差滑轮为铝合金材料，防锈和耐腐蚀表面处理，用于高低落差处，安装在落差杆上，以支撑张力线平滑过渡，线夹用于不锈钢钢丝绳的连接和固定。 | 8 | 包 |
| 147 | 12#不锈钢丝,400米/盘 | 1、材质：12#不锈钢丝，SUS304不锈钢，抗氧化、耐腐蚀，高强度。 | 1 | 盘 |
| 148 | 12#不锈钢丝,1000米/盘 | 1、材质：12#不锈钢丝，SUS304不锈钢，抗氧化、耐腐蚀，高强度。 | 10 | 盘 |
| 149 | 接地桩 | 1、用于给张力主机接地使用，有感应雷过来的时候，将雷电引入大地中。 | 63 | 根 |
| 150 | 6米10mm²接地线 | 1、用于连接避雷器和接地桩，长为6米，10mm²的铜导线。 | 63 | 根 |
| 151 | 张力围栏警示牌 | 1、pvc材质，夜光型。 | 165 | 块 |
| 152 | 控制室声光报警器 | 1、警号（红白色）； 2、报警音量: 105dB at 30cm； 3、防护等级：IP54，室外防水； 4、内置水平仪，便于辅助安装； 5、支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换； 6、工作湿度：10％～90％； 7、工作温度：-20℃～＋60℃； | 1 | 台 |
| 153 | 周界报警主机 | 1、支持通过网络和RS485模块的接入电子围栏主机、张力围栏主机、防区扩展模块、继电器扩展模块等； 2、支持32个子系统，256路防区管理（其中RS485扩展上限为64路，网络扩展上限为256路）； 3、支持板载4路继电器输出，可扩展至64路，支持RS485模块和网络继电器模块扩展60路继电器输出； 4、支持关联4路视频，报警时自动截取7S事前和事后视频，推送至APP或发送邮件； 5、支持TCP/IP、3G/4G（需加配模块）方式上传，支持互为主备上报； 6、支持ISAPI协议、ISUP（5.0）协议、NAL2300协议、标准Contact ID协议； 7、支持1个安装员用户，1个制造商用户，1个管理员用户，45个普通用户； 8、支持Web端、手机APP配置、支持IVMS4200配置； 9、支持平台远程布撤防、手机APP布撤防，支持键盘、遥控器、刷卡撤布防； 10、支持8个号码，短信发送报警信息和短信布撤防回控（需配置4G模块）。 | 1 | 台 |
| 154 | 控制键盘 | 1、混合报警主机专用控制键盘； 2、支持密码、刷卡、遥控器操作，具体数量由对应报警主机管理； 3、支持防区名称自定义（支持中文）； 4、支持80x25mm大屏显示； 5、支持背壳双面防拆； 6、支持上下翻页查看事件信息； 7、支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果。 | 1 | 台 |
| 155 | 485光纤收发器 | 1、485双向数据传输，建议个数和主机个数保持一致。 | 21 | 个 |
| 156 | 一体机 | 1、显示屏尺寸不低于23.8； 2、CPU配置不低于i5-10400(六核2.9G)； 3、内存不低于16G； 4、固态硬盘不低于512G。 | 1 | 台 |
| 157 | 巡检管理系统 | 1、根据不同巡检项目，制定不同的巡检模板。环境卫生巡检，安全保卫巡检，消防设施巡检，环境照明巡检，食品卫生巡检，重要资产巡检，设备保养巡检，机房环境巡检； 2、巡检计划维护，包括巡检周期，巡检项，巡检结论。巡检计划可按月、按周、按天等多种模式，制定巡检及值班计划模板，自动产生巡检工单信息； 3、巡检计划到期时，系统自动生成巡检工单，巡检人员根据巡检工单进行巡检执行，交接班管理，巡检问题处理，巡检记录查询等； 4、根据巡检任务执行情况，查询巡检结果； 5、统计分析巡检记录，自动生成日报，周报，月报等； 6、根据巡检计划，自动生成巡检工单，巡检人员使用手机APP进行巡检，填报各项巡检内容，确认无误后提交上报； 7、巡检时如发现异常，系统可自动生成巡检问题工单，并通过消息提醒运维人员。 | 1 | 套 |
| 158 | 运维工单报修系统 | 1、配置运维工单类型，并根据不同工单类型设置不同的派单方案。 2、根据不同工单类型设置不同的派单方案和运维值班排班。 3、通过在线工单表单填报，完成报修工单申报。（可选配AI语音报单报修） 4、受理中心受理报修工单，并通过工单派送规则分类，手动或自动将工单派发给相应的处理人员。 5、维修人员接受派发的工单，进行工单处理，完成后在线提交处理结果。 6、由发起人对已完成的工单进行确认及评价，完成工单闭环 7、多维度运维工单统计分析，按申报科室，处理人，处理时长等维度统计工单完成情况，核算工作量。 8、支持手机端APP，小程序模式进行工单申报，受理，执行。 | 1 | 套 |
| 159 | 应用服务器 | 1、机架式服务器主机2U； 2、CPU:1*银牌4310【12核心2.1G】； 3、内存：32G； 4、硬盘：2*2T。 | 1 | 台 |
| 160 | ODF机房布线柜 | 1、720芯直插式，光纤配线架，光缆配线柜，满配FC。 | 2 | 台 |
| 161 | 六类非屏蔽配线架24口 | 1、六类机架式，工程机镀金理线架。 | 80 | 个 |
| 162 | 六类非屏蔽网线 | 1、六类千兆网线。 | 295 | 箱 |
| 163 | 光纤配线架24口 | 1、24口24芯SC单模机架式光纤终端盒。 | 80 | 个 |
| 164 | 2*1.5电源线。 | 1、100米/卷。 | 60 | 卷 |
| 165 | 光纤跳线48芯 | 1、芯光缆光纤48芯。 | 15000 | 米 |
| 166 | 光纤跳线24芯 | 1、芯光缆光纤24芯。 | 12000 | 米 |
| 167 | 光纤跳线6芯 | 1、芯光缆光纤6芯。 | 50000 | 米 |
| 168 | 六类非屏蔽模块 | 1、千兆免打【非屏蔽】信息模块。 | 350 | 个 |
| 169 | 单孔信息面板 | 1、单口网络面板86*86mm。 | 500 | 个 |
| 170 | 双孔信息面板 | 1、双口网络面板86*86mm。 | 500 | 个 |
| 171 | 音箱线专用线 | 1、纯铜2*100芯。 | 15000 | 米 |
| 172 | 广播音响线 | 1、2X1.5音响线。 | 13000 | 米 |
| 173 | 音箱插头 | 1、四芯音响连接器。 | 52 | 个 |
| 174 | 音箱地插盒 | 1、双联铜款。 | 8 | 套 |
| 175 | 音频信号线 | 1、所有铜丝均为(OFC)无氧铜镀锡，PE绝缘，铝箔屏蔽，外形为绞型，PVC外套，适用于工程地埋安装和流动演出。 | 2300 | 米 |
| 176 | 水晶头 | 1、六类水晶头RJ45千兆网络水晶头。 | 30 | 件 |
| 177 | 86底盒 | 1、86底盒pvc。 | 950 | 个 |
| 178 | 过路盒 | 1、过线盒pvc 6公分 100过路盒。 | 960 | 个 |
| 179 | 插线板 | 1、4位总控2米。 | 200 | 个 |
| 180 | 电工胶布 | 1、电工胶布阻燃PVC电气绝缘胶带，电线胶布高粘性防水无铅600V电工配件，白黑红黄绿色电工胶耐高温。 | 450 | 卷 |
| 181 | 扎带 | 1、尼龙扎带。 | 200 | 一百只 |
| 182 | 膨胀螺栓 | 1、304不锈钢膨胀螺栓M12。 | 3000 | 个 |

第五章 政府采购合同（主要条款）

## （仅供参考，不作为签订合同的依据）

第一部分 合同书

项目名称：南阳市第十三完全学校智慧校园采购项目

项目编号：

甲方：南阳市第十三完全学校

乙方：

签订地：南阳市第十三完全学校

签订日期：   年 月 日

年 月 日南阳市第十三完全学校以（政府采购方式）对              项目进行了采购。经          （相关评定主体名称）评定,         （中标供应商名称）为该项目中标供应商。中标供应商在收到《中标通知书》后，需2日内与采购人签订供货合同，按照采购文件确定的事项签订本合同。 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南阳市第十三完全学校（采购人名称）(以下简称：甲方)和              （中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：

1.2.2 货物数量：

1.2.3 货物质量：

1.3 价款

本合同总价为：￥ 元（大写：元人民币）。 分项价格:

| 序号 | 分项名称 | 分项价格(元) |
| --- | --- | --- |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：

1.4.2 发票开具方式：

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：

1.5.2 交付地点：

1.5.3 交付方式：

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 %计算，最高限额为本合同总价的 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：

1.7.1 将争议提交

仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）人民法院起诉。

1.8 合同生效本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方： 南阳市第十三完全学校                     乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码:                          住所：                                  住所：

法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：

身份证号码：                            身份证号码：

联系人：                                联系人：

约定送达地址：                          约定送达地址：

邮政编码：                              邮政编码：

电话:                                   电话:

传真:                                   传真:

电子邮箱：                              电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2

“合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4

“甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6

“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备

的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲

方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和转包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

依据河南省财政厅豫财购（2019）4 号文要求，鼓励采购人免收履约保证金或降低缴纳比例。

2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属依照双方关于知识产权方面的约定,甲方不承担因知识产权起诉而由此发生的一切责任、费用和赔偿。 |
| 2.4.2 | 装运货物的要求和通知，依照国家和行业标准。 |
| 2.6 | 结算方式和付款条件:结算方式为支付结算,付款条件为验收合格 |
| 2.9 | 货物的风险负担:货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担由乙方承担。 |
| 2.13.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力因素消除后以书面形式变更合同 |
| 2.13.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在不可抗力因素消除后以书面形式通知对方当事人，并在双方约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.17.1 | 货物交付时，乙方在双方约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.17.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力按照国家和行业标准执行。 |
| 2.21 | 合同份数共6份，每份均具有同等法律效力。 |

注：以上合同格式供采购人和中标单位参考，采购人和中标单位可自行增加或递减合同的相应条款和约束内容。

第六章投标文件部分格式

（项目名称）                项目（标段）

项目编号：

投标文件

投标人：（盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：______________（签字或盖电子章）

日期：年月日

目录

格式自拟

一、投标函

致：     （采购人）

经详细研究项目的招标文件，我们决定参加该项目招标活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

1、我方授权作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。

2、我方愿按照招标文件中的条款和要求，总报价为人民币大写：     ，小写：    ，质量：    ，交货期：     。质保期：    。

3、如果我们的投标文件被接受，我们将履行投标文件中规定的各项要求，按期、按质、按量完成项目，交货时间。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为开标之日起60日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

5、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、本项目采用综合评分法，不以最低价中标。

投标人：（盖单位电子章）

法定代表人：（签字或盖电子章）

日期：   年  月  日

二、投标函附录

投标人名称：_________________（此处填名称并盖单位电子章）

项目名称      （项目编号：      ）           金额单位：元

| 投标报价人民币（元） | 小写： |
| --- | --- |
|  | 大写： |
| 供货期 |  |
| 质量 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 | 开标之日起60日历天 |
| 备注 |  |

投标人(盖单位电子章)：

法定代表人（签字或盖电子章）：

日期：年月日

投标报价明细表

投标人名称（公章）：项目编号：

| 序号 | 产品、品牌型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：

日期：年月日

三、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月	日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖单位电子章)：

法定代表人（签字或盖电子章）：

日期：  年  月  日

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目、标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

此处附：法定代表人和授权委托人身份证复印件

投标人(盖单位电子章)：

法定代表人（签字或盖电子章）：

日期：年月日

|  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |

四、投标人基本情况

| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 身份证号 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 企业资质等级 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位电子章)：

法定代表人（签字或盖电子章）：

日期：年月日

五、资格证明文件

（一）南阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件滩守本次政府采购活动的各项规定，并且重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：   年  月 日

注：

1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺书，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无做投标处理

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字成盖也应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

（二）按照采购文件的要求提供资格证明资料

1、

2、

3、

....

.....

审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。

六、技术部分

（一）技术响应一览表

| 序号 | 产品名称 | 采购文件技术参数要求 | 响应文件技术参数 | 正/负偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：

日期：年月日

注：

- “正/负偏差”项，对偏差进行描述。无偏差本项无需填写，本表后附产品技术说明材料。

- 投标技术规格或商务条款存在偏差的必须如实填写本表；表格不足时投标人可根据需要另行添加；

（二）节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商 名称 | 节字标 志认证 证书号 | 国家节能产品认证证书有效截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

日期：

环境标志产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商 名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商（盖章）：

日期：

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2. 国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

采购人采购产品属于“节能清单”或“环保清单”范围内的，且供应商（投标人）所投产品具有经过“机构名录”中的认证机构出具的产品认证证书，在评标时予以优先采购。

3. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

4. 没有相关产品可不提供本表。

- （三）技术部分其他要求

格式自拟

七、商务部分

商务条款偏差一览表

| 序号 | 项目 | 标书要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 质量 |  |  |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 |  |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位电子章)：

法定代表人（签字或盖电子章）：

日期：年月日

说明：

l、投标技术规格或商务条款存在偏差的必须如实填写本表；

2、表格不足时投标人可根据需要另行添加。

商务部分要求的相关资料附在本表后边

八、反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在项目标段；项目编号：招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人(盖单位电子章)：

法定代表人（签字或盖电子章）：

日期：年月日

九、投标承诺函及中标服务费承诺书

投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权，不存在对招标文件有异议同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金（如有）；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人(盖单位电子章)：

法定代表人（签字或盖电子章）：

日期：年月日

中标服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目标段（项目编号：）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以现金方式，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人(盖单位电子章)：

法定代表人（签字或盖电子章）：

日期：年月日

- 中小企业声明函（货物）

（非中小企业无需填写本表）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、标段）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.参加本次采购活动的投标人若非中小企业可不填报。

3.中标供应商享受规定的中小企业扶持政策的，中标结果公告发布时将公开中标供应商的《中小企业声明函》，若供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追求相应责任。

4.供应商如果不是中小企业，无需提供本表。

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141 号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不

包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(盖单位电子章)：

法定代表人（签字或盖电子章）：

日期：年月日

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写，递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68 号)的规定，本公司为监狱企业。

根据上述描述，我公司属于监狱企业的理由为：

本公司为参加  (项目名称) (项目编号： )采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(盖单位电子章)：

法定代表人（签字或盖电子章）：

日期：年月日

十一、招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

1、采购项目及服务所需要提供的其他材料、投标须知所需要提供的其他材料。

2、投标人认为应该提交的其他资料。