通许县疾病预防控制中心医疗服务与保障能力提升医疗检测设备一批项目

招标文件

采购编号：汴通财招标采购-2024-9

采 购 人：通许县疾病预防控制中心

代理机构：河南省开兴工程管理咨询有限公司

日    期： 二零二四年五月

目        录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法	20

第四章 合同条款及格式	28

第五章 招标内容及技术要求	33

第六章  投标文件格式	67

- 第一章 招标公告

项目概况

本项目的潜在投标人应凭CA密钥登陆开封市公共资源交易信息网并按网上提示下载招标文件及资料获取招标文件，并于2024年6月13日9 时30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：汴通财招标采购-2024-9

2、项目名称：通许县疾病预防控制中心医疗服务与保障能力提升医疗检测设备一批项目

3、招标方式：公开招标

4、预算金额： 2000000.00元

最高限价：  2000000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算金额（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汴通财招标采购-2024-9 | 通许县疾病预防控制中心医疗服务与保障能力提升医疗检测设备一批项目 | 2000000.00 | 2000000.00 |

5、采购需求：

5.1采购内容：医疗检测设备一批的采购、安装、调试、验收、培训、质保期服务、与

货物有关的运输和保险及其他伴随服务。

5.2供货（含安装）期限：自合同签订生效之日起 30 日内安装并调试完毕。

5.3质量要求：合格，符合国家或相关行业质量验收标准。

5.4标包划分：本项目共划分一个标包。

5.5质保期：一年（如果国家、行业或制造商规定有明确期限的，以规定期限长者为准）。

6、合同履行期限：同供货期限

7、是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

- 投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1.具有独立承担民事责任的能力(提供有效法人或其他组织营业执照) ；

3.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 (提供 2022 或2023年度经审计的财务报告，新成立公司无审计报告须提供近期基本户开户银行开具的资信证明) ；

3.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

3.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 (提供 2023 年1月以来任意连续三个月缴纳税收和社保缴纳证明，若符合免征条件等其他情况应提供相应证明材料）。

3.5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。  (提供承诺书，格式自拟) ；

3.6 投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重 大税收违法失信主体” 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行 为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供查询截图 (查询日期为公告发布日期之后) ；

3.7投标人需提供医疗器械产品注册证或医疗器械产品相关备案凭证。

3.8投标人为制造商的须具有医疗器械生产许可证或备案凭证；投标人为代理商（

经销商）的须具有医疗器械经营许可证或备案凭证。

3.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。附国家企业信用信息公示系统(网址http://www.gsxt.gov.cn/ ) 公示的企业股东及出资信息(显示股东认缴出资额)、主要人员信息网页截图(以上两项也 可以是企业信用信息公示报告相关内容截图)和声明函（格式自拟，加盖公章）；

三、获取招标文件

1.时间：2024年5月24日至2024年 6月12  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外） 。

2.地点：开封市公共资源交易网（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统网上下载。

3.方式：通过电子交易系统下载。投标单位须注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录“政采、工程业务系统”并按网上提示下载招标文件及资料（详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程）。

四、投标截止时间及地点

1.时间：2024年6月 13 日9 时 30分（北京时间）

2.地点：电子响应文件须在响应文件提交的截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。

五、开标时间及地点

1.时间：2024年6月13日9时30分（北京时间）

2.地点：通许县政务服务中心4楼第二开标室（通许县裕丰路西段南侧）（本项目为“不见面”开标，各投标人无需到现场开标）

六、公告期限

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到达现场提交原件资料、无需到开封市通许县公共资源交易中心现场参加开标会议，应当在开标时间前，登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等 （系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

2、加密电子响应文件逾期上传、未在规定时间解密的，采购人不予受理。

3、潜在投标人、投标人可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件。

4、为保证项目尽快投入运行，中标单位在项目建设过程中须按照采购人要求，本着保证系统正常运行的态度，确保系统正常运行。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：通许县疾病预防控制中心

地  址：解放路北段西侧

联系人：任先生

联系方式：13937828900

2、采购代理机构：河南省开兴工程管理咨询有限公司

地  址：开封市通许县裕丰路西段南侧青少年活动中心9楼910室

联系人：李女士

联系方式：0371-24991996

- 项目联系人：黄先生

联系电话 ：0371-24995996

4、监督部门及联系方式：

监督部门：通许县财政局（政府采购办）

统一社会信用代码：114102220053476361

联系人：彭女士、齐女士

联系方式：0371—22305031

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 采购人：通许县疾病预防控制中心 地 址：解放路北段西侧 联系人：任先生 联系方式：13937828900 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 采购代理机构：河南省开兴工程管理咨询有限公司 地址：开封市通许县裕丰路西段南侧青少年活动中心9楼910室 联系人：李女士 电话：0371-24991996 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 通许县疾病预防控制中心医疗服务与保障能力提升医疗检测设备一批项目 |
| 1.1.4 | 项目实施地点 | 采购人指定 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 医疗检测设备一批的采购、安装、调试、验收、培训、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务。 |
| 1.3.2 | 质量要求 | 合格，符合国家或相关行业质量验收标准 |
| 1.3.3 | 供货（含安装）期限 | 自合同签订生效之日起 30 日内安装并调试完毕 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：/ 3.本项目的特定资格要求： 3.1.具有独立承担民事责任的能力(提供有效法人或其他组织营业执照) ； 3.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 (提供2022 或2023年度经审计的财务报告，新成立公司无审计报告须提供近期基本户开户银行开具的资信证明) ； 3.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）； 3.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 (提供 2023 年1月以来任意连续三个月缴纳税收和社保缴纳证明，若符合免征条件等其他情况应提供相应证明材料）。 3.5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 (提供承诺书，格式自拟) ； 3.6 投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重 大税收违法失信主体” 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行 为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供查询截图 (查询日期为公告发布日期之后) ； 3.7投标人需提供医疗器械产品注册证或医疗器械产品相关备案凭证。 3.8投标人为制造商的须具有医疗器械生产许可证或备案凭证；投标人为代理商（经销商）的须具有医疗器械经营许可证或备案凭证。 3.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。附国家企业信用信息公示系统(网址http://www.gsxt.gov.cn/ ) 公示的企业股东及出资信息(显示股东认缴出资额)、主要人员信息网页截图(以上两项也 可以是企业信用信息公示报告相关内容截图)和声明函（格式自拟，加盖公章）； |
| 1.5.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.6.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.7 | 偏离 | 不允许下列重大偏离： 经评标委员会审查投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标： 1. 投标文件没有投标人企业电子签章和法定代表人个人电子签章的； 2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 3.不按评标委员会要求澄清、说明或者补正的； 4.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 5.投标总报价超出最高限价的； 6.明显不符合技术规格、技术标准的要求； 7.投标文件附加有采购人不能接受的条件的； 8.投标人以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的； 9.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的； 10.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的； 11.其他违反政府采购法以及相关法律、法规和规定的 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | /// |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 时间：招标公告期限届满之日起7个工作日内 形式：《开封市公共资源交易信息网》系统内提出 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 同开标时间（见招标公告） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件的补充文件发出之日1日内 |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件的补充文件发出之日1日内 |
| 3.1 | 构成投标文件的其他材料 | /// |
| 3.2 | 最高限价 | 本项目最高限价为：贰佰万元整（2000000.00元）。 投标人投标报价高于最高限价的，其投标按无效标处理。 |
| 3.3 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 根据汴财购（2019）2号文规定：自2019年6月1日起，全市政府采购活动不再向投标人收取保证金。 |
| 3.5 | 签字或盖章要求 | 电子招标文件中需要签字或盖章的，投标人按要求使用电子签章，不按要求加盖的响应文件后果自负。 |
| 4.1.1 | 投标文件上传 | 投标人须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传电子投标文件 |
| 4.1.2 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：见招标公告 开标地点：通许县政务服务中心四楼第二开标室（通许县裕丰路西段）（本项目为“不见面”开标，各投标人无需到现场开标） |
| 5.2 | 开标程序 | 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议，远程开标大厅的网址为http://www.kfsggzyjyw.cn。投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等；（系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。 （1）开标时间倒计时； （2）开标时间到投标人开始解密，开启解密倒计时； （3）查看及回复投标人现场质疑； （4）开标结束。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:5人，其中采购人代表1人,相关经济、技术专家4人；评标专家确定方式：从省级相关专家库中随机抽取确定。 注：要求业主代表为本单位正式员工，如业主单位没有符合条件的相关人员，应从相关政府采购专家库中抽取； |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，由评标委员会推荐中标候选人1-3名 |
| 7.2 | 履约保证金 | 不收取 |
| 7.3 | 签订合同 | 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
| 8.1 | 中标人公示媒介：《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》 |  |
| 8.2 | 付款方式： 与中标人签订合同后支付合同款30%，项目完成验收合格后支付合同款65%，剩余5%于验收合格后一年内无质量问题时付清。 |  |
| 8.3 | 由中标人按照招标文件约定，参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文规定向代理机构缴纳代理服务费（按差额定率累进法计算）。 |  |
| 8.4 | 投标人应在投标文件中承诺如下：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。 |  |
| 8.5 | 接收质疑或异议的方式 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13 号）的规定：为了规范开封市公共资源交易项目当事人提出质疑（异议）、投诉的行为，让交易项目更加公平、公正、公开、透明，开封市公共资源交易平台开通了网上质疑（异议）、投诉通道，方便当事人进行网上质疑（异议）、投诉。（详见《开封市公共资源交易信息网》重要通知中的“关于实行线上质疑（异议）、投诉的通知”） |  |
| 8.6 | - 投标人应在投标文件递交的截止时间之前通过开封市公共资源交易信息网递交电子投标文件，并有投标人电子签章和投标人法定代表人或委托代理人签字或电子签章； 2、请投标人在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 3、请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。 4、加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。 5、投标人应在投标文件递交的截止时间之前，按程序完成投标保证金绑定（如有）。 6、 投标人应按开标程序解密电子投标文件。 备注：投标人的电子投标文件需到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件（具体操作程序详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程）；投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291。 7、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 |  |
| 8.7 | 根据汴公管办[2018]24号文规定：不再要求投标人在开标当天提供任何证件的原件，均以投标文件中所附证件扫描件为准。投标人应对投标文件中提供所证件及内容真实性负责， 若有不实将视为弄虚作假、恶意投标，招标人有权取消投标人的投标/中标资格。 |  |
| 8.8 | 采购标的所属行业为： 工业 划定标准为：中小微企业划分按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准为依据。 本次采购的核心产品： 全自动质谱检测系统 |  |
| 注：1、当投标人须知前附表与投标人须知正文内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 2、本招标文件的解释权归招标人。 |  |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项 目已具备招标条件，现对该项目进行招标采购。

1.1.2 招标人（采购人）：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目实施地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 供货（含安装）期限：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

(1) 资质要求：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；

(3) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(4) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标；

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 (单位) ；

(2) 为招标项目前期工作提供咨询服务的；

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本招标项目的代建人；

(5) 为本招标项目提供招标代理服务的；

(6) 被责令停业的；

(7) 被暂停或取消投标资格的；

(8) 财产被接管或冻结的；

(9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(10) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标,否则相关投标均无效。

1.5 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应 承担相应的法律责任。

1.6 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8 踏勘现场

1.8.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。

1.8.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4 招标人在踏勘现场中介绍项目实施场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时 间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题 的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

不允许

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 招标文件

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标内容及技术要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时 向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式 (包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同) ，要求招标人对招标文件予 以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题 的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清 内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响 投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人身份证明或授权委托书

四、技术偏差表

五、技术文件

六、资格审查资料

七、无不良行为记录声明

八、投标人反商业贿赂书

九、售后服务

十、其他资料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 投标人应充分了解影响投标报价的其他要素。投标人根据自身情况，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价 或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期 (关于投标保证金部分本项目不适用)

3.3.1 投标有效期按投标人须知前附表规定。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

3.4.1本项目不收取

3.5 资格审查资料 (适用于未进行资格预审的)  (此项根据招标文件具体资格要求提供)

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照等材料的原件扫描件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的 判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.3 项规定 的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选 投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备 选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作 为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出 比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、交货期限、质量要求、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子签章的，应附法定代表人身份证明，由代理人 签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4.投标

4.1 投标文件的加密

实行电子招标投标时，投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投 标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标截止时间后不予退还已递交的投标文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金 (关于投标保证金部分本项目不适用) 。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间、地点进行线上公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1) 电子开标；

(2) 电子投标文件解密；

(3) 网上开标异议；

(4) 开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场进行线上提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、 经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标 人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或 刑事处罚的；

(5) 与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同 时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4 履约担保（按投标人须知前附表规定）

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约 担保。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿 (关 于投标保证金部分本项目不适用) 。

7.5 签订合同 (关于投标保证金部分本项目不适用)

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标 文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金 不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金； 给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行 贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方 式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审 和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员 应当客观、公正地履行职责，  遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得 使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评 标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关 行政监督部门投诉。

9.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求， 见投标人须知前附表。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格性评 审标准 | 营业执照 | 具备有效的法人或其他组织营业执照 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 纳税及社保 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 设备和专业技术能力 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人个人电子签章或签字 或加盖企业电子签章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章投标文件格式要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.2 项规定 |
|  |  | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 供货（含安装）期限 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.3 项规定 |

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成(总分100分) | 报价部分：30分 技术部分：35分 商务部分：35分 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| (1) | 报价部分 （30分） | 投标报价 (30分) | 统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(投标基准价/投标报价)×30 注：(1)价格分计算保留小数点后二位。 （2）价格扣除：投标人根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141号）规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，对所投标的小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予20%的扣除。同一投标投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。投标人所提供的货物既有中小微企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受价格优惠。 |

| （2） | 技术部分 （35分） | 技术参数 （30分） | 技术参数部分采用扣分制。投标人所投设备参数完全满足招标文件要求的得30分。技术指标中标注“★”的参数为重要参数，每项不满足扣2分；未加“★ ”的为一般参数，一般参数不满足采购文件要求的每项扣1分，扣完为止。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产品质量性能综合指标（5分） | 根据供应商提供的产品质量综合指标，评标委员会根据产品在性能、先进性、安全性、实用性、稳定性等方面进行综合对比打分，具体分值范围如下： （1）产品规格、性能描述完整全面，完全满足招标文件要求的，得4-5分； （2）产品规格、性能描述基本完整，满足招标文件要求的，得2-3分； （3）产品规格、性能描述不完整、不满足招标文件要求得1分。 （4）缺项得0分。 |
| （3） | 商务部分 （35分） | 货物组织供应方案 （7分） | 根据供应商制定的货物组织供应方案，按照科学性、合理性、完善性等方面进行综合评价，具体分值范围如下： （1）供货方案实施计划内容科学、合理、有针对性，完善程度非常全面准确的，得6-7 分； （2）供货方案实施计划内容科学、合理、有针对性、完善程度一般的，得2-3 分； （3）供货方案实施计划内容科学、合理、完善程度上差的，得1 分； （4）缺项得0分； |
|  |  | 货物安装、调试方案 （7分） | 根据供应商制定的安装、调试方案科学性、完善性、合理性等进行综合评价，具体分值范围如下： （1）安装、调试方案内容科学完善性高、可行性强的，得6-7分； （2）安装、调试方案内容科学完善性一般、可行性一般的的，2-3分； （3）安装、调试方案内容科学完善性差、可行性差的的，得1分； （4）缺项得0分。 |
|  |  | 技术培训方案 （7分） | 根据供应商制定的货物技术培训方案（技术培训方案、培训人员、培训内容、培训方式、培训时间、培训资料等）科学性、完善性、合理性等进行综合评价，具体分值范围如下： （1）货物技术培训方案内容科学完善性高、可行性强的，得6-7分； （2）货物技术培训方案内容科学完善性一般、可行性一般的的，2-3分； （3）货物技术培训方案内容科学完善性差、可行性差的的，得1分； （4）缺项得0分。 |
|  |  | 应急机制方案 （6分） | 根据供应商制定的应急机制方案的完整性、科学性、合理性等进行综合评价，具体分值范围如下： （1）方案内容详实、方案科学、合理、周全、针对性强的，得5-6分； （2）方案内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，针对性较强，但有个别细节需要进一步完善或提高的，得2-3分； （3）方案内容基本完整，方案在科学、合理性方面一般，基本考虑不周，针对性不强，有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的，得1分； （4）缺项得0分 |
|  |  | 售后服务（7分） | 根据供应商制定的售后服务承诺（服务内容、服务体系、响应方式、响应时间、服务质量、备机服务、质量保证体系等）的完整性、可靠性以及服务承诺的合理性、可行性等进行综合评价，具体分值范围如下： （1）售后服务方案非常合理成熟、先进可靠，质量保证体系非常完善，服务承诺内容非常齐全，可控性、可行性强，对磋商文件的响应程度高，得6-7分； （2）售后服务方案基本合理成熟，质量保证体系及风险控制体系基本合理，服务承诺内容基本合理、可行性基本合理，对磋商文件的响应程度一般，得2-3分； （3）售后服务方案一般，质量保证体系及风险控制体系一般，服务承诺内容一般、可行性一般，对磋商文件的响应程度一般，得1分； （4）缺项得0分； |
|  |  | 节能 环保 政策 （1分） | - 所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的一个加0.5分，最多得0.5分；（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件扫描件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。 （2）所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的一个加0.5分，最多得0.5分；（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件扫描件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。 |
| 注：1、开标结束后采购人应当依法对投标人的资格进行审查。资格性审查合格的投标人不足3家，不再进行下一步评审。 2、投标人对其提供的相关证件及资料的真实性负责，评标时不要求提供原件但上传系统中的扫描件均需加盖企业电子签章。 |  |  |  |

1、评标方法

1.1  本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外（一旦发现有投标单位有低于成本价恶意竞标的现象，按照相关法律、法规给予惩罚，其后果由投标人自行承担）。如果多个投标人得分相同、并列第一时，报价低者优先，报价相同按照技术部分得分高者优先，技术部分得分相同按照综合标得分高者优先，如还相同则有采购人随机抽取确定。

1.2  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明（详见前附表）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）报价部分：见评标办法前附表；

(2）技术部分：见评标办法前附表；

(3）商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

(l）报价部分：见评标办法前附表；

(2）技术部分：见评标办法前附表；

(3）商务部分：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定的有关证明和证件复印件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.7 项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对价格部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4  如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向采购人提交书面评标报告。

- 第四章 合同条款及格式

政府采购合同 (参考文本)

注释： 本合同条款格式仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务， 经协商可增加新的条款。但不得与招标文件、投标文件实质性内容相背离。

合同编号：

甲方(采购人)：住所地：

乙方 (中标人) ：住所地：

合同签订地点：            签订日期：  年 月  日

根据《中华人民共和国民法典》及本项目招标文件等规定，甲乙双方按照本次招标结果 (项目名称：                ，项目编 号：                ) 签订本合同。

第一条：合同标的

乙方应根据本项目要求按下列清单提供货物：

| 产品名称 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：合同总价款

本合同项下总价款为人民币 (大写)           ：  (￥：            ) 。合同总价款中包含：本采购对象，及与之相关的货物设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量 检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及相应的伴随服务等。

第三条：组成本合同的有关文件

本项目的招标文件及补充文件、乙方投标文件、中标通知书、经双方和有关监督部门同意的相关变更、补充协议、澄清确认函 (如果有的话) 及与本次采购活动相关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。构成本合同组成部分的洽商、变更等书面协议或文件，其优先顺序应视其内容与本合同及其他文件的关系而定。

第四条：权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、 商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条：质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致； 若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、 规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使 用寿命期限内具有良好的性能。货物验收后，在质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料 的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条：包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应 适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸， 以确保货物安全无损运抵指定地点。 由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

第七条：交货和验收

- 交货安装地点：（采购人指定）

- 交货安装期限：     天，从          计算。

3、乙方交付的货物 (含服务) 应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的货物、 数量和规格要求，不符要求的， 甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

5、甲方可以聘请第三方进行质量验收，相关验收费用由乙方承担。验收合格的，由甲方委托的第三方签署验收单。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺(详细标准可在合同附件载明，且不得低于国家相关标准) 。

第八条：伴随服务及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺” 提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装调试；

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、免费保修期：            ，保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修，或按采购单位要求进行更换，不再收取任何费用。

3.2、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到货物使用现场维修， 由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.3、保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第九条：履约保证金（不收取）

本合同签订生效以前乙方应按采购文件规定的金额向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务， 甲方有权扣除其履约保证金。

第十条：合同支付方式(详见投标人须知前附表)

第十一条：违约责任

- 如乙方不能按约定交付货物，或交付的货物质量、规格等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收；同时乙方应向甲方支付合同总价 5 ％ 的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付        滞纳金。如乙方逾期 交货达         天， 甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3、在乙方承诺的或国家规定的质保期内 (取两者中最长的期限) ，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并扣除乙方质量保证金，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

4、乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金           元 (合同另有约定的从其约定) 。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务 (甲方解除合同的除外) 。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或 其他违约责任。

第十二条：合同的变更补充，终止及转让按照《合同法》执行。

第十三条：不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全 履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及 持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于： 自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的其他任何无法预见、 避免或者控制的事件 (市场价格波动风险不在此列) 。

第十四条：争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合 标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决， 如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条：合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充。

2、本合同一式肆份， 甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。 甲方、乙方各执 贰份，均具有同等法律效力。

甲方：                               乙方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

年月日

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

年月日

第五章 招标内容及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发恒重分析系统 | 1.用途： 适用于各类样品项目中溶解性总固体、含水率、干物质含量、水分等的样品或容器自动蒸发-恒重自动分析。 2.技术要求 ★2.1 要求满足国标测定方法，具有高温恒重和恒温恒湿称量模式，不少于42个样品通道自动恒重称量，三个独立样品区，样品自动在高温与恒温恒湿单元内运行，确保样品恒重浓缩称量无交叉干扰影响，无需实验人员频繁穿梭天平室与高温室，能够实现批量样品或容器智能化蒸发-恒重-称量自动运行。 2.2 要求采用电脑工作站设定运行状态，实现批量样品称重、批量样品皿恒重、批量样品浓缩称量等模式随意组合进行，自动分析实验数据准确度，恒重数据可导出、打印输出。 2.3 要求恒温迅速的鼓风恒流加热模式，温度实时曲线校准，自动调整加热模式，保证温度恒定。 2.4 要求称量系统选择精度不低于十万分之一的分析天平，能够自动校准，稳定可靠称重，数据实时反馈，具有腔体内部与电脑双重数据显示功能。 2.5 要求多重保护模式运行，高温过载保护、漏电保护等多重安全运行防护，提高仪器寿命，保证实验过程安全。 ★2.6 要求一体化整机，恒重称量腔体，高温腔体隔离设计，不接受多腔体组合式结构，样品区与高温区无需隔板实现工作环境的转变，减少样品大量程转移的波动影响，确保实验快速分析和数据的准确度性。 2.7 要求工作流程自由设定编辑运行，高温恒重时间、频次和恒温恒湿称量模式直观编辑设定，数据工作站自行判断恒重误差精度，并自动进行反复恒重运行，无需人员干预值守。 2.8要求天平与整机分体独立固定模式，直接与地面水平调整固定，不接受主机腔体上存放天平，减少整机运行中的震动对天平称量精度的影响。 ★2.9仪器配有扫码枪，样品盘有条形码，可手动扫码，直接录入仪器操作程序，无需用户繁琐编辑，方便样品名称设置到结果中。★2.10仪器具有通过率设置功能，当样品称重通过数量到达通过率后，可停止设备，减少实验时间，程序自动计算结果，根据选择的空白，可以在运行结束后自动计算结果。3.参数要求： 3.1 样品盘：不少于42位样品通道，三个独立样品区 3.2 称量精度：不低于0.00001g(十万分之一） 3.3 称量防护：自动密封、静电防护 3.4 校准：自动校准 3.5 加热模式：鼓风恒流 3.6 控温精度：≤±1℃ 3.7 恒重范围：室温到不低于200℃ 3.8运行模式：机械臂左右移动实现高温与恒温恒湿称量区的传递 3.9 供电参数：220v±10V，功率：4000W 4、配置要求： 主机1套、恒温恒湿控制箱1套、触控屏1套、数据工作站1套、样品杯1套、精度不低于十万分之一天平1套、机器人手臂1套、防风罩1套、随机附件1套。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 全自动质谱检测系统 | 一、设备配置及用途 质谱检测系统 1套 用于（细菌，丝状真菌，酵母，分枝杆菌等）样品的快速鉴定。 二、设备技术要求 1.资质及使用期限 1.1具有NMPA认证。 ★1.2 使用期限≥8年。 2.工作环境： 电力要求：AC 220V±22V，50Hz±1Hz、相对湿度：30%-70% 3.硬件指标： 3.1激光器：在1-60Hz范围内任意连续可调。 3.2激光发射次数≥3x108，可检测更多的样本。 3.3离子源：离子源无需清洗，方便日常维护。 3.4飞行管：飞行长度≥1.05米。 3.5检测范围：分子量范围1-500kDa。 ★3.6 真空系统：前级泵为独立于分子泵之外的旋片泵，为分子泵提供前级真空度；抽速≥3.7m3/h，抽真空效率更高。 ★3.7检测器为打拿极电子倍增器，打拿级数≥20，使用寿命更长。 ★3.8具备无接触式进出靶触发装置，可通过手势识别，无需在软件上操作及实体按键操作，避免交叉感染，保护操作者生物安全。4. 软件指标： 4.1 软件具备仪器控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析的全套功能，软件不超过3个。 4.2 自动化数据采集，图谱实时刷新，可根据样品信号强度和分辨率自动调整激光能量、采集位置和采集次数来自动获得高质量蛋白质量指纹图谱。 4.3软件具备数据处理与统计功能，主成分分析功能，可以为用户更好的总结数据提供强有力的工具支持；支持用户自建库。 4.4软件有混合菌的提示功能，遗传聚类分析功能，可直接生成微生物样品的遗传聚类图，能确认微生物亲缘关系； 4.5软件能有效追踪追踪新发菌株的来源且可以鉴定特定区域内微生物种群的变化； 4.6软件可选择中、英文界面，鉴定结果可选择中文。 4.7可以与LIS/HIS系统实现无缝对接，可实现病人样品信息录入、实验数据存储及统计分析、报告审核、打印分发等功能，有效提高信息化程度。 ★4.8可提供微生物鉴定/药敏解决方案，拓展微生物科室自动化及信息化！质谱和药敏数据同源，避免菌名不一致，同时质谱与药敏数据自动传输，无需手抄。 ★4.9可拓展快速药敏检测模块，能够准确报告MIC值，并依据专家规则进行耐药情况分析，便于拓展快速药敏。 ★4.10可拓展具备核酸质谱模块，且核酸质谱模块可提供核酸质谱引物设计软件。软件自动生成符合目标片段的引物探针，方便客户设计符合其需求的核酸检测项目。 5. 数据库： 5.1标配数据库容量：菌种数量≥5100种。 ★5.2 丝状真菌数据库大于500种，且具备完整的真菌解决方案，包括培养基及真菌药敏板卡，覆盖真菌的培养、鉴定、药敏流程；便于科室真菌的全流程处理，更准确完成真菌鉴定及抗真菌药物指导。 5.3数据库菌株应涵盖临床医学检验、疾控病原菌、环境微生物、食药微生物等相关领域,且数据库可以实时更新。 6.数据处理系统：Windows7以上操作系统，双核处理器，≥8GB内存，≥1TB硬盘。 7.消耗品 7.1可提供质谱样本预处理试剂（包含基质及前处理试剂）。 7.2可提供同品牌质谱鉴定校准品：校准品取得注册证。 7.3可提供分体式标本板，有可扫描条码，满足可追溯性。 ★7.4可提供同品牌质谱仪质控品，质控品取得注册证。 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 3 | 全自动医用PCR分析系统 | 一、技术参数 ★1、样本通量：1~4样本/次 2、液体样本加样体积：1 µL~2000 µL 3、移液准确度：≤4%（25 µL） 4、核酸提取方法：磁珠法 5、升温速率：≥5.0℃/s ★6、降温速率：≥3.5℃/s ★7、检测反应孔数：24孔 8、温度精度：≤0.1℃，可做HRM高分辨熔解曲线 9、孔间温度均匀度：±0.1℃ 10、检测通道：4通道，可选配至6通道 11、检测系统：510-665nm 12、适用探针/染料：FAM/SYBR Green、VIC/HEX/JOE/TET/、TAMRA /Cy3、ROX/Texas Red CY5 13、消毒功能：可计时门控紫外消毒 14、控制方式：触摸屏控制 ★15、软件应用：配置结核耐药项目检测结果判读软件，软件具有著作权证书，仪器自动输出检测结果，直接导出实验结论；软件应用兼容性强，既能满足结核检测，又能满足常规PCR项目检测；须有软件著作权证书。★16、熔解曲线结果判读软件：在耐药检测分析中，能自动识别熔解峰的温度及峰高，能自动识别重叠峰； ★17、配套的结核检测试剂，需要包括结核分枝杆菌复合群核酸检测、利福平、异烟肼、氟喹诺酮类耐药突变检测、分枝杆菌鉴定检测，并获得NMPA三类注册证。 ★18、结核检测项目可独立检测：可独立开展结核分枝杆菌复合群核酸检测、利福平、异烟肼、氟喹诺酮类耐药突变检测、分枝杆菌鉴定等项目； ★19、设备集核酸提取、PCR检测、结果分析和报告打印于一体； 20、仪器获得NMPA的三类注册证。 二、配置清单： 1、全自动医用PCR分析系统1台 2、使用说明书1本 3、电源线1条 4、出厂检测报告1份 5、合格证1张 6、保修卡1张 7、装箱清单1份 8、内六角扳手1个 9、十字螺丝刀1个 10、条码扫描器1个 11、管状熔断体2个 | 台 | 1 |  |
| 4 | 便携式余氯二氧化氯快速测定仪 | 主要技术指标 1、量程 0 ~ 4.00 ppm(mg/L) 2、显示器 160 x 100 LCD背光显示 ，20 x 6 数字图形显示 3、波长精度：±2％FS 4、波长带宽：10 nm 5、光源：LED 6、探测器：硅光电二极管，集成干涉滤光器 7、模式：预置检测程序 8、语言：中文，英文等七种语言 9、样品室：直径25毫米的平底比色瓶 10、数据存储：可存储数据及可以与软件相连 11、USB端口：迷你USB 12、电源：可充电锂离子电池,3.7 v,2.5 x0. 75英寸；USB电缆或电源适配器 13、自动关闭：Disable，5、10、50分钟 | 台 | 1 |  |

- 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年    月    日

目 录

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人身份证明或授权委托书

四、技术偏差表

五、技术文件

六、资格审查资料

七、无不良行为记录声明

八、投标人反商业贿赂书

九、售后服务

十、其他资料

- 一、投标函

致：                       (采购人名称)

1.我方已仔细研究了       （项目名称）的招标文件（项目编号：     ）的全部内容，投标报价（大写）    （小写）：    元 ，供货（含安装）期限：     ，质量要求达到：      ，按合同约定完成供货。

2．我方承诺在投标有效期（投标截止之日起90日历天）内不修改、撤销投标文件。

3.如对招标文件有不明确及误解，且没有在规定时间前按要求向贵方提出，在开标时间以后我方不再有对招标文件提出质疑的权利，并自行承担由此造成的全部责任及后果。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（4）我方承诺若我方中标，按招标文件要求支付招标代理服务费。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有违反，后果由我方承担，并由我方承担相关责任和损失。

6.我公司独立制作、修改和上传响应性文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

7．                  （其他补充说明）

供 应 商：           （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

地址：

联系电话：

日    期：    年    月    日

- 二、投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| 投标内容 |  |
| 供货（含安装）期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 备注 |  |

说明：

- 本表投标总报价应与投标文件中报价表的总报价一致，否则投标人承担被拒标的风险。

- 投标报价保留小数点后二位。

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

## 2.1分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 名称 | 产品制造商名称 | 规格型号 | 数 量 | 单 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价要求：

1.与本项目有关的运输费、税费等各种费用均应包含在总报价中。

2.需要说明的问题可另加附页说明并按规定签署和加盖公章。

3.此表可根据实际需要自行增行和拉长加宽。

4.根据自己实际需要填写此表。

供 应 商：____________（企业电子签章）

法定代表人：             （个人电子签章）



____年____月_____日

- 三、法定代表人身份证明或授权委托书

### （一）法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________

单位性质：_________________________

地址：_________________________

成立时间：          年        月        日

经营期限：_________________________

姓名：         性别：          年龄：        职务：        联系电话：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件

供 应 商：                      （企业电子签章）

年  月  日

### （二）授权委托书

本人        （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名及联系电话）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证原件扫描件

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

注：如果由法定代表人签署投标文件，则无需提交授权委托书，此格式可不附。

- 四、技术偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、“偏差说明”栏中详细注明所投货物参数与招标文件要求有何不同，并说明其符合性；

2、全部无偏差时可以不再填列，直接在“偏差说明”栏内注明“无偏差”。

3、需要提供证明的材料的技术条款，需要在“备注”栏内注明证明材料在投标文件中的页码和位置，未进行标注视为不满足招标要求。

供 应 商：____________（企业电子签章）

法定代表人：            （个人电子签章）

____年____月_____日

- 五、技术文件

（投标产品的详细技术参数）

- 六、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

| 注：根据投标人资格条件所需提供的资格证明资料并加盖本单位电子签章 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- 七、无不良行为记录声明

（采购人名称）：

我公司在此声明：最近三年政府采购活动内无出现骗取中标或严重违约或重大质量问题事件发生。如有不实，自愿放弃投标资格并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

- 八、投标人反商业贿赂书（固定格式）

我公司承诺：

在                     （采购项目名称）  招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

- 售后服务

- (根据评分标准要求及招标文件内容）

十、其他资料

1、投标人认为与本项目有关的其他资料

2、投标人应在投标文件中承诺如下：

我公司承诺独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

3、声明函

（项目名称），我公司具有独立承担民事责任的能力,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力及法律、行政法规规定的其他条件 。

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日

附件

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 参加 （单位名称） 的 （ 项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（货物制造企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于      行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于      （中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于      （中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业（投标人）名称（盖章）：

日 期：

............................................

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

注：投标人的本声明函随成交结果同时公布，接受其他投标人和社会监督。

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（企业盖章）：

日  期：

注：投标人的本声明函随成交结果同时公布，接受其他投标人和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人名称（企业盖章）：

日  期：

注：投标人的本监狱企业证明文件随成交结果同时公布，接受其他投标人和社会监督。

附件4   节能、环境标志产品政府采购品目清单，项目不适用可不提供此附件（详见中国政府采购网最新发布的品目清单及相关规定）