通许县水利局通许县2025年农业水价综合改革项目

招标文件

项目编号：汴通财招标采购-2025-9

招   标   人：通许县水利局

招标代理机构：河南省开兴工程管理咨询有限公司

日        期：二〇二五年九月

- 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

- 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询

- 目  录

第一章  招标公告	4

第二章  供应商须知	7

第三章  评标办法	19

第四章  合同条款及格式	24

第五章  招标内容及要求	29

第六章  投标文件格式	30

第一章  招标公告

项目概况

本招标项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn）获取招标文件，并于2025年10月10日10时00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：汴通财招标采购-2025-9

2、采购项目名称：通许县水利局通许县2025年农业水价综合改革项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：3392000.00元

最高限价：3392000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汴通财招标采购-2025-9-1 | 通许县水利局通许县2025年农业水价综合改革项目 | 3392000.00 | 3392000.00 | 是 | 3392000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：井灌农业灌溉用水计量采集系统957套，充值管理机46台，灌溉射频卡9830张，宣传培训等。

5.2质量要求：合格，符合国家现行相关行业标准，并满足采购人要求。

5.3交货（含安装）期限：合同签后90日历天。

5.4质保期：验收合格日起一年 （如果国家、行业或制造商规定有明确期限的，以规定期限长者为准）。

6、合同履行期限：同交货期限 。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否为只面向中小企业采购：是

二、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目仅限中型、小型和微型企业（根据“工信部联企业〔2011〕300号”确定），以及监狱企业、残疾人福利企业参与。须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明》。（格式见附件）

3.本项目的特定资格要求

3.1  具有独立承担民事责任的能力(提供有效法人或其他组织营业执照) ；

3.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 (供应商2024年度经审计的财务报告；新成立的公司，提供自成立以来财务报表。) ；

3.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

3.4  具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 (提供 2025年1月1日以来任意三个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料，若符合免征条件等其他情况应提供相应证明材料）。

3.5  参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。  (提供承诺书，格式自拟) ；

3.6  投标人及其从业人员须在水利建设市场监管平台进行信用信息公开，授权委托人须为水利建设市场监管平台进行信用信息公开的专职投标委托代理人（提供水利建设市场监管平台信息公开截图）；投标人被列入“水利建设市场监管平台黑名单”的禁止参与本项目投标活动。

3.7  投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重 大税收违法失信主体” 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行 为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供查询截图 (查询日期为公告发布日期之后) ；

3.8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的投标活动（提供加盖供应商签章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）。

3.9 本项目不接受联合体投标。

3.10 法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

1.时间： 2025年9月17日 至 2025年10月09 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：开封市公共资源交易网（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统网上下载。

3.方式：投标人应注册成为开封市公共资源交易信息网会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易信息网http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统下载采购文件，（详见http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/办事指南-操作规程)。

4.售价：0元。

5.获取采购文件后，投标人请到开封市公共资源交易信息网登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

6.潜在投标人、投标人可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件。

7.CA密钥办理（CA密钥相关办理咨询电话：信安CA：18639772939或0371-96596，华测CA：0371-22651668，深圳CA：0371-23621733或400-112-3838，北京CA：13193769863）。

四、投标截止时间及地点

1.时间：2025年10月10日10时00分（北京时间）

2.地点：开封市公共资源交易中心网站会员系统（http://www.kfsggzyjyw.cn）

五、开标时间及地点

1.时间：2025年10月10 日10时00分（北京时间）

2.地点：通许县政务服务中心四楼第二开标室（通许县裕丰路西段）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》上发布，其他相关网站转载只供参考，招标人不承担任何责任。 招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用“远程不见面”开标方式,响应人无需到现场提交原件资料、无需到开封市通许县公共资源交易中心现场参加开标会议；响应人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

2.监督部门及联系方式：

监督部门：通许县财政局（政府采购办）

统一社会信用代码：114102220053476361

联系人：彭女士、齐女士

联系方式：0371—22207649

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

招标人：通许县水利局

联系人：郭先生

联系电话：0371-22273608

地址：通许县解放路北段

2.代理机构信息

名称：河南省开兴工程管理咨询有限公司

地址：开封市通许县裕丰路西段南侧青少年活动中心 9 楼 910 室

联系人：李女士

电话：0371-24991996

3.项目联系方式

项目联系人： 黄先生

联系方式：0371-24995996

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：通许县水利局 地址：通许县解放路北段 联 系 人：郭先生 联系电话： 0371-22273608 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：河南省开兴工程管理咨询有限公司 地址：开封市通许县裕丰路西段南侧青少年活动中心 9 楼 910 室 联系人：李女士 电话：0371-24991996 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 通许县水利局通许县2025年农业水价综合改革项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 专项资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 井灌农业灌溉用水计量采集系统957套，充值管理机46台，灌溉射频卡9830张，宣传培训等 |
| 1.3.2 | 质量要求 | 合格，符合国家现行相关行业标准，并满足采购人要求。 |
| 1.3.3 | 质保期 | 验收合格日起一年 （如果国家、行业或制造商规定有明确期限的，以规定期限长者为准） |
| 1.3.4 | 交货（含安装）期限 | 合同签后90日历天 |
| 1.3.5 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.4.1 | 供应商资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目仅限中型、小型和微型企业（根据“工信部联企业〔2011〕300号”确定），以及监狱企业、残疾人福利企业参与。须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明》。（格式见附件） 3.本项目的特定资格要求 3.1 具有独立承担民事责任的能力(提供有效法人或其他组织营业执照) ； 3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 (供应商2024年度经审计的财务报告；新成立的公司，提供自成立以来财务报表。) ； 3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）； 3.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 (提供 2025年1月1日以来任意三个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料，若符合免征条件等其他情况应提供相应证明材料）。 3.5 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 (提供承诺书，格式自拟) ； 3.6 投标人及其从业人员须在水利建设市场监管平台进行信用信息公开，授权委托人须为水利建设市场监管平台进行信用信息公开的专职投标委托代理人（提供水利建设市场监管平台信息公开截图）；投标人被列入“水利建设市场监管平台黑名单”的禁止参与本项目投标活动。 3.7 投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”和“重 大税收违法失信主体” 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行 为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供查询截图 (查询日期为公告发布日期之后) ； 3.8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的投标活动（提供加盖供应商签章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）。 3.9 本项目不接受联合体投标。 3.10 法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 1.10 | 偏离 | 不允许以下重大偏离： 经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应采购文件，应认定为无效标（即废标）： （1）无单位签章或无法定代表人签章的； （2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； （3）供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按采购文件规定提交备选投标方案的除外； （4）联合体投标的； （5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （6）投标文件载明的采购项目完成交货期超过采购文件规定的期限； （7）投标文件附加有采购人不能接受的条件的； （8）供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标采取可能影响评标公正性的不正当手段的； （9）投标报价高于采购最高限价的； （10）不符合采购文件中规定的其他实质性要求的； （11）投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的补充文件 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件的截止之日10日前（过期不予受理） |
| 2.2.2 | 采购人澄清的时间 | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 供应商应时刻关注发布网站和公司CA密钥推送消息，在澄清发出之日起即视同供应商已收到该文件。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 供应商应时刻关注发布网站和公司CA密钥推送消息，在修改发出之日起即视同供应商已收到该文件。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起60日历天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 电子响应文件应按招标文件要求签字或盖章的位置由投标 人的法定代表人电子章和企业电子章。 备注： - 电子响应文件中所附扫描件资料均需加盖企业电子章。 - 2、响应文件所附证书证件均为原件扫描件。。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 供应商必须在投标截止时间前提供： （1）加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）； |
| 4.1.1 | 电子投标文件的递交 | a、各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：通许县政务服务中心四楼第二开标室（通许县裕 丰路西段）。 |
| 5.2 | 开标程序 | - 招标人在规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和投 标人须知前附表规定的地点进行开标。 - 投标人须在规定的时间内完成解密，若出现非系统原因无 法解密的，不再参与开评标。 - 开标程序 - 本项目采用电子开标。到投标文件递交截止时间止， 各投标人须对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标文件递交截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃开标。 - （2）主持人按下列程序进行开标会议： （3）宣布开标人、监标人等有关信息； （4）宣布开标会议纪律； （5）电子投标文件解密； （6）开标会议结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成: 5 人，其中采购人代表1人,技术、经济评标专家4人； 评标专家确定方式：从相关专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，由评标委员会推荐中标候选人 3 名 |
| 7.3 | 履约保证金金 | 本项目不收取 |
| 7.4 | 签订合同 | 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据 采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当 理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。 |
| 10 | 付款方式 | 工程完工付至合同金额的70%，验收合格后付至合同金额的97%，验收合格1年后且审计结束付合同金额3%。 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | 1.本项目设采购最高限价，最高限价为：叁佰叁拾玖万贰仟元整（3392000.00元）。投标人投标报价高于最高限价的，其投标按无效标处理。 2.评标委员会发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 3.代理服务费：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文规定向代理机构缴纳代理服务费（按差额定率累进法计算）由中标人一次性支付给代理机构。 4.本项目采购文件的解释权归采购人和采购人委托的采购代理机构。 |  |
| 11.2 | 供应商应在投标文件中承诺如下：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。 |  |
| 11.3 | 质疑或异议： 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13 号文件 要求）的规定：供应商（投标人）向采购人、采购代理机构提出质疑（异议）的方式 为线上提起。 |  |
| 11.4 | 各供应商从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由供应商自行承担。 |  |
| 11.5 | 本采购文件解释权归本项目采购人和采购代理机构所有，其他未尽事宜按照国家相关法律法规和当地法规执行。 |  |
| 11.6 | 本项目执行财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）财办库（2020）123 号文规定。 |  |
| 11.7 | 本项目所属行业： 工业 划定标准为：中小微企业划分按照《工业和信息化部、统计局、发展改革委、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准为依据。 |  |
| 11.8 | 本供应商须知前附表与供应商须知正文不一致时以供应商须知前附表为准。 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求、质保期、交货期限和交货地点

1.3.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质保期：见供应商须知前附表。

1.3.4 本项目的交货（含安装）期限：见供应商须知前附表。

1.3.5 本项目的交货地点：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商应具备资质条件：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。

1.6 保密

参与采购投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 偏离

供应商应符合供应商须知前附表规定不允许重大偏离。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）招标内容及要求

（6）投标文件格式

根据本章第2.2 款和第2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前向采购人提出，要求采购人对采购文件予以澄清（过期不予受理）。

2.2.2 采购文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有下载采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商应时刻关注发布网站和公司CA密钥推送消息，在澄清发出之日起即视同供应商已收到该文件。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 采购文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以用变更公告的形式修改采购文件，并发布于相关网站。如果修改采购文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商应时刻关注发布网站和公司CA密钥推送消息，在修改发出之日起即视同供应商已收到该文件。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、报价明细表

五、技术偏差表

六、供应商资格审查

七、实施方案

八、技术培训

九、售后服务

十、其他资料（以满足采购文件要求为准）

3.2 投标报价

3.2.1 供应商依据本项目采购文件、采购项目需求，并结合市场行情自主合理报价。

3.2.2 投标报价应包括采购文件所确定的采购内容内的全部内容。

3.2.3 在投标之前，供应商须仔细阅读采购文件，如有问题须向采购人咨询。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以公告形式通知所有供应商延长投标有效期。

3.4 投标保证金（不收取）

3.5资格审查资料

3.5.1 详见“1.4.1供应商资质条件”

3.5.2 不接受联合体投标。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标分项报价一览表在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对采购文件有采购内容、交货期限、质量要求、质保期等实质性内容作出响应。

3.6.3 签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.4 投标文件份数见供应商须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 供应商应在本章供应商须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 供应商参加开标会议的地点：见供应商须知前附表。

4.1.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期上传的或者未上传指定位置的投标文件，采购人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章供应商须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

4.3.1 无单位签章或无法定代表人签章的；

4.3.2 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4.3.3 供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按采购文件规定提交备选投标方案的除外；

4.3.4 联合体投标的；

4.3.5 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

4.3.6 投标文件载明的采购项目完成交货期超过采购文件规定的期限；

4.3.7 投标文件附加有采购人不能接受的条件的；

4.3.8 供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

4.3.9 投标行为违反采购投标法以及相关法律、法规和规定的。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章供应商须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和本章供应商须知前附表第5.1项规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场提交原件资料、无需到公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等，系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标；

(2)所有供应商解密完成后或已到规定解密时间，开始唱标；

(3)唱标完毕后(5分钟质疑期)，无供应商提出异议，开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人的顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

在规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3 履约担保

7.3.1 详见供应商须知前附表。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新采购和改变采购方式

8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）投标截止时间止，供应商少于3家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 改变采购方式

重新采购后供应商仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后改变采购方式。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 质疑：

根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定：

递交质疑或投诉的方式：

1、递交方式：提出质疑（异议）、投诉的方式为线上提起。（格式详见《开封市公共资源交易信息网》重要通知中的“政府采购项目质疑注意事项”/“政府采购项目投诉注意事项”）

2、递交地址：《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。（如有疑问可拨打服务电话咨询）

10. 货款的支付：详见供应商须知前附表。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。本采购文件的解释权归采购人。

附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）:

（项目名称）招标评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于     年    月    日    时前递交至            （详细地址）或传真至                    （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日   时前将原件递交至                          （详细地址）。

评标委员会主任：          （签字）

年    月    日

附表二：问题澄清通知的回函

问题澄清通知的回函

编号：

(项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年    月    日

附表三：确认通知

确认通知

（采购人名称）:

我方已接到你方     年   月   日发出的                   （项目名称）关于                           的通知，我方已于     年    月    日收到。

特此确认。

供应商：             （盖单位公章）

年    月    日

第三章  评标办法

评标办法前附表

开标结束后，采购人依法对供应商的资格进行审查。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步 评审 | 2.1.1资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1项规定 |
|  |  | 缴纳税收及社会保障资金证明 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1项规定 |
|  |  | 无重大违法记录书面声明 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1项规定 |
|  |  | 设备和专业技术能力 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1项规定 |
|  |  | 水利平台信息公示 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1项规定 |
|  |  | 信用要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1项规定 |
|  | 2.1.2符合性评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 符合第二章“供应商须知前附表”3.6.3项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.3.1项规定 |
|  |  | 质量 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.3.2项规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.3.3项规定 |
|  |  | 供货（含安装）期限 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.3.4项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.3.5项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”3.3.1项规定 |
|  |  | 采购文件实质性要求 | 无违反采购文件规定的其他实质性要求 |
|  |  | 投标报价 | 投标报价不得超出最高限价 |
|  |  | 其他要求 | 满足采购文件规定的其他要求 |

| 2.2.1 | 分值构成＝商务标+技术标+投标报价(总分100分) |  | 投标报价：30分、技术标：50分、商务标20分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 投标报价（30分） | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。 1、评标基准价计算方法：价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 2、按四舍五入法则，保留小数点后两位。 3.评标委员会发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 4.支持的政府采购政策及价格优惠：本项目执行节能环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。 （1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，评标价不作为成交价和合同签约价，成交价和合同签约价仍以其响应文件中的报价为准。监狱企业视同小型、微型企业，小微企业产品和监狱企业产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。 （2）有关中小企业的认定标准，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》》工信部联企业〔2011〕300号文件的规定执行，供应商应提供《中小企业声明函》后附，否则不予认可； （3）监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 （4）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利单位的认定依据《残疾人福利性单位声明函》进行，并对声明的真实性负责，否则不予认可。 （5）小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同为中型企业。 （6）对于政府强制采购节能产品清单以外的，同等条件下，优先采购节能产品及环境标志产品。 |  |  |
| 2.2.3 | 技术部分 （50分） | 技术响应 （20分） |  | 评标小组根据投标产品技术参数和相关证明材料对招标文件技术参数的响应情况，对照判断所投设备是否满足招标文件的要求；所投产品技术参数完全满足者得20分；每有一项技术参数不满足（负偏离）扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 技术先进性 （5分） |  | 投标人有充分的理由和证据证明投标人的投标产品在相关领域处于国内领先地位的得5分,没有的不得分。 |
|  |  | 项目实施方案 （16分） |  | 对以下内容综合评比： - 项目实施方案科学合理、内容完善、针对性强； 2.项目整体设计科学、布局合理、内容详细完整； 3.供货及安装进度计划、质量保障措施； 4.项目组织架构及人员安排。 方案内容具有针对性、可行性、完善、合理的，得16分； 方案内容针对性、可行性一般、较完善、较合理的，得8分； 方案内容针对性、可行性较差、较完善，得4分； - 方案内容有缺项，得2分 未提供得0分。 |
|  |  | 技术培训（9分） |  | 根据本项目制定详细的人员培训方案，包含但不仅限于产品的技术操作指导、日常维护、培训计划及方式、培训团队等内容，评标委员会根据供应商提供的人员培训方案进行评价： 有完善的培训计划，有覆盖全面的培训内容、课程体系，有灵活的培训方式、有完备的培训团队，整体方案全面详实，针对性较强，得9分； 培训计划一般，培训内容、培训课程基本全面，培训方式单一，培训团队一般，整体方案简单、针对性一般，得4分； 培训计划较差，培训内容、课程体系不全面，培训方式不灵 活，培训团队及培训保障措施不完备，落实的保障措施不可行， 整体方案简单空洞、针对性较差，得2分； 培训方案有缺项，得1分； 未提供得0分。 |
| 2.2.4 | 商务部分（20分） | 业绩（6分） |  | 提供2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来至今承接过类似水价改革信息化项目业绩（提供合同、中标通知书、中标公示网页版截图）。每提供1份得2分，最多得6分 |
|  |  | 质保、售后服务（7分） |  | 售后服务方案：包括售后服务计划（0-2分）、应急响应（0-2分）、安全运维（0-2分）。 |
|  |  |  |  | 供应商提供的其他实质性优惠条件（0-1分）。 |
|  |  | 综合信誉部分（7分） |  | 投标人2018年以来信用良好，被评定为AAA级企业信用等级资格且在有效期内得2分，AA级以下的1分，没有不得分。 （提供证书原件扫描件） |
|  |  |  |  | 投标人同时具有 ISO质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系证书，得 3 分，否则不得分。（提供证书原件扫描件） |
|  |  |  |  | 投标企业在水价改革与水资源方面具有自主知识产权（专利证书）或相关著作权证书的，每有一项得1分，最多得2分。 （提供相关证明资料原件扫描件） |

1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外（一旦发现有供应商有低于成本价恶意竞标的现象，按照相关法律、法规给予惩罚，其后果由供应商自行承担）。如果多个供应商得分相同、并列第一时，报价低者优先，报价相同按照技术部分得分高者优先，技术部分得分相同按照综合标得分高者优先，如还相同则有采购人随机抽取确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l)投标报价：见评标办法前附表；

(2)技术标：见评标办法前附表；

(3)商务标：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准值计算

评标基准值计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

(l)投标报价：见评标办法前附表；

(2)技术标：见评标办法前附表；

(3)商务标：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l)第二章“供应商须知”第1.4.2项规定情形的：

(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向采购人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

合同编号：

甲方（采购人)：                              住所地：

乙方（成交人）：                              住所地：

合同签订地点：

签订日期：         年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果（项目名称：             ，项目编号：        ）签订本合同。

第一条：合同标的

乙方应根据本项目要求按下列清单提供货物（或服务项目的服务范围与内容），包括产品主机、随机备品备件及专用工具等：

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额人民币（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

第二条：合同总价款

本合同项下货物（服务）的总价款为人民币（大写）：          （￥：         ）。合同总价款中包含：本招标采购对象，及与之相关的货物设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故、等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等。

第三条：组成本合同的有关文件

本项目的采购文件及补充文件、乙方投标文件、中标通知书、经双方和有关监督部门同意的相关变更、补充协议、澄清确认函（如果有的话）及与本次采购活动相关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。构成本合同组成部分的洽商、变更等书面协议或文件，其优先顺序应视其内容与本合同及其他文件的关系而定。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物（服务）的技术规格标准应与采购文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。货物验收后，在质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、交货（服务）地点：

2、交货（服务）期限：      天，从           计算。

3、乙方交付的货物（服务）应当完全符合本合同、采购文件及投标文件所规定的货物、数量和规格要求，不符要求的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

5、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、甲方应当在到货后的 日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的 日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。采购文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，且不得低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试及启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2、货物中若包含电脑产品则由乙方提供至少年的整机保修和系统维护；若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于 1 年（请分别列出：          ）；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。

3.3、免费保修期：         ，保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

3.4、货物故障报修的响应时间为：        小时。

3.5、若货物故障在检修小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7、保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

详见供应商须知前附表。

第十条 货款支付

1、付款方式：（按招标文件规定）。

2、如本合同项下的采购资金系甲方自行支付，乙方向甲方开具发票，甲方在签署验收单后按付款方式约定付款。如合同项下的采购资金系财政拨款，则出具经甲方盖章确认的发票复印件、经甲方签署的验收单、合同副本等材料，按付款方式约定申请拨付款项。

第十一条  违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接收货物（服务）、拒付货物（服务）款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3、如乙方不能按约定交付货物（服务），或交付的货物（服务）质量、品种、型号、规格等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收，并扣除其履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付      滞纳金。如乙方逾期交货达          天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、在乙方承诺的或国家规定的质保期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量要求，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并扣除乙方质量保证金，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金          元（合同另有约定的从其约定）。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条  合同的变更补充，终止及转让

除《政府采购法》第 49 条、第 50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经采购监督管理办公室审核备案后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的其他任何无法预见、避免或者控制的事件（市场价格波动风险不在此列）。

第十四条 争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量要求的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充。

2、本合同一式肆份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方、乙方各执贰份，均具有同等法律效力。

甲 方：                                    乙 方：

单位地址：                                 单位地址：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电 话：                                    电 话：

开户银行：                                 开户银行：

账 号：                                    账 号：

年 月 日                                   年 月 日

第五章  招标内容及要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 井灌农业灌溉用水计量采集系统 |  |  |  |
| 1 | 焦堂、王洼、学砦、油坊砦、乔砦、韦砦、朱砦、李石仲、李庄、小岗、斗厢村、牛角岗村、中栗岗村、东栗岗村14个行政村井灌农业灌溉用水计量采集系统 |  |  |  |
| （1） | 物联网灌溉测控终端（含：测控分析模块 1 套，通讯模块 1 套，电源模块 1套，交流接触器 1个，断路器 1 个，外接设备端口 1套，指示灯 1 套，3.0 英寸液晶显示屏 1 套，三防外壳 1 套等） | 1、具备4G无线数据通讯能力，且可查看当前网络、数据中心连接状态； 2、设备需拥有厂商唯一识别设备序列号，可通过屏幕显示及通过外观查看； 3、设备应具备中文屏显、语音等信息输出功能； 4、设备应采取主动上报的方式与《河南省农业水价综合改革信息化系统》进行数据交互，从而完成设备注册、设备运行状态、取水卡信息查询、水量定额查询、阶梯水电价查询、灌溉控制、灌溉数据上传、结算信息展示、禁用取水卡等功能； 5、设备应能够储存《河南省农业水价综合改革信息化系统》下发的设备一次性注册信息，且将注册信息加密贮存在相应设备内防止复制，且与服务器通讯时解密后并发送； 6、取水卡识别功能应满足以下条件： （1）控制设备能识别非接触 IC 卡，通过刷卡实现灌溉用水管理； （2）控制设备支持 IC 卡“一井一卡”、“一井多卡”、“一卡多井”使用方式； 7、控制功能应满足以下条件： （1）、具备网络异常时应急灌溉能力； （2）具有限制机井取水功能，能通过与《河南省农业水价综合改革信息化系统》交互数据自动停泵； 8、计量功能应满足以下条件： （1）具有计量水泵电机耗电量功能； （2）应能保障至少1年内所有灌溉数据不遗漏、不丢失、不漏传； （3）具备离线灌溉数据按格式导出功能； 9、存储功能应满足以下条件： （1）控制设备具有数据存储功能，存储用户完整用水记录（完整灌溉记录包括开井报、时时报、关井报）不小于99999条； （2）控制设备内存储数据应具有断电保护功能； 10、控制设备具有远程遥控功能，能通过《河南省农业水价综合改革信息化系统》交互数据，远程启、停水泵； 11、保护功能应满足以下条件： （1）缺相、过载、过流，控制设备自动停泵； （2）模块故障或损坏，控制设备自动停泵； 12、支持手机APP或者微信小程序远程开关水泵，用户卡绑定手机APP或者微信小程序账号后，可以通过操作手机APP或者微信小程序代替刷卡操作，实现开关水泵、消费金额扣除； 13、设备运行工况及故障上报功能，能配合信息化平台实现设备预警故障研判； 14、支持微信或者支付宝在线充值。 | 套 | 467 |
| （2） | 物联网卡 | 移动、联通、电信均可使用，含3年通信费，100M/月。 | 张 | 467 |
| （3） | SMC模压玻璃钢室外防雨箱 | 防破坏、绝缘、阻燃、造型美观、安全性高；红色模压玻璃钢防雨帽，白色模压玻璃钢箱体510*610*200mm，两个透视窗尺寸为90mm*90mm，采用防雨型嵌入式设计；双重锁具防护，除门锁外，另在门上加装防盗螺丝，需专用工具才能打开；门上设有不锈钢开关锁、观察窗，不开门即可方便读取数据、启闭开关、刷卡操作 | 套 | 467 |
| （4） | 热镀锌钢管安装支架 | 直径114mm高1200mm壁厚2.5mm，上端160mm*160mm壁厚3.75mm法兰，下端采用可拆卸固定角铁。 | 套 | 467 |
| （5） | 安装调试及辅材 | 设备安装调试，对接省平台，线卡、电缆、螺帽、燕尾丝、安装支架等 | 套 | 467 |
| （6） | 人工土方开挖及回填 | 0.3x0.3x1.1 | 处 | 467 |
| （7） | C30 混凝土镇墩 | 0.3x0.3x0.5，C30 | 处 | 467 |
| 2 | 演武岗村井灌农业灌溉用水计量采集系统 |  |  |  |
| （1） | 物联网灌溉测控终端（含：测控分析模块 1 套，通讯模块 1 套，电源模块 1套，交流接触器 1个，断路器 1 个，外接设备端口 1套，指示灯 1 套，3.0 英寸液晶显示屏 1 套，三防外壳 1 套等） | 1、具备4G无线数据通讯能力，且可查看当前网络、数据中心连接状态； 2、设备需拥有厂商唯一识别设备序列号，可通过屏幕显示及通过外观查看； 3、设备应具备中文屏显、语音等信息输出功能； 4、设备应采取主动上报的方式与《河南省农业水价综合改革信息化系统》进行数据交互，从而完成设备注册、设备运行状态、取水卡信息查询、水量定额查询、阶梯水电价查询、灌溉控制、灌溉数据上传、结算信息展示、禁用取水卡等功能； 5、设备应能够储存《河南省农业水价综合改革信息化系统》下发的设备一次性注册信息，且将注册信息加密贮存在相应设备内防止复制，且与服务器通讯时解密后并发送； 6、取水卡识别功能应满足以下条件： （1）控制设备能识别非接触 IC 卡，通过刷卡实现灌溉用水管理； （2）控制设备支持 IC 卡“一井一卡”、“一井多卡”、“一卡多井”使用方式； 7、控制功能应满足以下条件： （1）、具备网络异常时应急灌溉能力； （2）具有限制机井取水功能，能通过与《河南省农业水价综合改革信息化系统》交互数据自动停泵； 8、计量功能应满足以下条件： （1）具有计量水泵电机耗电量功能； （2）应能保障至少1年内所有灌溉数据不遗漏、不丢失、不漏传； （3）具备离线灌溉数据按格式导出功能； 9、存储功能应满足以下条件： （1）控制设备具有数据存储功能，存储用户完整用水记录（完整灌溉记录包括开井报、时时报、关井报）不小于99999条； （2）控制设备内存储数据应具有断电保护功能； 10、控制设备具有远程遥控功能，能通过《河南省农业水价综合改革信息化系统》交互数据，远程启、停水泵； 11、保护功能应满足以下条件： （1）缺相、过载、过流，控制设备自动停泵； （2）模块故障或损坏，控制设备自动停泵； 12、支持手机APP或者微信小程序远程开关水泵，用户卡绑定手机APP或者微信小程序账号后，可以通过操作手机APP或者微信小程序代替刷卡操作，实现开关水泵、消费金额扣除； 13、设备运行工况及故障上报功能，能配合信息化平台实现设备预警故障研判； 14、支持微信或者支付宝在线充值。 | 套 | 81 |
| （2） | 物联网卡 | 移动、联通、电信均可使用，含3年通信费，100M/月。 | 张 | 81 |
| （3） | SMC模压玻璃钢井房 | 防破坏、绝缘、阻燃、造型美观、安全性高；红色模压玻璃钢防雨帽，白色模压玻璃钢箱体860*860*1400mm，采用防雨型嵌入式设计 | 套 | 81 |
| （4） | 原混凝土井堡及水泥底座拆除 | 井堡尺寸：900*900*800mm，水泥底座尺寸：1200*1200*300mm | 处 | 81 |
| （5） | 混凝土基础预制 | 1200*1200*400mm,C25混凝土 | 处 | 81 |
| （6） | 安装调试及辅材 | 设备安装调试，对接省平台，线卡、电缆、螺帽、燕尾丝、安装支架等 | 套 | 81 |
| 3 | 王庄、石岗、板张庄、拜寨、乔头、徐屯、李寨、谢庄、前阁、东寨、后王寨井灌农业灌溉用水计量采集系统 |  |  |  |
| （1） | 物联网灌溉测控终端（含：测控分析模块 1 套，通讯模块 1 套，电源模块 1套，交流接触器 1个，断路器 1 个，外接设备端口 1套，指示灯 1 套，3.0 英寸液晶显示屏 1 套，三防外壳 1 套等） | 1、具备4G无线数据通讯能力，且可查看当前网络、数据中心连接状态； 2、设备需拥有厂商唯一识别设备序列号，可通过屏幕显示及通过外观查看； 3、设备应具备中文屏显、语音等信息输出功能； 4、设备应采取主动上报的方式与《河南省农业水价综合改革信息化系统》进行数据交互，从而完成设备注册、设备运行状态、取水卡信息查询、水量定额查询、阶梯水电价查询、灌溉控制、灌溉数据上传、结算信息展示、禁用取水卡等功能； 5、设备应能够储存《河南省农业水价综合改革信息化系统》下发的设备一次性注册信息，且将注册信息加密贮存在相应设备内防止复制，且与服务器通讯时解密后并发送； 6、取水卡识别功能应满足以下条件： （1）控制设备能识别非接触 IC 卡，通过刷卡实现灌溉用水管理； （2）控制设备支持 IC 卡“一井一卡”、“一井多卡”、“一卡多井”使用方式； 7、控制功能应满足以下条件： （1）、具备网络异常时应急灌溉能力； （2）具有限制机井取水功能，能通过与《河南省农业水价综合改革信息化系统》交互数据自动停泵； 8、计量功能应满足以下条件： （1）具有计量水泵电机耗电量功能； （2）应能保障至少1年内所有灌溉数据不遗漏、不丢失、不漏传； （3）具备离线灌溉数据按格式导出功能； 9、存储功能应满足以下条件： （1）控制设备具有数据存储功能，存储用户完整用水记录（完整灌溉记录包括开井报、时时报、关井报）不小于99999条； （2）控制设备内存储数据应具有断电保护功能； 10、控制设备具有远程遥控功能，能通过《河南省农业水价综合改革信息化系统》交互数据，远程启、停水泵； 11、保护功能应满足以下条件： （1）缺相、过载、过流，控制设备自动停泵； （2）模块故障或损坏，控制设备自动停泵； 12、支持手机APP或者微信小程序远程开关水泵，用户卡绑定手机APP或者微信小程序账号后，可以通过操作手机APP或者微信小程序代替刷卡操作，实现开关水泵、消费金额扣除； 13、设备运行工况及故障上报功能，能配合信息化平台实现设备预警故障研判； 14、支持微信或者支付宝在线充值。 | 套 | 409 |
| （2） | 物联网卡 | 移动、联通、电信均可使用，含3年通信费，100M/月。 | 张 | 409 |
| （3） | 安装调试及辅材 | 设备安装调试，对接省平台，线卡、电缆、螺帽、燕尾丝、安装支架等 | 套 | 409 |
| 二 | 村级管理系统 |  |  |  |
| 1 | 充值管理机 | 1、设备应设计为可移动式或固定式专用设备； 2、具备4G无线数据通讯能力，且可查看当前网络、数据中心连接状态； 3、设备需拥有厂商唯一识别设备序列号，可通过屏幕显示及通过外观查看； 4、设备需内置存储，保存不少于99999条，开卡及充值数据； 5、设备应具备中文屏显、卡证文字识别（识别率不低于99%），可在充值管理机上直接进行开卡、卡充值、卡信息查询、清卡（具备防误操作）、系统管理等完整操作； 6、充值管理机开卡时，需能够自动识别身份证件（具备手动更正），且能够输入开卡人手机号等基本农户信息； 7、应具备充值小票打印功能； 8、设备应采取主动上报的方式与《河南省农业水价综合改革信息化系统》进行数据交互，从而完成设备注册、取水卡注册、取水卡充值、取水卡查询、阶梯水电价查询、禁用取水卡等功能； 9、设备应能够储存《河南省农业水价综合改革信息化系统》下发的设备一次性注册信息，且将注册信息加密贮存在相应设备内防止复制，且与服务器通讯时解密后并发送； 10、设备应具备缓存控制设备灌溉数据并上传数据中心功能。 | 台 | 46 |
| 2 | 灌溉射频卡 | 非接触式，PVC材质密封防解密芯片，卡面印有序列卡号。（每户一张） | 张 | 9830 |
| 三 | 宣传培训 |  |  |  |
| 1 | 宣传培训费 | 满足项目需要 | 元 | 5000 |

- 设备要求

- （一）充值管理设备功能要求：

1、设备应设计为可移动或固定式一体专用设备；

2、设备能够直接够打印充值凭证小票；

3、设备具备锁屏密码、远程禁用、远程定位等防盗用功能；

4、具备 4G 无线数据通讯能力，且可查看当前网络、数据中心连接状态；

5、设备需拥有厂商唯一识别设备序列号，可通过屏幕显示及通过外观查看；

6、设备需内置存储，保存不少于 99999 条，开卡及充值数据；

7、设备应具备中文屏显、卡证文字识别（识别率不低于 99%），可在充值管理机上直接进行开卡、卡充值、卡信息查询、清卡（具备防误操作）、系统管理等完整操作；

8、充值管理机开卡时，需能够自动识别身份证件（具备手动更正），且能够输入开卡人手机号等基本农户信息；

9、设备应采取主动上报的方式与《河南省农业水价综合改革信息化系统》进行数据交互，从而完成设备注册、取水卡注册、取水卡充值、取水卡查询、阶梯水电价查询、禁用取水卡等功能；

10、设备应能够储存《河南省农业水价综合改革信息化系统》下发的设备一次性注册信息，且将注册信息加密贮存在相应设备内防止复制，且与服务器通讯时解密后并发送；

11、设备应具备缓存控制设备灌溉数据并上传数据中心能力。

（二）“以电折水”专用物联网计量控制终端

1、具备 4G 无线数据通讯能力，且可查看当前网络、数据中心连接状态；

2、设备需拥有厂商唯一识别设备序列号，可通过屏幕显示及通过外观查看；

3、设备应具备中文屏显、语音等信息输出功能；

4、设备应采取主动上报的方式与《河南省农业水价综合改革信息化系统》进行数据交互，从而完成设备注册、设备运行状态、取水卡信息查询、水量定额查询、灌溉控制、灌溉数据上传、结算信息展示、禁用取水卡等功能；

5、设备应能够储存《河南省农业水价综合改革信息化系统》下发的设备一次性注册信息，且将注册信息加密贮存在相应设备内防止复制，且与服务器通讯时解密后并发送；

6、取水卡识别功能应满足以下条件：

(1)控制设备能识别非接触 IC 卡，通过刷卡实现灌溉用水管理；

(2)控制设备支持 IC 卡“一井一卡”、“一井多卡”、“一卡多井”使用方式；

7、控制功能应满足以下条件：

(1)具备网络异常时应急灌溉能力；

(2)具有限制机井取水功能，能通过与《河南省农业水价综合改革信息化系统》交互数据自动停泵；

8、计量功能应满足以下条件：

(1）具有计量水泵电机耗电量功能，且是独立专用的电计量芯片；

(2）提供三相全波电压、电流、功率、功率因数、电量及总电 量等用电参数；

(3）设备电计量功能须符合《电能计量装置技术管理规程（DL/T 448—2016）》中Ⅳ级准确度等级；

(4）抗干扰度应满足电变快速脉冲群试验符合 GB/T17626.4，3级标准，浪涌试验符合 GB/T17626.5，4 级标准

9、具备掉电存储数据能力，避免数据丢失；

10、具备离线灌溉数据按格式导出功能；

11、存储功能应满足以下条件：

(1)控制设备具有数据存储功能，存储用户完整用水记录（完整灌溉记录包括开井报、时时报、关井报）不小于 99999 条；

(2)控制设备内存储数据应具有断电保护功能；

12、控制设备具有远程遥控功能，能通过《河南省农业水价综合改革信息化系统》交互数据，远程启、停水泵,支持手机 APP 或者微信小程序远程开关水泵，用户卡绑定手机 APP 或者微信小程序账号后，可以通过操作手机 APP 或者微信小程序代替刷卡操作，实现开关水泵、消费金额扣除。

13、保护功能应满足以下条件：

(1)、缺相、过载、过流，控制设备自动停泵；

(2)、模块故障或损坏，控制设备自动停泵。

14、报警功能应满足以下条件：

(1)、模块故障报警；

(2)、水泵电机故障报警；

(3)、设备运行工况及故障上报功能，能配合信息化平台实现设备预警故障研判。

15、环境温度-20℃～60℃，相对湿度≤ 95％；

16、外壳防护等级应达到 IP55；

17、平均无故障工作时间（MTBF）＞25000h；

二、设备强制性认证要求

（一）控制终端

1、《通用用电设备配电设计规范》（GB/T 50055-2011）关于安装部分的规定；

2、设备可靠性试验按《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》（GB/T17626.3），应满足以下指标：

(1)、静电放电抗干扰度应满足接触放电试验电压 8kV,空气放电试验电压 15kV；

(2)、工频磁场抗干扰度应满足磁场强度 3A/m；

(3)、脉冲磁场抗干扰度应满足磁场强度峰值 100A/m；

3、省级及以上法定电子产品测试机构依照上述标准检验为合格的产品；

（二）充值管理设备

1、设备应具备中国国家强制性产品认证证书；

2、国家密码管理局批准的商用密码产品型号证书；

3、设备应具备工信部办法的进网许可证；

注：

1、招标文件所列出的质量、技术参数要求仅作为投标人选择产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，投标人需提供符合项目需求的产品或质量更优的产品。2、对于本项目正常运行和维护必不可少的设备、配件、备品备件、线缆等辅助性材料，中标人应免费提供，所需费用视为已包含在投标报价中。

第六章  投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

供应商：                （企业电子签章）

法定代表人：            （个人电子签章或签名）

日期：       年     月     日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、报价明细表

五、技术偏差表

六、供应商资格审查

七、实施方案

八、技术培训

九、售后服务

十、其他资料（以满足采购文件要求为准）

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                     （项目名称）采购文件的全部内容，愿意提供和交付本次采购项目货物的投标报价为人民币（大写）        （小写）      元，交货（含安装）期限         ，按合同约定完成本项目，质量达到        ，质保期         。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，投标有效期         。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约保证金（若要求）。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（5）我方做出以下承诺：我公司自愿按照前附表之规定缴纳招标代理服务费。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。

5.我单位承诺：独立制作、修改和上传投标文件，因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由供应商自行承担。

6．             （其他补充说明）。

供应商：                         （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人电子签章或签名）

地址：

电话：

年    月     日

（二）投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 投标报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| 投标内容 |  |
| 交货（含安装）期限 |  |
| 交货地点 |  |
| 质量 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 项目负责人 | 姓名： |
|  | 手机号码： |

供应商：                         （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人电子签章或签名）

日期：        年      月      日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：_________________________

单位性质：_________________________

地址：_________________________

成立时间：          年        月        日

经营期限：_________________________

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

供应商：                （企业电子签章）

年       月       日

三、授权委托书

本人           （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证扫描件

供应商：                 （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章或签名）

身份证号码：

委托代理人：           （个人电子签章或签名）

身份证号码：

年       月        日

四、报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家/产地/品牌 | 技术参数和规格 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |

项目名称：                   项目编号：                    单位：元

注：1.所有价格以人民币表示；

2.若总价与单价不符，以单价为准；

3.本页总合计与投标函、投标函附录、开标一览表中的投标报价应一致，若因不一致所造成的后果由供应商负责。

4.表格不足时供应商可根据需要另行自行修改或添加。

供应商：                         （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人电子签章或签名）

日期：        年      月      日

五、技术偏差表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件中技术参数、规格要求 | 投标文件中技术参数、规格描述 | 偏差说明 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

项目名称：                          项目编号：

注：1.“偏差说明”栏中详细注明所投设备参数与采购文件要求有何不同，并说明其符合性。

2.投标货物存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废标的可能。

3.表格不足时供应商可根据需要另行自行修改或添加。

供应商：                         （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人电子签章或签名）

日期：        年      月      日

六、供应商资格审查

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮编 |  |
| 法定代表人 |  |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |
| 营业执照号 |  |  | 注册资金： |  |
| 开户银行 |  |  | 账号： |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

供应商：                         （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人电子签章或签名）

日期：        年      月      日

（二）供应商资格证明材料

七、实施方案

（格式自拟）

供应商：                         （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人电子签章或签名）

日期：        年      月      日

八、技术培训

（格式自拟）

供应商：                         （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人电子签章或签名）

日期：        年      月      日

九、售后服务

（格式自拟）

供应商：                         （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人电子签章或签名）

日期：        年      月      日

十、其他资料（以满足采购文件要求为准）

1、本项目采购文件评标办法要求的资料

2、供应商认为与本项目有关的其他资料

3、中小企业声明函（如要求）

4、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （项目名称）     招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：                         （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人电子签章或签名）

日期：        年      月      日

附件1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供）：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：

日期：

注：1、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业：  工业

3中标人的本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：

日  期：

注：1、符合要求的供应商，按照上述格式进行填写；不属于残疾人福利性单位的无需填写此表。

2、中标人的本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：1、符合要求的供应商，按照上述提供相关证明文件；不属于监狱企业的无需提供。

2、中标人的本监狱企业证明文件随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。