伏牛山国家级自然保护区五马寺管理局2024年

中央财政国家级自然保护区智慧化建设项目

招标文件

项目编号及政府采购管理部门备案编号:嵩政采公开-2024-43

包号：嵩县集采招标(2024)0091号

采购人：国有嵩县五马寺林场

代理机构：嵩县公共资源交易中心政府采购交易服务股

二○二四年六月四日

目    录

目    录	2

1、总则	17

2、招标文件	21

3、投标文件	22

4、投标	24

5、开标	25

6、资格审查与评标	26

7、定标及合同授予	27

8、纪律和监督	27

9、样品	29

10、相同品牌产品投标的处理	29

11、需要补充的其他内容	29

12、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购	30

附件：质疑函范本	31

第三章  采购需求	33

一、项目概况	33

三、投标要求	51

四、供货要求	51

第四章   合 同(样本)	53

第五章   资格审查与评标办法	55

第六章   资格审查与评审标准	59

第七章   投标文件格式	63

一、投标文件格式	66

一、封面	67

二、投标函	68

三、法定代表人授权书	70

四、法人被授权人身份证扫描件	71

五、资格证明材料	72

六、开标一览表	74

七、报价明细表	75

八、中小微企业声明函（投标人）	77

九、残疾人福利性单位声明函	78

十、监狱企业证明文件	79

十一、技术要求响应与偏差表	80

十二、商务要求响应与偏差表	81

十三、节能产品、环境标志产品明细表	82

十四、实质性技术要求的支持资料	83

十五、制造商授权书（参考）	84

十六、项目实施方案	85

十七、售后服务计划	86

十八、其他需要提供的资料	87

十九、参与评审打分的证书（证件）一览表	88

二十、参与评审打分的证书（证件）扫描件	89

二十一、参与评审打分的合同业绩一览表	90

二十二、参与评审打分的合同业绩扫描件	91

特 别 提 示

1、投标文件制作

1.1投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1.2投标人凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

1.4投标文件格式所要求标段含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目投标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标被否决的风险。

1.5投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

2、投标文件的提交

2.1除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。

2.4（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件1份（*.nlytf格式）（U盘介质），密封标段装，注明项目名称，并在封套上加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

3、招标文件的澄清、修改

3.1招标文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。

3.2因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

4、开标

4.1 采购人在招标文件规定的时间和地点开标，投标人授权代表应携带企业CA锁参加开标。

4.2（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前，采购代理机构将会同投标人代表检查自己的未加密的电子投标文件的密封情况，确认无误后开标。

4.3开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。开标时，采购代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。

4.4（此条款仅适用于现场开标的项目）如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件。

4.5（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标。未加密的投标文件现场无法成功上传的，投标无效。

4.6（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件仅仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子投标文件，仅提交未加密电子投标文件的，投标无效。

5、为便于投标人（供应商）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性磋商、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、投标人《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审打分。

7、采购代理机构有权将《报价明细表》、《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

- 招标公告

| 项目概况 伏牛山国家级自然保护区五马寺管理局2024年中央财政国家级自然保护区智慧化建设项目招标项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）获取招标文件，并于2024年06月25日09时30分（北京时间）前递交投标文件。 |  |
| --- | --- |
| 一、项目基本情况 |  |
| 1、项目编号：嵩政采公开-2024-43 |  |
| 2、项目名称：伏牛山国家级自然保护区五马寺管理局2024年中央财政国家级自然保护区智慧化建设项目 |  |
| 3、采购方式：公开招标 |  |
| 4、预算金额：2,934,127.75元 |  |
| 最高限价：2934127.75元 |  |
| 序号; 包号; 包名称; 包预算（元）; 包最高限价（元）. 1; 嵩县集采招标(2024)0091号; 伏牛山国家级自然保护区五马寺管理局2024年中央财政国家级自然保护区智慧化建设项目; 2934127.75; 2934127.75. |
| 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等） |  |
| 5.1本项目为伏牛山国家级自然保护区五马寺管理局2024年中央财政国家级自然保护区智慧化建设项目，主要采购大屏显示设备、“云+本地”服务器、巡防应急指挥系统以及杨树岭、顶宝石、下寺、大青、木札岭、杨山6个保护站视频监控系统，拼接大屏12块（显示尺寸：55寸；物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容），本地服务器1台（CPU：配置1颗处理器，核数≥24核，主频≥2.2GHz），卡口枪机摄像机11台（卡口枪机采用2/3英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，镜头规格：25mm；分辨率可达2448 × 2048，帧率高达25帧），林调通终端5台（操作系统：HarmonyOS 4，屏幕尺寸：13.2英寸，分辨率：2880 x 1920 像素），综合安防管理平台1套，智慧保护区大数据监管平台1套等，具体规格参数详见采购清单。 5.2 资金来源：中央财政补助资金 5.3 标段划分：共一个标段。 |  |
| 6、合同履行期限：60日历天完成供货安装使用 |  |
| 7、本项目是否接受联合体投标：否 |  |
| 8、是否接受进口产品：否 |  |
| 9、是否专门面向中小企业：否 |  |
| 二、申请人资格要求： |  |
| 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； |  |
| 2、落实政府采购政策满足的资格要求： |  |
| 节能环保产品优先或强制采购；支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业，节约能源、保护环境，落实绿色建筑、绿色建材，不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚；不采购进口产品。 |  |
| 3、本项目的特定资格要求 |  |
| 3.1、投标人须具有独立承担民事责任的能力,持有有效的营业执照。（投标文件中须附相关证件的扫描件） 3.2、投标人须按照洛财购〔2021〕11号文件要求，提供满足相应条件的《洛阳市政府采购供应商信用承诺函》（详见第七章投标文件格式）（注：采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。） |  |
| 三、获取招标文件 |  |
| 1.时间：2024年06月04日 至 2024年06月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外。） |  |
| 2.地点：洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn） |  |
| 3.方式：洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台（http://www.lyggzyjy.cn/TPBidder）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册CA办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（供应商用）”。 |  |
| 4.售价：0元 |  |
| 四、投标截止时间及地点 |  |
| 1.时间：2024年06月25日09时30分（北京时间） |  |
| 2.地点：洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。 |  |
| 五、开标时间及地点 |  |
| 1.时间：2024年06月25日09时30分（北京时间） |  |
| 2.地点：嵩县公共资源交易中心开标四室（嵩县白云大道东段负一号嵩县公共资源交易中心四楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因投标人原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。 |  |
| 六、发布公告的媒介及招标公告期限 |  |
| 本次招标公告在《河南省政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心网站》上发布， 招标公告期限为五个工作日 。 |  |
| 七、其他补充事宜 |  |
| 投标人在参与本项目招标采购活动期间应及时关注《河南省政府采购网》（www.hngp.gov.cn）、《洛阳市公共资源交易中心网》（www.lyggzyjy.cn）获取相关澄清或变更等信息（如果有）。 |  |
| 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系 |  |
| 1. 采购人信息 |  |
| 名称：国有嵩县五马寺林场 |  |
| 地址：嵩县伊东新区黄金公寓六号楼一单元三楼 |  |
| 联系人：胡先生 |  |
| 联系方式：0379-66317917 |  |
| 2.采购代理机构信息（如有） |  |
| 名称：嵩县公共资源交易中心 |  |
| 地址：河南嵩县白云大道东侧 |  |
| 联系人：王先生 |  |
| 联系方式：0379-66337118 |  |
| 3.项目联系方式 |  |
| 项目联系人：胡先生 |  |
| 联系方式：0379-66317917 |  |

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：国有嵩县五马寺林场 地 址：嵩县伊东新区黄金公寓六号楼一单元三楼 联系人：胡先生 电 话：0379-66317917 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：嵩县公共资源交易中心 地 址：河南嵩县白云大道东侧 联系人：王先生 电 话：0379-66337118 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 伏牛山国家级自然保护区五马寺管理局2024年中央财政国家级自然保护区智慧化建设项目 |
| 1.1.5 | 落实政府采购政策要求 | ☑节能环保产品优先或强制采购。 ☑支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业。 ☑不接受进口产品。 |
| 1.1.6 | 强制采购节能产品 | 本次招标强制采购的节能产品：拼接大屏、办公电脑、硬盘录像机 投标人应在投标文件中提供所报强制节能产品的《中国节能产品认证证书》扫描件（证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的），否则其将被否决。 |
| 1.1.7 | 项目编号及政府采购管理部门备案编号 | 嵩政采公开-2024-43 |
| 1.1.8 | 包号 | 嵩县集采招标(2024)0091号 |
| 1.1.9 | 标段划分 | 本次招标共1个标段。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 中央财政补助资金 |
| 1.2.2 | 付款方式 | 合同签订后支付合同价款的50%；项目验收合格后支付至合同价款的100%。 |
| 1.3.1 | 合同履行期限 | 60日历天完成供货安装使用。 |
| 1.3.2 | 交货地点 | 采购人所在地，具体地点为采购人指定地点。 |
| 1.3.3 | 履约验收 | 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。 |
| 1.3.4 | 售后质保 | 质保期一年，质保期自验收合格之日起计算。提供所有产品质保期内免费上门保修服务，7天×24小时全年无休，不接受该质保期的投标将不被接受。应当为采购人提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询。中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。 （2）现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人或制造商售后应在24小内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。 （3）中标人应当定期对所供设备系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。 （4）技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务。 2、质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务；应以优惠价格继续提供售后服务。 3、备品备件及易损件： 中标人或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。中标人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗资料价格清单及折扣率。对有瑕疵或不能修复的货物负责免费更换。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 节能环保产品优先或强制采购；支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业，节约能源、保护环境，落实绿色建筑、绿色建材，不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚；不采购进口产品。 3、本项目的特定资格要求： 3.1、投标人须具有独立承担民事责任的能力,持有有效的营业执照。（投标文件中须附相关证件的扫描件） 3.2、投标人须按照洛财购〔2021〕11号文件要求，提供满足相应条件的《洛阳市政府采购供应商信用承诺函》（详见第七章投标文件格式）（注：采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。） |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ 形式：/ |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 合同履行期限； 交货地点； 付款方式； 质保期及售后服务； 强制采购节能产品； 其他：/ |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | □不允许 ☑允许，偏差范围：/ 最高项数：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人提出问题或要求澄清招标文件的截止时间 | 提交投标文件截止时间10日前，由投标人的被授权人提交书面材料（盖公章）。 在投标截止时间前10日内，采购人、采购代理机构不再受理投标人提出的问题。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清、修改发出的形式 | 招标文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（www. hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.4 | 预算控制金额 | 本项目为伏牛山国家级自然保护区五马寺管理局2024年中央财政国家级自然保护区智慧化建设项目，共一个标段。最高限价：2934127.75元。 投标人投标报价超过本预算的，其投标将被否决。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收、辅助配件以及线材耗材等一切税金和费用。 如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，投标报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。 其他：/ |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间后90天，有效期短于该期限的投标将被拒绝。 |
| 3.4 | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳投标保证金 |
| 3.5.3 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无 □有，具体要求： |
| 3.6.1 | 是否允许提交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 4.1.1 | 投标文件签字或盖 章要求 | 所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的 CA 密匙盖电子签章；所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的 CA 密匙盖电子签章，如投标人的法定代表人或委托代理人未办理 CA 密匙的，可在纸质文件上签字（或加盖公章）后扫描上传生成上传所需的响应文件。 |
| 4.1.2 | 是否采用电子招标 投标（采购） | 是 具体要求： 本项目通过洛阳公共资源交易平台实行全程不见面全流程电子化交易，操作流程登陆洛阳市公共资源交易中心 网站（www.lyggzyjy.cn）“办事指南”专区的“洛阳市 公共资源交易平台不见面服务系统使用指南（代理机构、 投标人）”查看。 1、投标文件制作 1.1 获取招标文件后，投标人请到洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）“下载专区”下载最新版本的“投标文件制作工具安装标段文件下 载”，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。 1.2 投标人在制作电子投标文件时，须按格式内容要求进行电子签章。 2、投标文件的递交 2.1 投标文件的上传：加密电子投标文件（.hntf 格式） 须在投标文件递交截止时间前通过“洛阳市公共资源交易 中心（www.lyggzyjy.cn）”电子交易平台指定位置完成 加密上传。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。 请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2.2 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心 （www.lyggzyjy.cn）” 网站提供的“投标文件制作工具” 软件制作生成的加密版投标文件。 2.3 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间按洛阳市公共资源交易中心公示的联系方式联系，以获得技术支持， http://www.lyggzyjy.com/TPFront/lxwm/。 3、投标方式 3.1 本项目采用“远程不见面”投标方式,投标人无需到嵩县公共资源交易中心现场参加开标会议，洛阳市不见面 开标大厅的网址 （http://www.lyggzyjy.cn:8081/BidOpening/bidopeni nghallaction/hall/login）。投标人应当在招标文件确定的投标文件递交截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。 3.2 不见面服务的具体操作流程登陆洛阳市公共资源交 易中心网站（http:// www.lyggzyjy.cn）“办事指南”专区的“河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南 （代理机构、投标人）”查看。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见第一章招标公告。 |
| 4.2.2 | 提交投标文件地点 | 见第一章招标公告。 |
| 4.2.4 | 投标文件上传问题联系方式 | 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0379-69921055。 |
| 5.1 | 开标及投标文件解密时间 | 同投标截止时间 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人 其中采购人代表 1 人，专家 4 人。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3 名/标段 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑是 □否 |
| 7.1.2 | 定标原则 | 评标委员会根据评标排列顺序确定第一名、第二名、第三名为中标候选人，并确定第一名为中标人。 |
| 7.2 | 中标结果公布媒介及期限 | 公布媒介：河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）上公布。 公告期限：1个工作日 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 本项目不需要缴纳履约保证金。 |
| 8.5.2 | 质疑函的递交方式 | 质疑函建议当面递交；若需邮寄，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目招标公告和投标人须知前附表。 |
| 9 | 样品 | ☑否 □是。 样品制作的标准和要求： 样品检测报告要求（检测机构要求、检测内容等）： 样品的评审方法： 样品的评审标准： |
| 10 | 相同品牌产品投标的处理 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格，投标报价也相同的，由评标委员会投票决定。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 本次招标项目核心产品：拼接大屏 |
| 11 | 需要补充的其他内容 | 监督部门及电话：嵩县财政局 0379-60301028 |

- 1、总则

- 1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5落实政府采购政策要求: 见投标人须知前附表。

（1）如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，投标人可报进口产品，也可报国产产品。但进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

（2）根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19 号）的规定，如本采购项目或本采购包非专门面向中小企业采购，投标人所提供的货物全部由小微企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格扣除。

如本采购项目或本采购包专门面向中小企业采购（即货物全部由中小企业制造的），评审中价格将均不予扣除。

中小企业参加政府采购活动时，应当出具《中小企业声明函》（本次采购标的对应的中小企业划分标准依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）），否则不享受相关中小企业扶持政策。

（4）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（5）根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（6）同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

1.1.6为落实政府采购政策，本次招标强制采购的节能产品：见投标人须知前附表。投标人所投强制节能产品应为财政部、国家发改委公布的招标公告发布日或开标日有效的《节能产品政府采购清单》中的货物，否则投标将被否决。

1.1.7项目编号及政府采购管理部门备案编号: 见投标人须知前附表。

1.1.8包号：见投标人须知前附表。

1.1.9标段划分: 见投标人须知前附表。

- 1.2 招标项目的资金来源及付款方式

1.2.1资金来源: 见投标人须知前附表。

1.2.2付款方式: 见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

- 1.3合同履行期限、交货地点、履约验收、质保期及售后服务

1.3.1合同履行期限：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.2交货地点：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.3履约验收：见投标人须知前附表。

1.3.4质保期及售后服务：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（3）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标公告规定的投标人资格条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（5）为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人；

（6）被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以开标后进行资格审查时查询结果为准，查询结果截图保存）；

（7）参加政府采购活动前三年内，因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（9）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（以开标后进行资格审查时查询结果为准，查询结果截图保存）；

（10）在近三年内投标人有行贿犯罪行为的；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3投标预备会后，采购人对投标人所提问题的澄清为招标文件的组成部分。

- 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.6如投标文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与投标文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

- 2、招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求

（4）合同（样本）

（5）资格审查与评标办法；

（6）资格审查与评分标准；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改按投标人须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足10日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有质疑的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。

- 3、投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容（详见招标文件第七章“投标文件格式”）：

（1）投标函；

（2）法定代表人授权书；

（3）资格证明材料

（4）开标一览表；

（5）报价明细表；

（6）技术要求响应与偏差表；

（7）商务要求响应与偏差表；

（8）项目实施方案；

（9）售后服务计划；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，投标人的投标报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

- 3.4 投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金

- 3.5 资格审查资料

3.5.1根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3资格审查资料的特殊要求见投标人须知前附表。

- 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

- 3.7 投标文件的制作

3.7.1投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2投标人凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

3.7.4招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。

3.7.5投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

- 4、投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件签字或盖章要求：见投标人须知前附表。

4.1.2采用电子招标投标（采购）要求：见投标人须知前附表。

- 4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式投标。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.4投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见投标人须知前附表。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

4.3.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

- 5、开标

- 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的开标及投标文件解密时间。

- 5.2 开标规定

5.2.1 采购人在招标文件规定的时间和地点开标，投标人授权代表应携带企业CA锁参加开标。

5.2.2（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前，采购代理机构将会同投标人代表检查自己的未加密的电子投标文件的密封情况，确认无误后开标。

5.2.3开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。开标时，采购代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。

5.2.4（此条款仅适用于现场开标的项目）如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件。

5.2.5（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标。未加密的投标文件现场无法成功上传的，投标无效。

5.2.6（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件仅仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子投标文件，仅提交未加密电子投标文件的，投标无效。

- 6、资格审查与评标

- 6.1 资格审查小组与评标委员会

6.1.1采购人负责资格审查。采购人组建资格审查小组，可以由采购人代表以及评审专家、采购代理机构组成，在资格审查中为采购人提供支持和帮助。评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 6.2 资格审查与评标原则

资格审查遵循公平、公正的原则，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3资格审查与评标

6.3.1 资格审查小组与评标委员会按照第五章“资格审查与评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标人进行资格审查，并对投标文件进行评审。第五章“资格审查与评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为资格审查与评标依据。

6.3.2 通过资格审查的投标人的投标文件由评标委员会进行评审。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3本次招标采用电子化评标，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

- 7、定标及合同授予

- 7.1 定标

7.1.1按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.1.2按投标人须知前附表的规定的定标原则确定中标人。

- 7.2 中标结果

自中标人确定之日起1个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

- 7.3 中标通知

由本项目代理机构在（河南省）洛阳市政府采购网（luoyang.hngp.gov.cn）、洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）发布中标结果公告，同日向中标人发出《中标通知书》，中标人应在发布中标结果公告后的1个工作日内领取中标通知书，逾期未领的，视同第1个工作日内已领取。《中标通知书》对采购人和中标人均具有法律效力。

- 7.4 履约保证金

- 本项目不需要缴纳履约保证金。

- 7.5 签订合同

7.5.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起2个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。

7.5.2所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

7.5.3如采购人和中标人一方无正当理由拒签合同的，应承担相应的法律责任。

- 8、纪律和监督

- 8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.1.2不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；

8.1.4不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5不得接受投标人或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6不得无正当理拒绝与中标人签订合同；

8.1.7参与采购活动的相关人员与投标人有利害关系的应当回避；

8.1.8采购过程中，不得有其他违法违规行为。

- 8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1不得以他人名义投标；

8.2.2投标人不得相互串通投标，不得与采购人、与采购代理机构串通投标；

8.2.3不得向采购人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；

8.2.4不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；

8.2.5投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；

8.2.6不得无正当理由弃标或中标后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7不得恶意诋毁其他投标人、采购人或采购代理机构；

8.2.8在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

- 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

8.3.1确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；

8.3.2不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3不得接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明；

8.3.4不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7评标委员会成员不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.3.8不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.3.9不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；

8.3.10不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；

8.3.11在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.3.12不得记录、复制或带走任何评标资料；

8.3.11不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；

8.3.13评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；

8.3.14在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2不得与投标人、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.4.4不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；

8.4.5不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.4.6不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7与投标人有利害关系的应当回避；

8.4.8在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

- 8.5质疑和投诉

8.5.1投标人认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2质疑函的递交方式：见投标人须知前附表。

8.5.3对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，投标人可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

- 9、样品

如本招标项目需要提供样品，样品的具体要求见投标人须知前附表。

- 10、相同品牌产品投标的处理

相同品牌产品投标的处理办法见投标人须知前附表。

- 11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 12、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购

12.1本项目（标段）招标过程中提交投标文件并经评标委员会评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家时，采购人、采购代理机构按照规定程序报经本级财政部门批准后可以与该两家投标人进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。

12.2公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购的，原招标文件的采购需求转为谈判文件的相应内容。投标人的原投标文件转为谈判响应文件。评标委员会转为谈判小组，不再按原评标办法对原投标人（以下称为供应商）进行评审打分，并按下述程序确定成交供应商。

12.3谈判的主要程序

12.3.1谈判小组对供应商的响应文件进行评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。

12.3.2谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件要求的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

12.3.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，须经采购人代表签字确认。谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

12.3.4供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

12.3.5谈判文件详细列明采购项目的技术、服务要求后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

12.3.6最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

12.3.7谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

- 附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               标段号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第三章  采购需求

- 一、项目概况

本项目为伏牛山国家级自然保护区五马寺管理局2024年中央财政国家级自然保护区智慧化建设项目，共一个标段，最高限价：2934127.75元。主要采购大屏显示设备、“云+本地”服务器、巡防应急指挥系统以及杨树岭、顶宝石、下寺、大青、木札岭、杨山6个保护站视频监控系统，具体规格参数详见采购清单。

二、招标货物清单及技术要求

| 序号 | 项目内容 |  | 技术要求、参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）硬件设备购置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大屏显示设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 拼接大屏 |  | 显示尺寸：55寸；物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 亮度：≥500 cd/m²；物理拼缝：1.7 mm；功耗：≤ 245W； 产品尺寸：1211.64 (W) mm × 682.44 (H) mm × 69.5 (D) mm | 块 | 12 |
| 1.2 | 支架辅材 |  | 液压支架，前置维修方式，材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等； | 套 | 1 |
| 1.3 | 解码器 |  | 1、支持HDMI、DB15转BNC； 2、支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出;HDMI输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz）; 3、网口：2个 RJ45 100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口,2个光口 100base-FX/1000base-X 支持光电自适应 4、报警输出接口数：8 5、串行接口：1个标准232接口 （RJ45），1个标准485接口 6、音频输出接口：12个DB15转BNC独立音频输出 7、报警输入接口数：8 8、电源：220V 9、工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃ 10、尺寸（宽*高*深）：440 mm × 88 mm × 321 mm 11、解码分辨率：最大支持3200W像素 | 台 | 1 |
| 1.4 | 系统操作终端 |  | CPU：i7 10700；内存：16GB；硬盘：256GB SATA SSD + 2TB SATA HDD； 显示器：23.8英寸；显卡：RX 5500 XT，8G独显 | 台 | 1 |
| 1.5 | 汇聚交换机 |  | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，8个复用的千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：222Mpps/396Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃ | 台 | 2 |
| 1.6 | 办公电脑 |  | CPU：i5 10400；内存：8GB；硬盘：128GB SATA SSD +1TB SATA HDD；显示器：21.5英寸；显卡：R7 430，2G独显；操作系统：Windows 10 IoT版（含授权） | 台 | 5 |
| 1.7 | 六联操作台 |  | 类型：操作台面选用E1级环保实木颗粒板，台面黑白套色喷漆。左右侧板厚25mm实木颗粒板，侧板镶嵌蓝白色烤漆装饰板。金属框架选用优质冷轧钢板，整体框架厚1.5mm,前后门厚1.0mm,操作台所有金属构件表面喷涂柔性磨砂哑光漆。；长宽高：3650*860*750mm；防护等级：IP20。含座椅6把 | 套 | 1 |
| 1.8 | 线缆等辅材 |  | 线缆等辅材 | 套 | 1 |
| 2 | “云+本地”服务器建设 |  |  |  |  |
| 2.1 | 本地服务器 |  | 2U单路标准机架式服务器； CPU：配置1颗处理器，核数≥24核，主频≥2.2GHz；内存：配置128G DDR4；硬盘：配置2块960G SSD硬盘； | 台 | 1 |
| 2.2 | 机柜 |  | 42U标准机柜 | 台 | 1 |
| 2.3 | 磁盘阵列 |  | 1、64位多核处理器，4GB内存，内存支持扩展到256GB，内置SSD固态硬盘； 2、4个千兆网口，4个PCI-E3.0，接口可扩展至 15个千兆网口； 3、3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1冗余电源 AC220V ； 4、每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作; 5、具有24块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 6、支持接入并存储、转发、下载、回访4096Mbps视频图像；支持2048Mbps图片转发、并发； 7、设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整；（需提供封面具有CNAS标识的检测报告扫描件并加盖厂家公章） 8、设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复；（需提供封面具有CNAS标识的检测报告扫描件并加盖厂家公章） 9、支持硬盘灯提示功能； 10、支持配置多个录像卷、图片卷、文件卷，支持不同的卷，配置不同的覆盖策略；web页面可以指定归档路径； | 台 | 1 |
| 2.4 | 硬盘（支持30天回放） |  | 8块8TB硬盘（总容量64TB） | 套 | 1 |
| 2.5 | 专线光纤 |  | 1条网络线路，不低于50M | 年 | 5 |
| 2.6 | 云服务器租赁 |  | 1台，cpu:8；内存：16；硬盘：SSD 500G | 年 | 5 |
| 3 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 铁塔（12米高） | 铁塔塔体 | 1、采用三管塔，钢管均采用Q345B直缝电焊(埋弧焊或高频电阻焊)管钢,其质量标准应符合《直缝电焊钢管》GB/T13793-2008之规定，不得采用高频点焊钢管或螺旋卷制钢管:法兰及加劲板采用Q345B 2、其它型钢、圆钢、钢板采用Q235B,Q235B钢不得选用沸腾钢; 3、地脚锚栓采用Q345; 4、钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85:钢材应有明显的屈服合阶，且伸长率不应小于20%:钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。 5、Q235钢与Q235钢焊接采用E43型焊条;Q235钢与Q345钢焊接采用E43型焊条;Q345钢与Q345钢焊接采用E50型焊条:未注明的焊缝质量等级均为三级，未注明焊缝高度均为较薄焊件厚度，未注明长度的焊缝均为满焊，未注明的连接均为焊接。 6、螺栓:塔柱法兰采用8.8级高强螺栓，两螺母:其余4.8级,一母一垫 7、本铁塔所有构件材料(地脚螺栓除外)均需热浸镀锌,构件厚度不小于5mm 时镀锌层厚度须不小于86 微米,构件厚度小于5mm 时镀锌层厚度须不小于65微米。 8、露出基础顶面的锚栓在塔桅钢结构安装前,应涂防腐材料(如黄油)，并妥善保护,防止螺栓锈蚀与损伤。 9、铁塔最下段采用防盗螺栓，含避雷针，塔材重量约3.5吨。 10、顶部挂载静载负荷不低于800Kg，上人荷载/雪荷载等）不超过200kg | 座 | 1 |
| 3.2 |  | 铁塔二次搬运 | 车辆可到达的路边到安装小山峰的山脚约2500米，小山峰的山脚到山顶约300米 | 项 | 1 |
| 3.3 |  | 搬运设备运输 | 含卷扬机、焊机、小型搅拌机、水泥运输设备等 | 项 | 1 |
| 3.4 |  | 简易施工道路修建 | 可通过小型机械和小型设备及人员 | 米 | 300 |
| 3.5 |  | 树木修复及补偿 | 简易施工道路的树木砍伐、赔偿及修复 | 米 | 300 |
| 3.6 | 铁塔基础 | 铁塔基础地笼 | 基础采用混凝土加钢筋笼浇注，3*6根地脚螺栓尺寸：M39×1600mm,上定位板-12/φ440mm，下定位板-20/120×120mm，其余配筋的量1614.9kg | 个 | 1 |
| 3.7 |  | 灌装水泥 | 现场搅拌，灌浇水泥尺寸不小于基础采用混凝土加钢筋笼浇注，垫层3800*3800*100mm，基础地板3600*3600*800mm，三个塔脚，每个塔脚基础1000*1000*1900mm， | 立方米 | 18 |
| 3.8 |  | 搅拌材料及运输 | 水泥、砂石、水等含二次运输，路边到安装小山峰的山脚约2500米 | 项 | 1 |
| 3.9 | 铁塔基础开挖及回填 |  | 山区小山峰峰顶，花岗岩地质 尺寸不小于3600*3600*2500mm，具体基础根据地勘结果测算。 | 个 | 1 |
| 3.10 | 线缆沟槽 |  | 网络及供电布线，开挖埋设线缆沟槽宽300mm、深500mm | 米 | 2000 |
| 3.11 | 网络线缆 |  | 光纤规格：GYTS-4B1 | 米 | 3700 |
| 3.12 | 供电线缆 |  | 电源线规格：ZR-KVV22 3*2.5mm | 米 | 300 |
| 3.13 | 铁塔监控线缆铺设 |  | 铁塔监控线缆铺设，山地无路等环境下网络、供电线缆铺设 | 米 | 4000 |
| 3.14 | 铁塔租赁 |  | 向铁塔公司租赁（含光纤、电源，5年） | 个 | 3 |
| 3.15 | 远距制高点激光云台摄像机 |  | 1、支持热成像目标检测，可见光联动跟踪; 2、支持全景跟踪、事件跟踪等多种跟踪方式并支持多场景巡航跟踪功能; 3、支持智能烟火检测功能; 4、支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态; 5、可对样机内部进行循环通风操作并进行可见光视窗温度稳定性校正；（需提供封面具有CNAS标识的检测报告扫描件并加盖厂家公章） 6、热成像分辨率：640 × 512； 热成像焦距：100mm； 7、火点最远报警距离（以2米*2米为准）：5.9km ； 8、可见光分辨率：2688 × 1520, 400万实时高清； 9、光学变倍55倍；支持EIS陀螺仪防抖，支持光学透雾和算法透雾； 10、水平范围：360°连续旋转；垂直范围：-45°~+45°； 11、电源输入：DC48V±20%； 12、功率：整机运动功耗≤180 W； 13、工作温度和湿度：-40°C～70°C，＜90% RH； 14、外壳材质：高强度铝合金，喷涂防腐蚀图层； 15、重量：小于80 Kg | 台 | 4 |
| 3.16 | 卡口摄像机立杆 |  | 监控杆高度为3米，焊接钢管或无缝钢管，材质Q235或Q345，杆体防腐处理：整体内外表面热镀锌，镀锌厚度不小于86μm，30年不生锈；外表面喷塑处理，塑粉层厚度不小于95μm，5年内不褪色，不脱落。杆体壁厚不小于：4mm。 | 套 | 10 |
| 3.17 | 立杆基础 |  | 基础开挖及回填，基础采用混凝土加钢筋笼浇注，尺寸不小于 0.3m*0.3m*6.0m 灌浇水泥尺寸不小于 0.4mx0.4mx0.6m，需设置穿线井 | 套 | 10 |
| 3.18 | 线缆沟槽开挖及回填 |  | 网络及供电布线，开挖埋设线缆沟槽宽300mm、深500mm | 米 | 500 |
| 3.19 | 管材 |  | Φ50，PVC管 | 米 | 500 |
| 3.20 | 卡口枪机摄像机 |  | 1、卡口枪机采用2/3英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，镜头规格：25mm；分辨率可达2448 × 2048，帧率高达25帧； 2、通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口，2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 3、视频采用H.265、H.264或MJPEG编码； 4、支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍； 5、支持智能分析模式，可设置为人脸抓拍模式、车辆抓拍模式和混合抓拍模式，最多可设置10边形检测区域，并可在监视画面上设置人脸检测最小瞳距； 6、混合模式下，支持对行人正面、侧面、背面检测、框选和抓拍，支持非机动车（自行车、三轮车、电动车）和机动车抓拍，支持人脸、车牌小图、人脸与人体、车牌小图与车辆关联显示；（需提供封面具有CNAS标识的检测报告扫描件并加盖厂家公章） 7、支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。抓拍功能图片分辨率：2448(H)×2048(V)，格式：JPEG； 8、视频分辨率：2448(H)×2048(V)，存储功能：TF;USB，视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG； 9、重量：5.2±0.5kg， 10、尺寸：180mm(W)×155mm(H)×636mm(D)； 11、功耗：35 W ，工作温度：-30°C~70°C； 12、整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12） | 台 | 11 |
| 3.21 | 硬盘录像机 |  | 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放，支持H.265、H.264编码前端自适应接入，支持1个HDMI和1个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出； 2个SATA接口，最大16路同步回放及多路同步倒放； 网络接口1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； USB接口2个，1个USB 3.0、1个USB 2.0； 报警输入4路，报警输出1路； 电源DC 12V，功耗(不含硬盘)≤15W； 工作温度-10℃--＋55℃，工作湿度10％--90％。 | 台 | 1 |
| 3.22 | 卡口云台摄像机 |  | 卡口云台球机采用1/2.8＂CMOS传感器，支持最大2560×1440@25fps高清画面输出，支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间； 支持超低照度，0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR； 支持30倍光学变倍，16倍数字变倍； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150m； 视频压缩标准H.265;H.264;MJPEG； 内置SD卡插槽，最大支持256G； 2路报警输入，1路报警输出，1路音频输出，供电方式AC24V； 工作温湿度-30℃-65℃;湿度小于90%；重量4.5Kg； 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 | 台 | 9 |
| 3.23 | 智能识别视频监控系统 | 智能识别服务器 | 1、可接入 64 路视频图像；具有 1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口，可内置 16块 SATA 接口硬盘；内置32T硬盘 具有 2 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、4 个 RJ45 网络接口、2 个USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSata 接口； 2、支持 48 路视频流人脸识别，支持 64 路图片流人脸识别。 4个GPU条件下，人脸库建模速度不低于250张/秒； 3、接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机；当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式； 4、可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔 | 套 | 1 |
|  |  | AI智能识别系统 | 1、采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的目标图像。 2、目标识别应用系统：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 3、周界防范应用系统：支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域智能事件报警及联动 4、视频结构化应用系统：支持人体目标抓拍、以图搜图以及属性检索；支持车牌识别、车牌库报警以及属性检索 5、音频关键字识别应用系统：支持后智能音频关键字识别(普通话)；支持按关键字进行事件检索与回放 |  |  |
| 3.24 | 前端机柜 |  | 挂杆机箱及配件，0.6m×0.5m×0.4m | 个 | 24 |
| 3.25 | 网络线缆（卡口） |  | 光纤规格：GYTA-4B1 | 米 | 3000 |
| 3.26 | 供电线缆（卡口） |  | 电源线规格：KVVP 3*2.5mm | 米 | 3000 |
| 3.27 | 卡口监控线缆铺设 |  | 卡口监控摄像机网络、供电线缆铺设 | 米 | 6000 |
| 3.28 | 光纤收发器 |  | 4个10/100BaseT（X）自适应RJ45接口；1个100BaseFX以太网光纤接口；单模单纤，传输距离可达10公里，工业级设计,安装简便、即插即用 | 对 | 24 |
| 3.29 | 汇聚交换机 |  | 千兆以太网交换机，24口，传输速率：1000Mbps | 台 | 8 |
| 3.30 | 辅材 |  | 含光纤跳线、网线及相关线材、工具等 | 套 | 1 |
| 4 | 巡防应急指挥系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 林调通终端 |  | 林调通系统终端： 操作系统：HarmonyOS 4 屏幕尺寸：13.2英寸 分辨率：2880 x 1920 像素 屏幕比例：3:2 触摸屏：多点触控，最多支持10点触控 运行内存（RAM）：12GB 存储容量（ROM）：256GB 前置摄像头：1600万像素（f/2.2光圈） 后置摄像头：1300万像素高清摄像头（f/1.8，自动对焦）+ 800万像素广角摄像头（f/2.2，固定焦距） 机身尺寸289.1mm × 196.1mm × 5.5mm。 | 台 | 5 |
| （二）软件设备购置 |  |  |  |  |  |
| 1、“云+本地”服务器建设 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 综合安防管理平台 | 基础监控功能 | 系统配置、视频应用、对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用。 | 套 | 1 |
|  |  | 卡口车辆管理 | 1、支持卡口设备管理、卡口业务配置，支持车辆测速、黑名单布控、白名单管理； 2、支持过车记录查看，支持过车报警记录的查询，支持过车记录统计分析。 |  |  |
|  |  | 人脸识别管理 | 基于人脸识别技术的重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别、以脸搜脸等功能。 |  |  |
|  |  | 森林防火应用 | 森林防火应用。利用红外热成像双光谱设备的烟火识别能力，对火情进行及时预警通知。对接收到的火情进行处置、反馈。 1、接收火情信息，进行火情签收、处置、反馈；可查看火情关联的摄像机 2、基于地图展示火情和摄像机的点位信息，支持调用打开第三方导航软件进行路径导航 3、支持查看权限内的视频信息，支持云台控制、视频对接等功能 |  |  |
|  |  | 火情标定定位 | 通过视频定位技术实现火点在地图上的定位展示，同时提供标定工具，通过现场标定可提高定位精度。支持通过设备返回的PTZ、DEM数据等参数，结合视频空间定位技术实现火情在地图上进行坐标定位。 |  |  |
|  |  | 林业管护APP-森林防火 | 对接收到的火情进行处置、反馈。 1、接收火情信息，进行火情签收、处置、反馈；可查看火情关联的摄像机。 2、基于地图展示火情和摄像机的点位信息，支持调用打开第三方导航软件进行路径导航。 3、支持在地图上查看防火资源点位。 4、支持查看权限内的视频信息，支持云台控制、视频对接等功能。 |  |  |
| 1.2 | 智慧保护区大数据监管平台 | 可视化大屏 | 业务数据可视化：基于保护区相关业务，将各单位关注的关键数据，通过模板形式进行组织，以主题形式进行呈现，根据平台建设内容，确保数据实时获取和查询。如历年的森林资源、湿地资源、石漠化和沙化、野生动植物以及自然保护地等业务领域的资源分布情况以及数量情况。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 监控数据可视化：实现重点监控区域的视频接入、汇聚，能够在大屏实时播放、查看监控视频。 |  |  |
|  |  | 数据管理 | 数据源采集：通过手工录入、传感器、摄像头等方式对监管所需数据进行汇总整理。 |  |  |
|  |  |  | 数据处理：对源数据进行清洗、转换及规范化处理。 |  |  |
|  |  |  | 数据资源管理：实现分析数据的统一接入、管理与权限的按需分配，包括数据标签管理、资源目录管理、数据密级管理及开放资源管理。 |  |  |
|  |  | 数据仓库 | 基础数据库：基础资料信息、组织机构信息、设备资产信息。 |  |  |
|  |  |  | 资源数据库：物种名录资源库、本地生物资源库、宣教旅游资源库。 |  |  |
|  |  |  | 业务数据库：巡护轨迹数据库、生态环境监测数据库。 |  |  |
|  |  | 数据分析 | 林业资源监管：以采伐、灾害、造林等变化数据为依据，动态更新、实时监控林业资源。 |  |  |
|  |  |  | 生态工程监管：对林业工程的全过程进行信息化管理;监控工程实施情况保证工程质量，避免重复建设。 |  |  |
|  |  |  | 灾害预防监管：分析林业火灾历史起火地点、起火原因、气象、树种地形等数据，预测林业火灾的发生风险和易发区域有效预防火灾。 |  |  |
|  |  | 后台管理模块 | 大屏内容管理、账号管理、权限管理、菜单管理、系统设置等。 |  |  |
| 2、巡防应急指挥系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 巡防应急指挥系统 | 应急指挥调度 | 通过对保护区风险源进行划分实现一图风险全览，汇聚景区应急物资、救援人员、救援车辆、道路、建筑物、应急点位等，并在地图上直观展示，让指挥调度人员能够及时发现进行处置。支持在地图上点击查看每个预警信息的详细内容，并根据预警类型和报警级别，快速调取应急处置预案。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 预警管理：根据类型和级别将预警信息进行定级，并将信息发送给预定的负责人，做到精准预测、及时预警、快速处置。 |  |  |
|  |  |  | 预案管理：通过应急处置预案和应急处置流程管理实现一键应急处置，预案管理支持预案模板管理，包括上传下载模板，在线编辑模板；预案编制管理，包括上传、下载和修改编辑；支持预案启动、注销、删除等管理操作。 |  |  |
|  |  |  | 在线调度：能够随时查看终端持有人员位置，并与前端人员进行视频通话，随时进行指挥调度。 |  |  |
|  |  | 安全巡查 | 应急点位管理：实现应急点位的登记管理与维护，包含应急点位的位置信息、负责人信息、周边救援人员信息、日常巡查内容信息等。 |  |  |
|  |  |  | 应急点巡检台账：实现对应急点位的巡查台账管理，可以根据点位、时间、巡查状态等进行筛选和查询，支持查询数据以Excel表的形式导出系统。 |  |  |
|  |  |  | 多码合一：应急点位自动生成二维码，游客微信扫描二维码可以查看应急点位的公示信息，包含负责人、避险点、应急救援信息等，景区管理人员扫描二维显示巡查信息，通过扫描二维码进行安全巡查 |  |  |
|  |  | 应急事件处置 | 一键报警：通过报警按钮一键报警，数据实时传到指挥中心，在大屏上进行预警提醒，并自动调取报警点位周边监控信息查看报警点位实时视频； |  |  |
|  |  |  | 接警上报：负责人员接到预警信息后可以快速通过终端进行接警信息上报，上报信息支持文字描述、视频、照片等； |  |  |
|  |  |  | 事件处置闭环管理：对各类事件处置进行全流程闭环管理，支持对预警信息、处置信息、人员信息、处置过程进行全流程记录，避免出现空挡，处置过程可追溯； |  |  |
|  |  | 数据管理 | 应急资源管理包括资源名称、类型、经纬度坐标等信息；支持应急资源信息修改、删除等管理操作；支持资源多条件组合查询；支持应急资源在线地图标注功能； |  |  |
|  |  |  | 终端管理:对便携式多功能调度终端进行管理，实现对终端注册、添加、修改、删除的操作，并实时监测设备的在线信息，实时展示设备的相关位置信息，在出现事故时可以快速与终端进行音视频通话，调度终端人员快速到达现场回传信息并进行应急处置； |  |  |
|  |  |  | 基础数据库:建立基础数据库，主要围绕景区的人员、物资、救援队伍等信息建立基础信息库； |  |  |
|  |  |  | 业务专题库:建立业务专题库，主要围绕景区的预警管理、预案管理等业务建立专题数据库； |  |  |
|  |  |  | 地理信息库:建立地理信息库，主要围绕景区的地理信息，建立地理信息库； 数据对接:系统提供标准数据接口； |  |  |
|  |  | 智能调度终端管理 | 智能调度终端，可随时与指挥中心进行视频连线，并上传位置信息，通过智能调度终端可以快速上报应急事件处置情况。 |  |  |
|  |  |  | 在地图上展示各个终端设备及安全员的位置信息，并可搜索相关人员，查看位置信息。 |  |  |
|  |  |  | 嵌入监管巡查应用系统，能够上报风险隐患，与指挥中心进行视频直连，接收指挥中心任务指令，查看巡检任务等功能。 |  |  |
|  |  | 应用支撑服务 | 统计分析服务:该服务主要是快速整合各类前端系统上传到平台的海量数据，通过数据分析统计服务对各类数据进行清洗、整合，通过数据分析，为管理人员提供各类数据统计报表。 |  |  |
|  |  |  | 数据共享:通过数据共享功能，不同的管理部门，可以共享管理职能相关的各类数据，避免数据资源浪费及重复建设，加强各监管部门的协作。 |  |  |
|  |  |  | 工作流引擎:通过工作流管理，对各类工作流程进行管理，合理分配不同业务、不同角色人员的使用权限及使用流程。 |  |  |
|  |  |  | 统一授权服务:系统通过统一授权可以为各类角色人员分配不同的使用权限，只进行角色权限相关的内容的操作与数据访问。 |  |  |
|  |  | 系统管理 | 账号管理、权限管理、消息通知 |  |  |
| 2.2 | 林调通终端系统 |  | 能以调查区域为单位将遥感影像、地形图、地块等数据作为地图数据加入并显示，能通过GPS将用户位置实时显示到图上，查询相应的属性信息，并检查更新地块。 | 台 | 5 |

- 三、投标要求

1、投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

2、对于招标文件中的重要技术条款，投标人应在投标文件中提供其投标产品满足招标文件重要技术条款要求的客观证据材料（技术支持资料）作为投标文件的一部分，以证明投标人真实并实质性响应招标文件的重要技术条款。未按要求提供的，评标委员会将认定不满足该项要求。

上述客观证据材料（技术支持资料）包括：国家认可的检验检测认证机构出具的认证证书、检测报告；投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）；或者评标委员会认可的其他客观证据材料。认证证书、检测报告与印刷技术资料、官网技术资料不一致时，以认证证书、检测报告为准。对于非标准和非通用的产品，投标人也可以提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应加盖用户单位公章）作为客观证据材料。上述客观证据材料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评标以中文翻译内容为准。

投标产品制造商公开发布的印刷技术资料，或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件所描述的技术参数和性能劣于投标文件技术参数和性能描述的，应由产品制造商出具关于该投标产品技术参数和性能的确认函，否则，视投标文件相应条款未实质性响应招标文件，将给予相应扣分。

3、投标人应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

- 四、供货要求

1、投标人须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所投产品涉及工业产品生产许可证的，该产品应具有由质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》；本项目中所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称3C认证产品）的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书；本项目中所投产品属于《信息安全产品强制性认证目录》内的信息安全产品的，该产品应具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书；本项目中所投产品涉及网络通讯产品的，该产品应具有工信部门颁发的入网许可证。

2、采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 第四章   合 同(样本)

双方应根据招标文件、中标通知书、中标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目招标相关的资料、图纸签订采购合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。使用或参考《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》签订合同。

《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》下载地址：

洛阳市政府采购网（http://luoyang.hngp.gov.cn/）首页“文件下载”栏。

《洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单》下载地址：

洛阳市政府采购网（http://luoyang.hngp.gov.cn/）首页“文件下载”栏。

嵩县政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与嵩县政府采购活动!

政府采购合同融资是洛阳市财政局联合人民银行洛阳市中心支行支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题在全市(包含各县区)推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《洛阳市财政局、中国人民银行洛阳市中心支行关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案》(洛财购【2021】4号)、按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或洛阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

- 第五章   资格审查与评标办法

1、资格审查与评标方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评标方法采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。投标人得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

2、资格审查与评审标准

2.1 资格审查与符合性审查标准

2.1.1 资格审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准：见第六章

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

3、资格审查与评标程序

3.1 资格审查与符合性审查

3.1.1资格审查小组依据本章第 2.1.1款规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。评标委员会依据本章第 2.1.2款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.4投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该投标人的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3评标委员会汇总投标人的各项得分，相加后为投标人最终得分。

3.2.4若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评标和打分，评标结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若均相同由评标委员会投票推荐。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

4、评分标准说明

4.1关于价格扣除和评标报价的说明

4.1.1价格扣除

投标人为中小企业的，对所报的小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购活动的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 投标人为大型企业的不适用本款规定。投标人为联合体的，联合体各方均应为中小企业，否则不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的价格给予6%的扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。如本项目专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。

4.1.2评标报价=投标报价-价格扣除

4.2关于节能环保政策的说明

4.2.1节能产品：所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的加0-1分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

4.2.2环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的加0-1分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

第六章   资格审查与评审标准

| 初步条款 | 评分点名称 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性评审 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资格证书一致 |  |
|  | 投标文件签字盖章 |  | 符合招标文件要求 |  |
|  | 投标报价 |  | 只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价，并按规定填报开标一览表、报价明细表 |  |
|  | 投标有效期 |  | 符合投标人须知前附表的规定 |  |
|  | 进口产品 |  | 符合投标人须知前附表的规定 |  |
|  | 分包 |  | 符合投标人须知前附表的规定 |  |
|  | 备选投标方案 |  | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |  |
|  | 实质性要求和条件 |  | 符合投标人须知前附表的规定 |  |
|  | 偏差 |  | 超出偏差范围和最高偏差项数的投标文件将被否决 |  |
| 资格评审 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  | 供应商信用承诺函 |  | 符合投标人须知前附表的规定 |  |
| 详细条款 | 最低分 | 最高分 | 评分点名称 | 评审标准 |
| 经济标评分参数 |  | 30.00 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×投标报价权重 |
| 技术标评分参数 | 0.00 | 40.00 | 5.2.1 | 投标货物的技术参数、技术性能满足招标文件要求得基本分40分，不能达到招标文件要求的，每有一项扣2分，扣完为止。 注 ：如供应商该项得分为0分时，评标委员会有权否决其投标。 |
| 综合标评分参数 | 0.00 | 1.00 | 节能产品 | 节能产品：所投货物有《中国节能产品认证证书》的，由评标委员会根据所投标段货物提供的数量，横向比较得0-1分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。 |
|  | 0.00 | 1.00 | 环境标志产品 | 环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》的，由评标委员会根据所投标段货物提供的数量，横向比较得0-1分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。 |
|  | 0.00 | 5.00 | 项目实施方案 | 结合对本项目的认知度、目的、背景、需求等能正确解读，并提出针对性的实施方案，包含项目整体管理、进度管理、文档资料管理、重难点分析、风险管理、验收交付管理等。方案先进可行、措施合理科学、规范可靠得4-5分，方案较先进较可行、措施基本合理得2-3分，方案可行性一般、措施欠合理欠科学、可靠性差得1分，缺项不得分。 |
|  | 0.00 | 2.00 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行综合评审，方案中需包含培训目标、对象、师资力量、方式、内容、时间等。方案内容全面，针对性、可操作性强，得2 分；方案内容基本全面，针对性较强、具有一定的可操作性，得1分；未提供方案的不得分。 |
|  | 0.00 | 6.00 | 软件著作权证明 | 投标人提供具有含“防汛抗旱”“双重预防管理”“风险管控及指挥”等关键词的软件著作权证书的，每提供一项得2分，最多得6分（投标文件中附相关证书扫描件并加盖公章） |
|  | 0.00 | 4.00 | 企业实力 | 为体现投标人较好的研发服务能力以及提供关键性技术支撑，投标人获得国家发改委批准的国家工程实验室共建单位的得2分；否则的不得分。 投标人获得国家科学技术部或省科学技术厅批准的省级及以上新型研发机构的得2分；否则的不得分。 最多得4分。（投标文件中提供有效证明材料扫描件加盖供应商公章，否则不得分） |
|  | 0.00 | 4.00 | 企业业绩 | 自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)，投标人具有类似业绩的，每提供一项业绩得2分，最多得4分。(须提供投标人业绩合同的原件扫描件，否则不得分)。 |
|  | 0.00 | 5.00 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审，方案中需包含服务管理策略、售后服务承诺、维护响应方式、技术支持和售后服务组织、应急服务措施等。方案内容全面，设计非常合理、可操作性强，得4-5分；方案内容基本全面，设计基本合理、具有一定的可操作性，得2-3分；方案内容不完整不合理，不具备操作性的，得1分；未提供不得分。 |
|  | 1.00 | 2.00 | 综合评价 | 由评委根据各个供应商投标综合情况酌情独立打分1-2分。 |

第七章   投标文件格式

目  录

一、封面

二、投标函

三、法定代表人授权书

四、法人被授权人身份证扫描件

五、资格证明材料

六、开标一览表

七、报价明细表

八、中小微企业声明函（投标人）

九、残疾人福利性单位声明函

十、监狱企业证明文件

十一、技术要求响应与偏差表

十二、商务要求响应与偏差表

十三、节能产品、环境标志产品明细表

十四、实质性技术要求的支持资料

十五、制造商授权书（参考）

十六、项目实施方案

十七、售后服务计划

十八、其他需要提供的资料

十九、参与评审打分的证书（证件）一览表

二十、参与评审打分的证书（证件）扫描件

二十一、参与评审打分的合同业绩一览表

二十二、参与评审打分的合同业绩扫描件

二十三、其他材料

- 一、投标文件格式

- 一、封面

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函

投标函

致：

根据贵方项目编号为                的招标公告，我方签字代表经正式授权并代表投标人提交投标文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。

2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。

3、我方的投标报价详见开标一览表。

4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止时间后90天，并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

8、如果我方的行为符合本招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，我方同意不退还我方提交的投标保证金。

9、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

10、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

11、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。我方如无不可抗力，放弃中标，或者未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。

12、采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

14、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、采购代理机构或者其它投标人恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

15、本此招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性谈判，则本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的相关规定，并无异议。

16、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：             电子信箱：

投标人（企业电子章）：

日期：

本投标人承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或投标人代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本投标人承担。

注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- 三、法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人         （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：             、手机号码：           ）作为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的                  项目（项目编号：           ）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

- 四、法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

- 五、资格证明材料

资格证明材料

包括但不限于营业执照（或事业单位登记证书等投标人身份证明材料）、资质证书、财务状况报告、纳税证明、社会保险证明。

注：在投标文件中附扫描件

洛阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内：

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）：

日期：     年      月      日

- 六、开标一览表

开标一览表

| 投标人总报价（小写） | 元 |
| --- | --- |
| 付款方式 |  |
| 合同履行期限 |  |

- 七、报价明细表

报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价人民币小写： 投标报价人民币大写： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（企业电子章）：

注：

1.除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

2.投标人可根据需要自行增减表格行数。

3.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

- 八、中小微企业声明函（投标人）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)。

- 九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

- 十、监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在投标文件中附扫描件

- 十一、技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术要求技术参数 | 投标产品 |  |  | 偏差描述 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 制造商名称 | 品牌规格型号 | 产品实际技术参数 |  |  |

投标人（企业电子章）：

注：

1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

- 十二、商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标人响应具体内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

投标人（企业电子章）：

注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

- 十三、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 规格型号 | 中国节能产品认证证书编号 | 中国节能产品认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 中国环境标志认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子章）：

注：

1、投标人提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书扫描件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。

2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。

3、投标人可根据需要自行增减表格行数。

4、相关证明资料附后。

附：

1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

- 十四、实质性技术要求的支持资料

实质性技术要求：特指技术要求中加“★”条款。

技术支持资料：以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

注：在投标文件中附扫描件

- 十五、制造商授权书（参考）

制造商授权书（参考）

致：洛阳市政府采购中心

我们（制造商名称）是按中国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。我方在此证明：

按中国法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）就        项目（项目编号：           ）所包含的（货物名称品牌型号及原装零配件），系由我方制造。在可预见的本项目招标文件规定的投标有效期内，没有更新或淘汰产品的计划。

我方对我方制造提供的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

制造商名称（公章）：

签字人部门和职务：

签字人签名：

注：

1.制造商应明确授权产品的品牌规格型号。

2.投标人可参考此授权书格式，如用其它格式，须明确此授权书中的相关内容。

注：在投标文件中附扫描件

- 十六、项目实施方案

项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

投标人（企业电子章）：

- 十七、售后服务计划

售后服务计划

1、详细说明售后服务的内容、形式、质保期，解决质量或操作问题的响应时间、应急问题解决时间等。

2、售后维修单位名称、地点、联系方式。

3、售后维修技术设备和人员等情况。

4、技术培训、质量保证措施。

5、为本次招标项目所提供的其他相关免费物品或服务。

6、提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率。

7、投标人认为需要说明的其他服务承诺。

投标人（企业电子章）：

- 十八、其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

- 十九、参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

| 序号 | 证书（证件）名称 | 持证单位（人） | 发证机构 | 发证日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子章）：

注：1.投标人可根据需要自行增减表格行数。

2.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

- 二十、参与评审打分的证书（证件）扫描件

- 二十一、参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位（甲方）名称 | 合同金额（元） | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子章）：

注：1.投标人可根据需要自行增减表格行数。

2.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

- 二十二、参与评审打分的合同业绩扫描件