平顶山市石龙区公安局社会公益场所视频监控系统项目

竞争性磋商文件

项目编号： 2023-11-16

采   购   人：平顶山市石龙区公安局

采购代理机构：国正聚源工程咨询集团有限公司

日        期：二〇二三年十一月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	 4

第二章 供应商须知	8

第三章 资格审查、评审办法和标准	25

第四章 合同条款及格式    32

第五章 采购需求	37

第六章 响应文件（格式）	40

第一章   竞争性磋商公告

项目概况：

平顶山市石龙区公安局社会公益场所视频监控系统项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》获取竞争性磋商文件，并于2023年12月8日09时20分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：  2023-11-16

- 2.项目名称：平顶山市石龙区公安局社会公益场所视频监控系统项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：655000.00元

最高限价：655000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 平顶山市石龙区公安局社会公益场所视频监控系统项目 | 655000.00 | 655000.00 |

5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）；

5.1采购内容：采购清单内的全部内容。

5.2供货期：合同签订后20日历天；

5.3供货地点：平顶山市石龙区公安局。

5.4质量要求：合格；

5.5验收标准：满足采购人的验收标准及要求；

6.合同履行期限：同供货周期;

7.本项目是否接受联合体投标：否；

8.是否接受进口产品：否；

9.是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业（2011）300号文件之规定;

3.本项目的特定资格要求：

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

3.1.1注册于中华人民共和国境内，具有独立法人资格（提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照）；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

3.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明（提供承诺函）；

3.1.6供应商在信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为名单”若有不良记录，不得参与本项目投标，执行财库【2016】125号文；

3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

3.3本次采购不接受联合体投标。

三、获取竞争性磋商文件

1.时间：2023年11月27日至2023年12月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

2.地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》

3.方式：投标人应在《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》直接获取竞争性磋商文件。具体操作请查看以下链接：链接地址：http://www.pdsggzy.com/fwzn/11020.jhtml；

办理CA证书：http://www.pdsggzy.com/tzgg/10814.jhtml.

4.售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1.时间：2023年12月8日09时20分（北京时间）

2.地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》

五、开标时间及地点

1.时间：2023年12月8日09时20分（北京时间）

2.地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告同时在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市石龙区政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》、《河南省公共资源交易公共服务平台》上发布。公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜
1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。
2、供应商可通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。
3、该公告己同步到“平顶山公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。
4、监督单位：平顶山市石龙区政府采购管理办公室
联 系 人： 魏先生
联系电话： 0375-2527528
统一社会信用代码： 11410404005455186X

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

名称：平顶山市石龙区公安局

地址：平顶山市石龙区中鸿路

联系人：闫先生      联系方式：0375-3644789

2、采购代理机构信息

代理机构：国正聚源工程咨询集团有限公司

地址：郑州市金水区沙口路1号汉飞金沙国际7号楼40号

联系人：朱女士      联系电话：17339077779

3.项目联系方式

联系人：朱女士     联系电话：17339077779

附件1:

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读竞争性磋商文件，并注意以下事项。

1.投标人应按竞争性磋商文件规定编制、提交电子响应文件。

2.本项目投标人不用再提供纸质响应文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子响应文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子响应文件的制作

4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山响应文件制作系统”，按竞争性磋商文件要求制作电子响应文件。

电子响应文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2 投标人须将竞争性磋商文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的竞争性磋商文件，按标段制作电子响应文件，并按竞争性磋商文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子响应文件的提交

5.1加密电子响应文件应在竞争性磋商文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子响应文件应按标段分别提交。

“不见面”开标注意事项：

1.招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

2.开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成响应文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的响应文件不予接收。

3.如出现投标人的电子响应文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。响应文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是响应文件自身问题导致响应文件无法解密的，该响应文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成响应文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4.所有响应文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对响应文件进行解密的，其响应文件不予接收。

6.解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

- 第二章   供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：平顶山市石龙区公安局 地址：平顶山市石龙区中鸿路 联系人：闫先生 联系方式：0375-3644789 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：国正聚源工程咨询集团有限公司 地址：郑州市金水区沙口路1号汉飞金沙国际7号楼40号 联 系 人：朱女士 联系电话：17339077779 |
| 3 | 项目名称 | 平顶山市石龙区公安局社会公益场所视频监控系统项目 |
| 4 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购内容 | 采购清单内的全部内容 |
| 7 | 采购项目属性 | 货物 |
| 8 | 交货地点 | 平顶山市石龙区公安局 |
| 9 | 供货期 | 合同签订后20日历天； |
| 10 | 质量要求 | 合格 |
| 11 | 合格投标人条件 | 3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 3.1.1注册于中华人民共和国境内，具有独立法人资格（提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照）； 3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）； 3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）； 3.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）； 3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明（提供承诺函）； 3.1.6供应商在信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为名单”若有不良记录，不得参与本项目投标，执行财库【2016】125号文； 3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。 3.3本次采购不接受联合体投标。 |
| 12 | 磋商文件下载 | 2023年11月 27日至2023年12月7日 |
| 13 | 投标人提出质疑截止时间 | 投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止时间5日之前在电子交易系统中提出（如有）。 |
| 14 | 招标人澄清 时间 | 在投标截止时间5日前，招标人在电子交易系统中予以澄清答复，但不指明澄清问题的来源（如有）。 |
| 15 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日期后60日历天 |
| 16 | 质保期 | 1年 |
| 17 | 投标文件签字和 盖章要求 | 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。 |
| 18 | 响应文件的递交 | 投标人应于2023年12月8日09时20分前将投标文件电子版提交到平顶山市公共资源电子化交易系统，逾期送达的不予受理。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密。（全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。 |
| 19 | 投标截止时间 | 2023年12月8日09时20分（北京时间） |
| 20 | 合同签订时间及 地点 | 根据采购人要求进行合同签订。 |
| 21 | 磋商小组 的组建 | 磋商小组由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。 |
| 22 | 推荐的中标候选人数量 | 3名 |
| 23 | 中标人确定 | 招标人依据磋商小组推荐的中标候选人确定中标人 |
| 24 | 偏离 | 允许正偏离。 |
| 25 | 招标控制价 | 本项目招标控制价为：655000.00元（大写：陆拾伍万伍仟元整） 投标人针对本项目的投标报价不得高于招标控制价，否则按废标处理。 |
| 26 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 27 | 合同履行期限 | 同供货期 |
| 28 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：朱女士 联系方式：17339077779 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 29 | 构成招标文件其他材料 | 除招标文件外，最高投标限价以及采购人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。 |
| 30 | 是否专门面向中小企业 | 是□ 否☑ |
| 31 | 是否接受联合体投标 | 是□ 否☑ |
| 32 | 分包 | 允许□ 不允许☑ |
| 33 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 34 | 资格审查主体 | □公开招标（采购人和采购代理机构）。 ☑非公开招标（评标委员会）。 |
| 35 | 投标保证金 | 不收取。 |
| 36 | 履约保证金 | 不收取。 |
| 37 | 质量保证金 | 不收取。 |
| 38 | 招标文件费用 | 不收取。 |
| 39 | 付款方式 | 合同签订后，向乙方公司签订本合同账号支付合同金额的50%作为首付款，待项目安装完成后，向乙方公司签订本合同账号支付合同金额的40%，待项目验收完成并经甲方确认合同条款执行无误后按规定程序支付剩余合同金额的10%。 |
| 40 | 验收要求及标准 | （1）软硬件安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。 （2）设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由设备安装工程师当场进行开箱检查。 （3）设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。 |
| 41 | 其 他 | 乙方按照规定向(甲方/入围供应商)收取招标代理费，收费标准按计价格豫招协［2023］002号文件标准收取。 |
|  |  | 本项目有关的一切澄清、修改、补遗、答疑均以相关网站发布的信息为准，所有潜在投标人应按发布信息要求回复，未回复或未按时回复的均视为已收到，由此带来的一切后果，自行承担。 |
| 42 | 本项目所属行业 | 工业 |
| 43 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 (一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标; (二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业; (三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 财库 〔2020〕46 号、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕 19 号规定。 六、落实价格评审优惠政策 为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号)规定，给予中小微型企业价格10%-20%的扣除；本项目采用20%的价格扣除。 |
| 44 | 有关节能、环保产品 | 1.根据《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2007〕15号）的规定，本项目所采购设备若属于“节能产品政府采购品目清单”范围的，供应商应当按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定提供有效期内的产品认证证书扫描件，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购。 2.本项目所采购设备若属于“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，供应商应当按照《财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定提供有效期内的产品认证证书扫描件，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购。 |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本招标项目进行招标。

1.1.2 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见竞争性磋商公告。

1.1.3 采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见竞争性磋商公告。

1.1.4 采购项目名称：见竞争性磋商公告。

1.2 采购项目预算金额：见竞争性磋商公告。

1.3 最高投标限价：见竞争性磋商公告。

1.4 招标范围、供货期见采购需求。

1.5 投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.5.1 合格的投标人应具备以下条件：见竞争性磋商公告“投标人资格要求”。

1.5.2 本项目是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购： 见供应商须知前附表；

1.5.3 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

1.5.4 投标人不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.5.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

1.5.6 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

（1）信用信息查询的截止时点：资格审查时查询。

（2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：将经查询存在不良信用记录的潜在投标人的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章竞争性磋商公告第四条第4款所述不良信用记录的，投标无效。

1.5.6 本项目不接受联合体投标。

1.6 分包

本项目不允许分包、转包。

1.7 合格的服务

1.7.1 合同中提供的所有服务，均应来自上述1.5项所规定的合格投标人。

1.7.2 服务系指竞争性磋商文件规定的供应商须承担的与本次招标需求有关的及其他相关的服务。

1.8 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.9 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.10 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.11 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）资格审查、评审办法和标准；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）响应文件（格式）。

根据本章第2.3款和第2.4款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，核心产品见供应商须知前附表。

2.3 竞争性磋商文件的澄清

2.3.1 投标人应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在电子交易系统中提出，以便补齐。

2.3.2 投标人如有疑问可以在电子交易系统中提出询问，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.3.3 投标人对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，应在开标日期5天之前在电子交易系统中提出，招标方对投标人的澄清要求在电子交易系统中予以答复（答复中不包括问题的来源）。

2.4 竞争性磋商文件的修改

2.4.1 在投标截止至少5天之前，无论出于何种原因，招标方可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时在电子交易系统中对竞争性磋商文件进行修改，修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。如果修改竞争性磋商文件的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

2.4.2 竞争性磋商文件的修改将在电子交易系统中通知所有下载竞争性磋商文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，未回复则默认为无异议。

2.4.3 为使投标人准备投标时有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，招标方可适当延长投标截止期。并在电子交易系统中通知所有下载竞争性磋商文件的投标人。

2.5 投标人认为采购文件使其权益受到损害的，在收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，在电子交易系统中一次性提出质疑。

3 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

1）报价函及报价函附录

2）法定代表人身份证明书

3）法定代表人授权委托书

4）投标人基本情况表

5）类似业绩

6）技术部分

7）投标人承诺

8）资格证明文件

9）偏离表

10）其他材料

3.2 磋商报价

3.2.1 投标人应按竞争性磋商文件第六章提供的格式进行投标报价。

3.2.2 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标价格中。 包含前期调研费、现场勘察、资料收集、成果制作、项目期间全部的文档和图档的打印、装订及寄送费用（含成果评审及验收）等，全额含税发票、人工费等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。

3.2.3 投标总报价应包含本项目所有税项。

3.2.4 投标人应仔细阅读所有竞争性磋商文件，填报自己认为正确的报价。

3.3 本次磋商采用两轮报价，评标专家组在评标过程中将通知供应商进行二次报价，请到时留意。

3.4 投标人根据本竞争性磋商文件的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标方对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

3.5 除非合同另有约定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

3.6 响应文件有效期

3.6.1 本项目响应文件有效期见供应商须知前附表。响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的响应文件有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的响应文件有效期。

3.6.2 在供应商须知前附表规定的响应文件有效期内，投标人不得要求撤销或修改其响应文件。

3.7 磋商保证金（本项目不收取磋商保证金）

3.8 电子响应文件的编制

3.8.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。投标人可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。响应文件应当对竞争性磋商文件有关工期、响应文件有效期、对招标范围等实质性内容作出响应。

3.8.2 投标人的法定代表人或经授权的代表须根据竞争性磋商文件第六章的规定在电子响应文件中需要签字或盖章的位置加盖人名章或加盖单位电子印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在电子响应文件中。签字或加盖人名章的其他要求见供应商须知前附表。

4 投标

4.1响应文件的提交

4.1.1加密电子响应文件应在竞争性磋商文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.1.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子响应文件应按标段分别提交。

4.2响应文件的修改与撤回

4.2.1在投标须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的响应文件，但需在电子交易系统中提交法定代表人或授权委托人签署的申请。

5 开标

5.1开标时间和地点

招标人在供应商须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 电子化项目开标、解密、唱标

（1）电子化响应文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化响应文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对响应文件进行再次解密。

（2）电子化响应文件解密异常的处理

如出现投标人的电子响应文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。响应文件解密异常，按以下步骤进行处理：

①首先由技术人员进行问题排查。

②经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致响应文件无法解密的，该响应文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

③经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成响应文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

（3）待所有投标人响应文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密响应文件进行唱标。

6 资格审查

6.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不进行评审。

7 评审

7.1 磋商小组

7.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

上述规定为一组评审专家组成方式，根据项目标段数量和评审工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。

磋商小组设主任委员一名，由磋商小组选举产生。磋商小组主任委员负责评审过程的组织和协调工作。磋商小组主任委员与其他磋商小组成员具有平等的表决权。

7.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

7.1.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合竞争性磋商文件的综合、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单或根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

7.2 磋商小组应当对符合资格的投标人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。

7.3 磋商小组按照第三章“资格审查、评审办法和标准”规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行综合和技术评估，比较与评价。“资格审查、评审办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7.4 在评审过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，磋商小组应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

7.5 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，将重新招标或采用其他采购方式采购。

7.6 评审方法:综合评标法

7.7 （1）评审时，磋商小组对电子化响应文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至磋商小组。

（2）如磋商小组对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

（3）评审时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评审活动，待问题解决后继续评审。

8 合同授予

8.1 定标方式

采购人按评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定成交供应商。磋商小组确定的中标候选人的人数见供应商须知前附表。

8.2 成交公告

8.2.1 采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

成交公告期限为1个工作日。

8.2.2 投标人对中标结果有疑义的，在成交公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式一次性提出对中标结果的质疑。

8.3 中标通知

在确定成交供应商后，采购人向成交供应商发出中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标。

8.4 履约保证金（本项目不适用）

8.4.1 在签订合同前，成交供应商应按规定的金额、担保形式向采购人提交履约保证金。

8.5 签订合同

8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2 成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

8.5.3 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

9 纪律和监督

9.1 对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

9.2 对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

9.3 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.4 磋商小组及其成员不得有下列行为

（1）确定参与评审至评审结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，磋商小组要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

（3）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评审资料；

（7）其他不遵守评审纪律的行为。

9.5 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.6 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10 需要补充的其他内容

10.1 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购［2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

10.2见供应商须知前附表。

第三章 资格审查、评审办法和标准

（一）资格审查标准

采购人或采购代理机构按附表一所列审查标准，对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，投标人未通过资格审查的，其投标无效。

（二）评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第(三)条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定成交供应商；竞争性磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（三）评审标准

1.符合性评审标准

2.分值

3.综合、技术和报价评审标准

（四）评审程序

1.符合性检查。

1.1 磋商小组按附表二所列标准，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

1.2 澄清有关问题。

（1）评审时，磋商小组对电子化响应文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至磋商小组。

（2）磋商小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（3）投标人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

（4）磋商小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

1.3 响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的确认应当采用PDF形式，并加盖电子印章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

2.综合和技术评审

2.1比较与评价

磋商小组按本章[详细评审标准]对资格审查合格且符合性审查合格的响应文件进行综合和技术评估，综合比较与评价。

磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2.2磋商小组按本章第3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.1项规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分A；

（2）按本章第3.2项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第3.3项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

2.3评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.4投标人得分=A＋B＋C

3.评审结果

3.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.2磋商小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告中按照响应文件最终得分由高到低进行排序，并向采购人推荐前三名作为中标候选人，采购人将根据磋商小组推荐的中标候选人依法确定成交供应商。

3.3投标无效情形

投标人须满足附表二符合性审查表的全部内容，否则其投标无效。

- 附表一 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与投标报名、营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）； |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件； |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 | 提供承诺函； |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函； |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供承诺函 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺函； |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 提供不存在违反法律、法规的情况的承诺； |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。 | 提供法人代表、控股股东、控股企业及管理、被管理单位情况声明且各供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形的声明及“为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标”的承诺函。 |
| 9 | “信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录 | 提供供应商未被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，资格审查现场网上查询，若有不良记录，取消其投标资格。” |
| 10 | 联合体投标 | 非联合体投标。 |

- 附表二 符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署盖章 | 按竞争性磋商文件要求在规定位置加盖投标人电子印章和有法定代表人或其授权代表签字处签章的； |
| 2 | 投标报价 | 投标报价是固定价且未超过最高投标限价； |
| 3 | 附加条件 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件 |
| 4 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益； 弄虚作假、串通投标的情形见附注 |
| 5 | 报价修正 | 报价出现前后不一致时，投标人按照竞争性磋商文件评审办法要求确认修正后的报价。 |
| 6 | 其他无效情形 | 法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形； |
| 7 | 响应文件有效期 | 符合竞争性磋商文件要求； |
| 8 | 备选方案 | 投标人不得提交两份或者多份内容不同的响应文件，或者在同一份响应文件中对同一招标项目有两个或者多个报价； |
| 9 | 投标内容 | 投标人提供的服务无实质性遗漏； |
| 10 | 技术响应 | 符合“采购需求”要求，无重大偏差； |
| 11 | 采购内容 | 符合竞争性磋商文件要求； |
| 12 | 供货期 | 符合竞争性磋商文件要求； |
| 13 | 供货地点 | 符合竞争性磋商文件要求； |
| 14 | 质量要求 | 符合竞争性磋商文件要求； |
| 15 | 验收标准 | 符合竞争性磋商文件要求； |
| 16 | 付款办法 | 符合竞争性磋商文件要求； |

注：1、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的响应文件相互混装；

2、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的证明材料；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

3、不同投标人的响应文件CPU序列号、MAC地址、IP地址均一致时将导致废标。

- 附表三   评分标准

| 序号 | 评审项目 |  | 评分标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） |  | 1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准值／投标报价）×30×100% 2.投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。 3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在电子交易系统中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 4、根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库﹝2020﹞46 号文件）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）和《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购【2022】5号）有关要求，对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在响应文件中按照相关文件的要求出具中小企业声明函。 6、根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目对监狱企业作为供应商所提供的本企业生产的产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 7、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号文件规定，对残疾人福利单位的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在响应文件中按照相关文件的要求出具残疾人福利性单位声明函。 8、残疾人福利性单位、监狱企业、属于小型、微型企业的，不重复享受政策，取扣除后价格最低的。 9、根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对中标价格没有任何影响。 | 30分 |
| 2 | 技术标部分(40分) | 技术 部分 | 1、投标产品的技术参数要求及功能要求根据以下情况进行评分：评审专家根据招标文件技术要求的技术条款进行打分，所有条款均符合技术参数与要求的得满分40分，不带“★”的技术参数与要求不满足招标文件要求的，每有一项扣1分；带“★”的技术参数与要求不满足招标文件要求的，每有一项扣3分，扣完为止。 | 40分 |
| 3 | 综合部分（30分） | 供货 方案 | ①投标人供货方案内容全面、安排科学、工作细致、逻辑清晰、可操性强、有保障措施；包括供货实施方案、供货期、供货保障措施、运输、设备安装调试、人员安排等优的得9分； ②投标人供货方案内容不全、工作计划清晰、安排不太科学、针对性可操作性一般、措施保障不太具体；包括供货方案实施、供货期、供货保障措施、运输、设备安装调试、人员安排等内容良的得5分； ③投标人供货方案内容不全、合理性针对性不强、保障措施不具体；包括供货方案实施、供货期、供货保障措施、运输、设备安装调试、人员安排等内容一般的得3分； 缺项不得分。 | 9分 |
|  |  | 安装调试质保体系与保障措施 | ①安装调试质保体系与保障措施编写内容全面、详尽、合理、逻辑清晰、保障措施优的得9分； ②安装调试质保体系与保障措施编写内容基本合理、逻辑较清晰、保障措施良的得5分； ③安装调试质保体系与保障措施编写内内容简单、合理性不强、保障措施一般的得3分； 缺项不得分。 | 9分 |
|  |  | 售后服务方案 | ①质保期内和质保期外售后服务保障措施（包括但不限于人员培训方案、应急保障措施、售后人员保障、服务承诺、响应时间、维修备品备件等）内容全面详尽、具体、合理、逻辑清晰、可操作性优的得9分； ②质保期内和质保期外售后服务保障措施（包括但不限于人员培训方案、应急保障措施、售后人员保障、服务承诺、响应时间、维修备品备件等）内容基本全面、合理、可操作性良的得5分； ③质保期内和质保期外售后服务保障措施（包括但不限于人员培训方案、应急保障措施、售后人员保障、服务承诺、响应时间、维修备品备件等）内容一般、合理性不强、逻辑一般、可行性程度一般的得3分； 缺项不得分。 | 9分 |
|  |  | 落实绿色产品 | 1、具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的得1.5分，如没有不得分。 2、具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的得1.5分，如没有不得分。 | 3分 |
| 注：本项目所涉及到的各种证明材料等须在投标文件中提供证明文件扫描件，因证明材料不全或不清晰造成的后果，由投标人自负。任何时候若发现弄虚作假者，将取消投标或中标资格并保留随时追究其相应经济和法律责任的权利。 |  |  |  |  |

# 合同条款及格式

（本合同仅供参考，以采购人与成交供应商最终签订的合同为准）

甲    方：

地    址：

邮政编码：

联 系 人：

联系电话：

传真号码：

乙    方：

地    址：

邮政编码：

联 系 人：

联系电话：

传真号码：

甲乙双方依据“                                       ”的招标结果，经过充分协商，本着自愿、平等、互利、诚实信用的原则，就委托此项服务的有关事宜达成一致，订立本协议。

一、定义

（一）“协议”指本合同及其附件。

（二）除有特别说明外，“天”、“日”指日历天。

二、合同的组成

以下文件是本合同不可分割的组成部分，如果不同文件的条款之间有冲突，文件之间的优先效力顺序如下：

（一）本合同及其附件；

（二）响应文件（含澄清文件及承诺等）；

（三）竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件补充通知及补充文件等）。

（四）双方与合同有关的往来信函、传真经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章确认后视为本合同的组成部分。

（五）经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章确认的补充协议。

三、合作方式

甲方通过委托乙方进行                      项目，乙方应自委托书生效之日起依照本协议及甲方的要求办理服务事宜，即                          等内容。

四、甲方的权利和义务

（一）甲方委托乙方在本协议约定的授权范围内办理有关服务事宜。

（二）负责提供项目获得批准、项目资金已落实的有关审批文件（复印件）；

（三）积极配合乙方，提供有关信息；

（四）及时向乙方提供乙方执行委托事项所需的各种批复、指令、解释、数据、文件及其它必要的信息。

五、乙方的权利和义务

（一）按照国家有关法律、法规的规定，根据甲方提供的采购需求，负责提供    服务项目。

（二）积极回复甲方的相关问题。

（三）办理其他甲方交办的相关事宜。

六、费用的结算和支付

具体支付方式和时间如下：具体签订合同时另行协商

七、违约责任

（一）甲乙双方应严格履行本协议约定的义务，任何一方未能按照本协议规定履行相应义务，应向另一方支付不超过服务费用     的违约金，上述违约金不影响非违约方要求违约方赔偿因违约所受损失的权利，同时非违约方有权终止协议，由此造成的损失由违约方承担。因乙方违约造成合同终止的，甲方不再支付服务费用。

（二）乙方开具的增值税专用发票具有以下情形之一的，甲方有权延迟支付应付款项，并要求乙方重新提供，且不承担任何违约责任，乙方各项义务仍按合同约定履行：

1.开具虚假、作废、无效发票或因违反国家法律法规开具、提供发票的；

2.开具发票种类错误，开具发票税率与合同约定不符；

3.发票上的信息错误的；

4.因乙方延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败等其他情况。

如乙方拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规和监管规定的要求，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此对甲方造成的全部损失。

（三）因乙方未按合同约定提供增值税专用发票，而造成甲方无法抵扣增值税税额，甲方有权从未支付的项目价款中直接扣除甲方可抵扣税额。如甲方已支付完毕项目价款的，乙方应赔偿甲方前述损失。

（四）对由乙方承担的违约赔偿金和应支付甲方的损失费，甲方有权从待支付的服务费用中直接扣除，如待支付的服务费不足以弥补甲方上述损失的，乙方应向甲方支付不足部分款项。

（五）乙方超越甲方授权范围从事的行为由乙方自行承担责任。

八、保密

（一）双方同意保守在缔结和履行合同过程中获知的对方内部保密信息，除合同明确规定或有法律、法规规定应披露的之外，不得以任何方式向第三方披露和不正当使用，否则，应当赔偿因泄露保密信息给对方造成的损失。

（二）乙方应承诺不得以甲方名义开展活动，也不得使用其为甲方提供服务所得的项目成果进行后续研发、为其他客户服务或用于商业活动。

（三）乙方应对其服务团队成员进行必要的信息安全技能培训。

（四）如知悉与本项目相关的第三方侵害甲方保密信息的行为，乙方有义务提供线索并配合甲方进行调查取证，协助工商、司法机关查处侵权行为。

九、不可抗力

（一）由于发生不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力情形，致使直接影响本协议的履行或不能按照本协议项下之约定履行时，遇有不可抗力的一方应当立即书面通知对方，并在发生不可抗力之日起30天内，提供不可抗力详情及协议不能履行或部分不能履行，或需要延期履行理由的有效书面证明，该项证明文件应当由不可抗力发生地的公证机关出具。

（二）根据不可抗力对本协议的影响程度，双方应当协商是否解除本协议或部分、全部免除履行本协议的责任，或延期履行本协议。

十、争议的解决

（一）因本合同引起与本合同有关的一切争端应首先通过双方友好协商解决。如果协商不能解决，任何一方均可将争议提交仲裁委员会仲裁。

（二）仲裁期间，除有争议的部分外，本合同其它部分应继续履行。

十一、合同的转让、更改及其他

（一）合同双方都不得单方面修改协议内容。拟修改合同内容的一方应当就修改事项列明拟修改条款以书面形式通知另一方。双方同意修改后，应就修改条款签订补充合同。

（二）对本合同作任何更改或补充，必须经双方法人代表或授权代表人签字盖章后方可生效。补充合同为本合同的组成部分，一经签署即具有法律效力。

（三）未经双方同意，任何一方不得将本合同规定的权利和义务部分或全部转让给第三方或委托第三方代理。

（四）合同有效期内，乙方如发生资产重组、并购等债权债务转移情形时，应及时通知甲方。

十二、合同的成效及其他

（一）本合同自甲乙双方签订之日起生效。本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

（二）本合同未尽事宜，按中华人民共和国有关法律、法规办理。

（三）本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：                             乙方：

单位盖章：                         单位盖章：

法人代表签字：                     法人代表签字：

（或被授权人）                     （或被授权人）

日期：                             日

# 采购需求

| 石龙区社会公益停车场视频监控系统设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 第一部分：公益停车场视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 球型鹰眼 | 本产品星光级全景网络高清智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由4个传感器拼接而成，实现180度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外鹰眼系列全景摄像机还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动球机跟踪，从而满足高等级要求的安保需求; 全景摄像机：4个1/1.8＂ 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达 4096×1800@30fps; 视场角：水平180°，垂直85°; 星光级超低照度，0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）; 细节摄像机：1/1.8＂ 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达1920x1080@30fps; 星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR ; 48倍光学变倍，16倍数字变倍; 水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转）; 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达250m; 系统参数; 【全景】支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径200米; 【全景】支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能; 支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。; 支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标; 支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪; 【细节】支持多目标自动切换跟踪，目标切换时间小于1秒; 支持软件集成的开放式API、ISAPI、海康SDK、第三方管理平台接入、GB/T28181协议、视图库、萤石接入、ISUP、开放型网络视频接口; 内置7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出 ; 光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计; 星光级全景网络智能球机的种种特性使之可广泛适用于机场、车站、体育馆、操场、景区、广场等需要大范围监控和细节捕捉的场景。; 支持GB35114安全加密; 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）；【细节】星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 宽动态：全景不支持，细节支持120dB超宽动态 光学变倍：48倍 焦距：【全景】2.8 mm；【细节】6.0~288 mm 视场角：水平视场角 56.6-1.8度(广角-望远) 垂直视场角 33.7-1.0度(广角-望远) 对角线视场角 63.4-2.0度(广角-望远) 红外照射距离：250m 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度： 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：全景：50Hz:25fps (4096×1800,3840×1680,2720×1192), 60Hz: 30fps (4096×1800,3840×1680,2720×1192); 细节：50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280x720) 60Hz:30fps (1920x1080,1280x960,1280x720) ;全景：50Hz:25fps (4096×1800,3840×1680,2720×1192), 60Hz: 30fps (4096×1800,3840×1680,2720×1192); 细节：50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280x720) 60Hz:30fps (1920x1080,1280x960,1280x720) 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据 光纤接口：FC接口;内置光纤模块;波长TX1310/RX1550nm;20km传输距离;单模单纤;1000M网络数据 SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 报警输入：7路报警输入 报警输出：2路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω RS485接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 供电方式：DC36V 设备功耗：135W max(其中红外灯12W max) 工作温湿度：-40℃-70℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：支持 尺寸：Φ433.5x430.4mm 重量：18kg 防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 3 |  |
| 2 | 全彩智能球机 | 海康威视E系列7寸全彩球机; 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测; 支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m; 适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景; 支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出; 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸; 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间; 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR; 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍; 支持玻璃加热除雾; 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率; 支持宽动态范围达120 dB; 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR; 支持360°水平旋转，垂直方向-15°~90°（自动翻转） ; 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉; 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能; 支持最大256 GB的 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储; 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP、萤石云平台接入; 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级; 支持定时抓图与事件抓图功能; 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：5.9-135.7 mm,23倍光学变倍 视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 补光灯类型：混合补光 补光灯距离：【白光】30m 【红外】150m 防补光过曝：支持 水平范围：水平360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡;最大支持256G 报警输入：2路报警输入 报警输出：1路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 供电方式：AC24V 电流及功耗：最大功耗：42 W（其中红外灯最大功耗：16W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Φ220×353.4mm 重量：4.5Kg 防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 12 |  |
| 3 | 4K轻智能NVR-I系列 | 【硬件规格】 2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源 支持满配12TB硬盘（总容量可达96TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） 【智能应用】 目标识别应用： 名单库比对报警，支持最大4路图片流分析或1路视频流分析（400W视频流） 16个目标名单库，总库容1万张（证件照） 支持陌生人报警、目标1V1比对 支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 GPU分析能力： 图片流：4路；视频流：1路200W/1路400W | 台 | 1 |  |
| 4 | 4K轻智能NVR-I系列 | 【硬件规格】 2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源 支持满配12TB硬盘（总容量可达96TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） 【智能应用】 目标识别应用： 名单库比对报警，支持最大4路图片流分析或1路视频流分析（400W视频流） 16个目标名单库，总库容1万张（证件照） 支持陌生人报警、目标1V1比对 支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 GPU分析能力： 图片流：4路；视频流：1路200W/1路400W | 台 | 1 |  |
| 5 | AI盘 | 3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 转速：7200RPM 支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR) 支持硬盘健康管理功能 MTBF(平均故障间隔时间)：不小于200万小时 年写入负载：不小于550TB 支持5年有限质保服务 支持硬盘数据恢复服务(由原厂提供服务，适用型号8TB/10TB) | 块 | 8 |  |
| 6 | 交换机 | • 提供5个百兆电口。 • 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 • 百兆网络接入设计。 • 线速转发、无阻塞设计。 • 存储转发交换方式。 • 坚固式高强度金属外壳。 • 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 1 |  |
| 7 | 交换机 | 提供8个千兆电口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持静态链路聚合 支持远程升级 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：桌面式 供电方式：5 VDC，1 A 浪涌防护：网口6 KV | 台 | 1 |  |
| 8 | 智能一卡通管理系统 | 1、一台电脑可管理4进4出或以上车牌识别通道； 2、多级权限管理，软件系统具有良好的保密性与可靠性； 3、支持多种打折优惠模式，商家打折、人工打折、扫描打折等； 4、支持脱机功能，月租车脱机进出以及临时车脱机收费； 5、收费标准设置齐全，适用北上广深等各地不同收费类型； 6、支持自助缴费机，手持机收费； 7、支持出口收费、中央收费、综合收费模式； 8、报表齐全，岗亭收费明细报表、进出车明细报表、提前收费明细报表、每日收费统计报表、每日出入口流量统计报表、特殊数据报表、各省份出车统计报表、按日流量统计报表、按停车时间统计停车数； 9、可支持通行信息查询；可以选择一个车道，对其过车数据进行查询。查询条件包括：停车场、出入口、车道方向、车道、停车类型、车牌号码、车牌类型、放行方式、车辆类型等条件，号牌支持模糊查询； 10、可报警信息查询、人行信息查询、场内车辆查询、操作日志查询、操作记录查询、停车记录查询、同步失败记录查询； 11、支持微信支付、支付宝支付、现金支付等报表分类统计； 12、支持查询结果展示：列表方式显示所有满足查询条件的车辆信息（包括车牌号码，车牌图片，车牌颜色，车牌类型，车辆类型，车身颜色，经过时间，出入口名称，车道名称）。支持记录分页显示，显示记录总数、显示当前页码、跳转页。 13、可智能控制道闸开、关、停闸，实时检测道闸开、停、关状态； 14、手动或遥控开起道闸系统会有记录及抓拍照片，非正常进出场的车辆，一目了然 15、基于C#语言开发，更快更稳定； 16、支持剩余车位显示、满位提示； 17、支持家庭组功能； 18、支持大套小、嵌套等多种模式 19、系统支持自动识别蓝、黄、新能源车牌，并按不同类型的临时收费标准计费 20、软件一键安装、数据自动连接，操作权限分配可精确到每一个菜单，灵活轻松 21、增加车牌限行功能，支持单双号限行模式，按周循环限行模式，按月循环限行模式，支持普通车牌，普通车牌+新能源车F牌，普通车牌+新能源D牌等模式，支持时间段限行模式；支持车牌首字符限行（如鄂A车牌禁止通行） 22、支持禁止开闸模式和允许开闸模式；支持高峰模式 | 套 | 1 |  |
| 9 | 软件狗 | 4.0软件 | 个 | 3 |  |
| 10 | 网络交换机 | 8个千兆电口支持PoEE/POE+，1个千兆电口，支持EWEB/APP/MACC管理.整机最大PoE功率120W。支持802.1Q VLAN；支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关。支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离。支持端口镜像、环路保护、线缆检测。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 管理电脑 | CPU：Intel Core i3-10105 主板：Intel 400系列或以上芯片组 内存：8G DDR4内存，提供双内存槽位 硬盘：256G SSD硬盘 显卡：集成显卡 网卡：集成10/100/1000M以太网卡 键鼠：原厂防水键盘、抗菌鼠标 接口：10个USB接口(前置2个USB 3.2 Gen2 、4个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接） 电源：≤260W节能电源 ★安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏） 机箱：标准MATX立式机箱，体积不大于14L，顶置提手，顶置电源开关键 ★服务：质保三年，生产厂商在本地具有售后服务网点，且可提供一周七天不间断服务（提供官网查询截图），提供针对本项目的售后服务承诺函。 ★其他厂家资质：1、生产厂商具备《信息安全服务资质》安全工程一级或以上（提供证书复印件并加盖生产厂家公章） 2、厂商具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章） | 台 | 3 |  |
| 12 | 车牌识别一体机 | 1.控制机采用L板，配合5.0系统服务器使用; 2.工作温度:--25℃~65℃; 3.工作湿度:≤90% ; 4.车牌识别率白天≥97%;夜间≥95% ; 5.车牌检出率白天≥99%;夜间≥99.9% ; 6.适应车速O-50公里/小时; 7.支持牌照类型:普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌等; 8.摄像机300万像素，变焦; | 套 | 8 |  |
| 13 | 补光灯 | 220V/12W白光灯，12颗灯珠 | 个 | 8 |  |
| 14 | 直杆道闸 | 1、采用24V低压直流变频控制技术，采用永磁同步电机，更安全可靠。 2、电压适用更宽裕，主板和电机稳定性和可靠性大幅度提升，开闸减速和关闸减速可自由调节。 3、主板采用大液晶屏显技术，中文可视化菜单，轻松功能选择与调试，调试更方便。 4、直流供电，更环保，维护便捷，且主板自带12V1A电源接口，可直接给雷达或小灯带供电。 5、支持外接红绿灯，开闸到设定角度时，红绿灯转化，默认值为60度。 6、左定安装和右定安装可互换，拆除杆把-调换机芯方向-安装杆把三步完成。 7、精工电机驱动，配以连杆传动机构、平衡弹簧，运行稳定可靠，电机、连杆使用铝合金压铸，散热快更环保。 8、全系列标配遇阻反弹功能，当杆子下落过程中受阻时会自动反弹。遇阻返回灵敏度调节范围宽，可在50-400毫秒自由调节。 9、支持外接雷达、线圈、红外防砸功能，内置DC12V 电源输出，可用于直接雷达供电。 10、支持 RS485通讯或 RS485对开联机。 | 台 | 8 |  |
| 15 | 车辆检测器 | 1、工作电源:AC220V； 2、频率范围: 20KHZ～170KHZ； 3、灵敏度:3档可调； 4、线圈感应: 80-300微亨(包含连接线)； 5、响应时间:100ms； 6、工作条件: -40℃～65℃ 相对湿度<90%； 7、环境补偿: 自动漂移补偿； 8、功率:2、5W； 9、存储条件: -40℃～85℃ 相对湿度<90%； 10、使用电线: BVR2、0导线，总电阻(含线圈与引线)＜9Ω | 个 | 8 |  |
| 16 | 立杆 | 6.5+1.5 热镀锌 喷塑 上120MM 下160MM 厚3MM 横臂60MM | 根 | 12 |  |
| 17 | 地笼 | 6.5+1.5配套地笼 | 个 | 12 |  |
| 18 | 基础 | 800*800*1000基础，含浇筑 | 个 | 12 |  |
| 19 | 开挖沟槽预埋管线 | 开挖沟槽预埋管线 | 条 | 12 |  |
| 20 | 不锈钢箱子 | 不锈钢 300*400*180MM 含空开插排 | 个 | 15 |  |
| 21 | 窨井盖 | 400*400铸铁加厚窨井盖 | 个 | 15 |  |
| 22 | 定制全景活动支架 | 横臂1M 壁装 可活动 | 个 | 3 |  |
| 23 | 光纤收发器 | 百兆 光纤收发器 | 对 | 15 |  |
| 24 | 光纤 | 国标4芯光纤 | 米 | 1500 |  |
| 25 | 光纤跳线 | 国标光纤跳线 | 根 | 60 |  |
| 26 | 光纤终端盒 | 国标光纤终端盒 | 个 | 15 |  |
| 27 | 网线 | 室内无氧铜超6类网线 | 箱 | 1 |  |
| 28 | 电源线 | 2*2.5电源线 | 米 | 800 |  |
| 29 | 交换机 | 产品类型千兆以太网交换机 背板带宽32Gbps 包转发率23.8Mbps MAC地址表8K 端口数量16个 端口描述16个10/100/1000Base-T电口 电源电压100-240V AC 产品尺寸230*44*160mm 产品重量0.8kg 环境标准工作温度：0℃~40℃ 工作湿度/存储湿度：5%~95%（非冷凝） 存储温度：-40℃~70℃ 其它参数风扇：自然散热 | 台 | 3 |  |
| 30 | 插排 | 3孔位插排 | 个 | 12 |  |
| 31 | 插排 | 8孔位插排 | 个 | 3 |  |
| 32 | 穿线管 | 穿线管 | 米 | 1200 |  |
| 33 | 安装调试 | 使用吊车进行设备安装调试及立杆，线路敷设，水晶头，线卡，抱箍等辅材 | 项 | 1 |  |
| 34 | 小计 |  |  |  |  |
| 第二部分：见义勇为公园视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩智能球机 | 【H系列200万8寸黑光】；1920×1080@30fps；星光级超低照度:0.0004Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR；200米红外照射距离；焦距：4.8-120mm，25倍光学；支持音频、报警；支持数字宽动态、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别；水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°-90° (自动翻转)；H.265/H.264/MJPEG；内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）；电源接口：AC24V±25%，DC24V；功耗：68W max（其中加热12Wmax，红外灯15W max）；支持IP67；工作温度：-40℃-70℃。 | 台 | 4 |  |
| 2 | 交换机 | • 提供5个百兆电口。 • 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 • 百兆网络接入设计。 • 线速转发、无阻塞设计。 • 存储转发交换方式。 • 坚固式高强度金属外壳。 • 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 1 |  |
| 3 | 立杆 | 6.5+1.5 热镀锌 喷塑 上120MM 下160MM 厚3MM 横臂60MM | 根 | 4 |  |
| 4 | 地笼 | 6.5+1.5配套地笼 | 个 | 4 |  |
| 5 | 基础 | 800*800*1000基础，含浇筑 | 个 | 4 |  |
| 6 | 开挖沟槽预埋管线 | 开挖沟槽预埋管线 | 米 | 400 |  |
| 7 | 不锈钢箱子 | 不锈钢 300*400*180MM 含空开插排 | 个 | 4 |  |
| 8 | 网线 | 室内无氧铜超6类网线 | 箱 | 2 |  |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.0电源线 | 米 | 1200 |  |
| 11 | 穿线管 | 穿线管PE50 | 米 | 400 |  |
| 12 | 安装调试 | 使用吊车进行设备安装调试及立杆，线路敷设，水晶头，线卡，抱箍等辅材 | 项 | 1 |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |
| 第三部分：特警大队院区视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩智能球机 | 海康威视E系列7寸全彩球机; 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测; 支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m; 适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景; 支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出; 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸; 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间; 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR; 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍; 支持玻璃加热除雾; 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率; 支持宽动态范围达120 dB; 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR; 支持360°水平旋转，垂直方向-15°~90°（自动翻转） ; 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉; 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能; 支持最大256 GB的 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储; 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP、萤石云平台接入; 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级; 支持定时抓图与事件抓图功能; 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：5.9-135.7 mm,23倍光学变倍 视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 补光灯类型：混合补光 补光灯距离：【白光】30m 【红外】150m 防补光过曝：支持 水平范围：水平360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡;最大支持256G 报警输入：2路报警输入 报警输出：1路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 供电方式：AC24V 电流及功耗：最大功耗：42 W（其中红外灯最大功耗：16W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Φ220×353.4mm 重量：4.5Kg 防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 1 |  |
| 2 | 全彩网络摄像机 | 成像器件 1/2.7英寸Progressive Scan CMOS 有效像素 200万 镜头参数 2.7-12mm，水平视场角：103-33°（7-35mm，水平视场角31-10°可选） 最低照度 0.002Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 电子快门 1/3秒至1/100000秒 其它参数 日夜转换模式：ICR红外滤片式 宽动态范围：120dB 音频/视频 分辨率1920×1080 压缩格式 视频压缩：主码流H.265/H.264，子码流H.265/H.264/MJPEG 音频压缩：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 视频帧率 25fps 压缩码率 32Kbps-8Mbps 接口参数 音频输入1路音频输入（Line in） 音频输出1路音频输出（Line out） 报警输入1路报警输入 报警输出1路报警输出（继电器输出最大支持AC24V/DC24V，1A） 网络接口10M/100M自适应以太网口(RJ45) 其它参数 防护等级IP67 电源电压 DC 12V±25%/PoE（802.3af），DWDA2不支持PoE 电源功率 14.4W Max 产品尺寸191.4×97.9×93.5mm 产品重量1.26kg 环境温度-30-60℃ 环境湿度＜95%（无凝结） 其他性能采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类报警及人脸抓拍功能 智能抓拍：人脸检测及抓拍 智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 声音报警联动H.264，Smart264，H.265，Smart265 萤石云平台接入内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC插槽，最大支持256GB红外灯补光，最远可达50m 通用功能：镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，IP地址过滤 异常侦测：移动侦测，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，非法登录，存储器满，存储器错 | 台 | 4 |  |
| 3 | 4K轻智能NVR-I系列 | 【硬件规格】 2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源 支持满配12TB硬盘（总容量可达96TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） 【智能应用】 目标识别应用： 名单库比对报警，支持最大4路图片流分析或1路视频流分析（400W视频流） 16个目标名单库，总库容1万张（证件照） 支持陌生人报警、目标1V1比对 支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 GPU分析能力： 图片流：4路；视频流：1路200W/1路400W | 台 | 1 |  |
| 4 | AI盘 | 3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 转速：7200RPM 支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR) 支持硬盘健康管理功能 MTBF(平均故障间隔时间)：不小于200万小时 年写入负载：不小于550TB 支持5年有限质保服务 支持硬盘数据恢复服务(由原厂提供服务，适用型号8TB/10TB) | 块 | 2 |  |
| 5 | 交换机 | • 提供5个百兆电口。 • 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 • 百兆网络接入设计。 • 线速转发、无阻塞设计。 • 存储转发交换方式。 • 坚固式高强度金属外壳。 • 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 2 |  |
| 6 | 不锈钢箱子 | 不锈钢 300*400*180MM 含空开插排 | 个 | 2 |  |
| 7 | 网线 | 室内无氧铜超6类网线 | 箱 | 1 |  |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0电源线 | 米 | 600 |  |
| 9 | 安装调试 | 设备安装调试，线路敷设，水晶头，线卡，抱箍等辅材 | 项 | 1 |  |
| 10 | 小计 |  |  |  |  |
| 第四部分：办公设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 笔记本 | 处理器 Intel Core i5-12500H(3.3GHz/L3 18M) 核心/线程 12核心/16线程 核心组成 4大核+8小核 核心架构 Alder Lake 处理器系列 第12代酷睿i5 处理器主频 2.5GHz 最高频率 4.5GHz 三级缓存 L3 18M 运行内存 内存容量 16GB 内存类型 LPDDR5 内存频率 4800MHz 预留内存接口 否 存储设备硬盘类型 固态硬盘 硬盘容量 512GB SSD 光驱类型 无光驱 显示屏 屏幕尺寸14英寸 屏幕刷新率 120Hz 分辨率2240×1400 显示比例 16:10 显示屏描述 16:10比例,120Hz屏,高色域屏,DC调光,宽屏,高亮屏,IPS屏,雾面屏 显示卡 显卡类型 核芯显卡 显卡芯片 Intel Iris Xe Graphics 查看完整天梯图 显存容量 共享系统内存 电源电池 电池类型 锂电池 电池容量 61Wh 电源适配器 65W USB-C PD便携电源适配器 续航时间 具体时间视使用环境而定 媒体设备 摄像头 内置摄像头 生物识别功能 支持人脸识别 扬声器 内置扬声器,杜比音效认证 通讯无线网卡 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) 蓝牙内置蓝牙 输入输出 输入设备 触摸板 USB 1个USB3.2 雷电接口 2×Thunderbolt 4(雷电4) 其它接口 耳机/麦克风插孔 规格定位 规格 312.4×221.4×14.6mm 厚度 14.6mm 重量 约1.3kg | 台 | 3 |  |
| 2 | 台式电脑主机 | CPU：Intel Core i3-10105 主板：Intel 400系列或以上芯片组 内存：8G DDR4内存，提供双内存槽位 硬盘：256G SSD硬盘 显卡：集成显卡 网卡：集成10/100/1000M以太网卡 键鼠：原厂防水键盘、抗菌鼠标 接口：10个USB接口(前置2个USB 3.2 Gen2 、4个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接） 电源：≤260W节能电源 显示器：无 ★安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏） 机箱：标准MATX立式机箱，体积不大于14L，顶置提手，顶置电源开关键 ★服务：质保三年，生产厂商在本地具有售后服务网点，且可提供一周七天不间断服务（提供官网查询截图），提供针对本项目的售后服务承诺函。 ★其他厂家资质：1、生产厂商具备《信息安全服务资质》安全工程一级或以上（提供证书复印件并加盖生产厂家公章） 2、厂商具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章） | 台 | 5 |  |
| 3 | 台式电脑主机 | CPU：IntelCore i5-12500（3.0GHz主频，18MB缓存） 主板：Intel 600系列或以上芯片组 内存：8G DDR4内存，提供双内存槽位 硬盘：1TSATA硬盘 显卡：集成显卡 网卡：集成10/100/1000M以太网卡 键鼠：原厂防水键盘、抗菌鼠标 接口：10个USB接口(前置2个USB 3.2 Gen2 、4个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接） 电源：≤260W节能电源 显示器：无 ★安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏） 机箱：标准MATX立式机箱，体积不大于14L，顶置提手，顶置电源开关键 ★服务：质保三年，生产厂商在本地具有售后服务网点，且可提供一周七天不间断服务（提供官网查询截图），提供针对本项目的售后服务承诺函。 ★其他厂家资质：1、生产厂商具备《信息安全服务资质》安全工程一级或以上（提供证书复印件并加盖生产厂家公章） 2、厂商具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章） | 台 | 20 |  |
| 4 | 打印机 | 黑白激光打印机，最大打印幅面为A4，黑白打印速度达到18ppm。介质尺寸：A4，A5，A6，B5，明信片，信封（C5、DL、B5） 介质重量：60-163g/m²；进纸盒容量：150页；出纸盒容量：100页 | 台 | 1 |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |

第六章     响应文件（格式）

（项目名称）

响 应 文 件

项目编号：

投标人：                            （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或加盖人名章）

年      月      日

- 1、磋商函

致：   {采购人名称}

根据      (项目名称)       招标项目的要求，我方针对该项目的总报价为：人民币   {大写}      、    ￥{小写}    元，供货期：      日历天，质量要求：               ，

提交竞争性磋商文件要求的全套响应文件，包括：

1、竞争性磋商文件第六章“响应文件（格式）”中要求的响应文件；

2、本投标的响应文件有效期为自投标截止之日起 60 个日历天；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（2）我方已详细审查全部竞争性磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（3）我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件的投标须知中规定的响应文件有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

（4）一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的服务期内完成全部服务工作。

（5）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

（6）若我方获得中标，我方保证按有关规定向采购代理机构支付中标服务费。

投标人名称（盖单位电子印章）：

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）：

年        月        日

2、投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | (大写) (小写) |
| 供货期 |  |
| 质量要求 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他说明 |  |

投标人（盖单位电子印章）：

联系电话：

法人代表或委托代理人（签字或加盖签名章）：

日期：     年     月     日

- 3、投标分项明细报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标总价必须是包含运输到交货地点及安装调试的所有费用的总和；

投标人名称（盖公章）：________________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：________

### 4、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓名：         性别：         年龄：         职务：

系                  的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件的扫描件。

投标人：（盖单位电子印章）

日期：    年     月     日

### 法定代表人授权委托书

本人作为   （投标人名称）   的法定代表人，在此授权我公司的   （姓名、职务）    ，其身份证号码：                     作为我的合法的代理人，以我的名义并代表我公司全权处理                           项目投标及合同签订时的以下事宜：

本授权书期限自    年    月    日起至    年    月    日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

代理人：（签字或加盖人名章）性别 ：         年龄：

身份证号码：                    职务：

投标人：                       （盖单位电子印章）

法定代表人：                （签字或加盖人名章）

附：法定代表人及代理人身份证原件的扫描件。

授权委托日期：     年     月     日

- 5、  投标产品主要技术参数表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格型号及主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … | ………………………… |  |  | …………… |

注：“主要技术参数”必须详细填写，不得用“满足招标要求”等模糊语句表述，否则其投标将有可能不被接受。

投标人名称（盖公章）：____________________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：__________

年  月   日

6、 技术规格偏差表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 |  | 对招标文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件 | 投标文件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：________________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：__________

说明：

1、技术规格存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标无效。

2、投标人在技术规格偏差表下签字确认，未在技术规格偏差表中提出的技术规格偏差，以招标文件规定的为准。

- 7、  投标人资格证明文件

1、提供投标人须知前附表“合格投标人条件”中要求的所有证件证明材料；

- 综合部分内容

- 1、供货方案

- 2、安装调试质保体系与保障措施

- 3、售后服务方案

- 9、供应商认为有必要提供的其他材料

（格式自拟）

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业〔2011〕300号 各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位： 为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。 工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部 二○一一年六月十八日 中小企业划型标准规定 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。 三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 四、各行业划型标准为： （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。 八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。 九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。 十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

- （一）中小企业声明函

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）   的    （项目名称）    采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）；承接企业为    （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为    	万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）；承接企业为    （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为    	万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖投标单位电子印章）：

日期：

- （二）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件并加盖投标单位电子印章。

- （三）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖投标单位电子印章）：

日  期：

- 附件3 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购［2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。