目    录

第一章、招标公告	2

第二章、招标文件前附表	5

第三章、投标须知	15

第四章、采购内容及要求	23

第五章、评标方法及标准（综合评分法）	50

第六章、合同条款	54

第七章、投标文件格式	57

# 第一章、招标公告

【平公资采2025576】平顶山市新华区教育体育局光明路小学教育集团北校区各类设施设备配套工程项目公开招标公告

项目概况

平顶山市新华区教育体育局光明路小学教育集团北校区各类设施设备配套工程项目 的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年7月22日9 时 30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：平新采招标-2025- 13

2、项目名称：平顶山市新华区教育体育局光明路小学教育集团北校区各类设施设备配套工程项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1320000 元

最高限价：1320000 元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算 （元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025576-1 | 平顶山市新华区教育体育局光明路小学教育集团北校区各类设施设备配套工程项目 | 1320000 | 1320000 |

5、采购需求：

5.1采购内容：采购配套电脑、打印机、桌椅、空调、广播系统，监控系统，校内电话系统，消防设施，各类功能教室等，具体详见招标文件。

5.2交付期：合同签订后20 日历天内完成供货、安装、调试并交付使用；

5.3质量要求：符合国家、省、市现行的质量规范及要求，达到合格标准。

6、合同履行期限：20日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。投标人为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准依据工信部联企业[2011]300号文件规定。

3、本项目的特定资格要求：

3.1持有有效的统一社会信用代码营业执照（提供有效的营业执照扫描件，也可提供电子营业执照截图）。

3.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力及完善售后服务体系（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）。

3.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）。

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）。

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）。

3.6供应商须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人” 、“信用中国”的“重大违法税收失信主体”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面，不得有不良记录。

3.7单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次采购活动（提供声明函，格式自拟）。

3.8供应商须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料引起的一切不良后果（提供加盖公章的承诺书，格式自拟）。

三、获取招标文件：

1、时间：2025年 7月1日至2025年7月21日，每天上午00：00至12：00，下午12:00至23:59（北京时间）

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）

3、方式：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“不见面开标”入口进入交易系统进行下载招标文件。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点：

1、时间：2025年7 月 22日 9时30分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统

五、开标时间及地点：

1、时间：2025年7 月 22日 9时30分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市新华区政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省）》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》和《关于“不见面开标系统”升级的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/48949.jhtml）。

2、本项目落实扶持不发达地区和少数民族地区，绿色发展、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等相关政府采购政策。

3、投标人可以通过平顶山市公共资源交易平台向采购人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

4、监督单位：平顶山市新华区财政局

联系人：梁女士

统一社会信用代码：11410402005462474W

联系方式：0375-7666036

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1、采购人信息

名  称：平顶山市新华区教育体育局

地  址：平顶山市新华区启蒙路中段

联系人：姬先生

联系方式：15036877666

2、采购代理机构信息（如有）

名  称：河南卓润工程管理有限公司

地  址：河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路第七大街宏光合园11号楼2308号

联系人：李女士

联系电话：13721891177

3、项目联系方式

项目联系人：李女士

联系方式：13721891177

# 第二章、招标文件前附表

| 序号 | 名 称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：平顶山市新华区教育体育局 地址：平顶山市新华区启蒙路中段 联系人：姬先生 联系方式：15036877666 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：河南卓润工程管理有限公司 地 址：河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路第七大街宏光合园11号楼2308号 联系人：李女士 联系电话：13721891177 |
| 3 | 项目名称 | 平顶山市新华区教育体育局光明路小学教育集团北校区各类设施设备配套工程项目 |
| 4 | 资金来源及落实情况 | 财政资金，已落实 |
| 5 | 采购内容 | 采购配套电脑、打印机、桌椅、空调、广播系统，监控系统，校内电话系统，消防设施，各类功能教室等，具体详见招标文件。 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 采购项目属性 | ■货物 □服务 □工程 |
| 8 | 合同履行期限 | 20日历天。 |
| 9 | 交付期及质保期 | 交付期：合同签订后20日历天内完成供货、安装、调试并交付使用； 质保期：自验收合格之日起1年。 |
| 10 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 11 | 质量要求 | 符合国家、省、市现行的质量规范及要求，达到合格标准。 |
| 12 | 投标人资格要求 | 详见招标公告“二、申请人资格要求”相应内容。 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受 |
| 14 | 踏勘现场及答疑 | ■不组织 □组织 |
| 15 | 投标预备会 | ■不召开 □召开 |
| 16 | 技术偏离 | □不允许负偏差 ■允许 |
| 17 | 构成招标文件的 其他材料 | 与本项目有关的解答、澄清、修改与补充等 |
| 18 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 按招标文件规定的投标文件截止前对招标文件内容中的问题在电子交易系统中提出。 |
| 19 | 投标截止时间 | 2025年7 月 22日 9时30分（北京时间） 注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。 |
| 20 | 投标文件电子版 | 电子投标文件成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）】公共资源交易系统1份（文件格式为：xxx公司_项目名称.file）； 投标人提交的电子投标文件，必须是通过“文件制作系统”制作，并经过签章和加密后生成的电子响应文件。 为便于采购人存档，开标结束后投标人须提供2套胶装成册的纸质投标文件（系统中下载，显示签章及交易中心水印，黑白打印即可）提交至代理公司（可邮寄）。 |
| 21 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 22 | 投标保证金 | 不收取 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  | 质量保证金 | 不收取 |
|  | 招标文件费用 | 不收取 |
| 23 | 签字或盖章要求 | 投标人在制作投标文件时，应将招标文件格式中明确签字盖章的内容电子签章（包括企业电子签章及法定代表人电子签章）。 电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。 |
| 24 | 递交投标文件地点 | 平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 |
| 25 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 |
| 26 | 开标程序 | （1）电子化投标文件采用双重加密方式。到达投标截止时间时，首先由中介服务机构在电子交易系统本项目不见面开标大厅确定开标后，再由投标人在规定的时间内使用 CA 证书对投标文件进行再次解密。 （2）待所有投标人投标文件解密完成五分钟后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标并确定开标结束。 |
| 27 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。 注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。 |
| 28 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | 否，由评标委员会按投标人最后得分高低推荐前3名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人；依此类推。当所有中标候选人因上述原因不能签订合同的，采购人将依法重新组织招标。 |
| 29 | 接收质疑函的方式 和联系方式 | （1）投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过平顶山市公共资源交易平台向采购人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。 （2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第 94 号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 （3）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 （4）质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：李女士 联系方式：13721891177 对投标人提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 30 | 最高投标限价 | 本项目预算金额为人民币1320000 .00元，即为本次投标的最高限价。各投标人的投标报价超出投标最高限价的按无效标处理。 |
| 31 | 招标代理服务费 | 1.投标人中标后按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协[2023]002号）及发改价格（2015）299号文规定向代理机构支付招标代理服务费用共计20840元整。此项费用由投标人综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。 2.代理服务费的交纳方式 中标人在领取中标通知书时，按规定的标准一次性向代理机构缴纳代理服务费，可用转账、现金或商定的其他付款方式。 |
| 32 | 付款方式 | 合同签订后，甲方向乙方支付合同总额的30%作为预付款；全部货物送达采购人指定地点安装、调试到位后，验收合格后，甲方一次性向乙方支付合同总额的70%。 |
| 33 | 履约验收 | （1）货物到货时，包装必须完好无缺,产品规格型号、产品种类、数量等符合合同要求。 （2）到货后，甲方会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌规格型号、配件等与合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品牌、规格型号等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。 （3）在交货的同时应向甲方提交产品合格证等产品质量证明文件、说明书、保修凭证等相关资料，否则，甲方有权拒绝接受货物。 |
| 35 | 政采领域优化营商环境 相关政策 | 一、保障市场主体自由平等参与政府采购活动 本文件严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。在开展采购活动时无下列情形： （1）以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民营企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待； （2）通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场； （3）要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册，或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍； （4）设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动； （5）要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件； （6）不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动； （7）设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项； （8）违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。 二、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。预留份额的方式有四种，包括采购项目整体预留、设置专门采购包、采购人要求联合体参加或者供应商分包，并在供应商资格条件中作出规定。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2023年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 三、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%—20%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。 四、持续实施涉企收费减免 对参与平顶山市政府采购项目的单位免收投标保证金、免除履约保证金，在政府采购货物和服务项目时不得收取供应商质量保证金，或者在政府采购合同中预留资金作为质量保证金；实行电子化政府采购，要求不得以任何形式收取招标文件费用， 五、鼓励实行预付款保函 采购人可在政府采购合同履约前向中标成交供应商预付一部分合同资金，进一步缓解中标成交供应商运营压力和交易成本。预付款原则上不超过合同金额的30%，采购人向供应商支付预付款的，可要求供应商提交预付款保函。预付款比例、保函提交要求等要在采购文件和合同中约定。 六、提高政府采购首付款比例 政府采购合同约定首付款支付方式的，首付款比例原则上在合同金额的30%以上；对于中小企业，首付款支付比例原则在合同金额的50%以上，并在采购文件和合同中约定。 七、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。（“政府采购合同融资告知函”详见本采购文件附件） 八、在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。注：在编制采购文件时，若采购项目全为货物并专门面向中小企业采购，这里的中小企业指的是货物的制造企业而非投标企业。若大型企业投标，提供的中小企业声明函中全部货物由中小企业制造，大型企业也可投标。若中小企业投标，提供的中小企业声明函中的货物凡含有大型企业制造的，均不可参于投标。服务和工程项目，投标人提供的中小企业声明函指的是投标人自已为中小企业。 九、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 十、压减政府采购各环节时限，加快资金支付进度 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知精神，落实四个“一日办”，内容是：（1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告；（2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同【合同签订时应按《平顶山市财政局关于在政府采购领域全面实施合同在线签订的通知》（平财购[2022]18号)执行；签订合同时必须按照采购文件确定的事项和投标文件的内容签订政府采购合同，不得进行实质性变更；合同内容必须要有具体的验收方案，验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项；政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任】;合同签订当日完成合同备案工作；（3）政府采购项目供应商履约完成后（在合同履行时采购人不得擅自变更、中止或者终止采购合同，否则应当依照合同约定对供应商受到的损失予以承担赔偿责任），采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收（采购人应按照合同签订时制定的方案认真进行验收，验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况），同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告；（4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金（采购人不得以机构变更、人员更替、政策调整为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件；采购人应严格遵守国务院颁布的《保障中小企业款项支付条例》，超过合同约定支付期限的，应当按约定条款支付利息或滞纳金）。 十一、电子营业执照应用事项详见《平顶山市公共资源交易中心关于进一步深化电子营业执照在公共资源交易领域应用的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/70301.jhtml） 十二、四方信用评价 平顶山市政府采购项目已实行四方信用评价功能，各方主体请登录“平顶山市政府采购网”按照评价要求进行客观公正的评价。 1.采购人评价指标 评价主体:中标、成交供应商。 评价节点:合同履约完成后。 2.对中标、成交供应商评价指标 评价主体为:采购人。 评价节点:合同履约完成后。 3.评审专家评价指标 评价主体为:采购人、代理机构。 评价节点:项目评审结束后。 4.代理机构评价指标 评价主体为:采购人、评审专家、供应商。 评价节点:项目评审结束后。 十三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式（详见本采购文件附件）。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 |
| 36 | 落实绿色产品 （节能产品、环境标志产品） 优先采购政策。 | （1）本项目所采购的内容中任意一项货物提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的得1分，否则不得分。 （2）本项目所采购的内容中任意一项货物提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书的得1分，否则不得分。 |
| 37 | 资格审查 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十四条规定，本招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。 |
| 38 | 本项目所属行业 | 本项目为货物项目，所属行业为 工业 。 中小企业划型标准（参考本招标文件附件4）：中小微企业划分按照“工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）”规定的划型标准为依据。 |
| 39 | 矛盾文件解释办法 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评分办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 40 | 1、文件格式部分中的提示性文字，可不照抄照搬。 2、本项目招标文件中要求加盖公章处，投标人在电子投标文件中均可加盖电子公章。 3、因本项目为平顶山市全流程电子化交易项目，招标公告和与本项目有关的一切澄清、修改、补遗、答疑、变更等均以交易系统及财政部门指定媒体发布信息为准，交易系统及相关媒体发布的信息均视为书面通知，请各投标人密切关注，否则由此造成的一切后果，均由其自行承担。 |  |
| 41 | 全流程电子化交易注意事项 | 全流程电子化交易注意事项 电子化交易项目投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。 一、电子化投标 （一）网上投标保证金的缴纳（如有） 1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或供应商诚信库中的账户）。 2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。 3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。 4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。 5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。 （二）电子化投标文件的签章 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。 （三）电子化投标文件的格式及上传投标 1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。 注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传。 2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 （四）电子化项目开标、解密、唱标、评标 1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。 2、电子化投标文件解密异常的处理 如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： （1）首先由技术人员进行问题排查。 （2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。 （3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。 3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。 4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。 5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。 6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。 |
| 42 | “不见面”开标注意事项 | “不见面”开标注意事项 1、招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。 2、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 3、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： （1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。 （2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。 4、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。 5、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。 6、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后立即联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未按要求提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。 注：另请结合《关于“不见面开标系统”升级的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/48949.jhtml），以平顶山市公共资源交易中心电子化最新实际程序为准。 |
| 43 | 其他说明 | 各供应商应在招标文件规定的投标文件截止时间之前在《河南省政府采购网》上完成注册信息。 |

说明：投标须知与本表中不一致时以本表描述为准。根据平顶山市公共资源交易中心电子化最新程序等原因与本表及本文件其它处描述不一致的，以平顶山市公共资源交易中心电子化最新实际程序为准。

# 第三章、投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于第二章“招标文件前附表”(以下简称招标文件前附表)中所叙述的采购项目，该采购项目为平顶山市新华区教育体育局光明路小学教育集团北校区各类设施设备配套工程项目 。

2.定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人为平顶山市新华区教育体育局，其地址、联系人、联系电话见招标文件前附表。

2.2“代理机构”系指接受采购人委托、代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他代理机构。本采购项目的代理机构为河南卓润工程管理有限公司 ，其地址、联系人、联系电话等见招标文件前附表。

2.3“投标人（供应商）”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4“货物”系指投标人按招标文件要求,向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务、技术协助、培训以及其它类似的义务。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合招标文件前附表中规定的资格条件要求；

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.授权委托

5.1投标人代表不是投标人法定代表人的，应附授权委托书，并附代理人身份证复印件。

6．联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

7.采购进口产品：否

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章   招标公告

第二章   招标文件前附表

第三章   投标须知

第四章   采购内容及要求

第五章   评标方法及标准（综合评分法）

第六章   合同条款

第七章   投标文件格式（部分）

8.2本章第10款对招标文件所作的澄清与修改，构成招标文件的组成部分。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

9．偏离

9.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，偏离分为正偏离（优于“招标要求”）、无偏离（满足和响应“招标要求”）、负偏离（低于“招标要求”）。偏离还分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在交易中心电子交易系统中提出，以便补齐。若对招标文件内容有疑问，应在交易中心电子交易系统中(采购人不接收纸质质疑）一次性提出。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在交易中心电子交易系统中以澄清形式予以公告，但不指明澄清问题的来源；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

10.4投标人须及时在公告发布的媒体查看澄清或修改等内容，否则应自身承担一切不利的后果。

11.投标截止时间、延长投标截止时间和开标时间

11.1本项目投标截止时间详见招标文件前附表。

11.2代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间在电子交易系统或财政部门指定媒体发布公告。

三、投标文件

12.投标语言

12.1投标人提交的投标文件及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

13.计量单位

13.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

14.投标文件的组成

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）分项报价表；

（4）偏离表；

（5）承诺书；

（6）法定代表人身份证明或法定代表人授权书；

（7）投标人资格证明文件；

（8）综合标部分；

（9）技术标部分；

（10）反商业贿赂承诺书；

（11）投标人诚信承诺书；

（12）投标及招标代理服务费承诺函；

（13）投标人认为需要提供的其他说明和资料。

15.根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

16.投标报价

16.1投标人应按招标文件规定的采购要求、责任范围和合同条件，进行报价。

16.2本项目的投标报价必须应包括所有成本、运输费、税费、利润及可能的风险，不再有报价以外的任何附加费用。未列入或者没有填写的项目费用视为已在相关项目的价格中。

16.3投标人应按投标函及投标函附录内容和格式要求填写，对招标范围内的全部内容进行投标报价。

16.4投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.5投标人的投标报价不得超过项目采购预算。项目采购预算见招标文件前附表。

16.6投标文件中标明的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以增加。

17.备选方案

17.1本采购项目不接受备选方案投标。

18.投标人的资格证明文件

18.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件。

18.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

19.样品

19.1不要求

20.投标保证金：不收取

21.投标有效期

21.1投标有效期见招标文件前附表。在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从本章规定的投标截止之日起计算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标文件的签署

22.1电子投标文件要求见招标文件前附表。

四、投标文件的提交

23.投标文件的密封和标记

23.1本项目采用“不见面”开标，各投标人仅需在交易中心系统中上传电子投标文件，无须现场递交。

24.电子投标文件的提交

24.1电子投标文件应在本章规定的投标截止时间之前上传到招标文件前附表指定的地点。

24.2逾期上传的电子投标文件，采购人不予受理。

25.投标文件的修改和撤回

25.1在本章规定的投标截止时间前，投标人可以对所上传的投标文件进行补充、修改或撤回。

25.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件且未在规定的截止时间前再次上传电子投标文件的，视为自动放弃。

26.串通投标行为

投标人有以下情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（七）不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（八）不同投标人的投标文件由同一电子设备打印、复印；

（九）不同投标人的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（十）不同投标人的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（十一）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（十二）不同投标人投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

五、开标和评标

27.开标

27.1采购人或采购代理机构在本章规定的投标截止时间(开标时间)和地点通过交易中心系统公开开标。

27.2本项目实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》和《关于“不见面开标系统”升级的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/48949.jhtml）。

27.3开标时，投标人在线对电子投标文件进行CA解密；电子投标文件解密完成后，对所有已解密投标文件通过平顶山市公共资源交易系统展示报价信息；

27.4开标时，投标文件中投标函附录内容与投标文件中投标所含综合费用明细表内容不一致的，以开标一览表为准（系统展示报价）。

27.5投标人不足3家的，将不予开标。

28.评标委员会

28.1评标委员会由采购人依法组建并由其独立完成评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

28.2评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，财政部87号令第四十八条第二款规定情形除外。

28.3评标委员会的评标组长由全体成员推选产生，采购人代表不得担任组长。

28.4评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合财政部87号令规定的，采购人或者采购代理机构将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

29.评标

29.1评标委员会按照第五章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

29.2评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过电子化交易系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

29.4投标人的澄清、说明或者补正必须以投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件通过电子化交易系统提交至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.5评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行，综合比较与评价。

29.6采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.7评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

29.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中投标函附录（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准（系统展示报价）；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务标准或者不能诚信履约的，应当要求其在评标委员会给定的合理的时间内通过电子化交易系统提供充分的说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.11 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.12 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，财政部87号令第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

29.13投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.14 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

29.15评标委员会成员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.16评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（一）评标委员会组成不符合财政部87号令规定的；

（二）有财政部87号令第六十二条第一至五项情形的；

（三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（四）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

29.17当出现投标人质疑时，评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问和质疑。

六、中标信息公布与投标人质疑

30.中标信息公布

30.1 采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送至采购人。

30.2采购人将自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

30.3 采购人或者采购代理机构将自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件将随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

31.投标人质疑

31.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在规定的时间内，向采购人一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予受理。

31.3投标人提出质疑的，应当提交质疑函和必要的证明材料。

31.4在处理质疑过程中，必要时可以对质疑事项进行核实，质疑人和与质疑事项有关的当事人应当如实配合核实，并提供相关材料。

31.5质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉的，其质疑和投诉无效，并应承担相应的经济和法律责任。

七、合同签订

32.在规定的时间内，采购人或采购代理机构将以书面形式向中标人发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。

33. 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照本招标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，按有关规定执行。

35.政府采购项目的采购合同签订后，按照政府采购监督管理部门的有关要求进行备案。

36.履约担保

36.1中标人在收到采购人的《中标通知书》后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照招标文件前附表的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

36.2中标人没有按照本章规定提交履约担保的，视为放弃中标。

37.政府采购合同履行中数量的变更

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、特殊情形的规定

38.特殊情形规定

38.1投标截止后投标人不足3家、或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构调整后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

九、其他规定

39.其他规定

39.1招标文件的其他规定见招标文件前附表。

# 第四章、采购内容及要求

| 一、教师办公桌椅、作业柜 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师办公桌 | - 尺寸：1200（长）*600（宽）*1100（高）mm 2.框架：采用挤压拉伸成型塑钢，受力主架壁厚≥1.5mm，其余框架壁厚≥1.2mm，局部加强壁厚2.5mm，铝材喷涂采用当前先进全自动喷涂设备，静电粉末喷涂，高温固化，喷涂效果达到国家玩具类产品表面效果，粉末质量符合国家安全标准。表面涂层均匀顺滑，保证表面没有颗粒和橘皮现状，表面采用氧化工艺处理。 3.基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理，符合国际E1级标准。 4.面材：采用进口品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合国际E1级标准。 5.配置：活动柜+主机架 6.胶水：环保热熔胶，符合国际E1级环保标准。 7.采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。 | 位 | 60 |
| 2 | 教师办公椅 | 1.整椅采用高密度泡棉，泡棉密度大于等于45kg/m³，高回弹性，使用寿命长不易变形。 2.椅面布料采用环保布，不含重金属，表面经防污防尘处理，易清洁；椅背采用进口网布，无延展性，可有效承托腰部支撑。 3.采用优质椅爪，经久耐用。 4.一次成型弓形脚架，内有补强，经久耐用。 | 把 | 60 |
| 3 | 办公室小矮柜 | 1.尺寸：900W*450D*1050H 2.基材：采用优质环保E1级刨花板 3.饰面：选用品牌三聚氰纸 4.封边：优质品牌1.2mm厚PVC热熔封边，甲醛释放量0.5mg/L，耐磨抗老化，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线。含线槽,多媒体线盒。 5.热熔胶：采用优质品牌热熔胶。 6.甲醛释放量≤0.12mg/m³，总挥发性有机化合物≤0.5mg/(m³·h)，强度高，不易变形，所有板材均需经防虫防潮防腐等化学处理，所有的参数标准符合行业相关标准及要求。 7.五金：优质品牌导轨、优铰链、拉手。 | 个 | 12 |
| 4 | 办公室作业柜 | 1.尺寸：850*390*1800mm 2.基材：采用国家一级冷轧钢板，钢板厚度不小于0.4mm，板材承重在50kg以上，经水洗、磷化、除锈、除油、酸洗等一系列先进工艺后静电粉末喷塑环保无毒害,无气味；焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑，酸洗后轿车级磷化处理，再进行300°C的高温喷涂，提高漆洁合力，十道防锈处理，有减震防噪声措施。 3.工艺要求：表面均采用亚光粉体涂料，涂层厚度实测值为70-80um。焊接工艺焊接表面波纹应均匀高低之差≤1mm。焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆。在接触人体或收藏物品的部位不得有毛刺、刃口或棱角。 4.五金件：优质品牌五金件。 | 台 | 15 |
| 5 | 办公室书柜 | 1.尺寸：1200W*400D*2000H 2.基材：采用优质环保E1级刨花板 3.饰面：选用品牌三聚氰纸 4.封边：优质品牌1.2mm厚PVC热熔封边，甲醛释放量0.5mg/L，耐磨抗老化，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线。含线槽。多媒体线盒。 5.热熔胶：采用优质品牌热熔胶 6.甲醛释放量≤0.12mg/m³，总挥发性有机化合物≤0.5mg/(m³·h)，强度高，不易变形， 所有板板均需经防虫防潮防腐等化学处理，所有的参数标准符合行业相关标准及要求 7.五金：优质品牌导轨、优铰链、拉手。 | 个 | 10 |
| 6 | 会议室会议桌 | 1.尺寸：5000*1800*760mm 2.基材：采用优质环保E1级刨花板 3.饰面：选用品牌三聚氰纸 4.封边：优质品牌1.2mm厚PVC热熔封边，甲醛释放量0.5mg/L，耐磨抗老化，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线。含线槽。多媒体线盒。 5.热熔胶：采用优质品牌热熔胶 6.甲醛释放量≤0.12mg/m³，总挥发性有机化合物≤0.5mg/(m³·h)，强度高，不易变形， 所有板板均需经防虫防潮防腐等化学处理，所有的参数标准符合行业相关标准及要求 7.五金：优质品牌导轨、优铰链、拉手。 | 张 | 1 |
| 7 | 会议室会议椅 | 1、整椅采用高密度泡棉，泡棉密度大于等于45kg/m³，高回弹性，使用寿命长不易变形。 2、椅面布料采用环保布，不含重金属，表面经防污防尘处理，易清洁；椅背采用进口网布，无延展性，可有效承托腰部支撑。 3 、采用优质椅爪，经久耐用。 4、一次成型弓形脚架，内有补强，经久耐用。 | 把 | 20 |
| 二、空调 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空调（挂机1.5匹） | 冷暖类型：冷暖电辅 定频/变频：变频 能效等级：≥3 级 空调匹数：1.5匹 额定制冷量：≥3500W 制冷功率：≥900W 额定制热量:≥4600W 制热功率：≥1300W | 台 | 65 |
| 2 | 空调（柜机大3匹） | 冷暖类型：冷暖电辅 定频/变频：变频 能效等级：≥3 级 空调匹数：3 匹 额定制冷量：≥7200W 制冷功率：≥2300W 额定制热量: ≥9200W 制热功率：≥2800W | 台 | 13 |
| 三、室内外广播系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 20W壁挂音响 | 额定功率：15-20W 额定电压：110V 频率响应：55-19KHz 灵敏度：91dB 喇叭单元：4寸+高音 | 支 | 36 |
| 2 | 60W音柱 | 内置扬声器：5寸×6只 定压输入:70-100v | 个 | 4 |
| 3 | 1500W功放 | 输出功率：1500W 电压：70-110V 带前置及功率放大； 3路线路输入，2路话筒输入，5路单 独控制音量；备有链接口，便于链接下一台功放； 有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出； 带压限电路，限制输入信号过大； 高效放大电路，输出功率强劲有力； 独立的静噪音线路处理，适合会议室使用。 | 台 | 1 |
| 4 | 智能控制主机 | 1、嵌入式管理软件和内置嵌入式TTS语音引擎软件； 2、支持通过手机、电脑、平板等设备远程管理及发布音频广播、文字广播、短信广播；支持分区播报、录音播报、电话播报、定时播报；具备分权限管理、远程自动升级、自动时间校对等功能；智能识别敏感词，并进行提示或者强制屏蔽敏感词，保障内容播报的安全性； 3、支持网络语音单点播报、网络语音群体直播、终端白名单网络设置、远程重启（网络）、指定广播分区设置、终端时间校对、远程终端升级、查询及统计等功能； 4、提供资源服务：个性化铃声定制、安全知识广播资源库、校园文化广播资源库、动态预警信息等资源服务； 5、通信制式支持以太网络、GSM、WCDMA等制式； 6、监控支持直连硬盘录像机和对接统一监控平台两种方式，满足不同学校网络场景与设备的接入。通过手机、异常情况时，可以远程喊话、抓图通过即时消息发送甚至一键启动预案进行及时处理。 7、硬件配置：自带2G内存、16G eMMC Flash外置存储 SD扩展，最大支持32GB；7寸IPS材质 1280x800，电容触摸屏；1路10M/100M自适应，采用RJ45接口；3路莲花座音频输出接口，1路莲花座音频接口用于回环接入；3个USB接口 ，1路在前面板用于挂载U盘；2路在后面板用于扩展；OTG接口 系统调试和升级使用；RS485接口用于连接分区和电源控制设备；RS232接口标准串口；SD卡槽 位于后面板，带自锁；SIM卡槽，标准大卡插槽，带自锁；Reset按钮 长按5秒回复出厂设置；天线接口 GSM/GRPS/3G 外置高增益天线口；FM/AM天线接口GPS天线接口；锁屏/开屏按键(带背光)，紧急终止按键(带背光)；220V供电插座 标准3芯接地供电电源。 | 台 | 1 |
| 5 | 8路调音台 | 产品特性： - 8路线路输入 - 内置方便可调的DELY和REPEAT效果器 - 内置蓝牙连接功能，内置声卡功能 （与手机或电脑可传输音乐入本机） - 分路3段美式EQ，带哑音开关，带独立监听功能 - 4路母线（BUS），主输出+录音输出与返回 - 1路AUX录音输出与返回 - 内置48V幻象电源供电，内置80V-240V宽电压工作电源 技术参数： 频率响应：20Hz~20KHz,-1Db,-3dB 效果： ECHO 16 总谐波失真（THD+N）: <0.1% 输入灵敏度： -60dB 输入声道均衡： High:10KHz Mid:2.5kHz Low:100Hz 图形均衡器 ：7段立体声，+/-12dB 最大 电源：100V-240V/ 50Hz-60Hz 交流电 虚拟电源 ：+48V 平衡 功耗： 30W | 台 | 1 |
| 6 | 8路电源时序器 | 功能特点 1 面板颜色：黑色铁面板 2 电力输入条件(单相3线)：AC220V 50HZ两相（三线：零，火，地） 3 通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通 4 单路功率/总功率/输出电流: 2100W/ 6200W/ 30A 250VAC 5 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 6 输出继电器触点电流：30A 250VAC 7 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 8 供电规格：优质方形变压器，电压AC220V 9 主电缆线规格：3*2.5平方电缆线，总长度为1.5米 配有国标3插插头 10 开启类型：圆形轻触开关 11 特点：顺序开启，逆序关闭。能很好地保护音响设备，防止开机瞬间电流过大，而打烧设备的烦恼 12.带彩色液晶屏电压表显示当前实时电压，前面板带有2路常通电插座，方便使用 | 台 | 1 |
| 7 | 手持无线话筒 | 技术参数 载波频率：UHF 640-690MHZ 可用带宽：每通道25MHz 调制方式：FM调频 信道数目：红外线自动对频200信道 频 道： 4×50 channels 使用温度：摄氏零下18度到摄氏50度 静噪方式：自动噪声检测及数字ID码静噪 偏移度：45KHz 动太范围：>110dB 音频响应：60Hz-18KHz 综合信噪比：>105dB 综合失真：<0.5% 接收机指标 接收方式：二次变频超外差, 双调谐独立通道接收 振荡方式：PLL锁相环 中频频率：第一中频:110MHz, 第二中频:10.7MHz 天线接口：TNC座 显示方式：LCD 灵敏度：-100dBm(40dB S/N) 杂散抑制：>80dB 音频输出：非平衡:+4dB(1.25V)/5KΩ 平衡:+10dB(1.5V)/600Ω 供电电压：13.5V / 12V（一拖八） 供电电流：1000mA / 1500mA / 2000mA（一拖八） 发射机指标 振荡方式：PLL锁相环 输出功率：3dBm-10dBm(LO/HI转换) 电池：2节"1.5V5号"电池 电流：<100mA(HF),<80mA(LF) 使用时间(碱性电池)：大功率时约8小时. | 套 | 1 |
| 8 | 有线话筒（鹅颈） | 换能方式：电容式咪芯 指向性:超心型指向 频率响应：50Hz to 16 KHz 音频输出方式: 平衡输出。 灵敏度：-47dB±3dB(F=1KHz,S.P.L=1Pa, 0dB=1V/Pa) 输出阻抗（欧姆）: 160Ω±20% 供电电压(V）: DC3V/DC9V/幻象48V自动转换 | 个 | 2 |
| 9 | 1.8米网络机柜 | 1.8米网络机柜 | 台 | 1 |
| 10 | 2*1.0电源线 | RVV2*1.0电源线 | 米 | 1000 |
| 11 | 辅材及施工费 | 包含音频信号线、音箱线、PVC 线槽、音箱支架等辅材及音箱安装调试、线缆敷设、机柜理线调试等施工费 | 项 | 1 |
| 四 | 校内电话系统 |  |  |  |
| 1 | 24门交换机 | 支持音频/脉冲拨号模式，具备话务排队、分机密码锁、自动 IP 拨号、外线和分机群组话费独立核算、大容量话单储存（可达 2500 张或 3000 条等）、内置时钟、分机监听、远端编程设置等功能 | 台 | 1 |
| 2 | 电话机 | 1.内外线多次来显，独立解码芯片智能兼容多制式来电显示。 2.内线号码1-4位，0-9字头，任意混编。 3.分机端口自改号码，快速装机/移机。 4.出局离位转移，可将来电转移至手机/固话等。 5.多模多组智能IP,市话、国内、国际三模单线独立加发。 6.内置多曲目等待音乐，自由切换，音量可调。 7.智能语音提示，编程更直观，人机交互更简单。 8.二次局自动兼容，支持汇线通免拨9。 9自录引导语音，最长30秒，引导语音可在预录/自录中自由切换。 10.多段内置语音，场景智能提示，语音查号，查等级。 11.0-9多局向自由出局，每条外线可设置不同出局号。 12.出局话务均衡，可在循环出局/优先出局中自由切换。 13.来电多模式应答，支持夜服/IVR导航/电脑值班/人工值班。电脑值班/人工值班的话务机多达8个，可在群呼/优先/循环中自由切换， 14.忙音检测，快速释放已挂机的来电。。 15.话务管控，提供内线等级、出局等级、呼出黑白名单、呼出限时、监听等级、分机禁止外线直呼、分机上锁等管理方式 16.提机自动出局、提机自动呼叫分机、内外线分组、来电代接、内线单键呼叫、遇忙转移、无应答转移、离位转移、征询转接、立即转接、遇忙回转、无应答 回转、经理秘书、免打扰、漫游账号、多方会议、内线特殊组功能 | 台 | 23 |
| 3 | 数据线 | 超五类无氧铜网线支持 1000Mbps传输速率 | 米 | 500 |
| 4 | 辅材及施工费 | 包含RS232串口线，水晶头、理线架、扎带等安装配件及设备安装调试（交换机配置、话机接线）、线路敷设、功能测试的施工费 | 项 | 1 |
| 五 | 校园视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 400W摄像机 | 1、最高分辨率可达2560×1440 @25 fps； 2、支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境； 4、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议； 5、补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m； 6、符合IP67防尘防水设计，可靠性高； 7、在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL（需提供第三方检测报告并加盖制造商公章）； 8、靶面尺寸为1/2.7英寸（需提供第三方检测报告并加盖制造商公章）； 9、信噪比不小于55dB； 10、支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m； 11、摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电（需提供第三方检测报告并加盖制造商公章）； 12、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口（需提供第三方检测报告并加盖制造商公章）。 | 个 | 60 |
| 2 | 摄像机支架 | 1、材质: 铝合金； 2、最小管径: 184.6×94×65mm。 | 个 | 60 |
| 3 | 64路8盘位硬盘录像机 | 1、具有不少于2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、4路报警输出接口；可内置8个SATA接口硬盘（需提供第三方检测报告并加盖制造商公章）； 2、支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps；可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘； 3、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。（需提供第三方检测报告并加盖制造商公章）； 4、在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览。 5、支持按楼层区域和按通道两种模式对高空抛物事件进行检索。并支持按楼层进行过滤检索，检索结果可以显示楼层信息。（需提供第三方检测报告并加盖制造商公章）6、设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。（需提供第三方检测报告并加盖制造商公章） 7、支持网络广播音频设备（包括网络音响）的接入，支持以POE方式接入网络广播； 8、支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲； 9、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（需提供第三方检测报告并加盖制造商公章） 10、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段； 11、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡； 12、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息； 13、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大8路音频设备管理（需提供第三方检测报告并加盖制造商公章）； 14、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码； 15、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR； 16、支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截； 17、支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。 | 台 | 1 |
| 4 | 硬盘 | 1、16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 2、氦气盘， CMR传统磁记录 3、传输速率248 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 4、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 5、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 6、要求硬盘与硬盘录像机为同一品牌，保障系统运行的稳定性。 | 块 | 6 |
| 5 | 8口交换机 | 1、提供8个千兆PoE电口 2、交换容量：16 Gbps 3、包转发率：11.91 Mpps 4、支持IEEE 802.3at/af 5、端口最大供电功率：30 W 6、整机最大供电功率：110 W 7、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 8、支持6 KV防浪涌（PoE口） 9、支持PoE输出功率管理 10、要求交换机与摄像机为同一品牌，保障摄像机运行的稳定性。 | 台 | 14 |
| 6 | 24口交换机 | 1、要求不低于24千兆电+4千兆光。 2、支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速，支持IPv6，支持Jumbo Frame，支持以太网OAM：802.3ah 和802.1ag (CFD:Connectivity Fault Detection，连通错误检测）丰富IPv6功能。 3、支持虚拟化技术，就是把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用。 4、支持丰富的ARP防御功能，例如ARP Detection，实现用户合法性检查功能和ARP报文有效性检查功能，ARP限速，避免大量ARP报文对CPU进行冲击等等。 5、支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管CAR功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，将端口上的数据包复制到监控端口，以进行网络检测和故障排除。 6、支持SNMPv1/v2/v3（Simple Network Management Protocol）。支持CLI命令行，Web网管，TELNET，使设备管理更方便，并且支持SSH2.0等加密方式，使得管理更加安全。 7、具备设备级和链路级的多重可靠性保护。硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术；支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速，这些设计使设备具备了很高的可靠性。 8、交换容量：不低于336Gbps/3.36Tbps。 9、包转发率：不低于126Mpps。 10、NTP：支持NTP时钟 。 11、要求所有交换机产品为同一品牌，保障网络系统运行的稳定性。 | 台 | 1 |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.0电源线 | 米 | 1000 |
| 8 | 网线 | 1、超5类网线,Cat5e非屏蔽双绞线 2、标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568.2-D、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准； 3、标准装箱长度:305m±1.5m； 4、芯线规格:24AWG,无氧铜； 5、线缆结构：4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； | 米 | 2000 |
| 9 | 光纤 | 4 芯光纤 | 米 | 800 |
| 10 | 光纤收发器 | 千兆外置光纤收发器 | 对 | 7 |
| 11 | 显示器 | 1、不低于43寸显示器 2、支持3840 × 2160高清显示 3、178°/178°广视角 4、爱眼不闪屏，低蓝光设计 5、三边超窄边框，纤薄机身 6、HDMI等多种接口，丰富连接性和兼容性 7、采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节 8、支持软件展频技术可降低 EMI 辐射 9、支持VESA壁挂 10、屏幕可视区域：941.184 (H) mm × 529.416 (V) mm 11、要求显示器与硬盘录像机为同一品牌，保障系统运行的稳定性。 | 台 | 2 |
| 12 | 辅材及施工费 | 包含RJ45 水晶头、光纤熔接端子、PVC 线管、扎带、线卡、膨胀螺丝、标签纸 / 扎带标签及基础安装（含线缆敷设）核心设备调试等施工费 | 项 | 1 |
| 六 | 速印机打印机彩印机 |  |  |  |
| 1 | 速印机 | 工作方式：原稿移动式扫描、热敏制版、记忆印刷、B4 扫描、B4 打印 分辨率：300×600dpi 制版时间：19 秒 印刷面积：252×360mm 印刷速度：5 级调整（55、70、85、105、130 张 / 分钟） 原稿尺寸：最小 50×90mm，最大 310×432mm 纸张尺寸：最小 90×140mm，最大 297×420mm 纸盘容量：1000 张 废版容量：40 张（外销为 20 张） 电源电压：220V，50Hz，2A 电源功率：120W | 台 | 1 |
| 2 | A3彩色打印机 | 产品类型：彩色激光数码复合机 打印分辨率：1200×1200dpi（半速） 打印速度：22ppm 首页输出速度：黑白 6.9 秒，彩色 9.8 秒 扫描速度：黑白 / 彩色单面 30ppm（300dpi×300dpi） 最大供纸容量：960 张（80gsm） 纸张尺寸：最大可打印 A3 尺寸纸张 标配功能：标配双纸盒、双面自动输稿器、无线 LAN、工作台 | 台 | 1 |
| 3 | A4打印机 | 产品类型：黑白激光多功能一体机 涵盖功能：打印 / 复印 / 扫描 打印速度：A4 为 22ppm 打印分辨率：1200×1200dpi 复印速度：22ppm 复印分辨率：1200×1200dpi 最大复印页数：99 页 接口：USB 接口，支持有线 / 无线网络打印 幅面尺寸：A4 内存容量：256MB | 台 | 7 |
| 七、消防器材 |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器 | 4公斤干粉 | 只 | 120 |
| 八、音乐器材 |  |  |  |  |
| 1 | 钢琴 | 立式 | 架 | 1 |
| 2 | 电子琴 | 61键 | 台 | 3 |
| 3 | 电子琴 | 88键 | 台 | 1 |
| 九、实验教室器材、设施 |  |  |  |  |
| 1 | 实验器材 | 按照《小学科学教学仪器配备标准》（省级二类）配备部分实验器材，详见附件 | 套 | 1 |
| 2 | 实验仪器柜 | 规格1000*500*2000mm； | 个 | 20 |
| 3 | 标本柜 | 规格：1000*500*2000mm； | 个 | 2 |
| 4 | 药品柜 | 规格：1000*500*2000mm； | 个 | 2 |
| 5 | 水池柜 | 规格：485*385*290mm | 个 | 1 |
| 6 | 水槽 | 规格：485*385*290mm；含铜质喷塑三联式高位水嘴； | 套 | 1 |
| 7 | 教师演示台 | 规格：2800*700*850mm(±0.5)。 1、台面：采用12.7mm(±0.3)实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能。 2、柜身：主材采用16mm三聚氰胺板；2mmPVC封条，热熔胶封边，耐磨、防水；其结构为内槽式铝合金框架结构，立柱横截面尺寸不小于50mm×47mm方型，立柱正面镶嵌有台面同色装饰条,框架的横梁横截面不小于35mm×35mm，铝型材壁厚≥1.0mm。，铝合金框架采用表面环氧树脂静电喷涂,ABS专用连接件连接，组装接缝严密、牢固无松动现象不变型，美观耐用。 3、连接件：ABS白色连接件组装，牢固可靠。 4、脚垫：ABS工程注塑，高2.5cm，可有效防止桌身受潮，延长设备使用寿命。 5、背板及吊板采用国产高档16mm厚三聚氰胺双面贴面刨花板，其截面由1.5mmPVC高温热熔胶封边. 6、抽屉轨道采用国产高档优质两节伸缩式滑轨；铰链：采用国产高档优质铰链。 7、投标人需提供制造厂商出具GB/T24820-2009实验室家具通用技术标准及GB/T21747-2008教学实验室设备实验台（桌）的安全要求及试验方法检测合格的国家级抽样检测报告复印件，且满足如下要求： 7-1：台面性能检测：要求台面板满足实验常用试剂： 98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、四氯化碳、90%乙酸、3%双氧水、硫酸钠饱和液、37%甲醛、苯酚、85%磷酸、48%氢氟酸化学试剂检测24h结果均为无明显变化，耐磨、耐划痕、抗老化、耐龟裂性、耐冷热循环、耐水蒸气、耐干热、抗冲击、耐高温、防静电均符合GB/T24820-2009实验室家具通用技术标准及GB/T21747-2008教学实验室设备实验台（桌）的安全要求及试验方法。 7-2：有害物限量：甲醛释放量＜ 1.0mg/L,可溶性铅＜ 6mg/kg，可溶性镉＜ 18mg/kg，可溶性铭＜ 11mg/kg，可溶性汞＜ 2mg/kg）均符合GB/T24820-2009实验室家具通用技术标准及GB/T21747-2008教学实验室设备实验台（桌）的安全要求标准。 7-3：排水管性能：排水管耐冷热温差检测后无裂缝、渗漏水现象均符合GB/T24820-2009实验室家具通用技术标准及GB/T21747-2008教学实验室设备实验台（桌）的安全要求标准。 7-4：多环芳烃检测：16种多环芳烃检测≦6mg/kg，苯并[α]芘检测≦0.6mg/L均符合GB/T24820-2009实验室家具通用技术标准及GB/T21747-2008教学实验室设备实验台（桌）的安全要求标准。 7-5：邻苯二甲酸脂检测：（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）＜ 1.0mg/L均符合GB/T24820-2009实验室家具通用技术标准及GB/T21747-2008教学实验室设备实验台（桌）的安全要求标准。 7-6：阻燃性：实验室家具台面材料氧指数不小于35符合GB/T24820-2009实验室家具通用技术标准及GB/T21747-2008教学实验室设备实验台（桌）的安全要求标准。 7-7：力学性能：水平静载荷、主桌面垂直静载荷试验、持续垂直静载荷试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验、垂直冲击试验、活动操作跌落试验、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性均符合GB/T24820-2009实验室家具通用技术标准及GB/T21747-2008教学实验室设备实验台（桌）的安全要求标准。 7-7：检测报告需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖生产制造厂商公章，检测报告须带CMA、CNAS、CAL标志、带二维码防伪识别报告编号，以辨真伪。 | 个 | 1 |
| 8 | 教师电源控制柜 | 装置在教师演示台，为抽屉式，采用教学安全交流总电源，220v输入电压LED数码显示，对学生220V插座输出进行分组控制，有漏电保护功能、过载保护和复位功能。对学生台分四组控制,带工作指示灯。投标人需提供制造厂商出具JY/T 0374-2004实验室设备电源系统高低温运行实验、常温性能、安全均抽检合格，抽样检测报告复印件并加盖公章。 | 个 | 1 |
| 9 | 教师凳 | - 规格：圆形三脚凳，适应成年人身高。 2、参数：凳面材质优质ABS凳面，铁盘2mm厚冲压件，圆管50管1.2厚，凳脚为异性管36*30的D型管脚垫镶嵌，￠300*H450mm(±0.5)。 3、投标人需提供制造厂商出具国家级GB/T3325-2017金属家具通用技术条件和GB28481-2012塑料家具中有害物质限量检测应符合（形状和位置公差、金属件外观、配件外观、金属喷漆（塑）涂层表面理化性能、力学性能要求、有害物质限量（甲醛释放量、可溶性重金属含量4项、邻苯二甲酸酯6项、多环芳烃16种））均抽检合格，抽样检测报告复印件并加盖公章。 | 个 | 2 |
| 10 | 学生实验台 | 规格：2400*600*760mm； | 个 | 12 |
| 11 | 学生凳 | 规格：圆形三脚凳，适应小学生身高。 | 只 | 60 |
| 12 | 准备台 | 规格：面积不小于1800mm*1500mm | 个 | 1 |
| 13 | 电源布线系统 | 24只五孔插座，约200米四平方国标电线及相关配件 | 批 | 1 |
| 14 | 排风系统等设施 | 排风扇 | 个 | 3 |
| 十、教室办公室窗帘 |  |  |  |  |
| 1 | 教室办公室窗帘 | 材质：新款高定雪尼尔双面 布幅高度不低于2.5米；布料双层遮光，正反同面，隔 热、防晒，遮光率85%以上。 | 米 | 600 |
| 十一、护眼灯 |  |  |  |  |
| 1 | LED教室灯 | 1、LED教室灯尺寸长宽1200*300±10mm；为一体式侧发光微晶防眩面板灯，采用长短边结合的棱锥体防眩微晶防眩设计，防眩效果好，长时间使用不变形，采用高性能光学板材辊压成型；至少有3种光学材料组成，包含反射纸，导光板，和微晶防眩板等，灯体表面发光均匀，无暗影。铝基板光源模组采用插槽方式固定于灯体，灯条和散热体均匀接触，保证灯体更好散热，延长使用寿命；吊架固定在灯体边框上面，单个支架的固定点≥4个，长时间使用无掉落的安全隐患。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函。 2、LED教室灯色温（或相关色温）4300-5300K，显色指数Ra≥95、R9≥90，色容差≤5 SDCM。 3、LED教室灯至少依据《GB/T 31275》、《GB/T 17743》标准经灯具电源端传导骚扰电压（或电源接口骚扰电压）、辐射骚扰、感应电流密度测试，检测结果皆为合格（或通过或符合或判定为P）。须提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询证明复印件。 4、为确保灯具性能优势稳定，以提高其发光效率和降低灯具光衰，LED教室灯至少依据《QB/T 5533》标准通过教室照明灯具性能认证，且额定功率≤40W，单颗光源功率≥1W，光源额定总功率是灯具额定功率的3.5倍或以上，ta≥50℃。提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）。 5、LED教室灯通过无频闪或频闪无危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 6、LED教室灯通过近视防控认证。 7、为确保灯具工作稳定可靠，LED教室灯经严酷自然环境实地测试，在大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃的严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T18595》标准均满足浪涌性能为C或以上等级。须提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准，证书上须体现“自然环境实地认证”）。 8、为确保灯具使用寿命，LED教室灯环境适应性满足防护等级≥IP40，ta≥50℃，且符合《LED灯具可靠性试验方法》第6章电源开关试验要求。须提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）。 | 个 | 162 |
| 2 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯长度≥1220mm，为一体式透镜防眩灯具；采用一体式航空铝型材灯体，且灯体最小壁厚不低于0.65mm。采用外置驱动电源，器件散热性能好；驱动不可徒手拆卸，保证安全；驱动电源置于灯体上居中对称，保证吊装安全稳固。采用拔插式固定灯体和吊杆，不使用螺丝连接吊杆，安装便捷。须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函。 2、LED黑板灯色温（或相关色温）4300-5300K，显色指数Ra≥95、R9≥90，色容差≤5 SDCM。 3、LED黑板灯至少依据《GB/T 31275》、《GB/T 17743》标准经灯具电源端传导骚扰电压（或电源接口骚扰电压）、辐射骚扰、感应电流密度测试，检测结果皆为合格（或通过或符合或判定为P）。须提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询证明复印件。 4、为确保灯具性能优势稳定，以提高其发光效率和降低灯具光衰，LED黑板灯至少依据《QB/T 5533》标准通过教室照明灯具性能认证，且额定功率≤40W，单颗光源功率≥1W，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍或以上，ta≥50℃。提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）。 5、LED黑板灯通过无频闪或频闪无危害或无显著影响认证，蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 6、LED黑板灯通过近视防控认证。 7、为确保灯具工作稳定可靠，LED黑板灯经严酷自然环境实地测试，在大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃的严酷自然环境下至少持续运行360小时后，至少依据《GB/T18595》标准均满足浪涌性能为C或以上等级。须提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准，证书上须体现“自然环境实地认证”）。 8、为确保灯具使用寿命，LED黑板灯环境适应性满足防护等级≥IP40，ta≥50℃，且符合《LED灯具可靠性试验方法》第6章电源开关试验要求。须提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）。 | 个 | 54 |
| 十二、图书柜 |  |  |  |  |
| 1 | 教室图书柜 | 5000*800*390mm主板采用E1级1.6厚颗粒板定制 | 个 | 22 |
| 十三、室外条状电子屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室外单色LED | 像素间距：10mm。 单元板尺寸：通常为 320mm×160mm。 单元板像素点：32×16 个像素点，单元板分辨率为 512 点。 扫描方式：1/4 扫描。 显示颜色：单红。 亮度：一般每平米亮度 3000cd 以上。 工作温度：-20℃到 50℃。 适配环境：半户外设计，一般适用于屋檐下等有遮挡物、雨水不易淋到的场所，非完全防水，不适用于长期暴露在极端恶劣天气条件下的环境。 显示模式：支持横向滚动、垂直滚动、静止显示等多种文字显示模式。 | ㎡ | 10.4 |
| 2 | 室外单色LED | 像素间距：10mm。 单元板尺寸：通常为 320mm×160mm。 单元板像素点：32×16 个像素点，单元板分辨率为 512 点。 扫描方式：1/4 扫描。 显示颜色：单红。 亮度：一般每平米亮度 3000cd 以上。 工作温度：-20℃到 50℃。 适配环境：半户外设计，一般适用于屋檐下等有遮挡物、雨水不易淋到的场所，非完全防水，不适用于长期暴露在极端恶劣天气条件下的环境。 显示模式：支持横向滚动、垂直滚动、静止显示等多种文字显示模式。 | ㎡ | 10.4 |
| 十四、操场舞台彩色电子屏 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 1.像素点间距≤4.0mm ；像素密度≥62500点/㎡；采用户外防水箱体，防尘防水实验等级≥IP65。提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。 2.显示亮度 ≥5000cd/㎡，支持手动/自动/程控。提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。 3.色温：1000K-12000K可调，调节步长100K。 4.可视角度：水平视角≥160°、垂直视角≥160°时。提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。 5.单箱体平整度≤0.5mm,箱体间平整度≤0.1mm。 6.亮度均匀性（校正后） ≥98%，色度均匀性在±0.002Cx,Cy之内。 7.功耗：峰值：≤310W/㎡，平均：≤95W/㎡。 带PFC高功率因数电源，功率因数≥0.95，转换效率86%。具有动态节能功能，降低功耗。提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。 8.最高对比度≥6000：1屏幕表面采用黑色面罩设计。 9.采用1/16恒流驱动，刷新率≥3840。 10.灰度等级：16bit。低亮高灰：100%亮度@16bit， 70%亮度@16bit， 50%亮度@16bit，20%亮度@15bits。 11.LED像素失控率≤1/1000000，模组机械强度≥25MP，电流增益调节级别≥8位。 12.支持软硬件调节亮暗线功能，暗线修复、隐亮消除，支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能。提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。 13.平均故障间隔时间120000小时，平均故障恢复时间≤5分钟。提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。 14.单点颜色校正、单点色度校正、单点亮度校正，灰度校正、校正数据存储于模组之上，维修更换模组后可自动回读校正数 据，并且与周边屏体亮度颜色设置保持一 致，支持现场整屏亮度和颜色校正,提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。 15对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性，具有动态图像自动补偿功能。提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。 16.采用≥1.6mm 厚度 PCB 多层板，焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装 的稳定性和抗氧化性。提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。 17.具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。 18.通过构造非线性校正曲线和色坐标变换 系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、 换帧频率等，均符合广电级标准。提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。 19.支持单箱体检测、维护、更换功能，支持自动校正功能。提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。 20.PCB阻燃符合V-0级要求，面罩和底壳阻燃满足HB级要求。提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。 21.显示屏制造商具备完善的售后服务体系，提供五星级商品售后服务认证证书和售后服务管理师证书复印件并加盖印章。 22.显示屏制造商具备GB/T 31950-2015诚信管理体系认证和诚信经理人证书，提供证书复印件证明。 23.具有LED控制系统操控软件著作权证书、LED显示管理软件著作权证书、多语言管理服务软件著作权证书，提供原件彩色扫描件证明。 | ㎡ | 12 |
| 2 | 视频处理器 | 1、支持至少 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，以适用各种前端输入信号； 2、集成发送卡和视频处理器的功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性； 3、支持插入U盘播放1080P以内的视频及图片； 4、设备前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。 5、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 6、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率自定义调节; 7、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 8、支持快捷点屏，通过旋钮简单操作即可完成屏体配置。 9、支持 4 个千兆网口输出，最大带载 可达260 万像素。 10、支持创建 不少于6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 11、支持通过 RS232 协议连接中控设备。 12、上述参数投标商需提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章以供查验； | 台 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 1.额定功率：16KW，输出路数：18路 2具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 风机 | 1、型号：F5B-4 2、额定功率：550W 3、额定电压：220V 4、额定频率：50Hz 5、规格：500mm | 台 | 1 |
| 5 | 显示屏户外结构 | 现场定制 | 项 | 1 |
| 6 | 显示屏安装（含运输） | 现场定制 | 项 | 1 |
| 7 | 备品配件 | 模组2*电源1*接收卡1 | 批 | 1 |
| 十五 | 小蜜蜂扩音器 | 无线领夹式 | 个 | 60 |
| 十六 | 手提电脑 | CPU： 不低于锐龙8000 R7系列 或Ultra5-125H处理器 液晶屏：14” FHD IPS防眩光液晶显示屏（1920x1200）16:10屏幕，屏幕支持180度平放，IPS通过低蓝光认证。 声卡：支持高保真, 内置麦克风，双扬声器 内存：≥16GB DDR5 5600MHz 双内存插槽方便后期扩展 硬盘：≥512 SSD PCIe-NVME 网卡：内置以太网卡 无线网卡：802.11 AX 2x2无线网卡（支持WIFI6协议，蓝牙5.2协议） 标准接口：2个TYPE-C（其中1个支持雷电4协议），2个USB-A 3.2 G1（其中有一个支持关机充电）接口 、HDMI2.0接口、耳麦二合一接口、主板原生RJ45接口、标配多合一读卡器 摄像头：720P高清摄像头，支持物理防窥功能，保护个人隐私安全 标配电池: 内置60WHr锂电池电池 重量：不大于1.4kg 适配器：不低于65W原厂TYPE-C电源适配器，方便日常使用 操作系统：原厂正版Windows 11 操作系统 产品要求：国际知名品牌商用产品, 通过国家电子计算机质量监督检验中心出具的MTBF值不低于800000小时的认证报告；原厂商具备《信息安全服务资质》安全工程一级（以上证书要求提供证书复印件加盖厂商证明）。 | 台 | 1 |

附件：实验器材清单

| 小学科学教学仪器配备标准（省级二类） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 |
| 2 | 一般 |  |  |  |
| 2002 | 打孔器 | 4件 | 套 | 1 |
| 2041 | 生物显微镜 | 500倍 | 台 | 1 |
| 2043 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍～1500倍 | 台 | 1 |
| 2045 | 学生显微镜 | 200倍，单筒 | 台 | 8 |
| 2051 | 放大镜 | 5倍，直径不小于30mm | 个 | 12 |
| 2052 | 放大镜 | 3倍，直径不小于40mm | 个 | 12 |
| 2061 | 天文望远镜 |  | 套 | 1 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1 |
| 2077 | 电加热器 | 密封式 | 台 | 1 |
| 2101 | 听诊器 |  | 个 | 8 |
| 2126 | 水族箱 |  | 套 | 4 |
| 2128 | 手持移动灯 |  | 只 | 8 |
| 2129 | 水槽 |  | 个 | 12 |
| 3 | 支架 |  |  |  |
| 3002 | 方座支架 |  | 套 | 12 |
| 3006 | 三脚架 |  | 个 | 12 |
| 3008 | 试管架 |  | 个 | 12 |
| 3013 | 旋转架 |  | 套 | 12 |
| 3021 | 百叶箱支架 |  | 个 | 1 |
| 3022 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 | 1 |
| 4 | 电源 |  |  |  |
| 4002 | 学生电源 | 直流：1.5V～6V，每1.5V一档，≥1A | 个 | 8 |
| 4005 | 教学电源 | 交流：2V～12V，5A，每2V一档；直流：1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档 | 台 | 1 |
| 4010 | 电池盒 |  | 个 | 23 |
| 1 | 测量 |  |  |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |
| 10003 | 直尺 | 500mm | 只 | 12 |
| 10006 | 软尺 | 1500mm | 个 | 12 |
| 11 | 质量 |  |  |  |
| 11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 8 |
| 11029 | 金属钩码 | 50g×10 | 套 | 12 |
| 11030 | 体重计 | 附测体高装置 | 台 | 8 |
| 12 | 时间 |  |  |  |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 12 |
| 13 | 温度 |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 23 |
| 13002 | 温度计 | 水银，0℃～100℃ | 支 | 1 |
| 13010 | 体温计 | 水银，35℃～42℃ | 支 | 12 |
| 13020 | 寒暑表 |  | 只 | 1 |
| 13021 | 最高温度表 | -16℃～+81℃ | 支 | 1 |
| 13022 | 最低温度表 | -52℃～+41℃ | 支 | 1 |
| 14 | 力 |  |  |  |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 12 |
| 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 12 |
| 14004 | 条形盒测力计 | 1N | 个 | 12 |
| 15 | 电 |  |  |  |
| 15011 | 多用电表 | 不低于2.5级 | 个 | 1 |
| 16 | 其它 |  |  |  |
| 16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 1 |
| 16007 | 指南针 |  | 个 | 12 |
| 16016 | 肺活量计 | 一次性吹嘴 | 台 | 4 |
| 16022 | 雨量器 |  | 套 | 1 |
| 16025 | 风杯式风速表 | 有直读装置 | 套 | 4 |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |
| 29 | 小学科学 |  |  |  |
| 29001 | 斜面 |  | 个 | 12 |
| 29002 | 压簧 |  | 套 | 12 |
| 29003 | 拉簧 |  | 套 | 12 |
| 29004 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 | 套 | 12 |
| 29005 | 杠杆尺及支架 |  | 个 | 12 |
| 29006 | 滑轮组及支架 |  | 套 | 12 |
| 29007 | 轮轴及支架 |  | 套 | 12 |
| 29008 | 齿轮组及支架 |  | 套 | 12 |
| 29009 | 弹簧片 |  | 套 | 12 |
| 29010 | 小车 |  | 个 | 23 |
| 28007 | 三球仪 |  | 台 | 1 |
| 29011 | 太阳高度测量器 |  | 个 | 12 |
| 29012 | 风的形成实验材料 |  | 套 | 12 |
| 29013 | 组装风车材料 |  | 套 | 12 |
| 29014 | 组装水轮材料 |  | 套 | 12 |
| 29015 | 太阳能的应用材料 |  | 套 | 12 |
| 22001 | 音叉 | 256Hz | 只 | 12 |
| 29016 | 小鼓 |  | 个 | 12 |
| 29017 | 组装土电话材料 |  | 套 | 12 |
| 29018 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 套 | 12 |
| 29019 | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等 | 套 | 12 |
| 29020 | 灯座及灯泡 |  | 个 | 23 |
| 29021 | 开关 |  | 个 | 23 |
| 29022 | 物体导电性实验材料 |  | 套 | 12 |
| 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 套 | 1 |
| 29025 | 条形磁铁 | 学生用 | 套 | 12 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 套 | 1 |
| 29028 | 蹄形磁铁 | 学生用 | 套 | 12 |
| 29029 | 磁针 |  | 套 | 12 |
| 29030 | 环形磁铁 |  | 套 | 12 |
| 29031 | 电磁铁组装材料 |  | 套 | 12 |
| 29032 | 电磁铁 | 演示用 | 套 | 1 |
| 29033 | 手摇发电机 |  | 个 | 8 |
| 25012 | 激光笔 |  | 个 | 12 |
| 29035 | 小孔成像装置 | 组装式 | 套 | 12 |
| 29036 | 平面镜及支架 |  | 套 | 12 |
| 29037 | 曲面镜及支架 | 凸面镜、凹面镜等 | 套 | 12 |
| 29038 | 透镜、棱镜及支架 | 凸透镜、三棱镜等 | 套 | 12 |
| 29039 | 成像屏及支架 |  | 套 | 12 |
| 29040 | 昆虫观察盒 | 带不小于3倍的放大镜 | 个 | 23 |
| 29041 | 动物饲养笼 |  | 个 | 4 |
| 29042 | 塑料注射器 | 30mL | 个 | 23 |
| 22004 | 单摆 | 一个摆球 | 套 | 12 |
| 3 | 模型 |  |  |  |
| 39 | 小学科学 |  |  |  |
| 39001 | 照相机模型 | 光学 | 套 | 8 |
| 39051 | 儿童骨骼模型 |  | 台 | 4 |
| 39052 | 儿童牙列模型 | 附牙刷 | 台 | 4 |
| 39053 | 少年人体半身模型 |  | 台 | 1 |
| 39054 | 眼构造模型 |  | 台 | 1 |
| 39101 | 啄木鸟仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 1 |
| 39102 | 猫头鹰仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 1 |
| 34001 | 平面政区地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1 |
| 34002 | 平面地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 3 |
| 39151 | 地动仪模型 |  | 台 | 1 |
| 39152 | 地球构造模型 |  | 件 | 3 |
| 39154 | 司南模型 |  | 台 | 1 |
| 39156 | 月相变化演示器 |  | 件 | 1 |
| 4 | 标本 |  |  |  |
| 49 | 小学科学 |  |  |  |
| 43050 | 蟾蜍浸制标本 |  | 瓶 | 8 |
| 43051 | 河蚌浸制标本 |  | 瓶 | 8 |
| 43052 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴 | 瓶 | 8 |
| 43053 | 蛙发育顺序标本 |  | 瓶 | 8 |
| 43150 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各（6～7）种 | 套 | 8 |
| 43151 | 桑蚕生活史标本 |  | 套 | 8 |
| 43152 | 兔外形标本 |  | 件 | 8 |
| 43153 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 | 盒 | 8 |
| 49001 | 天然材料标本 | 木、棉花、石油、煤、矿石等 | 套 | 4 |
| 49002 | 人造材料标本 | 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等 | 套 | 4 |
| 49003 | 纺织品标本 |  | 套 | 4 |
| 49004 | 各种纸样标本 |  | 套 | 4 |
| 49005 | 矿物标本 |  | 套 | 8 |
| 49006 | 岩石标本 |  | 套 | 8 |
| 49007 | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡等 | 套 | 8 |
| 49008 | 土壤标本 |  | 套 | 8 |
| 49009 | 矿物提炼物标本 | 石油、金属等 | 套 | 8 |
|  | 玻片标本 |  |  |  |
| 43201 | 植物根尖纵切 |  | 片 | 9 |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 |  | 片 | 9 |
| 43250 | 草本植物茎横切 |  | 片 | 9 |
| 43251 | 洋葱表皮装片 |  | 片 | 9 |
| 43252 | 叶片横切 |  | 片 | 9 |
| 43253 | 叶片气孔装片 |  | 片 | 9 |
| 43450 | 动物表皮细胞装片 |  | 片 | 9 |
| 43451 | 蛙卵细胞切片 |  | 片 | 9 |
| 43550 | 骨细胞切片 |  | 片 | 9 |
| 43551 | 口腔粘膜细胞装片 |  | 片 | 9 |
| 43552 | 人血细胞装片 |  | 片 | 9 |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |
| 59 | 小学科学 |  |  |  |
| 590 | 教学挂图（图片） |  |  |  |
| 59001 | 中国政区地图 |  | 张 | 1 |
| 59002 | 中国地形地图 |  | 张 | 1 |
| 59003 | 小学科学安全操作挂图 |  | 套 | 1 |
| 59004 | 小学科学生命世界教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 59005 | 小学科学物质世界教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 59006 | 小学科学地球与宇宙教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 59007 | 科学史挂图 |  | 套 | 1 |
| 59008 | 植物分类图谱 |  | 套 | 8 |
| 59009 | 动物分类图谱 |  | 套 | 8 |
| 591 | 教学投影片、幻灯片 |  |  |  |
| 59101 | 小学科学生命世界教学投影片 |  | 套 | 1 |
| 59102 | 小学科学物质世界教学投影片 |  | 套 | 1 |
| 59103 | 小学科学地球与宇宙教学投影片 |  | 套 | 1 |
| 593 | 多媒体教学软件 |  |  |  |
| 59301 | 小学科学教学素材库 |  | 套 | 1 |
| 594 | 图书、手册 |  |  |  |
| 59401 | 小学科学实验教学指导书 |  | 套 | 1 |
| 59402 | 小学科学实验仪器手册 |  | 套 | 1 |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 12 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 12 |
| 60061 | 甘油注射器 | 30mL | 个 | 12 |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 46 |
| 61005 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 23 |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 23 |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 8 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 8 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 8 |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 23 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 8 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 12 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 23 |
| 62072 | Y形管 |  | 个 | 23 |
| 62073 | 滴管 |  | 个 | 23 |
| 63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 23 |
| 64005 | 镊子 |  | 个 | 23 |
| 64006 | 试管夹 |  | 个 | 12 |
| 64032 | 石棉网 |  | 个 | 12 |
| 64041 | 燃烧匙 |  | 个 | 12 |
| 64042 | 药匙 |  | 个 | 12 |
| 64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 1 |
| 64054 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 个 | 23 |
| 64062 | 橡胶管 |  | 千克 | 1 |
| 64065 | 橡胶塞 |  | 千克 | 1 |
| 64071 | 试管刷 |  | 个 | 12 |
| 64072 | 烧瓶刷 |  | 个 | 12 |
| 64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 23 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 12 |
| 64097 | 塑料量杯 | 500mL | 个 | 12 |
| 7 | 药品 |  |  |  |
| 72025 | 酒精 | 工业 | 千克 | 1 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 10 |
| 8 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |
| 80901 | 小学科学一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等 |  | 1 |
| 80302 | 载玻片 |  | 盒 | 8 |
| 80303 | 盖玻片 |  | 包 | 25 |
| 81 | 工具 |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 |  | 个 | 12 |
| 81002 | 一字螺丝刀 |  | 个 | 12 |
| 81002 | 十字螺丝刀 |  | 个 | 12 |
| 81004 | 尖嘴钳 |  | 个 | 8 |
| 81008 | 木工锯 |  | 个 | 12 |
| 81012 | 钢手锯 |  | 个 | 1 |
| 81014 | 钢丝钳 |  | 个 | 12 |
| 81015 | 手锤 |  | 个 | 1 |
| 81020 | 活扳手 |  | 个 | 12 |
| 81024 | 电烙铁 | 60w, 20w | 个 | 2 |
| 81027 | 手电钻 | Ф1mm～Ф13mm | 个 | 1 |
| 81032 | 剪刀 |  | 个 | 12 |
| 81109 | 花盆 |  | 个 | 12 |
| 81201 | 小刀 |  | 个 | 12 |
| 81202 | 塑料桶 |  | 个 | 12 |
| 81203 | 手摇铃 |  | 个 | 4 |
| 81204 | 手持筛子 |  | 个 | 12 |
| 81205 | 喷水壶 |  | 个 | 4 |
| 81206 | 吹风机 |  | 个 | 4 |
| 81207 | 采集捕捞工具 | 标本夹，捕虫网，水网，小铁铲，枝剪等 | 个 | 12 |
| 81208 | 榨汁器 |  | 个 | 12 |

核心产品：护眼灯、400W摄像机

注：1、采购货物中的技术部分是满足货物的基本要求，如有与某项产品或参数描述相同，并非特指，仅为采购货物功能、性能、质量、档次、水平的参照。

2、投标人须保证本次投报所有货物性能要求内容的真实性，采购人后期使用过程中若发现有不实之处，有权取消投标人的中标资格，由此产生的后果由投标人自负。

# 第五章、评标方法及标准（综合评分法）

一、总则

1.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。本项目采购人代表（即为受采购人委托、代表采购人参与评审的人员）参与评标，评审专家依法从相应专家库中随机抽取产生。

1.2评标委员会推选评标组长一名，采购人代表不担任评标组长，由评标委员会选举产生。评标委员会组长负责评标过程的组织和协调工作。评标委员会组长与其他评标委员会成员具有平等的表决权。

1.3本项目的评标工作由评标委员会独立完成。

(备注:根据交易中心相关要求，上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。)

2.评标方法

2.1评标方法：综合评分法。

2.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.3评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评标程序

3.投标文件的符合性审查。

投标范围、交货期、质量、质保期、投标有效期是否响应招标文件要求；以投标报价一览表承诺内容为准。

4. 有关问题的澄清

4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过电子化交易系统对投标人发起质疑，投标人作出的必要澄清、说明，必须通过电子化交易系统提交至评标委员会，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，电子交易系统中未展示的投标价格、价格折扣和第三章“投标人须知”允许提交的备选方案等实质性内容。

（2）不满足第三章投标人须知要求的相关投标文件内容。

4.3计算错误将按以下方法修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准（系统展示报价）；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4有效的澄清材料，是投标文件的补充材料，视为投标文件的组成部分。

三、详细评审（满分100分）

| 序号 | 项目名称 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 评分标准 （30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×30% 特别说明：1、报价应在保证服务质量的前提下以公平、合理且对采购人有利为原则。投标报价是评标综合打分的依据之一，但不是唯一依据，也不是决定性因素。 2、投标报价应是在保证采购要求和质量的基础上投报的全费用价格。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价时，最低投标报价的投标人将有可能影响服务标准或者不能诚信履约，评标委员会将要求其在合理时间内通过电子化交易系统提供充分的说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 3、根据政府采购相关政策，给予小型或微型企业产品（所有采购标的均为小微企业制造的）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参与评审的小型（微型）企业产品投标报价=小型（微型）企业产品报价×（1-20%）。 4、残疾人福利性单位视同小型或微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 5、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：（1）若投标人所有采购标的均为小微企业制造的，须自行提供中小企业声明函（见投标文件格式部分），并对其真实性负责； （2）投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责； （3）投标人若为监狱企业参加政府采购活动，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）投标人为小型或微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。 |  |
| 2 | 综合标部分评分标准 （10分） | 产品节能环保要求（2分） | （1）本项目所采购的内容中任意一项货物提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的得1分，否则不得分。 （2）本项目所采购的内容中任意一项货物提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书的得1分，否则不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 （8分） | 评标委员会根据投标人提供的售后服务计划、售后服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等内容进行综合评审： 售后服务方案内容科学合理、便于实施、针对性强、完善程度高的得8分； 售后服务方案内容较为合理、针对性较好、完善程度较高的得6分； 售后服务方案内容及合理性一般、完善程度一般的得3分； 售后服务方案内容简单得1分； 缺项得0分。 |
| 3 | 技术标部分评分标准 （60分） | 技术参数（20分） | 投标人须如实填写所投产品技术参数偏离表，全部满足或优于招标文件“第四章、采购内容及要求”，没有负偏离的得20分； 每有一处不满足（负偏离）招标文件相应要求的扣1分，若负偏离超过20处（含20处），则该项分值为0分。 |
|  |  | 供货保证体系与措施（8分） | 供货保证体系与措施包含内容全面、明确，供货体系与措施合理得8分； 供货保证体系与措施基本明确、完备，供货体系与措施比较合理得6分； 供货保证体系与措施基本明确、完备、供货体系与措施基本合理得3分； 供货保证体系与措施内容简单的得1分； 缺项得0分。 |
|  |  | 运输方案（8分） | 提供详细的设备运输方案，包括运输计划、部署方案等，根据其内容是否准确理解采购人需求并能够充分满足采购人需求，实施重点难点分析是否得当，运输方案是否合理等方面进行综合评价。 设备运输方案合理成熟，能充分满足采购需求，实施重点难点分析非常得当，人员配备非常合理，可控性强，对招标文件的响应程度高，得8分； 设备运输方案较合理，能满足采购需求，实施重点难点分析比较得当，人员配备比较合理，可控性较强，对招标文件的响应程度较高，得6分； 设备运输方案一般，基本满足采购需求，实施重点难点分析基本满足，人员配备合理性一般，可控性一般，对招标文件的响应程度一般，得3分； 设备运输方案内容简单，得1分； 缺项得0分。 |
|  |  | 培训方案（8分） | 培训方案针对项目实际情况，科学可行的计划和符合相关标准、保证措施得当的得8分； 培训方案较针对项目实际情况、较合理得6分； 培训方案一般、内容可行性，基本合理的得3分； 培训方案内容简单的得1分； 缺项得0分。 |
|  |  | 质量保证措施（8分） | 质量保证措施组织机构形式合理，有完善的指挥系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施得8分； 质量保证措施组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施较合理，得6分； 质量保证措施组织机构形式一般，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统基本合理的，得3分； 质量管理体系与措施内容简单的得1分； 缺项得0分。 |
|  |  | 安装、调试方案（8分） | 安装调试方案目标明确，针对项目实际情况，科学可行的计划和符合相关标准、规范、规程的保证措施得8分； 安装调试方案目标较明确，内容比较全面得6分； 安装调试方案目标不够明确，不够针对项目实际情况，安装调试方案内容不够全面、内容基本合理可行得3分 ； 安装调试方案内容简单得1分 ； 缺项得0分。 |
| 备注：本项目上述所涉及到的证明材料须在电子投标文件中提供相关材料的扫描件或图片，否则不得分。任何时候若发现弄虚作假者，将取消投标和中标资格。 |  |  |  |

特别提醒：

（1）、投标人提交的证明材料应客观、属实。在投标有效期内，采购人有权对上述文件进行核查，发现有不实之处并经查实后，采购人有权取消投标人的中标资格，并且投标人应承担相应的法律责任；

（2）、核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家的投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标次序（综合标、技术标）评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（3）、若不存在上述（2）款的情形，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标次序（综合标、技术标）评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

四、定标

5.评标委员会通过对各投标文件进行详细评审并完成评标后，根据本招标文件要求提交评标报告。评标报告中按照上述特别提醒中的规则进行排序，评标委员会将依据评标办法，推荐排序前3名的为中标候选人。采购人根据推荐的中标候选人依法确定中标人。

6.采购人将随时保留对所有投标人所提供资料进行核实的权利。投标人必须对所提供资料的真实性负责，被推荐为中标候选人后，若出现提供虚假证明材料骗取中标的，将承担一切不利后果。

五、其他

7.在评标过程中，除投标报价外的其他项内容的评审首先由评标委员会的各成员自主打分，最终以各评委打分的算术平均值作为该项的最终分值。

8.本办法计分过程按四舍五入取至小数点后二位，当出现并列时，保留至小数点后三位。

9.无论投标人中标与否，评标委员会、采购人、代理机构和有关监督部门就评标过程中涉及的有关内容和细节均不予以解释、澄清和透露，否则当事人应承担相应的后果。

10.本办法中如有与其他处内容不一致的，以本办法为准。

11.本办法仅适用于本项目的评标工作，解释权归采购人和代理公司所有。

# 第六章、合同条款

（具体根据实际需要调整使用）

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 合同范围：

采购项目名称：平顶山市新华区教育体育局光明路小学教育集团北校区各类设施设备配套工程项目

采购项目编号：                    .

二、项目内容及要求

1、甲、乙双方应将招标文件、投标文件、项目内容等作为本条款的基础。

2、乙方作为承担本项目的中标人，应按投标文件承诺的内容开展本项目实施业务。

3、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用） |  |  |  |  |  |  |

三、合同总金额：大写（元）：

小写（元）：

四、项目完成期限及地点：

1、供货日期：       日历天

2、质保期：

3、供货地点：

五、验收及异议：

1、甲方组织验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收书，履约验收单书后附；

2、甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

六、合同款的支付方式：

合同签订后，甲方向乙方支付合同总额的30%作为预付款；全部货物送达采购人指定地点安装、调试到位后，验收合格后，甲方一次性向乙方支付合同总额的70%。

七、违约责任：

1、甲方违约，造成乙方损失的，甲方应按《中华人民共和国民法典》有关规定向乙方赔偿损失。

2、乙方违约，甲方视乙方违约情况，可没收乙方的履约保证金，直至终止合同。

3、乙方不能按时完成任务或因不可抗力的原因不能按时完成任务而未在履行 期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能完成本项目价款5%的违约金；

八、不可抗力

1、项目实施中由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能按时履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

3、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向平顶山市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，本合同继续履行。

十、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十一、合同的变更、终止与转让

1、除有关法律规定的情形外，本合同一经签订，甲、乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同变更经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

十二、签订本合同依据

1、采购人招标文件；

2、供应商投标文件；

3、中标人中标通知书。

十三、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各三份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，签订之日采购人在政府采购网进行合同备案。

采购人（甲方）：（公章）                供应商（乙方）：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字）        法定代表人或授权代理人：（签字）

地    址：                              地    址：

开户银行：                              开户银行：

账    号：                              账    号：

电    话：                              电    话：

日     期：                             日     期：

第七章、投标文件格式

（项目名称）

投标文件

项目编号：

投标人：                 	         （电子签章）

法定代表人：                     （电子签章）

日  期：      年     月     日

一、投   标   函

（采购人）

1、在研究了 平顶山市新华区教育体育局光明路小学教育集团北校区各类设施设备配套工程项目  的招标文件后，我们愿意以人民币大写：（        ）小写：（      ）元的投标报价遵照招标文件的要求参与本项目的投标。为此，提供投标须知规定的全部投标文件。

2、如果采购人接受我们的投标，我们将保证在接到通知书后，按照本招标文件中写明的时间内承担起本项目实施工作，并达到合同规定的要求。

3、我们同意在投标有效期内，严格遵守本招标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。

4、在合同协议书正式签署生效前，招标文件（含补充文件）、本投标文件连同中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的合同文件，对双方具有约束力。

5、我们理解采购人不一定接受最低报价的投标；同时也理解，采购人不承担我们任何投标费用的声明。

投标人（电子签章）：

日  期：      年    月    日

二、投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： 元 |  |  |
| 交付期 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 联系人手机号码 |  | 公司邮箱 |  |

投标人：               （电子签章）

日  期：     年   月   日

三、分项报价表

价格单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 投报品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

投标人：               （电子签章）

日  期：       年    月    日

注：1、以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加；

2、“分项报价表”中的“投标总价”应当与“投标函”和“投标函附录”中的“投标报价”一致；

四、技术偏离表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件 技术参数 | 投标产品技术参数 (投标人须按投标货物实际数据填写) | 响应/偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |

说明：投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。“偏差情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

供应商名称：（电子签章）

法定代表人： （电子签章）

日 期：   年  月   日

五、承诺书

一、交付期、质保期、质量要求

二、付款方式

三、投标有效期

四、其他

投标人：_____________________（电子签章）

日  期：      年   月   日

六、法定代表人身份证明或法定代表人授权书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：                                                        .

单位性质：                                                          .

地址：                                                              .

成立时间：                年                   月                  日

经营期限：                                                          .

姓名：             性别：           年龄：          职务：          .

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投标人：                 （电子签章）

日  期：      年   月   日

2、法定代表人授权书

本授权书声明：

注册于    （注册地全称）     的      （单位全称）     法定代表人             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权              （被授权人的姓名、职务、手机号码）为本公司的合法代理人，就              （项目名称） 的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日起生效。

附：法定代表人和代理人身份证

单位名称：                 （电子签章）

法定代表人：               （签字或盖章）

单位地址：                   .

授权日期：     年   月   日

七、投标人资格证明文件

八、综合标部分

九、技术标部分

十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在        （项目名称） 招标投标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种报销凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：                      (电子签章)

日  期：      年   月   日

十一、投标人诚信承诺书

我单位在参加       （项目名称） 项目的投标活动中，郑重承诺如下：

1．我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确、完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2．我方在本次投标活动中绝无挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标或中标资格并承担相应的法律责任；

3．我方在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；

4．我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、服务期限等内容组织实施；

5．我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同。

若我方违反上述承诺，自愿无条件接受采购单位处罚。对造成的损失、任何法律和经济责任完全由我单位负责。

投标人：                        （电子签章）

日  期：      年   月   日

十二、其他

（投标人认为需要提供的其他说明和资料）

附件1（若无，此附件可删除）：

中小企业声明函（如为中小企业）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2（若无，此附件可删除）：

残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件3（投标文件无需附此项内容）：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件4（投标文件无需附此项内容）：