- 郑州市中心医院UPS维保设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源 | 200KVA | 2014.6 |
| 2 | UPS电源 | 200KVA | 2016.5 |
| 3 | UPS电源 | 200KVA | 2017.7 |
| 4 | UPS电源 | 10KVA | 2019.7 |
| 5 | UPS电源 | 10KVA | 2019.7 |
| 6 | UPS电源 | 10KVA | 2019.7 |
| 7 | UPS电源 | 10KVA | 2019.7 |
| 8 | UPS电源 | 10KVA | 2019.7 |
| 9 | UPS电源 | 10KVA | 2019.7 |
| 10 | UPS电源 | 10KVA | 2019.7 |
| 11 | UPS电源 | 10KVA | 2019.7 |
| 12 | UPS电源 | 10KVA | 2020.5 |
| 13 | UPS电源 | 10KVA | 2020.5 |
| 14 | UPS电源 | 10KVA | 2020.5 |
| 15 | UPS电源 | 10KVA | 2020.5 |
| 16 | UPS电源 | 10KVA | 2020.5 |
| 17 | UPS电源 | 10KVA | 2020.5 |
| 18 | UPS电源 | 10KVA | 2020.5 |
| 19 | UPS电源 | 10KVA | 2020.5 |
| 20 | UPS电源 | 10KVA | 2020.5 |
| 21 | UPS电源 | 10KVA | 2020.5 |
| 22 | UPS电源 | 10KVA | 2020.5 |
| 23 | UPS电源 | 10KVA | 2020.5 |
| 24 | UPS电源 | 10KVA | 2020.5 |
| 25 | UPS电源 | 10KVA | 2020.5 |
| 26 | UPS电源 | 10KVA | 2020.5 |
| 27 | UPS电源 | 10KVA | 2020.5 |
| 28 | UPS电源 | 10KVA | 2020.5 |
| 29 | UPS电源 | 3KVA | 2018.3 |
| 30 | UPS电源 | 3KVA | 2018.3 |
| 31 | UPS电源 | 3KVA | 2019.3 |
| 32 | UPS电源 | 3KVA | 2019.3 |
| 33 | UPS电源 | 3KVA | 2018.3 |
| 34 | UPS电源 | 3KVA | 2017.5 |
| 35 | UPS电源 | 3KVA | 2017.5 |
| 36 | UPS电源 | 3KVA | 2015.3 |
| 37 | UPS电源 | 3KVA | 2015.3 |
| 38 | UPS电源 | 3KVA | 2015.3 |
| 39 | UPS电源 | 3KVA | 2015.3 |
| 40 | UPS电源 | 3KVA | 2018.3 |
| 41 | UPS电源 | 3KVA | 2018.3 |
| 42 | UPS电源 | 3KVA | 2018.3 |
| 43 | UPS电源 | 160KVA | 2015.6 |
| 44 | UPS电源 | 160KVA | 2015.6 |
| 45 | UPS电源 | 20KVA | 2015.6 |
| 46 | UPS电源 | 20KVA | 2015.6 |
| 47 | UPS电源 | 20KVA | 2015.6 |
| 48 | UPS电源 | 20KVA | 2021.8 |
| 49 | UPS电源 | 20KVA | 2021.8 |
| 50 | UPS电源 | 10KVA | 2021.1 |
| 51 | UPS电源 | 10KVA | 2021.1 |
| 52 | UPS电源 | 10KVA | 2021.1 |
| 53 | UPS电源 | 10KVA | 2021.1 |
| 54 | UPS电源 | 10KVA | 2021.1 |
| 55 | UPS电源 | 10KVA | 2021.1 |
| 56 | UPS电源 | 10KVA | 2020.10 |
| 57 | UPS电源 | 120KVA | 2017.6 |
| 58 | UPS电源 | 120KVA | 2020.7 |
| 59 | UPS电源 | 200KVA | 2022.1 |
| 60 | UPS电源 | 20KVA | 2020.1 |
| 61 | UPS电源 | 20KVA | 2020.1 |
| 62 | UPS电源 | 20KVA | 2020.1 |
| 63 | UPS电源 | 10KVA | 2020.1 |
| 64 | UPS电源 | 60KVA | 2020.1 |
| 65 | UPS电源 | 3KVA | 2022.4 |
| 66 | UPS电源 | 3KVA | 2022.4 |
| 67 | UPS电源 | 10KVA | 2020.1 |
| 68 | UPS电源 | 60KVA | 2020.1 |
| 69 | UPS电源 | 3KVA | 2020.1 |
| 70 | UPS电源 | 3KVA | 2020.1 |
| 71 | UPS电源 | 3KVA | 2020.1 |
| 72 | UPS电源 | 100KVA | 2023.3 |
| 73 | UPS电源 | 3KVA | 2020.1 |
| 74 | UPS电源 | 3KVA | 2020.1 |
| 75 | UPS电源 | 10KVA | 2020.1 |
| 76 | UPS电源 | 6KVA | 2020.1 |
| 77 | UPS电源 | 6KVA | 2020.1 |
| 78 | UPS电源 | 3KVA | 2016.7 |
| 79 | UPS电源 | 40KVA | 2021.1 |
| 80 | UPS电源 | 40KVA | 2021.1 |
| 81 | UPS电源 | 100KVA | 2022.9 |
| 82 | UPS电源 | 100KVA | 2022.11 |
| 83 | UPS电源 | 3KVA | 2018.11 |
| 84 | UPS电源 | 3KVA | 2018.11 |
| 85 | UPS电源 | 3KVA | 2020.6 |
| 86 | UPS电源 | 3KVA | 2020.6 |
| 87 | UPS电源 | 3KVA | 2020.6 |
| 88 | UPS电源 | 3KVA | 2018.11 |
| 89 | UPS电源 | 3KVA | 2022.3 |
| 90 | UPS电源 | 3KVA | 2022.3 |
| 91 | UPS电源 | 6KVA | 2020.6 |
| 92 | UPS电源 | 6KVA | 2020.6 |
| 93 | UPS电源 | 6KVA | 2022.3 |
| 94 | UPS电源 | 10KVA | 2014.7 |
| 95 | UPS电源 | 10KVA | 2023.2 |
| 96 | UPS电源 | 40KVA | 2020.5 |
| 97 | UPS电源 | 20KVA | 2024.1 |
| 98 | UPS电源 | 20KVA | 2024.1 |
| 99 | UPS电源 | 20KVA | 2024.1 |
| 100 | UPS电源 | 20KVA | 2024.1 |
| 101 | UPS电源 | 20KVA | 2024.1 |
| 102 | UPS电源 | 20KVA | 2024.1 |
| 103 | UPS电源 | 20KVA | 2024.1 |
| 104 | UPS电源 | 200KVA | 2024.3 |
| 105 | UPS电源 | 200KVA | 2024.3 |
| 106 | UPS电源 | 200KVA | 2021.1 |
| 107 | UPS电源 | 200KVA | 2020.1 |
| 108 | UPS电源 | 6KVA | 2024.1 |
| 109 | UPS电源 | 10KVA | 2025.1 |
| 110 | UPS电源 | 6KVA | 2024.7 |
| 111 | UPS电源 | 6KVA | 2025.6 |
| 112 | UPS电源 | 10KVA | 2024.7 |
| 113 | UPS电源 | 10KVA | 2024.6 |
| 114 | UPS电源 | 10KVA | 2022.1 |
| 115 | UPS电源 | 6KVA | 2022.1 |