周口市公共资源交易中心

政 府 采 购 招 标 文 件

项目名称：周口市生态环境局鹿邑分局周口市鹿邑县入河排污口规范化建设项目

项目编号：周财招标采购-2025-84号

2025年9月30日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章 投标人须知前附表	6

第三章 货物需求一览表	8

第四章 评标办法	11

第五章 投标人须知	16

第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本、合同签订指引、供应商履约验收指引	29

第七章 投标文件格式	36

周口市政府采购合同融资政策告知函	48

## 第一章  招标公告

项目概况

周口市生态环境局鹿邑分局周口市鹿邑县入河排污口规范化建设项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）获取招标文件，并于    年  月  日    点    分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：周财招标采购-2025-84

项目名称：周口市生态环境局鹿邑分局周口市鹿邑县入河排污口规范化建设项目

预算金额：1794.5500万元

最高限价（如有）：1794.5500万元

采购方式：公开招标

包别划分： 1 个包

| 包号 | 包名称 | 包最高限价万元 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 周口市生态环境局鹿邑分局周口市鹿邑县入河排污口规范化建设项目 | 1794.5500万元 |

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

合同履行期限：60日历天

是否接受进口产品： 否

本项目是否接受联合体投标： 否

本项目是否为只面向中小企业采购：是，采购预留金额（万元）1794.5500        必须提供中小企业声明函/否。(友情提醒：此处必须和省政府采购网上申报填写一致)

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”的供应商及法定代表人和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

（2）法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

时间： 2025年9月30日至2025年10月14日（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年10月21日10点0分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：周口市生态环境局鹿邑分局

地址：河南省鹿邑县行政服务中心A座13楼

项目联系人：张超      联系方式：19939782121

2.采购代理机构信息

名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东

项目联系人：郭战伟    联系方式：0394-8106517、19913276009

3.监督单位：周口市财政局政府采购监督管理科

联系方式： 0394-8106976

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2025年9 月30日

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 周口市生态环境局鹿邑分局 |
| 2 | 委托人 | 周口市生态环境局鹿邑分局 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东 |
| 4 | 项目名称 | 周口市生态环境局鹿邑分局周口市鹿邑县入河排污口规范化建设项目 |
| 5 | 项目编号 | 周财招标采购-2025-84 |
| 6 | 项目性质 | 货物类 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 包别划分 | 本次招标为1个包 |
| 9 | 付款方式 | 合同签订后支付百分之五十，安装完成后支付百分之三十，验收合格后支付百分之十五，服务期满后支付百分之五。 |
| 10 | 联合体投标 | 不允许 |
| 11 | 投标有效期 | 开标后60天 |
| 12 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 13 | 供货期限 | 合同签订后60日历天内 |
| 14 | 免费质保期 | 24个月 |
| 15 | 投标保证金金额 | 不需要缴纳投标保证金（按照相关文件要求货物、服务类政府采购活动不收取投标保证金、履约、质量保证金、合同中预留资金作为质量保证金等无法律依据的保证金。政府采购工程推广以承诺书替代保证金）。 |
| 16 | 答疑 | 疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第36条。 周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 17 | 勘察现场 | 自行勘察现场 |
| 18 | 投标文件 | 1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://jyzx.zhoukou.gov.cn网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。 2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。 |
| 19 | 投标时间及地点 | 投标截止时间：***年***月 日***（见招标公告） 标书递交地点：周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址http://jyzx.zhoukou.gov.cn） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件） |
| 20 | 开标时间及地点 | 开标时间：***年***月 日***（见招标公告） 开标地点：周口市东新区光明路市行政中心西侧南楼房间（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件） |
| 21 | 评标办法 | 综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法 |
| 22 | 其它 | 采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。 |
| 23 | 所属行业 | 工业 |

## 第三章 采购需求

前注：1） 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3） 为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5）如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

### 一、项目采购清单

| 序号 | 名称 | 建设清单 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入河排污口编码立标 | 标识牌设置 | 标识牌面板 | 套 | 125 |  |
|  |  |  | 档案建设 | 套 | 129 |  |
| 2 | 24 小时水量自动监测设备 | 电波流速仪传感器 |  | 套 | 13 |  |
|  |  | 流量结算仪 |  | 套 | 13 |  |
|  |  | RTU 数据传输记录终端 |  | 套 | 13 |  |
|  |  | 防雷模块 |  | 套 | 13 |  |
|  |  | 机箱及配件 |  | 套 | 13 |  |
|  |  | 太阳能供电系统 |  | 套 | 13 |  |
|  |  | 传感器安装支架 |  | 套 | 13 |  |
|  |  | 太阳能立杆 |  | 套 | 13 |  |
| 3 | 微型水质自动监测设备 | 水质五参数在线检测仪（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度） |  | 台 | 13 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数水质在线分析仪 |  | 台 | 13 |  |
|  |  | 氨氮水质在线分析仪 |  | 台 | 13 |  |
|  |  | 总磷水质在线分析仪 |  | 台 | 13 |  |
|  |  | 总氮水质在线分析仪 |  | 台 | 13 |  |
|  |  | 采水单元 |  | 套 | 13 |  |
|  |  | 配水及预处理单元 |  | 套 | 13 |  |
|  |  | 数据采集和控制单元 |  | 套 | 13 |  |
|  |  | 辅助单元（工业空调、防雷模块、环境监测单元、废液收集单元等） |  | 套 | 13 |  |
|  |  | 一体化微型站房 |  | 套 | 13 |  |
|  |  | 站房水、 电及配套辅材 |  | 套 | 13 |  |
|  |  | 安装调试 |  | 套 | 13 |  |
| 4 | 视频监控设备 | 球形摄像机 （含电源） |  | 台 | 13 |  |
|  |  | 安防摄像机 |  | 台 | 13 |  |
|  |  | 摄像机支架 |  | 个 | 13 |  |
|  |  | 网络设备录像机 |  | 台 | 13 |  |
|  |  | 设备箱 |  | 个 | 13 |  |
|  |  | 防雷及接地系统 |  | 个 | 13 |  |
|  |  | 太阳能供电系统 |  | 个 | 13 |  |
|  |  | 太阳能控制器 |  | 个 | 13 |  |
|  |  | 蓄电池箱 |  | 套 | 13 |  |
| 5 | 入河排污口动态管理平台软件、 硬件 | 水质、水量在线监控系统软件 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 视频监控软件 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | GIS 信息一张图管理系统软件 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 应用运行支撑平台系统软件 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 数据分析预警系统软件 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 平台用户权限维护管理系统软件 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 电子督办预警提示系统软件 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 排污口 APP 管理 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 显示屏设施 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 设备护栏和平台购置安装费 |  |  | 套 | 13 |  |
| 7 | 地埋线铺设（YJLV22-3*50+1*25mm）含过路过沟费用 |  |  | 米 | 300 |  |
| 8 | 入河排污口更新维护 |  |  | 个 | 98 |  |

注：本项目采购的核心设备为“微型水质自动监测设备”。

二、设备技术要求

1、入河排污口编码立标

1）标识牌面板建设要求

标识牌牌面主要向管理人员及公众展示入河排污口基本信息和管理信息，方便环境监管及监督投诉。标识牌由文字、图形符号、衬底色和边框 组成。标识牌分为简化标识牌和详化标识牌，简化标识牌内容应至少载明入河排污口名称、编码及类型，或含有前述内容的二维码信息。（1）图形标志 图形标志由三部分组成：顶部为排污口门标志，中间为污水标志，底部为受纳水体及鱼形标志。

标志牌的外观质量要求

①标志牌、立柱无明显变形；②标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落；③图案清晰，色泽一致，不得有明显缺损；④标志牌的表面不应有开裂、脱落及其它破损。

标志牌的检查与维修

标志牌必须保持清晰、完整。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合本标准的情况，应及时修复或更换。检查时间至少 每年一次。

排污口类型：按《入河入海排污口监督管理技术指南-排污口分类（HJ1312-2023)》中排污口分类的大类填写，主要有四大类 16 小类，四大类分别为工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口、其他排口；

排污口名称：按《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ 1235—2021)执行；

排污口编码：按按《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ 1235—2021)执行，包含海区/水系代码、行政区划代码、顺序代码、排污口类型代码(不包含扩展代 码)；

排污口责任主体；监管主体和监督电话。

平面固定式标识牌外形尺寸建议为 960mm×600 mm。立式固定式标识牌外形尺寸建议为 840 mm×840 mm，标识牌最上端距地面2m，地下 0.3 m。标识牌建议采用 1.5-2mm冷轧钢板，立柱采用 38×4 无缝 钢管， 表面采用搪瓷或者反光贴膜， 标识牌的端面及立柱要经过防腐 处理。

标识牌外观质量要求。标识牌、立柱无明显变形； 标识牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落；图案清晰， 色泽一致，不得有明显缺损； 标识牌的表面不应有开裂、 脱落及其它破损。标识牌图形颜色及装置颜色。提示标志：底和立柱为绿色， 图案、边框、支架和文字为白色； 警告标志： 底和立柱为黄色， 图案、 边框、支架和文字为黑色。

鹿邑县入河排污口标志牌设置统计表

| 序号 | 项目及内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识牌面板 800mm*600mm*2mm 铝板 | 块 | 125 |
| 2 | 标识牌铝槽 0.6m | 条 | 250 |
| 3 | 标识牌管码 | 个 | 250 |
| 4 | 标识牌立杆Φ60*2400 镀锌管 | 根 | 125 |
| 5 | 立杆横撑∠40*600 | 条 | 500 |
| 6 | 标识牌反光膜 800*600 | 块 | 125 |

- 档案建设要求

档案建设一般原则要求如下：

（1） 入河排污口管理单位应将入河排污口档案纳入本单位档案管理体系。

（2）入河排污口档案资料可采用纸质文件或电子文件进行存储。

（3） 归档的纸质文件材料应当字迹工整、 数据准确、 图样清晰、 标识完整、手续完备、 书写和装订材料符合档案保护的要求。

（4） 归档的电子文件 （含电子数据） 应采用符合国家标准或能够转换成符合国家标准的文件格式， 满足长期保存的格式要求； 电子文件的归档按照 GB/T 18894、 DA/T 385 的规定执行。

（5） 归档的电子文件应当和纸质文件保持一致， 并与相关联的纸质档案建立检索关系。具有重要价值的电子文件应当同时转换为纸 质文件归档。

档案内容

（1） 单个入河排污口档案

工业排污口、城镇污水处理厂排污口单个入河排污口台账应包括以下内容：

a.入河排污口登记表；

b.入河排污口设置申请文件；

c. 同意设置入河排污口的决定文件；

d.入河排污口监督检查资料；

e.入河排污口监测资料；

f.其他有关文件和资料。

除工业排污口、城镇污水处理厂排污口以外的入河排污口，其单个入河排污口档案应至少包括各入河排污口责任主体提供的基本信息表。

（2） 入河排污口资料档案

入河排污口资料档案应包括：

a.所有入河排污口登记档案；

b.所有入河排污口申请档案， 包括入河排污口设置单位提出申请时提交的各种文件和审批单位出具的行政许可文件等；

c.所有入河排污口调查信息档案，包括排查整治及日常监管中收集的入河排污口照片和各类入河排污口示意图等；

d.所有入河排污口监测资料档案。

档案信息化管理、更新和监管

- 信息化管理

- 入河排污口管理单位应依托排污口信息平台开展档案管理，管理排污口排查整治、 设置审核、 日常监督管理等信息， 建立动态管理台账。

（2） 档案更新

入河排污口管理单位应按照入河排污口设置审核、 排查整治、 监督检查工作进展动态更新档案内容。 开展监测的入河排污口，入河排污口责任主体还应在每年 2 月1日前，向入河排污口管理单位报送上年度入河排污口使用情况和监测情况。

（3） 日常监管

入河排污口管理单位组织对入河排污口开展监督管理后，应填写入河排污口现场检查表， 将水质监测结果、 排污口损毁情况等现场情形纳入单个入河排污口档案。

入河排污口资料档案应根据排查整治后的责任主体清单、确需保留的入河排污口清单动态更新。已注销的入河排污口，应保留其编码，相关档案资料归入历史档案。

入河排污口管理单位应定期对入河排污口责任主体台账记录情况进行监督检查， 检查台账的记录内容、 记录频次、 存储及保存方式 等是否规范， 对存在问题的提出整改意见并督促整改。

2、24 小时水量自动监测设备

根据《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》（HJ1309-2023）要求，入河排污口流量在线监测系统安装在采样监测点处.

总体要求

（1）需测定流量的排污单位，根据地形和排水方式及排水量大小，应在其排放口上游能包含全部污水束流的位置，修建一段特殊渠（管）道的测流段，以满足测量流量、流速的要求。

（2）一般可安装三角形薄壁堰、矩形薄壁堰、巴歇尔槽等标准化计量堰（槽）。

（3）标准化计量堰（槽）的建设应使：能够清除堰板附近堆积物，能够进行明渠流量计比对工作。

硬件技术参数要求

超声波多普勒流量计

| 序号 | 参数名称 | 技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测速范围 | 流速：（-10~10）m/s，液位：（0~10）m 温度（-5～60）℃ | 双向流且识别流向，流速流量带正负号 |
| 2 | 测速精度 | 流速：1.0%±0.01m/s 液位：0.2%±0.01m 温度：±1℃ |  |
| 3 | 分辩率 | 流速：1mm/s 液位：1mm |  |
| 4 | 稳定输出数据时间 | 小于 10S |  |
| 5 | 工作频率 | 2MHZ |  |
| 6 | 通讯输出 | RS485,MODBUS |  |
| 7 | 供电电源 | AC：220V DC：24V |  |
| 8 | 防护等级 | IP68 |  |

遥测终端（RTU）

| 通讯方式 | 无线传输4G全网通 |
| --- | --- |
| 通讯速率 | 1200bps～115200bps |
| 电池容量 | 内置3.6V锂电池114Ah或外置3.6V锂电池228Ah |
| 存储容量 | 4Mbit |
| 历史数据数量 | >4000条 |
| 存储时间 | >10年 |
| 防水等级 | IP68 |
| 工作环境 | 温度(-40℃～+85℃),环境相对湿度 |

3、微型水质自动监测设备

微型水质自动监测设备由机柜、仪表分析单元、采水/配水/预处理单元、控制与数据采集传输单元、动力环境、防雷设备等组成。其中仪表分析单元由高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、水质五参数等分析仪等组成；采水/配水/预处理单元将水样采集、处理后供各分析仪表使用；系统泵阀及辅助设备由PLC控制系统统一进行控制；各仪表数据经RS232/485接口由工控机进行统一数据采集和处理，系统数据支持光纤和3G/4G无线传输两种传输模式。为防止雷击影响，水质自动监测站配置完善的防直击雷和感应雷措施。系统配置智能环境监控单元对系统整体安全、消防和动力配电进行智能监控。同时，水质自动监测站可设置有视频监控装置，可远程实时对取水口状况，站房内部状况进行监视。功能模块化。微型水站采用模块化设计，各模块功能独立，模块间采用现场总线进行连接通信。单个模块处理流程或功能的改进不会影响到其它模块，可快速满足用户的个性化需求。当发生故障时模块可整体更换，有效缩短故障修复时间，提高微型水站有效运转率。

3.1仪器功能要求

3.1.1通用技术要求

操作语言

水质在线分析仪器和控制单元所有显示均为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

供电参数

水站设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz；所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。

使用环境

设备在温度5～45℃，相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

通讯协议

按照采购人指定的传输协议要求，将所有监测数据及相关信息传输至指定的平台，包括但不限于仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

3.1.2仪器功能要求

投标人提供的自动监测仪器必须为适合于长期运行的在线式仪器，高锰酸盐、氨氮、总磷、总氮自动监测仪器必须具有：

具有连续测量、周期测量、定点测量功能

具有周期校准、单点校准、多点校准功能

具有自动清洗、手动清洗功能

支持标样核查、零点核查、跨度核查、零点漂移、跨度漂移、平行样测试、加标回收功能

支持仪器数据上传、参数上传，支持远程反控，可实现本地所有功能

可上传数据包括：测量数据、校准数据、校准曲线、报警数据、日志数据等

可上传参数包括：测量参数、通讯参数、过程参数等

远程反控包括：测量、校准、清洗、质控、器件控制、信号调整、试剂导入、紧急停止等

仪器具有开机自检、流程运行前自检功能

*采用柱塞泵取样定量，且柱塞泵不与试剂直接接触

*采用多通道阀切换液路，提供10个以上试剂接口，且屏幕可实时显示当前阀位通道

*屏幕可直接控制分析仪所有器件，并可实时显示当前器件状态，柱塞泵、多通道阀、电磁阀、蠕动泵、光源、加热丝、风扇、液体检测器、漏液报警器等

通过加热丝对反应体系加热，通过PID算法对加热过程进行控制，通过风扇对反应体系降温，通过PT100温度传感器对温度进行实时监测，实现水样的高温消解和恒温控制

*基于分束光纤实现双光路设计，采用光信号调制技术、特定光束比例和软件算法，消除暗电流、杂散光、温度等对光学系统的干扰

具有光电反馈的计量平台，消除高低温进样的干扰

*具有浊度、色度自动补偿功能，可消除浊度对测量的干扰。

具有至少6个量程，量程可手动、自动切换，仪器只显示最终测试结果量程切换策略可配置，可设置切换判断阀值

*具有智能稀释技术，可根据水样浓度自动调整稀释样比例。可将超高浓度水样稀释后测量，稀释倍数大于1000倍。

单次测量试剂使用总量不大于3mL

具有试剂余量显示及试剂耗尽报警，试剂余量设置及一键更换试剂功能

可扩展阀及管路系统堵塞自动检测功能，自动报警提示堵塞

分析仪漏液时，自动报警

具有断电、断水保护和自动恢复功能，可自动排空、自动清洗、自动复位到待机状态。断电后，所有参数、数据均不丢失

测量数据携带时间、数据标识、量程、吸光度、过程吸光度、过程信号电压值等信息，方便故障诊断

采用数据库管理，可存储10年以上数据，包括测量数据、校准数据、报警记录、操作日志等(按每日原始数据与可存储容量核算);以上数据支持U盘直接导出

仪器采用模块化设计，全平台测量因子可替换

*仪器采用水电分离设计，防止设备进水损坏

支持水样预处理(超声匀化、过滤、沉淀)功能

具备对水样管多重清洗功能，减少管路残留吸附；进入仪器的样品，可根据实际需求选择润洗次数，可实现多次润洗。

具有实时状态、流路图、关键参数、测量数据、校准数据、报警记录

具有脱屏控制功能，可实现无屏运行或多机公用一屏功能

同时支持U盘、PC软件直接升级主板配序、屏幕程序

具有系统密钥功能，可对仪器进行授权，并对关键器件加密，防止非授权器件被安装在仪器上，引起故障或危险

具备动态密码设置保护功能，可通过动态管控协议远程更改用户密码功能

支持RS232接口、RS485接口、RJ45接口、开关量输入、开关量输出(4~20)mA输入，(4~20)mA输出

*协议支持《国家地表水监测仪器通讯协议技术要求》、《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212),及各省地方协议和动态管控协议。

支持直流(24±2.4)V、交流(220±22)V供电，待机功耗<20W

单台仪器重量<15 Kg

光信号调理和光衰自恢复技术，光源连续使用寿命3年

自定义时序控制流程，针对不同工况水样可以自由组合保证水样测试准确性

3.2分析仪技术指标要求

- 3.2.1五参数水质在线分析仪

- 水温水质在线分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热电阻 |
| 量程 | 0℃～60℃，可调 |
| 准确度 | ±0.5℃ |
| MTBF | ≥720h/次 |

- pH水质在线分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH0～14（0～40℃），可调 |
| 示值误差 | ±0.1pH |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1pH |
| 响应时间 | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±0.1pH |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±0.1 pH |
| 防护等级 | ≥IP65 |

- 溶解氧水质在线分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.3mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3mg/L |
| 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120s |
| 温度补偿精度 | ±0.3mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±0.3 mg/L |
| 防护等级 | ≥IP65 |

- 电导率水质在线分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 最小检测范围 | 0～200mS/m（0～40℃），可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 重复性 | ±5% |
| 响应时间（T90） | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±5% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±3% |
| 防护等级 | ≥IP65 |

- 浊度水质在线分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0～1000NTU，可调 |
| 重复性 | ±5% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| 防护等级 | ≥IP65 |

- 3.2.2高锰酸盐水质在线分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～50mg/L，可定制 |
| 重复性 | ≤2% |
| *示值误差 | 20%量程：不超过±5% |
|  | 50%量程：不超过±3% |
|  | 80%量程：不超过±2% |
| 检出限 | ≤0.2 mg/L |
| *单次测量废水体积 | ≤20mL |
| *单次测量废液体积 | ≤6mL |
| 加标回收率 | 90%~110% |
| 线性相关系数 | ≥0.9995 |
| *抗浊度、色度 | 20%量程：不超过±8% |
|  | 50%量程：不超过士8% |
|  | 80%量程：不超过±8% |

- 3.2.3氨氮水质在线分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 水杨酸分光光度法 |
| 量程 | 0～50 mg/L，可定制 |
| 重复性 | ≤1% |
| *示值误差 | 20%量程：不超过±5% |
|  | 50%量程：不超过±3% |
|  | 80%量程：不超过±2% |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |
| *单次测量废水体积 | ≤20mL |
| *单次测量废液体积 | ≤6mL |
| 加标回收率 | 90%~110% |
| 线性相关系数 | ≥0.9995 |
| *抗浊度、色度 | 20%量程：不超过±8% |
|  | 50%量程：不超过±8% |
|  | 80%量程：不超过±8% |

- 3.2.4总磷水质在线分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～2mg/L，可定制 |
| 重复性 | ≤16 |
| *示值误差 | 20%量程：不超过土5% |
|  | 50%量程：不超过±3% |
|  | 80%量程：不超过±2% |
| 检出限 | ≤0.01 mg/L |
| *单次测量废水体积 | ≤20mL |
| *单次测量废液体积 | ≤6mL |
| 加标回收率 | 90%~110% |
| 线性相关系数 | ≥0.9995 |
| *抗浊度、色度 | 20%量程：不超过±8% |
|  | 50%量程：不超过±8% |
|  | 80%量程：不超过±8% |

- 3.2.5总氮水质在线分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
| 量程 | 0～10mg/L，可定制 |
| 重复性 | ≤1% |
| *示值误差 | 20%量程：不超过±5% |
|  | 50%量程：不超过±3% |
|  | 80%量程：不超过±2% |
| 检出限 | ≤0.02 mg/L |
| *单次测量废水体积 | ≤20mL |
| *单次测量废液体积 | ≤6mL |
| 加标回收率 | 90%~110% |
| 线性相关系数 | ≥0.9995 |
| *抗浊度、色度 | 20%量程：不超过±8% |
|  | 50%量程：不超过±8% |
|  | 80%量程：不超过±8% |

（投标人所投主要在线监测仪器设备（高锰酸盐、氨氮、总磷、总氮）须提供具有CMA和CNAS认证的检测单位出具的检测报告，作为证明材料。检测报告获取时间须为本招标公告发布前，否则无效）

- 3.3系统集成要求

- 3.3.1系统集成技术要求

- 系统设计总体要求： 对所采水样进行相应的预处理，将水样中的某些杂质过滤而又不能改变水样的代表性。方法成熟、性能稳定、经济合理、运行费用低、维护工作量小，尽量选择没有污染物废液排放的分析仪。一些不符合环保要求的排放废液应作相应收集。仪器设备及系统抗电磁干扰、避雷装置及电力供应稳定的配套系统设计。系统工艺流程简捷，组成精简，力求使系统设备的投资尽量合理。管线布置通畅合理，管材选择确保系统能长期有效运行。自动化程度高，做到自动采样、自动预处理反吹、自动分析和自动清洗以及数据记录和输出等环节的可靠有效。水质自动监测装置要求一体式机柜式安装方式，布局合理，整齐美观，尽量缩短现场安装调试的工作量。管道及所有与被测介质接触的部件，必须允许清洗介质通过而不产生损坏。系统中关键部件（如阀门、 接头等）要求使用优质知名产品。要求有系统状态参数的显示。水质五参数测量的安装遵循水样无处理最短原则。整个系统特别是采水系统应采取有效的防冻措施，保证系统在低温下正常稳定运行。

- 系统功能总体要求：可调节式取样方式（连续或间歇）。合理的沉砂、 过滤。现场自动控制运行。远程监控。系统自动诊断。系统故障报警及记录。停电保护及来电自动恢复。可设定运行方式（连续或间歇）。 自动反吹清洗，可设置清洗周期。有抑制藻类在系统内孳生的功能。数据自动采集、处理及传输。 系统设置具有开放性， 用户可根据需要自行设置有关参数， 系统具有良好的扩展性。数据采集、传输、存贮必须满足平台的要求；数据、视频图像采用有线、 无线传输方式，必须提供相关仪器设备的通讯协议。

3.3.2、采水单元技术要求

(一)、采水点位布设要求

采水点位一般选择在水质分布均匀，流速稳定的平直河段；

取水口位置一般应设在河流凸岸（冲刷岸），不能设在河流的漫滩处，避开湍流和容易造成淤积的部位，丰、枯水期离河岸的距离不得小于10m；

取水口应有良好的水力交换，不能设在死水区、缓流区、回流区；

取水点与小型站的距离一般不应超出100m，枯水期不超过150m，确因客观条件无法达到的，可根据实际情况进行调整，尽量缩短采水管路的距离，减少因采水管路过长对结果的影响；

枯水季节采水点原则上水深不小于1m，采水点最大流速一般低于3m/s。如现场情况无法满足，供应商应根据现场实际情况予以解决，以满足采购人要求。

(二)、采水技术要求

采水设施应结合现场水文、地质条件确定合适的采水方式，符合《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T915-2017）及《地表水水质自动监测站站房及采排水技术要求（试行）》的要求，保证运行的稳定性、水样的代表性、维护的方便性；

采水设施一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置、防堵塞装置和保温配套装置；

采样装置的吸水口原则上应设在水下0.5～1m范围内，并能够随水位变化适时调整位置，同时与水体底部保持足够的距离，防止底质淤泥对采样水质的影响；如水体深度不足0.5m，采水口位置应位于水深一半处；

采水系统应至少具备双泵/双管路轮换功能，配置双泵/双管路采水，一用一备；可进行自动或手动切换，满足实时不间断监测的要求；

采水管道应设置防冻保温措施，以减少环境温度等因素对水样造成影响；

采水管道材质应有足够的强度，具有良好的化学稳定性，不与水样中被测物产生物理和化学反应；

采水管道应具有防意外堵塞和方便泥沙沉积后的清洗功能，管路应易于拆卸和清洗；

采水管道应有除藻和反清洗设备，可以通入清洗水进行自动反冲洗；

采水设施采集的样品应能保证水样代表性，集成干预核查应符合要求。

(三)、采水设备要求

采水泵

（1）采水泵优先选用清水潜水泵；当监测水体浊度过大时，应选择污水潜水泵。当取水头位置与站房的高差小于8m或平面距离小于80m可考虑选用离心泵或自吸泵。采水泵的选择须满足水质监测系统运行所需水量和水压的要求，根据现场采水距离、水位落差配置相应功率的采水泵。

潜水泵：满足采水距离，具备安全的固定方式，能提供最大扬程、电压（380V或220V）和所需功率的参数。

（2）选用的材质应适应环境需要，应具备防腐、防漏等性能。

（3）按照一用一备原则，配备2个采水泵，提供电缆的材料。

采水管道

（1）采水管道材质应有足够的强度，可以承受内压和外载荷，具有良好的化学稳定性、重量轻、耐磨耗和耐油性强。

（2）采水完成后系统应具备自动排空管道并清洗的功能，清洗过程不对环境造成污染。

（3）管路铺设深度原则上应满足当地防冻深度要求，对无法满足深度要求的，应采取伴热保温措施；采样管线铺设应提前预埋保护套管；回填后在管路施工铺设线路上应做好警示，防止其他施工误挖，保证管路使用安全。

（4）采水管径应大于DN25，采用耐用、耐热、耐压及环保材质，不改变水样代表性。

（5）采水装置延长距离后，配备必要水泵电缆线。

保温、防冻、防压、防淤、防藻要求

（1）保温结构应具有足够的机械强度以防止压力损坏，结构简单、施工方便、易于维修、拥有良好的防水性能等特点。

（2）地面段管路通过外层敷设伴热带和保温棉实现保温和防冻功能；埋地段管路通过将管路敷设于当地冻土层以下，对管路起到防冻作用；也可采用深埋和排空方式。在采水管道经过水面冰冻层的一段，应安装电加热保温层，并有良好的防水性能。

（3）经过道路的管路应敷设于预留的地沟或套管内，上部设置水泥盖板防止人为踩踏；经过道路的保护套管应选用热浸镀锌钢管或足够强度的优质PE管。

（4）确保采水管道铺设平滑并具有一定坡度，尽可能减少弯头数量，避免管道内部存水。在系统设计时，设置反冲洗装置，以防止淤泥沉积和藻类聚集。

（5）根据实际情况选择套管，套管可采用优质PE管或热浸镀锌钢管，水中套管应使用钢丝软管。

3.3.3、配水及预处理单元技术要求

（1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

（2）具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

（3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

（4）具备可扩展功能，自动站预留接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

（5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

（6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

（7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

3.3.4、数据采集和控制单元技术要求

水质自动监测子站的数据采集和控制单元具有系统控制、数据采 集与存储以及远程通信功能。现场控制单元主要由系统控制软件、工控机、PLC可编程逻辑控制器、总空气开关、各仪器设备的空气开关、接触器、开关电源、继电器和接线端子等部分组成。PLC 系统按照预先设定的程序负责完成系 统取水配水控制，启动测试，清洗，除藻，反吹等一系列的动作。同时可以监测系统状态，并根据系统状态对系统动作做相应的调整。现场工控机和PLC 控制器均安装在控制柜中。现场工控机一般采用低功耗、高稳定性的嵌入式软硬件设计，该单元主要实现现场运行状态的监控，现场运行参数的设置， 历史数据和系统运行日志的存储与上位机的通信等功能。

主要功能包括： 对采水、配水、管路清洗等单元以及仪器的校准和同步启动等工作模式进行自动控制，并对故障或异常事件进行处理。 对仪器的分析结果进行采集、处理和存储。与仪器间通信采用基于 RS485 的现场总线方式，并采用开放的通信协议。 数据采集与传输完整、准确、可靠，采集值与仪器测量值误差不大于仪器量程的 1%。可现场或远程对系统设置连续或间歇的运行模式。 控制系统能对仪器进行一些基本功能的控制，如待机控制、工作模式控制、 校准控制、清洗控制，停水保护等。 在满足现场控制点的基础上具有 10% 以上的备用控制点，以备日后控制单元的修改和升级。具备断电、断水或设备故障时的安全保护性操作。具备自动启动和自动恢复功能。

数据采集和控制单元同时具备数据存储能力，可作为现场数据传输的备用设备，在现场监控和数据传输单元无法正常工作时，能保证历史数据的正常传输。

支持 HJ/T212-2005 数据传输标准协议可定制。 身份识别、授权操作。

测量数据、 仪器信号、设备状态实时显示。

数据超限报警、设备故障报警，醒目颜色区分。

实时曲线、历史曲线 （分钟、 小时、 日、 月 …）。

统计报表 （小时、 日、 月 …）查询、excel 导出。

数据报警报表记录、报警限值设定。

记录系统工作日志（设备运行）。

系统流程动画显示、IO 状态实时解析。

维护日志记录、查询、excel 导出。

远程控制现场设备、修改系统工作模式、设备运行参数。

支持各种数据采集、传输协议，协议可任意定制。

数采仪标配采用 SQLServer 关系型数据库，可扩展性好。

软件可根据需求定制。

工控机配套的系统控制软件可以完成对水温、 pH、 电导率、 溶解氧、 浊度、 总氮、 总磷等指标参数的实时数据采集和历史数据存储， 并留有多个扩展接口。 工控机可采集温度（包括室内）、 湿度（包括室内）等环境指标。 工控机可采集仪器设备的供电、 启动、 停止、 运行、 测量、 校零、 校标、清洗、 试剂添加、 采样时间、 采样频次、 自动留样、进出口压力、水泵、 阀门、通信等工作状态（包括实现远程控制的状态量）。

数据传输单元负责完成数据从现场监测站到远程中心的传输工作。对于水质自动监测站一般要考虑二路通讯线路，其中一路作为主信道，另一路作为备用信道，双信道能互为备份。 根据现场的具体情况，对于主信道一般可选择有线专线， 这样能保证主信道的通讯稳定 可靠， 且通讯速率也较高些。对于备用信道一般可选择 4G/5G 无线 传输方式。

3.3.5辅助单元技术要求

辅助单元包括含工业空调、防雷模块、环境监测单元、废液收集单元等等。

1）空调

空调能将水质自动监测小型站机柜内温度控制在10～30℃，防止仪表试剂变质和温度过高或过低导致仪表不能正常运行。空调可制冷或加热，保证夏天和冬天站房内温度均在可控范围。

2）综合防雷

综合防雷要求监测系统配置全面的防感应雷措施、防雷器均采用优质的防雷模块，有效防止雷击对系统造成的损坏。

3）环境监测单元

配置大屏显示温湿度变送器对环境温湿度数据进行采集；配置烟雾传感器可探测水站站房内火灾时产生的烟雾。配置水浸变送器用于监测现场某处或连续多处是否有积水险情；

4）废液收集

配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集。

3.3.6一体化机柜要求

采用一体化集成机柜，外观应美观实用，与当地环境相协调，无需征地建房，占地面积小，内部面积底部密封防潮，保温性能优良。机柜占地面积小于1平方米。

采样管线以及电线电缆的敷设，符合《仪表配管配线设计规定》(HG/T20512)的规定。

配备具有来电自启功能的冷暖空调。机柜内安装有温湿度传感器，在线采集机柜内环境因素。

机柜底座有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时不变形，安装于混凝土基础上。同时机柜安装有避雷设施和良好的接地装置；

机柜高程满足50年一遇防洪标准。

机柜耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定。

机柜内使用的材料需为耐火材料。

机柜整体防护等级达到IP55及以上。

地基要求

水质自动监测站安装需提供一个水泥基础平台，水泥基础平台必须建设在牢固的地基上，保证地基不垮塌。

根据水质自动监测站的尺寸建设水泥地基平台，水泥地基平台的高度可根据站点选址地形要求，适当调节地基高度，一般高出地面0.2-0.3米，保证地基不积水。

基座必须牢固，能承重800Kg以上的重物，能承受较大风力；

基座必须要水平，一体化机柜安装在基座上不能倾斜；

基座安装位置不能距采样点位置太远，最好距离采水点位置100m内。

4、视频监控设备

为实时全面监管入河排污口周边情况，排污口周边安装视频监控装置， 并将数据实时上传到鹿邑县环境综合业务管理系统平台。 监控范围覆盖以入河排污口为中心周边100m半径范围， 采集设备的分辨率不低于 400 万像素，可以进行变焦和360 度旋转，既能使用市电又能使用太阳能供电，实现 24小时全天候值守；采用 5G 高速传输网络， 实现监控影像的随时上传，和监控影像的随时调用提取。监控设 备安装有防护设施， 实现各种天气状况下的正常运转。

设有专业技术人员对监控设备进行运维和巡查。设备维修实现快速响应，及时维修；每月对设备进行巡查，检查设备运行状况和传输情况，确保监控设备的正常运行。

（1） 基座与立杆

视频监控系统立杆的基座宜采用混凝土材质，基座的浇筑应满足后期线缆敷设需要。 基座应埋设在基坑内， 基坑的开挖深度应满足立杆抗风、抗震等稳定性要求。

视频监控系统立杆宜采用热镀锌钢管，高度应满足前端视频监控器使用及检修需要。立杆表层应进行防腐防锈处理，底部与基座稳固连接，设置防雷及接地系统。

（2） 前端视频监控器

前端视频监控器应包含高清数字摄像头、网络视频录像机等。高清数字摄像头水平分辨率不应低于1080P，400 万像素 4 寸 23 倍红外网络高清智能球机_POE；支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测； 内置加热玻璃，有效除雾；支持 3D数字降噪，支持120dB宽动态；支持定时抓图与事件抓图功能；支持定时任务，一键守望，一键巡航功能；支持 256GB microSD 卡存储；网络视频录像机硬盘应满足当前站点90 天的视频存储容量要求。 应包含1U 315 系列机箱， 1 盘位网络硬盘录像机， 电源适配器，已内置 1 块 6TB 硬盘（总容量 6TB)， 1个 HDMI 接口、1个 VGA 接口，同源输出，可支持 4K输出，1个10M/100Mbps  网口+4个10M/100MbpsPoE网口，2个USB2.0 接口，报警 I 接口： 4路报警输入，1 路报警输出， 输入带宽：40Mbps，输出带宽： 80Mbps，接入能力：4路 H.264、 H.265 格式高清码流接入，解码能力：最大支持 8 × 1080P。

（3） 设备箱

设备箱空间尺寸应满足所有箱体内设备的安装布线要求。箱体宜采用不锈钢材质，设置百叶窗散热，并满足防水、防虫、防盗等要求。

（4） 路由器

路由器应支持多种数据采集和视频监控设备，满足 4G 及以上通信要求， 支持全网通信制式。

视频监控设备明细表

| 序号 | 明细项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球形摄像机 （含电源） | 1 | 台 |
| 2 | 安防摄像机 | 1 | 台 |
| 3 | 摄像机支架 | 1 | 个 |
| 4 | 网络设备录像机 | 1 | 台 |
| 5 | 设备箱 | 1 | 个 |
| 6 | 防雷及接地系统 | 1 | 个 |
| 7 | 太阳能供电系统 | 1 | 个 |
| 8 | 太阳能控制器 | 1 | 个 |
| 9 | 蓄电池箱 | 1 | 套 |

5、入河排污口动态管理平台软件、硬件

为提高排污口的监管能力,项目需建设一套排污口智慧监管平台，实现对水质水量实时监控， 排污口周边环境实时显示，监管预警“零时差”。

5.1总体要求

（1） 排污口数据可视化需求：政府、生态环境局、水利部门、县乡两级河长和各乡镇相关工作负责人均需了解所负责辖区内各排污口的具体位置， 准确的排污口信息可视化地图展示， 可让人直观、 清晰的了解和掌握各排污口的位置信息。

（2） 排污口信息分类查询需求：平台需具有分类查询功能，以满足各级负责人根据特定要求， 筛选、 查询各排污口相关信息。

（3） 排污口数据统计分析需求： 平台应可对排污口数据在时间维度和空间维度进行简单的统计和分析， 以辅助各级管理人员进行工 作决策。

（4） 排污口数据后台维护管理需求： 后续各入河（湖）排污口的数据都将进行定期的动态更新，这就要求本平台可在后台进行数据的维护与管理，以保证平台数据的同步更新。

（5）平台用户管理需求： 本平台用户包括政府、 生态环境分局、水利局、县乡两级河长和各乡镇相关工作负责人等，平台需针对不用用户群设置对应的查询和管理权限，以有效管理各用户群。

5.2动态管理平台主要功能要求

（1） 排污口基础信息查询功能。平台包括的排污口信息主要为: 排污口编号、经纬度、 所属乡镇、所属河道、排污口水质、排污口水量、排污口上游污染源类型、排污口类型(工业、雨水、混合、生活等）、入河（湖）方式 （管道、涵闸、明渠（沟))、整治情况等。 可根据不同工作需求， 按照不同方式查询排污口。

为了各级部门在进行排污口管理时有空间上直观的认识，排污口位置直接显示在互联网地图上， 形成“鹿邑县排污口一张图 ”。 在地图上实时点击排污口， 即可显示排污口的位置、 所属乡镇、 所属村、 所属河流、 排水类型、排污口照片等信息。各级部门及河长可以根据工作需要， 对排污口的所属乡镇、 所在河流、整治情况、 排水情况等  进行筛选， 分类显示符合条件的排污口。

在卫星地图上显示辖区内认可的排污口信息， 根据整治情况不同，分别用不同颜色来表示。红色代表正在治理，黄色代表计划治理， 绿色代表治理完成。地图上，排污口图标的大小表示每天排水量的大小。

在查询条件区输入不同的查询条件，来限制在地图上显示的排污口，查询条件不输入表示不做限制。 排污口名称支持模糊查询。 通过缩放地图来显示排污口的名称。

在地图上点击排污口的图标， 即可显示排污口的简要信息。主要包括：排污口排入河流、 湖泊、 所属乡镇、所在村、 排污口图片、 排污口编号、排水来源和每天排水量等信息。

(2)排污口上游污染源信息查询。按照企事业单位排污口、污水集中处理设施排污口、城市雨洪排污口、农田退水排污口和其他排污口对上游污染源进行分类，并标明污染源的历史排水情况、整治信息等。

(3)监测数据实时显示功能。利用二维地图或卫星地图， 按坐标将排污口定位在地图上，点击地图上的排污口位置可以显示排污口编号和位置等基本信息。 同时可以显示该排污口的水质水量数据，以及 周边环境情况。

为了查询排污口更详细全面的信息，开发排污口监测数据实时显示查询功能。 选择排污口后点击查看， 有历史数据和实时数据两项选择。 选择实时数据可以查看排污口的水质水量数据， 也可调出排污口周边环境照片， 及时检测排污口的信息。也可通过历史数据选项查看近是三个月的水质水量变化，包括表单和折线图两种形式显示。

(4） 数据统计分析功能。 平台可以按区域、时段等条件， 查看单个或多个排污口的日评价、 周评价、月评价、 年评价及排名情况。 也可以查看监测参数近三日的趋势图，用户可根据时间段显示该时段类的单个参数的数据变化趋势， 可以通过点击参数来切换参数， 图表显  示数据、 均值、 超标限值、 最值， 可以放大所选区域。 周报、 月报、 年报等水质报表以word 格式生成，平台具备查询、预览、 导出、 打  印等功能。

数据分析功能可以根据排污口的整治进度和其他信息数据，对排污口进行分类统计，以图表形式和简报形式展示。 该功能还可以针对 整治进度进行分时段统计分析，便于政府相关部门和乡镇对排污口整 治工作有整体把握。 对每个乡镇的排污口治理情况进行统计分析，整治进展用柱状图表示。 页面上半部分用柱状图展示， 同时用表格形式 给出具体的数字。

(5)超标报警功能。平台具有超标报警功能， 根据污染参数监测浓度值的范围设定三级报警对象：事故性超标、严重超标、轻微超标， 并自动选择向特定报警对象发送短消息。平台能够根据在线监测过程中产生的监测数据超标、 仪器与集成系统故障、 数据异常、 工作提醒等信息给不同的目标用户。

(6） 远程控制功能。 平台自动化程度高，可以做到自动采样、自动分析和自动清洗以及数据记录和输出等环节的可靠有效；也可实现远程启动主要自动分析仪器， 包括测试周期、 数据异常运行设置、应 急模式运行设置。

(7） 排污口更新维护功能。排污口信息更新维护功能主要包括新增排污口、 更新已有排污口的基础信息、 更新已有排污口的整治情况等功能，以便动态管理入河（湖） 排污口。 排污口增加功能指的是将新发现的排污口添加入平台内；排污口基础信息更新功能指的是根据 乡镇的排污口整治工作进展， 对已有排污口的信息进行更新， 包括排 水类型、 位置； 排污口整治情况主要是各乡镇对排污口的整治情况， 包括整治方式、整治完成时间、整治后照片等。 该功能模块可以查询 统计在某一段具体的时间内， 排污口的整治情况变化情况。 操作人员 在点击增加治理图片， 上传照片。 通过此功能上传和查看每一个排污 口在整治的关键节点上的照片。 查看某个时间段内整治图片变化情况。 可以查看具体排污口的整治图集。根据各乡镇提交的信息和生态 环境管理部门审核确认情况，生成排污口最新的整治报表。

(8） 数据自动审核功能。平台具有数据有效性审核机制。结合趋势站参数信息、 数据标识、 运营维护记录等信息，从海量的监测数据中别除异常数据，并能对数据进行修正、 补录、 标记等操作，保障双 掂无整性和统计数据的准确性。未审核、异常标记数据不纳入统计分 析的范畴。

(9） 平台管理功能。平台管理功能除用户信息设置外， 还包括水质超标报警、 远程控制和数据自动审核功能。针对不同权限用户，可以在后台设置数值预警界限，当监测数据到达一定标准时， 会向管理者发送预警消息， 包括超标数据、 排污口位置、日均值数据等信息， 第一时间了解情况。 远程控制功能应实现在出现预警或抽查时，远程启动水质水量监测设备， 实时传输回现场数据。 开发数据有效性审核 机制。结合趋势站参数信息、 数据标识、 运营维护记录等信息， 从海 量的监测数据中剔除异常数据。

平台管理还包括用户设置、初始密码设置、平台功能完善修改等。各部门可用分配的账号密码利用互联网随时登陆平台，查看、更新排污口信息。针对各部门的不同工作需求，平台为各级政府及相关部门、 乡镇设置不同的用户使用权限。政府、生态环境局等可以查看区域排  污口的详细信息和分类统计信息；周口市生态环境局鹿邑分局可审核各乡镇提交的更新数据， 并有修改排污口的权限； 各乡镇可以查看辖区内排污口的详细信息和统计信息，并具有修改辖区内排污口信息的权限， 但须经生态环境管理部门审核无误后才可正式纳入平台。

系统拟设置功能清单

| 编 号 | 子系统 |  | 功能模块 | 备注 | 功能使用部门与 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污口基础信息查询功能 |  | 排污口名称地图 标示 | 排污口编号、 经 纬度、所属乡镇、 所属河道、 排污 口水质、 排污口 水量、 排污口上 游污染源类型、 排污口类型(工 业、 雨水、 混合、 生活等)、 入河 (湖)方式(管道、 涵闸、 明渠 (沟))、整治情况 等。 | 政府、生态环境 管理部门、 水利 部门、 各级河长 和各乡镇相关工 作负责人 |
| 2 |  |  | 排污口地图定位 |  |  |
| 3 |  |  | 排污口查找定位 |  |  |
| 4 |  |  | 乡镇专题 |  |  |
| 5 |  |  | 河流专题 |  |  |
| 6 |  |  | 整治情况专题 |  |  |
| 7 |  |  | 排污口水质专题 |  |  |
| 8 |  |  | 排污口水量专题 |  |  |
| 9 |  |  | 排污口类型专题 |  |  |
| 10 | 监测数据实时显示功能 |  | 排污口水质 | 排污口水质、水 量、 周边环境的 实时监测数据 ， 某些也定排污口 增加特征污染物监测数据。 | 政府、生态环境 管理部门、水利 部门、各级河长 和各乡镇相关工 作负责人 |
| 11 |  |  | 排污口水量 |  |  |
| 12 |  |  | 排污口周边环境 |  |  |
| 13 |  |  | 特定排污口特征 污染物 |  |  |
| 14 | 水质数量数据分析功能 |  | 按乡镇统计分析 | 单个或多个排污 口的日平价、周评价、 月评价、 年评价及排名情 况。 | 政府、生态环境 管理部门、水利 部门、 各级河长 和各乡镇相关工 作负责人 |
| 15 |  |  | 按河流统计分析 |  |  |
| 16 |  |  | 整治进展统计 |  |  |
| 17 |  |  | 整治图集查看 |  |  |
| 18 |  |  | 水质变化趋势图 |  |  |
| 19 | 数据维护 和管理 | 生态环境部门 | 排污口锁定 |  | 生态环境管理部 门 |
| 20 |  |  | 溯源排污口标识 |  |  |
| 21 |  | 排污口整治情况 管理 | 排污口整治进展 自动追踪 |  | 生态环境管理部 门、各乡镇相关 工作负责人 |
| 22 |  |  | 排污口整治状态 查看 |  |  |
| 23 |  |  | 查看状态描述和 图片 |  |  |
| 24 |  | 乡镇排污口管理 | 排污口新增 | 各个乡镇的人员 可以登录系统更 新、 维护和查 看所属排污口 |  |
| 25 |  |  | 排污口信息修改 |  |  |
| 26 |  |  | 排污口查询 |  |  |
| 27 |  |  | 排污口专题图 |  |  |
| 28 |  |  | 录入排污口状态 图片和描述 |  |  |
| 29 |  |  | 排污口整治状态 维护 |  |  |
| 30 |  |  | 超标报警功能 | 排污口水质超标 时自动向特定报 警对象发送短 息消息 |  |
| 31 |  |  | 远程控制功能 | 远程启动主要自 动分析仪器。 |  |
| 32 |  |  | 数据自动审核功 能 | 结合趋势站参数 信息、数据标识、 运营维护记录等 信息,从海量的 监测数据中剔除 异常数据。 |  |
| 33 | 平台管理 | 数据检查、转换和 导入 | 数据检查、 转换 和导入 |  | 系统技术支持与 维护管理 |
| 34 |  | 图片批量导入 | 图片批量导入 |  |  |
| 35 |  | 坐标自动转换 | 坐标自动转换 |  |  |
| 36 |  | 用户管理 | 用户管理 |  |  |
| 37 |  | 权限管理 | 权限管理 |  |  |

5.3排污口智慧监管平台建设要求

（1） 平台建设架构分析

根据平台需求分析及平台建设需求，平台构架可分为 5 个主要层次。

①基础设施层。 包括中心机房、 网络设施、 存储设备、系统软件等为保证平台运行所必需的软硬件设施。

②数据处理层。 通过数据服务器对各入河 （湖)排污口数据进行数据获取、 数据整理、 数据分析和数据建模等处理过程， 形成鹿邑县排污口数据库。

③应用支撑层。 运用应用集成、 组件、 流程管理和数据监控等开发技术搭建运维管理、 数据管理、 流程管理、 安全管理和开发应等功能模块，为平台运行维护、 数据处理、 流程处理、业务流程设置、 安全运行监控等提供基础服务， 该层向上链接业务管理层， 支持平台开展具体业务。

④业务管理层。 围绕政府业务需求，提供排污口数据查询、 数据修改、 数据分析、 部门协调和信息反馈等服务。

⑤公众门户层。 在互联网上架设“排污口信息查询 ”网站，为政府、 社会公众等提供信息查询入口。

（2） 平台基础设施选择原则

①开放性： 技术选择必须符合相关国际标准及国内标准， 确保网络的开放性和互连互通， 满足信息准确、 安全、 可靠、 优良交换传送的需要;开放的接口， 支持良好的维护、 测量和管理手段， 实现网络 设备的统一管理。

②安全可靠： 设计应充分考虑整个网络的稳定性， 支持网络线路保护,提供网络安全防范措施。 通过使用防火墙实施网络边界防护 ， 并在设备上配置安全策略，从而达到防止入侵与攻击保护内部服务器 群的目的。

③统一标准： 在遵循国家和行业的相关标准的前提下， 制定排污口监测监管标准和技术标准， 确保信息开发、 传输和应用的一致性。

④先进性： 按照产品成熟、 技术先进的原则来选择平台，使平台拥有合理的生命周期，减少投资浪费。

⑤可扩展性： 必须考虑将来的发展， 除了当前设计得有一定的超前外，还需要考虑平台的可扩充性， 易于平台以后的拓展。

⑥高可靠性： 必须在成本可以接受的条件下， 从各方面提高平台的可靠性，对各种可能出现的紧急情况制定应急的工作方案和对策。

⑦开放性：核心系统组件必须支持行业标准(如 OGC 标准等)，保证异构系统或数据的整合与集成。

⑧易管理性：系统和网络必须易于管理。

⑨保护已有投资：在网络硬件设计、数据采集、制定数据标准时，充分考虑现有软硬件资源、数据资源和技术手段，避免投资浪费。

- 平台硬件及服务器选型说明

- 平台所需的基础设施里的中心机房、 网络设施、 均可利用生态环境局己有机房的相关条件.所以在平台建设过程中主要需采购选型的 硬件设备为数据服务器和存储设备。

①数据服务器选型说明

服务器计算机的一种，是网络中为客户端计算机提供各种服务的高性能计算机;服务器在网络操作系统的控制下，为用户提供集中计算、 信息发布及数据管理等服务。本项目所搭建的入河（湖） 排污口 管理平台，为政府部门所用， 需储存和计算大量的数据信息。为保证 服务器有较高的处理能力、 稳定性、 可靠性、 安全性、 可扩展性和可 管理性。 需对服务器的 CPU、内存、 硬盘和网卡等组件有较高的配置要求。

②存储系统设备选型说明

平台中最为宝贵的财富就是数据， 要保证业务持续的运作， 就要保护基于计算机的信息。 人为的错误， 硬盘的损毁、 电脑病毒、 自然灾难等等都有可能造成数据的丢失， 给用户造成无可估量的损失。 计算机系统业务数据丢失是一场大灾难， 会导致系统文件、 业务数据的丢失，业务将难以正常进行，造成极大损失。考虑到产品的可靠性、稳定性、扩充性和性价比等因素， 在本方案中推荐使用磁盘阵列柜方式进行重要业务数据存储。对于磁盘阵列柜配置的硬盘， 8块 SATAII1TB 硬盘做 RAID5， 其中一块做热备份硬盘， 当保存数据的 7 块硬盘中，任意一块出现故障时， 热备份硬盘会自动接管故障硬盘的工作， 同时磁盘阵列柜会发出告警，提示管理员更换硬盘。 这样在更换新硬盘前如果再损坏一块硬盘的话，也不会丢失数据。

③服务器硬件及平台软件采购方案

为实现平台功能需搭建配套服务器，项目拟在周口市生态环境局鹿邑分局现有机房内搭建服务器， 所以机房建设、 供电设置和防火墙设置等工作不在本项目范围内，本项目的服务器搭建工作只需考虑服 务器软硬件的采购和系统调试即可。为搭建服务器需采购数据库服务器1台、 磁盘阵列(存储设备)1套、成品跳线 20 套、专业级服务器软件1套和专业级 GIS软件1套。

数据库服务器及磁盘阵列的主要技术参数分别如下表所示。

数据库服务器技术指标表

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 类型 | 机架式 |
| 结构 | 2U |
| CPU | 配置2颗处理器， CPU 主频>=2.3GHz |
| 内存 | 内存容量： 128GB 8*16GBDDR4 |
|  | 24 插槽， 最大内存容量 3TB。 |
| 网卡 | 板载网卡： 2 个 10GE 接口与 2 个 GE 接口 |
| 功率 | 300w |
| 硬盘 | 接口类型： SAS/SSD |
|  | 硬盘容量： 8TB+1.92TB 4 块 2TBNLSAS12Gb/s-7.2K3.5 寸硬盘＋4 块 480GB SATA6Gb/s-读取密集型 3.5 寸固态硬盘 |
| 散热 | 4 个热拔插对旋风扇， 支持 N+1 冗余 |
| 扩展性 | 2*HBA 卡-16Gb(LPe16002B)-双端口-SFP+(含 2 个多模光模块) |
| 平台管理 | 提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性 |
|  | 支持 Redfish、SNMP、 IPMI2.0等主流标准接口，易于被集成 |
|  | 提供基于 HTML5/VNCKVM 的远程管理界面 |
|  | 支持免 CD 部署、 Agentless等特性简化管理复杂度 |

磁盘阵列技术指标表

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 支持的存储协议 | FC、FCoE、iSCSI、NFS、CIFS、 HTTP、FTP |
| 硬盘类型 | SSD、 SAS、 NLSAS |
| RAID 级别 | 0、 1、 3、 5、 6、 10、 50 |
| 最大盘位数 | 2.5 英寸硬盘， 最大 500 个盘位 |
| 硬盘 | 配置 8TB 可用容量， 全光纤磁盘， 磁盘转速 15000 转 |
| 高可用性 | 配置热插拔冗余电源 |
| 支持操作系统 | WindowsServer2012、 IBMAIX、Solaris、 HP-UX、 Linux 等 |
| 其他性能 | 虚拟化特性： 异构虚拟化， 块级虚拟化， 计算虚拟化数据保护软件： 快照(HyperSnap)，克隆(HyperClone)，拷贝(HyperCopy) ，卷镜像(HyperMirror) ，阵列双活(HyperMetro) ，远程复制(HyperReplication)， WORM(HyperLock)， |

备份软件技术指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
|  | 一体化备份(HyperVault)； 资源效率提升:智能 LUN 迁移(SmartMigration)，智 能异构虚拟化(SmartVirtualization)， 智能多租户(SmartMulti-tenant)， 配额管理 (SmartQuota)，智能重删(SmartDedupe)， 智能压缩(SmartCompression)，智能精简配置(SmartThin)，智能数据分级(SmartTier)，智能数据迅移(SmartMotion)，智能数据销毁(SmartErase) |

④入河 （湖） 排污口管理平台网站设计和功能开发

根据需求， 对平台界面的布局规划、 文本内容、 色彩搭配、功能板块，整体UI 等内容进行设计， 保证平台界面美观简洁、清晰明了。 平台界面设计工作预计需1名计算机程序设计员耗时9周(63 天)完成。根据平台需求， 按照“排污口地图显示 ”“排污口分类查询 ”“排污口统计分析 ”“数据维护管理 ”和“平台管理 ”5个模块分别进行数据库架构设计和功能源代码编写，以实现各模块功能。

“平台管理 ”模块的开发预计需 2 名计算机程序设计员耗时4周 (28 天〉完成，其余 4 个模块的开发预计各需 3 名计算机程序设计员 耗时 10 周 （70 天） 完成。

将平台功能模块与平台界面进行整合，并在服务器上进行功能性调试，确保平台可稳定运行， 各模块功能可有效实现。

平台整合与调试的工作预计需 2名计算机程序设计员耗时3周(21 天） 完成。 编制包括“平台运行环境 ”“用户注册及登陆方式 ”“各模块功能明 ”“平台界面操作说明”“平台后台管理说明 ”和“平台源码主要功能变量名称索引 ”等内容的平台使用说明书，以保证平台用户和后续的开发人员可迅速了解并使用平台。

平台使用说明书的编制工作预计需 2 名计算机程序设计员耗时 2周（14 天）完成。

⑤入河（湖）排污口管理平台的运行与维护

平台正式启用后， 指派专人前往政府、 生态环境局和各乡镇的办公地点对负责人员进行面对面的指导，确保有关人员可以尽快熟悉和使用平台。

现场指导工作预计需1名计算机程序设计员耗时1个月(30天) 完成。定期(每月1次)对平台进行维护，确认平台的运行状况和数据 的备份情况，并对在平台运行期间发现的非功能性问题进行微调。

持续收集和分析各用户群的问题和意见反馈，从平台正式运行开始，在一年的服务期内， 根据从用户体验、 平台功能等方面进行两次平台版本的升级和优化。

5.4排污口信息动态更新

项目期内， 跟踪入河 （湖） 排污口整治进展， 包括入河 （湖） 排污口的整治方式、各镇整治进度。数据更新维护采用“ 乡镇上报-区 审核 ”的工作流程，各乡镇需定期更新平台内排污口信息， 主要为整治进度与现场图片等， 并提交至区生态环境管理部门。 区生态环境管理部门对乡镇提交数据进行审核， 对没有疑问的数据进行平台确认，对有疑义的数据返回给乡镇。乡镇对区生态环境管理部门审核意见及 时进行核实，此步骤循环直至乡镇及区生态环境管理部门对数据共同认可。 最终，平台生成排污口更新工作动态报表， 并发送至相关人员邮箱。

通过乡镇座谈会、现场核实等方式， 对于平台正式启用前乡镇上报的新增排污口进行核实及信息采集，包括排污口的位置信息、 排水类型、现场照片等，并在平台中增加相关信息。 对于乡镇已经治理的排污口在平台中进行信息更新， 包括整治措施、整治时间和整治后的 照片等信息。 对部分重点排污口进行现场核实， 核实排污口的整治进展和整治照片等。

5.5智慧监管平台软硬件清单

| 序号 | 软件硬件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水质、水量在线监控软件 | 1 套 |
| 2 | 视频监控系统软件 | 1 套 |
| 3 | GIS 信息一张图管理系统软件 | 1 套 |
| 4 | 应用运行支撑平台系统软件 | 1 套 |
| 5 | 数据分析预警系统软件 | 1 套 |
| 6 | 平台用户权限管理系统软件 | 1 套 |
| 7 | 电子督办预警提示系统软件 | 1 套 |
| 8 | 入河排污口管理 APP | 1 套 |
| 9 | 显示屏设施 | 1 套 |

- 设备护栏和平台购置

为了防止人为破坏设备，在安装水质自动监测及视频监控设备的13个入河排污口配套外购置不锈钢围栏及平台，加围栏后的占地面积为 2200*1500mm， 13个水质自动监测站围栏的总占地面积 42.9 ㎡。方便对设备操作运维等工作 ，围栏尺寸可能根据现场实际情况做相应调整。

- 地埋线铺设（YJLV22-3*50+1*25mm）

（1）项目区输配电工程主要为低压线路敷设。

（2）为了保证生产用电安全， 低压输电线选择地埋电缆， 导线型号为 YJLV22-3*25+1*16mm2 地埋电缆， 采用直埋方式， 共计 300m。

（3）电力线路铺设

为保证输电线路安全、 可靠， 地埋电缆引出地面时应留有一定余量，自埋深处至接线箱应配装硬质保护管， 管的内径不小于电缆外径的 1.5 倍。地埋电缆布置根据变压器和负荷的分布综合考虑，结合水、田、林、路、村庄等自然条件， 通盘考虑， 合理布局。 线路路径要尽量选在地边、路边和渠边， 要避开易受雨水冲刷的地方， 要避开集中堆肥和沤肥的场所。

项目区内地埋电缆埋深在地面以下不小于1m，为方便开挖，设计开挖沟槽深1.1m，沟槽上口宽 0.3m，下口宽 0.3m， 穿越道路和沟 渠地段要适当加深。

沟底应平直结实，无尖硬杂物。 出现高差时应挖成平缓斜坡，电缆弯曲半径应不小于电缆直径的 10 倍， 铺设温度应不低于 0。C。 地 埋线与其它结构物的距离不小于下表 4-5 规定。

地埋线与其它管线的最小距离

| 名称 | 平行(cm) | 交叉(cm) |
| --- | --- | --- |
| 地埋线相互之间 | 5～10 | 5～10 |
| 与10KV 及以下电力电缆 | 100 | 50 |
| 与地下通讯电缆 | 100 | 50 |
| 与自来水管道 | 100 | 50 |

终端接线箱采用预制混凝土短管，出地面 0.4m， 箱内应装开关和熔丝等， 箱体设门上锁。 电力接线须满足安全使用规范要求， 本文中未涉及部分， 施工时应按照相关规范进行配置、 施工。

8	入河排污口更新维护

为了便于规范化管理， 对存在设施老化破损、 排水不畅等问题的入河排污口，有针对性的采取更新维护设施等措施进行规范化建设。 根据现场勘察以及现状照片，本次工程拟对鹿邑县 98 个入河排污口进行检查维护。 针对不同破损程度的入河排污口， 主要采取以下施工方式进行更新维护：

（1） 水泥抹面：将现有排口周边损坏的水泥等清除；采用水泥重新抹面。

（2） 砖混结构+水泥抹面修补： 清理入河排污口周边杂物； 采用砖混结构+水泥抹面，修补入河排污口渠道

（3） 石料+水泥施工修补：将现有排口周边清理干净； 采用石料 +水泥施工方式，修补规范化排口。

（4）新建规范化排污口： 将现有排口周边杂物清除； 采用石料/ 砖混结构+水泥抹面方式， 建设规范化排污口。

### 三、项目商务要求

3.1交货时间：自合同签订之日起90日历天。

3.2采购合同的签订：采购合同由中标单位与使用单位签订。

3.3交货地点：采购人指定地点。

3.4付款方式：甲乙双方协商。

3.5验收：符合现行国家颁布的有关规程规范要求。中标人在安装、调试完后可书面通知采购人确认，确认合格后仪器进行试运行30日无异常，则中标人可向采购人提交项目最终验收书面申请。采购人在收到中标人的验收申请后15日内组织专业人员进行验收，验收过程由双方派员全程监督。若验收不合格，则中标人应当及时进行整改，整改后申请复验，直至验收合格。

3.6质量保证期：仪器（设备）安装、调试完成采购人确认后进入质保期，质保期1年。中标人提供7*24小时电话、E_mail、Internet在线、远程支持等运维响应服务。遇到重大系统调整或新系统上线、机房搬迁等特殊情况时应提前通知采购人，并安排技术人员提供技术支持服务，以保证相关业务系统尽快恢复正常运行。中标人向采购人提供的硬件、软件和系统集成服务在使用期间被发现存在因工程质量缺陷导致的问题，中标人需无条件进行处理，直到问题解决。对于非因质量缺陷导致的问题，例如网络安全问题，在质保期内中标人需协助、配合采购人进行处理（提供承诺函）。

3.7中标方在项目实施或服务过程中发生的重大人员、质量事故，或因中标企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由中标方负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

3.8质量要求：合格（包括安装、连接，达到正常运转交付标准），并同时达到国家标准、行业标准和专业标准；

3.9成交服务商项目实施时必须接受采购人的监理，成交服务商必须配合支持，做好相关工作，接受采购人对项目实施所投的相关服务及实施记录查验。

3.10本项目成果的知识产权问题属于采购人。中标人须保障采购人在使用该成果或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如有任何第三方提出侵权指控均与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

3.11其他要求：

（1）本项目为交钥匙工程。报价内容包含招标文件规定的货物附属售后服务，标准附件、辅材备品备件，专用工具；安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等完成本项目所需的全部费用及相关税费。采购人不支付其他费用。

（2）供应商必须确保供应货物的质量,因货物质量造成的损失全部由中标人赔偿,并承担相应法律责任；造成严重后果的,将追究成交供应商当事人和负责人的法律责任；采购人有权随机抽取本项目所投产品送往国家法定认可检测机构检测，检测费用（含多次）由中标人承担。

（3）.包装和运输（须满足财政部《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号）。

(4)售后服务要求：质保期内非人为产品质量问题免费换新，售后服务 4小时响应，24小时到达现场，48小时内解决问题。投标人有完善的售后服务机构，并提供服务机构的联系人、地点、电话。

(5)关于强制节能产品的要求：

1)本项目若含有政府强制采购产品，投标人须选用政府强制采购节能产品。

2)强制采购的节能产品:台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，液晶显示器，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

3)投标人所投产品如属于政府优先节能产品或环境标志产品或无线局域网产品，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购。

上述政策以国家发布最新为准，未尽事宜，按国家有关规定执行。

## 第四章 评标办法

一．总  则

第一条 为了做好本项目（项目编号: 周财招标采购-2025-84号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二．评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标符合性审查；

（四）评委会依据招标文件认定的其他原则；

（五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；

（六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

| 项目符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否 通过 | 投标文件格式及 提交资料要求 |
| 1 | 投标人资格 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 2 | 货物技术要求 | 按评标办法 |  | 见投标文件 |
| 3 | 质保及售后等 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |

评分标准（满分为100分）说明:各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

评标办法

| 投标报价评分标准30分 | 投标报价 （30分） | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 注：价格分计算保留小数点后二位。 备注：根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号 ）文件规定： （1）对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 (50分） | 投标产品技术响应（20分） | 所投产品技术参数及功能完全符合采购文件第三章采购需求技术规格参数要求的得20分；带“*”号技术要求有1项不满足扣2分，扣完为止，(投标人须提供相应证明材料）。 |
|  | 项目实施方案（6分） | 有详细具体的项目实施方案；包括但不限于供货保证措施、实施保障体系、实施措施方案等。缺一项扣2分，扣完为止，不提供不得分。 |
|  | 质量保障措施（6分） | 针对本项目的产品质量提出先进、可行、具体的产品质量保证措施，包括但不限于以下内容：建立质量管理体系、全寿命周期控制、质量问题防控体系、闭环改进机制、客户价值管理等，缺一项扣2分，扣完为止，不提供不得分。 |
|  | 供货周期保障措施 （6分） | 对供货周期保障有完整合理的措施，包括但不限于以下内容：供货进度、供货保障、包装、运输装卸方案等，缺一项扣2分，扣完为止，不提供不得分。 |
|  | 安全保障措施（6分） | 针对本项目的产品质量提出先进、可行、具体的安全保障措施，包括但不限于以下内容：安全保证体系、安全保障措施、应急预案等，缺一项扣2分，扣完为止，不提供不得分。 |
|  | 培训方案 （6分） | 包括但不限于培训内容、培训方式、培训人员数量、培训时长、培训地点等内容，缺一项扣2分，扣完为止，不提供不得分。 |
| 商务部分 （20分） | 综合实力 （9分） | 1、投标人或所投核心设备制造商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，三项齐全得3分，缺项及不提供不得分。 2、投标人或所投核心设备制造商具有国家级高新企业证书的得2分、不提供不得分。 3、投标人或所投核心设备制造商具有市级以上高新技术研究开发中心的得2分，不提供不得分。 4、投标人或所投核心设备制造商具有省级专精特新中小企业证书的得2分，不提供不得分。 注：需提供以上相关证书扫描件并加盖投标人公章 |
|  | 业绩 （5分） | 投标人或所投设备制造商自2022年1月1日以来承担过类似项目业绩的，每提供一项得2分，最多得5分，不提供不得分。 注：①投标文件中须附合同原件的扫描件并加盖投标人公章。业绩合同应显示首页、关键页（可掩盖合同价格）、盖章页。②时间以合同签订时间为准。 |
|  | 售后服务 （6分） | 投标人提供售后服务承诺;包含售后服务内容、售后服务形式、服务计划、响应到场时间及质保期内、质保期外的服务等得6分，缺项或不提供不得分。 |

注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人所需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三．评标纪律

第十四条  1.评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

2.投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，投标人对上述做出保 证，否则视为不响 应招标文件实质性内容。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1.未按照招标文件规定要求签署、签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个CA证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字直接打印在签章处即可）；

2.不具备招标文件中规定资格要求的；

3.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

4.投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.投标文件附有招标人不能接受的条件；

6.投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的；

7.商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；

8.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

9.不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

10.不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

11.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

12.不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

13.不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1.交货完工期不确切、不肯定的投标；

2.对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的；

3.投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供的书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

# 招标文件第二部分

## 第五章 投标人须知

### 一．总    则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

2.有关定义

2.1招标人（采购人）：周口市生态环境局鹿邑分局。

2.2招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3政府采购监督管理部门：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.4投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上报名，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。

2.6业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

3.投标费用

3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。并提供承 诺书。评标费用由采购人自行解决。

4.合格的投标人

4.1合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

5.勘察现场

5.1投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.知识产权

6.1投标人须承 诺，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7.纪律与保密

7.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。对上述作出保 证并附投标文件中，否则视为不响应招标文件要求 。

7.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.2.1.2投标人之间约定中标人；

7.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

7.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交电子投标文件的网卡地址一致；

7.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

7.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.3在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.联合体投标

不接受联合体投标

9.投标品牌

9.1招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10.投标专用章的效力

10.1招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

11.合同标的转让

11.1合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12.会员信息库

12.1为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13.采购信息的发布

13.1与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网(http://jyzx.zhoukou.gov.cn)及河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn），以下简称“网站”。

### 二．招标文件

14.招标文件构成

14.1招标文件包括以下部分：

14.1.1第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2第二章：投标人须知前附表；

14.1.3第三章：货物需求一览表；

14.1.4第四章：评标办法；

14.1.5第五章：投标人须知；

14.1.6第六章：采购合同；

14.1.7第七章：投标文件格式；

14.1.8周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

14.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15.招标文件的澄清与修改

15.1周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

15.2在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

### 三．投标文件的编制

16.投标文件构成与格式

16.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

16.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

16.3除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6 投标文件封面要求:列明项目名称、采购编号、供应商名称和地址等信息。投标 文件应编制连续页码，并编制目录，每个页面应在明显位置编制页码和总页码；除特殊规 格的图纸或方案、图片资料等外，均应按 A4 规格制作。

16.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

17.报价

17.1投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

17.4除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18.投标内容填写及说明

18.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

18.2投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1货物主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

18.4投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

19.投标保证金（免收）

20.投标有效期

20.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3投标有效期从投标截止日起计算。

20.4在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21.投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。

### 四．投标文件的递交

22.投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

23.投标文件的递交

23.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24.投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

### 五．开标与评标

25.开标

25.1本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》

25.2开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，项目负责人在监督员或公证员监督下解密所有投标文件。在解密投标文件开始时30分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律规定的，投标无效。

25.4开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

26.投标文件的澄清、说明或补正

26.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现26.2条和26.3条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27.评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。

27.2符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2投标联合体没有提交共同投标协议；

27.2.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.6投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.8投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

27.3如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

28.废标处理

28.1在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1放弃参加投标的；

28.2.2未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上的；

28.2.3不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.4未按规定交纳谈判保证金的；

28.2.5有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.6其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过60分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29.二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

### 六．定标与签订合同

30.定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5其他弄虚作假的行为。

30.6.2与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31.中标通知书

31.1在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）自行下载中标通知书。

31.2周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

31.3评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32.中标服务费

本项目免收中标服务费

33.履约保证金

无

34.签订合同

34.1中标人应在中标通知书发出之日起七日历日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

35.验收

由采购人自行组织对供应商的履约验收。

36.质疑

36.1投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

36.2质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4采购人将在受到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37.未尽事宜

37.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38.解释权

38.1本招标文件的解释权属于采购人。

## 第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采      购    人：

供      应    商：

合  同  签 订 地：

合 同 签订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；

2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；

3、该政府采购项目评审报告；

4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的投标文件（纸质或DPF格式的电子投标文件）；

2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；

3、该政府采购项目中标通知书；

4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 供应商不得擅自变更合同标的物内容；

2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；

3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

4、在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；

5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；

6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

## 采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：      (财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用           采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条   产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款（大小写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。 |  |  |  |  |  |  |

第二条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为                                             。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收                 。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条  产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：                 (甲方指定的任何地点，安装并调试.)

3.产品的交货期限                         。

第五条  合同总价款

合同总价款（大小写）：

- 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

- 验收方法

1.乙方安装调试后，在      天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条  对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在         工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在         工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修      年，保修期从             开始。乙方应在接到报修通知后      天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后      天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条  乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的      %（通用产品的幅度为1%－5%，专用产品的幅度为10%－30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款      %违约金。

第十一条  甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款             %（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金   元。

第十二条  不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条  履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条  下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年    月    日                                年    月  日

第七章 投标文件格式

****项目

投

标

文

件

投标人：

年 月 日

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 开标一览表 |  |
| 二 | 投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 投标函 |  |
| 四 | 投标分项报价表 |  |
| 五 | 投标响应表 |  |
| 六 | 产品质量承诺 |  |
| 七 | 所供货物组部件、备品、备件清单 |  |
| 八 | 有关证明文件 |  |
| 九 | 中小企业声明函 |  |
| 十 | 售后服务 |  |
| 十一 | 所投货物的技术资料等 |  |
| 十二 | 其他投标人认为需要提供得材料等 |  |
| 十三 | 政府采购供应商诚信承诺书 |  |
| 备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。 |  |  |

### 一．开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 |  |
| 1、最终投标报价 （人民币） | 1、投标报价： 元、大写： |
| 备注 |  |

供应商名称：（电子公章）

授权委托人或法人：（签字）

日期：      年   月    日

### 二．投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

### 三．投标函

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方“项目名称、项目编号”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付货物（包括安装调试等工作）的总报价为人民币             元，供货期        。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：

（10）本项目项目责任人：   电话：

供应商名称：（电子签章）

法人代表：（签字）

日期：      年   月    日

### 四．投标分项报价表

| 序号 | 品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期：      年   月    日

备注：

报价为所投货物的单价组成。包括货物出厂价格、运费、税金及其它。

### 五．投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号 技术规格及配置 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 供货期 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |
| 4 | 业绩 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期：      年   月    日

备注：

1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

### 六．产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

### 七．所供货物组部件、备品、备件清单（可不填写）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人电子公签章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

### 八．有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

### 九．中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提    供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

### 十．售后服务

(投标人可自行制作格式)

### 十一、所投货物的技术资料等

（投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页）

### 十二、其他投标人认为需要提供得材料等

十三、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标;

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;

（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标;

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务;

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目;

（十ー）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人代表或授权委托人：（签字）

日期：      年   月    日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。