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第一章   竞争性磋商公告

平顶山市生态环境局2024年颗粒物组分站（合建交通站）和挥发性有机物站（合建交通站）运维及站点保障项目竞争性磋商公告
项目概况
平顶山市生态环境局2024年颗粒物组分站（合建交通站）和挥发性有机物站（合建交通站）运维及站点保障项目的潜在供应商应在《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》(http://ggzy.pds.gov.cn/)获取磋商文件，并于2024年05月27日8时40分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况 
1、采购编号：平采磋商-2024-25
2、项目名称：平顶山市生态环境局2024年颗粒物组分站（合建交通站）和挥发性有机物站（合建交通站）运维及站点保障项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：770000.00元
最高限价：770000.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2024364号-1
	平顶山市生态环境局2024年颗粒物组分站（合建交通站）和挥发性有机物站（合建交通站）运维及站点保障项目
	770000.00
	770000.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）采购内容：派驻有资质运维人员对挥发性有机物（VOCs）自动监测站（合建交通站）、颗粒物组分自动监测站（合建交通站）设备稳定运行进行日常检修、耗材更换、例行检查、质控与维护、数据审核与上传；对软件平台运行情况定期跟踪检查，及时解决软件日常运行中存在的问题，及时优化并处理中间件故障，及时处理数据库故障，按需开展应用软件技术升级改造与服务，满足数据采集查询需求；负责站房安全保障及配套设施（包含空调、电力、防水、防雷、消防等设施）的维修保养，能耗与动力费用；完善运维工作规范与质量管理体系，将运维过程和运维事件进行详细记录，并进行归档管理；做好与各级相关部门工作对接，按照要求及时出具但不限于以下报告，如：运行维护工作规范、周报、月报、季报、年报、质控报告、专项分析报告，突发事故应急报告、半年和年度工作总结等。定期按照监测规范和规程对仪器设备进行校准，确保上传的数据准确有效，接受质控检查和考核，保证数据上传率（以省平台或国家平台统计为准，下同）达到 85%（含85%）以上；保证故障响应及时处理，每日18时至次日8时出现故障时，应在次日9时前响应，响应后2小时内到达现场排除故障;每日8时至18时出现故障时，应在故障1小时之内响应，响应后2小时内到达现场排除故障，应做到异常情况及时响应解决。对目前两站房内现有仪器进行运维（具体内容详见磋商文件）；

（2）服务期限：1年。
（3）质量要求：合格，满足采购人需求（同时满足相关上级部门验收要求）。

（4）服务地点：采购人指定地点。
（5）资金来源及落实情况：财政资金，已落实。
（6）标包划分：本项目共划分为1个标段。
6、合同履行期限：同服务期限
7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：是
二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定。

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商须是在中华人民共和国境内注册的独立法人(如是分支机构，则须提供具备独立法人资格的上级机构授权证明)，持有有效的营业执照；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；无重大设备故障和伤亡事故（提供承诺函）；

4、提供信用中国网“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图，不得有不良记录，执行财库[2016]125号文（查询日期不得早于招标公告发布日期，所有查询页面显示时间）；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
6、本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包；本项目采用资格后审。

说明：（1）如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。（2）采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。

三、获取采购文件

1、时间：2024年05月16日至2024年05月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统(http://ggzy.pds.gov.cn/)

3、方式：潜在投标人下载文件需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

  链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0元

四、响应文件提交

1、时间：2024年05月27日8时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

五、响应文件开启
1、时间：2024年05月27日8时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布,本公告发布期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、在磋商文件获取截止时间前，于全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子招投标系统自行下载EGP版本磋商文件；投标企业未通过全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子招投标系统下载EGP磋商文件的，其响应文件于系统内无法上传。

2、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

3、若有投诉，可通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

监督单位：平顶山市政府采购服务中心

统一社会信用代码：12410400MB1N33980Q

联系方式：0375-2627596

4、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1、采购人信息

名称：平顶山市生态环境局
地址：平顶山市新城区和谐路中段
联系人：周先生

联系方式：0375-3990379

2、采购代理机构信息

名称：师梦勘测设计集团有限公司
地址：河南省郑州市高新技术开发区冬青街46号B区007号

联系人：史先生
联系方式：13781816904
3、项目联系方式

联系人：史先生
联系方式：13781816904
温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1．供应商应按采购文件规定编制、提交电子响应文件(不用提交纸质文件)。

2．电子文件下载、制作、提交期间和响应文件的解密环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3．电子响应文件的制作

3.1供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山响应文件制作系统”，按采购文件要求制作电子响应文件。
电子响应文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。
3.2供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

3.3供应商对同一项目多个标包（段）进行响应的，应分别下载各标包（段）的采购文件，按标包（段）制作电子响应文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标包（段）对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中包含2个文件和1个文件夹，缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

4.加密电子响应文件的提交

4.1加密电子响应文件应在采购文件规定的响应截止时间之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》电子化交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。
供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2供应商对同一项目多个标包（段）进行响应的，加密电子响应文件应按标包（段）分别提交。

5．加密电子响应文件的提交

项目实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应在《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

第二章   供应商须知

供应商须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	名称：平顶山市生态环境局
地址：平顶山市新城区和谐路中段
联系人：周先生

联系方式：0375-3990379

	2
	代理机构
	名称：师梦勘测设计集团有限公司
地址：河南省郑州市高新技术开发区冬青街46号B区007号

联系人：史先生
联系方式：13781816904

	3
	采购项目名称
	平顶山市生态环境局2024年颗粒物组分站（合建交通站）和挥发性有机物站（合建交通站）运维及站点保障项目 

	4
	采购项目属性
	□货物       ☑服务       □工程

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	标段划分
	本项目共分为一个标段

	8
	采购内容
	派驻有资质运维人员对挥发性有机物（VOCs）自动监测站（合建交通站）、颗粒物组分自动监测站（合建交通站）设备稳定运行进行日常检修、耗材更换、例行检查、质控与维护、数据审核与上传；对软件平台运行情况定期跟踪检查，及时解决软件日常运行中存在的问题，及时优化并处理中间件故障，及时处理数据库故障，按需开展应用软件技术升级改造与服务，满足数据采集查询需求；负责站房安全保障及配套设施（包含空调、电力、防水、防雷、消防等设施）的维修保养，能耗与动力费用；完善运维工作规范与质量管理体系，将运维过程和运维事件进行详细记录，并进行归档管理；做好与各级相关部门工作对接，按照要求及时出具但不限于以下报告，如：运行维护工作规范、周报、月报、季报、年报、质控报告、专项分析报告，突发事故应急报告、半年和年度工作总结等。定期按照监测规范和规程对仪器设备进行校准，确保上传的数据准确有效，接受质控检查和考核，保证数据上传率（以省平台或国家平台统计为准，下同）达到 85%（含85%）以上；保证故障响应及时处理，每日18时至次日8时出现故障时，应在次日9时前响应，响应后2小时内到达现场排除故障;每日8时至18时出现故障时，应在故障1小时之内响应，响应后2小时内到达现场排除故障，应做到异常情况及时响应解决。对目前两站房内现有仪器进行运维（具体内容详见磋商文件）；

	9
	服务期限
	1年

	10
	质量要求
	合格，满足采购人需求（同时满足相关上级部门验收要求）

	11
	合同履行期限
	同服务期限

	12
	供应商资格要求
	详见磋商公告

	13
	踏勘现场
	☑不组织

□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

	14
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	15
	偏离
	允许正偏离

	16
	分包
	不允许

	17
	是否接受选择性报价方案
	不接受；首次响应文件只允许一个报价方案。

	18
	最高投标限价
	770000.00元

	19
	投标有效期
	响应文件递交截止之日起90日历天

	20
	投标保证金
	不收取

	
	履约担保
	不收取

	
	质量保证金
	不收取

	
	招标文件费
	不收取

	21
	签字或盖章要求
	按磋商文件格式要求加盖电子印章

	22
	响应文件递交截止时间
	2024年05月27日08时40分

	23
	响应文件编制及递交地点
	供应商应按磋商文件规定编制、提交电子响应文件。加密电子响应文件应在磋商文件规定的响应文件递交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

	24
	是否退还投标文件
	否

	25
	磋商时间和地点
	磋商时间：同响应文件递交截止时间

磋商地点：同响应文件递交地点

	26
	磋商小组组建
	磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标专家确定方式为从专家库中随机抽取。

备注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审。

	27
	是否授权磋商小组确定成交候选人
	否，推荐的成交候选人数：3家

	28
	成交结果公示媒介及期限
	同磋商公告发布媒介，公示期为一个工作日。

	29
	付款方式
	服务期限起15日内，甲方向乙方支付合同总金额的20%；

第一考核周期结束，甲方向乙方支付合同总金额的40%；第二考核周期结束，甲方向乙方支付合同总金额的40%。

	30
	政府采购相关政策
	一、落实四个“一日办”精神：

按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神：

（1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告；

（2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作；

（3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告；

（4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。

二、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

三、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

四、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

五、落实价格评审优惠政策：

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。
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	本项目所属行业
	其他未列明行业

	32
	是否采用电子招标投标
	是

	33
	合同签订方式
	在线签订

	34
	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费执行《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号），参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号计取，由成交单位向代理机构支付。此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。

	35
	质疑提出
	1、质疑提出：

（1）供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，可以通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

（2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

（3）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2、接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：
同采购公告采购人和采购代理机构联系人信息。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

	36
	需要补充的其他内容

	其他需要说明事项

依据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》豫财购﹝2021﹞6号文件，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传：

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致：

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2本项目采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3本项目代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 本项目项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5本项目建设地点：见供应商须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
本项目资金来源及落实情况：见供应商须知前附表。
1.3 采购范围、工期、质量

1.3.1 本项目采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求
供应商应具备承担本项目投标的资格要求：见供应商须知前附表。

1.5 费用承担
供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会（不召开）
供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。
1.10 踏勘现场（不组织）
1.10.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。 

1.10.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.10.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.11 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离磋商文件某些要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

2. 磋商文件
2.1 磋商文件的组成
　　2.1.1 本磋商文件包括：
（1）磋商公告；
（2）供应商须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）服务要求； 

（6）响应文件格式；
2.1.2 根据本章对磋商文件所作的澄清、修改等，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清、修改

2.2.1如对竞争性磋商文件有任何疑问，供应商应在竞争性磋商文件获取之日起7个工作日内在电子交易系统中提出，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。采购人将在电子交易系统中以澄清形式公示，此公示视作已送达所有供应商。

2.2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在电子交易系统中修改竞争性磋商文件，并公示给所有下载竞争性磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件的截止时间。

2.2.3当竞争性磋商文件与补充（答疑）文件内容相矛盾时，以最后发出的文件为准。

2.2.4招标过程中产生的修改文件或补充文件与竞争性磋商文件一样均具有同等的法律效力。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

（1）磋商函及磋商函附录

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（3）资格审查资料
（4）商务标
（5）技术标
（6）其他资料
3.2 磋商报价
3.2.1 本项目投标报价采用完整报价。供应商所报的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求的投标，将被认为是非响应性投标而被拒绝。供应商不得以低于成本的报价竞标，最低报价不作为中标的保证。

3.2.2 本次磋商，供应商在响应文件中投报的报价为初次报价，第二次的报价作为最终报价。

3.2.3 最终报价为固定价，不得调整，投标人应充分考虑各种风险因素自主慎重报价。

3.2.4 采购人设有最高投标限价的，供应商的磋商报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 详见供应商须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。
3.4 响应文件的编制
响应文件须严格按第六章“响应文件格式”进行编写，提供有格式的须按照磋商文件格式填写；如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。
4. 投标
4.1 响应文件的递交
4.1.1 供应商应在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。
4.1.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。
4.1.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
4.1.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
4.2 响应文件的修改与撤回
在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。
5. 开标

5.1“不见面”开标注意事项及操作流程
5.1.1招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

5.1.2开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

5.1.3如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

5.1.4所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.1.5供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5.1.6解密完成后，供应商可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

6. 磋商
6.1 磋商小组
6.1.1 磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组成员组成、人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加政府采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
6.2 磋商原则

6.2.1磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

6.2.2磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

 磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

6.3 磋商程序
6.3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正流程详见全流程电子化交易注意事项。
6.3.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并按磋商文件要求签章。

6.3.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（本项目共两次报价，第一次报价即响应文件中的报价）。

6.3.5经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审办法。

磋商小组会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1定标原则
7.1.1采购人应当在收到评审报告后1日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

7.1.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

7.2 成交公告

采购人应当在成交供应商确定当日，在指定的媒体公告成交结果。
7.3 成交通知书
成交供应商确定后，由采购人向其签发《成交通知书》。《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购人与中标供应商具有法律效力。

7.4 签订合同
7.4.1竞争性磋商文件、响应文件、采购人在磋商过程中的确认材料以及《成交通知书》，均作为合同签订的依据。

7.4.2采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起1日内，按照磋商文件确定的合同文本以及招标范围和服务要求等事项签订政府采购合同。

7.4.3采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及招标范围和服务要求等实质性内容的协议。
8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 磋商小组成员的纪律要求
磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求
与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	签字盖章
	符合第二章“供应商须知”规定

	
	
	响应文件格式
	符合“第六章 竞争性磋商响应文件格式”要求

	2
	资格评审
	营业执照
	符合第二章“供应商须知前附表”第12项规定

	
	
	中小企业声明函
	提供相关声明函

	
	
	信用查询
	符合第二章“供应商须知前附表”第12项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“供应商须知前附表”第12项规定

	3
	响应性评审
	投标函及投标函附录签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

	
	
	磋商报价
	符合第二章“供应商须知”规定

	
	
	磋商内容
	符合第二章“供应商须知”规定

	
	
	服务期限
	符合第二章“供应商须知”规定

	
	
	服务质量
	符合第二章“供应商须知”规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“供应商须知”规定

	
	
	其他实质性要求
	符合或优于磋商文件要求的其它实质性内容

	4
	分值构成
(总分100分)
	（1）磋商报价：20分
（2）商务标：15分
（3）技术标：65分

	4.1
	磋商报价

（20分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20%×100
1、项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

2、本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格优惠政策。
3、磋商小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求该供应商在评标现场合理的时间内提供文字说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

	4.2
	商务标

（15分）
	服务承诺
（0～5分）
	符合项目实际情况，确保依法依规，具体完善，详实可行的得5分；
符合项目实际情况，确保依法依规，分析到位，基本可行的得3分；
编制简单，只有相关承诺的得1分。

	
	
	企业综合实力

（0～10分）
	企业具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、具有环境管理体系认证证书的，每一项得2分，最多得6分。

	
	
	
	投标人2021年5月1日以来具有类似项目业绩，得2分，需提供中标公示网上查询截图、中标通知书和合同。

	
	
	
	投标人具有信息技术服务标准（ITSS）符合性证书、信息安全管理体系认证证书。每有一项得1分，最多得2分。

	4.3
	技术标

（65分）
	实施方案
（0～10分）
	投标人能清晰表述对挥发性有机物（VOCs）自动监测站（合建交通站）、颗粒物组分自动监测站（合建交通站）的建设背景、管理模式、运行现状等，对服务项目的总体目标、服务内容提供方案：

充分了解服务项目的总体目标、服务内容,方案符合相关政策文件要求，科学性、合理性、可操作性及针对性强，服务能力突出的得8-10分； 

基本了解服务项目的总体目标、服务内容，方案基本符合相关政策文件要求，科学性、合理性、可操作性及针对性一般，服务能力一般的得4-7分；

对服务项目的总体目标、服务内容了解不够透彻，科学性、合理性、可操作性及针对性差，服务能力差的得1-3分。 

	
	
	重难点分析及解决方案
（0～9分）
	针对本项目的重难点分析及解决方案，有且不限于重点分析、难点分析和相应解决措施，由专家进行综合评分：
对关键技术问题的认识及其技术措施，内容全面详细，科学规范，针对性及合理性强的得7-9分；
对关键技术问题的认识及其技术措施，内容基本全面，科学规范，针对性及合理性一般的得4-6分；

对关键技术问题的认识及其技术措施，内容不全面，针对性及合理性差的得1-3分。

	
	
	日常巡查方案
（0～10分）
	日常巡查方案内容全面、科学合理、针对性强、可行度高的得8-10分；

方案内容基本全面、科学合理、针对性一般、可行度一般的得4-7分；
方案内容不够全面、针对性差、可行度低的得1-3分。

	
	
	仪器设备异常解决方案
（0～9分）
	能有效解决运维期间异常数据的，分析解决故障问题能力突出、时间迅速，工作中能及时发现问题、迅速沟通现场人员，能在最快时间内迅速排除故障，

方案内容完整、全面，可行度高的得7-9分；

方案内容较完整、较全面，可行度一般的得4-6分；

内容不完整、可行度低的得1-3分。

	
	
	配套设施维修保养方案

（0～9分）
	站房配套设施（包含空调、电力、防水、防雷、消防等设施）的维修保养，根据供应商的维修保养方案的详尽合理、可行以及考虑项目实际情况进行评审：

维修保养方案全面，技术路线清晰，科学合理，可操作性强的得7-9分；

维修保养方案基本全面，基本合理，可操作性较强的得4-6分；

维修保养方案不够全面，不太合理，可操作性差的得1-3分。

	
	
	服务人员配备计划（0～9分）
	人员配备计划安排合理，针对性强，可行度高的得7-9分；

人员配备计划安排基本合理，针对性一般，可行度一般的得4-6分；

人员配备计划安排不够合理，针对性差，可行度低的得1-3分。

	
	
	服务保障措施

（0～9分）
	服务保障措施科学规范，内容详实，可行性强的得7-9分；
服务保障措施科学规范，内容完整，基本可行的得4-6分；
服务保障措施，内容不完整，可行性差的得1-3分。

	
	
	以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。


1. 评标方法
磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表
2.1.2响应性评审标准：见评标办法前附表

2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）磋商报价：见评标办法前附表；
（2）商务标部分：见评标办法前附表；
（3）技术标部分：见评标办法前附表；

2.2 评标基准价计算
 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评分标准
（1）磋商报价评分标准：见评标办法前附表；
（2）商务标部分评分标准：见评标办法前附表；
（3）技术标部分评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第1、2、3款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
　（1）磋商响应文件中投标函附录内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以投标函附录为准；

　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函附录的总价为准，并修改单价；

　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第4款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。
（1）按本章第4.1目规定的评审因素和分值对最终磋商报价计算出得分A；
（2）按本章第4.2目规定的评审因素和分值对商务标部分计算出得分B；
（3）按本章第4.3目规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 供应商得分=A+B+C；供应商最终得分为所有评委打分汇总之后的算术平均值。
3.3 响应文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。
（1）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

（2）评审报告应当包括以下主要内容：

1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

2）响应文件的开启日期和地点；

3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

4）评审情况记录和说明，包括对供应商资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

3.4.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
 合同条款及格式

（合同格式供参考，详细条款由采购人、成交人签订合同时约定。以采购人最终认定的合同格式为准）
政府采购类合同

项目名称：                                      
项目编号：                                      
甲    方：                              （盖章）
乙    方：                              （盖章）
合同签订日期：                                  
合同签订地点：                                  
合同执行地点:                                    

合同主要条款
甲方：平顶山市生态环境局
乙方：                  

平顶山市生态环境局2024年颗粒物组分站（合建交通站）和挥发性有机物站（合建交通站）运维及站点保障项目 按照政府采购相关程序，确定                为中标单位。按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，甲乙双方经协商一致，达成以下合同条款。
一、项目名称： 平顶山市生态环境局2024年平顶山市生态环境局颗粒物组分站（合建交通站）和挥发性有机物站（合建交通站）运维及站点保障项目；

二、合同总价：￥               元（大写人民币：               ），合同总价中包含：乙方及与之相关的人员、耗材、配件、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故、验收、技术资料费等全部费用，以及合同实施过程中不可预见的各项费用等。
三、服务范围
服务范围与内容：派驻有资质运维人员对挥发性有机物（VOCs）自动监测站（合建交通站）、颗粒物组分自动监测站（合建交通站）设备稳定运行进行日常检修、耗材更换、例行检查、质控与维护、数据审核与上传；对软件平台运行情况定期跟踪检查，及时解决软件日常运行中存在的问题，及时优化并处理中间件故障，及时处理数据库故障，按需开展应用软件技术升级改造与服务，满足数据采集查询需求；负责站房安全保障及配套设施（包含空调、电力、防水、防雷、消防等设施）的维修保养，能耗与动力费用；完善运维工作规范与质量管理体系，将运维过程和运维事件进行详细记录，并进行归档管理；做好与各级相关部门工作对接，按照要求及时出具但不限于以下报告，如：运行维护工作规范、周报、月报、季报、年报、质控报告、专项分析报告，突发事故应急报告、半年和年度工作总结等。定期按照监测规范和规程对仪器设备进行校准，确保上传的数据准确有效，接受质控检查和考核，保证数据上传率（以省平台或国家平台统计为准，下同）达到 85%（含85%）以上；保证故障响应及时处理，每日18时至次日8时出现故障时，应在次日9时前响应，响应后2小时内到达现场排除故障;每日8时至18时出现故障时，应在故障1小时之内响应，响应后2小时内到达现场排除故障，应做到异常情况及时响应解决。对目前两站房内现有仪器进行运维，清单如下：
表1.颗粒物组分自动监测站（合建交通站）清单
	名 称
	厂 家
	型 号

	大气颗粒物在线无机元素分析仪
	杭州谱育科技发展有限公司
	SUPEC 7030

	水溶性离子分析仪
	杭州谱育科技发展有限公司
	WAGA-700

	OCEC分析仪
	杭州谱育科技发展有限公司
	OCEC-700

	数据采集工控机
	研祥
	Ipc910B

	数据采集与传输软件
	杭州谱育科技发展有限公司
	Datana2.0

	甲烷非甲烷总烃分析仪
	杭州谱育科技发展有限公司
	EXPEC 2000-710F

	有机动态校准仪
	杭州谱育科技发展有限公司
	D 3000

	氮氧化物分析仪
	聚光科技
	AQMS-600

	一氧化碳分析仪
	聚光科技
	AQMS-400

	PM2.5颗粒物分析仪
	聚光科技
	BPM-200

	PM10颗粒物分析仪
	聚光科技
	BPM-200

	氢气发生器
	杭州谱育科技发展有限公司
	EXPEC 300

	零气发生器
	杭州谱育科技发展有限公司
	EXPEC 360

	无机动态校准仪
	聚光科技
	AQMS-200

	气象五参数
	深圳智翔宇
	MULTI-5P

	UPS电源
	易事特
	ZTY10KVA

	空气压缩机
	岱洛
	DA5001/9

	采样系统
	杭州谱育科技发展有限公司
	SPA-1000

	标气和辅助气减压阀
	杭州谱育科技发展有限公司
	定制

	能耗与动力费用
	网络、电力等费用

	站房配套设施
	包含空调、电力、防水、防雷、消防等设施的维修保养


表2.挥发性有机物（VOCs）自动监测站（合建交通站）清单
	名 称
	厂 家
	型 号

	挥发性有机物在线监测系统
	杭州谱育科技发展有限公司
	EXPEC 2000-MS

	甲烷非甲烷总烃分析仪
	杭州谱育科技发展有限公司
	EXPEC 2000-710F

	NOX分析仪
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	42i

	一氧化碳分析仪
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	48i

	PM2.5分析仪
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	5014i

	PM10分析仪
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	5014i

	氢气发生器
	杭州谱育科技发展有限公司
	EXPEC 300

	无机零气发生器
	杭州谱育科技发展有限公司
	EXPEC A710

	有机零气发生器
	杭州谱育科技发展有限公司
	EXPEC 360

	无机动态校准仪
	杭州谱育科技发展有限公司
	EXPEC A720

	全惰性化精密动态校准仪
	杭州谱育科技发展有限公司
	D3000

	气象五参数
	深圳市智翔宇仪器设备有限公司
	MULTI-5P

	采样系统
	杭州谱育科技发展有限公司
	SPA-1000

	数据采集与传输
	河南普惠环保科技有限公司
	定制

	光纤+VPN
	河南普惠环保科技有限公司
	定制

	能耗与动力费用
	网络、电力等费用

	站房配套设施
	包含空调、电力、防水、防雷、消防等设施的维修保养


四、质量要求、技术标准
（一）运维工作目标

乙方须建立完善的运行维护工作规范，确保提供及时、准确、有效的监测数据，并接受甲方或相关方的质控检查和考核，确保此监测系统全周期连续运行，确保监测数据准确有效。

系统运营维护总体目标：除校准、停电、维护保养等工作外，最大限度保证系统连续运行，每月数据上传率达到 85%以上；定期按照监测规范和规程对仪器设备进行校准，确保上传的数据准确有效，保证异常情况及时响应。

乙方须遵守国家法律、法规以及关于空气自动监测站运行管理的各项规定，如运维期间生态环境部、中国环境监测总站、河南省和平顶山市等出台新的自动站运行管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。

乙方在合同开始后半年内对两站点站房开展一次专项安全评估，并出具安全评估报告，对存在安全隐患的站房结合实际进行除险加固或重建，费用由乙方承担。

（二）技术标准 
运行维护主要依据：《环境空气质量监测规范》、《环境空气质量自动监测技术规范》、《环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》、《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》及仪器使用说明材料等相关技术标准。乙方根据相关规范、规定要求进行空气质量监测站在线监测系统的管理及站点仪器运维服务工作。
五、服务期限（项目完成期限） 

委托服务期限：合同签订后，站点当日数据上传率达到85%之日起一年，开始日期由甲乙双方签字、盖章确认。
六、考核方式
甲方对运维单位考核包括站点数据上传率考核、运行维护期间各类技术报告等材料提交的时效性和完整情况考核及异常情况响应解决及时性考核。

合同期分3个考核周期，自服务期限起始之日至   月   日为第一考核周期，   月  日至   月   日为第二考核周期，   月  日至服务期限截止为第三考核周期。甲方也可结合实际开展不定期抽查和考核。
考核周期内，乙方当月监测数据上传率在90%（含90%）以上，甲方全额支付当期运维费（即合同价款，下同）；月数据上传率在85%-90%（含85%）之间，每低于90%一个百分点，按合同总额的千分之五扣减当月运维费；月数据上传率在85%以下不予支付当月运维费（合同总价的十二分之一）。连续两个月低于85%以下，甲方有权解除合同。
乙方每月10日前向甲方提交上一月技术报告等材料，乙方未按时提交本合同约定的技术文件，应按合同总价每日千分之一的标准向甲方支付违约金，该违约金直接从运维费中扣除，累计不超过合同总额的10%，乙方未按时提交本合同约定的技术文件超过30日或者累计3次未按时提交的，甲方有权解除合同。

异常情况响应解决超出合同规定时间的，每次每超1小时（不足一小时的按一小时计）按合同总价千分之一的标准从运维费中扣除，累计不超过合同总额的10%。乙方未按本合同约定对异常情况及时响应累计5次的，甲方有权解除合同。（考核内容要求详见附表）

第三考核周期与第一、第二考核周期考核内容相同，考核需扣除费用折算为延长运维服务的天数（以天计），每天运维金额为合同总金额的1/365，考核需扣除费用折合运维日期不满一天的按一天计，增加天数由甲乙双方签字、盖章确认。

七、付款方式 

1.服务期限开始之日起15日内，甲方向乙方支付合同总金额的20%，即￥         元，（大写人民币:       元整）；

第一考核周期结束，支付当期运维费应为合同总金额的40%，即￥         元，（大写人民币:       元整），如考核需扣除运维费，则结合考核结果实际支付；

第二考核周期结束，支付当期运维费应为合同总金额的40%，即￥         元，（大写人民币:       元整），如考核需扣除运维费，则结合考核结果实际支付；
每个运维考核周期结束之日起15日内，甲方对乙方运维工作进行考核，考核周期结束后，甲方将考核结果通知乙方，乙方根据考核确定的应支付当期运维费的金额向甲方开具增值税普通发票，甲方在收到乙方开具的增值税普通发票（第二考核周期同时需提供银行保函）之日起15个工作日内向乙方付款。第二考核周期考核后付款前，乙方应向甲方提供合同总金额20%（即￥         元，大写人民币:       元整）的6个月无条件不可撤销银行保函。
2.付款方式：银行转账。乙方指定的收款账户信息如下：

户名：

开户行：

账号：
八、空气站内容交接

（一）进驻站点前，与站点原运维单位进行积极协调，全面妥善书面交接站点所有事宜。

（二）运维服务期满，乙方应无条件配合甲方进行站点移交。

（三）乙方应保证站点设施完好，仪器设备正常运行，档案资料齐全。

（四）乙方运维期间，若出现站房设施或仪器设备损坏或缺失，乙方应无条件进行修复。若乙方未按照甲方要求进行修复，甲方有权委托第三方进行维修，维修费用从乙方运维费用中扣除，不足部分，可另行向乙方主张。

九、保密约定

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密或资料信息（技术信息、经营信息、服务数据及其他商业秘密）予以保密。未经原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密或资料信息的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

十、违约责任与赔偿损失 

（一）运维单位应承担监测数据的保密责任,不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

（二）运维期间禁止出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违法、违规行为，如出现，甲方有权解除运维合同，并追究乙方责任。

（三）运维期间，乙方应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患，否则，由此产生的安全问题的法律责任和费用全部由乙方承担。
（四）乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权解除合同，同时乙方按本合同总价5%的标准支付违约金，并赔偿给甲方造成的全部经济损失。
（五）乙方违反本合同约定拒不整改的，甲方有权解除合同。

（六）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十一、争端的解决 

合同执行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商解决，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同或未达到工作目标时，应在不可抗力事件发生后10日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。 

十三、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它 

（一）本合同所有附件、采购文件、响应文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。 

（二）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（三）双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以合同中所列明的地址、电话送达；如一方地址、电话有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，对对方不发生法律效力。  

（四）除甲方事先书面同意外，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务。 

十五、合同生效 

（一）本合同在甲乙双方法人代表或委托代理人签字并盖章后生效。 

（二）本合同一式八份，甲乙双方各执四份。

以下无正文

甲方：                               乙方：
法定代表人                           法定代表人
或委托代理人：                       或委托代理人：

电 话：                              电 话：

地 址：                              地 址：

日 期：                              日 期：

附  表

考核内容要求 

	项目
	内 容
	要求

	数

据

上

传

率
	月监测数据上传率在90%以上（含90%）
	全额支付当月运维费用

	
	月监测数据上传率89%-90%（含89%）
	扣减合同总额的千分之五

	
	月监测数据上传率88%-89%（含88%）
	扣减合同总额的千分之十

	
	月监测数据上传率87%-88%（含87%）
	扣减合同总额的千分之十五

	
	月监测数据上传率86%-87%（含86%）
	扣减合同总额的千分之二十

	
	月监测数据上传率85%-86%（含85%）
	扣减合同总额的千分之二十五

	
	月监测数据上传率低于85%
	扣减当月运维费用（合同总额的十二分之一）

	技

术

报

告

等

资

料
	周报
	每周1份

	
	月报
	每月1份

	
	季报
	每季1份

	
	年报
	1份

	
	质控报告
	根据工作实际开展

	
	专项分析报告
	根据工作实际开展

	
	突发事故应急报告
	根据工作实际开展

	
	半年和年度工作总结
	各1篇

	
	其他
	可结合工作实际增加

	故

障

响

应

及

处

理


	每日18时至次日8时出现故障时
	应在次日9时前响应，响应后2小时内到达现场排除故障

	
	每日8时至18时出现故障时
	应在故障1小时之内响应，响应后2小时内到达现场排除故障


第五章  服务要求
1.服务范围与内容：派驻有资质运维人员对挥发性有机物（VOCs）自动监测站（合建交通站）、颗粒物组分自动监测站（合建交通站）设备稳定运行进行日常检修、耗材更换、例行检查、质控与维护、数据审核与上传；对软件平台运行情况定期跟踪检查，及时解决软件日常运行中存在的问题，及时优化并处理中间件故障，及时处理数据库故障，按需开展应用软件技术升级改造与服务，满足数据采集查询需求；负责站房安全保障及配套设施（包含空调、电力、防水、防雷、消防等设施）的维修保养，能耗与动力费用；完善运维工作规范与质量管理体系，将运维过程和运维事件进行详细记录，并进行归档管理；做好与各级相关部门工作对接，按照要求及时出具但不限于以下报告，如：运行维护工作规范、周报、月报、季报、年报、质控报告、专项分析报告，突发事故应急报告、半年和年度工作总结等。定期按照监测规范和规程对仪器设备进行校准，确保上传的数据准确有效，接受质控检查和考核，保证数据上传率（以省平台或国家平台统计为准，下同）达到 85%（含85%）以上；保证故障响应及时处理，每日18时至次日8时出现故障时，应在次日9时前响应，响应后2小时内到达现场排除故障;每日8时至18时出现故障时，应在故障1小时之内响应，响应后2小时内到达现场排除故障，应做到异常情况及时响应解决。对目前两站房内现有仪器进行运维，清单如下：
表1.颗粒物组分自动监测站（合建交通站）清单

	名 称
	厂 家
	型 号

	大气颗粒物在线无机元素分析仪
	杭州谱育科技发展有限公司
	SUPEC 7030

	水溶性离子分析仪
	杭州谱育科技发展有限公司
	WAGA-700

	OCEC分析仪
	杭州谱育科技发展有限公司
	OCEC-700

	数据采集工控机
	研祥
	Ipc910B

	数据采集与传输软件
	杭州谱育科技发展有限公司
	Datana2.0

	甲烷非甲烷总烃分析仪
	杭州谱育科技发展有限公司
	EXPEC 2000-710F

	有机动态校准仪
	杭州谱育科技发展有限公司
	D 3000

	氮氧化物分析仪
	聚光科技
	AQMS-600

	一氧化碳分析仪
	聚光科技
	AQMS-400

	PM2.5颗粒物分析仪
	聚光科技
	BPM-200

	PM10颗粒物分析仪
	聚光科技
	BPM-200

	氢气发生器
	杭州谱育科技发展有限公司
	EXPEC 300

	零气发生器
	杭州谱育科技发展有限公司
	EXPEC 360

	无机动态校准仪
	聚光科技
	AQMS-200

	气象五参数
	深圳智翔宇
	MULTI-5P

	UPS电源
	易事特
	ZTY10KVA

	空气压缩机
	岱洛
	DA5001/9

	采样系统
	杭州谱育科技发展有限公司
	SPA-1000

	标气和辅助气减压阀
	杭州谱育科技发展有限公司
	定制

	能耗与动力费用
	网络、电力等费用

	站房配套设施
	包含空调、电力、防水、防雷、消防等设施的维修保养


表2.挥发性有机物（VOCs）自动监测站（合建交通站）清单

	名 称
	厂 家
	型 号

	挥发性有机物在线监测系统
	杭州谱育科技发展有限公司
	EXPEC 2000-MS

	甲烷非甲烷总烃分析仪
	杭州谱育科技发展有限公司
	EXPEC 2000-710F

	NOX分析仪
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	42i

	一氧化碳分析仪
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	48i

	PM2.5分析仪
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	5014i

	PM10分析仪
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	5014i

	氢气发生器
	杭州谱育科技发展有限公司
	EXPEC 300

	无机零气发生器
	杭州谱育科技发展有限公司
	EXPEC A710

	有机零气发生器
	杭州谱育科技发展有限公司
	EXPEC 360

	无机动态校准仪
	杭州谱育科技发展有限公司
	EXPEC A720

	全惰性化精密动态校准仪
	杭州谱育科技发展有限公司
	D3000

	气象五参数
	深圳市智翔宇仪器设备有限公司
	MULTI-5P

	采样系统
	杭州谱育科技发展有限公司
	SPA-1000

	数据采集与传输
	河南普惠环保科技有限公司
	定制

	光纤+VPN
	河南普惠环保科技有限公司
	定制

	能耗与动力费用
	网络、电力等费用

	站房配套设施
	包含空调、电力、防水、防雷、消防等设施的维修保养


2.质量要求、技术标准

2.1运维工作目标

乙方须建立完善的运行维护工作规范，确保提供及时、准确、有效的监测数据，并接受甲方或相关方的质控检查和考核，确保此监测系统全周期连续运行，确保监测数据准确有效。

系统运营维护总体目标：除校准、停电、维护保养等工作外，最大限度保证系统连续运行，每月数据上传率达到85%以上；定期按照监测规范和规程对仪器设备进行校准，确保上传的数据准确有效，保证异常情况及时响应。

乙方须遵守国家法律、法规以及关于空气自动监测站运行管理的各项规定，如运维期间生态环境部、中国环境监测总站、河南省和平顶山市等出台新的自动站运行管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。

2.2技术标准 

运行维护主要依据：《环境空气质量监测规范》、《环境空气质量自动监测技术规范》、《环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》、《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》及仪器使用说明材料等相关技术标准。乙方根据相关规范、规定要求进行空气质量监测站在线监测系统的管理及站点仪器运维服务工作。
第六章  响应文件格式
                （项目名称）
响应文件
项目编号：
供  应  商：             （电子印章）
法定代表人或其委托代理人：             （电子印章）

日      期：     年      月      日
一、磋商函及磋商函附录

（一）磋商函

                        （采购人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           （小写）           元的磋商报价（本项目的首次报价），按合同约定完成全部合同内容。

2．我方承诺在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内不修改、撤销响应文件。
3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。
（4）我方承诺按照磋商文件的规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费。
4.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.我方完全响应竞争性磋商文件所有内容。

供应商：                      （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子印章）

日  期：       年      月      日

（二）磋商函附录

	项目名称
	

	供应商名称
	

	磋商报价

（首次报价，人民币，元）
	小写：

大写：

	服务期限
	

	服务质量
	

	投标有效期
	

	备注
	


供应商：                      （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                    （电子印章）
日期：_____年_____月_____日
二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明
供应商名称：






单位性质：








地址：









成立时间：


年


月


日

经营期限：



姓名：


性别：


年龄：


职务：



系







（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件或图片
供应商：                      （电子印章）

日期：_____年_____月_____日
法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人，现委托______________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改______________________（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____________________
代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件或图片
供应商：                      （电子印章）

法定代表人：                    （电子印章）

日期：_____年_____月_____日
资格审查资料

（一）供应商信用承诺函

致：（采购人或代理机构）：
单位名称:
统一社会信用代码：
法定代表人:
联系地址和电话：
我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定,我单位郑重承诺,本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
（一）具有独立承担民事责任的能力;
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
（五）参加政府采购活动前三年内、在经营活动中没有重大违法记录，无重大设备故障和伤亡事故；
（六）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
（二）其他资格审查资料

四、商务标
五、技术标
六、其他资料
供应商认为有必要提供的其他材料
附件1

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
.......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
企业名称（电子印章）：                
              日期：        年       月       日
附件2  

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      单位名称（电子印章）：                
                                      日  期：        年       月       日
附件3

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
附件4
关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
附件5

全流程电子化交易注意事项
电子化交易项目投标文件是供应商、供应商（以下简称“供应商”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。
一、电子化投标
（一）网上投标保证金的缴纳（本项目不适用）
1、递交形式: 供应商的投标保证金必须通过供应商基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易供应商或供应商诚信库中的账户）。
2、供应商缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。
3、供应商在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。
4、供应商应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因供应商操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由供应商自行承担后果。
5、未中标供应商的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给供应商。
（二）电子化投标文件的签章
1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。
（三）电子化投标文件的格式及上传投标
1、供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。
注：（1）供应商投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传
2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。
（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标
1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。
2、电子化投标文件解密异常的处理
如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）首先由技术人员进行问题排查。
（2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。
（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
3、待所有供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。
5、如评标委员会对需要回复的供应商回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。
6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。
