## 扉-3 投标总价扉页
投 标 总 价
招 标 人： | 濮阳职业技术学院
工 程 名 称： | 濮阳职业技术学院餐厅高压扩容工程（一标段）餐厅增容工程
投 标 总 价 | (小写)： | 1,057,362.13
| (大写)： | 壹佰零伍万柒仟叁佰陆拾贰元壹角叁分
投 标 人： | 河南省盛发电力工程有限公司
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
时 间： | 年 月 日
扉-3

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：濮阳职业技术学院餐厅高压扩容工程（一标段）餐厅增容工程 | 第 1 页 共 1 页
本工程为濮阳职业技术学院餐厅高压扩容工程（一标段）餐厅增容工程。 二、编制范围 濮阳职业技术学院餐厅高压扩容工程（一标段）餐厅增容工程招标工程量清单内所有工作内容。 三、编制依据 1.《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）等及其配套的综合解释。 2.本工程的磋商文件及相关资料。 3.材料价格按照濮阳市 2022 年当期不含税单价计入，缺项的材料价参照询价材料计入。 4.与本工程有关的标准、规范、技术资料。 5.现行有关工程造价的其它法律、法规、规范性文件和省、市、区的相关规定。 四、工程取费 1.安全文明施工费、管理费、规费按照河南省 2016 版定额计取。 2.税金按照豫建设标〔2019〕193 号文规定增值税税率 9%计取。 五、其他需说明问题 按照招标范围编制
表-01

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：濮阳职业技术学院餐厅高压扩容工程（一标段）餐厅增容工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 957078.78 |  | 561000.00
2 | 措施项目 |  | 7121.63
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 4949.36
2.2 | 其他措施费（费率类） |  | 2172.27
2.3 | 单价措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他
4 | 规费 |  | 5856.59 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 5856.59 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计 |  | 970057
6 | 增值税 |  | 87305.13 |  | －
7 | 含税工程造价合计 |  | 1057362.13
投标报价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 1,057,362.13 |  | 561000
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：濮阳职业技术学院餐厅高压扩容工程（一标段）餐厅增容工程 |  |  |  | 标段：单项工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 957078.78
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:环网型箱变 2.型号:S11-M-1000/10 3.容量（kV·A):1000 4.电压（kV):10/0.4 5.组合形式:带环网柜、带计量 6.含基础 |  | 台 | 1 | 297721.39 | 297721.39 |  | 286000
2 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:终端型箱变 2.型号:S11-M-1000/10 3.容量（kV·A):1000 4.电压（kV):10/0.4 5.组合形式:带计量 6.含基础 |  | 台 | 1 | 286721.39 | 286721.39 |  | 275000
3 | 030414001001 | 箱式变电站系统调试 | 1.名称:箱式变电站系统调试 2.容量(kV):≤1000KV.A 3.类型:交流供电 4.包含所有相关系统调试的工作内容 |  | 系统 | 2 | 3655.71 | 7311.42
4 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:角钢 3.规格:∠50*5 2500 |  | 根 | 12 | 94.87 | 1138.44
5 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:扁钢 3.规格:-50*5 |  | m | 47.6 | 52.34 | 2491.38
6 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：接地系统测试 接地网 2.包含所有相关系统调试的工作内容 |  | 系统 | 2 | 1254.6 | 2509.2
本页小计 | [7 empty] | 597893.22 |  | 561000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：濮阳职业技术学院餐厅高压扩容工程（一标段）餐厅增容工程 |  |  |  | 标段：单项工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-8.7/10KV-3*240mm² 3.材质:铝 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):10 |  | m | 506 | 116.73 | 59065.38
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-8.7/10KV-3*185mm² 3.材质:铝 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):10 |  | m | 20 | 99.05 | 1981
9 | 040501012001 | 顶管 | 1.名称:地下顶管 2.材质:MPP 3.规格:φ200 4.敷设方式:地下顶管 |  | m | 260 | 176.28 | 45832.8
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:冷缩 配3*240铝芯电缆头 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):10 |  | 个 | 2 | 736.17 | 1472.34
11 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:冷缩 配3*185铝芯电缆头 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):10 |  | 个 | 2 | 664.77 | 1329.54
12 | 030408011001 | 电缆分支箱 | 1.名称:0.4KV低压电缆分支箱 2.型号:双电源切换柜 3.安装部位:地上 4.电压等级（kV):1 |  | 台 | 2 | 16699.08 | 33398.16
本页小计 | [7 empty] | 143079.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：濮阳职业技术学院餐厅高压扩容工程（一标段）餐厅增容工程 |  |  |  | 标段：单项工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJY22-0.6/1KV-3*300+2*150mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:电缆沟内敷设 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 30 | 761.09 | 22832.7
14 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJY22-0.6/1KV-3*240+2*120mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:电缆沟内敷设 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 69 | 626.34 | 43217.46
15 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJY22-0.6/1KV-3*185+2*95mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:电缆沟内敷设 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 187 | 456.66 | 85395.42
16 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJY22-0.6/1KV-3*95+2*50mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:电缆沟内敷设 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 69 | 257.19 | 17746.11
17 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:400*200 3.材质:钢制 |  | m | 10 | 156.36 | 1563.6
18 | 010507003002 | 电缆沟、地沟 | 1.电缆沟尺寸：800*1260 2.材质：普通砖 3.砂浆种类：M10 4.结构形式：详见设计图 |  | m | 45 | 897.73 | 40397.85
本页小计 | [7 empty] | 211153.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：濮阳职业技术学院餐厅高压扩容工程（一标段）餐厅增容工程 |  |  |  | 标段：单项工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.名称：电缆沟内壁及底面抹灰 2.其他：详见图纸设计 |  | m2 | 58.5 | 84.67 | 4953.2
措施项目
本页小计 | [7 empty] | 4953.2
合 计 | [7 empty] | 957078.78 |  | 561000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：濮阳职业技术学院餐厅高压扩容工程（一标段）餐厅增容工程 |  |  |  | 标段：单项工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 4949.36
2 | 01 | 其他措施费（费率类） |  |  |  | 2172.27
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 543.07
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 50 | 1086.13
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 543.07
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | 7121.63
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：濮阳职业技术学院餐厅高压扩容工程（一标段）餐厅增容工程 |  |  | 标段：单项工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：濮阳职业技术学院餐厅高压扩容工程（一标段）餐厅增容工程 |  |  |  |  | 标段：单项工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
1 | 终端型箱变 S11-M-1000/10 S11-M-800/10 | 座 | 暂 估: 1; 单 价: 275000; 合 价: 275000
2 | 环网型箱变 S11-M-1000/10 S11-M-800/10 | 座 | 暂 估: 1; 单 价: 286000; 合 价: 286000
合 计 |  |  | 合 价: 561000
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：濮阳职业技术学院餐厅高压扩容工程（一标段）餐厅增容工程 |  |  | 标段：单项工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 5856.59 |  |  | 5856.59
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 5856.59 |  |  | 5856.59
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  | 970057 | 9 |  | 87305.13
合 计 | [6 empty] | 93161.72
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 濮阳职业技术学院餐厅高压扩容工程（一标段）餐厅增容工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01130301 |  | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 438.72 | 6.3 |  | 2763.94
2 | 04130141@1 |  | 普通砖 | 240*115*53 | 千块 | 15.5131 | 570 |  | 8842.48
3 | 14090125 |  | 油脂 |  | kg | 63.1726 | 14.6 |  | 922.32
4 | 80210555 |  | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 6.7266 | 415 |  | 2791.54
5 | 80210557 |  | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 2.8179 | 425 |  | 1197.61
6 | 80010731 |  | 干混砌筑砂浆 | DM M10 | m3 | 6.8312 | 180 |  | 1229.62
7 | 01290117-1@1 |  | 电缆支架 | 角钢 | kg | 548.912 | 5.5 |  | 3019.02
8 | 17010131@1 |  | MPP电缆保护管 | φ200 | m | 262.6 | 42 |  | 11029.2
9 | 28110000@1 |  | 电力电缆 | YJLV22-8.7/10KV-3*240mm² | m | 511.06 | 92.5 |  | 47273.05
10 | 28110000@2 |  | 电力电缆 | YJLV22-8.7/10KV-3*185mm² | m | 20.2 | 75 |  | 1515
11 | 28110000@3 |  | 电力电缆 | ZR-YJY22-0.6/1KV-3*300+2*150mm2 | m | 30.3 | 732 |  | 22179.6
12 | 28110000@4 |  | 电力电缆 | ZR-YJY22-0.6/1KV-3*240+2*120mm2 | m | 69.69 | 602 |  | 41953.38
13 | 28110000@5 |  | 电力电缆 | ZR-YJY22-0.6/1KV-3*185+2*95mm2 | m | 188.87 | 434 |  | 81969.58
14 | 28110000@6 |  | 电力电缆 | ZR-YJY22-0.6/1KV-3*95+2*50mm2 | m | 69.69 | 241 |  | 16795.29
15 | 29010106@2 |  | 电缆桥架 | 400*200 钢制 | m | 10.1 | 104 |  | 1050.4
16 | 补充主材004@1 |  | 环网型箱变基础 |  | 座 | 1 | 7500 |  | 7500
17 | 补充主材004@2 |  | 终端型箱变基础 |  | 座 | 1 | 7500 |  | 7500
18 | 补充设备003@1 |  | 0.4KV低压电缆分支箱 | 双电源切换柜 | 台 | 2 | 16225 |  | 32450
19 | 补充设备004@1 |  | 终端型箱变 | S11-M-1000/10 S11-M-800/10 | 座 | 1 | 275000 |  | 275000
20 | 补充设备005@1 |  | 环网型箱变 | S11-M-1000/10 S11-M-800/10 | 座 | 1 | 286000 |  | 286000