三门峡市城乡一体化示范区高新一中宿舍楼建设项目安装工程图纸疑问

- 强弱电平面桥架规格型号不详，暂按150*100计算；

回复：可以。

- 插座无图例，规格型号及安装高度不详，请提供；

回复：改图例为两个插座上下布置，一个0.3m，一个1.8m。

- 配线安装方式不详，照明线及空调插座线暂按照层顶暗装计算，普通插座暂按照层底暗装计算；

回复：配线方式空调、插座、照明出桥架后沿墙、沿顶敷设。

- 综合布线系统、刷脸门禁系统及监控系统配管、配线型号不详，请提供；

回复：刷脸系统采用RVS-2x0.5-PC20/CT;监控系统采用UTP-CAT5E+RVS-2x0.5-PC20/CT;电话采用HYA-2x0.5-PC20/CT。

- 自动报警系统无配管型号，请提供；

回复：图中配管按SC20。

- 消防控制室设备及控制室至本楼干线是否计算，若计算请提供消防控制室具体位置；

回复：由甲方确定。

- 电梯是否计入本次预算，若计算，请提供详细规格型号；

回复：有甲方确定。

8、散水做法        回复：12YJ1-152页-散2