## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 85938.78
1.1 | 消防 |  | 6070.47
1.2 | 电气 |  | 79868.31
2 | 措施项目 |  | 5156.68
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 2680.08
2.2 | 其他措施费（费率类） |  | 1291.75
2.3 | 单价措施费 |  | 1184.85
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他 |  |  |  | －
4 | 规费 |  | 3484.36 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 3484.36 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计 |  | 94579.82
6 | 增值税 |  | 8512.18 |  | －
7 | 含税工程造价合计 |  | 103092
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 103,092.00 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 消防 | [5 empty] | 6070.47
1 | 030901010001 | 卷盘箱 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:消防软管卷盘箱 3.附件材质、规格:消防软管卷盘箱安装参见12YS4-17，消防软管卷盘箱型号为SG24AZ。消防柜采用钢制箱体 |  | 套 | 4 | 517.35 | 2069.4
2 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式磷酸盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5型 |  | 具 | 8 | 77.54 | 620.32
3 | 030901013002 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱 |  | 个 | 4 | 30 | 120
4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3 | 98.41 | 295.23
5 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 79.22 | 79.22
6 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:压力型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 111.03 | 111.03
7 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 105.58 | 105.58
8 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 24.4 | 76.42 | 1864.65
本页小计 | [7 empty] | 5265.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求 |  | m | 14.6 | 48.57 | 709.12
10 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN40 3.含预留孔洞 |  | 个 | 2 | 47.96 | 95.92
|  | 分部小计 | [5 empty] | 6070.47
|  | 电气 | [5 empty] | 79868.31
|  | 监控 | [5 empty] | 12146.6
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:彩色摄像机 2.类别:厂家配套 3.安装方式:吊装 |  | 台 | 9 | 486.81 | 4381.29
2 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:监控模块箱 |  | 个 | 1 | 715.35 | 715.35
3 | 031101001001 | 开关电源设备 | 1.名称:开关电源 2.规格:12V,12A |  | 台 | 1 | 266.21 | 266.21
4 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:弱电金属线槽 2.规格:100*100 |  | m | 63.44 | 56.22 | 3566.6
5 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:线槽支撑架 2.材质:金属 |  | kg | 72.31 | 16.72 | 1209.02
6 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 9 | 8.21 | 73.89
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:De16mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 32.55 | 9.98 | 324.85
8 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔槽 2.类型:砌体墙 |  | m | 2 | 14.22 | 28.44
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 48.26 | 3.41 | 164.57
10 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 216.52 | 3.01 | 651.73
本页小计 | [7 empty] | 12186.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYV75-5 3.敷设方式:穿管敷设 |  | m | 16.46 | 3.08 | 50.7
12 | 030505005002 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYV75-5 3.敷设方式:线槽穿线 |  | m | 213.12 | 3.35 | 713.95
|  | 接地 | [5 empty] | 10217.18
1 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.安装形式:利用基础主筋焊接作接地体 |  | m | 114.95 | 5.33 | 612.68
2 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用结构主筋 |  | m | 113.45 | 16.59 | 1882.14
3 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:圆钢 3.规格:φ10 |  | m | 85.65 | 37.38 | 3201.6
4 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷连接线 2.材质:圆钢 3.规格:φ12 |  | m | 43.38 | 20.75 | 900.14
5 | 030409005003 | 避雷网 | 1.名称:避雷连接线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 |  | m | 15.04 | 20.75 | 312.08
6 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.材质:扁钢 3.规格:40*4 |  | m | 49.95 | 40.34 | 2014.98
7 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 |  | 系统 | 1 | 1293.56 | 1293.56
|  | 电气照明 | [5 empty] | 57504.53
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AW 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1 | 1314.75 | 1314.75
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2 | 1085.92 | 2171.84
本页小计 | [7 empty] | 14468.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:应急配电箱ALE 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2 | 999.89 | 1999.78
4 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED节能灯 2.型号:24W，宿舍灯 3.类型:吸顶 |  | 套 | 37 | 77.01 | 2849.37
5 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED节能灯 2.型号:13W，走廊灯 3.类型:吸顶 |  | 套 | 15 | 73.98 | 1109.7
6 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED节能灯 2.型号:8W，楼梯间灯、电井灯 3.类型:吸顶 |  | 套 | 5 | 68.93 | 344.65
7 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号:13W，卫生间灯、雨棚灯 3.类型:吸顶 |  | 套 | 2 | 82.06 | 164.12
8 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口灯（A型） 2.规格:3W(应急时间1h) 3.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 3 | 93.91 | 281.73
9 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散标志灯（A型） 2.规格:3W(应急时间1h) 3.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 6 | 93.91 | 563.46
10 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:应急灯(A型) 2.规格:6W(应急时间1h) 3.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 16 | 93.91 | 1502.56
11 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 19 | 23.15 | 439.85
12 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 21 | 19.89 | 417.69
本页小计 | [7 empty] | 9672.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:250V，10A，安全型 |  | 个 | 38 | 25.25 | 959.5
14 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座V 2.规格:250V，10A，安全型 |  | 个 | 1 | 25.25 | 25.25
15 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V，16A，安全型 |  | 个 | 18 | 30.32 | 545.76
16 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 56 | 8.21 | 459.76
17 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关插座底盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 97 | 7.76 | 752.72
18 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 29 | 9.12 | 264.48
19 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔槽 2.类型:砌体墙 |  | m | 374.7 | 14.21 | 5324.49
20 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:De20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 481.82 | 11.08 | 5338.57
21 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:De16mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 365 | 9.98 | 3642.7
22 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 |  | m | 200.66 | 13.97 | 2803.22
23 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC75 4.配置形式:暗配 |  | m | 5 | 76.2 | 381
24 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:强电金属线槽 2.规格:200*100 |  | m | 72.4 | 61.55 | 4456.22
本页小计 | [7 empty] | 24953.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
25 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:线槽支撑架 2.材质:金属 |  | kg | 78.50 | 16.72 | 1312.52
26 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 392.81 | 3.59 | 1410.19
27 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 17.56 | 4 | 70.24
28 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 985.08 | 3.52 | 3467.48
29 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 210.24 | 3.12 | 655.95
30 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 1468.09 | 3.96 | 5813.64
31 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 915.24 | 4.18 | 3825.7
32 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1kv |  | m | 17.12 | 105.64 | 1808.56
本页小计 | [7 empty] | 18364.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
33 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:5芯 35mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.详见图纸设计,满足设计及规范要求 |  | 个 | 4 | 154.79 | 619.16
34 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 |  | 系统 | 1 | 407.92 | 407.92
|  | 分部小计 | [5 empty] | 79868.31
|  | 措施项目 | [5 empty] | 1184.85
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 1184.85 | 1184.85
本页小计 | [7 empty] | 2211.93
合 计 | [7 empty] | 87123.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 2680.08
2 | 01 | 其他措施费（费率类） |  |  |  | 1291.75
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 322.94
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 50 | 645.87
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 322.94
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | 3971.83
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备 注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额±(元) | 备 注
合 计 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 3484.36 |  |  | 3484.36
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 3484.36 |  |  | 3484.36
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  | 94579.82 | 9 |  | 8512.18
合 计 | [6 empty] | 11996.54
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 28031431@11 |  | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 1142.6928 | 1.696 |  | 1938.01
2 | 28031431@12 |  | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-4mm2 | m | 1614.899 | 2.6 |  | 4198.74
3 | 28031431@6 |  | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-4mm2 | m | 961.002 | 2.6 |  | 2498.61
4 | 28110000@5 |  | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 | m | 17.2912 | 93.28 |  | 1612.92
5 | 29030116@1 |  | 金属线槽 | 200*100 | m | 74.572 | 30.17 |  | 2249.84
6 | 29030116@2 |  | 金属线槽 | 100*100 | m | 65.3432 | 25 |  | 1633.58
7 | 补充主材001@2 |  | 应急配电箱ALE |  | 台 | 2 | 800 |  | 1600
8 | 补充主材002@1 |  | 配电箱AL |  | 台 | 2 | 831.86 |  | 1663.72
9 | 补充主材003@1 |  | 彩色摄像机 | 厂家配套 | 台 | 9 | 350 |  | 3150