许昌市职防所现场采样设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆空气采样器 20mL/min-500mL/min | 2 | 5200 | 10400 |
| 2 | 防爆空气采样器 1L/min-5L/min | 2 | 5200 | 10400 |
| 3 | 防爆空气采样器 5L/min-20L/min | 2 | 5400 | 10800 |
| 4 | 个体噪声剂量计 | 2 | 11000 | 22000 |
| 5 | 多功能声级计 | 1 | 7000 | 7000 |
| 6 | 声校准器 | 1 | 1000 | 1000 |
| 7 | 电子皂膜流量计 | 1 | 15000 | 15000 |
| 合计 |  |  |  | 76600 |