2024年襄城县颍桥回族镇东街村厂房建设项目

招标控制价

审核报告

襄城县财政投资评审中心：

我们接受贵单位委托，对2024年襄城县颍桥回族镇东街村厂房建设项目预算进行审核，我们的责任是依据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)以及相关造价文件等进行编制,遵循公平、公正、公开的原则，对贵单位提供的工程图纸进行审核，并发表审核意见，出具审核报告。在审核过程中，我公司根据工程的特点，组织了专业技术人员成立审核小组，熟悉了相关资料,并实施计算工程量、套定额计取各项费用等审核程序，今已审核结束，现将审核结果和情况报告如下：

- 工程概况

- 工程位置：河南省襄城县；

- 工程名称：2024年襄城县颍桥回族镇东街村厂房建设项目；

- 工作范围：图纸所示内容及质疑回复；

- 工程概况：主要包括厂房-土建工程、厂房-钢结构工程、厂房-安装工程、厂房-室外工程等内容。

二、审核依据及取费说明

1、报送单位按照评审要求，提供了与评审事项有关的各项资料，并承诺对其提供的资料真实性、完整性负责；

2、许昌金慧建筑设计有限公司设计的图纸、图纸变更及图纸问题回复；

3、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)以及相关造价文件；

4、税率按9%足额计取；

5、价格指数根据豫建消技[2023]35号文执行2023年7-12月价格指数；

6、主要材料价格参考许昌市（县、区）地方建筑材料指导价格2024年4月份，如信息价中没有的材料价格，按照同期许昌市价格信息进行调整。

三、明确事项

1、根据变更单内容，室外工程中350mm厚灰土垫层变更为200mm厚矿渣垫层，此次按照200mm厚矿渣垫层计入；

四、主要审核情况

2024年襄城县颍桥回族镇东街村厂房建设项目，报审金额1128054.9元，审定金额1051961.89元，审减金额76093.01元，主要审核情况如下；

（一）厂房-土建工程，报审金额491299.67元，审定金额428009.82元，审减金额63289.85元；

- 挖基坑土方：报审工程量917.84m3，报审综合单价15.43元/m3，审定工程量95.73m3（挖沟槽）、256.71m3（挖基坑），审定综合单价11.06元/m3，审减金额约1.03万元；

- 回填方：报审工程量837.71m3，报审综合单价11.12元/m3，审定工程量281.31m3，审定综合单价11.17元/m3，审减金额约0.62万元；

- 砖基础：报审工程量53.37m3，报审综合单价456.55元/m3，审定工程量41.58m3，审定综合单价461.58元/m3，审减金额约0.52万元；

- 塑钢推拉窗：报审工程量90m2，报审综合单价418.71元/m2，审定工程量90m2，审定综合单价375.09元/m2，审减金额约0.39万元；

- 彩钢夹芯板屋面：报审工程量529.16m2，报审综合单价135.17元/m2，审定工程量539.25m2，审定综合单价125.06元/m2，审减金额约0.41万元；

- 屋脊盖板及托板：报审工程量30.94m2，报审综合单价248.36元/m2，审定工程量30.71m2，审定综合单价119.91元/m2，审减金额约0.4万元；

- 地面外购土回填：报审工程量802.95m3，报审综合单价29.06元/m3，审定工程量281.06m3，审定综合单价28.55元/m3，审减金额约1.53万元；

- 彩钢夹芯板墙面：报审工程量375.71m2，报审综合单价168.26元/m2，审定工程量391.9m2，审定综合单价146.65元/m2，审减金额约0.57万元；

- 其余均为工程量及材料价的小幅度变动。

- 厂房-钢结构工程，报审金额325728.04元，审定金额327530.54元，审增金额1802.5元；

- 钢梁：报审工程量6.132t，报审综合单价8672.95元/t，审定工程量5.583t（钢梁）、179.47m2（防锈漆），审定金额40696.59元，审减金额约1.25万元；

- 钢支撑：报审工程量4.469t，报审综合单价7953.84元/t，审定金额27110.23元/审减金额约0.84万元；

- 钢柱厚型防火涂料：报审工程量207.41m2，报审综合单价149.67元/m2，审定工程量207.41m2，审定综合单价253.96元/m2，审增金额约2.15万元；

- 屋面支撑薄型防火涂料：报审工程量691.18m2，报审综合单价53.92元/m2，审定工程量691.18m2，审定综合单价58.9元/m2，审增金额约0.34万元；

- 其余均为工程量及材料价的小幅度变动。

- 厂房-安装工程，报审金额55651.53元，审定金额51565.29元，审减金额4086.24元；

- SC40：报审工程量70m，报审综合单价53.02元/m，审定工程量0m，审定综合单价0元/m，审减金额约0.37万元；

- 基础接地母线：报审工程量98m，报审综合单价40.29元/m，审定工程量99.26m，审定综合单价10.70元/m，审减金额约0.29万元；

- 其余均为工程量及材料价的小幅度变动。

- 厂房-室外工程，报审金额255375.66元，审定金额244856.24元，审减金额10519.42元；

- 砖围墙：报审工程量23.79m3（砖墙）、18.9m3（砖柱），报审综合单价479.21元/m3（砖墙）、542.49元/m3（砖柱），审定工程量26.31m3，审定综合单价480.15元/m3，审减金额约0.9万元；

- 围墙块料墙面：报审工程量117.5m2，报审综合单价178.23元/m2，审定工程量109.46m2（围墙面）、86.37m2（围墙柱面）、195.84m2（防水砂浆），审定综合单价133.72元/m2（围墙面）、138.01元/m2（围墙柱面）、39.16元/m2（防水砂浆），审增金额约1.33万元；

- 围墙涂料墙面：报审工程量221.93m2，报审综合单价69.18元/m2，审定工程量87.42m2（围墙面）、28.5m2（围墙柱面）、93.12m2（围墙面乳胶漆），审定综合单价44.06元/m2（围墙面）、39.1元/m2（围墙柱面）、25.57元/m2（围墙面乳胶漆）、28.48元/m2（围墙柱面乳胶漆），审减金额约0.72万元；

- 围墙栏杆：报审工程量144.5m，报审综合单价254.69元/m，审定工程量136.2m，审定综合单价203.06元/m，审减金额约0.91万元；

- 其余均为工程量及材料价的小幅度变动。

五、审核结果

2024年襄城县颍桥回族镇东街村厂房建设项目，报审金额1128054.9元，审定金额1051961.89元，审减金额76093.01元。

六、审核结果效用

本审核结果仅作为前期投资的参考依据。

智远工程管理有限公司

2024年05月30日