## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：禹州市实验学校维修改造项目-安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 92028.12
2 | 措施项目 |  | 4651.02
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 2580.78
2.2 | 其他措施费（费率类） |  | 1242.24
2.3 | 单价措施费 |  | 828
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他 |  |  |  | －
4 | 规费 |  | 3348.33 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 3348.33 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计 |  | 100027.47
6 | 增值税 |  | 9002.47 |  | －
7 | 含税工程造价合计 |  | 109029.94
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 109,029.94 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市实验学校维修改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 92028.12
1 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 2.连接形式：沟槽连接 3.管件安装 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | m | 267.4 | 129.9 | 34735.26
2 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.管件安装 5.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | m | 43.77 | 276.12 | 12085.77
3 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.薄型单栓带消防软管卷盘消火栓 2.附件材质、规格：消火栓箱规格:1000x700x160;箱内配:SNZ65消火栓1个,Φ19水枪1支,DN65、L=25m衬胶水带1条,消防按钮1个,消防软管卷盘JPS1.6-19 一套 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 套 | 36 | 657.52 | 23670.72
4 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.试验消火栓 2.附件材质、规格：消火栓箱规格:800x650x240;箱内配:SNZ65消火栓1个,Φ19水枪1支,DN65、L=25m衬胶水带1条,Y-100压力表1个 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 套 | 1 | 657.52 | 657.52
本页小计 | [7 empty] | 71149.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市实验学校维修改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽式 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 个 | 14 | 513.13 | 7183.82
6 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：沟槽式 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 个 | 1 | 341.97 | 341.97
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 个 | 1 | 45.87 | 45.87
8 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.沥青底漆一道、石油沥青三道、玻璃丝布两道、聚氯乙烯工业膜一道 2.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | m2 | 6.34 | 97.22 | 616.37
9 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.调和漆两道 2.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | m2 | 61.91 | 9.4 | 581.95
10 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.50mm厚难燃B1级橡塑保温板材管壳 2.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | m3 | 1.71 | 1943.71 | 3323.74
11 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.彩钢保护板δ0.3 2.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | m2 | 44.24 | 29.3 | 1296.23
本页小计 | [7 empty] | 13389.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市实验学校维修改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.DN100消防管道拆除 2.拆除物外运，运距自行考虑 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | m | 267.4 | 11.63 | 3109.86
13 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.DN65消防管道拆除 2.拆除物外运，运距自行考虑 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | m | 43.77 | 9.81 | 429.38
14 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.消火栓箱拆除 2.拆除物外运，运距自行考虑 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | 套 | 37 | 58.93 | 2180.41
15 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.原水磨石地面拆除 2.锯缝机锯缝 3.拆除物外运，运距自行考虑 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求 |  | m2 | 6.42 | 69.71 | 447.54
16 | 010101003011 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:根据现场实际情况自行考虑 4.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m3 | 7.06 | 30.6 | 216.04
17 | 010103001013 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 2.取土运距:自行考虑 3.其它：详见图纸及相关规范要求 |  | m3 | 7.06 | 11.17 | 78.86
本页小计 | [7 empty] | 6462.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市实验学校维修改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
18 | 011101002003 | 现浇水磨石楼地面 | 位置：一层地面 1.15厚1：2水泥彩色石子磨光打蜡 2.素水泥浆一道 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.素水泥浆一道 5.60厚C15砼垫层 5.其他：详见图纸及规范要求 |  | m2 | 6.42 | 159.94 | 1026.81
|  | 措施项目 | [5 empty] | 828
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 828 | 828
本页小计 | [7 empty] | 1854.81
合 计 | [7 empty] | 92856.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市实验学校维修改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 2580.78
2 | 01 | 其他措施费（费率类） |  |  |  | 1242.24
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 310.56
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 50 | 621.12
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 310.56
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | 3823.02
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：禹州市实验学校维修改造项目-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：禹州市实验学校维修改造项目-安装工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备 注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：禹州市实验学校维修改造项目-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：禹州市实验学校维修改造项目-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额±(元) | 备 注
合 计 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：禹州市实验学校维修改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：禹州市实验学校维修改造项目-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：禹州市实验学校维修改造项目-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 3348.33 |  |  | 3348.33
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 3348.33 |  |  | 3348.33
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  | 100027.47 | 9 |  | 9002.47
合 计 | [6 empty] | 12350.8
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：禹州市实验学校维修改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：禹州市实验学校维修改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：禹州市实验学校维修改造项目-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 禹州市实验学校维修改造项目-安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 15130196@1 |  | 难燃B1级橡塑保温板材管壳 |  | m3 | 1.7613 | 1260 |  | 2219.24
2 | 23030121 |  | 室内消火栓 | (暗装)自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓 | 套 | 37 | 457.69 |  | 16934.53
3 | 19000301 |  | 沟槽阀门 | 公称直径100mm以内 | 个 | 14 | 363.32 |  | 5086.48
4 | 80210555 |  | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 0.38905 | 307 |  | 119.44
5 | 19000301@1 |  | 沟槽阀门 | 公称直径65mm以内 | 个 | 1 | 254 |  | 254
6 | 17010131@2 |  | 镀锌钢管 | 公称直径100mm以内 | m | 271.411 | 56.38 |  | 15302.15
7 | 18030103@6 |  | 正三通 | DN100*DN100*DN100 | 套 | 15 | 47.19 |  | 707.85
8 | 17010131@1 |  | 镀锌钢管 | 公称直径65mm以内 | m | 44.4265 | 36.91 |  | 1639.78
9 | 补充主材001@1 |  | 彩钢板 δ0.3 |  | m2 | 44.24 | 24 |  | 1061.76
10 | 18030103@5 |  | 异径三通 | DN100*DN100*DN65 | 套 | 32 | 16.48 |  | 527.36
11 | 13030269-1 |  | 煤焦油沥清漆 | L01-17 | kg | 9.6336 | 16.38 |  | 157.8
12 | 18030103@3 |  | 卡箍 | DN100 | 套 | 115.575 | 14.02 |  | 1620.36
13 | 18031005 |  | 卡箍 | 公称直径100mm以内 | 套 | 28 | 14.02 |  | 392.56
14 | 18030103@4 |  | 90°弯头 | DN100 | 套 | 11 | 13.98 |  | 153.78
15 | 13010173-1 |  | 酚醛调和漆 | 各色 | kg | 12.2582 | 12.58 |  | 154.21
16 | 18150328@2 |  | 卡箍 | DN100 | 套 | 44.5756 | 14.02 |  | 624.95
17 | 18030103@1 |  | 卡箍 | DN65 | 套 | 190.95 | 9.41 |  | 1796.84
18 | 03130119 |  | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 16.9235 | 8 |  | 135.39
19 | 18030103@2 |  | 90°弯头 | 公称直径65mm以内 | 套 | 79 | 6.02 |  | 475.58
20 | 34110117 |  | 水 |  | m3 | 30.6512 | 5.4 |  | 165.52