附件2： 第二章采购需求规格参数:变更后如下：

	序     号
	名称
	规格及参数变更后
	数量
	单位

	1
	空调挂机
	1.规格：1.5匹分体变频挂机。

2.能效等级：1级。

3.额定制冷量（W）：≥3530W  

4.额定制冷功率（W）：≤870W

5.额定制热量（W）：≥5000W 

6.额定制热功率（W）：≤1260W

7.电加热功率（W）:≤ 1000W 

8.质保：整机6年免费质保。

9.提供所投产品的CCC、节能产品认证证书扫描件或图片。

10.含加长冷凝管、室外机空调架、空开空调插座及其他材料
	6
	台

	2
	50空调 柜机
	1.规格：2匹分体变频柜机。

2.能效等级：1级。

3.额定制冷量（W）： ≥5120W

4.额定制冷功率（W）：≤1280W

5.额定制热量（W）：≥7300W

6.额定制热功率（W）：≤2030W

7.电加热功率（W）: ≤2200W

8.质保：整机6年免费质保。

9.提供所投产品的CCC、节能产品认证证书扫描件或图片。

10.含加长冷凝管、室外机空调架、空开空调插座及其他材料
	11
	台

	3
	120空调柜机
	120空调（柜机):

1.能效等级：1级    

2.制冷量：≥12100W  制冷功率：≤4400W

3.制热量：≥13500W 制热功率：≤4500W

4.电加热功率：≤3500W  

5.室内机噪音：≤54/52/49   室外机噪音:≤60 

6.循环风量：≥2100m³/h  

7.防触电保护类别：I  

8.整机6年免费质保                                           

9.提供所投产品的CCC、节能产品认证证书扫描件或图片。

10.含加长冷凝管、室外机空调架、空开空调插座及其他材料
	20
	台

	4
	开水间饮水机
	六水口，出水温热水，设备通体304不锈钢材质，内置水质净化系统。                            

提供所投产品的CCC、节能产品认证证书扫描件或图片。
	10
	套

	5
	教师    计算机
	1.CPU采用Intel十二代 Core i5处理器或以上，处理器核数≥8，线程数≥12，主频≥2.0GHz，三级缓存≥12MB。

2.内存：≥8GB So-DIMM DDR4 3200MT/s；存储：≥256GB M.2 SSD Nvme硬盘。

3、★侧面接口：USB 3.0≥1个；Type C≥1个；接口（USB、Type-C）支持关机充电；后置接口：USB 3.0≥2个；USB 2.0≥3个。所有USB接口支持关机充电。（提供国家广播电视产品质量检验检测中心出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）

4.★接口：3.5mm二合一音频接口≥1个，麦克风输入≥1个，音频输出≥1个。HDMI输出接口≥1，RJ45≥1。（提供国家广播电视产品质量检验检测中心出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）

5.★机身机构具备网口锁，可通过配件工具解锁。（提供国家广播电视产品质量检验检测中心出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）

6.★机身具有凹槽设计，可定位耳机挂钩安装位置。（提供国家广播电视产品质量检验检测中心出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）

7.≥23.8英寸IPS显示屏幕，屏幕分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250cd/m2，屏幕比例16：9。

8.屏占比≥90%。显示屏幕sRGB色域覆盖率≥99%。

9.整机集成2*3W扬声器，双阵列麦克风。

10.AI智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源， 具有不少于 15 万份的课件资源， 支持整份课件或按照课件页插入课件 中。支持按照教学环节筛选对应课件页 一键插入课件中， 可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂 活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件， 了解作者整体教学思路。

11.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。

12.AI智能生成课堂活动：具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动，输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。

13.设备详情：支持查看当前设备的硬件信息（包括 CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡）和系统信息（包括操作系统、系统激活状态、连接 ID、SN 、MAC 地址、内外网 IP）。

14.★离线暂存：支持一次发送文件给多个接收端设备；接收端设备离线时文件支 持暂存云端，等接收端设备在线后进行自动下载。其他：支持查看发送进度；支持上传失败的文件重试；自动清理：支持自动清理超过 14 天的文件。（提供国家广播电视产品质量检验检测中心出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）

15.发送到班级：支持用户在资料夹中把多个文件发送至班班通设备中，发送的文件不限格式，接收端自动下载该文件。

16.远程关联：支持学校管理员手机扫描班班通设备上二维码，选择学校并输入设备的名称，班班通设备即可完成关联学校；支持学校管理员对已关联的设备进行修改设备名称。普通老师加入该学校后可在终端应用软件中看到该设备并可远程创建接收夹。                                                                                                                                                                                                      17.提供所投产品的CCC、节能产品认证证书扫描件或图片。
	60
	台

	6
	笔记本 电脑
	1.重量：≦1.41KG（含电池），≦厚度17.9mm;      2.处理器: 核心数 6核12线程, 主频 2.3主频，缓存16MB，7纳米制程;  

3.内存: ≥16G DDR4 3200MHz, 双通道内存增强扩展能力，最大支持24G内存DDR4 3200MHz;硬盘: ≥512GB SSD M.2 2242 NVMe硬盘，质保期间如硬盘出现故障，原厂直接赠送新硬盘；显卡:  Radeon Graphics集成显卡；

4.屏幕：≥14.0"FHD (1920*1080)IPS屏幕，亮度300nits，100% sRGB色域，屏占比85%，超耐久加厚合金转轴180度全开合；

5.网卡：2x2AC+BT wifi BT50(无线网卡集成),支持Wifi 6接入；

6.键盘: 防泼溅键盘；.摄像头: ≥720P高清摄像头，内置防窥滑动挡片，保护个人隐私；.指纹识别器：电源二合一指纹识别器，安全便捷；

7.系统: 出厂预装正版Windows 11操作系统 ，预装正版OFFICE 2021办公软件，并提供外箱样签，永久授权，无额外收费;

8.接口:  ≥2个USB3.2 Gen1接口（其中1个PowerUSB），≥2个type-C接口（含1个USB3.2 Gen2全功能)；HDMI接口、耳麦二合一接口.

9、教学资源能够按学科、版本、章节自动筛选，提供与当前课程相匹配的所有教案、课件、试题、素材、学案、虚拟实验、可交互式网络画板等教学资源并可通过关键字进行资源的模糊搜索，其中 试题支持根据题干进行搜索。 

10、下载课件资源需为 PPT/PPTX 格式，并可直接在 PPT 中对课件内容进行二次编辑；支持本地 PPT/WPS 智能插件和云端资源等多种备课方式。教师无需第三方编辑器，可以直接在本地 PPT 课 件中通过插件调取试题、微课视频等云端资源，可以自由创建新试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板形成互动课件。为保证多终端调用同一个课件均为最新版本，支持课件云同步，课件编辑完 成可一键同步至云端存储。 

11、题库涵盖各学科主流教材版本的试题，能够根据课本章节、题型、难易程度进行筛选，支持收藏、查看试题答案、解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑，支持将试题一键加入备课。 

12、教师的个人资源能够直接进行校本分享，加入备课的 PPT格式课件、MP4格式视频均支持链接分享、二维码分享，实现快速下载，同时支持将课件、微课、板书等教学资源通过定向精准分享 功能分享给校内指定教师使用。 

13、能够在桌面授课或 PPT 授课时打开板中板辅助教学，支持任意调整板中板大小，在板中板中进行板书书写与擦除、板书缩放、插入文件等操作不影响课件主画面，书写完成的板书自动保存在本地，也可以保存在云端。

14、支持自由、连续、任意笔顺手绘图形转换成对应的平面几何图 形，支持识别不少于 12 种类型，须包含以下类型：直线、相交线、 折线、三角形、凸四边形、凸五边形、凸多边形、不规则非凸多边 形、圆、五角星、椭圆，其中正凸多边形支持识别不少于 8 个边的 凸多边形。 

15、支持识别 K12 数学学科常用函数，不少于 8 种类型，须包含以 下类型函数及混合符号函数：分式、上下标、根式、积分、求和、 函数、极限、对数，三角函数、关系判断（大于等于，小于等于、 不等于），编辑距离准确率大于 95%；支持为转换的函数符号、函 数表达式自由填色，支持自定义填充颜色。 

16、提供英语听说练习功能，题型覆盖句子朗读、短文朗读，学 生完成朗读后能够即时对学生作答的语速、完整度、发音、流利度 进行打分，跟读部分可将学生读的内容中有问题的单词通过不同颜 色进行标识，指出学生薄弱点便于学生针对性练习提升英语听说能 力。 

17、支持至少两种错题收录方式：支持学生线上做错的习题系统 自动识别并收录；支持打印版试卷(云端题库组卷)批阅后，通过扫 描仪形成扫描件，系统自动识别错题并加入班级错题本；错题能够自动汇总到班级错题集和学生错题本。老师可按科目、时间、题型 进行筛选，设置错误率范围进行筛选；学生可以针对错题进行巩固 练习；  

18、软件预设评价类型支持教师自定义符合自身教学需求的评价类型，教师可以创建评价表，可设置评价的维度和评价语；教师可 对自己创建的评价表进行“编辑”“创建副本”“重命名”“删除”等操作，亦可设置将当前评价表“应用到我所有的班级允许本班其他 教师使用”。教师也可以导入在其他班级下的评价表，应用于当前 

班级。  

19、支持教师发送学生在校表现，支持发送可编辑文本，与家长 及时交流。系统根据学生日常行为评价情况，通过 AI 学生能力模 型进行智能分析，智能生成学生综合评价电子报告，报告包含“课 堂纪律”“学习规范”“学习态度”“课堂参与”“合作意识”等维度在内 的雷达数据图。还可为每个学生生成定制化评语，评语可支持教师 二次编辑修改并推送至家长端，形成学生报告，家长可免费查看。                                                                                                                                                                                                  20.提供所投产品的CCC、节能产品认证证书扫描件或图片。
	5
	台

	7
	黑白    打印机
	黑白激光多功能、打印 扫描 复印、最大打印幅面A4幅面；                                               2、打印负荷5000-10000 页/月；                                                            3、平板式、扫描分辨率≥1200×600 dpi；                        

4、首页复印速度：小于等于10秒；                                

5、接口高速 USB 端口；                                       

6、纸盒容量≥150页。

7.提供所投产品的CCC、节能产品认证证书扫描件或图片。
	7
	台

	8
	彩色    打印机
	1、支持照片打印、支持彩色打印

2、黑白打印分辨率≥ 4800*1200dpi

3、彩色打印分辨率≥ 4800*1200dpi

4、支持有线和无线网络打印

5、具备USB以太网WiFi端口

6、可最大支持幅面A4

7、耗材更换前，可以打印 ≥4500页

8、一级能效

9、墨仓式

10、具备功能：扫描、复印、打印

11、自动双面打印

12、供所投产品的CCC产品认证证书扫描件或图片
	2
	台

	9
	文印室大型打印机
	1、类型 台式 

2、复印打印速度*1 23/25/25 页/分钟 

3、纸张尺寸 最大A3,最小A6*2 

4、供纸容量≥350张  

5、首页复印时间*3 6.4秒 预热时间*4 19秒 

6、内存 1GB(复印/打印共享) 

7、电源 220V(±10V),50Hz 能耗 最大1.2kW 

8、外形尺寸(长x宽x高):≤599*608*643mm

9、≥5行中文液晶屏幕控制面板采用全新设计,设计易于使用。除了功能图标和大按钮外,须有带背光的 ≥4英寸5行液晶显示屏。按钮符合人体工学,方便操作。

10、内置双面功能和RSPF全系内置双面模块实现高效双面复印打印输出

11、多种复印功能、支持多种方式扫描功能。

12、提供所投产品的CCC产品认证证书扫描件或图片
	1
	台

	10
	文印室大型油印机
	1.工作方式：原稿移动式扫描、热敏制版、记忆印刷、A3扫描、B4打印

2.操作界面：LCD液晶屏

3.原稿类型: 单页、二合一

4.原稿处理模式:文字、图像、报刊、图文、铅笔

5.分辨率 ≥300dpi×600dpi

6.印刷速度 5级调整

7.印刷位置调整 垂直：±10mm  水平：±10mm

8、提供所投产品的CCC产品认证证书扫描件或图片
	2
	台

	11、教室多媒体一体机（含平面绿板、视频展台等）具体规格参数如下
	
	招标参数

	序号
	产品名称
	招标参数
	数量
	单位

	（1）
	触控一体机
	1、整机屏幕采用86英寸液晶显示器。全金属外壳设计，边框为金属一体成型，显示比例16:9，分辨率3840×2160。

2、整机接口：侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出，前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。

3、嵌入式系统版本不低于Android 13。内存≥2GB。存储空间≥8GB。

4、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。

5、★整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（提供国家广播电视产品质量检验检测中心出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）

6、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。

7、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。

8、★支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。（提供国家广播电视产品质量检验检测中心出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）

9、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。

10、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。

11、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。

12、★整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（提供国家广播电视产品质量检验检测中心出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）

13、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。

14、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1300万像素数的照片，摄像头对角线视场角≥120度，可拍摄输出4K分辨率的视频。

15、★整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声两种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（提供国家广播电视产品质量检验检测中心出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）

16、★整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。（提供国家广播电视产品质量检验检测中心出具的权威检测报告复印件并加盖投标人公章）

17、采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。≥Intel i5 CPU，内存≥8GB DDR4内存配置，硬盘≥256 GB SSD固态硬盘。

18、模块化电脑采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。具备标准PC防盗锁孔。和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。                                                                                             
	21
	台

	（2）
	校级校园设备运维管理平台软件
	1、系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。

2、系统支持多类型设备接入，集中运维。包含班班通设备、录播设备、班牌设备、校园屏显设备、学生平板设备。

3、详情管理：支持查看单台设备的当日开机次数、开机时间分布情况、设备已安装软件列表及使用情况、内存/硬盘占用情况、基础参数；并支持远程修改设备关联信息。

4、多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。其中“下课锁屏”功能开启后，老师授课结束后可在班班通设备上点击“下课锁屏”按钮即可锁屏，保证班班通设备的使用秩序；其中“开机自动锁屏”可根据用户实际管理习惯，灵活设置不同分组的设备，开机后自动锁屏，以便于学校不同年级间分段管理；设备锁屏后，支持无网络情况下，使用者通过手机微信扫一扫验证身份后获取唯一临时解锁密码进行解锁使用，以防止设备被学生违规使用，影响设备性能。

5、领导视窗：支持同时查看7个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面，其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头，无需额外购置，方便且实惠。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，事后教育。支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。

6、软件静默安装：支持用户自主上传官方正版软件，经过人工封装软件后，批量将软件发送至班班通设备安装，整个安装过程完全无感，不影响正常教学。7、弹窗AI拦截：支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，会自动使用“不良弹窗AI模型”判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行。

7、★冰点穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。

8、数据分析：支持实时查看和导出学校设备整体使用数据，并支持精确查看具体设备数据。数据包含设备的使用时长、活跃次数、常用软件使用时长和次数、教学应用使用情况、设备健康度分析、弹窗拦截次数、老师使用班班通设备教学情况。

9、智慧管控：支持设备长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，保护显示器，延长班班通使用寿命。

10、冰点还原：支持远程批量设置设备的冰冻状态；支持实时监测设备冰点存在的风险，并提供对应解决方案。
	20
	套

	（3）
	视频展台
	1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB电源直接供电，无需额外配置电源适配器；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出。

2、整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构。

3、展示托板正上方具备LED补光灯补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关。

4、摄像头支持自动对焦；摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。

5、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，可调整拍摄内容。

6、二维码扫码：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。

7、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。

8、为保证兼容性及稳定性，视频展台需与一体机为同一品牌厂家。
	20
	套

	（4）
	推拉绿板
	1、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1243mm，厚≤149mm。

2、书写板为左右推拉结构，由活动板、固定板、大框（轨道）、滑动系统构成，支持多媒体设备居中安装。书写板左右去竖框化设计，增加黑板整体美观性，也从根本上解决活动板与竖框的夹手问题。

3、书写板分内外双层，内层为固定书写板，采用无固定件安装，与多媒体设备正面平齐；外层为滑动书写板，可左右推拉，两块活动板闭合后，无边框障碍，可连续书写。

4、书写板颜色：墨绿色。

5、面板采用优质烤漆钢板，基板厚度≥0.30mm，丙烯酸树脂漆，漆面细腻平整，整板无拼接。

板面书写流畅，笔记均匀，字迹清晰，易擦拭。
	20
	套



