## 0_表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-拆除工程 |  | 标段: |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 |  | 69966.93
2 | 措施项目费 |  | 191.42
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 129.1
2.2 | 其他措施费（费率类） |  | 62.32
2.3 | 单价措施费
3 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 其中：其他
4 | 规费 |  | 167.95 |  | －
4.1 | 其中：定额规费 |  | 167.95 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他 |  |  |  | －
5 | 不含税工程造价 |  | 70326.3
6 | 增值税 |  | 6329.37 |  | －
7 | 含税工程造价 |  | 76655.67
预算价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 76655.67
注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 |  |  |  | 表—04

## 0_表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-拆除工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 01B001 | 拆除旧房 | 1.楼房拆除、礼堂新增控制室区域椅子等相应内容拆除，拆除楼房为地上6层，砖混结构，建筑面积870.10m2，旧基础挖除 2.建筑垃圾外运 3.含现场安全文明施工 4.具体详见图纸设计及满足相关规范要求 | 项 | 1 | 67860.00 | 67860
2 | 01B002 | 中央空调拆装 | 1.原有中央空调拆除并堆放至指定地点 2.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 台 | 2 | 666.86 | 1333.72
3 | 01B003 | 成品消防水箱拆装 | 1.原有成品消防水箱拆除并堆放至指定地点 2.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 台 | 1 | 773.21 | 773.21
本页小计 | [6 empty] | 69966.93
合 计 | [6 empty] | 69966.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08

## 0_表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-拆除工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共3页
项目编码 | 01B001 | 项目名称 | 拆除旧房 |  |  |  |  | 计量 单位 | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
补001 | 楼房拆除及礼堂新增控制室区域椅子移除 | m2 | 870 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 67860 | 0 | 0
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 0 | 67860 | 0 | 0
元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 67860
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 其他材料费 |  |  |  |  | 67860.00
| 材料费小计 |  |  |  |  | 67860
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-拆除工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页 共3页
项目编码 | 01B002 | 项目名称 | 中央空调拆装 |  |  |  |  | 计量 单位 | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
安7-1-26*A0.7B0C0.7D0.7换 | 多联体空调机室外机 制冷量(kW) ≤50`通风空调工程保护性拆除项目 | 台 | 1 | 483.32 | 0 | 16.76 | 166.78 | 483.32 | 0 | 16.76 | 166.78
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 483.32 | 0 | 16.76 | 166.78
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 666.86
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 其他材料费 |  |  |  |  | 0.00
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-拆除工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页 共3页
项目编码 | 01B003 | 项目名称 | 成品消防水箱拆装 |  |  |  |  | 计量 单位 | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
安10-9-105*A0.5B0C0.5D0.5换 | 整体水箱总容量(m3以内) 25`给排水、燃气工程保护性拆除项目 | 台 | 1 | 504.28 | 0 | 95.91 | 173.02 | 504.28 | 0 | 95.91 | 173.02
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 504.28 | 0 | 95.91 | 173.02
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 773.21
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 其他材料费 |  |  |  |  | 0.00
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09

## 0_表-11 总价措施项目清单与计价表（静态表）
总价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-拆除工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  | 129.10
2 |  | 其他措施费(费率类) |  |  | 62.32
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 25 | 15.58
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 50 | 31.16
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 25 | 15.58
2.4 | 011707008001 | 其他(费率类)
合 计 |  |  |  |  | 191.42
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-11

## 0_表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-拆除工程 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 |  |  |  | 表-12

## 0_表-13 规费、税金项目计价表（动态表）
规费、税金项目计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-拆除工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 | 167.95 | 100 | 167.95
1.1 | 其中：定额规费 | 定额基价分析 | 167.95 | 100 | 167.95
1.2 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价 | 70326.30 | 9 | 6329.37
合 计 |  |  |  |  | 6497.32
编制人(造价人员): |  |  | 复核人(造价工程师):
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 |  |  |  |  | 表-13

## 0_表-14 主要材料价格表及费用
主要材料价格表及费用
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-拆除工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003