## 0_表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  | 标段: |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 |  | 27364.26
1.1 | 土石方工程 |  | 3165.13
1.2 | 砌筑工程 |  | 5796.59
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 8560.06
1.4 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 9842.48
2 | 措施项目费 |  | 1225.7
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 839.5
2.2 | 其他措施费（费率类） |  | 386.2
2.3 | 单价措施费
3 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 其中：其他
4 | 规费 |  | 1040.86 |  | －
4.1 | 其中：定额规费 |  | 1040.86 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他 |  |  |  | －
5 | 不含税工程造价 |  | 29630.82
6 | 增值税 |  | 2666.77 |  | －
7 | 含税工程造价 |  | 32297.59
预算价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 32297.59
注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 |  |  |  | 表—04

## 0_表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 3165.13
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范 | m3 | 138.72 | 11.13 | 1543.95
2 | 010103001002 | 回填方 | 1.土质要求:素土 2.密实度要求:符合规范及图纸要求 3.粒径要求:符合规范及图纸要求 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范 | m3 | 123.85 | 11.23 | 1390.84
3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：素土 2.运距：自行考虑 | m3 | 14.87 | 15.49 | 230.34
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 5796.59
1 | 010401001002 | 砖基础 | 1.部位：±0.00以下基础 2.砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3.M10水泥砂浆砌筑 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 10.88 | 428.49 | 4661.97
2 | 010401003007 | 实心砖墙 | 1.砌筑高度:3.6m以内 2.砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3.M7.5预拌混合砂浆 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 2.54 | 446.70 | 1134.62
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 8560.06
1 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 2.25 | 523.09 | 1176.95
2 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 1.33 | 686.38 | 912.89
本页小计 | [6 empty] | 11051.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
3 | 010502003001 | 异形柱 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 1.18 | 2462.29 | 2905.5
4 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 0.02 | 4169.81 | 83.4
5 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 1.25 | 1066.85 | 1333.56
6 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋 HPB300 直径(mm) ≤10 | t | 0.008 | 5445.05 | 43.56
7 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 0.315 | 4840.94 | 1524.9
8 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 0.090 | 6436.66 | 579.3
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 9842.48
1 | 011204003002 | 块料墙面 | 12YJ1外墙11 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1∶2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中问压入一层热镀锌电焊网 4.配套专用胶粘剂粘结 5.5-7厚外墙面砖，填缝剂填缝 | m2 | 26.58 | 154.86 | 4116.18
2 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 12YJ1外墙6 1.刷专用界面剂一遍 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 7.喷或滚刷底涂料一遍 8.喷或滚刷面层涂料二遍 | m2 | 9.63 | 175.94 | 1694.3
本页小计 | [6 empty] | 12280.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
3 | 010403006001 | 石栏杆 | 1.成品水泥罗马柱 2.间距110mm 高度1800mm | m | 20.16 | 200.00 | 4032
本页小计 | [6 empty] | 4032
合 计 | [6 empty] | 27364.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08

## 0_表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共16页
项目编码 | 010101003001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 |  |  |  |  | 计量 单位 | m3 | 工程量 | 138.72
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
1-49 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 10m3 | 0.1 | 70.4 | 0 | 25.26 | 15.63 | 7.04 | 0 | 2.53 | 1.56
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 7.04 | 0 | 2.53 | 1.56
普工: 87.1元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 11.13
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 其他材料费 |  |  |  |  | 0.00
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页 共16页
项目编码 | 010103001002 | 项目名称 | 回填方 |  |  |  |  | 计量 单位 | m3 | 工程量 | 123.85
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
1-133 | 夯填土 机械 槽坑 | 10m3 | 0.1 | 72.53 | 0 | 24.5 | 15.26 | 7.25 | 0 | 2.45 | 1.53
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 7.25 | 0 | 2.45 | 1.53
普工: 87.1元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 11.23
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 其他材料费 |  |  |  |  | 0.00
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页 共16页
项目编码 | 010103002002 | 项目名称 | 余方弃置 |  |  |  |  | 计量 单位 | m3 | 工程量 | 14.87
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
1-61 | 装载机装车 土方 | 10m3 | 0.1 | 4.34 | 0 | 17.28 | 1.26 | 0.43 | 0 | 1.73 | 0.13
1-65+1-66*4换 | 自卸汽车运土方 ~运距5(km) | 10m3 | 0.1 | 2.21 | 0 | 125.16 | 4.67 | 0.22 | 0 | 12.52 | 0.47
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 0.66 | 0 | 14.24 | 0.59
普工: 87.1元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 15.49
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 其他材料费 |  |  |  |  | 0.00
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页 共16页
项目编码 | 010401001002 | 项目名称 | 砖基础 |  |  |  |  | 计量 单位 | m3 | 工程量 | 10.88
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-1 | 砖基础^干混砌筑砂浆 DM M10 | 10m3 | 0.1 | 1252.49 | 2565.7 | 55.36 | 411.24 | 125.25 | 256.57 | 5.54 | 41.12
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 125.25 | 256.57 | 5.54 | 41.13
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 428.49
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 其他材料费 |  |  |  |  | 256.57
| 材料费小计 |  |  |  |  | 256.57
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页 共16页
项目编码 | 010401003007 | 项目名称 | 实心砖墙 |  |  |  |  | 计量 单位 | m3 | 工程量 | 2.54
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-10换 | 混水砖墙 1砖^预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5 | 10m3 | 0.1 | 1426.69 | 2518.92 | 52.6 | 468.81 | 142.67 | 251.89 | 5.26 | 46.88
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 142.67 | 251.89 | 5.26 | 46.88
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 446.7
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| MU10混凝土实心砖 | 千块 | 0.53386 | 315 |  | 168.16527
| 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5 | m3 | 0.2315 | 358.2 |  | 82.92187
| 其他材料费 |  |  |  |  | 0.80
| 材料费小计 |  |  |  |  | 251.89
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页 共16页
项目编码 | 010501001002 | 项目名称 | 垫层 |  |  |  |  | 计量 单位 | m3 | 工程量 | 2.25
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-1换 | 现浇混凝土基础 垫层^预拌混凝土 C15 | 10m3 | 0.1 | 458.14 | 3338.09 | 0 | 204.63 | 45.81 | 333.81 | 0 | 20.46
5-171 | 基础垫层 复合模板 | 100m2 | 0.0247 | 1487.65 | 2824.08 | 0.94 | 664.77 | 36.76 | 69.79 | 0.02 | 16.43
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 82.58 | 403.6 | 0.02 | 36.89
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 523.09
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 预拌混凝土 C15 | m3 | 1.01022 | 327 |  | 330.34259
| 复合模板 | m2 | 0.60978 | 40 |  | 24.39112
| 板方材 | m3 | 0.01778 | 2074 |  | 36.87157
| 其他材料费 |  |  |  |  | 11.99
| 材料费小计 |  |  |  |  | 403.6
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页 共16页
项目编码 | 010501003001 | 项目名称 | 独立基础 |  |  |  |  | 计量 单位 | m3 | 工程量 | 1.33
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-5换 | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土^预拌混凝土 C30 | 10m3 | 0.1 | 346.67 | 3617.56 | 0 | 154.85 | 34.67 | 361.76 | 0 | 15.48
5-189 | 独立基础 复合模板 木支撑 | 100m2 | 0.0451 | 2234.62 | 2849.19 | 1.62 | 998.79 | 100.81 | 128.53 | 0.08 | 45.05
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 135.48 | 490.29 | 0.07 | 60.54
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 686.38
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 预拌混凝土 C30 | m3 | 1.00977 | 357 |  | 360.48932
| 其他材料费 |  |  |  |  | 129.80
| 材料费小计 |  |  |  |  | 490.29
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页 共16页
项目编码 | 010502003001 | 项目名称 | 异形柱 |  |  |  |  | 计量 单位 | m3 | 工程量 | 1.18
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-14换 | 现浇混凝土 圆形柱^预拌混凝土 C30 | 10m3 | 0.1 | 958.42 | 3629.13 | 0 | 428.06 | 95.84 | 362.92 | 0 | 42.81
5-225 | 圆形柱 复合模板 钢支撑~ | 100m2 | 0.1669 | 5970.32 | 3110.84 | 1.39 | 2667.89 | 996.24 | 519.08 | 0.23 | 445.18
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 1092.08 | 882 | 0.23 | 487.98
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 2462.29
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 预拌混凝土 C30 | m3 | 0.97966 | 357 |  | 349.73898
| 复合模板 | m2 | 5.11102 | 40 |  | 204.44068
| 板方材 | m3 | 0.08051 | 2074 |  | 166.97359
| 钢支撑及配件 | kg | 9.93305 | 4.6 |  | 45.69203
| 其他材料费 |  |  |  |  | 115.15
| 材料费小计 |  |  |  |  | 882
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页 共16页
项目编码 | 010507005001 | 项目名称 | 压顶 |  |  |  |  | 计量 单位 | m3 | 工程量 | 0.02
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-53换 | 现浇混凝土 扶手、压顶^预拌混凝土 C30 | 10m3 | 0.1 | 1884.13 | 3673.93 | 0 | 841.74 | 188.5 | 367.5 | 0 | 84
5-289 | 扶手压顶 复合模板木支撑 | 100m2 | 0.6 | 3039.44 | 1485.08 | 0.23 | 1358.29 | 1823.5 | 891 | 0 | 815
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 2012.08 | 1258.44 | 0.14 | 899.15
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 4169.81
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 预拌混凝土 C30 | m3 | 1 | 357 |  | 357
| 复合模板 | m2 | 6.8 | 40 |  | 272
| 板方材 | m3 | 0.05 | 2074 |  | 103.7
| 其他材料费 |  |  |  |  | 525.74
| 材料费小计 |  |  |  |  | 1258.44
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第10页 共16页
项目编码 | 010503004001 | 项目名称 | 圈梁 |  |  |  |  | 计量 单位 | m3 | 工程量 | 1.25
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-19换 | 现浇混凝土 圈梁^预拌混凝土 C30 | 10m3 | 0.1 | 1093.87 | 3652.9 | 0 | 488.89 | 109.38 | 365.29 | 0 | 48.89
5-235 | 圈梁 直形 复合模板 钢支撑~ | 100m2 | 0.0836 | 2784.79 | 2469.13 | 0.23 | 1244.36 | 232.81 | 206.42 | 0.02 | 104.02
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 342.2 | 571.71 | 0.02 | 152.92
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 1066.85
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 预拌混凝土 C30 | m3 | 1.0104 | 357 |  | 360.7128
| 复合模板 | m2 | 2.0632 | 40 |  | 82.528
| 板方材 | m3 | 0.052 | 2074 |  | 107.848
| 钢支撑及配件 | kg | 0.6928 | 4.6 |  | 3.18688
| 其他材料费 |  |  |  |  | 17.43
| 材料费小计 |  |  |  |  | 571.71
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第11页 共16页
项目编码 | 010515001006 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  | 计量 单位 | t | 工程量 | 0.008
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-89 | 钢筋 HPB300 直径(mm) ≤10 | t | 1 | 1132.23 | 3785.19 | 21.59 | 506.04 | 1132.5 | 3785 | 21.25 | 506.25
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 1132.23 | 3785.19 | 21.59 | 506.04
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 5445.05
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 其他材料费 |  |  |  |  | 3785.19
| 材料费小计 |  |  |  |  | 3785.19
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第12页 共16页
项目编码 | 010515001007 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  | 计量 单位 | t | 工程量 | 0.315
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-94 | 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 1 | 810.66 | 3605.7 | 62.33 | 362.25 | 810.67 | 3605.71 | 62.32 | 362.22
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 810.66 | 3605.7 | 62.33 | 362.25
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 4840.94
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 钢筋 HRB400以上 Φ12～Φ18 | kg | 1025 | 3.421 |  | 3506.525
| 其他材料费 |  |  |  |  | 99.18
| 材料费小计 |  |  |  |  | 3605.7
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第13页 共16页
项目编码 | 010515001008 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  | 计量 单位 | t | 工程量 | 0.090
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-118 | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 1 | 1872.56 | 3674.6 | 52.74 | 836.76 | 1872.56 | 3674.56 | 52.78 | 836.78
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 1872.56 | 3674.6 | 52.74 | 836.76
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 6436.66
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 钢筋 HRB400以内 Φ10以内 | kg | 1020 | 3.544 |  | 3614.88
| 其他材料费 |  |  |  |  | 59.72
| 材料费小计 |  |  |  |  | 3674.6
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第14页 共16页
项目编码 | 011204003002 | 项目名称 | 块料墙面 |  |  |  |  | 计量 单位 | m2 | 工程量 | 26.58
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
9-97+9-98*-1换 | 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 ~厚度5(mm)^预拌地面砂浆（干拌） DS M15 | 100m2 | 0.01 | 382.08 | 324.23 | 11.21 | 110.17 | 3.82 | 3.24 | 0.11 | 1.1
12-9 | 墙面一般抹灰 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 438.67 | 705.27 | 0 | 130.02 | 4.39 | 7.05 | 0 | 1.3
12-65 | 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.06m2 | 100m2 | 0.01 | 5309.51 | 6429.42 | 59.56 | 1585.43 | 53.1 | 64.29 | 0.6 | 15.85
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 61.3 | 74.59 | 0.71 | 18.26
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 154.86
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 | m3 | 0.00512 | 406.8 |  | 2.0816
| 热镀锌电焊网 | m2 | 1.05 | 2.5 |  | 2.625
| YJ-III胶 | kg | 0.32999 | 13.12 |  | 4.3294
| 面砖 200×300 | m2 | 1.03999 | 35.4 |  | 36.81572
| 干混抹灰砂浆DP M10 | m3 | 0.01546 | 376.2 |  | 5.81718
| 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 4.4205 | 4.8 |  | 21.21842
| 其他材料费 |  |  |  |  | 1.70
| 材料费小计 |  |  |  |  | 74.59
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第15页 共16页
项目编码 | 011406001002 | 项目名称 | 抹灰面油漆 |  |  |  |  | 计量 单位 | m2 | 工程量 | 9.63
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
12-23 | 装饰抹灰 素水泥浆界面剂 | 100m2 | 0.01 | 163.37 | 105.15 | 0 | 48.42 | 1.63 | 1.05 | 0 | 0.48
12-24 | 一般抹灰 独立柱(梁) 多边形、圆形柱(梁)面 | 100m2 | 0.01 | 3094.94 | 643.08 | 79.9 | 933.05 | 30.95 | 6.43 | 0.8 | 9.33
9-97+9-98*-1换 | 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 ~厚度5(mm)^预拌地面砂浆（干拌） DS M15 | 100m2 | 0.01 | 382.08 | 324.23 | 11.28 | 110.17 | 3.82 | 3.24 | 0.11 | 1.1
12-9 | 墙面一般抹灰 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 438.67 | 705.27 | 0 | 130.02 | 4.39 | 7.05 | 0 | 1.3
14-191 | 真石漆 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4669.06 | 4503.11 | 0 | 1251.86 | 46.69 | 45.03 | 0 | 12.52
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 87.48 | 62.81 | 0.91 | 24.74
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 175.94
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 干混抹灰砂浆DP M10 | m3 | 0.01693 | 376.2 |  | 6.36756
| 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 | m3 | 0.00509 | 406.8 |  | 2.0698
| YJ-III胶 | kg | 0.33001 | 13.12 |  | 4.32973
| 真石漆 | kg | 4.16002 | 7.5 |  | 31.20016
| 其他材料费 |  |  |  |  | 18.84
| 材料费小计 |  |  |  |  | 62.81
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第16页 共16页
项目编码 | 010403006001 | 项目名称 | 石栏杆 |  |  |  |  | 计量 单位 | m | 工程量 | 20.16
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
B-2 | 成品水泥罗马柱 | m | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 0 | 200 | 0 | 0
元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 200
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 成品水泥罗马柱 | m | 1 | 200 |  | 200
| 其他材料费 |  |  |  |  | 0.00
| 材料费小计 |  |  |  |  | 200
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09

## 0_表-11 总价措施项目清单与计价表（静态表）
总价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  | 839.50
2 |  | 其他措施费(费率类) |  |  | 386.20
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 25 | 96.55
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 50 | 193.10
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 25 | 96.55
2.4 | 011707008001 | 其他(费率类)
合 计 |  |  |  |  | 1225.70
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-11

## 0_表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 |  |  |  | 表-12

## 0_表-13 规费、税金项目计价表（动态表）
规费、税金项目计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 | 1040.86 | 100 | 1040.86
1.1 | 其中：定额规费 | 定额基价分析 | 1040.86 | 100 | 1040.86
1.2 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价 | 29630.82 | 9 | 2666.77
合 计 |  |  |  |  | 3707.63
编制人(造价人员): |  |  | 复核人(造价工程师):
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 |  |  |  |  | 表-13

## 0_表-14 主要材料价格表及费用
主要材料价格表及费用
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 01010210 | 钢筋 HRB400以内 | Φ10以内 | kg | 91.800 | 3.54 | 325.34
2 | 01010211 | 钢筋 HRB400以上 | Φ12～Φ18 | kg | 322.875 | 3.42 | 1104.56
3 | 04130141 | MU10混凝土实心砖 |  | 千块 | 1.356 | 315.00 | 427.14
4 | 05030105 | 板方材 |  | m3 | 0.201 | 2074.00 | 416.87
5 | 07050166 | 面砖 | 200×300 | m2 | 27.643 | 35.40 | 978.56
6 | 09270111 | 热镀锌电焊网 |  | m2 | 27.909 | 2.50 | 69.77
7 | 13030359 | 真石漆 |  | kg | 40.061 | 7.50 | 300.46
8 | 14410137 | YJ-III胶 |  | kg | 11.949 | 13.12 | 156.77
9 | 14410163 | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 117.497 | 4.80 | 563.99
10 | 33010177 | 钢支撑及配件 |  | kg | 12.587 | 4.60 | 57.90
11 | 35010101 | 复合模板 |  | m2 | 10.118 | 40.00 | 404.72
12 | 80010543 | 干混抹灰砂浆DP M10 |  | m3 | 0.574 | 376.20 | 215.94
13 | 80010743 | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5 |  | m3 | 0.588 | 358.20 | 210.62
14 | 80010747 | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 |  | m3 | 0.185 | 406.80 | 75.26
15 | 80210555 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 2.273 | 327.00 | 743.27
16 | 80210561 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 3.782 | 357.00 | 1350.17
17 | B-2 | 成品水泥罗马柱 |  | m | 20.160 | 200.00 | 4032.00
|  | 合计 |  |  |  |  | 11433.34
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003