## 0_表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  | 标段: |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 |  | 14676.73
2 | 措施项目费 |  | 615.83
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 314.57
2.2 | 其他措施费（费率类） |  | 151.64
2.3 | 单价措施费 |  | 149.62
3 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 其中：其他
4 | 规费 |  | 408.95 |  | －
4.1 | 其中：定额规费 |  | 408.95 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他 |  |  |  | －
5 | 不含税工程造价 |  | 15701.51
6 | 增值税 |  | 1413.14 |  | －
7 | 含税工程造价 |  | 17114.65
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 17114.65
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 |  |  |  | 表—04

## 0_表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：WYB 2.型号：详见图纸 3.安装方式：壁挂距地1.5米 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 台 | 1 | 1527.25 | 1527.25
2 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2.规格：1W自带蓄电池/应急时间大于60分钟 3.安装形式：详见图纸 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 套 | 1 | 120.55 | 120.55
3 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：LED楼层灯 2.规格：3W 3.安装形式：距地0.5米 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 套 | 3 | 75.77 | 227.31
4 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：LED疏散出口标志灯 2.规格：1W自带蓄电池/应急时间大于60分钟 3.安装形式：门上0.2米 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 套 | 1 | 120.61 | 120.61
5 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：应急疏散指示标识灯 2.规格：1W自带蓄电池/应急时间大于60分钟) 3.安装形式：距地0.5米 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 套 | 3 | 120.61 | 361.83
6 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：自带电源的应急照明灯 2.规格：2X5W自带蓄电池/应急时间大于60分钟 3.安装形式：详见图纸 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 套 | 8 | 136.41 | 1091.28
7 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：单管壁装节能荧光灯 2.规格：18W 3.安装形式：距地2.6米 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 套 | 4 | 62.98 | 251.92
本页小计 | [6 empty] | 3700.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：节能防水防尘灯 2.规格：25W 3.安装形式：吸顶安装 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 套 | 5 | 82.11 | 410.55
9 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：节能吸顶灯 2.规格：25W 3.安装形式：吸顶安装 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 套 | 1 | 106.24 | 106.24
10 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称：声光控节能壁灯 2.规格：22W 3.安装形式：距地2.6米 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 套 | 1 | 113.77 | 113.77
11 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称：声光控制式吸顶灯（节能型） 2.规格：22W 3.安装形式：吸顶安装 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 套 | 8 | 115.34 | 922.72
12 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单极单控开关 2.规格：10A 3.安装方式：距地1.4米 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 个 | 7 | 17.40 | 121.8
13 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：柜式空调插座 2.规格：16A 3.安装方式：距地0.6米 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 个 | 1 | 22.06 | 22.06
14 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZ-BYJ-2.5 4.材质：铜芯 5.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | m | 176.37 | 3.70 | 652.57
15 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZAN-BYJ-2.5 4.材质：铜芯 5.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | m | 106.69 | 4.02 | 428.89
本页小计 | [6 empty] | 2778.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
16 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZAN-BYJ-4 4.材质：铜芯 5.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | m | 89.42 | 4.55 | 406.86
17 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZN-BYJ-2.5 4.材质：铜芯 5.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | m | 120.90 | 3.84 | 464.26
18 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：多芯软导线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：ZRRVS-2*1.5 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | m | 64.59 | 8.01 | 517.37
19 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：多芯软导线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZN-RYSP-2*2.5 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | m | 3.18 | 5.68 | 18.06
20 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：NHYJV-5*6 3.敷设方式、部位：室内穿管敷设 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | m | 34.82 | 47.23 | 1644.55
21 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.材质：PC20 3.配置形式：暗敷 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | m | 62.99 | 10.81 | 680.92
22 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：SC20 3.配置形式：暗配 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | m | 74.48 | 16.71 | 1244.56
23 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：SC32 3.配置形式：暗配 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | m | 28.90 | 27.27 | 788.1
本页小计 | [6 empty] | 5764.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
24 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：SC15 3.配置形式：暗配 4.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | m | 78.62 | 14.00 | 1100.68
25 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | m | 19.24 | 5.42 | 104.28
26 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称：引下线 2.材质：结构柱内二根以上主钢筋焊接引下至基础梁主钢筋,上与屋顶避雷网焊接 3.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | m | 34.91 | 12.62 | 440.56
27 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称：避雷网 2.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | m | 24.21 | 5.42 | 131.22
28 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称：接地连接板 2.材质：40*4热镀锌扁钢 3.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 根 | 2 | 82.15 | 164.3
29 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：测试点 2.规格：135mm*75mm*60mm，距地0.5米 3.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 台 | 2 | 40.74 | 81.48
30 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统 2.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 | 系统 | 1 | 410.18 | 410.18
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 149.62 | 149.62
本页小计 | [6 empty] | 2582.32
合 计 | [6 empty] | 14826.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08

## 0_表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共30页
项目编码 | 030404017001 | 项目名称 | 配电箱 |  |  |  |  | 计量 单位 | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-2-76 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长1.0 | 台 | 1 | 136.04 | 1324.44 | 0 | 42.11 | 136.04 | 1324.44 | 0 | 42.11
4-4-14 | 无端子外部接线(mm2) ≤2.5\ | 个 | 3 | 1.69 | 1.51 | 0 | 0.41 | 5.07 | 4.53 | 0 | 1.23
4-4-15 | 无端子外部接线(mm2) ≤6\ | 个 | 3 | 2.27 | 1.51 | 0 | 0.83 | 6.81 | 4.53 | 0 | 2.49
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 147.92 | 1333.5 | 0 | 45.83
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 1300
清单项目综合单价 | [7 empty] | 1527.25
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| WYB | 台 | 1 | 1300 |  | 1300
| 其他材料费 |  |  |  |  | 33.50
| 材料费小计 |  |  |  |  | 1333.5
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页 共30页
项目编码 | 030412004001 | 项目名称 | 装饰灯 |  |  |  |  | 计量 单位 | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-154 | 标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式 | 套 | 1 | 21.7 | 91.83 | 0 | 7.02 | 21.7 | 91.83 | 0 | 7.02
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 21.7 | 91.83 | 0 | 7.02
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 68.98
清单项目综合单价 | [7 empty] | 120.55
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 0.458 | 2.61 |  | 1.19538
| 铜接线端子 20A | 个 | 1.015 | 20 |  | 20.3
| 其他材料费 |  |  |  |  | 70.33
| 材料费小计 |  |  |  |  | 91.83
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页 共30页
项目编码 | 030412004002 | 项目名称 | 装饰灯 |  |  |  |  | 计量 单位 | 套 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-156 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 1 | 21.7 | 47.05 | 0 | 7.02 | 21.7 | 47.05 | 0 | 7.02
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 21.7 | 47.05 | 0 | 7.02
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 24.14
清单项目综合单价 | [7 empty] | 75.77
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 0.458 | 2.61 |  | 1.19538
| 铜接线端子 20A | 个 | 1.015 | 20 |  | 20.3
| 其他材料费 |  |  |  |  | 25.55
| 材料费小计 |  |  |  |  | 47.05
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页 共30页
项目编码 | 030412004003 | 项目名称 | 装饰灯 |  |  |  |  | 计量 单位 | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-156 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 1 | 21.7 | 91.89 | 0 | 7.02 | 21.7 | 91.89 | 0 | 7.02
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 21.7 | 91.89 | 0 | 7.02
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 68.98
清单项目综合单价 | [7 empty] | 120.61
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 0.458 | 2.61 |  | 1.19538
| 铜接线端子 20A | 个 | 1.015 | 20 |  | 20.3
| 其他材料费 |  |  |  |  | 70.39
| 材料费小计 |  |  |  |  | 91.89
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页 共30页
项目编码 | 030412004004 | 项目名称 | 装饰灯 |  |  |  |  | 计量 单位 | 套 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-156 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 1 | 21.7 | 91.89 | 0 | 7.02 | 21.7 | 91.89 | 0 | 7.02
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 21.7 | 91.89 | 0 | 7.02
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 68.98
清单项目综合单价 | [7 empty] | 120.61
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 0.458 | 2.61 |  | 1.19538
| 铜接线端子 20A | 个 | 1.015 | 20 |  | 20.3
| 其他材料费 |  |  |  |  | 70.39
| 材料费小计 |  |  |  |  | 91.89
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页 共30页
项目编码 | 030412004005 | 项目名称 | 装饰灯 |  |  |  |  | 计量 单位 | 套 | 工程量 | 8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-154 | 标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式 | 套 | 1 | 21.7 | 107.69 | 0 | 7.02 | 21.7 | 107.69 | 0 | 7.02
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 21.7 | 107.69 | 0 | 7.02
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 84.84
清单项目综合单价 | [7 empty] | 136.41
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 自带电源的应急照明灯 2X5W自带蓄电池/应急时间大于60分钟 | 套 | 1.01 | 84 |  | 84.84
| 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 0.458 | 2.61 |  | 1.19538
| 铜接线端子 20A | 个 | 1.015 | 20 |  | 20.3
| 其他材料费 |  |  |  |  | 1.35
| 材料费小计 |  |  |  |  | 107.69
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页 共30页
项目编码 | 030412005001 | 项目名称 | 荧光灯 |  |  |  |  | 计量 单位 | 套 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-204 | 荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 套 | 1 | 17.73 | 39.47 | 0 | 5.78 | 17.73 | 39.47 | 0 | 5.78
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 17.73 | 39.47 | 0 | 5.78
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 15.43
清单项目综合单价 | [7 empty] | 62.98
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 1.069 | 2.61 |  | 2.79009
| 铜接线端子 20A | 个 | 1.015 | 20 |  | 20.3
| 其他材料费 |  |  |  |  | 16.38
| 材料费小计 |  |  |  |  | 39.47
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页 共30页
项目编码 | 030412001001 | 项目名称 | 普通灯具 |  |  |  |  | 计量 单位 | 套 | 工程量 | 5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-1 | 吸顶灯具安装 灯罩周长(mm) ≤800 | 套 | 1 | 17.59 | 58.74 | 0 | 5.78 | 17.59 | 58.74 | 0 | 5.78
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 17.59 | 58.74 | 0 | 5.78
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 35.75
清单项目综合单价 | [7 empty] | 82.11
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 节能防水防尘灯 25W | 套 | 1.01 | 35.4 |  | 35.754
| 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 0.458 | 2.61 |  | 1.19538
| 铜接线端子 20A | 个 | 1.015 | 20 |  | 20.3
| 其他材料费 |  |  |  |  | 1.49
| 材料费小计 |  |  |  |  | 58.74
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页 共30页
项目编码 | 030412001002 | 项目名称 | 普通灯具 |  |  |  |  | 计量 单位 | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-1 | 吸顶灯具安装 灯罩周长(mm) ≤800 | 套 | 1 | 17.59 | 82.87 | 0 | 5.78 | 17.59 | 82.87 | 0 | 5.78
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 17.59 | 82.87 | 0 | 5.78
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 59.88
清单项目综合单价 | [7 empty] | 106.24
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 0.458 | 2.61 |  | 1.19538
| 铜接线端子 20A | 个 | 1.015 | 20 |  | 20.3
| 其他材料费 |  |  |  |  | 61.37
| 材料费小计 |  |  |  |  | 82.87
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第10页 共30页
项目编码 | 030412001003 | 项目名称 | 普通灯具 |  |  |  |  | 计量 单位 | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-8 | 其他普通灯具安装 普通壁灯 | 套 | 1 | 16.44 | 91.97 | 0 | 5.36 | 16.44 | 91.97 | 0 | 5.36
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 16.44 | 91.97 | 0 | 5.36
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 68.98
清单项目综合单价 | [7 empty] | 113.77
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 声光控节能壁灯 22W | 套 | 1.01 | 68.3 |  | 68.983
| 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 0.458 | 2.61 |  | 1.19538
| 铜接线端子 20A | 个 | 1.015 | 20 |  | 20.3
| 其他材料费 |  |  |  |  | 1.49
| 材料费小计 |  |  |  |  | 91.97
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第11页 共30页
项目编码 | 030412001004 | 项目名称 | 普通灯具 |  |  |  |  | 计量 单位 | 套 | 工程量 | 8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-1 | 吸顶灯具安装 灯罩周长(mm) ≤800 | 套 | 1 | 17.59 | 91.97 | 0 | 5.78 | 17.59 | 91.97 | 0 | 5.78
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 17.59 | 91.97 | 0 | 5.78
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 68.98
清单项目综合单价 | [7 empty] | 115.34
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 声光控制式吸顶灯（节能型） 22W | 套 | 1.01 | 68.3 |  | 68.983
| 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 0.458 | 2.61 |  | 1.19538
| 铜接线端子 20A | 个 | 1.015 | 20 |  | 20.3
| 其他材料费 |  |  |  |  | 1.49
| 材料费小计 |  |  |  |  | 91.97
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第12页 共30页
项目编码 | 030404034001 | 项目名称 | 照明开关 |  |  |  |  | 计量 单位 | 个 | 工程量 | 7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-379 | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控 ≤3联 | 套 | 1 | 7.12 | 7.8 | 0 | 2.48 | 7.12 | 7.8 | 0 | 2.48
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 7.12 | 7.8 | 0 | 2.48
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 5.96
清单项目综合单价 | [7 empty] | 17.4
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 0.458 | 2.61 |  | 1.19538
| 其他材料费 |  |  |  |  | 6.60
| 材料费小计 |  |  |  |  | 7.8
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第13页 共30页
项目编码 | 030404035001 | 项目名称 | 插座 |  |  |  |  | 计量 单位 | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-396 | 普通插座安装 单相带接地 明插座电流(A) ≤30 | 套 | 1 | 9.41 | 9.76 | 0 | 2.89 | 9.41 | 9.76 | 0 | 2.89
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 9.41 | 9.76 | 0 | 2.89
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 7.15
清单项目综合单价 | [7 empty] | 22.06
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 其他材料费 |  |  |  |  | 9.76
| 材料费小计 |  |  |  |  | 9.76
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第14页 共30页
项目编码 | 030411004001 | 项目名称 | 配线 |  |  |  |  | 计量 单位 | m | 工程量 | 176.37
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-5 | 穿照明线 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | 10m | 0.1 | 10.3 | 23.42 | 0 | 3.31 | 1.03 | 2.34 | 0 | 0.33
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 1.03 | 2.34 | 0 | 0.33
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 2.15
清单项目综合单价 | [7 empty] | 3.7
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| WDZ-BYJ-2.5 导线截面(mm2) ≤2.5 | m | 1.16 | 1.85 |  | 2.146
| 其他材料费 |  |  |  |  | 0.19
| 材料费小计 |  |  |  |  | 2.34
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第15页 共30页
项目编码 | 030411004002 | 项目名称 | 配线 |  |  |  |  | 计量 单位 | m | 工程量 | 106.69
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-5 | 穿照明线 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | 10m | 0.1 | 10.3 | 26.55 | 0 | 3.31 | 1.03 | 2.65 | 0 | 0.33
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 1.03 | 2.66 | 0 | 0.33
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 2.46
清单项目综合单价 | [7 empty] | 4.02
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| WDZAN-BYJ-2.5 导线截面(mm2) ≤2.5 | m | 1.16 | 2.12 |  | 2.45919
| 其他材料费 |  |  |  |  | 0.20
| 材料费小计 |  |  |  |  | 2.66
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第16页 共30页
项目编码 | 030411004003 | 项目名称 | 配线 |  |  |  |  | 计量 单位 | m | 工程量 | 89.42
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-6 | 穿照明线 铜芯 导线截面(mm2) ≤4 | 10m | 0.1 | 7.07 | 36.26 | 0 | 2.07 | 0.71 | 3.63 | 0 | 0.21
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 0.71 | 3.63 | 0 | 0.21
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 3.43
清单项目综合单价 | [7 empty] | 4.55
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| WDZAN-BYJ-4 导线截面(mm2) ≤4 | m | 1.1 | 3.12 |  | 3.432
| 其他材料费 |  |  |  |  | 0.20
| 材料费小计 |  |  |  |  | 3.63
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第17页 共30页
项目编码 | 030411004004 | 项目名称 | 配线 |  |  |  |  | 计量 单位 | m | 工程量 | 120.90
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-5 | 穿照明线 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | 10m | 0.1 | 10.3 | 24.81 | 0 | 3.31 | 1.03 | 2.48 | 0 | 0.33
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 1.03 | 2.48 | 0 | 0.33
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 2.29
清单项目综合单价 | [7 empty] | 3.84
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| WDZN-BYJ-2.5 导线截面(mm2) ≤2.5 | m | 1.16 | 1.97 |  | 2.2852
| 其他材料费 |  |  |  |  | 0.19
| 材料费小计 |  |  |  |  | 2.48
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第18页 共30页
项目编码 | 030411004005 | 项目名称 | 配线 |  |  |  |  | 计量 单位 | m | 工程量 | 64.59
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-40 | 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面(mm2) ≤1.5 | 10m | 0.1 | 9.08 | 68.11 | 0 | 2.89 | 0.91 | 6.81 | 0 | 0.29
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 0.91 | 6.81 | 0 | 0.29
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 6.65
清单项目综合单价 | [7 empty] | 8.01
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| ZRRVS-2*1.5 | m | 1.08 | 6.16 |  | 6.65278
| 其他材料费 |  |  |  |  | 0.16
| 材料费小计 |  |  |  |  | 6.81
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第19页 共30页
项目编码 | 030411004006 | 项目名称 | 配线 |  |  |  |  | 计量 单位 | m | 工程量 | 3.18
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-41 | 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面(mm2) ≤2.5 | 10m | 0.1 | 10.3 | 43.18 | 0 | 3.31 | 1.03 | 4.32 | 0 | 0.33
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 1.03 | 4.32 | 0 | 0.33
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 4.16
清单项目综合单价 | [7 empty] | 5.68
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 其他材料费 |  |  |  |  | 4.32
| 材料费小计 |  |  |  |  | 4.32
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第20页 共30页
项目编码 | 030408001001 | 项目名称 | 电力电缆 |  |  |  |  | 计量 单位 | m | 工程量 | 34.82
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-9-159换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10`实际电缆芯数：5 | 10m | 0.1 | 34.02 | 414.7 | 11.15 | 12.35 | 3.4 | 41.47 | 1.11 | 1.23
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 3.4 | 41.47 | 1.12 | 1.24
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 39.86
清单项目综合单价 | [7 empty] | 47.23
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 其他材料费 |  |  |  |  | 41.47
| 材料费小计 |  |  |  |  | 41.47
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第21页 共30页
项目编码 | 030411001001 | 项目名称 | 配管 |  |  |  |  | 计量 单位 | m | 工程量 | 62.99
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-133 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20 | 10m | 0.1 | 66.25 | 19.46 | 0 | 22.3 | 6.63 | 1.95 | 0 | 2.23
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 6.63 | 1.95 | 0 | 2.23
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 1.69
清单项目综合单价 | [7 empty] | 10.81
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 刚性阻燃管 DN20 | m | 1.05999 | 1.59 |  | 1.68539
| 其他材料费 |  |  |  |  | 0.26
| 材料费小计 |  |  |  |  | 1.95
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第22页 共30页
项目编码 | 030411001002 | 项目名称 | 配管 |  |  |  |  | 计量 单位 | m | 工程量 | 74.48
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-35 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN) ≤20 | 10m | 0.1 | 57.28 | 90.42 | 0 | 19.41 | 5.73 | 9.04 | 0 | 1.94
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 5.73 | 9.04 | 0 | 1.94
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 7.74
清单项目综合单价 | [7 empty] | 16.71
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| SC20 DN20 | m | 1.03 | 7.51 |  | 7.73526
| 其他材料费 |  |  |  |  | 1.30
| 材料费小计 |  |  |  |  | 9.04
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第23页 共30页
项目编码 | 030411001003 | 项目名称 | 配管 |  |  |  |  | 计量 单位 | m | 工程量 | 28.90
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-37 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN) ≤32 | 10m | 0.1 | 68.26 | 181.21 | 0 | 23.13 | 6.83 | 18.12 | 0 | 2.31
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 6.83 | 18.12 | 0 | 2.32
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 15.66
清单项目综合单价 | [7 empty] | 27.27
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 其他材料费 |  |  |  |  | 18.12
| 材料费小计 |  |  |  |  | 18.12
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第24页 共30页
项目编码 | 030411001004 | 项目名称 | 配管 |  |  |  |  | 计量 单位 | m | 工程量 | 78.62
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-34 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN) ≤15 | 10m | 0.1 | 57.28 | 63.25 | 0 | 19.41 | 5.73 | 6.32 | 0 | 1.94
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 5.73 | 6.33 | 0 | 1.94
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 5.23
清单项目综合单价 | [7 empty] | 14
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| SC15 DN15 | m | 1.03001 | 5.08 |  | 5.23243
| 其他材料费 |  |  |  |  | 1.10
| 材料费小计 |  |  |  |  | 6.33
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第25页 共30页
项目编码 | 030409002001 | 项目名称 | 接地母线 |  |  |  |  | 计量 单位 | m | 工程量 | 19.24
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-10-46 | 避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋 | m | 1 | 3.12 | 0.55 | 0.92 | 0.83 | 3.12 | 0.55 | 0.92 | 0.83
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 3.12 | 0.55 | 0.92 | 0.83
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 5.42
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 其他材料费 |  |  |  |  | 0.55
| 材料费小计 |  |  |  |  | 0.55
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第26页 共30页
项目编码 | 030409003001 | 项目名称 | 避雷引下线 |  |  |  |  | 计量 单位 | m | 工程量 | 34.91
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-10-42 | 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | m | 1 | 6.4 | 0.75 | 3.4 | 2.07 | 6.4 | 0.75 | 3.4 | 2.07
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 6.4 | 0.75 | 3.4 | 2.07
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 12.62
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 其他材料费 |  |  |  |  | 0.75
| 材料费小计 |  |  |  |  | 0.75
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第27页 共30页
项目编码 | 030409005001 | 项目名称 | 避雷网 |  |  |  |  | 计量 单位 | m | 工程量 | 24.21
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-10-46 | 避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋 | m | 1 | 3.12 | 0.55 | 0.92 | 0.83 | 3.12 | 0.55 | 0.92 | 0.83
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 3.12 | 0.55 | 0.92 | 0.83
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 5.42
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 其他材料费 |  |  |  |  | 0.55
| 材料费小计 |  |  |  |  | 0.55
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第28页 共30页
项目编码 | 030409001001 | 项目名称 | 接地极 |  |  |  |  | 计量 单位 | 根 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-10-50 | 角钢接地极 普通土 | 根 | 1 | 24.68 | 39.95 | 9.68 | 7.84 | 24.68 | 39.95 | 9.68 | 7.84
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 24.68 | 39.95 | 9.68 | 7.84
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 37.33
清单项目综合单价 | [7 empty] | 82.15
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 其他材料费 |  |  |  |  | 39.95
| 材料费小计 |  |  |  |  | 39.95
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第29页 共30页
项目编码 | 030409008001 | 项目名称 | 等电位端子箱、测试板 |  |  |  |  | 计量 单位 | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-10-77 | 等电位端子盒安装\ | 套 | 1 | 9.54 | 28.31 | 0 | 2.89 | 9.54 | 28.31 | 0 | 2.89
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 9.54 | 28.31 | 0 | 2.89
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 25.23
清单项目综合单价 | [7 empty] | 40.74
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 其他材料费 |  |  |  |  | 28.31
| 材料费小计 |  |  |  |  | 28.31
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第30页 共30页
项目编码 | 030414002001 | 项目名称 | 送配电装置系统 |  |  |  |  | 计量 单位 | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-17-28 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 1 | 287.79 | 2.33 | 43.67 | 76.39 | 287.79 | 2.33 | 43.67 | 76.39
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 287.79 | 2.33 | 43.67 | 76.39
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 410.18
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 其他材料费 |  |  |  |  | 2.33
| 材料费小计 |  |  |  |  | 2.33
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09

## 0_表-11 总价措施项目清单与计价表（静态表）
总价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  | 314.57
2 |  | 其他措施费(费率类) |  |  | 151.64
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 25 | 37.91
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 50 | 75.82
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 25 | 37.91
2.4 | 031302008001 | 其他(费率类)
合 计 |  |  |  |  | 466.21
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-11

## 0_表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 |  |  |  | 表-12

## 0_表-13 规费、税金项目计价表（动态表）
规费、税金项目计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 | 408.95 | 100 | 408.95
1.1 | 其中：定额规费 | 定额基价分析 | 408.95 | 100 | 408.95
1.2 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价 | 15701.51 | 9 | 1413.14
合 计 |  |  |  |  | 1822.09
编制人(造价人员): |  |  | 复核人(造价工程师):
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 |  |  |  |  | 表-13

## 0_表-14 主要材料价格表及费用
主要材料价格表及费用
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-电气 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 28030637 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m | 21.680 | 2.61 | 56.58
2 | 29090211 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 35.525 | 20.00 | 710.50
3 | 17030103~1 | SC15 | DN15 | m | 80.979 | 5.08 | 411.37
4 | 17030103~2 | SC20 | DN20 | m | 76.714 | 7.51 | 576.12
5 | 25000001 | 声光控制式吸顶灯（节能型） | 22W | 套 | 8.080 | 68.30 | 551.86
6 | 25000001 | 声光控节能壁灯 | 22W | 套 | 1.010 | 68.30 | 68.98
7 | 25000001 | 自带电源的应急照明灯 | 2X5W自带蓄电池/应急时间大于60分钟 | 套 | 8.080 | 84.00 | 678.72
8 | 25000001 | 节能防水防尘灯 | 25W | 套 | 5.050 | 35.40 | 178.77
9 | 28030301 | ZRRVS-2*1.5 |  | m | 69.757 | 6.16 | 429.70
10 | 28031431~3 | WDZ-BYJ-2.5 | 导线截面(mm2) ≤2.5 | m | 204.589 | 1.85 | 378.49
11 | 28031431~3 | WDZAN-BYJ-2.5 | 导线截面(mm2) ≤2.5 | m | 123.760 | 2.12 | 262.37
12 | 28031431~3 | WDZN-BYJ-2.5 | 导线截面(mm2) ≤2.5 | m | 140.244 | 1.97 | 276.28
13 | 28031431~4 | WDZAN-BYJ-4 | 导线截面(mm2) ≤4 | m | 98.362 | 3.12 | 306.89
14 | 29060143~2 | 刚性阻燃管 | DN20 | m | 66.769 | 1.59 | 106.16
15 | 主材0001 | WYB |  | 台 | 1.000 | 1300.00 | 1300.00
|  | 合计 |  |  |  |  | 6292.79
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003