## 0_表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
土石方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范 | m3 | 138.72
2 | 010103001002 | 回填方 | 1.土质要求:素土 2.密实度要求:符合规范及图纸要求 3.粒径要求:符合规范及图纸要求 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范 | m3 | 123.85
3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：素土 2.运距：自行考虑 | m3 | 14.87
砌筑工程
1 | 010401001002 | 砖基础 | 1.部位：±0.00以下基础 2.砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3.M10水泥砂浆砌筑 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 10.88
2 | 010401003007 | 实心砖墙 | 1.砌筑高度:3.6m以内 2.砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3.M7.5预拌混合砂浆 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 2.54
混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 2.25
2 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 1.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
3 | 010502003001 | 异形柱 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 1.18
4 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 0.02
5 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板使用费及安拆 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 | m3 | 1.25
6 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋 HPB300 直径(mm) ≤10 | t | 0.008
7 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 0.315
8 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 0.090
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011204003002 | 块料墙面 | 12YJ1外墙11 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1∶2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中问压入一层热镀锌电焊网 4.配套专用胶粘剂粘结 5.5-7厚外墙面砖，填缝剂填缝 | m2 | 26.58
2 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 12YJ1外墙6 1.刷专用界面剂一遍 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 7.喷或滚刷底涂料一遍 8.喷或滚刷面层涂料二遍 | m2 | 9.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
3 | 010403006001 | 石栏杆 | 1.成品水泥罗马柱 2.间距110mm 高度1800mm | m | 20.16
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08

## 0_表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 |  | 其他措施费（费率类） |  | 100
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 25
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 50
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 25
2.4 | 011707008001 | 其他（费率类）
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
合 计
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-11

## 0_表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 |  |  |  | 表-12

## 0_表-13 规费、税金项目计价表（动态表）
规费、税金项目计价表
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 100
1.1 | 其中：定额规费 | 定额基价分析 |  | 100
1.2 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价 |  | 9
合 计
编制人(造价人员): |  |  | 复核人(造价工程师):
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 |  |  |  |  | 表-13

## 0_表-14 主要材料价格表及费用
主要材料价格表及费用
工程名称:许昌实验小学礼堂消防疏散改造建设工程-围墙土建 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 01010210 | 钢筋 HRB400以内 | Φ10以内 | kg | 91.800
2 | 01010211 | 钢筋 HRB400以上 | Φ12～Φ18 | kg | 322.875
3 | 04130141 | MU10混凝土实心砖 |  | 千块 | 1.356
4 | 05030105 | 板方材 |  | m3 | 0.201
5 | 07050166 | 面砖 | 200×300 | m2 | 27.643
6 | 09270111 | 热镀锌电焊网 |  | m2 | 27.909
7 | 13030359 | 真石漆 |  | kg | 40.061
8 | 14410137 | YJ-III胶 |  | kg | 11.949
9 | 14410163 | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 117.497
10 | 33010177 | 钢支撑及配件 |  | kg | 12.587
11 | 35010101 | 复合模板 |  | m2 | 10.118
12 | 80010543 | 干混抹灰砂浆DP M10 |  | m3 | 0.574
13 | 80010743 | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5 |  | m3 | 0.588
14 | 80010747 | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 |  | m3 | 0.185
15 | 80210555 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 2.273
16 | 80210561 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 3.782
17 | B-2 | 成品水泥罗马柱 |  | m | 20.160
合计
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003