## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目-电气工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
| 招 标 人： |  | XX
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目-电气工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目-电气工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目-电气工程 |  |  |  | 标段：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
| C.4 | 强电工程
电气设备
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 1AL1 2.安装方式:中心距地1.6米安装 3.其它未尽事宜:详见图纸及相关规范。 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2AL1 2.安装方式:中心距地1.6米安装 3.其它未尽事宜:详见图纸及相关规范。 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：应急照明配电箱1ALE1 2.安装方式：底边距地1.6米 3.其它:未尽事宜参见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
4 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：供配电系统调试 2.其它:未尽事宜参见图纸及相关规范 |  | 系统 | 1
配管配线
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:SC50 2.配置形式:暗配 3.其它未尽事宜:详见图纸及相关规范 |  | m | 12
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:SC20 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配 4.其它:未尽事宜参见图纸及相关规范 |  | m | 82.86
3 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:PC40 2.其它未尽事宜:详见图纸及相关规范 |  | m | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目-电气工程 |  |  |  | 标段：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:PC25 2.其它未尽事宜:详见图纸及相关规范 |  | m | 6.4
5 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：电线管 2.型号规格：PC20 3.配置形式：暗配 4.其它:未尽事宜参见图纸及相关规范 |  | m | 367.14
6 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:PC16 2.其它未尽事宜:详见图纸及相关规范 |  | m | 261.34
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.含电缆接头 7.其它:未尽事宜参见图纸及相关规范 |  | m | 12.17
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:BV-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 |  | m | 797.15
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:BV-4mm2 2.配线形式:管内穿线 |  | m | 998.69
10 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV-6mm2 4.其它:未尽事宜参见图纸及相关规范 |  | m | 25.79
11 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV-10mm2 4.其它:未尽事宜参见图纸及相关规范 |  | m | 48.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目-电气工程 |  |  |  | 标段：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:应急照明 3.型号:WDZN-RVS-2*2.5mm2 4.其它:未尽事宜参见图纸及相关规范 |  | m | 85.06
照明器具
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.型号规格：3W 3.安装方式：H=0.3m 4.其它:未尽事宜参见图纸及相关规范 |  | 套 | 1
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号规格：3W 3.安装方式：H=0.3m 4.其它:未尽事宜参见图纸及相关规范 |  | 套 | 8
3 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯具 2.型号规格：3W 3.安装方式：距地2.4米 4.其它:未尽事宜参见图纸及相关规范 |  | 套 | 5
4 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯(节能型） 2.型号：2*36W 220V 3.安装形式:吊链安装 H=2.8M 4.其它:未尽事宜参见图纸及相关规范 |  | 套 | 37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目-电气工程 |  |  |  | 标段：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:声光控节能灯 2.型号：1*30W 3.安装形式:吸顶安装 4.其它:未尽事宜参见图纸及相关规范 |  | 套 | 10
6 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号规格：1*30W 3.安装方式:吸顶安装 4.其它:未尽事宜参见图纸及相关规范 |  | 套 | 4
7 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质规格:塑料 3.安装形式:暗装 4.安装部位:室内 5.其它:未尽事宜参见图纸及相关规范 |  | 个 | 47
8 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质规格:钢制 3.安装形式:暗装 4.安装部位:室内 5.其它:未尽事宜参见图纸及相关规范 |  | 个 | 18
开关插座
1 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.型号：AB6B1/1 10A 3.安装方式：距地1.3米 4.其它未尽事宜:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目-电气工程 |  |  |  | 标段：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.型号：AB6B2/1 10A 3.安装方式：距地1.3米 4.其它未尽事宜:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 10
3 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.型号：AB6B3/1 10A 3.安装方式：距地1.3米 4.其它未尽事宜:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 2
4 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:带保护接点暗装插座 2.型号：AB4/10US 10A 3.安装方式：距地0.5M 4.其它未尽事宜:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 34
5 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称；接线盒 |  | 个 | 59
防雷接地
1 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.其它未尽事宜：详见图纸及相关规范 |  | m | 77.3
2 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:基础接地网 2.其它未尽事宜：详见图纸及相关规范 |  | m | 137.050
3 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.其它未尽事宜:详见图纸及相关规范 |  | m | 171.78
4 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称: 总等电位端子箱 |  | 台/块 | 1.000
5 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称: 局部等电位端子箱 |  | 台/块 | 1.000
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目-电气工程 |  |  |  | 标段：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:防雷测试板 |  | 块 | 4
7 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：接地系统测试 |  | 系统 | 1
分部小计
智控弱电
1 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:电话交接箱 |  | 个 | 1
2 | 030502003002 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:网络交换箱 |  | 个 | 1
3 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络插座TO |  | 个 | 9
4 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座TP |  | 个 | 9
5 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP6e 2.配置方式：管内穿放 |  | m | 72.94
6 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：电线管 2.型号规格：PC20 3.配置形式：暗配 4.其它:未尽事宜参见图纸及相关规范 |  | m | 134.12
7 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:SC40 2.规格:DN40 3.配置形式:暗配 4.其它:未尽事宜参见图纸及相关规范 |  | m | 17.81
8 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称：HYV-10(2*0.5) 2.配置方式：管内穿放 3.其它:未尽事宜参见图纸及相关规范 |  | m | 11.51
9 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称：RVVB-(2*0.5) 2.配置方式：管内穿放 3.其它:未尽事宜参见图纸及相关规范 |  | m | 72.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目-电气工程 |  |  |  | 标段：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称：浪涌保护器 2.其它:未尽事宜参见图纸及相关规范 |  | 个 | 2
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(主要清单)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)
工程名称：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目-电气工程 |  |  |  |  | 标段：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目-电气工程 |  |  |  | 标段：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目-电气工程 |  |  | 标段：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目-电气工程 |  | 标段：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目-电气工程 |  |  |  |  | 标段：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目-电气工程 |  |  |  | 标段：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目-电气工程 |  |  |  | 标段：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目-电气工程 |  |  | 标段：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目-电气工程 |  |  | 标段：郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 郸城县石槽镇小曹楼党群服务中心项目-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 25610127 |  | 瓜子灯链大号 |  | m
2 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个
3 | 01090517@1 |  | 镀锌圆钢φ10 |  | m
4 | 17030103@3 |  | 焊接钢管 | 公称直径DN≤20 | m
5 | 17030103@4 |  | 焊接钢管 | 公称直径DN≤40 | m
6 | 25000001@11 |  | 单向疏散指示灯 |  | 套
7 | 25000001@12 |  | 双管荧光灯(节能型） | 2*36W | 套
8 | 25000001@3 |  | 声光控节能灯 | 1*30W | 套
9 | 25000001@7 |  | 应急照明灯具 |  | 套
10 | 26410171@1 |  | 单相二三眼安全插座 |  | 套
11 | 28030301@1 |  | 铜芯多股绝缘电线 | WDZN-RVS-2*2.5mm2 | m
12 | 28031431@4 |  | 绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m
13 | 28031431@5 |  | 绝缘电线 | BV-4mm2 | m
14 | 28031431@8 |  | 绝缘电线 | BV-10mm2 | m
15 | 28110000@4 |  | 电力电缆 | YJV-4*25mm2 | m
16 | 29060143@3 |  | PC穿线管 | 外径16mm | m
17 | 29060143@4 |  | PC穿线管 | 外径20mm | m
18 | 补充主材001@3 |  | 应急照明配电箱1ALE1 |  | 台
19 | 补充主材002 |  | 配电箱2AL1 |  | 台
20 | 补充主材003 |  | 配电箱1AL1 |  | 台