## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修-安装 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修-安装 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修-安装 |  |  |  | 标段：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
给排水
1 | 031004013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1.材质、类型:不锈钢 2.规格:50升 |  | 套 | 6
2 | 031004003001 | 盥洗池 | 1.材质:不锈钢盥洗池 |  | 个 | 3
3 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢水龙头 2.型号、规格:De25 |  | 个 | 18
4 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:De110 |  | 个 | 6
5 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:De75 |  | 个 | 3
6 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗 |  | m | 7.46
7 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗 |  | m | 19.25
8 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗 |  | m | 54.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修-安装 |  |  |  | 标段：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗 |  | m | 7.22
10 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U DN150 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗 |  | m | 20.2
11 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U DN110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗 |  | m | 27.96
分部小计
消防
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:详见招标文件、设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 8.12
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.其他:详见招标文件、设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 8.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修-安装 |  |  |  | 标段：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.含管件 5.其它:详见招标文件、设计图纸及相关规范要求 |  | m | 141.29
4 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.含管件 5.其它:详见招标文件、设计图纸及相关规范要求 |  | m | 8.58
5 | 031002001001 | 管道支架 | 1.安装部位:室内安装 2.材质:型钢 3.管架形式:支吊架安装 |  | kg | 62.5
6 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:单栓消火栓 2.型号、规格:DN65 3.含消防水带25m及消防水枪 |  | 套 | 9
7 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 12
8 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
9 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修-安装 |  |  |  | 标段：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:室内楼板 2.打洞部位材质:钢筋混凝土 3.洞尺寸:DN125 |  | 个 | 6
11 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火调试 |  | 点 | 9
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(主要清单)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)
工程名称：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修-安装 |  |  |  |  | 标段：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修-安装 |  |  |  | 标段：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修-安装 |  |  | 标段：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修-安装 |  | 标段：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修-安装 |  |  |  |  | 标段：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修-安装 |  |  |  | 标段：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修-安装 |  |  |  | 标段：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修-安装 |  |  | 标段：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修-安装 |  |  | 标段：沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 沈丘县第二高级中学5#宿舍楼维修-安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 03012443 |  | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M16*85~140 | 套
2 | BCCLF4 |  | 不锈钢整体盥洗池 |  | 个
3 | 01000101-1@1 |  | 型钢 | 综合 | kg
4 | 03070151 |  | 水嘴 | 公称直径25mm | 个
5 | 03071707 |  | 水箱自动冲洗阀 | DN40 | 个
6 | 17010131@1 |  | 内外壁热镀锌钢管 | DN100×4 | m
7 | 17010131@2 |  | 内外壁热镀锌钢管 | DN65×4 | m
8 | 17250257@2 |  | PP-R管（S4系列） | De50 | m
9 | 17250299@1 |  | PVC-U排水管 | DN150 | m
10 | 17250299@2 |  | PVC-U排水管 | DN110 | m
11 | 18030103@1 |  | 卡箍 | DN100 | 套
12 | 18030103@2 |  | 卡箍 | DN65 | 套
13 | 18090232@1 |  | PVC-U排水管粘接管件 | DN150 | 个
14 | 18090232@2 |  | PVC-U排水管粘接管件 | DN110 | 个
15 | 18150328@1 |  | 沟槽直接头 | DN100,球墨铸铁 | 套
16 | 19000201@1 |  | 蝶阀 | DN100 | 个
17 | 19000201@3 |  | 止回阀 | H41H-16 DN10O | 个
18 | 20010327 |  | 碳钢平焊法兰 | DN100 | 片
19 | 21250231 |  | 大便槽自动冲洗水箱 |  | 个
20 | 23030121@2 |  | 室内单阀单出口消火栓 | DN65 | 套