## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 安装工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 安装工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：安装工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：川汇区农业农村局办公楼及院内改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
主楼
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AT配电总箱 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL1配电总箱 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL2配电总箱 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL3配电总箱 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL4配电总箱 |  | 台 | 1
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC16 |  | m | 3619.28
7 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 |  | m | 1650
8 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:BV-2.5 |  | m | 5299.51
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:BV-4 |  | m | 926.79
10 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:BV-6 |  | m | 183.93
11 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类网线 |  | m | 1523.45
12 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:600*600铝扣板灯 |  | 套 | 30
13 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:声控模块 |  | 个 | 17
14 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:节能吸顶灯 |  | 套 | 24
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 |  | 个 | 15
16 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:普通插座 |  | 个 | 90
17 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 |  | 个 | 8
18 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:信息插座 |  | 个 | 22
19 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:洗脸盆 |  | 组 | 1
20 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:水龙头 |  | 个 | 28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：川汇区农业农村局办公楼及院内改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
21 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢角阀 2.型号、规格:DN25 |  | 个 | 8
22 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 0.5M2 2.支架、配件品种、规格:含支架 |  | m2 | 0.5
23 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:洗涤盆 |  | 组 | 1
分部小计
卫生间
1 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:600*600铝扣板灯 |  | 套 | 4
2 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:节能吸顶灯 |  | 套 | 3
3 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 |  | 个 | 4
4 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:卫生间换气扇 |  | 台 | 4
5 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:蹲便器（包含埋入式感应器） |  | 组 | 14
6 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:挂斗式便器（包含埋入式感应器） |  | 组 | 4
7 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材质:台上式洗漱台 |  | 组 | 3
8 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 2.支架、配件品种、规格:含支架 |  | m2 | 1.6
9 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De25 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 29.11
10 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC De110 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 45.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：川汇区农业农村局办公楼及院内改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC De75 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 10.16
12 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm |  | m | 35.7
13 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV-2.5 |  | m | 43.7
14 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 1
15 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:De75 |  | 个 | 2
16 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:De110 |  | 个 | 1
17 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地面扫除口 2.型号、规格:De110 |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：川汇区农业农村局办公楼及院内改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：川汇区农业农村局办公楼及院内改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：川汇区农业农村局办公楼及院内改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：川汇区农业农村局办公楼及院内改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：川汇区农业农村局办公楼及院内改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：川汇区农业农村局办公楼及院内改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：川汇区农业农村局办公楼及院内改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：川汇区农业农村局办公楼及院内改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 28031431@2 |  | 绝缘电线 | BV-2.5 | m
2 | 29060143@1 |  | 刚性阻燃管 | 外径16mm | m
3 | 28031437@1 |  | 超六类网线 |  | m
4 | 28031431@1 |  | 绝缘电线 | BV-4 | m
5 | 29060143 |  | 刚性阻燃管 | 外径20mm | m
6 | 28031431@3 |  | 绝缘电线 | BV-6 | m
7 | 26410171@1 |  | 普通插座 |  | 套
8 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个
9 | 17250299 |  | 塑料排水管 | 公称外径110mm以内 | m
10 | 26090101@1 |  | 声控模块 |  | 个
11 | 25000001@1 |  | 节能吸顶灯 |  | 套
12 | 30170106 |  | 埋入式感应控制器 |  | 个
13 | 25000001@3 |  | 600*600铝扣板灯 |  | 套
14 | 25000001@4 |  | 600*600铝扣板灯 |  | 套
15 | 21150131 |  | 瓷蹲式大便器 |  | 个
16 | 补充主材001@2 |  | 配电箱 | AL1配电总箱 | 台
17 | 补充主材001@3 |  | 配电箱 | AL2配电总箱 | 台
18 | 补充主材001@4 |  | 配电箱 | AL3配电总箱 | 台
19 | 补充主材001@5 |  | 配电箱 | AL4配电总箱 | 台
20 | 补充主材001@1 |  | 配电箱 | AT配电总箱 | 台