## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 商水县第一高中多功能录播厅维修改造-安装 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 商水县第一高中多功能录播厅维修改造-安装 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县第一高中多功能录播厅维修改造-安装 |  |  |  | 标段：商水县第一高中多功能录播厅维修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011302001001 | 灯具开孔 |  |  | 个 | 108
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:成品 |  | 台 | 3
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.安装方式:暗敷 |  | 个 | 36
4 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗敷 |  | 个 | 18
5 | 030411001001 | 配管 | 1.规格:PC16 |  | m | 900
6 | 030411004001 | 配线 | 1.规格:BV2.5 |  | m | 2400
7 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯 |  | 套 | 48
8 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:双眼孔灯 |  | 套 | 60
9 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:线型灯 |  | m | 90
10 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 |  | 套 | 6
11 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:中央空调 2.型号:FGR12/FNh-N3 |  | 组 | 9
12 | 304040190001 | 控制器 | 集中空调开关 |  | 个 | 9
13 | 304110040002 | 配线 | 1.名称:屏蔽信号线 2.型号:5*0.75mm2 |  | m | 315
14 | 307020070001 | 复合型风管 | 1.材质:双面铝箔 |  | m2 | 18
15 | 307030110001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:射流送风口 2.规格:300*300mm |  | 个 | 9
16 | 307030110002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:回风口 |  | 个 | 9
17 | 310010040001 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝紫铜管 3.规格、压力等级:9.52mm |  | m | 225
18 | 310010040002 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.材质:无缝紫铜管 3.规格、压力等级:15.9mm |  | m | 225
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县第一高中多功能录播厅维修改造-安装 |  |  |  | 标段：商水县第一高中多功能录播厅维修改造 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 310010060001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC25给水用塑料管 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 45
20 | 312080020001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃级闭泡橡塑 |  | m3 | 0.58
21 | 030506007001 | 视频系统设备 | 1.名称:LED大屏 2.规格:C2.0 |  | m2 | 12.19
22 | 030506007002 | 视频系统设备 | 1.名称:发送器 2.规格:TV-8860HT |  | 台 | 4
23 | 030506007003 | 视频系统设备 | 1.名称:显示屏控制设备嵌入式软件 2.规格:V7.91 |  | 台 | 4 |  |  |  | 20944
24 | 030506007004 | 视频系统设备 | 1.名称:视频处理器 2.规格:TV-8920P-H |  | 台 | 1
25 | 030506007005 | 视频系统设备 | 1.名称:视频处理设备嵌入式软件 2.规格:V7.92 |  | 台 | 1
26 | 030404017002 | 配电柜 | 1.型号:KZX |  | 台 | 1
27 | 030504002001 | 服务器显示设备 | 1.名称:台式电脑 2.类别:联想 3.规格:M435 |  | 台 | 1
28 | 030504008001 | 各系统联动试运行 |  |  | 系统 | 1
29 | 030506001001 | 无线手持话筒 | 1.规格:T-521UH |  | 台 | 6
30 | 030506004001 | 调音台 | 1.规格:TS-12PFX |  | 台 | 1
31 | 030506004002 | 音频处理器 | 1.规格:TS-P440 |  | 台 | 1
32 | 030506004003 | 音箱 | 1.规格:TS-608 |  | 台 | 14
33 | 030502001001 | W系列支架 | 1.规格:TS-02A |  | 只 | 8
34 | 030506001002 | 扩音功放 | 1.规格:TC-2350B |  | 台 | 4
35 | 030503003001 | 电源管理器 | 1.规格:TS-820 |  | 台 | 3
36 | 030501005001 | 控制机柜 | 1.规格:G268279001X |  | 台 | 3
37 | 030502009001 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm |  | 根 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县第一高中多功能录播厅维修改造-安装 |  |  |  | 标段：商水县第一高中多功能录播厅维修改造 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
38 | 030404035002 | 插座 | 1.规格:三孔10A |  | 个 | 8
39 | 030404036001 | 断路器 | 1.规格:带漏电保护断路器40A |  | 个 | 3
40 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:DN25*2.75 |  | m | 400
41 | 030411004002 | 配线 | 1.规格:六类屏蔽网线 |  | m | 400
42 | 01B001 | 空调拆除 |  |  | 台 | 6
43 | 030501001001 | OPS电脑模块 | 1.处理器：I5（4核） 2.内存：DDR4-8G 3.硬盘：SSD-128G 4.I/O接口 ：1xHDMI1.4；1xUSB2.0 Type-C；2xUSB 2.0；4xUSB 3.0；1xRJ45；1xMIC IN,1xLine out 5.预装操作系统：Windows®10 6.输入电压：12V~19V DC 7.尺寸：195x180x30 mm |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县第一高中多功能录播厅维修改造-安装 |  |  |  | 标段：商水县第一高中多功能录播厅维修改造 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
44 | 030506007006 | WY录播主机 | 1.视频协议：H.264 2.码流：256Kbps~12Mbps 3.视频输出格式：MP4/MOV/MKV/FLV/AVI/TS 4.音频协议：AAC 5.直播协议：支持TS、RTSP、RTP和RTMP实时协议流 6.网络协议：支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP、DHCP、HTTP协议 7.视频输入接口：4路SDI高清视频接口、3路HDMI高清视频接口 8.视频输出接口：3路HDMI高清视频接口 9.输入分辨率：3840x2160P30fp、1920x1080P60/P50/I60/I50/P30/P25fps 10.输出分辨率：3840x2160P30fp、1920x1080P60/P50/P30/P25fps、1280x720P60/P50/P30/P25fps、720X576P60/P50/P30/P25fps 11.音频输入接口：2路凤凰端子接口，1路HDMI音频接口 12.音频输出接口：1路凤凰端子接口，1路3.5mm音频接口，1路HDMI音频接口 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县第一高中多功能录播厅维修改造-安装 |  |  |  | 标段：商水县第一高中多功能录播厅维修改造 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
45 | 030501017001 | 自动录制控制内嵌软件 | 1.软件内嵌录播主机，运行在Linux操作系统环境，支持B/S管理。 2.软件支持添加录制片头、添加字幕、添加logo以及预约录制等功能。 3.软件支持对课堂或培训课堂录制的控制和管理，具有录制资源模式、录制电影模式、录制暂停、选择录制格式等功能。 4.软件支持多画面模式等，支持自定义布局。 5.软件支持通过导播台、导播键盘、导播软件等方式进行控制和管理录播主机。 |  | 套 | 2 |  |  |  | 5494
46 | 01B002 | 导播台 | 1.8英寸玻璃防水防尘面板，采用嵌入式安装于教室讲台，具有防水功能，具有控制、连通、操作等状态提示。 2.支持一键开启录制、暂停录制、停止录制功能。 3.支持一键切换电影模式画面。 4.可一键切换导播模式，开启自动导播，半自动导播和手动导播。 5.支持互动远程画面切换。 |  | 个 | 2
47 | 030507013001 | 摄像机 | TV-620XM |  | 台 | 6
48 | 030507009001 | 高清视频会议专用摄像头内嵌软件 | V2.0 |  | 台 | 6 |  |  |  | 41400
49 | 030507013002 | 摄像机 | TS-0663TK |  | 台 | 2
50 | 030507013003 | 摄像机 | TS-0663SK |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县第一高中多功能录播厅维修改造-安装 |  |  |  | 标段：商水县第一高中多功能录播厅维修改造 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
51 | 030506001003 | 无线话筒 | T-521UV |  | 台 | 4
52 | 01B003 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 |  | 个 | 2 |  |  |  | 1180
53 | 01B004 | 全向麦 | TV-650DM |  | 个 | 4
54 | 030506001004 | 音频处理器 | TV-650YZ |  | 台 | 2
55 | 030507012001 | 显视屏 | AOC24B2XH |  | 台 | 2
56 | 01B005 | 无线鼠标键盘 | MK275 |  | 套 | 2
57 | 01B006 | 音箱 | T-260H |  | 套 | 2
58 | 01B007 | 导播键盘 | TS-0660KJ |  | 套 | 2
59 | 030502001002 | 机柜、机架 | JG-11-27U |  | 台 | 2
60 | 01B008 | 电源管理器 | TS-820 |  | 套 | 2
61 | 01B009 | 音频连接线 | T-G1.8 |  | 根 | 8
62 | 01B010 | 音频连接线 | T-B1.8 |  | 根 | 4
63 | 01B011 | 音频连接线 | T-K1.8 |  | 根 | 6
64 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:8口千兆以太网 交换机 |  | 台 | 2
65 | 030505005001 | 视频线 | QYY-SD178-6 |  | 卷 | 2
66 | 030505005002 | 视频线 | LL-HDMI10 |  | 条 | 4
67 | 030505005003 | 视频线 | LL-HDM13 |  | 根 | 4
68 | 030505005004 | 视频线 | QYY-JY300 |  | 卷 | 2
69 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.规格:RVV3*2.5 |  | m | 200
70 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:六类屏蔽网线 |  | m | 600
71 | 030402004001 | 空气开关 | 1.型号:KQKG-SND-AR |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县第一高中多功能录播厅维修改造-安装 |  |  |  | 标段：商水县第一高中多功能录播厅维修改造 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
72 | 030411001003 | 配管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25mm |  | m | 20
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县第一高中多功能录播厅维修改造-安装 |  |  |  | 标段：商水县第一高中多功能录播厅维修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：商水县第一高中多功能录播厅维修改造-安装 |  |  | 标段：商水县第一高中多功能录播厅维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：商水县第一高中多功能录播厅维修改造-安装 |  | 标段：商水县第一高中多功能录播厅维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：商水县第一高中多功能录播厅维修改造-安装 |  |  |  |  | 标段：商水县第一高中多功能录播厅维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
1 | 自动录制控制内嵌软件 | 套 | 暂 估: 2; 单 价: 2747; 合 价: 5494
2 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 个 | 暂 估: 2; 单 价: 590; 合 价: 1180
3 | 高清视频会议专用摄像头内嵌软件 V2.0 | 台 | 暂 估: 6; 单 价: 6900; 合 价: 41400
4 | 显示屏控制设备嵌入式软件 V7.91 | 套 | 暂 估: 4; 单 价: 5236; 合 价: 20944
合 计 |  |  | 合 价: 69018
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：商水县第一高中多功能录播厅维修改造-安装 |  |  |  | 标段：商水县第一高中多功能录播厅维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：商水县第一高中多功能录播厅维修改造-安装 |  |  |  | 标段：商水县第一高中多功能录播厅维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：商水县第一高中多功能录播厅维修改造-安装 |  |  | 标段：商水县第一高中多功能录播厅维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：商水县第一高中多功能录播厅维修改造-安装 |  |  | 标段：商水县第一高中多功能录播厅维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 商水县第一高中多功能录播厅维修改造-安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 02190700@1 |  | 复合型板材 | 材质:双面铝箔 | m2
2 | 14430127 |  | 热敏铝箔胶带 | 64 | m
3 | 15130196@1 |  | 难燃级闭泡橡塑 |  | m3
4 | 17000107@1 |  | 无缝紫铜管 | 规格、压力等级:9.52mm | m
5 | 17000107@2 |  | 无缝紫铜管 | 规格、压力等级:15.9mm | m
6 | 17030103 |  | 镀锌钢管 | 公称直径DN≤25 | m
7 | 17030103@1 |  | 镀锌管 | DN25×3.2 | m
8 | 17250257 |  | 塑料给水管 | 公称外径25mm以内 | m
9 | 18090162 |  | 室内塑料给水管热熔管件 | 公称外径25mm以内 | 个
10 | 22410241@1 |  | 回风口 |  | 个
11 | 22410241@2 |  | 射流送风口 | 300*300mm | 个
12 | 24590126-1 |  | 仪表接头 |  | 套
13 | 25000001@1 |  | LED平板灯 |  | 套
14 | 25000001@2 |  | 安全出口指示灯 | 吊杆式 | 套
15 | 25000001@3 |  | 双眼孔灯 | 嵌入式灯 双头斗胆灯 | 套
16 | 25000010@1 |  | 线型灯 |  | m
17 | 26010101 |  | 照明开关 | 跷板暗开关 单控 ≤3联 | 只
18 | 26330113@1 |  | 集中空调开关 | 控制器 | 套
19 | 26410171 |  | 成套插座 | 单相 暗插座电流≤15A | 套
20 | 26450126 |  | 卡侬插头 |  | 个
21 | 27070216@1 |  | 自动空气开关 |  | 个
22 | 28031431 |  | 绝缘电线 | 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m
23 | 28031437@1 |  | 屏蔽信号线 | 5*0.75mm2 | m
24 | 28031437@2 |  | 六类屏蔽线 |  | m
25 | 28031437@3 |  | RVV3*2.5 |  | m
26 | 28250101@1 |  | 六类屏蔽网线 |  | m
27 | 29060143 |  | 刚性阻燃管 | 外径16mm | m
28 | 55050101@1 |  | 机柜(机架) | 落地式 | 个
29 | 55050101@3 |  | 机柜(机架) | JG-11-27U | 个
30 | 55150101@1 |  | 自动空气断路器 | 40A | 个
31 | 补充主材001@1 |  | 交换机 | 8口千兆以太网 | 台

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 商水县第一高中多功能录播厅维修改造-安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 复合型板材 材质:双面铝箔 |  | m2 | 20.88
2 | 热敏铝箔胶带 64 |  | m | 24.354
3 | 难燃级闭泡橡塑 |  | m3 | 0.5974
4 | 无缝紫铜管 规格、压力等级:9.52mm |  | m | 231.75
5 | 无缝紫铜管 规格、压力等级:15.9mm |  | m | 231.75
6 | 镀锌钢管 公称直径DN≤25 |  | m | 412
7 | 镀锌管 DN25×3.2 |  | m | 20.6
8 | 塑料给水管 公称外径25mm以内 |  | m | 45.72
9 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内 |  | 个 | 55.125
10 | 回风口 |  | 个 | 9
11 | 射流送风口 300*300mm |  | 个 | 9
12 | 仪表接头 |  | 套 | 157.5
13 | LED平板灯 |  | 套 | 48.48
14 | 安全出口指示灯 吊杆式 |  | 套 | 6.06
15 | 双眼孔灯 嵌入式灯 双头斗胆灯 |  | 套 | 60.6
16 | 线型灯 |  | m | 90.9
17 | 照明开关 跷板暗开关 单控 ≤3联 |  | 只 | 36.72
18 | 集中空调开关 控制器 |  | 套 | 9.09
19 | 成套插座 单相 暗插座电流≤15A |  | 套 | 26.52
20 | 卡侬插头 |  | 个 | 12.24
21 | 自动空气开关 |  | 个 | 2
22 | 绝缘电线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 |  | m | 2784
23 | 屏蔽信号线 5*0.75mm2 |  | m | 330.75
24 | 六类屏蔽线 |  | m | 420
25 | RVV3*2.5 |  | m | 210
26 | 六类屏蔽网线 |  | m | 612
27 | 刚性阻燃管 外径16mm |  | m | 954
28 | 机柜(机架) 落地式 |  | 个 | 3
29 | 机柜(机架) JG-11-27U |  | 个 | 2
30 | 自动空气断路器 40A |  | 个 | 3
31 | 交换机 8口千兆以太网 |  | 台 | 2
单位工程主材表
工程名称： |  | 商水县第一高中多功能录播厅维修改造-安装 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
合计