## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：范集消防站车库安装工程 |  |  |  | 标段：范集消防站 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL 3.安装方式:壁装明装 4.未宜事项符合设计要求及相关规范规定 |  | 台 | 1
2 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*21W 3.未宜事项符合设计要求及相关规范规定 |  | 套 | 4
3 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：安全出口标识灯 2.未宜事项符合设计要求及相关规范规定 |  | 套 | 1
4 | 030412001003 | 普通灯具 | 1名称：双头应急照明灯 2.未宜事项符合设计要求及相关规范规定 |  | 套 | 2
5 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:防溅型单相五孔插座 IP54 |  | 个 | 2
6 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:开关 2.规格、型号:单联单控开关 10A 220V 3.未宜事项符合设计要求及相关规范规定 |  | 个 | 1
7 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.未宜事项符合设计要求及相关规范规定 |  | 个 | 1
8 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.未宜事项符合设计要求及相关规范规定 |  | 个 | 2
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.未宜事项符合设计要求及相关规范规定 |  | m | 102.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：范集消防站车库安装工程 |  |  |  | 标段：范集消防站 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.敷设方式：管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ4 4.未宜事项符合设计要求及相关规范规定 |  | m | 169.56
11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.敷设方式：管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ2.5 4.未宜事项符合设计要求及相关规范规定 |  | m | 136.68
12 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.未宜事项符合设计要求及相关规范规定 |  | 台 | 1
13 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质、规格:40*4镀锌扁钢 3.未宜事项符合设计要求及相关规范规定 |  | m | 64.5
14 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置系统调试 2.未宜事项符合设计要求及相关规范规定 |  | 系统 | 1
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：供配电系统调试 2.未宜事项符合设计要求及相关规范规定 |  | 系统 | 1
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：范集消防站车库安装工程 |  |  |  | 标段：范集消防站 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | 225.9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：范集消防站车库安装工程 |  |  | 标段：范集消防站 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计 | [6 empty] | 1161.12
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13