## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 商水县直第二小学校舍维修改造项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 商水县直第二小学校舍维修改造项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县直第二小学校舍维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
综合楼、教室
门窗工程
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.部位：综合楼楼梯间防盗门 2. |  | 樘 | 2
2 | 010802004001 | 防盗门 | 1.部位：综合楼楼梯间防盗门 2防盗门：双层复合防盗门 3.五金、铁件包含 4.具体规格做法详见相关规范 |  | m2 | 4
3 | 010810001001 | 窗帘 | 1.部位：综合楼各办公室 2.安装单层挡光布窗帘 |  | m | 392
4 | 010810001002 | 窗帘 | 窗帘 |  | m | 2107.2
5 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.部位：综合楼楼梯口格栅铁门 2.除锈，涮防锈漆2遍。 |  | m2 | 21
楼地面装饰工程
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位：走廊地面。 2.铺设0.8*0.8防滑耐磨瓷砖。 |  | m2 | 105.6
2 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.部位：综合楼各办公室 2.铺设复合木地板。 |  | m2 | 331.5
3 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.部位;综合楼室内及走廊 2.铺设全瓷踢脚线。 |  | m2 | 13.2
天棚工程
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.部位：综合楼各办公室 2.采用轻钢龙骨，面板采用石膏板。 |  | m2 | 331.5
油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县直第二小学校舍维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位：综合楼各办公室、教室、楼梯间及走廊内墙面。 2.铲除涂料面，控制扬尘，清理。 |  | m2 | 3096.55
2 | 011406001001 | 抹灰面油漆基层处理 | 1部位：综合楼各办公室、教室、楼梯间及走廊内墙面。 2基层处理：清理墙面，刷墙固底漆2遍，满刮外墙抹面抗裂砂浆1遍找平。 |  | m2 | 3096.55
3 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1部位：综合楼各办公室、教室、楼梯间及走廊内墙面。 2.基层处理完成后，腻子2遍，涮乳胶漆2遍。 |  | m2 | 3096.55
4 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位：综合楼各办公室、教室、楼梯间及走廊顶板。 2.铲除涂料面，控制扬尘，清理。 |  | m2 | 1065.6
5 | 011406001003 | 抹灰面油漆基层处理 | 1部位：综合楼各办公室、教室、楼梯间及走廊顶板 2基层处理：清理墙面，刷墙固底漆2遍，满刮外墙抹面抗裂砂浆1遍找平。 |  | m2 | 1065.6
6 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1部位：综合楼各办公室、教室、楼梯间及走廊顶板 2.基层处理完成后，满刮腻子2遍，涮内墙面乳胶漆2遍。 |  | m2 | 1065.6
7 | 020906003001 | 木楼梯油漆 | 1.部位;楼梯扶手 2.扶手及护栏涮防锈漆2遍。 |  | m | 32
安装工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县直第二小学校舍维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030404033001 | 风扇 | 1.部位：综合楼各办公室 2.吊扇 |  | 台 | 65
2 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联开关 2.规格:~250V 10A |  | 个 | 71
3 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:普通五孔插座 2.规格:~250V 16A |  | 个 | 96
4 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V/30A |  | 个 | 31
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗配 |  | m | 3680.00
6 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗配 |  | m | 1720.00
7 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗配 |  | m | 1312.00
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PVC16 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 |  | m | 1958
9 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.部位：综合楼各办公室顶 2.护眼灯 |  | 套 | 190
10 | 030701003001 | 空调器 | 1.部位：综合楼各办公室 2.安装3匹柜式空调 |  | 台 | 26
11 | 030701003002 | 空调器 | 1.部位：综合楼办公室 2.安装1.5匹挂式空调 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县直第二小学校舍维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
垃圾外运
1 | 081109005001 | 垃圾处理 | 1.名称:垃圾垂直运输 2.高度：20米以内 |  | 项 | 1
2 | 081109005002 | 垃圾处理 | 1.名称:垃圾外运 2.垃圾外运出现场 |  | 项 | 1
钢结构车棚
1 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 自行车棚拆除 |  | m2 | 180
2 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 旧车棚围栏 |  | m | 70
3 | 010901005001 | 膜结构车棚 | 1.部位：综合办公楼前车棚 2.采用钢骨架结构，顶采用膜结构。 |  | m2 | 180
4 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.部位：车棚及周边 2.铺设大理石石材，规格300*600*25 |  | m2 | 240
5 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗配 |  | m | 200.00
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PVC16 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 |  | m | 100
7 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:~250V 16A |  | 个 | 30
分部小计
厕所维修
砌筑工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.厕所隔断墙体拆除 2.拆除垃圾外运，运距暂按5KM |  | m3 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县直第二小学校舍维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位: 厕所60厚砖砌隔断 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 |  | m3 | 18.0
屋面及防水工程
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.部位：厕所顶。 2.材料：采用SBS改性沥青防水卷材，厚度4mm. 3.层数：采用热铺一层。 |  | m2 | 400
楼地面装饰工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.部位：厕所地面 2.拆除原地面瓷砖。 3.拆除垃圾外运，运距暂按5KM |  | m2 | 240
2 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.部位：厕所地面 2.陶瓷地砖防滑防水地面，参见12YJ1-地201F |  | m2 | 240.00
3 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.部位;砖砌隔断贴砖 2.具体规格做法详见相关规范 |  | m2 | 375.00
油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位：厕所内墙面。 2.铲除涂料面，控制扬尘，清理。 |  | m2 | 160
2 | 011406001005 | 抹灰面油漆基层处理 | 1部位：厕所内墙面。 2基层处理：清理墙面，刷墙固底柒2遍，满刮外墙抹面抗裂砂浆1遍找平。 |  | m2 | 160
3 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:墙面刮腻子两遍 |  | m2 | 160
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县直第二小学校舍维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位：厕所间顶板。 2.铲除涂料面，控制扬尘，清理。 |  | m2 | 240
5 | 011406001006 | 抹灰面油漆基层处理 | 1部位：厕所间顶板 2基层处理：清理墙面，刷墙固底柒2遍，满刮外墙抹面抗裂砂浆1遍找平。 |  | m2 | 240
6 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:天棚刮腻子两遍 |  | m2 | 240
安装工程
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验、水冲洗 6.含成品管卡 |  | m | 300.00
2 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 17
3 | 031004013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1.拆除原自动水箱 |  | 套 | 17
4 | 031004013002 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1.安装大小便槽常开式自动冲水水箱 |  | 套 | 17
5 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.类型:水龙头 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:螺纹连接 |  | 个 | 17
6 | 031001006002 | 塑料管 | 1.部位：排水管 |  | m | 51
7 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZBYJ-2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 400
8 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZBYJ-4 3.材质:铜芯 |  | m | 160
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县直第二小学校舍维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PVC16 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 |  | m | 280
10 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.声控灯 |  | 套 | 16
11 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双路开关 |  | 个 | 4
12 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:五孔插座 |  | 个 | 10
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：商水县直第二小学校舍维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 01 | 其他措施费（费率类）
1.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2 | 02 | 其他（费率类）
3 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：商水县直第二小学校舍维修改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：商水县直第二小学校舍维修改造项目 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：商水县直第二小学校舍维修改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
1 | 护眼灯 | 套 | 191.9 |  | 260 | 49894
合 计 | [5 empty] | 49894
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：商水县直第二小学校舍维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：商水县直第二小学校舍维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：商水县直第二小学校舍维修改造项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：商水县直第二小学校舍维修改造项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 商水县直第二小学校舍维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 80070256 |  | 聚合物抗裂砂浆 |  | kg
2 | 28031431@11 |  | WDZBYJ-1.5 | 1.5² | m
3 | 13030133 |  | 成品腻子粉 |  | kg
4 | 09270116 |  | 玻璃纤维网格布(耐碱) |  | m2
5 | 13010127 |  | 苯丙清漆 |  | kg
6 | 13030113 |  | 苯丙乳胶漆内墙用 |  | kg
7 | 13330153 |  | 自粘型防水卷材 |  | m2
8 | 13330105@1 |  | SBS改性沥青防水卷材 | 4 | m2
9 | 03210465 |  | 膜结构附件 |  | m2
10 | 07050126 |  | 地砖 | 600mm*600mm | m2
11 | BCCLF7 |  | 窗帘 |  | m2
12 | 07030116 |  | 面砖 | 800mm*800mm | m2
13 | 07230101 |  | 复合木地板 |  | m2
14 | 50330106@1 |  | 吊风扇 |  | 台
15 | 02310117 |  | 膜材料 |  | m2
16 | 08010146@1 |  | 天然石材饰面板 | 300mm*600mm*25 | m2
17 | 25000001@5 |  | 护眼灯 |  | 套
18 | 80010751 |  | 干混地面砂浆 | DS M20 | m3
19 | 补充主材001@1 |  | 1.5匹挂式空调 |  | 台
20 | 补充主材002@1 |  | 3匹柜式空调 |  | 台