周口市公共资源交易中心
政 府 采 购 招 标 文 件

项目名称：沈丘县人民医院能源托管服务管理项目

项目编号：沈财招标采购-2024-19 

2024年07月

目  录

第一章  招标公告
3
第二章 投标人须知前附表
6
第三章  需求一览表
8
第四章 评标办法
20
第五章 投标人须知
27
第六章 周口市政府采购合同（服务类）标准文本、合同签订指引、供应商履约验收指引
41

第七章 投标文件格式
49



第一章 招标公告

一、项目基本情况

1.项目编号：沈财招标采购-2024-19 
2.项目名称：沈丘县人民医院能源托管服务管理项目
3.采购方式：公开招标

4.预算金额   861.7万元/年
包最高限价   861.7万元/年

	包号
	包名称
	包最高限价万元/年

	1
	沈丘县人民医院能源托管服务管理项目
	 861.7


5.采购需求：详见招标文件采购需求。

6.合同履行期限：签订合同后10年

7.是否接受进口产品：否

8.是否专门面向中小企业：否

 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021-2023年度连续三年经第三方审计机构出具的审计报告，新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。  

3.本项目的特定资格要求：

（1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信名单”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的企业和法定代表人，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布后有效。

（2）本项目不接收联合体投标
三、获取招标文件

时间：2024年7月9日至2024年7月16日23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年7月30日10点00分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起  5  个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：沈丘县人民医院　　　　　　　　　

地址：河南省周口市沈丘县槐店镇长安东路365号　　　　　　　　　　　

项目联系人：付新梅          联系方式：136 0394 8221    　　　　　　　　 

2.采购代理机构信息

名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心　　　　　　　　　　　　

地址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东

项目联系人：师博文        联系方式：0394-8106517、19913280087    　　　　 

周口市公共资源交易中心政府采购中心

3.监督部门：沈丘县财政局政府采购监督管理办公室

联系方式：0394-5104466 

2024年7月9日
　　　　
第二章 投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	沈丘县人民医院　

	2
	委托人
	沈丘县人民医院　

	3
	采购代理机构
	名  称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地  址：周口市东新区光明路市行政中心西侧南楼

	4
	项目名称
	沈丘县人民医院能源托管服务管理项目

	5
	项目编号
	沈财招标采购2024-19

	6
	项目性质
	服务类

	7
	资金来源
	自筹资金

	8
	包别划分
	本次招标为1个包

	9
	付款方式
	每季度为1个支付周期，甲方按中标金额分4期支付，于每季度初7个工作日内支付上季度金额，支付数值为1/4中标金额。

	10
	联合体投标
	不允许

	11
	投标有效期
	开标后60天

	12
	服务地点
	沈丘县人民医院院区

	13
	服务期限
	签订合同后10年

	14
	投标保证金金额
	不需要缴纳投标保证金

	15
	答疑
	疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第36条。

周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

	16
	勘察现场
	详见招标文件5.2

	17
	投标文件
	1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://jyzx.zhoukou.gov.cn网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。

2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。

	18
	投标时间及地点
	投标截止时间：2024年*月*日**点00分（见招标公告）

标书递交地点：周口市公共资源交易中心网

	19
	开标时间及地点
	开标时间：2024年*月*日**点00分（见招标公告）

开标地点：周口市东新区光明路市行政中心开标室

	20
	评标办法
	综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法

	21
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7 人，其中招标人代表2人，评标专家 5人，评标专家确定方式：在河南省政府采购专家库中随机抽取。

	22
	其它
	采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。

	23 
	所属行业
	其他未列明行业


第三章  需求一览表
前注：1） 本需求中提出的服务技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

    2） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果

如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

服务需求

根据国管节能（2022）287号文件，为深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，坚决落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和决策部署，鼓励公共机构采用能源费用托管服务，调动社会资本参与公共机构节约能源资源工作，推进公共机构绿色低碳转型。近年来，伴随着医院单位门诊量的增加，设备的老化，人们对医院舒适度的要求不断提升，以及现有能耗设备和后勤信息化建设的限制，医院的能源消耗正在逐年递增，医院能源管理难度越来越大，沈丘县人民医院积极响应国家政策，亟需通过合同能源费用托管服务，引入新技术和信息化建设，在用能安全的情况下，提升能源使用效率，降低能源消耗，提高医院能源管理水平和后勤整体服务能力。

一、项目概况

沈丘县人民医院于1951年建院，2013年8月搬迁现址，占地面积150亩，总建筑面积13万平方米。医院现有在职职工1407人，其中高级职称137人，中级职称426人。院区编制床位850张，开放床位1200张，设临床医技科室51个，拥有3个县级医院省级重点专科。2022年医院完成门急诊量55.7万人次，出院病人4.2万人次，手术量1.17万台次，各项数据继续保持在周口市县级综合医院第一梯队的良好发展态势。

医院设有门诊部、住院部、行政综合楼、感染性疾病科楼、妇幼儿科综合楼等专业性楼。住院部总建筑面积39980㎡，建筑高度为 62.1m，16层楼，空调面积为37451㎡， 总制冷负荷为3948.96kw；妇科儿科业务综合楼为新建，总建筑面积21900.8㎡总建筑高度为 49.05m，12层楼，空调面积为20086.53㎡，总制冷负荷为1930.76kw。门诊楼面积23211.19 ㎡，地面4层，采用21台风冷模块热泵。

感染性疾病科楼及营养餐厅于2019年12月启用；妇幼儿科楼于2020年9月20日搬迁启用；行政楼于2021年5月份启用。

表   院方建筑信息情况表

	序号
	建筑名称
	建筑面积
	制冷空调系统

	1
	门诊楼(1号楼)
	23211.19 ㎡
	风冷模块热泵

	2
	住院部(2号楼)
	37451.00 ㎡
	400RT离心机×1（已报废）、800RT离心机× 1

	3
	行政综合楼(3号楼)
	5984.75 ㎡
	分体空调

	4
	感染性疾病科(4号楼）、肿瘤科
	10750.66 ㎡
	VRV 多联机

	5
	妇科儿科综合楼(5号楼)
	20086.53 ㎡
	两台螺杆机

	6
	总面积
	97484.13 ㎡
	


上述建筑为本次采购的沈丘县人民医院合同能源管理服务范围。

二、项目需求

2.1 采购需求

医院当前现状：住院部目前只有一台800RT冷水机组在用，原有400RT冷水机使用年限较长，没有维修价值，已报废，目前没有备用机，存在一定风险，另外在低负荷时段，大机组频繁启停，严重损伤机组使用性能；门诊楼风冷模块机组使用年限较久，性能下降，目前已损坏多台，无法修复，无法保证门诊楼正常用能需求；循环水泵能效较低，无变频装置，用能高峰时不能满足院区使用要求；医院缺乏高层次、复合型的能源管理专业人才以及专业的能源管理团队和系统，导致能源使用无法得到有效监控和优化，还缺乏大型中央空调、末端空调设备维保专业化团队等，鉴于上述情况，结合我院的迫切需求，现拟委拖中标人采用能源费用托管型合同能源管理方式，利用国内外新能源及信息技术发展成果，统筹推进沈丘县人民医院实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化。

本次项目目标是通过实施包括新技术、管理专业化能源一揽子解决方案，实现能源费用管控、综合能源逐步降低、机电运行安全提升。

本次采购需求为对沈丘县人民医院门诊楼、住院部进行节能改造及院区智慧管理平台建设。节能改造包含但不限于中央空调供冷、风冷模块供冷及供暖、照明系统、智慧管理平台建设等进行节能升级改造，并承担院区中央空调系统、供电系统、供水系统运营管理服务，节能改造所投资设备及辅助配套设备、管材、及配件的维保服务；对院区进行智慧管理平台建设，提供平台建设所需软硬件及辅助配套配件。

合同能源托管服务期 10 年，合同能源托管费用包含电费及运维管理费。即：采购人按照协议约定向中标人支付合同期内的全院电能源费用及运维费用，并由中标人负责代缴采购人合同期内的电费。另委托中标人负责代缴采购人合同期内的自来水费及水资源费（据实结算），采购人按账单（或发票）足额支付给中标公司后，由中标公司代缴于第三方公司。
2.2合同能源管理类型：能源费用托管型。即由节能服务公司出资进行能源系统的节能改造和运行管理，项目合同结束后，节能服务公司投资的节能改造设备无偿移交给医院使用。

2.3沈丘县人民医院项目托管费用

本项目沈丘县人民医院托管费用约为 861.7 万元/年。沈丘县人民医院托管费用由电能源费用和维保费用组成，其中本项目电能源费用约为 758.016 万元，本项目涉及区域的运维费用约为103.704万/年。
2.4 基准能耗

以下是沈丘县人民医院过去两年电能耗数值：

	名称
	2022-2023两年电能耗

平均值(kW·h)
	备注

	参数
	10978800
	

	电能源单价
	0.6904362 (元/kW·h)
	

	电能源费用（万元）
	758.016
	

	合计（万元）
	758.016


电能耗摘自《能源审计报告》结论篇，具体如下表：

	指标名称
	计量单位
	2022 年
	2023 年

	建筑面积
	m2
	97484.13
	97484.13

	用能人数
	人
	3228
	4206

	单位建筑面积电耗
	kWh/m2
	112.0
	113.3

	人均电耗
	kWh/人
	3381.8
	2625.1

	指标名称
	计量单位
	2022 年
	2023 年

	门急诊人次
	人
	557291
	740031

	住院人数
	人
	39102
	61340

	在职人数
	人
	1335
	1407

	电力消费量
	万 kWh
	1091.652
	1104.108

	注： 1 、用能人数为医疗机构消耗能源的日平均人员数量，包括医护人员和就诊患者。
P=  n               ，其中门急诊人员用能天数按照 1 天，住院人员按照7 天，在职人员按照
[image: image1.png]


（Ni  [image: image2.png]


[image: image3.png]


i）
260 天计算计日系数。
2 、计日系数=用能天数/365。

3 、单位建筑面积电耗=年总电耗/建筑面积。

4 、人均电耗=年总电耗/用能人数。


单位面积建筑能耗如下表：

	建筑分类
	能耗项目
	能耗项目
	能耗折算值

	医

疗

建

筑
	单位床日数电能耗
	2022年、2023年平均住院总床日数364161天=（300763天+427559天）/2
	30.15 kwh

	
	电
	2022年、2023年年均用电总量kWh

10978800=（10916520+11041080）/2
	10978800 kWh

	
	
	单位建筑面积用电量kWh/(m²a)
	112.62 kWh/m²a

	
	
	折算系数0.1229kgce/kWh
	单位面积折算值：13.84 kgce

	
	折算标准煤
	建筑年均电能源消耗总量1349294.52 kgce,单位建筑面积年均电能源消耗13.84 kgce/m²·a，人均综合电能耗363.0kgce/p

	备注：1.基准能耗范围为门诊楼1号楼、住院部2号楼、感染性疾病科4号楼及肿瘤科、妇科儿科综合楼5号楼，合计面积97484.13 ㎡。

2.医院能耗受建筑使用强度、室外气象条件、就诊人数、住院人数等多种因素影响。

3.折算系数依据标准《公共机构能耗定额》第 2 部分 医疗机构 DB41/T1960.2—2021 

4.人均综合能耗=综合能耗/用能人数。

5.用能人数=医疗机构运行过程中，一个自然年内，消耗能源的日平均人员数量；依据能源审计提供资料，2022年、2023年均用能人数为 3717人=（3228人+4206人）/2 人.

6.床日数调价能耗费=年度新增床日数*（年度单位床日数能耗-合同期内的单位床日数能耗）*当期所托管的能源基准单价（电价），全年总能耗/全年床日数=单位床日数能耗。

7.2022年、2023年年均用电量总量；10978800kwh=（10916520kwh+11041080kwh）/2。


2.4.1基准单价

电      价：0.6904362元/kW·h（2022年和2023年平均电价为基准）

2.4.2近两年用电基准

	月份
	2022年

电量kwh
	2022年

电费元
	2022年

电单价元
	2023年

电量kwh
	2023年

电费元
	2023年

电单价元

	1月
	1062360
	729010.51
	0.6862180 
	1019040
	725305.75
	0.7117540 

	2月
	883200
	603805.37
	0.6836564 
	871920
	625861.31
	0.7177967 

	3月
	656400
	444253.28
	0.6768027 
	599040
	432376.53
	0.7217824 

	4月
	448320
	304718.88
	0.6796906 
	535680
	385934.49
	0.7204572 

	5月
	630480
	422426.8
	0.6700082 
	740040
	511693.17
	0.6914399 

	6月
	1341840
	908163.7
	0.6768048 
	1096320
	755364.48
	0.6890000 

	7月
	1478880
	1025323.4
	0.6933107 
	1532400
	1060362
	0.6919616 

	8月
	1464720
	1018775.39
	0.6955428 
	1404600
	981161.74
	0.6985346 

	9月
	845160
	569808.24
	0.6742016 
	955680
	655924.83
	0.6863436 

	10月
	518760
	348030.09
	0.6708884 
	555600
	379883.47
	0.6837355 

	11月
	588480
	402230.86
	0.6835081 
	723600
	495062.37
	0.6841658 

	12月
	997920
	688205.45
	0.6896399 
	1007160
	686568.61
	0.6816877 

	合计
	10916520 
	7464751.97 
	0.6838033 
	11041080 
	7695498.75
	0.6969879 


2.5基准调整

费用调整：考虑到本项目合同期内可能发生诸如政策性能源单价调整、用能设备增减、甲方业务范围（用能建筑）增减、极端天气及设备损坏、遭外力破坏等因素导致托管范围发生变化，包括但不限于以上情况时，双方可按如下约定进行合同费用调整：（以中标后双方签认的《医院现有能源设备清单》为基准），双方不再另行签订托管费用调整的补充协议，以确认单为准，调整的能源服务费，由下个付款周期补足或者扣回。

2.5.1 能源价格调整

政策原因导致的能源价格调整计算方式。能源单价变化率以基准单价为基准计算，当电价价格变化率上涨或下降≥2%时，能源服务费才做相应的调整，每月25日前（含25日）变化则当月调整，25 日后变化则次月调整。自价格调整之日起，根据当月对应基准量进行调整，调整后的能源费=当月基准量×调整后的单价（电平均单价），直接调整乙方能源服务费，由此产生的预付款差异由下个付款周期补足或者扣回。

2.5.2 用能设备及器具调整

（1）非医疗用电设备能耗调整规则，双方以及登记造册的《非医疗设备清单》以2023年12月31日为基准登记节点，于2023年12月31日前登记设备为原有设备，于2023年12月31日后登记设备为新增/减设备。此处涉及到的调整费用从当月开始计算，由此产生的预付款差异由下个付款周期补足或者扣回。

（2）如用电设备及器具发生调整（包括但不限于增加、减少或规格变化），当调整的单台设备及器具铭牌额定功率（不含乙方自投的设备）≥2kW 或调整的用能设备及器具累计铭牌功率（含配套新增的辅助设备）≥2kW 时，应调整收费，调整的费用每三个月随基本能源托管费用支付；具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由乙方在甲方指导下加装计量表计。不具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由甲乙双方协商并书面确认其年实际运行时间，通过【铭牌功率×年（实际）使用时间）×使用期间的能源单价】方式计算。

（3）单位床日数能耗变化率以基准计算，当合同期内床日数增加或减少> 2％时，能源服务费做相应的调整。每季度初结算上季度的床日数调价能耗费。床日数调价能耗费=新增床日数*（单位床日数能耗-合同期内的单位床日数能耗）*当期所托管的能源基准单价（电价）。全年总能耗/全年床日数=单位床日数能耗。
2.5.3工程施工用能 

本项目合同期内如发生工程施工作业用能（包括但不限于新建建筑、既有业务楼栋/区域翻新、装修和改扩建等），计量或计算方式如下：

如工程施工作业用能独立开户（未计入双方约定的托管能源计量户号中），由甲方或第三方自行缴纳能源费用，则不产生合同费用调整。如乙方或甲方发现第三方在工程施工作业过程中存在违规用能行为（使用双方约定的托管能源计量户号中相关能源），对本合同造成影响，由甲乙双方协商赔偿事宜。

如工程施工作业用能未独立开户，经甲乙双方协商，同意由第三方使用双方约定的托管能源计量户号中相关能源，则由乙方对第三方用能进行挂表计量据实结算；由院方填写临时用能电通知单，经双方审核同意并挂表后方可使用，相关能源费用由甲方每月另行支付给乙方。

2.5.4 当实际计费面积或建筑功能投入使用占比变化超过相应功能区域的2%，则当月起按各功能区域的实际计费面积进行相应调整收费。

2.5.5 新增建筑以实际计量调整能源基准。

2.5.6 其它情况下的调整规则

在托管期内，如有发生以下情况的，双方须根据具体情况对项目托管基准进行调整：

（1）增加服务内容、提升服务品质引起的服务费用调整。甲方可以根据实际需求，要求乙方增加如运营值守人员和值守范围、机电设备维修维保、智慧后勤平台功能扩展等其它综合服务的内容，提升服务品质（比如在国家标准的基础上继续降低空调制冷温度、提高采暖制热温度，延长供冷供热时间），乙方按服务内容增加、服务品质提升收取相应的服务费用。

（2）增加投资引起的服务费用调整。甲方可以根据实际需求，要求乙方增加投资改造内容，乙方按投资内容收取相应的服务费用。

（3）不可控因素（极端气候、疫情等）造成的用能发生重大增减变化。

（4）节能改造完成后首年，如因非乙方原因导致医院非改造部分电量相比于项目基准托管电量有发生显著变化时（增加或减少幅度超过2%），医院需按实际电量与基准托管电量的变化比例调整托管费用。

2.6 建设目标

中标方投资设备优先采用节能及智能化设备，节能改造行业标准主要以《中央和国家机关能源资源消耗定额》为基准进行节能。改造方案中设备选型均按照相关规范及要求进行选型。合同期内中标方进行节能改造（增加减少设备）需递交书面申请确认之后才可以进行，医院增加减少的设备由我院向中标方出具通知并做留底。改造过程中除了吊装孔开孔由医院负责，其他由第三方负责恢复。另节能改造不能影响医院的医疗运行要求。

2.7 总体要求

由中标方进行投资改造并提供中央空调运营服务管理、维护和监督，由中标方根据现场情况，选择技术先进、经济合理的技术或产品对现有设备进行替换和改造，要求技术成熟、稳定可靠，并根据医院实际情况建设一套能效管理平台系统，提高医院后勤信息化、数字化、智慧化管理水平。

1）改造应在不对医院造成重大影响的情况下进行；

2）改造不应影响院区空调、照明、用电、用水、用气等的供应；

3）新的设备应比现有设备更节能、运行更稳定、控制更可靠，与现有系统对接后可正常运行、效果良好、节能高效。

本项目不组织集中勘查，若需勘查现场，请与采购人联系。

2.8 托管及运维服务范围

1）能源托管类型只包括医院用电。

2）运维服务范围沈丘县人民医院院区（详见院方建筑信息情况表）。

3）中标方负责医院中央空调机房、水泵房运维（日常值班、巡检）等工作。

4）由中标方负责院区智慧管理运营平台的日常维修、维护。

5）本项目托管期内，中标方公司负责医院水电系统维护及中央空调、净化空调、新风系统（不包含新风耗材）的维保。

6）在合同期限内，中标方负责对所有中标人投入的设备的维修以及更换的一切费用。

7）对于非中标方投资的设备但在本次招标维保范围内的，招标人应保证移交给中标人的设备运行良好，对于非中标方原因造成的设备损坏（不含原有设备的物理监测设备），如漏油、电机故障、设备寿命到期或者其他不可抗力，则维修以及更换产生的费用由招标人承担。

8）医院原有需要年检的设备（比如燃气表、压力容器）由医院负责，第三方协助；第三方投资的设备由第三方负责年检。
2.9  文明施工

2.9.1 投标人在项目节能改造期间，须严格执行周口市建设项目施工现场管理办法等相关规定，由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失由中标单位自行承担，且采购人保留缓付项目款的权利。

2.9.2 投标人在项目节能改造期间，必须设有专职安全员，建立施工安全方面的制度和措施，并报采购人及有关部门。

2.10 施工时间

施工时间须充分考虑采购人需求，以书面形式提前与业主沟通，不得影响办公、就医及使用。

三、技术参数要求

3.1  中央空调供能要求

原则上维持供冷、供暖、供电现状包括供应时间和能源供应量，特殊情况下双方协商解决。

	供冷日期
	5月15日～9月25日（全年制冷不超过5个月，总时间不超2200小时）。净化区域、特殊医疗区域供冷时间、温度根据招标人要求。如遇极端天气，应按照招标人需求保障供应。

	供冷条件
	最高气温连续5天>28℃或2天>30℃或当天>32℃开始供冷

	
	最高气温连续5天<25℃或2天<24℃或当天<22℃停止供冷

	供热日期
	11月15日～次年3月15日（全年供热不超过4个月，总时间不超2000小时）净化区域、特殊医疗区域供冷时间、温度根据招标人要求。如遇极端天气，应按照招标人需求保障供应。

	供热条件
	最低气温连续5天<13℃或当天<10℃开始供热

	
	最低气温连续2天>17℃或当天>20℃停止供热

	供空调标准
	供冷季室内平均温度26℃±2℃；供热季室内平均温度18℃±2℃（除住院部一楼大厅、门诊楼公共区域外）


3.2 运行管理

3.2.1 中标方应制定完备的中央空调运行管理章程，配备项目技术负责人1人，对项目进行管理监督并与我院责任人定期碰面汇报。配备现场运营技术人员，配电运维3人、制冷运维3人，给水系统运维4人，按照院区运行的要求，严格执行24小时值班制，医院出现问题需在6小时内解决，对于重大问题需第一时间报于医院维修科。

3.2.2 采购人按双方合同约定支付能源管理服务费给中标方，中标人向采购人开具6%能源服务增值税普通发票。需将电表过户给中标方或签订第三方代缴协议，中标方按相关技术参数要求及招标人需求向院区供能。

3.2.3 中标方必须按照供电部门和医院的要求，及时、足额缴纳电费，保障医院用电安全，不得以任何理由拖延缴费，否则视为违约。

3.3.4合同期内，中标方指派能源管理专员对整个系统的运行进行全日制运行管理和监督，每周、每月向医院提交工作总结，并及时汇报日常运行中存在的问题及异常。

3.3.5.合同期间，在征得采购人同意的情况下，中标方可多次以书面的形式向院方提交改造方案，对能源系统进行适宜的节能改造，进一步挖掘节能空间。

3.3 维修保障

合同期内，为确保中央空调不间断供应，在寿命期内持续保持机组的能源效率和负荷能力，遇到紧急情况时，中标方技术人员应解决问题。医院对故障进行分级处理，紧急维修中标方需在1小时内响应，6小时内完成抢修。

3.4 运维保障

运维保障的原则是保障医院的用能安全、使用要求，中标方需在过渡季节对设备进行保养维护，院方房间内的风机盘管需提前整体清洗，减少运行期间的保修频次，做好维护保养。合同期内，中标方节能改造投资设备大修由中标方负责，院方原有设备大修由院方负责。空调系统（主机、水泵、冷却塔、管网等）维修材料、空调系统末端等维修材料，维修费用200元以内中标方自负，超过200元以上由院方提供材料，中标方可辅助安装。

用水、用电系统由中标方进行运维，涉及的维修材料、备品备件由院方提供，中标方公司可辅助安装。
四、节能技改项目及技术要求
4.1 节能技改项目表

	序号
	项目
	说明

	1
	住院楼空调

机组改造
	新增螺杆冷水机组（制冷量≥400RT）1台，与现有离心冷水机组形成互补，尤其是初期或低负荷时，用于住院楼的夏季制冷，提高制冷系统的制冷效率，持续降低能耗，让机组时刻保持在高效的运行状态。根据公共建筑节能设计标准《GB50189》，中标方投资的螺杆式冷水机组满足该规范中4.2.10关于冷水机组COP的规定、4.2.11关于冷水机组IPLV的规定。中标方运维，根据负荷反馈状态，以手动控制主机进出口阀门开关状态为主，整体控制思路为根据医院楼内负荷调节主机的设定温度及水泵运行频率，主机又根据设定温度调节压缩机的运行功率，从而实现保障医院空调使用的同时达到节能的目的。

	2
	门诊楼风冷模块改造
	新增风冷模块机组（制冷量≥130kW，制热量≥140kW），旋涡式压缩机。与现有风冷模块机组形成互补优化，用于门诊楼的夏季制冷、冬季供暖。通过新增高效风冷机组及模块化级联云控制，提高机组使用效率，持续降低能耗，让机组时刻保持在高效的运行状态。根据公共建筑节能设计标准《GB50189》，中标方投资的风冷水机组满足该规范中4.2.10关于风冷机组COP的规定、4.2.11关于风冷机组IPLV的规定。中标方运维，根据负荷反馈状态，以智慧平台云及级联模式控制，根据医院楼内负荷调节主机的设定温度及水泵运行频率，主机又根据设定温度调节压缩机的运行功率，从而实现保障医院空调使用的同时达到节能的目的。

	3
	空调机房水泵变频改造
	变频一方面是减少水泵启动时对电网的冲击，一方面是降低能耗。实施变频改造对水泵进行变频控制，在医院负荷较低时以较低频率运行，从而达到节能的目的（调节策略需根据现场的使用情况进行调整）。

	4
	照明改造
	对采购范围内住院楼诊室、病房、地下室房间的照明，进行节能改造（采用低功耗高亮度LED节能灯）

	5
	智慧管理平台
	对住院楼中央空调系统中冷水机组、泵组、冷却塔进行整体寻优控制。

对门诊楼风冷模块系统、泵组、进行整体寻优控制。

对设备巡检、设备管理（设备运行状态监测）及能源管理（用水、用电计量，数据采集）


4.2 信息化智慧管理平台建设

中标方本着智慧能源管理平台可扩展性、安全性、集成性等原则，负责为医院建设符合三级甲等医院建设规范和国家三级公立医院高质量发展要求的智慧管理运营平台，并负责日常维修、维护。确保能够支撑医院未来3-5年的信息化建设扩展。

4.2.1功能要求：

设备巡检管理：实现巡视工作电子化、信息化、标准化、智能化，从而最大程度提高工作效率，最终保证医院后勤设备的高效率、低故障率安全运行。

设备管理：以设备有效生命周期中动态信息为管理重点，实现设备管理工作的开放式信息化管理，将设备管理的各个方面集成为一个规范、透明化的体系、建立各类动静态全过程数据的共享平台。设备管理者可以通过各种维度检索设备管理业务所有动态、静态信息。

（3）能源管理：对院内建筑范围楼栋用电、用水及制冷制热量完成计量，能对建筑内冷冻机房、生活热水系统、采暖系统及总能耗进行自动数据采集，能耗数据每月进行采集，形成电子能耗报表。制冷主机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔等数据监测、远程控制，循环泵等数据监测、远程控制。设备异常报警短信通知。

4.2.2信息安全：

第三方必须严格遵守医院信息安全方面的要求。对于参与项目的人员均需要签订统一的信息保密协议。

平台信息安全及保密要求：

（1）系统须提供可靠的安全措施，确保服务器和数据库中的数据安全。这些措施应包括但不限于：数据加密、访问控制、防火墙、 防DDoS 攻击、防SQL 注入检测等。

（2）系统须具备精细的访问控制功能，只有授权人员可以访问敏感数据，可对账号同时登录个数进行控制。

（3）系统须提供完善的数据库备份和恢复方案，应提供按备份集恢复和按时间点恢复数据两种方式。

（4）系统须遵守相关的法律法规和行业标准，确保数据的合法使用和保密。

（5）系统须提供专业的技术支持和售后服务，确保系统的稳定运行和数据的安全保密。

第四章 评标办法

一．总  则

第一条 为了做好本项目（项目编号:沈财招标采购2024-19）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二．评标程序及评审细则
第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标符合性审查；

（四）评委会依据招标文件认定的其他原则；

（五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；

（六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

	项目符合性审查表

	序号
	指标名称
	指标要求
	是否

通过
	投标文件格式及

提交资料要求

	1
	投标人资格
	见招标文件
	
	见投标文件

	2
	技术要求
	按评标办法
	
	见投标文件

	3
	质保及售后等
	见招标文件
	
	见投标文件


评分标准（满分为100分）说明:各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

评标办法
	投标报价评分标准（20） 分
	投标报价

（20分）
	（1）价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分20分。

（2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20

注：价格分计算保留小数点后二位。

备注：根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号 ）文件规定：

（1）对小微企业报价给予 20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。

（2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。

	技术部分

(65分）
	技术参数响应（20分）
	全部满足（无偏离）或优于（正偏离）招标文件技术参数与要求的，得满分20分；每有一项低于（负偏离）招标文件技术参数与要求的，在满分20分基础上扣5分，扣完为止。

	
	节能改造方案（18分）
	1、投标人提供详细的节能诊断分析，包括：全院用电能耗分析、门诊楼中央空调系统、住院部中央空调系统、住院部照明系统的诊断分析。提供齐全得6分，每缺一项扣1.5分。
2、根据招标需求中节能技术改造项目要求提出节能改造方案，改造方案中至少应包含节能方案、设备清单、时间进度计划等3项内容。提供齐全得6分，每缺一项扣2分。
3、每项节能方案中应提供详细的节能量评估分析。包括门诊楼中央空调系统，住院部中央空调系统，住院部照明系统，提供齐全得6分，每缺一项扣2分。

	
	运维服务方案（9分）
	投标人提供能源托管期间的能源托管服务方案，包含：工作内容、拟投入人员及工作职责、运维管理制度、应急预案、服务质量保证等内容，提供齐全得5分，每缺一项扣1分。

	
	
	投标人提供新增节能设备（中央空调及风冷模块）维护保养方案、中央空调水质管理方案、中央空调及风冷模块主机清洗方案、空调末端维保方案。
提供齐全得4分，每缺一项扣1分。

	
	医院智慧能源管理平台建设方案（12分）
	投标人根据招标文件＂采购需求”中“智慧能源管理平台”要求，同时结合医院现场勘察情况，提供平台建设方案，包括但不限于：

设备巡检管理：实现巡视工作电子化、信息化、标准化、智能化，从而最大程度提高工作效率，最终保证医院后勤设备的高效率、低故障率安全运行。提供得2分，不提供不得分。
设备管理：以设备有效生命周期中动态信息为管理重点，实现设备管理工作的开放式信息化管理，将设备管理的各个方面集成为一个规范、透明化的体系、建立各类动静态全过程数据的共享平台。设备管理者可以通过各种维度检索设备管理业务所有动态、静态信息。提供得2分，不提供不得分。
3、能源管理：对院内建筑范围楼栋用电、用水及制冷制热量完成计量，能对建筑内冷冻机房、生活热水系统、采暖系统及总能耗进行自动数据采集，能耗数据每月进行采集，形成电子能耗报表。制冷主机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔等数据监测、远程控制，循环泵等数据监测、远程控制。设备异常报警短信通知。提供得2分，不提供不得分。

	
	
	投标人具备与本次项目相关的软件著作权（平台建设、能源管理、节能控制或机电运维相关），每提供1个得1分，最多6分。不提供不得分。

	
	性能要求

（6分）
	1.投标人所投冷水螺杆机组（拟采用变频先进技术，并配置RS485接口）性能:

(1) 投标机组国标工况下能效等级达到1级或双1级，提供可供现场选型核实的AHRI电脑选型报告、产品样本，提供者得1分，否则不得分。

(2)  所投机组采用完全自主知识产权及核心技术的螺杆式压缩机，与整机为同一品牌或者采用国外品牌产品（非原装进口）的得1分，否则不得分。

（3）所投机组采用降膜或满液蒸发器的得1分，否则不得分。

2.投标人所投风冷模块机性能（配置RS485接口）：

（1）投标机组国标工况下能效等级达到2级及以上，并提供能效等级证明文件者得1分，否则不得分。

（2）所投风冷模块机压缩机采用谷轮、单弗斯压缩机或国外品牌（非原装进口）的得1分，否则不得分。

（3）所投风冷模块机组的每个风扇都具备调速功能，能根据负荷自动调节转速的得1分，否则不得分。

	商务部分（15分）
	投标人企业实力（5分）
	投标人应提供质量保证体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，三证齐全且认证证书覆盖范围包含“合同能源管理”的得5分，提供不全者不得分。

注：需提供复印件并加盖投标公司公章，否则不得分。

	
	投标人企业

业绩（3分）
	投标人2020年1月1日以来已完成并运行的合同能源管理综合节能改造类似业绩，每有1项得1分，最高得3分。
注：类似业绩指合同能源管理类或综合能源托管运营类等类似项目。须附合同相关页（以合同签订时间为准的合同相关页：应提供合同首页、签字盖章页、包含合同内容、合同服务期等内容的合同关键页扫描件）、开具的发票、项目联系人及电话并加盖投标单位公章，否则不得分。

	
	投标人管理

人员能力

（4分）
	投标人拟派项目运维人具有职称证书、相关专业证书的,提供1人得2分，最多得4分，不提供不得分。提供投标人为其缴纳社保和劳动合同的证明材料。

	
	 售后服务及承诺（3分）
	投标人的售后服务包括：关键岗位人员在岗、更换等履职尽责的承诺；全程跟踪服务、快速响应服务、优质售后服务（技术支持、人员培训、保修服务、维修及更换配件）；定期回访及维护等三项内容。

提供齐全得3分，每缺一项扣1分。


注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人

2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人所需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三．评标纪律

第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1.未按照招标文件规定要求签署、签章的 

2.不具备招标文件中规定资格要求的；

3.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

4.投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.投标文件附有招标人不能接受的条件；

6.投标文件中对同一服务或标段提供选择性报价的；

7.商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；

8.不同投标人在同一台计算机上制作的投标文件的。

第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1.服务工期不确切、不肯定的投标；

2.对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的； 

3.投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；

4.投标人低于成本价格竞标的；

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

招标文件第二部分

第五章 投标人须知

一．总    则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的服务项目采购。

2.有关定义

2.1招标人（采购人）：沈丘县人民医院

2.2招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3政府采购监督管理部门：系指沈丘县财政局。

2.4投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上下载招标文件的投标人，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.服务：系指本项目所采购内容。

2.6业绩：系指符合本招标文件规定且已服务完毕或正在服务的合同及相关证明。

2.7投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

3.投标费用

3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。评标委员会评标费用由采购人支付。
4.合格的投标人

4.1合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.1.1供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

4.1.2 政府采购供应商诚信承诺书；
4.2投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

5.勘察现场

5.1投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。

5.2因本项目服务内容繁杂，点多，面广，服务涉及工种门类跨度较大，为避免供应商盲目投标，确保项目顺利实施，请投标人下载采购文件截止后第一个工作日上午9-12点。下午15-17点及时联系采购人派拟任项目技术负责人到现场进行实地勘查，勘察每栋楼的用能情况，用能时间，运行温度，照明灯路灯具类型和水龙头、马桶冲水方式以及电开水器的使用情况；中央空调机房、风冷模块机组，了解设备运行状况和运行思路。勘察自来水机房，了解自来水系统设备和运行状况。勘察后由采购人出具勘察证明，投标人将证明函原件放在投标文件中（电子标为原件扫描件）。（勘察现场投标人应向采购人出具加盖公章的供应商资格条件证明材料及拟任项目技术负责人的证明材料复印件）。项目联系人：赵万里   联系方式：13938095943

5.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.知识产权
6.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。
6.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7.纪律与保密

7.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标，对上述内容作出书面承诺并附投标文件中，否则视为不响应招标文件。

7.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

　  7.2.1.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　7.2.1.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　7.2.1.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　7.2.1.5不同投标人的投标文件相互混装；《87号令第三十七条》

7.3在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。
8.联合体投标

不接受联合体投标

9.投标品牌

9.1招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物、服务的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10.投标专用章的效力

10.1招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

11.合同标的转让

11.1合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12.会员信息库
12.1为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13.采购信息的发布

13.1与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网(http://jyzx.zhoukou.gov.cn)及河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn），以下简称“网站”。
二．招标文件

14.招标文件构成

14.1招标文件包括以下部分：

14.1.1第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2第二章：投标人须知前附表；

14.1.3第三章：需求一览表；

14.1.4第四章：评标办法；
14.1.5第五章：投标人须知；

14.1.6第六章：采购合同；

14.1.7第七章：投标文件格式；

14.1.8周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。如果有异议在规定的时间内提出，没有异议需做出“无异议”承诺书，承诺书作为响应文件的组织部分，否则视为无效的响应文件。如果供应商因未按上述提出要求而造成不良后果的，采购人不承担任何责任。

14.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性、合法性，否则其响应性文件将作为无效处理。

14.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15.招标文件的澄清与修改

15.1周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

15.2在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。
三．投标文件的编制

16.投标文件构成与格式

16.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

16.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。
16.3除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
16.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6投标文件应编制连续页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作。

16.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。

17.报价
17.1投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2投标人的报价应包含所投服务、保险、税费、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3投标人应在投标文件中注明拟提供服务的单价明细和总价。

17.4除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18.投标内容填写及说明

18.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。
18.2投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1服务主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2保证所投服务正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

18.4投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

19.投标保证金（免收）

20.投标有效期

20.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3投标有效期从投标截止日起计算。

20.4在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21.投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。法定代表人需对投标文件逐页完成电子签字并盖章，否则视为无效响应。
四．投标文件的递交

22.投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交见《周口市公共资源交易中心网上招投标操作规程（暂行）》的相关规定。

23.投标文件的递交 

23.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24.投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

五．开标与评标

25.开标

25.1本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》。

25.2开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密。在解密投标文件开始时30分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律规定的，投标无效。

25.4开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

25.5在评审结束前，未得到周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，投标人授权代表不得离开开标现场。

26.投标文件的澄清、说明或补正

26.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现26.2条和26.3条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27.评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。
27.2符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1投标文件未按招标文件规定要求签署、盖章的；

27.2.2投标联合体没有提交共同投标协议；

27.2.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约；

27.2.6投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.8投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

27.2.8 不同投标人在同一台计算机上制作投标文件的；

27.3如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

27.5投标文件中供应商代表未在身份证正面签字和盖章的

27.6被授权人未提供本单位为其缴纳的个人参保证明和劳动合同的；

27.7未提供经会计师事务所或审计机构审计报告；审计报告应包括资产负债表、现金流量表、利润表、附注和财务情况说明书(成立不足一年的，需提供应商供会计制度、会计报表及针对本项目基本开户行开具的资信证明 ）；

27.8未提供近半年内连续三个月的已依法缴纳税收和社会保障资金的凭证（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件；新公司成立不满三个月的自成立之日起提供）；

28.废标处理

28.1在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1放弃参加投标的；

28.2.2未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上的；

28.2.3不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.4未按规定交纳谈判保证金的；

28.2.5有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.6其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过60分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29.二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

六．定标与签订合同

30.定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5其他弄虚作假的行为。

30.6.2与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31.中标通知书

31.1在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）自行下载中标通知书。

31.2周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

31.3评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32.中标服务费

    本项目免收中标服务费

33.履约保证金

无

34.签订合同

34.1中标人应在中标通知书发出之日起七日历日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投服务的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

35.验收
由采购人自行组织对供应商的履约验收。

36.质疑

36.1投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定一次性向采购人提出书面质疑，（不受理其他形式质疑）逾期不予受理。

36.2质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4采购人将在受到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

    36.6投标人一旦参加本项目的投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款及及内容。
37.未尽事宜

37.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38.解释权
38.1本招标文件的解释权属于采购人。

第六章 周口市政府采购合同（服务类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采      购    人：

供      应    商：

合  同  签 订 地：

合 同 签订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；

2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；

3、该政府采购项目评审报告；

4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、采购人和中标供应商（或服务商，下同）约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的投标文件（纸质或DPF格式的电子投标文件）；

2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；

3、该政府采购项目中标通知书；

4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。
供应商履约验收指引
1、供应商不得擅自变更合同标的服务内容；
2、不得以次充优，随意降低服务标准和水平；

3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

4、在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；

5、供应商应提供需验收服务的清单、标准、达到的水平等量化资料；

6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

服务合同内容

采购人（甲方）： 
供应商（乙方）：

签订地点：
项目名称：
项目编号：
财政委托号：      (财政资金项目必须填写)
本项目经批准采用           采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条   服务的内容、标准、数量和价格：（若服务项目过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）
	服务内容
	标准水平
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总价款（大小写）：

备注：上述服务包含相关设备购置、人员工资及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。


第二条  服务标准（包括达到的水平要求），按下列第（ ）项执行：
①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业服务标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的要求执行；

乙方提供的服务标准和水平应与招标采购文件规定的标准和水平相一致。
第三条  服务的方式、方法、地点和期限

1、服务方式：
2、服务方法：

2、服务地点：​​​​​​​​​​

3、服务期限：

第四条  费用及支付方式

(一)本项目费用有以下组成：

 1、XX 万元；

2、XX 万元；

……

(二)费用支付方式：

1、XXXX；

2、XXXX ；

3、在支付前甲方对乙方的服务进行考核或验收，合格的支付相应款项。乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

4、基准调整

费用调整：考虑到本项目合同期内可能发生诸如政策性能源单价调整、用能设备增减、甲方业务范围（量）增减、极端天气及设备损坏、遭外力破坏等因素导致托管范围发生变化，包括但不限于以下情况时，双方可按如下约定进行合同费用调整：（以中标后双方签认的《医院现有能源设备清单》为基准），双方不再另行签订托管费用调整的补充协议，以甲乙双方认可的确认单为准，调整的能源服务费，由下个付款周期补足或者扣回；

4.1 能源价格调整

政策原因导致的能源价格调整(水、电、气费均适用）计算方式。能源单价变化率以基准单价为基准计算，当水价、电价、燃气价格变化率上涨或下降≥2%时，能源服务费才做相应的调整，每月25日前（含25日）变化则当月调整，25 日后变化则次月调整。自价格调整之日起，根据当月对应基准量进行调整，调整后的能源费=当月基准量×调整后的单价（电平均单价/天然气单价），直接调整乙方能源服务费，由此产生的预付款差异由下个付款周期补足或者扣回。

4.2 用能设备及器具调整

4.2.1.本项目合同期内如发生用能设备及器具增加、减少或规格变化，甲方应及时告知乙方，由乙方协助甲方完善用能设备及器具台账，实现合同期内设备及器具的全生命周期管理。此处涉及到的调整费用从当月开始计算，由此产生的预付款差异由下个付款周期补足或者扣回。

4.2.2如用电设备及器具发生调整（包括但不限于增加、减少或规格变化），当调整的单台设备及器具铭牌额定功率（不含乙方自投的设备）≥2kW 或调整的用能设备及器具累计铭牌功率（含配套新增的辅助设备）≥2kW 时，应调整收费，调整的费用每三个月随基本能源托管费用支付；具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由乙方在甲方指导下加装计量表计。不具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由甲乙双方协商并书面确认其年实际运行时间，通过【铭牌功率×年（实际）使用时间）×使用期间的能源单价】方式计算。

4.2.3.单位床日数能耗变化率以基准计算，当全年床日数增加或减少> 2％时，能源服务费才做相应的调整。每年4月1日进行结算上年度的床日数调价能耗费。床日数调价能耗费=年度新增床日数*（年度单位床日数能耗-合同期内的单位床日数能耗）*当期所托管的能源基准单价（电价）。全年总能耗/全年床日数=单位床日数能耗。

4.3工程施工用能 

本项目合同期内如发生工程施工作业用能（包括但不限于新建建筑、既有业务楼栋/区域翻新、装修和改扩建等），计量或计算方式如下：

如工程施工作业用能独立开户（未计入双方约定的托管能源计量户号中），由甲方或第三方自行缴纳能源费用，则不产生合同费用调整。如乙方或甲方发现第三方在工程施工作业过程中存在违规用能行为（使用双方约定的托管能源计量户号中相关能源），对本合同造成影响，由甲乙双方协商赔偿事宜。

如工程施工作业用能未独立开户，经甲乙双方协商，同意由第三方使用双方约定的托管能源计量户号中相关能源，则由乙方对第三方用能进行挂表计量据实结算；由院方填写临时用能（水、电、气）通知单，经双方审核同意并挂表后方可使用，相关能源费用由甲方每月另行支付给乙方。

4.4 当实际计费面积或建筑功能投入使用占比变化超过2%，则当月起按各功能区域的实际计费面积进行相应调整收费；

4.5 新增建筑以实际计量调整能源基准。

4.6 其它突发情况：如发生突发应急事件（非乙方原因）造成短时间内实际使用能耗超出基准能耗 1%的，按实际发生的能耗调整托管费用。

第五条  付款条件                  

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：   

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定）

第六条  验收方法

1.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同服务内容，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

2.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、管理人员、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

3、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

4、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。涉及社会化服务的项目，甲方将要求社会公众人员参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第七条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第八条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第九条  履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由服务方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十条 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对不符合合同约定的部分甲方有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改，年度累计三次不整改或整改不合格者，由乙方承担对甲方造成的损失。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、对于需要维修的设备甲方赋有时效监督权。

6、国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

第十一条 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十二条 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、甲方逾期付款的，除应及时付足款项外，应向乙方偿付欠款总额万分之 /天的违约金。 

3、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

4、变更、中止或者终止合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十三条 转让与分包
1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十四条 合同文件及资料的使用
1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十五条 不可抗力事件处理

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条 其他

 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

    本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。
采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）  

地址：                                  地址：
法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：
电话：                                  电话：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：
        年    月    日                                 年    月  日     

第七章 投标文件格式

****项目

投

标

文

件

                 投标人：               

 年 月 日
投标文件资料清单

	序号
	资料名称
	页码范围

	一
	开标一览表
	

	二
	投标人情况综合简介
	

	三
	投标函
	

	四
	投标分项报价表
	

	五
	投标响应表
	

	六
	服务质量承诺
	

	七
	有关证明文件
	

	八
	投标授权书
	

	九
	项目技术负责人简历表
	

	十
	售后服务
	

	十一
	所投服务的技术资料等
	

	十二
	其他投标人认为需要提供得材料等
	

	十三
	政府采购供应商诚信承诺书
	

	备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。


一．开标一览表

	项 目 名 称
	

	投标人全称
	

	投标范围
	

	1、最终投标报价

（人民币）


	1、投标报价：        元、大写：         



	备注
	


供应商名称：（电子签章）

授权委托人：

               日期：      年   月    日

二．投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

三．投标函

致：

根据贵方“（项目名称、项目编号)”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人         　（姓名）签字，代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。
据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付服务（包括税费等工作）的总报价为人民币             元，服务期        。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，本函由投标单位加盖公章，并由投标单位法定代表人或其授权代表人签字和盖章。并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：                                  

（10）本项目项目责任人：   电话：

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

               日期：      年   月    日

四．投标分项报价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

               日期：      年   月    日

备注：

报价为所投服务的单价组成。包括服务、税金、保险及其它。

五．投标响应表

	按招标文件规定填写
	按投标人所投内容填写

	第一部分：技术部分响应

	序号
	品名
	招标文件要求
	投标响应


	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	第二部分：资信及报价部分响应

	序号
	内容
	招标要求
	投标承诺
	偏离说明

	1
	服务期
	
	
	

	2
	付款响应
	
	
	

	3
	其他
	
	
	

	4
	..
	
	
	

	5
	..
	
	
	


供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

               日期：      年   月    日

备注：

1、投标人必须逐项对应描述投标服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；

2、投标人所投服务如与招标文件要求不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

六．服务质量承诺
(投标人可自行制作格式)

七．有关证明文件
提供符合投标邀请（招标公告）、需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

八．投标授权书

本授权书声明：           公司（工厂）授权本公司（工厂）       （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加周口市公共资源交易中心政府采购中心组织的*****项目 (项目编号：    ) 采购活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人授权代表：              性别：       身份证号：                  
附；法定代表人和授权代表身份证复印件正反面。

供应商名称：（电子公章）

日     期：  年  月  日

九 、项目技术负责人简历表

项目技术负责人身份证、职称证(如有)或执业证或上岗证书、学历证(如有)，管理过的项目业绩须附合同协议书（如有）；社保证明和劳动合同复印件。 

	姓 名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同

任职
	

	毕业学校
	年毕业于      学校       专业

	主要工作经历

	时 间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


十．售后服务
(投标人可自行制作格式)
十一、所投服务的技术资料等
（投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页）

十二、其他投标人认为需要提供得材料等

十三、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标;

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;

（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标;

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务;

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目;

（十ー）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少服务数量，更服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人代表或授权委托人：（签字）

               日期：      年   月    日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

