## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：七一嘉苑幼儿园室内装修项-消防 |  |  |  | 标段：七一嘉苑幼儿园室内装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
消防
消防电
1 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:NH-RVS 3.规格:2*2.5 |  | m | 109.22
2 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:NH-RVS 3.规格:2*1.5 |  | m | 1381.54
3 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 413.67
4 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 1018.03
5 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m | 154.15
6 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:强电金属桥架 2.规格:100*100 |  | m | 37.57
7 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.部位:墙面 |  | m | 76
8 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:防火门监控模块 |  | 个 | 7
9 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:消防接线端子箱 |  | 台 | 1
10 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:接线端子 2.规格:2.5mm以下 |  | 个 | 9
11 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话分机 2.安装方式:壁装,底距地1.5m |  | 个 | 2
12 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:短路隔离器 |  | 个 | 4
13 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感温火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 6
14 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：七一嘉苑幼儿园室内装修项-消防 |  |  |  | 标段：七一嘉苑幼儿园室内装修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 3
16 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 10
17 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮盒电话插孔 |  | 个 | 10
18 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播(扬声器） 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 19
19 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 |  | 个 | 10
20 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 141
21 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:防火门监控主机 |  | 台 | 1
22 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:106点 |  | 系统 | 1
23 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.点数:29点 |  | 系统 | 29
喷淋
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:喷淋管道 2.安装部位:室内 3.材质、规格:镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 123.47
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:喷淋管道 2.安装部位:室内 3.材质、规格:镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 35.63
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:喷淋管道 2.安装部位:室内 3.材质、规格:镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 5.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：七一嘉苑幼儿园室内装修项-消防 |  |  |  | 标段：七一嘉苑幼儿园室内装修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:喷淋管道 2.安装部位:室内 3.材质、规格:镀锌钢管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 21.77
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称:喷淋管道 2.安装部位:室内 3.材质、规格:镀锌钢管 DN65 4.连接形式:沟槽连接 |  | m | 14.45
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称:喷淋管道 2.安装部位:室内 3.材质、规格:镀锌钢管 DN80 4.连接形式:沟槽连接 |  | m | 23.83
7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称:喷淋管道 2.安装部位:室内 3.材质、规格:镀锌钢管 DN100 4.连接形式:沟槽连接 |  | m | 10.95
8 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.名称:喷淋管道 2.安装部位:室内 3.材质、规格:镀锌钢管 DN150 4.连接形式:沟槽连接 |  | m | 5.3
9 | 031002001001 | 管道支架 | 1.类型:管道支架 2.管架形式:管道支、吊架除锈后刷二道樟丹,明装时加刷二道调和漆 |  | kg | 78.03
10 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
11 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：七一嘉苑幼儿园室内装修项-消防 |  |  |  | 标段：七一嘉苑幼儿园室内装修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 1
13 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 |  | 组 | 1
14 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称:直立型水喷头 2.安装部位:室内 3.材质、型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 62
15 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:1点 |  | 点 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：七一嘉苑幼儿园室内装修项-消防 |  |  |  | 标段：七一嘉苑幼儿园室内装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：七一嘉苑幼儿园室内装修项-消防 |  |  | 标段：七一嘉苑幼儿园室内装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：七一嘉苑幼儿园室内装修项-消防 |  |  | 标段：七一嘉苑幼儿园室内装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 七一嘉苑幼儿园室内装修项-消防 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 03070135@1 |  | 喷头 | DN25 | 个
2 | 17010131@2 |  | 镀锌钢管 | DN80 | m
3 | 17030103@3 |  | 镀锌钢管 | DN25 | m
4 | 17030103@5 |  | SC20 | 公称直径DN≤20 | m
5 | 17030103@7 |  | SC25 | 公称直径DN≤25 | m
6 | 19000301@1 |  | 信号阀 | DN150 | 个
7 | 19050111@1 |  | 末端试水装置 | DN251.6MPa | 个
8 | 28030301@1 |  | NH-RVS-2*2.5 | 二芯 单芯导线截面≤2.5mm2 | m
9 | 28030301@2 |  | NH-RVS-2*1.5 | 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2 | m
10 | 28031431@4 |  | WDZN-BYJ-2.5 | 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m
11 | 29010106@1 |  | 电缆桥架 | 100*100 | m
12 | 补充主材002@1 |  | 防火门监控模块 |  | 个
13 | 补充主材006@1 |  | 感烟火灾探测器 |  | 个
14 | 补充主材006@2 |  | 感温火灾探测器 |  | 个
15 | 补充主材007@1 |  | 可燃气体探测器 |  | 个
16 | 补充主材008 |  | 声光报警器 |  | 个
17 | 补充主材009@1 |  | 手动报警按钮盒电话插孔 |  | 个
18 | 补充主材010 |  | 消防广播(扬声器） |  | 个
19 | 补充主材011@1 |  | 消火栓报警按钮 |  | 个
20 | 补充主材016@1 |  | 防火门监控主机 |  | 套