汝南县公安局采购情指联勤指挥中心信息化建设项目
招标文件
项目编号：汝公开【2024】16
采  购  人： 汝南县公安局 
采购代理机构：新正源项目咨询有限公司   
 二○二四年三月

目          录

第一章    招标公告

第二章    招标需求

第三章    投标人须知

投标人须知前附表

一.说明

二.招标文件

三.投标文件的编制

四.投标文件的递交

五.开标

六.评标

七.定标

八.合同授予

第四章    评标办法及评分标准

第五章    政府采购合同主要条款

第六章    投标文件格式

第一章 招标公告
汝南县公安局采购情指联勤指挥中心信息化建设项目

招标公告
项目概况
汝南县公安局采购情指联勤指挥中心信息化建设项目招标项目的潜在投标人应在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）获取招标文件，并于2024年 4月16 日 9 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：
1.项目编号：汝公开【2024】16

2.项目名称：汝南县公安局采购情指联勤指挥中心信息化建设项目
3.采购方式：公开招标

4.预算金额：8700000.00元 ;  最高限价: 8700000.00元。 

5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）。
	序号
	包号
	包名称
	包预算
	包最高限价

	1
	A
	汝南县公安局采购情指联勤指挥中心信息化建设项目
	8700000.00元 
	 8700000.00元


5.1采购内容:汝南县公安局采购情指联勤指挥中心信息化建设项目(具体见招标文件)
5.2采购需求：该项目核心产品为指挥中心LED显示屏。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.合同履行期限：签订合同之日起45日历天内完成。
7.本项目是否接受联合体投标：否 

8.是否接受进口产品：否 

9.是否专门面向中小企业：否 

申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

根据《驻马店市财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》(驻财购〔2022〕15号)和《汝南县财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》 (汝财购〔2022〕13号)的规定，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，无需提交以下证明材料。（格式见第六章附件12）

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺;

(七)符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

采购项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业和残疾人福利企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购等。

3.本项目的特定资格要求：

3.1、法定代表人本人参加投标的，提供法人身份证（原件的扫描件）；法定代表人委托代理人参加投标的，提供法人授权委托书（原件的扫描件）、委托代理人的身份证（原件的扫描件）；

获取招标文件

时间：2024年3月26日至 2024年4月1 日，每天上午08:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外。）

地点：投标人首先通过驻马店市公共资源交易中心电子招投标交易平台网站(以下简称“交易平台网站”)（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）进行交易主体注册，然后按网站通知公告及下载中心有关要求填报企业信息和上传有关扫描件，提交并完善企业投标所需资料信息，由企业自行核验通过，最后根据通知公告及下载中心有关办理CA锁的要求准备好CA办理所需资料，到驻马店市公共资源交易中心一楼业务受理大厅CA窗口办理CA密钥，完成注册。请各投标人网上报名时注意完善主体信息（如开户银行及开户账号等），以免未填写或错误导致系统判定废标。

方式：凡有意参加投标者，请于2024年 3 月26 日8：00时至2024年4月 1日17:30时，登录“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/RNTPFront/），凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上投标报名。在“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/RNTPFront/）免费下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。招标文件获取方式：凭CA密钥登陆会员系统并按网上提示下载招标文件及资料。（详见交易平台网站下载中心栏目里投标人操作手册）。获取招标文件后，投标人请到“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/） 下载中心栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具以及CA密钥制作电子投标文件。

售价：0元

四、响应文件提交

1.时间：2024年 4 月16日9时00分（北京/时间）

2.地点：汝南县公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅二室

五、响应文件开启

1.时间：2024年4 月16日9时 00 分（北京时间）

2.地点：汝南县公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅二室

六、公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《驻马店公共资源交易网》上发布。 招标公告期限为五个工作日2024年3 月26 日至2024年4月1 日。 

七、其他补充事宜

7.1本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，无需递交纸质文件。

7.2投标文件的上传/递交截止时间（投标截止时间，下同）和地点见招标文件。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其投标将被拒绝。

7.3本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（https://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

7.4远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易电子交易平台（https://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

7.5逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

7.6本次项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

7.7本项目采用不见面开标，远程异地评标,投标人无需递交纸质投标文件及原件，投标企业应在制作投标文件时，将项目经理、人员、资质、业绩、荣誉、财务等投标所需材料扫描件，上传至投标文件的“资格审查材料”节点下，以供评标过程中评委查阅。评标时以电子投标文件中“资格审查材料”节点上传的信息为准。

八.项目咨询电话：

1.采购人信息

名称：汝南县公安局
地址：汝南县行政新区

联系人：王冰

联系方式：13839931961

2.采购代理机构信息

名称：新正源项目咨询有限公司

地址：郑州片区（郑东）东风南路东金水东路北8号楼15层1512 

联系人：彭海霞
联系方式：15893918699

3.项目联系方式

项目联系人：彭海霞

联系方式：15893918699

特 别 提 示

1、投标人注册 

投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心”网站进行注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填写诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥。

2、响应性文件制作 

2.1、投标人通过“驻马店市公共资源交易中心”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。

2.2、投标人凭 CA 密钥登陆交易系统下载招标文件(.zmdzf 格 式)。

2.3、投标人须在响应性文件递交截止时间前制作并提交：

（1）加密的电子响应性文件（.zmdtf 格式）,应在递交响应性文件截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心”电子交易平台内上传；

2.4、加密的电子响应性文件为“驻马店市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版响应性文件。未加密的电子响应性文件应与加密的电子响应性文件为同时生成的版本。

2.5、投标人在编制电子响应性文件时，生成后的电子响应性文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。其他要求签字盖章的招标文件格式内容，投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。

2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应性文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应性文件被拒绝的风险。

2.7、响应性文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

2.8、投标人编辑电子响应性文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

2.9、电子响应性文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的，下载中心板块的视频

3、澄清与变更 

采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件，以此编制响应性文件。

4、因驻马店市公共资源交易中心平台在谈判开始前具有保密性，投标人在响应性文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。 

5、因驻马店不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求：

5.1、网络要求：

网络带宽4M以上。

5.2、硬件要求：

电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。

5.3、人员要求：

对于参与不见面交易系统开标的投标企业代表，要求能熟练掌握电脑基础操作。

6、不见面开标需要使用CA数字证书登陆不见面开标大厅，并且使用CA锁来解密招响应性文件，各交易主体务必关注CA数字证书的过期时间，提前办理相关延期业务，避免因为过期而无法解密。

7、不见面开标操作手册下载地址：

（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005）

第二章 采购需求

一、投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

根据《驻马店市财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》(驻财购〔2022〕15号)和《汝南县财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》 (汝财购〔2022〕13号)的规定，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，无需提交以下证明材料。（格式见第六章附件12）

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺;

(七)符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

采购项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业和残疾人福利企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购等。

3.其他特定条件：

3.1、法定代表人本人参加投标的，提供法人身份证（原件的扫描件）；法定代表人委托代理人参加投标的，提供法人授权委托书（原件的扫描件）、委托代理人的身份证（原件的扫描件）；

本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包。
二、资金来源及资金预算

自筹资金，8700000.00元
三、采购清单及技术需求
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	一、110接警中心

	1.1、软件部分

	1
	警情中台
	按警情类型分析模型
	警情最新同比分析
	根据单位，年份等条件，通过柱状图图表的形式统计最新一个月和去年同月内每一周的警情数量，并按照警情类型进行分类统计，能够直观的分析出不同类型的警情每一周的数量情况以及同比情况。
	套
	1

	
	
	
	
	根据统计出的当前月和去年同月按照警情类型统计的警情数量进行分析计算，计算出每一种警情类型的同比增长情况，最后以折线图的形式展示出每类警情的同比增长趋势图，便于用户分析出高发类型警情。
	套
	1

	
	
	
	
	对每个类型警情的柱状图上增加关联分析，关联每类警情的具体数据情况，点击柱状图可以查看该类警情的当前月每周和去年同期每周的警情数据情况。
	套
	1

	
	
	
	警情自定义同比分析
	根据单位，开始时间，结束时间等条件，通过柱状图图表的形式统计该时间段内警情数量和去年同时间段警情数量，并按照警情类型进行分类统计，能够直观的分析出不同类型警情去年、今年发生情况以及同比情况。
	套
	1

	
	
	
	
	根据今年和去年按照警情类型统计的警情数量进行分析计算，计算出每一种警情类型的同比增长情况，最后以折线图的形式展示出每类警情的同比增长趋势图，便于用户分析出高发类型警情。
	套
	1

	
	
	
	
	对每个类型警情的柱状图上增加关联分析，关联每类警情的具体数据情况，点击柱状图可以查看该类警情的时间段内今年和去年警情记录。
	套
	1

	
	
	
	警情类型环比分析
	根据单位，开始时间，结束时间等条件，通过柱状图图表的形式统计该时间段内警情数量和去年同时间段警情数量，并按照警情类型进行分类统计，能够直观的分析出不同类型警情去年、今年发生情况以及环比情况。
	套
	1

	
	
	
	
	根据今年和去年按照警情类型统计的警情数量进行分析计算，计算出每一种警情类型的环比增长情况，最后以折线图的形式展示出每类警情的环比增长趋势图，便于用户分析出高发类型警情。
	套
	1

	
	
	
	
	对每个类型警情的柱状图上增加关联分析，关联每类警情的具体数据情况，点击柱状图可以查看该类警情的时间段内去年和今年警情记录。
	套
	1

	
	
	按单位名称分析模型
	按单位名称最新同比分析
	根据单位，年份等条件，通过柱状图图表的形式统计最新一个月和去年同月内每一周的警情数量，并按照单位名称进行分类统计，能够直观的分析出不同单位的警情每一周的数量情况。
	套
	1

	
	
	
	
	根据统计出的当前月和去年同月按照单位名称统计的警情数量进行分析计算，计算出每个单位的同比增长情况，最后以折线图的形式展示出每个单位的同比增长趋势图，并于用户分析出不同单位警情增长情况。
	套
	1

	
	
	
	
	对每个单位警情的柱状图上增加超链接，关联该单位的具体警情数据情况，点击柱状图可以查看该单位的当前月每周和去年同期每周的警情数据情况。
	套
	1

	
	
	
	按单位名称自定义同比分析
	根据单位，开始时间，结束时间等条件，通过柱状图图表的形式统计该时间段内警情数量和去年同时间段警情数量，并按照单位名称进行分类统计，能够直观的分析出不同单位的警情去年、今年发生情况以及同比情况。
	套
	1

	
	
	
	
	根据今年和去年按照单位名称统计的警情数量进行分析计算，计算出每个单位的同比增长情况，最后以折线图的形式展示出每个单位的同比增长趋势图，便于用户分析出不同单位警情增长情况。
	套
	1

	
	
	
	
	对每个单位警情的柱状图上增加关联分析，关联该单位的具体警情数据情况，点击柱状图可以查看该单位时间段内今年和去年同期警情记录。
	套
	1

	
	
	
	按单位名称环比分析
	根据单位，开始时间，结束时间等条件，通过柱状图图表的形式统计该时间段内警情数量和去年同时间段警情数量，并按照单位名称进行分类统计，能够直观的分析出不同单位的警情去年、今年发生情况以及环比情况。
	套
	1

	
	
	
	
	根据今年和去年按照单位名称统计的警情数量进行分析计算，计算出每个单位的环比增长情况，最后以折线图的形式展示出每个单位的环比增长趋势图，便于用户分析出不同单位警情增长情况。
	套
	1

	
	
	
	
	对每个单位警情的柱状图上增加关联分析，关联该单位的具体警情数据情况，点击柱状图可以查看该单位的时间段内今年和去年同期警情记录。
	套
	1

	
	
	纠纷投诉分析模型
	纠纷投诉同比分析
	根据开始时间，结束时间条件，通过柱状图图表的形式统计该时间段内警情数量和去年同时间段警情数量，并按照纠纷投诉类型进行分类统计，能够直观的分析出不同纠纷投诉类型的警情去年、今年发生情况以及同比情况。
	套
	1

	
	
	
	
	根据今年和去年按照纠纷投诉类型统计的警情数量进行分析计算，计算出每个纠纷投诉类型的同比增长情况，最后以折线图的形式展示出每个纠纷投诉类型的同比增长趋势图，便于用户分析出不同纠纷投诉类型警情增长情况。
	套
	1

	
	
	
	
	对每个纠纷投诉类型警情的柱状图上增加关联分析，关联该单位的具体警情数据情况，点击柱状图可以查看该纠纷投诉类型的时间段内今年和去年同期警情记录。
	套
	1

	
	
	
	纠纷投诉环比分析
	根据开始时间，结束时间等条件，通过柱状图图表的形式统计该时间段内警情数量和去年同时间段警情数量，并按照纠纷投诉类型进行分类统计，能够直观的分析出不同纠纷投诉类型的警情去年、今年发生情况以及环比情况。
	套
	1

	
	
	
	
	根据今年和去年按照纠纷投诉类型统计的警情数量进行分析计算，计算出每个纠纷投诉类型的环比增长情况，最后以折线图的形式展示出每个纠纷投诉类型的环比增长趋势图，便于用户分析出不同纠纷投诉类型警情增长情况。
	套
	1

	
	
	
	
	对每个纠纷投诉类型警情的柱状图上增加关联分析，关联该纠纷投诉类型的具体警情数据情况，点击柱状图可以查看该纠纷投诉类型的时间段内今年和去年同期警情记录。
	套
	1

	1.2、硬件部分

	1
	P1.2室内全彩显示屏
	1、LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，像素结构：1R1G1B三合一;1R1G1B封装方式：SMD。
2、色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz。
3、符合GB/T15115-2009；压铸铝箱体，抗腐蚀性，冲击韧性和屈服强度，符合要求。
4、符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。
5、支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。

6、支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。
7、具备自动关机节能功能，支持自动检测屏幕前是否有人，当有人时屏幕正常点亮；当无人时，一段时间后（可设置）屏幕自动调暗或黑屏。
8、压铸铝箱体，完全前维护，模组尺寸不小于150*168.75mm，模组分辨率不低于120*135。
9、亮度不低于600 cd/㎡，恒流驱动，换帧频率不低于60 Hz，刷新率不低于3840 Hz。
10、峰值功耗不高于600W/㎡，平均功耗不高于200W/㎡。
11、支持BT.2020、DCI-P3、BT.709、sRGB标准，准确还原色彩，避免偏色问题；支持标准、冷色、暖色、自定义色温。
12、支持通过客户端、遥控器、物理按键对亮度和色温进行调节。
13、支持接入外部信源，自动搜索有效信号源并切换到该通道显示。
14、箱体模组组成：4 × 2;2 × 4
15、箱体尺寸：600 (W) mm × 337.5 (H) mm;600（W）×337.5（H）×50.9（D）
16、箱体分辨率：480x270;480×270
17、箱体面积：0.2025 ㎡;0.2㎡
	㎡
	15.795

	2
	LED发送卡
	1、产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。
2、带载分辨率：2048×1152@60Hz或1920×1200@60Hz； 输入接口：HDMI*1，USB*2，DEBUG*1；ETHERNET*1， light sensor*1，IR IN*1 输出接口：网口RJ45*4；HDMI*1；AUDIO OUT*1。
3、产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。
4、产品支持800*600-4092*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入。
5、产品具备光感扩展接口，配合光感传感器，无需增加额外设备即可实现光感调节功能。
6、产品支持屏体各通道逐个延时上电，可通过遥控器进行操作。
7、多控制器拼接级联显示，支持组播控制，实现完美同步
支持超长条屏字幕显示，支持字幕左/右对齐、居中或滚动显示
自动除湿功能，有效保护受潮灯珠；四个湿度等级除湿模式，适用于不同湿度地区
8、远程客户端操作设备，快捷方便
9、产品可通过物理按键、遥控器、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。
10、产品可通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。屏幕显示遥控OSD 提示
11、产品具备文稿模式、护眼模式、影院场景、监控场景、常规场景、商用场景、广电场景。
12、支持1路HDMI输入，1路HDMI输出,4路千兆网口输出，单口网口最大带载65万像素。
13、任意网段内IP 自动获取，确保IP 无冲突，保证网络安全。
	台
	8

	3
	LED屏一体化支架
	根据实际情况定制。
	㎡
	15.795

	4
	配电柜
	输出电压：220V

额定功率：≧10KW

输出回路：至少2个单相回路（AC220V）

每路输出最大带载功率：≤3.33KW
	台
	1

	5
	HDMI线缆
	接口类型：HDMI

视频版本：HDMI 1.3

支持最大分辨率：1080P 60Hz

线缆类型（音视频线）：铜缆
	根
	8

	6 
	视频综合平台一体机
	1、所投产品采用嵌入式架构，无需要操作系统，支持GB28181-2022标准。

2、可在客户端软件中进行用户添加、删除、修改、密码设置等操作，可为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作权限），最多可设置 64 个用户。

3、通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps；可同时抓取 8 个 4K 信号上墙显示，且上墙前后 CPU 占用率无明显变化；支持在电视墙进行 8 画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙。

4、★可将一路输入视频图像发送至多个输出接口进行拼接显示;可将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；支持拼接不少于 32 路分辨率为 1920×1080 的视频图像；拼接时不同输出之间画面应同步、无撕裂感、 无错位；支持多块屏幕图像的拼接， 可将显示单元拼接成一个高分辨率的单一逻辑屏；全屏刷新时间≤20ms（提供公安部出具的CNAS报告复印件加盖原厂商公章）

5、单输出接口支持 16 个分辨率为 4096×2160 图层或 16 个分辨率为 1920×1080 图层；单张输出板卡支持 30 个分辨率为 4096×2160图层或 30 个分辨率为 1920×1080 图层。
6、支持解码格式： H.265、Smart264、Smart265、MJPEG；单板最大解码能力支持 32 路分辨率为 200W或 2 路分辨率为 3200W 的视频。
7、输入分辨率：1024×768@60fps、 1280×1024@60fps、1366×768@60fps、 1440×900@60fps、1680×1050@60fps、 1280×960@60fps、1600×1200@60fps、 1280×720@60fps、1280×720@50fps、 1920×1080@60fps、1920×1080@50fps、 1920×1200@60fps。

8、输出分辨率：1024×768@60fps、1280×1024@60fps、1280×720@60fps、1600×1200@60fps、1680×1050@60fps、1920×1200@60fps、1920×1080@60fps、3840×2160@30fps。

9、支持自定义分辨率：宽（1280～3840）、高（720～2160） 可设；可根据LED显示屏响应的点数及显示面积制定输出分辨率，通过软件内部界面设置及相应的点数划分制定功能实现自适应；可将自定义分辨率添加到系统默认列表中。

10、可通过客户端软件远程操控进行图片划线标注、图片展示、视频播放、 office 文件演示；支持在移动端安装客户端软件， 通过局域网远程控制电视墙、信号源、视频矩阵。

11、具有开窗、漫游、漂移、改变形状等功能，同时支持在底图上开窗漫游，支持窗口置底、置顶操作。

12、可将窗口、底图、字符叠加信息保存成场景，可一键调用；支持保存 3000 个场景；场景可视化：场景保存方式支持以布局缩略图方式显示；场景快速切换：输入信号切换时无花屏、无蓝屏、无肉眼可见的黑场现象。
	台
	1

	7
	智能大屏管理平台
	包含大屏拼控管理、内容上墙、远程操控等功能
	套
	1

	8 
	包边及辅材
	含PVC线管、开关、插座、散力架、扎带、光纤跳线、熔纤、接头、终端盒、尾纤、水晶头、膨胀栓、胶带等安装辅料
	批
	1

	9
	控制台
	框架结构：内部主框架为钢架防静电喷塑处理，承重部件采用鞍钢不低于2.5mm厚优质冷轧钢。

主体框架结构为360框架，由冲压成形的冷轧钢构件通过上下水平横梁及左右侧窗来形成一个坚固的矩形框架结构，通过螺栓连接成型，确保钢度及方正性；

可提供足够的腿部空间(大于等于450mm)。内部架构可以放置主机托盘及标准19英寸设备架，满足用户放置不同设备的各种需求；

主体框架下部采用可调整水平的固定脚支撑，其支撑脚采用高强度铝合金开模制造加工。底部调节脚可微调高度；主体框架结构采用模块化结构，具备灵活性，在不需要对其进行切割、钻孔及加工的情况下重新配置。所有钣金配件外表面使用静电吸塑工艺，表面附着黑色磨砂纹理，整体结构稳固防腐；

后背墙采用悬空样式设计，为封闭式结构，其分为背墙整体、支撑部件和安装锁紧部件组成；背墙整体采用截面壁厚为1.5mm的挤压铝型材加工,表面阳极氧化处理，高度120mm,两端安装铸造件封闭背墙；两端安装铸造件封闭背墙两端部；

面板应使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm；前后门板应使用实木颗粒板双帖防火板加工，整体厚度不低于20mm。

前侧采用PVC封边条，应与桌面材质无缝拼接，后侧采用PVC封边，保证整体外观协调统一。    

★控制台符合国际标准GreenGuard G0ld绿色卫士黄金级别认证，空气污染物的排放要求：TVOC排放量≤5μg/㎡.hr、甲醛释放量≤4.5μg/㎡.hr、总醛释放量≤0.1μmol/㎡.hr（需提供相关检测报告或证明文件复印件）
	米
	20 

	10
	显示器支臂
	挂墙型固定于控制台背墙，可9方向自由调节、伸缩的铝合金液晶支架，稳定承重27寸以下液晶显示器。单层液压悬停显示器支臂；

具备可伸展的能力，最大和最小距离应满足普通个人的视距要求；

可实现空间180°旋转/平面内360°旋转；高度可以在一定范围内的上下调整，前后倾角应满足﹢20°～－15°；
	套
	18

	11
	键盘抽屉
	采用皮质枕边抽屉，静音滑轨，满足100000次抽拉要求。
	套
	18 

	12
	主机托盘
	控制台内部设置主机托盘；

托盘应开有过线孔和散热孔，方便线路通过和散热空气进入；

托盘应采用优质钢板折弯制作, 其钣金壁厚不小于2mm，以保证强度要求。
	套
	18

	13
	多媒体信息盒
	1、接口：1个五孔电源+1个HDMI+1个USB（3.0）+2网口

2、颜色：黑色/银色

3、开启方式：翻盖
	套
	18

	14 
	电源PDU
	八位国标五孔，输出线长度：2米线缆，端头为标准三孔插头，额定电压/电流：220V/10A，外壳材质：黑色铝合金，带电源开关。
	条
	18

	15
	办公椅
	头枕、椅背、椅座均为进口优质网布；黑色进口新料尼龙加纤维塑胶头背座框架，椅脚橡胶材质
	把
	18

	16
	感烟探测器
	数字化总线，在线电子编码

具有导水孔防水设计

自诊断、自补偿、自学习

内置单片计算机，固化高、可靠火灾判断程序，降低误报
	个
	6

	17 
	声光报警器
	采用超高亮发光二极管作为光源，显示醒目、寿命 长、功耗低 
	个
	2

	18
	手动火灾报警按钮
	采用拔插式结构设计，按钮上的压片在按下后可用专用工具复位。可电子编码，简单、方便、具有触点输出功能。
	个
	3

	1.3装修部分

	1
	吊顶地面拆除
	墙体、地面、吊顶拆除、垃圾清运
	㎡
	60

	2
	PVC地板
	材质：PVC材料
	㎡
	60

	3
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度：150mm2.面层材料品种、规格、颜色：不锈钢
	m
	30

	4
	吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨

2.面层材料品种、规格：3.铝扣板面层
	㎡
	60

	5
	筒灯
	75mm开孔
	个
	12

	6
	LED灯
	600*600开孔
	个
	2

	7
	配管
	1.名称：塑料管

2.材质：PVC

3.规格：DN25mm
	m
	100

	8
	配线
	1.名称：管内穿线

2.配线形式：照明线路

3.型号：BV-2.5mm2
	m
	200

	9
	成品窗帘及滑道
	成品窗帘及滑道
	套
	1

	二、情指中心专用机房：

	2.1、供电系统：

	1
	综合配电柜
	40KW配电柜
	台
	1

	2
	机房进线线缆
	YJV4*25+1*16
	米
	55

	3
	uPS输入输出电缆
	YVC16
	米
	10

	4
	精密空调电缆
	ZRBV6mm2
	米
	60

	5
	电线
	ZRBV6mm2
	米
	20

	6
	电线
	ZRBV4mm2
	米
	30

	7
	插座
	10A5孔插座
	个
	4

	8
	PDu
	10位10A输出，32A插头
	套
	5

	9
	桥架
	定制
	米
	50

	10
	辅材
	定制
	1批
	1

	2.2、UPS系统：

	1
	UPS主机
	UPS主机基本要求为：采用先进三电平逆技术和全数字互联技术在线式式UPS，功率为30kVA 全正面维护。

为了满足现场设备维护要求，UPS主机必须标配维护旁路开关，同时，为了配电安全，不得选用隔离开关，必须采用断路器，

中文触摸液晶屏，具有触控LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作。

通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活；数字并机均流、采用全数字均流技术，抗干扰能力强，可靠性更高。

输入电压范围：单相输入电压80V～280V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境；

UPS应具备智能发电机管理功能：当前端市电停电，可由UPS发送指令启动发电机。

绿色环保，输入功率因数>0.99，输入谐波电流：<3%，

电池电压：±15～±20节可调，直流电压±180～±240V 、电池可调范围大，现场配置灵活；整机效率：满载＞96%，半载＞96%

带载能力强：输出PF=1，输出端可带更多负载

输出同步：支持输出母线同步功能、具备输出双母线功能，现场应用灵活。

输出THDV：≤3%（线性负载）。

主机近端标配EPO按钮，同时具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。

自老化功能：具备自老化功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少投资

变频器功能：具备变频功能，在50Hz（或60Hz）电网里获得60Hz（或50Hz）的输出；

电池智能管理：电池管理功能丰富，既方便电池日常维护，也可延长电池使用寿命。
▲为满足现场运维要求，实现快速运维与现场记录，UPS主机应具备智能录波功能与示波功能，并在UPS面板上显示，可通过四通道示波界面显示故障前后的电力波形。（提供显示UPS工作波形记录的四通道示波界面实操照片证明材料复印件。）
	台
	1

	2
	电池
	采用200AH/12V免维护铅酸蓄电池

3、接线方式：M8，铜柱

4、容量保存率，蓄电池静置45天后其容量保存率不低于96%

5、免维护（寿命期内无需加酸加水）；

6、电池设计寿命不低于10年

7、工作温度范围宽：10℃～35℃。
	块
	64

	3
	电池柜
	优质电池柜（钢材选用冷轧板）
	套
	4

	4
	辅料
	连接线等
	项
	1

	2.3、综合布线系统

	1
	线缆辅材
	六类非屏蔽网线、六类24位非屏蔽配线架、理线架，六类非屏蔽跳线2M、桥架等。
	批
	1

	2.4、空调系统：

	1
	精密空调
	采用高效涡旋式压缩机， 保证机组高效率工作。

提供的空调设备应保证长年7x24小时运转，且能保证温度为21-25度；湿度为454-65%；温度控制精度士1℃，湿度控制精度士54RH，送、回风方式为上送风，下回风。 

蒸发器采用高效内螺纹铜管，方便日后清洗维护，并能有效防止涡流。

空气过滤器： 空气过滤器具备防尘防潮功能，过滤器要求参照G4标准。空调空气过滤器为方便定期更换，应便于清洗与重复使用，过滤器采用整体安装方式。

具有先进的微处理控制器，性能稳定。

大容量故障报警记录储存的功能，控制系统具有密码保护功能。
	套
	1

	2.5、机房安防

	1
	门禁一体机
	屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；

摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；

认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；

人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；

存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；

硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；

通信方式及网络协议：有线网络；

使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；

安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；

工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）；

产品尺寸：209.2*110.5*24mm；

设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg

可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；

视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264；

口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；

识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；

认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；

认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；

工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式

外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；

外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；

读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；

门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；

组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式

多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；

报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；

事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；

单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；

WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
	套
	3

	2
	电磁锁
	配套辅助安装支架；
约0、3、6、9秒延时功能可调；
承受抓力大于1500kg；
带门磁信号输出；
断电开锁，满足消防要求；

具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；

支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；

工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；

锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)；

吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)；

适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；
	套
	3

	3
	开门按钮
	结构：塑料面板；

性能：最大耐电流1.25A，电压250V；

输出：常开；

类型：适合埋入式电器盒使用；
	套
	3

	4
	电源
	门禁专用电源
	套
	3

	5
	卡片
	感应频率13.56MHZ；

容量为8K；

标准白卡外形。
	张
	50

	6
	硬盘录像机
	2U标准机架式9盘位高密度网络硬盘录像机，高性能ATX电源

支持满配8TB硬盘（总容量可达72TB)

2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出

2个10M/100M/1000Mbps网口

2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

1个eSATA接口

报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）

反向供电接口：1路（DC12V 1A）

串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口

输入带宽：256Mbps

输出带宽：160Mbps

接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入

解码能力：最大支持12×1080P

目标识别应用：

名单库比对报警，支持最大8路图片流分析或2路视频流分析（400W视频流）

16个目标名单库，总库容5万张（证件照）

支持陌生人报警、目标1V1比对

支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索

GPU分析能力：

图片流：8路；视频流：2路200W/2路400W
	台
	1

	7
	硬盘
	4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM
	个
	6

	8
	半球摄像机
	最高分辨率可达3200 × 1800 @20 fps

支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态

1个内置麦克风

采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m

符合IP66防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

宽动态：120 dB

调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 

焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：114°，垂直视场角：55°，对角视场角：127°

4 mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96°

6 mm，水平视场角：50°，垂直视场角：26°，对角视场角：59°

8 mm，水平视场角：47°，垂直视场角：26°，对角视场角：54°  

补光灯类型：红外灯

补光距离：最远可达30 m

防补光过曝：支持

红外波长范围：850 nm 

最大图像尺寸：3200 × 1800

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/MJPEG

子码流：H.265/H.264/MJPEG

第三码流：H.265/H.264 

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

音频：1个内置麦克风 

启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

电流及功耗：DC：12 V，0.45 A，最大功耗：5.5 W

PoE：802.3af，36 V~57 V，0.16 A~0.10 A，最大功耗：6 W

供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

PoE：802.3af，Class 3

电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 

防护：IP66 
	台
	10

	9
	电源箱
	定制电源箱
	个
	1

	10
	管理电脑
	i5/8G8内存/128GB SSD硬盘+1TB硬盘/2G独立显卡
	台
	1

	11
	48口交换机
	交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps；

48个千兆电口，4个万兆SFP；

支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K；

支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持Smart link；

支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；

支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机；

支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性；

支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms；

支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX。

MTBF（平均无故障时间）超过50年。

11、可用度满足99.999%的电信级可靠性要求。
	台
	2

	12
	专网核心交换机
	1、交换容量≥1.28Gbps，包转发率≥462Mpps

2、48个千兆电口，4个万兆SFP+，为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源；

3、 支持业务扩展插槽数≥1，1个扩展插槽，支持2*40GE光、2*25GE或8*10GE光、8*10GE电及2*100GE光子卡；

4、支持MAC地址规格≥256K，支持ARP表项规格≥128K；

5、 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持Super VLAN、支持Voice VLAN、支持组播VLAN；

6、 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；

7、▲支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验；（提供相关官网链接及截图证明复印件。）

8、支持Ipv4路由FIB表≥512K，Ipv6路由FIB表≥64K；

9、支持802.1x、MAC认证和Portal认证；

10、支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms；

11、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，纵向虚拟化的子节点交换机支持堆叠；

12、▲对外开放接口可按需编写基于特定事件的可执行Python脚本，实现设备智能化管理，降低运维成本和操作的复杂度，（提供相关官网链接及截图证明复印件）
13、采用了创新的硬件设计，通过全分布式的独立控制引擎、检测引擎、维护引擎为系统提供强大的控制能力和毫秒级的高可靠保障，

14、支持IPv6协议族，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等IPV6路由协议，双主控，双电源，
	台
	1

	13
	24口交换机
	交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；

24个千兆电口，2个10G Base-X SFP+ 光口

支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K；

支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持Smart link；

支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；

支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机；

支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性；

支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms；

支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX。

MTBF（平均无故障时间）超过40年。

11、可用度满足99.999%的电信级可靠性要求。
	台
	2

	14
	服务器
	2U机架式：2颗4210R（6核2.4GHz）/64GDDR4内存/2块1TSATA机械硬盘/2口千兆网口+1管理口/550W双电/导轨：
	台
	3

	15
	机柜
	2000*600*1000（高宽深）
	台
	1

	16
	设备机柜
	2000*600*800（高宽深）
	台
	5

	17
	防静电地板
	防静电地板、配件、安装等。
	㎡
	10

	18
	动环控制主机
	1、年月日时分秒自定义设置时间控制，可循环；

2、自定义输出通道与输出通道之间的互锁关系； 

3、手动开关或开关量触发设备与控制输出联动；

4、自定义模拟量上下限阈值，触发后自动控制；

5、自定义完整的逻辑控制触发条件；

6、多达70组规则条件设定，满足多种逻辑要求。

7、支持接入各大品牌网络摄像头
	套
	1

	19
	温湿度传感器
	温度范围：-40-120℃；

湿度范围：0-100%；

输出：RS485；

供电范围：DC7-30V
	个
	2

	20
	漏水感应模块
	漏水感应模块
	个
	1

	21
	人体探测感应模块
	输出干接点开关量；

供电范围：DC7-30V
	个
	1

	22
	消防主机隔离模块
	消防主机隔离模块
	个
	1

	23
	感烟火灾探测器
	（1）工作电压：总线24V   
（2）监视电流≤0.8mA
（3）报警电流≤1.8mA
（4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮

（5）使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不结露
（6）编码方式：十进制电子编码

（7）外壳防护等级：IP23
	个
	2

	24
	声光报警器
	采用超高亮发光二极管作为光源，显示醒目、寿命 长、功耗低 
	个
	2

	25
	七氟丙烷柜式灭火装置
	装置工作压力：2.5MPa（20℃） 

装置最大工作压力：4.2MPa（50℃） 

灭火剂最大充装密度：1120kg/m3

灭火剂喷放时间 ：≤10s

装置启动方式：自动/手动/机械应急
	套
	1

	26
	控制线
	消防控制专用电缆及灭火控制电缆
	批
	1

	27
	辅材
	线材、线管、辅材等
	项
	1

	2.6应急照明系统

	1
	A型应急灯
	1、工作电压：DC24V/50Hz
2、执行标准：GB17945-2010
3、备用电池：1.2V800mAH镍镉
4、光源：LED
5、应急时间：＞90min
6、应急光通量：＞50lm 
7、应急功率：1W
8、外壳防护等级：IP30                  
9、应急转换时间： ＜5S
	套
	10

	2
	A型方向指示灯
	1、工作电压：DC24V/50Hz
2、执行标准：GB17945-2010
3、备用电池：1.2V600mAH镍镉
4、光源：高亮度绿色LED
5、应急时间：＞90分钟
6、应急表面亮度：＞50cd/㎡
7、应急功率：1W
8、外壳防护等级：IP30                  
9、应急转换时间：＜5S
	套
	6

	3
	安全出口指示灯
	1、外壳防护等级:IP30
2、额定电源电压:DC24V/50Hz
3、应急工作时间: ＞90min
4、光源名称:LED 
5、光源参数:DC3.0V
6、主电功耗:1W
7、应急表面亮度：＞50＜300cd/㎡
8、备用电池：1.2V500mAH镍镉
9、应急转换时间： ＜5S
10、执行标准：GB17945-2010
	套
	3

	4
	消防照明总箱
	输入电压：AC220V/50HZ

备用电源：9.6V/900mAh

应急时间：＞2H

下级灯具接入距离：1200M

直流输出：DC24V/20W

总线技木：3S总线

通信接口：标准RS485、RS232

面板材质：全金属外壳
	台
	1

	5
	应急照明分配电装置
	1.-体式机箱设计，安装维护方便;

2采用恒流限压，浮充电的充电方式;

3.充电电源故障检测，确保后备电源充电可靠性;

4.采用电子开关进行主、备电切换，带载能力强、损耗低;

5.具有输入欠压，输出欠压超温、过载、短路等完善的保护功能;

6.采用指示灯、数码显示管，显示功能，参数一目了然;

7.系统联网控制，参数监测，自动、手动应急切换功能，或无主电强制启动应急功能;
8.性能稳定、可靠;采用汽车级CAN总线技术，稳定可靠
	台
	1

	三、情指中心系统：

	3.1情指中心软件

	1
	合成作战
	请求 协查
	案件请求

发起
	用户可以基于警综案件数据对案件需要的协查发起请求信息，通过案件档案获取案件编号可以自动关联到案件详细信息进行发起操作。
	套
	1

	
	
	
	警情请求

发起
	用户可以基于 110 警情数据对案件需要的协查发起请求信息，通过警情档案获取警情编号可以自动关联到警情详细信息进行发起操作。
	套
	1

	
	
	
	手动请求

发起 
	对于民警日常工作中需要向上级部门进行支撑的非案件和警情的请求，用户可以通过手动发起请求向上级部门进行流转。
	套
	1

	
	
	
	请求列表

查询 
	不同权限的用户可以根据请求查询栏查看当前用户曾经发起的历史请求协查信息，和发起的请求当前所处的状态。
	套
	1

	
	
	
	请求流程信息时间

轴展示 
	用户发起的请求协查信息通过时间轴展示在各个时间段请求的处理情 况，便于用户直观查看发起请求的进度情况，同时能在该页面看到请求的签收，反馈信息和关联的案件信息和需要协助核查的信息等。
	套
	1

	
	
	
	请求审批 
	对于具有审批权限的用户，在该栏中可以查看需要进行时审批的请求信息，可以在详情中查看流转过来的请求具体信息，并根据实际工作情况选择审批通过或者拒绝，审批拒绝需给出拒绝理由。
	套
	1

	
	
	
	请求 

签收
	用户可以对流转过来的请求信息进行签收操作，签收需在请求时限要求内进行签收，否则超时签收会影响考核。
	套
	1

	
	
	
	请求 

反馈 
	用户可以对流转过来的请求信息进行反馈操作，反馈需在请求时限要求内进行反馈，否则超时反馈会影响考核。
	套
	1

	
	
	
	请求 

评价 
	用户可以对自己发起的请求在整个流转过程中，根据上级部门的支撑和反馈情况对反馈单位评价。
	套
	1

	
	
	指令 核查
	指令下发
	具有指令下发权限的情指中心用户可以根据工作需要，通过指令的形式按照指令级别，指令类型，指令来源，指令内容，指令要求等进行指令的纵向和横向流转，一通到底。指令中可以附带附件，指定接收单位，

选择抄送单位等。接收单位必须反馈，抄送单位不需要反馈。
	套
	1

	
	
	
	指令 

签收
	接收单位用户接收情指中心流转过来的指令信息，进行指令的签收操作，同时可以查看指令的详细信息等。
	套
	1

	
	
	
	指令 

反馈
	接收单位用户接收情指中心流转过来的指令信息，进行指令的反馈操作，同时可以查看指令的详细信息和历史反馈信息等。
	套
	1

	
	
	
	指令 

评价
	情指中心用户对下发的指令涉及到的所有接收单位的签收反馈情况进行评价，可根据单位签收，反馈响应速度和反馈质量进行评价。
	套
	1

	
	
	
	指令撤回
	情指中心对于下发过的指令如果存在问题需要修改或者取消指令下发时可以对该指令进行撤回操作，撤回的指令将不再在接收单位账户中展示。
	套
	1

	
	
	
	指令流程信息时间

轴展示
	情指中心下发的指令信息可以通过时间轴展示在各个时间段指令的处理情况，便于情指中心直观查看下发指令的进度情况，同时能在该页面看到指令的签收，反馈信息和指令的具体要求及附件信息等。
	套
	1

	
	
	
	指令单自

动生成
	根据动态获取到的指令相关信息可以按照指定模板生成满足公安业务需求的电子指令单。
	套
	1

	
	
	
	指令 

导出 
	用户可以根据需要对下发过的指令进行批量导出，以表格文档的形式进行留档封存。
	套
	1

	
	
	任务 核查 
	任务下发 
	具有任务下发权限的用户可以根据工作需要，通过任务的形式按照任务级别，任务类型，任务来源，任务内容，任务要求等对下级单位进行任务的派发。任务中可以附带附件，指定接收单位，选择抄送单位等。接收单位必须反馈，抄送单位不需要反馈。
	套
	1

	
	
	
	任务 

签收 
	接收单位用户接收上级部门流转过来的任务信息，进行任务的签收操作，同时可以查看任务的详细信息等。
	套
	1

	
	
	
	任务 

反馈 
	接收单位用户接收上级部门流转过来的任务信息，进行任务的反馈操作，同时可以查看任务的详细信息和历史反馈信息等。
	套
	1

	
	
	
	任务 

评价 
	任务下发单位对下发的任务涉及到的所有接收单位的签收反馈情况进行评价，可根据单位签收，反馈响应速度和反馈质量进行评价。
	套
	1

	
	
	
	任务撤回 
	任务下发单位对下发过的任务如果存在问题需要修改或者取消任务下发时可以对该任务进行撤回操作，撤回的任务将不再在接收单位账户中展示。
	套
	1

	
	
	
	任务流程信息时间

轴展示 
	任务下发单位下发过的信息可以通过时间轴展示在各个时间段任务的处理情况，便于任务下发单位直观查看下发任务的进度情况，同时能在该页面看到任务的签收，反馈信息和任务的具体要求及附件信息等。
	套
	1

	
	
	
	任务 

导出 
	用户可以根据需要对下发过的任务进行批量导出，以表格文档的形式进行留档封存。
	套
	1

	2
	工作流引擎管理系统
	流程 

管理 
	流程 

管理 
	用户可以根据实际工作需要对工作流流程进行新增，修改，查询，删除等操作
	套
	1

	
	
	
	流程设置 
	对建好的流程信息可以通过可视化拖拽的方式进行流程的设计，可以根据项目业务流转逻辑在此进行审批流程的工作流设置。设置好的流程可以在项目中进行调用。
	套
	1

	
	
	
	流程 

启停 
	对设置好的工作流流程信息可以设置启动和停止操作。可以批量启动，停止，删除已建流程。
	套
	1

	
	
	待办 

事项 
	待办 

事项 
	待办事项中可以看到项目中所有调用工作流的模块中具体的待审批信息，用户可以在审批详情中进行审批操作。
	套
	1

	
	
	审批 日志 
	审批日志 
	用户所有的审批操作在系统中都会计入审批日志中，审批人，审批时间，审批模块等具体信息都会在日志中进行留存，以便系统出现问题可以回溯追查等。
	套
	1

	
	
	产品 

管理 
	产品 

管理 
	对所有调用工作流模块的系统模块进行统一管理，可以新增，修改，查询，删除产品等。
	套
	1

	
	
	条件 

管理 
	条件 

管理 
	对工作流逻辑设计过程中所有用到的比对条件信息进行管理，包括条件的新增，修改，查询，删除等操作。
	套
	1

	
	
	配置 管理 
	配置管理 
	配置管理中包括对用户在调用工作流中涉及到的用户信息，部门信息，角色信息，审批人信息等统一配置成 web 接口的形式进行封装和调用，用户可以获取工作流中的所有接口信息并进行修改。
	套
	1

	3
	中心简报 
	合成 日刊 
	合成日刊 
	用户根据用户的单位归属，在对应的模块下面上报编辑该警种的当日工作情况，最后形成包含各业务警种的完整电子日

刊。
	套
	1

	
	
	合成 

周刊 
	合成 

周刊 
	系统根据各个业务警种上报的日刊情况，汇总形成包含所有警种的周刊信息，同时自动生成的周刊信息支持再次手动修改。
	套
	1

	
	
	合成 

月刊 
	合成 

月刊 
	系统根据各个警种上报的周刊情况，汇总形成包含所有警种的月刊信息，同时自动生成的月刊信息支持再次手动修改。
	套
	1

	
	
	生成 

导出 
	生成 

导出 
	系统生成的日刊，周刊，月刊信息支持到处 word 文档，情指中心对电子文档进行留档封存，其中周刊和月刊呈请局长审阅。
	套
	1

	4
	档案管理 
	案件 档案 
	案件基本

信息 
	对接警综平台案件库，通过数据交换工具获取案件信息进行清洗，并展示实时案件信息。并对涉及到的案件字典进行翻译处理。
	套
	1

	
	
	
	关联网签

手续 
	为方便基层民警办理案件过程中申请网签手续，在案件详情中关联网安手续申请表等手续。
	套
	1

	
	
	警情

归档


	警情基本

信息 
	对接警综平台警情库，通过数据交换工具获取警情信息进行清洗，并展

示实时警情信息。清洗无效警情。
	套
	1

	
	
	
	警情 

呈送 
	对于需要对手机进行定位的警情，可以把该类警情呈送给当日值班局长，对接领导会签中的警情会签，由局长进行审批。
	套
	1

	
	
	
	人员 

档案 
	关联展示系统所有用户信息的基本信息和关联角色信息，以及标注具有审批权限的用户，便于对高级用户进行统一管理。
	套
	1

	5
	一事一签 
	警情 会签 
	警情 

审批 
	由值班局长对呈请过来的警情定位信息进行审批工作。
	套
	1

	
	
	
	警情 

退回 
	对于不符合规范和要求的呈送警情，进行退回，拒绝审批通过。
	套
	1

	
	
	
	警情电子

签章 
	对于完成审批操作的警情信息，自动获取当前审批局长的电子签章，并显示在警情处理笺模板对应位置。
	套
	1

	
	
	
	警情处理

笺模板生成 
	根据获取到的警情信息和领导电子签章信息自动生成符合规范要求和特定格式的警情处理笺电子模板。
	套
	1

	
	
	
	警情处理笺下载打

印 
	对于自动生成的警情处理笺模板可以执行下载和在线直接打印操作。便于用户留档保存。
	套
	1

	
	
	
	新增指令

会签 
	用户可以根据需要创建各种类型的指令会签，根据指令概况选择对应的指令级别，同时生成对应的批办意见模板，并呈送给当日值班局长。
	套
	1

	
	
	
	指令会签

审批 
	值班局长接收到呈送过来的指令会签信息后可以对该指令执行审批操作。
	套
	1

	
	
	
	指令会签

退回 
	若指令不符合要求规范，值班局长可以进行退回操作，审批拒绝。
	套
	1

	
	
	
	指令会签

电子签章 
	对于完成审批操作的指令信息，自动获取当前审批局长的电子签章，并显示在指令处理笺模板对应位置。
	套
	1

	
	
	
	指令处理笺模板生

成 
	根据获取到的指令信息和领导电子签章信息自动生成符合规范要求和特定格式的指令处理笺电子模板。
	套
	1

	
	
	
	指令处理

笺下载打印 
	对于自动生成的指令处理笺模板可以执行下载和在线直接打印操作。便于用户留档保存。
	套
	1

	6
	综合查询 
	综合 查询 
	综合查询 
	基于公安业务特性，为公安业务开展提供便捷的数据查询支持功能，通过对人车物案事件等维度的数据梳理，按照警用信息的显示策略，优先显示基础信息，再显示附属信息，最后显示拓展信息（可缺省附属信息及拓展信息）。实现对全文库中人员，车辆，案件及社会资源等警用动态信息的智能检索、研判分析。可基于警用地理信息系统实时展示人，

车等轨迹信息。
	套
	1

	7
	情报要池 
	待办 

线索 
	待办 

线索 
	县情指中心用户可以审批辖区派出所流转过来的线索信息，情指用户可以签收派出所或其它单位流转过来的线索信息。
	套
	1

	
	
	信息 采集 
	线索上报 
	全局用户统一用于上报各类情报线索的渠道，可根据情报类型等进行对应上报，可上传附件，其中网安，技侦上报的线索对接指挥处置模块可进行指令处置，上报的本地线索数据自动流转到事件分析模块。
	套
	1

	
	
	
	线索 

审批 
	由派出所上报的线索数据由上级县分局进行线索的审批操作，可审批通过，或者退回，退回需描述退回原因。
	套
	1

	
	
	
	线索 

签收 
	情指中心用户对流转过来的线索数据进行签收操作，执行签收后线索状态更新为已接收，便于上报单位掌握线索接收情况。
	套
	1

	
	
	
	线索 

导出 
	根据用户要求，上报的历史线索可根据条件进行导出，便于用户存档或者进一步处理。
	套
	1

	
	
	
	线索上报

民警考核统计 
	根据条件考核统计所有用户的线索上报信息量，分析出哪些用户上报线索较多，哪些用户上报量少，为下一步个人评优提供决策。
	套
	1

	
	
	
	线索上报

单位考核统计 
	根据条件考核统计所有单位的线索上报信息量，分析出哪些单位上报线索较多，哪些单位上报量少，为下一步单位考核提供决策。
	套
	1

	
	
	
	人员要素

关联 
	线索上报信息中涉及到的人员信息，单独提取并统一关联到该线索条目下，实现线索与人的内部关联，以便后期进行研判分析。
	套
	1

	
	
	
	身份证号

提取 
	可以根据上报的线索内容，自动提取到线索中出现的所有身份号信息。
	套
	1

	
	
	
	对接省厅

人口库接口 
	对接 ST 人口库信息，对提取到的身份证信息调用 ST 人口库接口获取到人员的户籍等信息，自动填写到人员要素中。也可以手动添加。
	套
	1

	
	
	
	人员历史线索关联

统计 
	添加线索人员信息时自动关联该人员名下的所有涉及线索信息，为预警高危人员提供数据支撑。
	套
	1

	
	
	
	专题信息

上报 
	各警种根据要求定期上报情报专题，周研判材料，风险隐患分析材料和情报产品等信息。
	套
	1

	
	
	
	周研判 
	情报要池周研判功能，实现情报上报周研判信息统计，根据各个单位进行周研判上报数量的统计。
	套
	1

	
	
	
	
	周研判统计数字关联信息列表信息查询。
	套
	1

	
	
	
	
	关联警情上报信息详细信息展示功能。
	套
	1

	
	
	
	
	周研判关联文档下载功能。
	套
	1

	
	
	指挥 处置 
	处置信息

推送 
	由网安和技侦用户在上报情报线索信息时选择是否推送给值班主任进行处置。
	套
	1

	
	
	
	处置信息

管理 
	对于需要进行处置的线索信息用户可进行查询，下发和删除等操作
	套
	1

	
	
	
	处置信息

对接指令 
	需要进行下发处置的线索信息，可以通过对接指令核查模块，把需要处置的线索信息转为指令进行下发。并由接收单位进行核查和反馈等。
	套
	1

	
	
	
	处置信息

对接领导会签 
	对于需要呈请给局长进行会签审批的指令，流转至领导会签模块下的指令会签中，由当日值班领导进行审批会签。
	套
	1

	
	
	专题 数据 
	警情数据 
	获取警情档案中上报过来的涉稳涉访类警情，自动流转至警情数据模块。该类警情可通过转为任务下发至对应单位进行核查，并由接收单位进行反馈。
	套
	1

	8
	监督评价 
	指令 监督 
	指令下发

统计 
	情指中心对各单位下发指令情况的统计，可以直观的看到下发给各单位指令数量，同时支持查看任意时间内指令下发统计的情况。
	套
	1

	
	
	
	指令接收统计 
	对市局情指中心下发指令的签收反馈情况进行统计，统计项包括待签 收、已签收、待反馈、已反馈，有助于考核监督民警，有效规划警力资源，为后续警情案件分析提供数据支撑，同时支持查看任意时间内指令接收统计的情况。
	套
	1

	
	
	任务 监督 
	任务下发

统计 
	后台自动统计各单位下发任务核查的情况，有助于各单位对下发任务的情况查看，同时支持查看任意时间内任务下发统计的情况。
	套
	1

	
	
	
	任务接收统计 
	各单位对任务接收单位情况接收情况进行统计，统计项包括待签收、已签收、待反馈、已反馈，已首次反馈待二次反馈，有助于考核监督民 警，有效规划警力资源，为后续警情案件分析提供数据支撑，同时支持

查看任意时间内指令接收统计的情况。
	套
	1

	
	
	请求 监督 
	请求发起

统计 
	后台自动统计各单位民警请求协查发起的情况，有助于各单位对请求协查的情况查看，同时支持查看任意时间内请求协查统计的情况。
	套
	1

	
	
	
	请求接收统计 
	各单位对民警发起请求协查的情况进行统计，统计项包括待审批、待签收、待反馈、已反馈、审批不通过、已退回和已办结，有助于考核监督民警，有效规划警力资源，为后续警情案件分析提供数据支撑，同时支持查看任意时间内请求协查统计的情况。
	套
	1

	
	
	超时 统计 
	请求超时

统计 
	统计各单位请求反馈超时情况，纳入单位考核。
	套
	1

	
	
	
	指令超时

统计 
	统计各单位指令反馈超时情况，纳入单位考核。
	套
	1

	
	
	分中心统计 
	分中心统

计 
	统计各单位请求、指令、任务的反馈数量、超时数和下发数量。
	套
	1

	
	
	
	合成业务

数据关联 
	通过点击统计数字实现关联查询对应的合成业务数据的情况。
	套
	1

	
	
	派出所业务统

计 
	派出所业务统计 
	统计各县区派出所单位对请求发起、指令、任务的接收、反馈的数量，为考核派出所工作量提供数据支撑。
	套
	1

	9
	平台管理 
	个人 中心 
	个人工作台 
	系统用户可以查看请求协查各个流程中的实时数量，包括审批中、待签收、待反馈和待评价；指令核查流程中的实时数量，包括待签收、待反馈和待评价；以及任务核查流程中的实时数量，包括待签收、待反馈和待评价；同时可以查看当天、最近一周和最近一月的统计情况。
	套
	1

	
	
	
	处理中业务 
	主要用于系统用户在指令核查和任务核查业务中处理进度展示，包括待签收、待反馈和待评价；同时可以查看当天、最近一周和最近一月的统计情况。
	套
	1

	
	
	
	审批中业

务 
	主要用于请求协查在当日、最近一周和最近一月的审批情况汇总。
	套
	1

	
	
	
	已完成业

务 
	用于系统用户查看当日、最近一周和最近一月的请求协查、指令核查和任务核查已完成情况。
	套
	1

	
	
	
	未通过业

务 
	主要用于请求协查在当日、最近一周和最近一月的审批未通过情况汇总。
	套
	1

	
	
	日志 管理 
	在线 

人员 
	实时展示系统用户在线数量，以便了解系统使用情况。
	套
	1

	
	
	
	操作日志 
	展示系统用户操作平台的情况，包括用户账号、用户姓名、IP 地址、部门名称、操作类型和操作时间，以便对系统用户操作系统情况的全方位掌握；操作日志支持按 IP 地址、身份证、部门、单位名称、开始时间、结束类型、操作类型等条件查询。
	套
	1

	
	
	
	登录日志 
	展示系统用户登陆平台的情况，包括登陆账号、IP 地址、部门编号、部门名称、登陆状态和登陆时间，以便对系统用户登陆系统的情况全方位掌握；登陆日志支持按 IP 地址、身份证、部门、单位名称、开始时间、结束类型、查询类型等条件的查询，并可导出 Excel。
	套
	1

	
	
	个人 待办 
	个人待办 
	可查看个人待办事项情况，支持按请求类型、申请人和申请时间查询；待办事项按编号、请求类型、申请人、按时间名称、申请时间展示，并可对待办事项进行操作处理。
	套
	1

	
	
	系统 管理 
	用户 

管理 
	实现对系统用户的新增，修改，查询，删除等操作。
	套
	1

	
	
	
	用户授权

角色 
	通过与角色信息的关联，实现对用户授权一个或多个角色的操作。
	套
	1

	
	
	
	用户数据

授权 
	通过与功能菜单权限控制关联，实现用户对特定功能模块下的数据部分或全部授权，可按照全部，个人，部门，单位进行分级授权。
	套
	1

	
	
	
	角色 

管理 
	实现对角色信息的新增，修改，查询，删除等操作。
	套
	1

	
	
	
	角色授权

功能 
	实现对创建的角色授权部分或全部功能菜单，以控制角色能够访问哪些系统功能。
	套
	1

	
	
	
	角色批量

添加人员 
	针对创建好的角色，可以批量选择用户授权给当前角色，实现用户和角色的关联操作。
	套
	1

	
	
	
	部门 

管理 
	实现对部门单位的的新增，修改，查询，删除，启用，禁用等操作。
	套
	1

	
	
	系统 配置 
	请求类型

配置 
	实现请求类型的新增，修改，查询，删除等操作。
	套
	1

	
	
	
	指令标签

配置 
	实现指令标签的新增，修改，查询，删除等操作。
	套
	1

	
	
	
	指令级别

管理 
	实现指令级别的新增，修改，查询，删除等操作，并关联时间定时器。
	套
	1

	
	
	
	业务流程

管理 
	实现合成业务，请求协查来源，专案合成模块的业务流程和权限配置，可选择特定模块进行配置。
	套
	1

	
	
	
	审批流程

管理 
	实现审批流程的新增，修改，查询，删除等操作。
	套
	1

	
	
	
	流程工作

流配置 
	对接工作流引擎管理系统，可以根据审批流程需要，选择已有的工作流，也可以配置新的工作流。
	套
	1

	
	
	通知 公告 
	通知公告发布 
	支持重要通知、会议通知的新建，系统自动识别发布单位、发布人员信息，可自定义发布的标题名称，发布内容可自定义，同时满足插入文 件、图片、表格等，发布的通知公告可以上传相关附件，选择接收单位

等，另外可以对历史的通知公告按一定的条件进行查看。
	套
	1

	
	
	
	通知公告

签收 
	接收单位对下发的通知公告进行签收，签收完成后后台显示签收状态已签收，否则为未签收。
	套
	1

	
	
	
	通知公告

反馈 
	接收单位对签收过的通知公告进行反馈，反馈完成后后台显示签收状态已反馈，否则为未反馈。
	套
	1

	
	
	
	签收反馈情况统计 
	接收单位对下发的通知公告反馈情况的详情统计，展示签收单位名称、签收人、警号、手机号、签收时间、签收状态和反馈状态，便于通知公告下发单位、人员对发布的通知公告各个环节的掌握。
	套
	1

	
	
	
	通知公告

权限控制 
	通知公告下发时可选择接收单位，把通知公告的查看、签收、反馈权限控制在接收单位中，也可指定到具体的用户进行签收、反馈。
	套
	1

	
	
	值班 备勤 
	新增值班 
	支持新增值班功能，按市局单位、市局中心、县局单位、县局中心区 分，可编辑值班领导姓名、电话，并可选择值班日期，也可根据值班日期对历史值班情况进行查看。
	套
	1

	
	
	
	值班单

位、人员管理 
	对值班单位、人员的管理功能，支持值班单位、人员的添加、修改、删除等操作，并可选择值班日期。
	套
	1

	10
	大屏展示 
	大屏 展示 
	警情信息

分类图表展示 
	今日警情饼状图展示；本周警情趋势折线图展示；县区接警数量地图上数据统计。
	套
	1

	
	
	
	合成业务数据分类

展示 
	图侦、治安、情报、交通、技侦、网侦、维稳等合成业务的饼状图展示。
	套
	1

	
	
	
	所队合成

数据排行 
	县局各所队、局直机关合成作战业务请求排行柱状图统计，并由高到低排序。
	套
	1

	
	
	
	平台架构流程示意图 
	梳理情指中心的工作机制，规范业务流程导向，通过图形化手段，将我局纵向及横向的业务架构展现在大屏展示页面，便利登录系统的用户，清晰明朗的理解我局情指中心的合成作战业务层次关系，促进工作

的开展。
	套
	1

	11
	门户首页 
	值班

信息展示 
	值班信息展示 
	县局值班领导、县局各警种单位值班室电话，所队领导及联系电话等信息的展示。
	套
	1

	
	
	合成业务待办

提醒 
	合成业务待办提醒 
	合成作战指令核查、请求协查和任务核查待处理提醒，显示当前待处理数量。
	套
	1

	
	
	通知公告信息

展示 
	通知公告信息展示 
	包括重要通知和会议通知，通知公告内容按时间先后顺序排序展示。
	套
	1

	
	
	警情数据展示
	警情数据展示
	实时滚动展示警情信息，并可直接对警情进行请求的发起
	套
	1

	
	
	新消息预警提

醒 
	新消息预警提醒 
	当平台有指令、请求、任务事项待办时能有声音提醒，并展示相关待办事项。
	套
	1

	12
	合成作战平台移动端
	请求协查
	请求查询
	不同权限的用户可以根据请求查询栏查看当前用户曾经发起的历史请求协查信息，和发起的请求当前所处的状态。
	套
	1

	
	
	
	案件请求发起
	用户可以基于警综案件数据对案件需要的协查发起请求信息，通过案件档案获取案件编号可以自动关联到案件详细信息进行发起操作。
	套
	1

	
	
	
	警情请求发起
	用户可以基于110警情数据对案件需要的协查发起请求信息，通过警情档案获取警情编号可以自动关联到警情详细信息进行发起操作。
	套
	1

	
	
	
	手动请求发起
	对于民警日常工作中需要向上级部门进行支撑的非案件和警情的请求，用户可以通过手动发起请求向上级部门进行流转。
	套
	1

	
	
	
	请求审批
	对于具有审批权限的用户，在该栏中可以查看需要进行时审批的请求信息，可以在详情中查看流转过来的请求具体信息，并根据实际工作情况选择审批通过或者拒绝，审批拒绝需给出拒绝理由。
	套
	1

	
	
	
	请求签收
	用户可以对流转过来的请求信息进行签收操作，签收需在请求时限要求内进行签收，否则超时签收会影响考核。
	套
	1

	
	
	
	请求反馈
	用户可以对流转过来的请求信息进行反馈操作，反馈需在请求时限要求内进行反馈，否则超时反馈会影响考核。
	套
	1

	
	
	
	请求评价
	用户可以对自己发起的请求在整个流转过程中，根据上级部门的支撑和反馈情况对反馈单位评价。
	套
	1

	
	
	指令核查
	指令下发
	具有指令下发权限的情指中心用户可以根据工作需要，通过指令的形式按照指令级别，指令类型，指令来源，指令内容，指令要求等进行指令的纵向和横向流转，一通到底。指令中可以附带附件，指定接收单位，选择抄送单位等。接收单位必须反馈，抄送单位不需要反馈。
	套
	1

	
	
	
	指令签收
	接收单位用户接收情指中心流转过来的指令信息，进行指令的签收操作，同时可以查看指令的详细信息等。
	套
	1

	
	
	
	指令反馈
	接收单位用户接收情指中心流转过来的指令信息，进行指令的反馈操作，同时可以查看指令的详细信息和历史反馈信息等。
	套
	1

	
	
	
	指令评价
	情指中心用户对下发的指令涉及到的所有接收单位的签收反馈情况进行评价，可根据单位签收，反馈响应速度和反馈质量进行评价。
	套
	1

	
	
	任务核查
	任务下发
	具有任务下发权限的用户可以根据工作需要，通过任务的形式按照任务级别，任务类型，任务来源，任务内容，任务要求等对下级单位进行任务的派发。任务中可以附带附件，指定接收单位，选择抄送单位等。接收单位必须反馈，抄送单位不需要反馈。
	套
	1

	
	
	
	任务签收
	接收单位用户接收上级部门流转过来的任务信息，进行任务的签收操作，同时可以查看任务的详细信息等。
	套
	1

	
	
	
	任务反馈
	接收单位用户接收上级部门流转过来的任务信息，进行任务的反馈操作，同时可以查看任务的详细信息和历史反馈信息等。
	套
	1

	
	
	
	任务评价
	任务下发单位对下发的任务涉及到的所有接收单位的签收反馈情况进行评价，可根据单位签收，反馈响应速度和反馈质量进行评价。
	套
	1

	
	
	指令会签
	指令会签审批
	值班局长接收到呈送过来的指令会签信息后可以对该指令执行审批操作。
	套
	1

	
	
	
	指令会签退回
	若指令不符合要求规范，值班局长可以进行退回操作，审批拒绝。
	套
	1

	
	
	
	指令会签电子签章
	对于完成审批操作的指令信息，自动获取当前审批局长的电子签章，并显示在指令处理笺模板对应位置。
	套
	1

	
	
	情报要池
	线索上报
	通过手机端为县局各警种，各所队等各级单位提供了各类信息采集上报的渠道。线索上报模块用户各单位上报日常工作中发现的各类情报线索，并根据上报的线索自动分类
	套
	1

	
	
	
	
	对接省厅人口库接口，可以根据上报的线索内容自动提取身份证号获取人员基本数据汇总在人员要素中。
	套
	1

	
	
	
	
	专题报告模块可用于各警种和县分局用户上报完整的研判材料和研判报告等，同时通过权限控制保证数据安全。
	套
	1

	
	
	
	线索审批
	为保证采集信息的完整性和准确性，所队上报的线索数据，要先流转至上级县分局进行初步审核，保证数据完整准确的前提下才可以流转至情报部门。
	套
	1

	13
	移动端非功能性开发
	资源注册
	资源注册
	将业务接口数据资源按照ST应用改造要求进行资源注册
	套
	1

	
	
	应用签名
	应用签名
	对应用进行全国唯一数字签名申请，按照部省两级流程要求进行申请
	套
	1

	
	
	应用备案
	应用备案
	将应用上传至部级平台进行统一的应用备案，获取全国唯一的应用备案号及数字签名
	套
	1

	
	
	应用权限申请
	应用权限申请
	基于应用需使用的数据资源及用户对象，通过制式表格提交应用所使用的相关数据资源权限等，按照省市县三级模式进行签章处理，递交审核
	套
	1

	
	
	应用安全检测
	应用安全检测
	对开发的移动应用进行安全性检测，并生成相应的检测报告，便于厂家对其进行修复
	套
	1

	
	
	漏洞扫描修复
	漏洞扫描修复
	对开发的应用进行漏洞扫描，对扫描的漏洞，进行技术性修复，或通过安全控件进行加固
	套
	1

	
	
	上线申请
	上线申请
	通过制式表格，对移动应用进行上线申请
	套
	1

	
	
	日志安全审计
	日志安全审计
	对接移动警务平台的日志安全审计系统，实现移动应用的操作过程全程记录。
	套
	1

	
	
	服务总线对接
	服务总线对接
	对接服务总线，将底层的数据资源，模型资源等以服务的方式向外提供服务
	套
	1

	
	
	终端适配
	终端适配
	基于项目地警务终端机型，进行移动应用与终端设备的适配性部署，实现应用的稳定运行及消息通道的可靠调用运行
	套
	1

	3.2情指中心硬件：

	1、指挥中心大屏显示系统（15米*2,3625米）

	1
	指挥中心LED显示屏（核心产品）
	室内小间距全彩LED
像素结构：1R1G1B
封装方式：SMD
像素间距：1.25mm
像素密度：640000点/㎡
箱体模组组成：2X4   4X2
箱体尺寸：600（W）×337.5（H）×50.9（D）
箱体分辨率：480x270;480×270
箱体面积：0.2025㎡
箱体重量：5.4kg
箱体材质：压铸铝箱体
维护方式：完全前维护
模组尺寸：150*168.75mm
模组分辨率：120*135
封装品牌：国产铜线
白平衡亮度：600 cd/㎡
色温：3000-10000 K可调
可视角：160°(H)/160°(V)
对比度：3000：1
色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内
亮度均匀性：≥ 97％
驱动方式：恒流驱动
换帧频率：60 Hz
刷新率：3840 Hz
灰度等级：最大支持16 bit
峰值功耗：600W/㎡
平均功耗：200W/㎡
	㎡
	35.4375

	2
	LED发送卡
	1、产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。
2、带载分辨率：2048×1152@60Hz或1920×1200@60Hz； 输入接口：HDMI*1，USB*2，DEBUG*1；ETHERNET*1， light sensor*1，IR IN*1 输出接口；HDMI*1；AUDIO OUT*1。4个千兆网口输出，4个电口/光口自适应输出口，可任意连线带载1080P分辨率.
3、产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。
4、产品支持800*600-4092*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入。
5、产品具备光感扩展接口，配合光感传感器，无需增加额外设备即可实现光感调节功能。
6、产品支持屏体各通道逐个延时上电，可通过遥控器进行操作。
7、产品可通过物理按键、遥控器、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。
8、多控制器拼接级联显示，支持组播控制，实现完美同步
支持超长条屏字幕显示，支持字幕左/右对齐、居中或滚动显示
自动除湿功能，有效保护受潮灯珠；四个湿度等级除湿模式，适用于不同湿度地区.
9、产品可通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。屏幕显示遥控OSD 提示
10、产品具备文稿模式、护眼模式、影院场景、监控场景、常规场景、商用场景、广电场景。
11、支持1路HDMI输入，1路HDMI输出,4路千兆网口输出，单口网口最大带载65万像素。
12、远程客户端操作设备，快捷方便
13、任意网段内IP 自动获取，确保IP 无冲突，保证网络安全
	台
	14

	3
	LED屏一体化支架
	根据实际情况定制。
	㎡
	35.4375

	4
	配电柜
	输出电压：220V

额定功率：≧20KW

输出回路：至少4个单相回路（AC220V）

每路输出最大带载功率：≤4.5KW

控制：PLC控制器，网络远程控制
	台
	1

	5
	HDMI线缆
	接口类型：HDMI

视频版本：HDMI 1.3

支持最大分辨率：1080P 60Hz

线缆类型（音视频线）：铜缆
	根
	14

	6
	视频综合平台一体机
	1、所投产品采用嵌入式架构，无需要操作系统，支持GB28181-2022标准，不低于8路HDMI输入+16路HDMI输出。

2、可在客户端软件中进行用户添加、删除、修改、密码设置等操作，可为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作权限），最多可设置 64 个用户。
3、通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps；可同时抓取 8 个 4K 信号上墙显示，且上墙前后 CPU 占用率无明显变化；支持在电视墙进行 8 画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙。

4、可将一路输入视频图像发送至多个输出接口进行拼接显示;可将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；支持拼接不少于 32 路分辨率为 1920×1080 的视频图像；拼接时不同输出之间画面应同步、无撕裂感、 无错位；支持多块屏幕图像的拼接， 可将显示单元拼接成一个高分辨率的单一逻辑屏；全屏刷新时间≤20ms。

5、★单输出接口支持 16 个分辨率为 4096×2160 图层或 16 个分辨率为 1920×1080 图层；单张输出板卡支持 30 个分辨率为 4096×2160图层或 30 个分辨率为 1920×1080 图层。（提供公安部出具的CNAS报告复印件加盖原厂商公章）
6、★支持解码格式： H.265、Smart264、Smart265、MJPEG；单板最大解码能力支持 32 路分辨率为 200W或 2 路分辨率为 3200W 的视频。（提供公安部出具的CNAS报告复印件加盖原厂商公章）
7、可自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态。 
8、输入分辨率：1024×768@60fps、 1280×1024@60fps、1366×768@60fps、 1440×900@60fps、1680×1050@60fps、 1280×960@60fps、1600×1200@60fps、 1280×720@60fps、1280×720@50fps、 1920×1080@60fps、1920×1080@50fps、 1920×1200@60fps。

9、输出分辨率：1024×768@60fps、1280×1024@60fps、1280×720@60fps、1600×1200@60fps、1680×1050@60fps、1920×1200@60fps、1920×1080@60fps、3840×2160@30fps。

10、支持自定义分辨率：宽（1280～3840）、高（720～2160） 可设；可根据LED显示屏响应的点数及显示面积制定输出分辨率，通过软件内部界面设置及相应的点数划分制定功能实现自适应；可将自定义分辨率添加到系统默认列表中。

11、可通过客户端软件远程操控进行图片划线标注、图片展示、视频播放、 office 文件演示；支持在移动端安装客户端软件， 通过局域网远程控制电视墙、信号源、视频矩阵。

12、具有开窗、漫游、漂移、改变形状等功能，同时支持在底图上开窗漫游，支持窗口置底、置顶操作。

13、可将窗口、底图、字符叠加信息保存成场景，可一键调用；支持保存 3000 个场景；场景可视化：场景保存方式支持以布局缩略图方式显示；场景快速切换：输入信号切换时无花屏、无蓝屏、无肉眼可见的黑场现象。

14、具有倍帧畅显功能， 输入 25 帧或 30 帧的网络视频帧率倍化为 60 帧输出； 或输入 25 帧或 30 帧的网络视频帧率倍化为 30 帧输出。

15、在正常工作条件下，连续工作 168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。
	台
	1

	7
	智能大屏管理平台
	包含大屏拼控管理、内容上墙、远程操控等功能
	套
	1

	8
	辅材及装饰
	含包边装饰、PVC线管、开关、插座、散力架、扎带、光纤跳线、熔纤、接头、终端盒、尾纤、水晶头、膨胀栓、胶带等安装辅料
	批
	1

	2、辅助屏幕：

	1
	室内双基色显示屏
	像素结构：红色发光管和绿色发光管

像素间距：4.75（mm）

灯珠尺寸：Φ3.75mm

模组尺寸：304×152（mm）

模组分辨率：64×32

像素密度：44321点/㎡

可显示中英文字、数字、通知、广告等屏幕内容可通过键盘进行编辑、增加、删除和修改多种显示方式，二十多种字体可供选择显示屏与计算机实现异步显示,数据采用串行方式传输。
	㎡
	7

	2
	接收卡
	接收数据信号
	台
	2

	3
	电源
	显示屏专用电源5V20A
	块
	20

	4
	排线
	/
	根
	150

	3、视频会议系统：

	1
	视频调度摄像头
	支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。

支持不小于12倍光学变焦。

支持4K、1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。

支持≥80°水平视角。

水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。

支持≥100个预置位。

支持不小于800万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片。

支持不少于2路高清视频输出接口。

视频输出接口DVHDM)、HDMI SDI LAN.USB3.o.USB2.0

视频压缩格式H.265、H.264。

控制接口RS-232、RS-485；控制协议ISCAPelco-D/Pelco-P；波特率115200/9600/4800/2400；12、预置位遍控10个，键盘可设255个预置位；图像翻转支持图像水平、垂直翻转水平摇移340(可到速度80°秒)；垂直摇移30度至90度(可到速度60°秒)
	台
	2

	2
	高清视频会议终端
	支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。

采用国产自主编解码芯片，硬件分体式结构,嵌入式操作系，非PC架构、非工控机架构。

支持会议速率128Kbps~8Mbps。

支持1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。

支持H323和0SIP通信标准支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议和G.711.G.722、G.722.1Annexc.G.719、MP3、MPEG4-AACLC/LD等音频协议。支持H.239标准双流协议;

★视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过250ms。（提供第三方权威机构检测报告证明）。 
支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080P前提下，第二路视频流不低于1080P

支持主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps。

支持无线双流功能，PC可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P，支持音频共享。、

提供至少3路高清视频输入接口、至少2路高清视频输出接口。

提供至少4路音频输入接口、至少5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。

支持80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行，

支持1Mbps会议带宽下，实现4K30fps帧图像格式编解码，支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码，384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码。
	台
	1

	4、扩声系统

	1
	无线话筒
	结构坚实，性能稳定可靠，操作简易，更重要的是能将声音完美呈现。

超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

具有自动扫频功能，可自动搜索无干扰频率，作为接收机的使用频率。

提供200个预置道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。

频率指标：优于530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。

配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。

采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。

接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:优于50Hz-16.5kHz。

发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。

输出功率:≥30mW。
	套
	2

	2
	话筒天线
	1.射频频率范围：优于450-950MHz

2.驻波比：≤2.0

3.输入阻抗：50Ω

4.放大器底噪：＜3.6dB

5.增益：18db(典型)

6.极化方式：垂直

7.前后比：≥25dB

8.指向性：≥180度指向

9、供电方式：BNC，8-12V DC

10、电流：0.04A
	套
	1

	3
	天线分配器
	1.提供≥2进≥8出的天线信号分配器设备。

2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。

3.两路天线信号接收到分配器的天线输入端。

4.两路信号输出到下一台分配器的天线输入端进行级联。
	台
	1

	4
	调音台
	大型专业调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。

支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，可连接立体设备、话筒接口幻象电源：+48V。

具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。

内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。

内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	台
	1

	5
	音频处理器
	1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。

2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。

3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。

4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。

5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。

6.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。

7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。

9、全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径和电平大小可在一个按钮上完成。
	台
	1

	6
	音箱
	1.采用8只3寸全频喇叭单元。

2.箱体采用12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理。

3.拼接排列扬声器设计。

4.额定功率≥300W,灵敏度≥95dB(1M/1W)

5.精确设计的扬声器频率响应，优化人声部分的高保真还原。

6.适用于大型多功能厅、剧院、体育馆以及户外演出等等。
	只
	4

	7
	支架
	固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm

箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm

设备面板尺寸：160mm*90mm
	只
	4

	8
	专业功放
	1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。

2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。

3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。

4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 

5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。
	台
	2

	9
	音箱
	1.采用6只3寸全频喇叭单元。

2.箱体采用12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理。

3.拼接排列扬声器设计。

4.额定功率≥200W,灵敏度≥95dB(1M/1W)

5.精确设计的扬声器频率响应，优化人声部分的高保真还原。

6.适用于大型多功能厅、剧院、体育馆以及户外演出等等。
	只
	2

	10
	支架
	固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm

箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm

设备面板尺寸：160mm*90mm
	只
	2

	11
	专业功放
	1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。

2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。

3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。

4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 

5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。
	台
	1

	5、数字会议发言系统

	1
	会议系统主机
	内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。

音频输入接口包括有1路≥RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。

★会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料复印件）

支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。

支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。

支持≥16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。

会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。

通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。

超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元。系统最大发言数量为≥16个有线话筒和≥8个无线话筒。

支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。

具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。

PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。

支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。

★设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料复印件）

具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。

支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。

≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。

系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。

具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。

强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。

具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。

支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。

支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。

支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。

支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能
	台
	1

	2
	音频处理器
	具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ分调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。

具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。

具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。

4、具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。

5、★具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料复印件） 

6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。
	台
	1

	3
	主席话筒
	1.数字传输链路，通过网线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，≥80Hz-16kHz带宽音质。

2.采用电容触摸按键。咪杆尺寸≤240mm

3.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。

4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。

5.单元具有TCP/IP协议族，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。

6.单元支持PING包功能。

7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度等参数。

8.单元内部具有声控功能，声控灵敏度可调。

9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。

10.单元支持web页面固件升级功能。

11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。
	台
	1

	4
	会议话筒
	数字传输链路，通过网线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，≥80Hz-16kHz带宽音质。

采用电容触摸按键。咪杆尺寸≤240mm

具备1个3.5mm耳机接口，可做录音及连接耳机用。

单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。

代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。

单元具有TCP/IP协议族，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。

单元支持PING包功能。

单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度等参数。

单元内部具有声控功能，声控灵敏度可调。

单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。

单元支持web页面固件升级功能。

单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。
	台
	20

	5
	连接线
	50米延长线
	根
	1

	6
	插座
	1.一进三出连接单元

2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。

3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范，具有较强的抗干扰能力。

4.具有扩展网络接口的功能。

5.底盒具有防水泥功能
	个
	1

	7
	连接器
	1、具有扩展网络接口功能。

2、具有电源补给功能。

3、采用 100M 网络传输，可以实现手拉手级联，具有通信指示。

4、可接电源适配器实现长距离供电。

5、每个接口支持 IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3x 规范， 具有较强的抗干扰能力
	台
	11

	8
	适配器
	1.扩展盒专用电源适配器，提供直流36V/2A电源。

2.具有可靠的保护电路：短路保护、过流保护、过压保护。
	个
	1

	9
	桌插
	插座面板采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工,插座面板框架为整体铝合金整体CNC一次成型，使得设备整体精致、轻便、美观、大气。

设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮，可做喷砂，拉丝等工艺，还可订做各种颜色。

信息模块接口采用国内品牌模块，信号强，质量好。

信息接口选用高档配置，表面滑线细腻，与办公台连接紧密

翻盖采用阻尼效果，缓缓下降，无声关闭

翻盖式桌面插座，支持45°仰角。

具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。
配置接口：不少于1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键。
	个
	2

	10
	音频隔离器
	1.一款专业高品质双通道音频隔离器。

2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰，高层次CD音质。

3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。

4.即插即用，支持热插拨，无需电源，无需任何操作系统限制，无需软件设置和维护。

5.隔离滤波音频传输最远传输信号≥450－600米。

6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。

7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出

8.具有防水特性，全天侯工作，性能稳定可靠。
	个
	4

	11
	声卡
	1.专业级电脑播放声卡，带有2个音频专用隔离变压器，可对电脑端的地电位噪声进行电磁隔离。

2.具有≥2个XLR卡侬输出口，可单独音量调节。具有≥1个6.35mm耳机输出口，可单独音量调节。

3.具有≥1路USB2.0输入

4.频率响应≥20Hz-20kHz (0/-0.5dB)
	个
	2

	12
	电源管理器
	1、设备采用标准1U机箱设计

2、支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

3、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。

4、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。输入连接器：大功率线码式电源连接器。

5、具有≥一路及以上USB输出接口。
	台
	2

	13
	音频连接线
	5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	根
	4

	14
	音频连接线
	5米音频连接线：卡农头（母）-空
	根
	2

	15
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡农头（公）-空
	根
	4

	16
	音频连接线
	5米音频连接线：6.35话筒插头-空
	根
	2

	17
	音频连接线
	5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	根
	2

	6、控制台：

	1
	控制台A
	控制台共36席位，高度740-755mm可调节，深度≥1000mm；                                              

1、调度控制台安装与维护的灵活性有以下几点：整体采用模块组合式设计，方便拆卸以及将来的扩展；内部结构具有较大的可调整性，辅有专业的各式设备承托架及内配件，使安装与调整更加方便；为维护者及操作者提供最佳的设备可接近性；同时保持最佳的观看和沟通空间，便于内部设备（计算机、各类终端面板、电源插座、线缆等）的安装和维护；                                                              

2、控制台提供不小于500mm的腿部空间和纵向590mm桌面操作空间；工作台面到地面距离为740-755 mm，满足人机工程学要求；

3、控制台外观造型采用方倒圆，跑道圆的经典流行设计元素。控制台侧板和面板形成一个整体方倒圆的造型，同时控制台后部背墙和框架也形成一个整体方倒圆的造型，且背墙与框架外围包裹一圈开模铝型材；

4、控制台结构设计上，符合人机工程学原理。即关键位置尺寸设计符合GB/T16251-2008《工作系统设计的人类工效学原则》和GB/T13547-92《工作空间人体尺寸》标准要求，提供给使用者一个舒适的操作空间。具体为：台下腿部活动空间、手臂操作范围、显示器高度设定、有效的视角与视距分析等；

5、控制台具有警示系统的配置，并且与调度控制台浑然一体，此配置放置在控制台醒目位置，方便提醒操作人员；

6、考虑到将来指挥中心人员的扩充和调整，整个控制台的组成为模块化结构，控制台主体框架为钣金结构，并且制造厂商根据控制台的形状设计，有对应主体钣金结构的直线模块（600、750、900、1200、1500、1800），切角模块（5度、10度、15度）,转角模块（22.5度、30度、45度），用户可以根据自己的需求提供灵活的增加或减少席位；

7、为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架为开模铝型材的环形支撑与一体焊接横梁框架相连的结构，由冲压成形的冷轧钢构件通过左右环和水平横梁来形成一个坚固的矩形框架结构，确保钢度及方正性，其中主承重结构采用2.5mm厚冷轧钢板加工，一般受力配件采用2.0mm厚优质冷轧钢板钣金加工，采用精密钣金工艺加工，使用螺接样式进行框架结构搭建；

8、★控制台采用的铝合金需通过铝合金盐雾测试，检测结果不低于10级，且控制台具备不低于90%的抗细菌率的抗细菌性能（需提供相关检测报告或证明文件复印件）。  
9、后背墙采用成型铝材组装而成，总高292mm，根据模块长度配置标准长度背墙；背墙下部可以过线，通过支脚连接箱体内部；背墙两端部配有带LOGO装饰件，实现整个背墙一体化；背墙可选择是否安装亚克力屏风，并添加灯光效果;调度控制台应配备可以镶嵌显示屏的结构安装在框架上；应可以满足大于24英寸显示镶嵌，其结构稳固，走线方便；                                                              

10、框架结构：内部主框架为厚度2.0mm一级冷轧钢板，承重梁使用厚度为3.0mm一级冷轧钢，表面防静电喷塑涂层处理。

11、台面板：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，台面表面覆盖层具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度高压耐磨板（HPL）整体厚度不低于26mm。面板前侧采用25mm宽鸭嘴封边手枕，与桌面材质无缝粘接，保证整体外观协调统一；

12、每组控制台两端部应配置两块侧板，保证整体美观和协调。材质应为钢制；侧板应与台面衔接自然，其外观面应可添加LOGO。

13、控制台桌面表面最大集中载荷不小于400Kg；面板下部有钣金支臂支撑，采用2.5mm优质钢板折弯制作，其中间位置增加方管梁支撑，其规格为30mm*50mm；后背墙整体采用铝合金型材材质，搭配背部亚克力面板装饰；背墙顶部为铝合金开模型材，连接拐角处端盖也采用压铸工艺一次成型开模铝型材，光滑过渡无尖角。背墙表面采用喷漆工艺；                         

14、前后门板使用实木颗粒板双帖防火板，整体厚度为20mm，使用铰链连接到框架上，保证其200000次无障碍开启，可实现快速安装和拆卸。
	米
	42

	2
	会议桌
	基本参数：21席位,8000mm*1500mm*750mm.
	套
	1 

	3
	显示器支臂
	单层液压悬停显示器支臂；

能承受8Kg、27英寸以下屏幕负载；

具备可伸展的能力，最大和最小距离应满足普通个人的视距要求；

可实现空间180°旋转/平面内360°旋转；高度可以在一定范围内的上下调整，前后倾角应满足﹢20°～－15°；

符合VESA国际安装标准孔位：75×75mm和100×100mm；

显示器悬挂手臂的底座具备快速拆装功能，可任意背墙位置定位和固定。

挂墙型固定于控制台背墙，可9方向自由调节、伸缩的铝合金液晶支架。
	套
	48

	4
	键盘抽屉
	钢制滑轨，可抽拉式，外置配置扶手，对手腕有一个自然的托举，符合人体工程学，尺寸660*247*25mm工艺：冲孔、焊接、打磨、喷塑。采用皮质枕边抽屉，静音滑轨，满足100000次抽拉要求。
	套
	36

	5
	主机托盘
	控制台内部设置主机托盘；

托盘应开有过线孔和散热孔，方便线路通过和散热空气进入；

托盘应采用优质钢板折弯制作, 其钣金壁厚不小于2mm，以保证强度要求。
	套
	36

	6
	办公椅
	会议桌椅、控制台桌椅。按需定制
	把
	57

	7
	多媒体信息盒
	1、接口：1个五孔电源+1个HDMI+1个USB（3.0）+2网口

2、颜色：黑色/银色

3、开启方式：翻盖
	套
	36

	8
	电源PDU
	八位国标五孔，输出线长度：2米线缆，端头为标准三孔插头，额定电压/电流：220V/10A，外壳材质：黑色铝合金，带电源开关。
	条
	36 

	9
	服务费
	运输+保险+现场安装调试
	项
	1

	7、坐席管理系统：

	1
	坐席输入节点


	1）完全分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化的分布式音视频及控制系统,节点间采用单播或组播协议；

2）支持光纤与网线混合组网架构，分布式节点与交换设备可同时接入光模块和电口模块，支持SFP模块与网口模块在同一设备上混插；

3）支持双网络备份，以太网电接口和以太网光接口可以同时连接2个网络并互为备份；

4）多级设备跨网段组网，跨区域远程互联，支持音视频及控制信号共享，支持远程推送、抓取功能；

5）支持坐席管理功能及大屏拼接管理功能，且在同一硬件架构和同一软件界面下控制使用；

6）严格的权限控制能力，管理员可独立创建、删除和修改用户，支持分级权限及精细化权限管理，每个用户和节点设备都可以单独分配权限；

7）支持配置记忆，在断电重启后完全恢复系统中断电以前的任意控制状态；

8）支持跨屏操作，支持鼠标快速定位；

9）支持Windows7、Windows10、 WindowsXP、Windows8.1、Ubuntu、凝思磐石、 Redhat、红旗、中标麒麟、UOS、MAC、CentOS、Unix 等操作系统的接入

10）支持RTSP、TS 、RTP、TCP、UDP单播、UDP组播等流媒体格式；

11）支持海康威视、大华等品牌的监控系统接入，可直接调取监控系统画面显示在坐席和大屏幕上；

12）支持可视化维管，图形化实时显示系统运行参数及系统故障信息；

13）支持输入输出分辨率：1920*1080@60Hz、3840*2160@30Hz，并向下兼容； 

14）支持H.264/H.265编码，具备单路视频同时提供不同分辨率和不同码率的码流，码率512Kbps-40Mbps可调； 

15）具备HDMI1.4视频接口，具备一路双向RS232，一路双向RS485，3路USB2.0接口；

16）一路模拟音频输入，一路模拟音频输出，一路数字音频输入或一路数字音频输出，支持音视频同步/异步；

17）支持IP视频流和IP电脑流信号编码（标准H264/H265编码）

18）支持1路POE千兆网络电接口及1路千兆网络光接口；

19）支持单台显示器4/6分屏显示，同时查看并跨屏操作，操控不少于4/6个不同业务系统的画面功能，单屏4画面模式下支持鼠标滑屏；

20）支持1路HDMI1.4视频输入，1路HDMI1.4视频输出，支持1路HDMI1.4视频环通输出；

21）支持HDMI音频、麦克风音频进行编码，编码方式支持LPCM，G711-A，G711-U，AAC，采样率48k、44.1k、32k；

22）支持接口自适应技术，线缆拔掉后插至另外一个空余端口，信号自动快速恢复；

23）支持8个接入坐席终端的界面在主显示屏和扩展显示屏上进行跨屏操作，支持对接入的坐席终端进行单独控制

24）设备可作为信号发送端或信号接收端使用，信号发送端接收信号后，可环通输出显示或推送至坐席终端设备显示

25）支持即插即配，且支持图像热插拔（即节点断开网线或信号线后重新接线，图像可恢复正常显示）
	台
	13

	2
	坐席输入节点软件


	资源配置管理功能：视频资源、显示器资源、坐席资源、大屏资源、用户账户的创建、分配等管理

用户权限管理。

系统设置，用户可以打开或者关闭输入法，打开后，软键盘上支持中文的输入；进行清除登陆历史，密码修改，开关预览流及查看版本信息

坐席布局区域：展示本坐席的显示器布局及当前各显示器的视频源信息；

显示器工具栏：提供多画面切换工具栏，多画面根据项目现场需求可提供4分屏、6分屏、9分屏等不同显示模式；

显示当前的音量、USB透传等状态；

解除Tx绑定：解除当前显示器所显示信号源；打开数字音频打开模拟音频打开USB透传：打开后，可识别USB，提供USB功能打开麦克风打开音频回传。

视频源预览区域：以列表及分组形式展示当前用户权限下的视频源；

视频源分组功能标签：当存在大量视频源时，可对视频源进行分组，达到快速  定位目的；

当存在大量视频源时，可对视频源进行搜索，达到精准定位；

显示视频源的名称、KVM权限、是否有推送状态等；

设置上屏，设置KVM、信号源切换；

可管理本坐席的预案，预案提供添加、删除、重命名、应用功能；

支持物理屏幕外鼠标可跨屏操作，支持键盘操作；

拼控、坐席管理软件一体化，大屏拼接管理与坐席控制应在同一软件界面下实现，简化坐席信号源的上屏操作流程，提高上屏切换操作效率；支持视频无缝切换，切换过程无屏闪或黑屏,应具备DID、LCD、DLP、LED多种类型屏幕的拼接能力，具备图像整屏拼接、画面叠加、跨屏、漫游功能
	套
	13

	3
	坐席输出节点
	完全分布式网络架构；

支持12V适配器供电，螺纹锁扣，防止掉落；

支持坐席管理功能及大屏拼接管理功能，且在同一硬件架构下控制使用；

支持配置记忆，在断电重启后完全恢复系统中断电以前的任意控制状态；

支持分辨率：1920*1080@60Hz，并向下兼容；

支持图像对比度，亮度，色调，饱和度调节；

支持H.264/H.265编码，具备单路视频同时提供不同分辨率和不同码率的码流，码率512Kbps-40Mbps可调；

支持AAC，LPCM音频解码方式，采样率48KHz；

具备HDMI1.4视频接口，具备一路双向RS232，一路双向RS485，一路I/O信号接口，两路USB2.0接口；

一路模拟音频输入，一路模拟音频输出，一路数字音频输入或一路数字音频输出，支持音视频同步/异步；

支持1路POE千兆网络电接口及1路千兆网络光接口；

支持大屏幕拼接，整屏拼接、漫游拼接、画面叠加拼接显示。

支持1路HDMI1.4视频输入，1路HDMI1.4视频输出

支持接口自适应技术，线缆拔掉后插至另外一个空余端口，信号自动快速恢复；

信号反控显示：各控制端间支持同步回显，所见即所得的控制模式，对大屏和坐席信号源进行控制和管理。实现PAD或电子沙盘反控操作电脑主机，如使用触摸板一样操作鼠标移动和点击。支持鼠标反控，可通过中控软件对信号源进行反向控制。

★支持8个接入坐席终端的界面在主显示屏和扩展显示屏上进行跨屏操作，支持对接入的坐席终端进行单独控制；（要求提供CNAS、CMA、ilac-MRA相关标识的的第三方权威检测报告复印件）
支持同时显示多个坐席终端接入状态，并可通过双击进行全屏显示或浏览；

即插即配，且支持图像热插拔（即节点断开网线或信号线后重新接线，图像可恢复正常显示）；
	台
	8

	4
	坐席输出节点软件


	资源配置管理功能：视频资源、显示器资源、坐席资源、大屏资源、用户账户的创建、分配等管理

用户权限管理。

系统设置，用户可以打开或者关闭输入法，打开后，软键盘上支持中文的输入；进行清除登陆历史，密码修改，开关预览流及查看版本信息

坐席布局区域：展示本坐席的显示器布局及当前各显示器的视频源信息；

显示器工具栏：提供多画面切换工具栏，多画面根据项目现场需求可提供4分屏、6分屏、9分屏等不同显示模式；支持画面分割显示；

显示当前的音量、USB透传等状态；

解除Tx绑定：解除当前显示器所显示信号源；打开数字音频打开模拟音频打开USB透传：打开后，可识别USB，提供USB功能打开麦克风打开音频回传。

视频源预览区域：以列表及分组形式展示当前用户权限下的视频源；支持物理屏幕外鼠标可跨屏操作，支持键盘操作；

视频源分组功能标签：当存在大量视频源时，可对视频源进行分组，达到快速  定位目的；支持物理屏幕内，多画面跨屏操作；

当存在大量视频源时，可对视频源进行搜索，达到精准定位；

显示视频源的名称、KVM权限、是否有推送状态等；设置上屏，设置KVM、信号源切换；

可管理本坐席的预案，预案提供添加、删除、重命名、应用功能；支持快捷键调出功能菜单；

拼控、坐席管理软件一体化，大屏拼接管理与坐席控制应在同一软件界面下实现，简化坐席信号源的上屏操作流程，提高上屏切换操作效率；支持视频无缝切换，切换过程无屏闪或黑屏,应具备DID、LCD、DLP、LED多种类型屏幕的拼接能力，具备图像整屏拼接、画面叠加、跨屏、漫游功能
	套
	8

	5
	分布式输入节点


	完全分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化的分布式音视频及控制系统,节点间采用单播或组播协议；

支持光纤与网线混合组网架构，分布式节点与交换设备可同时接入光模块和电口模块，支持SFP模块与网口模块在同一设备上混插；

支持双网络备份，以太网电接口和以太网光接口可以同时连接2个网络并互为备份；

多级设备跨网段组网，跨区域远程互联，支持音视频及控制信号共享，支持远程推送、抓取功能；

支持坐席管理功能及大屏拼接管理功能，且在同一硬件架构和同一软件界面下控制使用；

严格的权限控制能力，管理员可独立创建、删除和修改用户，支持分级权限及精细化权限管理，每个用户和节点设备都可以单独分配权限；

支持配置记忆，在断电重启后完全恢复系统中断电以前的任意控制状态；

支持跨屏操作，支持鼠标快速定位；

★支持Windows7、Windows10、 WindowsXP、Windows8.1、Ubuntu、凝思磐石、 Redhat、红旗、中标麒麟、UOS、MAC、CentOS、Unix 等操作系统的接入（要求提供CNAS、CMA、ilac-MRA、CAL相关标识的的第三方权威检测报告复印件）

支持IP视频流和IP电脑流信号编码（标准H264/H265编码）

支持海康威视、大华等品牌的监控系统接入，可直接调取监控系统画面显示在坐席和大屏幕上；

支持可视化维管，图形化实时显示系统运行参数及系统故障信息；

支持输入输出分辨率：1920*1080@60Hz、3840*2160@30Hz，并向下兼容； 

支持H.264/H.265编码，具备单路视频同时提供不同分辨率和不同码率的码流，码率512Kbps-40Mbps可调； 

具备HDMI1.4视频接口，具备一路双向RS232，一路双向RS485，3路USB2.0接口；

一路模拟音频输入，一路模拟音频输出，一路数字音频输入或一路数字音频输出，支持音视频同步/异步；

支持HDMI音频、麦克风音频进行编码，编码方式支持LPCM，G711-A，G711-U，AAC，采样率48k、44.1k、32k；

支持1路POE千兆网络电接口及1路千兆网络光接口；

支持单台显示器4/6分屏显示，同时查看并跨屏操作，操控不少于4/6个不同业务系统的画面功能，单屏4画面模式下支持鼠标滑屏；

支持1路HDMI1.4视频输入，1路HDMI1.4视频输出，支持1路HDMI1.4视频环通输出；

支持接口自适应技术，线缆拔掉后插至另外一个空余端口，信号自动快速恢复；

支持8个接入坐席终端的界面在主显示屏和扩展显示屏上进行跨屏操作，支持对接入的坐席终端进行单独控制

设备可作为信号发送端或信号接收端使用，信号发送端接收信号后，可环通输出显示或推送至坐席终端设备显示

支持即插即配，且支持图像热插拔（即节点断开网线或信号线后重新接线，图像可恢复正常显示）；
	台
	8

	6
	分布式输入节点软件


	资源配置管理功能：视频资源、显示器资源、坐席资源、大屏资源、用户账户的创建、分配等管理

用户权限管理。

系统设置，用户可以打开或者关闭输入法，打开后，软键盘上支持中文的输入；进行清除登陆历史，密码修改，开关预览流及查看版本信息

坐席布局区域：展示本坐席的显示器布局及当前各显示器的视频源信息；

显示器工具栏：提供多画面切换工具栏，多画面根据项目现场需求可提供4分屏、6分屏、9分屏等不同显示模式；

每路视频都支持一路主码流、一路次码流，支持多码流控制方式：VBR/CBR；

显示当前的音量、USB透传等状态；

支持HTTPS加密通讯协议，支持AES-128位安全数据传输

解除Tx绑定：解除当前显示器所显示信号源；打开数字音频打开模拟音频打开USB透传：打开后，可识别USB，提供USB功能打开麦克风打开音频回传。

视频源预览区域：以列表及分组形式展示当前用户权限下的视频源；

视频源分组功能标签：当存在大量视频源时，可对视频源进行分组，达到快速  定位目的；

当存在大量视频源时，可对视频源进行搜索，达到精准定位；

显示视频源的名称、KVM权限、是否有推送状态等；

可管理本坐席的预案，预案提供添加、删除、重命名、应用功能；

支持信号窗口自由操控，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、分割、任意缩放、整屏和画中画、漫游等功能，可实现对视窗参数的调整；（位置、大小、比例等）

拼控、坐席管理软件一体化，大屏拼接管理与坐席控制应在同一软件界面下实现，简化坐席信号源的上屏操作流程，提高上屏切换操作效率；支持视频无缝切换，切换过程无屏闪或黑屏,应具备DID、LCD、DLP、LED多种类型屏幕的拼接能力，具备图像整屏拼接、画面叠加、跨屏、漫游功能
	套
	8

	7
	分布式输出节点


	完全分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化的分布式音视频及控制系统,节点间采用单播或组播协议；

支持光纤与网线混合组网架构，分布式节点与交换设备可同时接入光模块和电口模块，支持SFP模块与网口模块在同一设备上混插；

支持双网络备份，以太网电接口和以太网光接口可以同时连接2个网络并互为备份；

多级设备跨网段组网，跨区域远程互联，支持音视频及控制信号共享，支持远程推送、抓取功能；

支持坐席管理功能及大屏拼接管理功能，且在同一硬件架构和同一软件界面下控制使用；

严格的权限控制能力，管理员可独立创建、删除和修改用户，支持分级权限及精细化权限管理，每个用户和节点设备都可以单独分配权限；

支持配置记忆，在断电重启后完全恢复系统中断电以前的任意控制状态；

支持跨屏操作，支持鼠标快速定位；

支持Windows7、Windows10、 WindowsXP、Windows8.1、Ubuntu、凝思磐石、 Redhat、红旗、中标麒麟、UOS、MAC、CentOS、Unix 等操作系统的接入

支持RTSP、TS 、RTP、TCP、UDP单播、UDP组播等流媒体格式；

支持IP视频流和IP电脑流信号编码（标准H264/H265编码）

支持海康威视、大华等品牌的监控系统接入，可直接调取监控系统画面显示在坐席和大屏幕上；

支持可视化维管，图形化实时显示系统运行参数及系统故障信息；

支持输入输出分辨率：1920*1080@60Hz、3840*2160@30Hz，并向下兼容； 

支持H.264/H.265编码，具备单路视频同时提供不同分辨率和不同码率的码流，码率512Kbps-40Mbps可调； 

具备HDMI1.4视频接口，具备一路双向RS232，一路双向RS485，3路USB2.0接口；

一路模拟音频输入，一路模拟音频输出，一路数字音频输入或一路数字音频输出，支持音视频同步/异步；

支持HDMI音频、麦克风音频进行编码，编码方式支持LPCM，G711-A，G711-U，AAC，采样率48k、44.1k、32k；

支持1路POE千兆网络电接口及1路千兆网络光接口；

支持单台显示器4/6分屏显示，同时查看并跨屏操作，操控不少于4/6个不同业务系统的画面功能，单屏4画面模式下支持鼠标滑屏；

支持1路HDMI1.4视频输入，1路HDMI1.4视频输出，支持1路HDMI1.4视频环通输出；

支持接口自适应技术，线缆拔掉后插至另外一个空余端口，信号自动快速恢复；

支持8个接入坐席终端的界面在主显示屏和扩展显示屏上进行跨屏操作，支持对接入的坐席终端进行单独控制

★设备可作为信号发送端或信号接收端使用，信号发送端接收信号后，可环通输出显示或推送至坐席终端设备显示。（要求提供CNAS、CMA、ilac-MRA相关标识的的第三方权威检测报告复印件）

支持即插即配，且支持图像热插拔（即节点断开网线或信号线后重新接线，图像可恢复正常显示）；
	台
	7

	8
	分布式输出节点软件


	资源配置管理功能：视频资源、显示器资源、坐席资源、大屏资源、用户账户的创建、分配等管理

用户权限管理。

系统设置，用户可以打开或者关闭输入法，打开后，软键盘上支持中文的输入；进行清除登陆历史，密码修改，开关预览流及查看版本信息

坐席布局区域：展示本坐席的显示器布局及当前各显示器的视频源信息；

显示器工具栏：提供多画面切换工具栏，多画面根据项目现场需求可提供4分屏、6分屏、9分屏等不同显示模式；

每路视频都支持一路主码流、一路次码流，支持多码流控制方式：VBR/CBR；

显示当前的音量、USB透传等状态；

解除Tx绑定：解除当前显示器所显示信号源；打开数字音频打开模拟音频打开USB透传：打开后，可识别USB，提供USB功能打开麦克风打开音频回传。

视频源预览区域：以列表及分组形式展示当前用户权限下的视频源；

视频源分组功能标签：当存在大量视频源时，可对视频源进行分组，达到快速  定位目的；

当存在大量视频源时，可对视频源进行搜索，达到精准定位；

显示视频源的名称、KVM权限、是否有推送状态等；

可管理本坐席的预案，预案提供添加、删除、重命名、应用功能；

支持信号窗口自由操控，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、分割、任意缩放、整屏和画中画、漫游等功能，可实现对视窗参数的调整；（位置、大小、比例等）

拼控、坐席管理软件一体化，大屏拼接管理与坐席控制应在同一软件界面下实现，简化坐席信号源的上屏操作流程，提高上屏切换操作效率；支持视频无缝切换，切换过程无屏闪或黑屏,应具备DID、LCD、DLP、LED多种类型屏幕的拼接能力，具备图像整屏拼接、画面叠加、跨屏、漫游功能
	套
	16

	9
	运维管理服务器
	采用国产自主安全可控 CPU，处理速度可达 528MHz。

具备 2 路 1000Mbps 标准 RJ45 网络接口，支持本地及远程多样控制方式，可实现全网络管控。

支持 SNMP 通信协议，支持计算机、坐席设备、交换机等 SNMP 设备的可视化管控。

采用嵌入式硬件架构，稳定可靠，可以 7×24 小时不间断运行。

支持可视化网络设备自动生成拓扑图展示，故障节点自动报警提示。

支持坐席状态实时状态展示，支持坐席内设备实时状态展示。

支持系统内设备运行日志的报表和图形查询展示。

支持坐席运行日志的报表和图形查询展示。

支持用户操作日志的报表和图形查询展示。
	台
	1

	10
	可视化运维管理软件V1.0
	1.网络设备节点拓扑图：实时的交换机状态、包括交换机与节点的连接状态、连接端口、在线离线状态等；

交换机的运行状态：温度、功率、实时流量折线图

2.设备系统实时状态展示：系统的逻辑单元统计，发送终端和接受终端的统计，设备的在线、离线率统计，发送设备和接受设备的离线率统计，用户操作统计。

3.发送终端统计：总数、在线数、离线数和设备的详细信息，当鼠标移动到某节点位置上时，出现该设备的详细参数信息

4.接受终端统计：总数、在线数、离线数和设备的详细信息，当鼠标移动到某节点位置上时，出现该设备的详细参数信息

5.坐席统计：总数、正常数、异常数，当鼠标移动到坐席的显示器位置上时，出现该显示器的详细参数信息。

6.运行日志：实时显示最近五天内的日志统计柱状图，包括用户日志统计、设备日志统计、和异常日志统计。

7.实时显示坐席操作日志，包括用户的换源、登入、登出等操作操作；可根据用户、坐席进行筛选查询。

8.实时显示设备日志，包括设备的上线、离线等状态变化；可根据设备名称、id进行筛选查询。
	套
	1

	11
	大屏幕拼接收端
	1）完全分布式网络架构；

2）支持坐席管理功能及大屏拼接管理功能，且在同一硬件架构下控制使用；

3）支持配置记忆，在断电重启后完全恢复系统中断电以前的任意控制状态；

4）支持分辨率：1920*1080@60Hz，并向下兼容；

5）支持H.264/H.265编码，具备单路视频同时提供不同分辨率和不同码率的码流，码率512Kbps-40Mbps可调；

6）具备HDMI1.4视频接口，具备一路双向RS232，一路双向RS485，一路I/O信号接口，两路USB2.0接口；

7）一路模拟音频输入，一路模拟音频输出，一路数字音频输入或一路数字音频输出，支持音视频同步/异步；

8）支持1路POE千兆网络电接口及1路千兆网络光接口；

9）支持大屏幕拼接，整屏拼接、漫游拼接、画面叠加拼接显示。

10）支持1路HDMI1.4视频输入，1路HDMI1.4视频输出

11）支持接口自适应技术，线缆拔掉后插至另外一个空余端口，信号自动快速恢复；

12）信号反控显示：各控制端间支持同步回显，所见即所得的控制模式，对大屏和坐席信号源进行控制和管理。实现PAD或电子沙盘反控操作电脑主机，如使用触摸板一样操作鼠标移动和点击。支持鼠标反控，可通过中控软件对信号源进行反向控制。

13）支持8个接入坐席终端的界面在主显示屏和扩展显示屏上进行跨屏操作，支持对接入的坐席终端进行单独控制。

14）支持同时显示多个坐席终端接入状态，并可通过双击进行全屏显示或浏览。
	台
	9

	12
	交换机
	48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+上行
	台
	1

	13
	移动控制终端
	Android 9.0+ EMUI 9.1；电池容量：6000mAh-8000mAh；连接方式：WiFi功能；蓝牙功能；4个麦克风/扬声器4个；视频接口：USB Type-C；处理器速度：八核，2.6 GHz；存储容量：64GB；运行内存：4GB；处理器：华为海思麒麟980；摄像头：后置1300W，前置800w；分辨率：2560*1600dpi；屏幕尺寸：10.8英寸；屏幕比例16:10；尺寸：257mm*170mm*7.2mm；厚度：7.1mm-9mm
	台
	1

	14
	辅材
	根据现场情况配置，各类高清视频音频USB跳线、定制安装支架、电源线、各种焊接头。
	套
	1

	15
	路由器
	千兆路由器
	台
	2

	8、消防设备

	1
	感烟探测器
	数字化总线，在线电子编码

具有导水孔防水设计

自诊断、自补偿、自学习

内置单片计算机，固化高、可靠火灾判断程序，降低误报
	个
	12

	2
	声光报警器
	采用超高亮发光二极管作为光源，显示醒目、寿命 长、功耗低 
	个
	4

	3
	手动火灾报警按钮
	采用拔插式结构设计，按钮上的压片在按下后可用专用工具复位。可电子编码，简单、方便、具有触点输出功能。
	个
	4

	4
	联动控制主机
	具备联动功能的小型化控制器，采用模块化设计，配置方便。
报警信息分窗口显示，具有汉字注释，指示清晰 

汉字菜单操作，使用简单 

现场调试可在控制器本机完成也可通过PC机专用软件完成，快速便捷 

30个直接手动操作总线制控制点，可直接控制现场设备，方便用户手动操作 

6路可检线的直接输出控制，
最大可带242个总线设备.
	台
	1

	9、装修部分

	1
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	墙柱面龙骨及饰面拆除、墙体吊顶拆除、垃圾清运
	㎡
	280

	2
	全玻自由门
	1. 框材质：不锈钢2. 玻璃品种：钢化玻璃
	套
	1

	3
	木质门带套 
	1.镶嵌玻璃品种、厚度：成品木门
	套
	1

	4
	墙面装饰板
	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨
	㎡
	280

	5
	背景墙
	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨
	㎡
	15

	6
	吸塑字
	定制
	个
	20

	7
	抹灰面油漆
	1. 基层类型：一般抹灰面

2. 刮腻子遍数：2遍

3. 刷漆遍数：乳胶漆2遍
	㎡
	410

	8
	PVC地板
	1.面层材料品种、规格、颜色：PVC材料
	㎡
	410

	9
	金属踢脚线
	1. 踢脚线高度：150mm2. 面层材料品种：不锈钢
	m
	90

	10
	天棚面龙骨及饰拆除
	1.拆除的基层类型：天棚吊顶拆除
	㎡
	420

	11
	吊顶天棚
	1. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨
	㎡
	100

	12
	软膜天花
	1.面层材料品种、规格：发光软膜定制
	㎡
	120

	13
	筒灯
	75mm开孔
	个
	25

	14
	配管
	1. 名称：塑料管

2. 材质：PVC

3. 规格：DN25mm

4. 配置形式：凿混凝土槽DN40mm
	m
	450

	15
	配线
	1. 名称：管内穿线

2. 配线形式：动力线路

3. 型号：BV-4mm2
	m
	1200

	16
	柜台
	1.台柜规格：定制
	个
	1

	17
	休闲区沙发及茶几
	按需定制
	套
	1

	18
	成品窗帘及滑道
	1.成品窗帘及滑道
	套
	7

	四、卫生间改造

	1
	卫生间及吊顶拆除
	墙体吊顶拆除、垃圾清运
	㎡
	30

	2
	PVC地板
	1.面层材料品种：PVC材料
	㎡
	20

	3
	吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨2.面层材料品种、规格：铝扣板面层
	㎡
	27

	4
	筒灯
	75mm开孔
	个
	10

	5
	配管
	1.名称：塑料管

2.材质：PVC

3.规格：DN25mm
	m
	55

	6
	配线
	1.名称：管内穿线

2.配线形式：照明线路

3.型号：BV-4mm2
	m
	100

	五、接待室

	1
	PVC地板
	1.面层材料品种：PVC材料
	㎡
	28

	2
	抹灰面油漆
	1. 基层类型：一般抹灰面

2. 刮腻子遍数：2遍

3.刷漆遍数：乳胶漆2遍
	㎡
	60

	3
	筒灯
	75mm开孔
	个
	30

	4
	LED灯
	600*600开孔
	个
	2

	5
	配管
	1.名称：塑料管

2.材质：PVC

3.规格：DN25mm
	m
	50

	6
	配线
	规格：BV-2.5mm2
	m
	100

	7
	成品休闲区沙发及茶几
	1.休闲区沙发及茶几
	套
	2

	8
	成品窗帘及滑道
	1.成品窗帘及滑道
	套
	1

	六、五金开关插座

	1
	五金件
	1.成品五金件
	项
	1

	七、情指中心附属设施暖通

	1
	中压铜及铜合金管
	1. 材质：铜管
	m
	70

	2
	中压铜及铜合金管
	1. 材质：铜管
	m
	50

	3
	塑料风口、散流器、百叶窗
	1.名称：塑料出风口
	个
	12

	4
	塑料风口、散流器、百叶窗
	1.名称：塑料回风口
	个
	10

	5
	复合型风管
	1. 名称：复合型风管
	㎡
	70

	6
	冷媒
	1.R410A
	kg
	15

	八、电梯大堂

	1
	吸塑字
	定制
	个
	20

	2
	灯箱
	1.箱体规格：定制发光灯
	个
	1

	3
	配管
	1. 名称：塑料管

2. 材质：PVC

3. 规格：DN25mm
	m
	100

	4
	配线
	1. 名称：管内穿线

2. 配线形式：照明线路

3. 型号：BV-2.5mm2
	m
	200


四、商务要求：
	合同履行期限：
	签订合同之日起45日历天内完成。

	付 款  方  式：
	采购人可根据项目特点，提前支付30%预付款，如有预付款保函，最高可支付40%，对于中小微企业，首付款比例原则上不低于合同金额的50%。（具体付款方式合同另行约定）。

	合同签订日期：
	中标通知书发出之日起1个工作日内。

	验收条件及标准：
	依照招标文件、投标文件及合同等内容进行验收。

	验收方法及方案
	由采购人按照有关规定组织验收。

	供货地点
	采购人指定地点。

	履约保证金缴纳
	本项目不收取履约保证金。


汝南县公安局
2024年3月22日
第三章  投标人须知
 投标人须知前附表

	序号
	内容、要求

	1
	1.1 项目名称：汝南县公安局采购情指联勤指挥中心信息化建设项目

1.2 采购人名称：汝南县公安局

1.3 项目内容：汝南县公安局采购情指联勤指挥中心信息化建设项目

1.4 项目编号：汝公开【2024】16 

	2
	合格投标人：具备招标公告第2项规定的条件。

	3
	投标报价及费用：
3.1 本项目投标以人民币报价。

3.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的，按废标处理。
3.3 服务费：本项目代理费根据相关规定计取。

	4
	现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。

	5
	投标文件组成：加密的电子投标文件壹份。

	6
	投标截止时间及地点：详见招标公告。

	7
	开标时间及地点：详见招标公告。

	8
	评标办法（含中标供应商和中标候选供应商数量，不超过3个）。本项目采用综合评分法。

	9
	中标公告及中标通知书：由采购人授权评标委员会直接推荐中标供应商和中标候选供应商。评审结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网等相关媒体上发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

	10
	投标保证金交纳与退还：本项目不收取投标保证金。

	11
	签订合同：详见第二章招标需求（第四项商务要求）。

	12
	履约保证金的收取及退还: 本项目不收取履约保证金。

	13
	采购资金来源：自筹资金

	14
	付款方式：详见第二章采购需求第四项商务要求。

	15
	中标供应商可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。

	16
	投标文件有效期：投标截止期结束后90日。中标供应商的投标文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。

	17
	开标结束后，采购人将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人是否被列入失信被执行人、税收违法违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单，并将查询结果存档。采购人查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。

	18
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。
按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。

	19
	质疑和投诉：投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日(或收到招标文件之日)起7个工作日之内向采购人或采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。逾期不再受理,投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。关于对招标程序、招标文件格式性条款、评审结果的询问和质疑,请向采购代理机构提出；关于对投标人特殊资质要求、技术参数和技术标准、商务要求的询问和质疑，请向采购人提出。投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意,或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向汝南县政府采购管理办公室投诉。

投诉专用渠道：https://www.hnzwfw.gov.cn/portal/department/001003027006010003019?region=411727000000&creditCode=11412826005977099N

汝南县政府采购管理办公室：0396-8025558

	20
	本项目使用远程不见面交易的模式。投标人须在投标截止时间前制作并提交。加密的电子投标文件（.zmdtf 格式）, 应在投标截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）”电子交易平台内上传，逾期上传投标将被拒绝。

	21
	投标人注册:

 投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadiany.gov.cn/tpfront）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。

	22
	招标文件下载: 
凡有意参加投标者，登录“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/RNTPFront/），凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上投标报名。在“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/RNTPFront/）免费下载招标文件，登录“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/RNTPFront/），凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上投标报名。在“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/RNTPFront/）下载招标文件，

	23
	投标文件制作: 
1、投标人通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/tpfront）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。

2、投标人凭 CA 密钥登陆交易系统下载招标文件(.zmdzf 格 式)。

3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交:加密的电子投标文件壹份（*.zmdtf 格式，在会员系统指定位置上传）。

加密的电子投标文件为“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版投标文件。

5、投标人在编制电子投标文件时，生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。“开标一览表”报价将作为电子开标的唱标依据。其他要求签字盖章的招标文件格式内容，投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。

6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

7、投标文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。

8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

9、电子投标文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的，下载中心板块的视频（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002）

	24
	投标文件上传:各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.zmdtf 格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

	25
	招标文件的澄清与变更: 
1、采购人、代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件，以此编制投标文件。

2、因驻马店市公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

	26
	开标：

1、开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点使用企业CA 密钥登入驻马店市公共资源交易中心不见面开标大厅（https://ggzy.zhumadian.

gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）参加开标会议。

2、开标时，投标人必须使用能正确解密投标文件的CA 密钥在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致投标人无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

3、远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（https://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

4、特别提醒：
    因驻马店市公共资源不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求：

（1）网络要求：网络带宽4M以上。

（2）硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。

（3）人员要求：对于参与驻马店不见面交易系统开标的投标人，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址：

（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005）


一  说    明

1.适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。

2.定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指下载了本招标文件，且已经提交本次投标文件的制造商或经销商。

2.4 “投标人代表”系指代表投标人参加本次招标活动的投标人的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他相关的义务。

2.7 “投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。
3.采购预算（最高投标限价）

本次采购预算为：8700000.00元
4.投标人应提交的证明文件
4.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

根据《驻马店市财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》(驻财购〔2022〕15号)和《汝南县财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》 (汝财购〔2022〕13号)的规定，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，无需提交以下证明材料。（格式见第五章附件12）

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺;

(七)符合法律、行政法规规定的其他条件。

4.2本项目的特定资格要求

 4.2.1法定代表人本人参加投标的，提供法人身份证（原件的扫描件）；法定代表人委托代理人参加投标的，提供法人授权委托书（原件的扫描件）、委托代理人的身份证（原件的扫描件）；

注：以上为必须提供的材料。本项目采用不见面开评标，投标人在投标截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件（4.1、4.2项所需材料），提交并自行核验通过。同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包投标所用资格审查材料（4.1、4.2项所需材料），以供评标过程中采购人查阅。投标人应确保主体诚信库信息与电子投标文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨。评标时以电子投标文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准。

6.联合体投标

6.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

6.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议原件连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方承担的工作和相应的责任应与其具备的资质条件相一致。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体参加投标。

7.关联企业投标

7.1 本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

7.2 关联企业中, 同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。

    7.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的投标活动。
8.转包与分包

8.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

8.2本项目不允许采取分包方式履行合同（或：本项目经采购人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，本项目“主体和关键性工作”是指：               〔根据项目具体情况确定〕。接受分包的投标人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标投标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的投标人就分包项目承担连带责任）。

9.特别说明：

9.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。   

9.2 投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。
9.3 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
9.4投标人在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，由相关部门查处。

10.质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日(或收到招标文件之日)起7个工作日之内向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期不再受理；投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
二  招标文件 

12.招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

12.1 招标公告

12.2 招标需求

12.3 投标人须知

12.4 评标办法及标准

12.5 合同主要条款

12.6 投标文件格式

13.招标文件的澄清与修改 

13.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日（如至原定截止时间不足15日，则需延长开标时间，招标文件发售时间、递交样品截止时间等可以相应延长）前，在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。招标文件公示期间对招标文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。
13.2 招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。
13.3 招标文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。

13.4 招标代理机构可以视招标具体情况延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。 

三   投标文件的编制 

14.要求

14.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标

文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、技术要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），投标人对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。
14.2 投标人应完整签署投标文件格式附件中《投标书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得增减或修改内容。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15.投标文件的语言和计量单位
15.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2 关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。
16.投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：

附件1、投标文件封面（格式）
附件2、投标书（格式）

附件3、开标一览表（格式）

附件4、投标报价明细表（格式）
附件5、技术响应表

附件6、商务响应表
附件7、法定代表人身份证明

附件8、法定代表人授权书

附件9、证明文件

附件10、中小企业声明函

附件11、投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

附件12、汝南县政府采购供应商信用承诺函 

17.投标有效期

17.1 投标文件从招标公告所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第16项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。中标供应商的投标文件有效期至合同完全履行止。
17.2特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。
18.投标报价

18.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

18.2 投标人要按开标一览表、投标报价明细表的内容填写。

18.3 投标人投报多标包的，应对每标包分别报价并分别填报开标一览表。

18.4 开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

18.5 采购代理机构不接受可选择的投标报价。

18.6 对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

18.7 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购人有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

19.投标保证金（如有）

19.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一，用于保护本次招标活动免受因投标人的行为而引起的风险。

19.2 投标人应按照招标公告和投标人须知前附表第10项的要求交纳和退还投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

19.3 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：（如收取）

19.3.1 投标人串通投标的。

19.3.2 投标人提供虚假材料谋取中标的。

19.3.3 投标人递交投标文件后，在唱标后私自退出的。
19.3.4 投标人在投标截止期后、投标有效期内撤回投标的。

19.3.5中标供应商未按规定领取中标通知书的。

19.3.6 中标供应商未按规定签订采购合同的。

19.3.7 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假的。

19.3.8 投标人影响或干预评审活动的。

19.3.9 投标人存在其他违法违规行为和其他不予退还投标保证金的情形。上述不予退还投标保证金的情况给采购人或采购代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

20.投标文件的式样和签署

20.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，投标文件的目录应编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人负责。
20.2投标文件（.zmdtf格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心网”下载的电子招标文件，制作生成的加密版投标文件。  

20.3投标人在编制电子投标文件时，根据招标文件的要求用法人CA秘钥和企业CA秘钥进行签章制作。生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA秘钥。生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。“开标一览表”报价将作为电子开标的唱标依据。

20.4不接受电报、电传和传真的投标文件。

20.5 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由投标人代表签署证明或加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。未按本须知规定的格式填写投标文件或投标文件字迹模糊不清，导致评标委员无法认定是否实质性响应招标文件的,其投标将被作为无效投标。

20.6电子投标文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002） 

四  投标文件的上传、递交

21.投标文件的加密、标记

21.1投标人应在投标文件截止时间前上传加密的电子投标文件（.zmdtf格式）。

21.2投标人因驻马店市公共资源交易平台投标系统出现问题无法上传电子投标文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088

22.投标文件的上传、递交

22.1投标人应在招标公告中规定的递交投标文件截止日期和时间前将制作好的电子投标文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台。

22.2 采购代理机构应在接受投标文件时核查投标保证金（如有）。
23.投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、加密，并作为投标文件的组成部分。

23.2 投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

五   开标 

24.开标、唱标

24.1 在招标公告中规定的时间、地点开标。

24.2 开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

24.3开标时，首先，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有投标文件进行解密。如投标人自身原因解密失败，其投标将被拒绝。

24.4 解密完成后，系统将自动唱标，公布各投标人 开标一览表的内容。

24.5 采购代理机构对唱标内容做开标记录，由采购人、采购代理机构共同签字确认。

24.6投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

    24.6.1 在招标文件规定的投标截止时间之后投标的。

24.6.2 投标文件未按招标文件规定加密的。

24.6.3 未进行网上下载领取招标文件参加投标的。

24.6.4 未提交投标保证金的（若收取）。

24.6.5 一个投标人不只递交一套投标文件的。 

六   评标

25.组建评标委员会

25.1采购代理机构根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员为 5 人，人数应当 5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。（采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（一）采购预算金额在1000万元以上；（二）技术复杂；（三）社会影响较大。）采购人可委派一名代表进入评标委员会，但不得担任组长。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做合理的建议。

25.2评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.投标文件的初审

26.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

26.2 评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

26.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，修正错误的原则如下：
26.3.1 投标文件开标一览表（报价表）的内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。
26.3.2 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
26.3.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 资格性检查和符合性检查。

26.4.1资格性检查。依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人将依据投标人提交的投标文件按招标公告第3项和招标文件第三章4.投标人应提交的证明文件所述的资格标准对投标人进行资格审查,以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,其投标将被作为无效投标。在审查过程中，采购人或采购代理机构有权要求投标人按招标文件的规定提供相关资格证明材料的原件的扫描件以供审查。投标人应在规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，视为其不具备该资格条件。

26.4.2 资格审查后合格的投标人不足3家的，不得评标。

26.4.3符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按规定签字、盖章的。

(2)投标人代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

(3)投标有效期、合同履行期限等不满足招标文件要求的。

(4)缺少1项必要功能，或缺少辅助功能3项（含）以上的。

(5)任何1项主要技术指标低于招标需求，或次要技术指标低于招标需求 3 项（含）以上的。

(6)未按招标文件规定报价的。

(7) 未按招标文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。

(8)投标文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。

（9）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辩认，或修改处未按规定签名盖章的。

（10）联合体投标未提供联合体投标协议原件的。

（11）不符合招标文件中规定的其它实质性条款。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

26.4.4对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将通过驻马店市公共资源交易不见面开评标系统网上实时告知其理由

26.5 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，其投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的(所有投标人投标报价均与最高限价异常接近，明显缺乏竞争的)。

26.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.3不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.4不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；　　

26.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.5.6不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出（若收取）。

26.5.7 有证据证明投标人串通投标的其他情形的。

26.5.8 评标委员会认定的其他串通投标情形。

27.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程要求投标人作出必要的澄清。投标人的澄清应当在评标委员会规定的时间内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程以书面形式作出，由其投标人代表签字。但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投标文件的内容，不得通过澄清等方式对投标人实行差别对待。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

28.比较与评价

28.1 评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.评标过程及保密原则

 29.1 凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

 29.2 在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

30.评标异议登记

采购代理机构工作人员对评审专家等相关人员在评审过程中发现、提出的异议进行逐项登记。
七   定标
31.定标原则
31.1 最低投标价不作为中标的保证。
31.2 确定实质上响应招标文件且满足下列条件的为中标候选人（或中标人）：
31.2.1 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
采用综合评分法，按评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标优劣均相同的，通过随机抽取产生。
32.推荐中标供应商和中标候选供应商
本项目由采购人授权评标委员会推荐中标人和中标候选人。
33.中标通知书及中标公告
33.1 评审结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。
33.2 中标人在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格；中标人在有效报价中报价最低,非不可抗力放弃中标资格的。发生上述情况的承担由此引起的一切后果。
33.3 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。
33.4 中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。
34.采购代理机构宣布废标的权利
34.1 出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：
34.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。
34.1.2 投标人的报价均超过了招标控制价，采购人不能支付的。
34.1.3 因重大变故，采购任务取消的。
34.2 投标截止后投标人不足3家或通过资格性检查或符合性检查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；　
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。 
八   合同授予
35.合同签订
35.1 采购人、中标人自中标通知书发出之日起，在招标文件第三章《供应商须知前附表》规定的时间内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
35.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。
35.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
35.4 采购人应在采购合同签订之日起1个工作日内在河南省政府采购网进行合同公告及备案。

35.5 河南省政府采购合同融资政策告知函:
各投标人：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
 第四章  评标办法及评分标准

综合评分法
为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。其中价格分35分，技术分30分，商务分35分。按投标人须知第31项的规定排列中标资格。排名第一的投标人为中标人（如果需要确定中标候选人，排名第二的投标人为中标候选供人，其他投标人中标候选资格依此类推）。评分过程中采用四舍五入法，保留小数2位。

二、评标内容及标准
1.价格分（35分）
评标委员会根据政府采购相关规定，对有效投标的投标货物符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整，以调整后的价格作为投标人的评标价。
　　投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权重
价格调整要素及价格折扣幅度列表：
	价格要素
	价格折扣幅度

	节能产品
	3%

	环保产品
	3%

	投标产品出自中小企业（含中型、小型、微型企业）。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
	15%；联合体参加谈判的，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除。


注：1.供应商提供的产品属节能或环保产品的，以当期的《目录》为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

 2、供应商或其提供的产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由供应商提供相关法律法规依据，每项按0.5%折扣。

单项评标价=投标人单项报价×（1-∑价格折扣幅度）
评标价=∑单项评标价+∑不进行价格调整产品单项报价
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求，评标价最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/评标价）×100×价格权重

技术、商务、资信与其他

	序号
	项目
	评分内容
	评分标准

	1
	报价

（35分）
	投标报价
	有效投标人中最低投标报价为评标基准价，得满分35分。

投标报价得分＝（评标基准价 / 投标报价）×35，计算过程按四舍五入，保留两位小数。

备注：有效投标人指通过审查，未被废除投标资格的投标人。

	2
	技术部分

（30分）
	技术参数、技术性能（30分）
	技术参数要求逐条响应招标文件，技术指标及整体功能满足招标文件技术指标要求，产品中带★号的技术参数以提供检测报告并加盖公章的证明材料为准，产品中带▲号的技术参数以根据其要求，提供相关链接或截图、实际照片等并加盖公章的证明材料为准。每有任一项不满足扣2分，所投产品的配置能完全满足本次招标技术参数要求的得30分。  

	3
	商务部分（35分）
	产品制造商

能力

（15分）
	1、投标人所投“会议系统主机”设备产品的生产厂家，获得“公共安全优秀产品奖”；“音视频智能系统集成工程资质一级证书”；具有“全国质量检验稳定合格产品”CAQI证书，范围涵盖(专业音响、数字会议等字样)；以及要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件及证书编号在中国版权保护中心官网的查询结果截图，软件名称要求是“数字会议系统软件”或相近的软件。（以上提供每份证明材料复印件加盖厂商公章，得0.5分。共计2分）

2、为保证项目产品、技术具备较高的先进性，可达到领先水平，投标人所投“视频综合平台一体机”的产品制造商应具备较强的新技术研发实力，可提供高水平技术支撑，具备国家科学技术部颁发的国家新一代人工智能开放创新平台的，得1分，能入选国家科学技术部发布的“国家专业众创空间示范名单”的，得1分.（以上提供相关证明材料复印件并加盖厂商公章，共计2分）。

3、为保证本项目数据传输安全合规，投标人所投”情指中心软件产品“，提供产品生产厂家能与公安局公安边界接入平台完全兼容的原厂证明材料，得1分。为保证项目技术成熟度及扩展性，提供产品厂商有与公安联合申请著作权的，得2分。提供移动警务平台、警用智能检索研判分析系统、情报研判平台、合成作战信息平台相关著作权证书及权威认证机构出具测试报告的；得2分，此项缺项或不提供的不得分。（以上提供相关证明材料复印件并加盖厂商公章，共计5分。）

4、投标人所投”不间断电源UPS主机“产品，为了响应国家“资源节约型环境友好型社会”，产品须获得“绿色之星产品认证证书”提供相关证明材料复印件并加盖公章，得1分，否则不计分。（以上提供相关证明材料复印件并加盖厂商公章，共计1分，）

5、投标人所投“频会议产品”视生产厂商在（2020-2022）年 IDC 中国视频会议市场份额调研报告中的排名前三，每获得一次排名第一得2分，排名第二得1分，排名第三得0.5分，最多得2分（提供相关证明材料复印件并加盖厂商公章，否则不计分）。

6、投标人所投“核心交换机产品”生产厂商在2020-2022年年IDC 中国交换机市场（按照销售额）排名前三，每获得一次排名第一得2分，排名第二得1分，排名第三得0.5分，最多得2分；（提供相关证明材料复印件并加盖厂商公章，否则不计分）
7、投标人所投“交换机产品”生产厂商自2017以来连续三年获得“工信和信息部”或“中国电子信息行业联合会”颁发的“中国电子信息百强企业”证书，连续三年排名前10名的得1分，连续三年排名11—30名的得0.5分（提供相关证明材料复印件并加盖厂商公章，否则不计分）

	
	
	本项目安装技术服务措施（5分）
	内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，对性强，完全能够满足招标的需要，得5分；内容完整，方案基本科学、合理、安全， 基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得2分；内容不完整，方案在科学、合理、安全性方面较差，考虑不周，措施不够到位，针对性不强，不能够满足招标的需要，得1分；未提供安装技术服务措施得0分。

	
	
	售后服务及承诺（4分）
	方案科学、合理、可行；内容详实、详细全面、考虑周全；措施非常到位，针对性非常强，重点非常突出的得4分；方案基本科学、合理、可行； 基本详实、基本全面、基本考虑周；措施基本到位，针对性较强，重点基本突出；但有个别细节需要进一步完善或提高的得2分；内容不完整，方案在科学、合理、安全性方面差，考虑非常不周，措施基本不到位，没有针对性，不能满足采购的需要的得1分；未提供售后服务承诺得0分。

	
	
	培训方案（4分）
	提供培训计划方案，对相关人员进行使用及日常维护培训：培训计划方案内容详实，科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，充分满足项目需要，得4 分；提供了完整的培训计划方案，基本满足项目的需要，得2分；培训计划方案可行，但内容不够完整，合理性、针对性有所欠缺，得 1 分；未提供培训方案得0分。

	
	
	质量保证与控制措施（4分）
	质量保证与控制措施内容详实，科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，允分满是项目需要，得4分;提供了完整的质量保证与控制措施，基本满足项目的需要，得2分:质量保证与控制措施不可行，内容不够完整，合理性、针对性有所欠缺，不能满足采购的需要的得1分；未提供质量保证与控制措施得0分。

	
	
	供货计划（3分）
	针对项目作出供货计划，提供供货的配送组织方案及时间安排：供货计划内容详实，科学、合理，考虑周全，针对性强，充分满足项目需要，得3分；提供了完整的供货计划，基本满足项目的需要，得2分；供货计划可行，但内容不够完整，合理性、针对性有所欠缺，得1 分；未提供供货计划，得0分。


3.得分的计算
评标委员会成员评分=价格分+技术分+商务分
评标总得分=评标委员会所有成员合计总分/评标委员会组成人员数 

注：本次评标采用综合评分法。在全部满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照规定的评分标准进行综合评分，得分最高的投标人确定为中标人，
若最高得分相同，按得分计算法相同得分的，报价较低者确定为中标人。
第五章  政府采购合同（主要条款）(指引)
（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称：                               项目编号：

甲方：（采购人）         乙方：（中标人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照       （招标编号）的招标结果签订本合同。

1.货物内容
1.1 货物名称：
1.2 型号规格：
1.3 技术参数：
1.4 数量（单位）：

2.合同金额
本合同金额为人民币（大写）：______元（￥______元）。

3.技术资料
3.1乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。
4.知识产权
乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
6.质量保证金
本项目不收取质量保证金。
7.转包或分包
7.1本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8.交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货期：
8.2 交货方式：
8.3 交货地点：
9.货款支付
付款方式：
10.税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
11.货物包装、发运及运输
11.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
12.质量保证及售后服务
12.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
12.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后    日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后    日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。
12.4合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起   个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.5合同项下货物免费保修期为质量保证期满后   个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。
12.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场，     小时内解除故障。
13.调试和验收
13.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.2货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。
13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。
13.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。
14.索赔
14.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。
14.2 在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
14.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。
14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后    日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后    日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
15.违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
16.不可抗力事件处理
16.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
17.合同纠纷处理
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：
17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。
17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。
18.违约解除合同
18.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。
18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。
18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。
18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。
18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
18.2 在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。
19.其他约定
19.1 本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。
19.3本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起7个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 履约保证金：本项目不收取履约保证金

19.5合同签订后，采购人及时登录河南省政府采购网对采购代理机构进行信用评价。

19.4 签定地点：

甲    方：                    乙    方：
单位地址：                    单位地址：
法定代表人：                  法定代表人：
委托代理人：                  委托代理人：
开户行:
账号:
电    话：                    电    话：

签订日期： 年  月  日
政府采购验收通知单（履约验收指引）

供应商：   

	采购单位
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	验收方案及工作要求

	                      组织实施单位公章

                        年  月  日




政府采购履约验收指引（货物类）

	采购单位
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同

编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式
	□自行简易验收

□验收小组验收

	分期验收
	是□   否□
	分期情况
	共分   期，此为第   期验收

	验收内容
	货物清单
	品牌、型号、规格、数量及外观质量
	技术、性能

指标
	运行状况及安装调试
	质量证明

文件
	售后服务

承诺
	安全标准
	合同履约时间、地点、方式

	
	合  格□

不合格□
	合  格□

不合格□
	合  格□

不合格□
	合  格□

不合格□
	合  格□

不合格□
	合  格□

不合格□
	合  格□

不合格□
	合  格□

 不合格□

	专业检测机构情况说明
	

	存在问题

和改进意见
	

	最终结论
	合  格□                              不合格□

	验收小组

成员签字
	

	采购单位意见

	经办人：           负责人：             （采购单位公章）

	供应商确认：

                                                                                   （单位公章或授权代表签字）


说明: 1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人可以根据工作实际进行调整。 
附件1

第六章  附件--投标文件格式

	注释： 
《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应按照这些格式文件制作投标文件。

 


目    录

附件1、投标文件封面（格式）
附件2、投标书（格式）

附件3、开标一览表（格式）

附件4、投标报价明细表（格式）
附件5、技术响应表

附件6、商务响应表
附件7、法定代表人身份证明

附件8、法定代表人授权书

附件9、证明文件

附件10、中小企业声明函

附件11、投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

附件12、汝南县政府采购供应商信用承诺函 

附件1                     

投标文件封面（格式）
政府采购项目

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：

       投标人名称 ：               （全称并加盖公章）

       日      期 ：               
附件2                      投  标  书（格式）

致：_______     __（代理机构名称）：

_______           __（投标人名称）现委托          （姓名）为我方代理人，参加贵方组织的______             _ __项目（项目编号：          ）的投标。现正式提交加密版电子响应性文件。
为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方承诺在投标活动中提供的各种材料真实有效。
3、我方同意在投标文件有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方中标，投标文件有效期与合同履行期相同。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。
6、我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。
7、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。
8、如果我方存在投标人须知第9.3项所述情况，同意被认定为在经营活动中有重大违法记录。

9、如果发生投标人须知第19.3项所述情况，同意贵方不予退还我方投标保证金（如有）。

10、如果发生投标人须知第26.4.1、26.4.3项所述情况，同意我方投标被作为无效投标处理。
11、如果发生投标人须知第26.5项所述情况，同意评标委员会认定我方的行为属于串通投标的行为，并自愿接受监管部门的处罚。
12、如果现场变更采购方式，我方同意在不改变招标需求、资质条件等情况下，按变更后的采购方式的规定程序进行采购。

13、如果被确定为中标人，我方同意按招标文件的规定领取中标通知书。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

14、如果被确定为中标人，我方同意在领取中标通知书之日起    日内，按照招标文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方中标后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

15、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

                           。

16、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

17、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄（地址电话必须为最新并可以联系到）：

   地址：                  邮编：                  

   电话：                  传真：                  

投标人代表签字：                 

   投标人：                       （全称并加盖公章）

年    月   日    

附件3 
开标一览表（格式）
项目编号：             标包号：            货币单位：元
	序号
	货物名称规格
	数量
	投标报价
	交货期
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总价(大写)：                                  ￥        


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、服务费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。

5、若认为所投产品符合价格折扣条件的，在相应的产品的“备注”栏内注明符合何种折扣条件,以方便评委评审。
6、投标人按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由投标人承担。
投标人：              （全称并加盖公章）
年    月    日

附件4
投标报价明细表（格式）
项目编号：                  
标包号：                                 金额单位：人民币（元）
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	原产地
	单位及数量
	单价
	金额

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	运输费、安装调试费、其他
	 
	 
	 

	投标总价(大写)：
	￥            


投标人：             （全称并加盖公章）
年    月    日

附件5  技术响应表（格式）
项目编号：                                                 
	序号
	货物名称
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	1
	 
	
	
	

	2
	 
	
	
	

	…
	 
	
	
	

	质量标准
	（国家标准、行业标准、地区标准等）
 


注：投标人必须如实完整填写表格， “偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
投标人代表签字：                 

投标人：                       （全称并加盖公章）
  年    月    日

附件6   商务响应表（格式）
项目编号：                  
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人代表签字：                 

 投标人：                       （全称并加盖公章）
                             年    月    日
附件7             法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：                                 

地址：                               

成立时间：    年    月    日

经营期限：                  

姓名：           ，性别：           ，年龄：           ，职务：____   _系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

	此处请粘贴法定代表人身份证扫描件

 


投标人：                       （全称并加盖公章）

                       年    月    日

附件8  法定代表人授权书（格式）
致：          （采购代理机构名称） ：
我          （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加            _          _项目（项目编号：          ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：                                             

委托代理人签名：                       法定代表人签名：          

职务：                                 职务：           
委托代理人身份证号码：                                                                 

	此处请粘贴委托代理人身份证扫描件


投标人：                       （全称并加盖公章）
年    月    日
附件9        证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

根据《驻马店市财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》(驻财购〔2022〕15号)和《汝南县财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》 (汝财购〔2022〕13号)的规定，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，无需提交以下证明材料。（格式见第六章附件12）

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺;

(七)符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.商务技术证明文件：投标人根据采购需求要求，提供相关商务技术证明文件。
3.综合评分证明材料（投标人应按照综合评分法标准，提供相关得分证明材料，否则相关得分项将无法得分。）
附件10 中小企业声明函（只需符合条件的投标人提供）
10.1中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、 （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 2、（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                     

企业名称（盖章）：

                  日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

10.2投标产品属节能或环保产品的，以当期的《环境标志产品政府采购清单》，《节能产品政府采购清单》为准。

由投标企业复印产品当页清单。

（如是，格式自拟，投标人签字并加盖公章）

10.3残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：            （全称并加盖公章）  
10.4投标人信用评估等级证明材料
（如是，格式自拟，投标人签字并加盖公章）
（河南省投标人所提供的信用评估报告，应是在工商部门注册并在河南省信用建设促进会备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告复印件。外省投标人应提供经省级以上社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告复印件，同时出具信用评级机构相应的资质材料复印件。）
附件11投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书（格式） 

致：______（采购代理机构名称） ：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与招标活动的投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人代表签字：                 

                投标人：                       （全称并加盖公章）

年    月    日

附件12、汝南县政府采购供应商信用承诺函 

致(采购人或政府采购代理机构);

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺;

(七)符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称(盖章):

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字):

日期:

注:1.供应商须在投标(响应性)文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标(响应)处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由投权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

联合体协议书（只需符合条件的投标人提供）

甲方：                               法定代表人：                
地址：                        电话：             邮编：          

乙方：                               法定代表人：                

地址：                         电话：             邮编：          

丙方：                                 法定代表人：                

地址：                         电话：             邮编：          

  缔约方依据《政府采购法》规定，按照采购文件（项目编号：     ）的要

求，本着互利互惠、利益共享、风险共担的原则，经协商达成一致，就联合体投

标事宜签订本协议。

    1.缔约方自愿组成                项目投标联合体。

2.缔约方基本情况：

2.1甲方：           ，注册资本：      元，属于   （大、中、小、微）

型企业，主要生产/经营：                          ，具有         资质等

级  级，参与过                               等项目的建设。

    2.2 乙方：           ，注册资本：      元，属于   （大、中、小、微）

型企业，主要生产/经营：                          ，具有         资质等

级  级，参与过                                  等项目的建设。

2.3 丙方：           ，注册资本：      元，属于   （大、中、小、微）

型企业，主要生产/经营：                          ，具有         资质等

级  级，参与过                                  等项目的建设。

3.甲方（乙方或丙方）为本联合体牵头人。
    4.联合体牵头人代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同磋商活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主持、组织和协调工作。

    5.联合体各成员职责分工：

    5.1 甲方承担该项目的           工作，完成合同金额占联合体协议合同总金额    %，其所发生的一切费用由甲方承担。

    5.2 乙方承担该项目的           工作，完成合同金额占联合体协议合同总金额    %，其所发生的一切费用由甲方承担。

    5.3 丙方承担该项目的           工作，完成合同金额占联合体协议合同总金额    %，其所发生的一切费用由甲方承担。

    6.联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
7.本协议自签章之日起生效，到项目验收合格，采购人付清全部款项后失效。联合体未中标，该协议自行失效。

    8.本协议一式   份，缔约方各执一份。

甲方：（盖章 ）            法定代表人或委托代理人：           （签字） 
 乙方：（盖章 ）            法定代表人或委托代理人：           （签字） 
 丙方：（盖章 ）            法定代表人或委托代理人：           （签字） 
                                            年    月    日
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
 政府采购履约担保函（只需符合条件的投标人提供）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与              （以下简称投标人）于   年   月   日签定编号为            的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在   年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %，数额为      元（大写            ），币种为      。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

 如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3． 因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为           法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）
年   月    日
  汝南县政府采购专业信用

担保机构联系方式(只需符合条件的投标人提供)

专业担保机构：汝南县中小企业担保有限公司

联系人：石先生

联系电话：13513988332

汝南县政府采购融资金融机构：

河南汝南农村商业银行股份有限公司   杨慧翔  15836789216

中原银行股份有限公司驻马店分行     卞留洋  13223852657

中国建设银行股份有限公司汝南支行   王祯    13137290095

中国银行股份有限公司汝南支行       刘  宁  13903969677


