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河南国信工程咨询管理有限公司
第一章招标公告
	项目概况:正阳县城市管理局智慧路灯项目的潜在投标人应凭CA密钥在驻马店市公共资源电子交易平台中获取招标文件，并于2024年8月 26日09点00分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：正政采招【2024】108号；
2、项目名称：正阳县城市管理局智慧路灯项目；
3、采购方式：公开招标；
4、预算金额：160000000.00元
     最高限价：160000000.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	/
	正阳县城市管理局智慧路灯项目
	160000000.00
	160000000.00


5、采购需求：正阳县城市管理局智慧路灯项目，具体要求见采购文件第二章采购需求；
6、合同履行期限：10年（不包含建设期0.5年）；
7、本项目是否接受联合体投标：是
8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：否
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013]  二、申请人资格要求：
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639]1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _GoBack]2、落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业【2011】300号)、《关于增进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141号)、《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等；
3、本项目的特定资格要求：
3.1 具有独立法人资格，具备合法有效的营业执照；
3.2 投标人中承担施工安装任务的企业须具备城市及道路照明工程专业承包壹级资质。
3.3本项目接受联合体投标，最多不超过2家。
三、获取招标文件
1、时间：2024年8月5日至2024年8月9日，每天上午8:00至12：00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。
2、地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台。
3、方式：网上下载。
4、售价：0元
四、投标截止时间及地点
1、截止时间：2024年8月26日09时00分（北京时间）
2、地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台。
五、开标时间及地点
1、时间：2024年8月26日09时00分（北京时间）
2、地点：正阳县公共资源交易中心不见面开标一室
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网站》上发布。公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目使用远程不见面交易及异地评标的模式。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其投标将被拒绝。
2.投标人注册:
投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心（http//ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理CA密钥，完成注册。
3.招标文件下载:
凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易中心（http://ggzy.zhumadian.gov.cn/）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名称：正阳县城市管理局
地址：正阳县文星路
联系人：吴先生
[bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359020]联系方式：15093503966
2、采购代理机构信息
名称：河南国信工程咨询管理有限公司
地址：驻马店市正阳县建设路南段纳雅正旭酒店4楼
联系人：安先生
联系方式：18137432233
3、项目联系方式
项目联系人：吴先生
联系方式：15093503966


[bookmark: _Toc12467][bookmark: _Toc5843][bookmark: _Toc3034][bookmark: _Toc31536][bookmark: _Toc9989][bookmark: _Toc23610]第二章招标需求
[bookmark: _Toc26926][bookmark: _Toc23793][bookmark: _Toc29890]
项目名称：正阳县城市管理局智慧路灯项目；
一、服务内容
本项目为城市路灯改造及运营管理项目，项目拟采用政府采购服务公开招标的方式选择合适的社会资本方，由其承担本项目建设改造并运营维护该项目。
1.服务期限：10年（不包含建设期0.5年）。
2.建设及服务内容：
（1）建设内容：
建设内容主要包括：正阳县城区现有23219余盏路灯节能改造；老城区约50000米老化线路改造、约50000米电缆入地改造、新建路灯基础约300基、老化路灯灯杆除锈约600杆、路灯智慧管理系统平台建设。（具体建设改造内容清单见附件 1）。
（2）服务内容：
①智慧路灯升级改造设计：针对正阳县城区道路主次干道、背街小巷、公园、广场等地现有路灯、景观灯等照明设施进行节能改造设计，达到采购方综合节能率不低于30%的要求。
②智慧路灯项目的投资建设：根据改造设计方案对城区现有路灯、景观灯等照明设施投资进行一次性升级改造。
③智慧路灯设备采购：包括路灯灯具、部分灯杆、路灯基础土建工程以及与之相关的智慧化设备，如单灯控制器、集中控制器、智慧路灯照明监控管理系统、监控显示大屏、线缆。
④智慧路灯系统建设：包括系统所需的软件、硬件的采购和安装等，包括路灯的远程开关、根据季节变化开关路灯、分时段亮灯、具备调光功能、数据的收集、传输和处理，以实现更高效的城市管理；确保智慧路灯系统与其他城市管理系统（如交通管理系统、环境监测系统）的兼容性和数据共享。
⑤项目建成后的运营：包括智慧路灯系统的日常运行管理、故障排查、定期更新和系统升级工作。
⑥项目的日常维护：根据智慧路灯监控系统故障报警功能、事件投诉、人工巡检等多方式维护管理，对所发现的故障问题24小时内完成维修整改，维修的内容包括路灯缺亮灯具更换、电路检修、线路维护、损坏灯杆维修、老旧线路更换。
⑦路灯设施费用的缴纳：享有获取服务费及相关收入（包含路灯电费和维护费）的权利。根据每月路灯设施用电量，对电费按时进行缴纳，以及项目运维期产生的人工、材料、机械费用的支出，确保城区照明设施亮灯稳定，人居出行安全。
⑧培训与技术支持：为政府相关人员提供培训，确保他们能够有效使用和维护智慧路灯系统，并提供必要的技术支持。
⑨ 应急响应与安全管理：在紧急情况下，确保智慧路灯系统能够迅速响应，并提供必要的安全保障措施。
3.服务要求
（1）建设达到设计标准，设备系统符合现代化要求，及时更新换代，满足采购单位要求；
（2）竣工验收应遵循的主要标准：技术验收按照《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）进行，整体验收按照《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）执行；
（3）运营达到合格标准，设备系统符合现代化要求，及时更新换代，满足用户要求。
（4）运营期内，在节电基础上，如改造前路面平均照度已达到或高于《城市道路照明设计标准（CJJ45-2015）》要求的，升级改造后该路面平均照度不得低于改造前的路面平均照度水平。
4. 路灯设施养护内容及要求（路灯运维考核评分细则见附件 2）
1、路灯养护内容：路灯的智慧管理系统平台运行维护，路灯的运行、灯具、光源、电器、灯杆、配电柜、电缆等所有变压器以下的设备设施的更新、替换、改造及运行维护（含公园广场照明灯及景观灯等公共照明）。
2、路灯养护要求：亮灯率须达到98%以上，设备完好率98%以上。亮灯时间年平均每天不低于9小时。
1）中标单位每日安排人员巡查路灯设施，及时处理故障；巡查中发现设施存在安全隐患时，应立即做好防护措施，必要时现场安排专人看护。
2）巡查维修情况记录在案，建立台账制度。
3）中标单位应将巡查发现的设施损坏情况记录在案，现场拍照或摄像，统计损坏工程量，报管理单位。
4）故障等须在24小时内维修完毕，特殊情况按管理单位要求限期维修完毕。
5）中标单位必须落实安全生产措施，为上岗人员配置统一的工作服和反光袖套，自行解决安全作业问题。在进行养护作业时必须认真负责，并注意安全操作，养护作业现场应干净整洁，各类警示标志设置明显；现场的各种设施、材料、设备器材定点存放，如发生任何意外，责任由中标单位承担，中标单位负责事故处理及一切费用。
6）中标单位每月应向管理单位申报养护维修计划，将计划养护维修的时间、地点、人员报管理单位，同意后方可维修作业。
7）中标单位不得擅自改变线路，一经发现，按偷电处理。
8）如因交通肇事造成路灯设施损坏的，由中标单位第一时间到现场做安全处理后自行修复并负责与肇事方协调赔偿事宜，交通肇事方赔偿的金额由中标单位收取，但须报管理单位备案。
9）如因道路改造造成路灯、电缆迁移、其他单位施工损坏路灯设施，中标单位应无条件按照管理单位要求做好设施迁移工作，所涉及费用据实审计结算。合同履行期间，由于不可抗拒的原因（如自然灾害、地震、战争等）造成路灯设施损坏，恢复费用据实审计结算。
10）中标单位用于养护项目所需的材料必须符合国家的有关质量标准。灯具、光源、配件、辅材等的更换须达到或高于原设施相关技术参数。若中标单位承担的养护项目在达不到国家的有关质量标准要求时，中标单位必须重新修复，所造成的一切损失由中标单位承担。
11）在合作期内，保证项目设施完好。运营期内，中标供应商若需对发生损坏或者达到规定使用年限的灯具进行更新、替换、改造，具体的更新、替换、改造方案若涉及灯具灯型变化时，需经采购单位审核同意后方可实施。
5. 运营维护服务费
（1）服务费是指在项目进入经营期后，因中标单位提供项目服务而支付的费用（包括项目改造清单内容内的所有路灯维护费和照明电费）。
（2）本项目中标单位所确定的年运营维护服务费（包括项目所有路灯维护费和照明电费）为中标单位的中标价，由采购人按季度支付给中标单位每季支付费用=年支付费用（中标价）/4。路灯照明电费由中标单位按当地供电部门规定及时缴纳。
（3）路灯照明电费指建设改造清单内的路灯照明用电。
6.其他要求
（1）选择富有能力的社会资本，确保项目资金的筹措充分、及时、经济；
（2）选择富有经验的投资、建设、运营和管理团队，保证本项目的建设、正常使用和稳步运营。
（3）按照“风险由最适宜的一方来承担”的原则，项目设计、建设、财务和运营维护等商业风险由服务提供方公司承担，法律法规等风险由采购方承担，不可抗力等风险由双方合理共担。
（4）在合作期限内，采购方及其他政府相关部门对服务提供方公司的运营情况进行考核，考核结果作为项目服务费的付费依据。
（5）采购单位根据实施机构等部门反馈的考核结果向项目公司支付服务费用。
（6）合作期届满后，服务提供方公司应按照协议的约定，将本项目资产无偿、完好、无债务、不设定担保的移交给采购方或政府指定机构。
附件1           建设改造内容清单
	路灯节能改造明细表

	序号
	道路名称
	起止位置
	车道
	灯杆类型
	灯具类型
	灯杆数量
	每杆灯具数
	总灯盏数

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	花生大道（北段）
	慎西路三岔口-正阳大道
	双向6车道
	单臂
	LED
	168
	1
	168

	
	
	正阳大道－真阳大道
	双向8车道
	单臂
	LED
	97
	1
	97

	
	
	
	
	高杆
	LED
	2
	3
	6

	2
	花生大道（南段）
	真阳大道-鲁花大道
	双向8车道
	景观灯
	节能灯
	90
	1
	90

	
	
	
	
	玉兰
	钠灯+节能灯
	71
	3
	213

	
	
	
	
	高杆
	LED
	2
	4
	8

	
	
	
	
	高杆
	LED
	2
	3
	6

	3
	高速连接线
	鲁花大道－正阳站高速路口
	双向8车道
	玉兰
	LED
	216
	3
	648

	
	
	
	
	高杆
	LED
	16
	3
	48

	
	
	
	
	高杆
	LED
	32
	3
	96

	4
	君乐宝大道
	正兴路－学苑大道
	双向4车道
	单臂
	LED
	71
	1
	71

	
	
	
	
	双臂
	LED
	143
	2
	286

	5
	学苑大道
	君乐宝大道－东环城二路
	双向8车道
	双臂
	LED
	342
	2
	684

	
	
	
	
	高杆
	LED
	4
	3
	12

	6
	顺河街
	中国石化第四加油站－慎西路
	双向4车道
	单臂
	太阳能
	21
	1
	21

	
	
	
	
	单臂
	LED
	26
	1
	26

	
	
	
	
	单臂
	钠灯
	25
	1
	25

	7
	江国大道
	慎西路-花生大道
	双向6车道
	双臂
	钠灯
	38
	2
	76

	
	
	
	
	中华灯
	白炽灯
	29
	9
	261

	
	
	
	
	中国结
	
	47
	2
	94

	
	
	花生大道-君乐宝大道
	双向10车道
	中华灯
	白炽灯
	115
	9
	1035

	
	
	
	
	中国结
	
	115
	2
	230

	
	
	
	
	景观灯
	钠灯
	116
	1
	116

	8
	花都大道
	学苑大道-正兴路
	双向6车道
	中华灯
	白炽灯
	146
	9
	1314

	
	
	
	
	单臂
	LED
	81
	1
	81

	
	
	
	
	单臂
	钠灯
	24
	1
	24

	9
	创业大道
	鲁花大道-333省道
	双向10车道
	双臂
	LED
	26
	2
	52

	
	
	
	
	高杆
	LED
	2
	3
	6

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯
	36
	1
	36

	10
	鲁花大道
	创业大道-中心街
	双向8车道
	双臂
	LED
	214
	2
	428

	
	
	
	
	高杆
	LED
	9
	4
	36

	11
	建设路
	学苑大道-正兴路
	双向6车道
	双臂
	LED
	49
	2
	98

	
	
	
	
	单臂
	LED
	71
	1
	71

	
	
	
	
	单臂
	钠灯
	99
	1
	99

	
	
	
	
	高杆
	LED
	12
	3
	36

	12
	慎西路（北段）
	真阳大道－正阳燃气公司
	双向4车道
	双臂
	钠灯
	28
	2
	56

	
	
	
	
	单臂
	钠灯
	57
	1
	57

	
	
	
	
	双臂
	LED
	37
	2
	74

	
	
	
	
	单臂
	LED
	42
	1
	42

	13
	慎西路（南段）
	鲁花大道-正兴路往南端头路
	双向6车道
	双臂
	LED
	22
	2
	44

	
	
	
	
	高杆
	LED
	2
	3
	6

	14
	中心街
	学北路－南环路
	双向2车道
	双臂
	LED
	23
	2
	46

	
	
	
	
	单臂
	LED
	69
	1
	69

	
	
	
	
	单臂
	钠灯
	25
	1
	25

	
	
	南环路－真阳大道
	双向4车道
	双臂
	LED
	40
	2
	80

	
	
	
	
	高杆
	LED
	1
	4
	4

	
	
	真阳大道-正兴路
	双向2车道
	双臂
	LED
	67
	2
	134

	
	
	
	
	高杆
	LED
	1
	4
	4

	15
	正兴路
	中心街-花都大道
	双向2车道
	单臂
	LED
	68
	1
	68

	
	
	君乐宝大道-向东端头路
	双向2车道
	单臂
	LED
	33
	1
	33

	16
	工业路
	建设路－花都大道
	双向4车道
	中华灯
	白炽灯
	32
	9
	288

	
	
	
	
	单臂
	LED
	28
	1
	28

	17
	花生产业园（无路名）
	花生产业园南侧端头路－真阳大道
	双向2车道
	中华灯
	白炽灯
	32
	9
	288

	18
	正阳鲁花浓香花生油有限公司西侧道路（无名路）
	正兴路－鲁花大道
	双向2车道
	单臂
	LED
	10
	1
	10

	19
	圣诞路
	正兴路－鲁花大道
	双向4车道
	单臂
	LED
	12
	1
	12

	20
	新民路
	南环路－学苑大道
	双向4车道
	单臂
	LED
	17
	1
	17

	
	
	
	
	单臂
	太阳能
	6
	1
	6

	
	
	
	
	单臂
	钠灯
	60
	1
	60

	
	
	黄叔度路-真阳大道
	双向2车道
	单臂
	LED
	21
	1
	21

	21
	西护城河路
	学苑大道－西大街
	双向2车道
	单臂
	LED
	22
	1
	22

	
	
	西大街－顺河街
	单车道
	单臂
	LED
	5
	1
	5

	22
	花园路
	学苑大道－北护城河路
	双向8车道
	单臂
	LED
	16
	1
	16

	
	
	北护城河路－东大街
	双向4车道
	单臂
	LED
	10
	1
	10

	
	
	大街－东顺河街
	双向2车道
	单臂
	LED
	5
	1
	5

	23
	正大路
	顺河街－南环城二路
	双向4车道
	单臂
	LED
	20
	1
	20

	24
	南环城二路
	正大路－东顺河街
	双向6车道
	单臂
	LED
	146
	1
	146

	25
	慎东路
	南环城二路－北护城河路
	双向8车道
	双臂
	LED
	68
	2
	136

	
	
	
	
	高杆
	钠灯
	2
	3
	6

	
	
	
	
	高杆
	LED
	1
	4
	4

	26
	北大翰林试验学校南侧道路
	东环城二路－北大翰林学院东侧
	双向4车道
	单臂
	钠灯
	24
	1
	24

	
	
	
	
	高杆
	LED
	2
	3
	6

	27
	北护城河路
	慎东路-花生大道
	双向4车道
	单臂
	钠灯
	54
	1
	54

	
	
	
	
	单臂
	节能灯
	5
	1
	5

	
	
	
	
	单臂
	LED
	24
	1
	24

	
	
	
	
	双臂
	LED
	47
	2
	94

	
	
	
	
	高杆
	LED
	2
	8
	16

	28
	文殊路
	北护城河路－雷岗路
	双向4车道
	双臂
	LED
	16
	2
	32

	29
	雷岗路
	花生大道－新民路东侧
	双向2车道
	单臂
	钠灯
	30
	1
	30

	30
	文星路
	学苑大道-真阳大道
	双向6车道
	双臂
	太阳能
	31
	2
	62

	
	
	
	
	双臂
	LED
	83
	2
	166

	31
	慎水河路
	真阳大道-学苑大道
	双向4车道
	双臂
	LED
	124
	2
	248

	32
	植物园西侧
	学苑大道－植物园东侧
	双向6车道
	单臂
	LED
	32
	1
	32

	33
	植物园北侧
	植物园西侧-花生大道
	双向6车道
	双臂
	LED
	36
	2
	72

	
	
	
	
	高杆
	LED
	2
	2
	4

	34
	闾河路
	学苑大道－崇信街
	双向6车道
	双臂
	LED
	86
	2
	172

	
	
	鲁花大道-正兴路
	双向6车道
	单臂
	LED
	17
	1
	17

	
	
	
	
	高杆
	LED
	2
	4
	8

	35
	崇信街
	花都大道－建设路
	双向2车道
	单臂
	LED
	73
	1
	73

	
	
	
	
	双臂
	LED
	16
	2
	32

	36
	正花大道
	鲁花大道-正阳大道
	双向6车道
	双臂
	LED
	48
	2
	96

	
	
	
	
	单臂
	太阳能
	166
	1
	166

	
	
	
	
	高杆
	LED
	16
	3
	48

	37
	董楼路
	君乐宝大道-正花大道
	双向4车道
	双臂
	LED
	29
	2
	58

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯
	48
	2
	96

	38
	正阳大道
	花生大道-花园路
	双向4车道
	单臂
	LED
	84
	1
	84

	
	
	
	
	单臂
	钠灯
	43
	1
	43

	39
	光明大道
	雁苑社区东侧－君乐宝大道
	双向6车道
	单臂
	LED
	38
	1
	38

	40
	崇德街
	正花大道-君乐宝大道
	双向4车道
	双臂
	LED
	22
	2
	44

	
	
	
	
	高杆
	LED
	1
	4
	4

	
	
	闾河路－花都大道（桥上）
	双向2车道
	单臂
	LED
	22
	1
	22

	
	
	花都大道-花生大道
	双向6车道
	双臂
	LED
	85
	2
	170

	
	
	
	
	单臂
	太阳能
	2
	1
	2

	41
	文化路
	正阳大道－南环路
	双向4车道
	双臂
	LED
	86
	2
	172

	42
	南环路
	文化路－慎东路
	双向8车道
	单臂
	钠灯
	30
	1
	30

	
	
	
	
	双臂
	钠灯
	22
	2
	44

	
	
	
	
	单臂
	LED
	99
	1
	99

	43
	文明路
	南环路－崇礼街
	双向2车道
	单臂
	钠灯
	9
	1
	9

	
	
	崇信街－崇文街
	双向2车道
	单臂
	LED
	5
	1
	5

	44
	真阳大道
	正大路-正花大道
	双向6车道
	单臂
	LED
	314
	1
	314

	
	
	
	
	高杆
	LED
	10
	3
	30

	45
	创达路
	真阳大道-创优路
	双向2车道
	单臂
	LED
	45
	1
	45

	
	
	创优路-正兴路
	双向2车道
	单臂
	LED
	23
	1
	23

	46
	创优路
	创达路－真阳大道
	双向2车道
	单臂
	LED
	29
	1
	29

	47
	公明路
	花都大道－创新路（牧原厂西侧道路）
	双向2车道
	单臂
	LED
	7
	1
	7

	48
	牧原厂东侧道路
	公明路－工业路
	双向2车道
	单臂
	LED
	28
	1
	28

	49
	创新路（牧原厂西侧道路）
	工业路－公明路
	双向2车道
	单臂
	LED
	13
	1
	13

	50
	崇礼街
	花生大道-慎水河路
	双向2车道
	单臂
	LED
	16
	1
	16

	51
	崇文街
	文星路-花生大道
	双向2车道
	单臂
	LED
	32
	1
	32

	52
	学府路
	慎西路－中心街
	双向2车道
	单臂
	LED
	43
	1
	43

	
	
	
	
	高杆
	LED
	3
	1
	3

	53
	黄叔度路
	中心街往东端头路－建设路
	双向2车道
	单臂
	LED
	67
	1
	67

	54
	景瑞饮料厂南侧道路
	建设路往西－端头路
	双向2车道
	单臂
	LED
	9
	1
	9

	55
	南湖路
	育才外国语学校西侧道路
	双向2车道
	单臂
	钠灯
	20
	1
	20

	
	
	鲁花大道-真阳大道
	双向2车道
	双臂
	钠灯
	42
	2
	84

	
	
	
	
	单臂
	LED
	6
	1
	6

	
	
	
	
	高杆
	LED
	1
	5
	5

	56
	航天花园北侧道路
	南湖路育才外国语西侧－西至端头路
	双向2车道
	单臂
	钠灯
	7
	1
	7

	57
	南湖小区南侧道路
	南湖路育才外国语西侧－南湖路皮庄社区
	双向6车道
	双臂
	钠灯
	10
	2
	20

	
	
	
	
	高杆
	LED
	2
	3
	6

	58
	技术监督局路
	南环路一向南至端头路
	双向2车道
	单臂
	节能灯
	6
	1
	6

	59
	东护城河路
	东大街－北护城河路
	双向2车道
	单臂
	LED
	10
	1
	10

	
	
	市场监督管理局旁小巷里
	/
	单臂
	太阳能
	5
	1
	5

	60
	佰乐佳超市西侧道路
	学府路－北护城河路
	单车道
	单臂
	LED
	8
	1
	8

	61
	六小东侧道路
	北护城河路-学苑大道
	单车道
	单臂
	LED
	12
	1
	12

	62
	六小西侧道路
	北护城河路－学府路
	单车道
	单臂
	钠灯
	5
	1
	5

	
	
	
	
	单臂
	LED
	2
	1
	2

	63
	府东丽景南侧道路
	建设路－新民路
	双向2车道
	单臂
	LED
	9
	1
	9

	64
	西顺河街
	建设路－慎西路
	双向2车道
	单臂
	LED
	25
	1
	25

	
	
	
	
	双臂
	LED
	1
	2
	2

	65
	张庄路
	南环路－顺河街
	双向2车道
	单臂
	钠灯
	9
	1
	9

	
	
	
	
	单臂
	LED
	1
	1
	1

	66
	正陡路
	S213省道-高速连接线
	双向4车道
	单臂
	LED
	97
	1
	97

	67
	斜王路
	建设路－西顺河街
	单车道
	单臂
	LED
	7
	1
	7

	68
	嘉苑名都北侧道路
	文化路－嘉苑名都东侧
	
	单臂
	LED
	4
	1
	4

	
	
	
	
	景观灯
	钠灯
	1
	2
	2

	69
	嘉苑名都东侧道路
	嘉苑名都北侧－崇德街
	
	单臂
	LED
	12
	1
	12

	70
	雁苑社区道路
	闾河路－雁苑社区东侧
	
	双臂
	LED
	12
	2
	24

	71
	雁苑社区东侧道路
	正阳大道－光明大道
	
	单臂
	LED
	12
	1
	12

	72
	吴湾社区
	吴湾社区西侧道路
	
	单臂
	LED
	27
	1
	27

	
	
	吴湾社区东侧道路
	
	单臂
	LED
	14
	1
	14

	
	
	
	
	单臂
	钠灯
	13
	1
	13

	73
	正阳县小哈津幼儿园南侧道路
	
	
	单臂
	LED
	2
	1
	2

	74
	顺河街北侧道路
	顺河街－北大翰林试验学校南侧
	双向2车道
	单臂
	太阳能
	44
	1
	44

	75
	顺河街南侧道路
	顺河街－北大翰林试验学校南侧
	双向2车道
	单臂
	太阳能
	16
	1
	16

	76
	城区民巷道
	
	
	单臂
	LED
	340
	1
	340

	
	
	
	
	单臂
	LED
	15
	1
	15

	
	
	
	
	单臂
	钠灯
	10
	1
	10

	
	
	
	
	单臂
	钠灯
	8
	1
	8

	
	
	
	
	单臂
	节能灯
	78
	1
	78

	
	
	
	
	单臂
	太阳能
	122
	1
	122

	
	
	
	
	单臂
	太阳能
	310
	1
	310

	
	
	
	
	高杆
	LED
	1
	7
	7

	
	
	
	
	投光灯
	LED
	1
	6
	6

	
	
	
	
	投光灯
	LED
	1
	4
	4

	
	
	
	
	投光灯
	LED
	10
	1
	10

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯
	56
	1
	56

	
	
	
	
	景观灯
	太阳能
	45
	1
	45

	77
	社区周边道路
	正阳县现代双语实验学校小区
	
	景观灯
	LED
	23
	1
	23

	
	
	廉租房小区
	
	单臂
	节能灯
	7
	1
	7

	
	
	
	
	单臂
	节能灯
	60
	1
	60

	
	
	东景苑小区
	
	单臂
	LED
	11
	1
	11

	
	
	正阳县第一实验学校小区
	
	投光灯
	LED
	2
	1
	2

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯
	6
	2
	12

	
	
	陈庄居委会内部道路
	
	投光灯
	LED
	2
	1
	2

	
	
	尚书苑
	
	景观灯
	节能灯
	25
	1
	25

	
	
	正阳县交安交通警察大队内部道路
	
	投光灯
	LED
	2
	1
	2

	
	
	
	
	单臂
	节能灯
	1
	1
	1

	
	
	德裕城小区
	
	单臂
	LED
	40
	1
	40

	
	
	广源天下城小区内部道路
	
	双臂
	LED
	26
	2
	52

	
	
	
	
	单臂
	太阳能
	8
	1
	8

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯
	77
	1
	77

	
	
	广源建材市场内部道路
	
	单臂
	太阳能
	50
	1
	50

	
	
	
	
	单臂
	LED
	15
	1
	15

	
	
	林栖园小区西院
	
	双头景观灯
	节能灯
	7
	2
	14

	
	
	林栖园小区
	
	投光灯
	LED
	3
	1
	3

	
	
	公园府邸
	
	方柱景观灯
	节能灯
	8
	1
	8

	
	
	江国豫园
	
	景观灯
	节能灯
	10
	1
	10

	
	
	
	
	投光灯
	LED
	3
	1
	3

	
	
	江国领秀城
	
	景观灯
	节能灯
	27
	1
	27

	
	
	
	
	单臂
	节能灯
	6
	1
	6

	
	
	巨源城市花园
	
	景观灯
	节能灯
	17
	1
	17

	
	
	
	
	单臂
	太阳能
	25
	1
	25

	
	
	物华园
	
	单臂
	节能灯
	10
	1
	10

	
	
	
	
	单臂
	LED
	16
	1
	16

	
	
	莲花小区
	
	单臂
	LED
	17
	1
	17

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯
	2
	5
	10

	
	
	盛世华庭
	
	单臂
	节能灯
	29
	1
	29

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯
	7
	3
	21

	
	
	柏强城
	
	景观灯
	节能灯
	23
	1
	23

	
	
	万龙华府
	
	景观灯
	节能灯
	6
	1
	6

	
	
	
	
	投光灯
	LED
	6
	1
	6

	
	
	万和世家
	
	单臂
	节能灯
	8
	1
	8

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯
	8
	2
	16

	
	
	公路家苑
	
	景观灯
	LED
	10
	1
	10

	
	
	
	
	景观灯
	太阳能
	3
	2
	6

	
	
	
	
	景观灯
	LED
	4
	4
	16

	
	
	
	
	景观灯
	LED
	2
	6
	12

	
	
	森鑫华府小区
	
	景观灯
	节能灯
	82
	1
	82

	
	
	名门望邸小区
	
	景观灯
	节能灯
	55
	1
	55

	
	
	嘉苑小区
	
	单臂
	LED
	6
	1
	6

	
	
	
	
	双臂
	钠灯
	2
	2
	4

	
	
	正泰华府小区
	
	景观灯
	节能灯
	45
	1
	45

	
	
	福安家园
	
	单臂
	节能灯
	5
	1
	5

	
	
	
	
	单臂
	太阳能
	16
	1
	16

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯
	13
	1
	13

	
	
	嘉苑名家
	
	单臂
	节能灯
	8
	1
	8

	
	
	
	
	双臂
	节能灯
	2
	2
	4

	
	
	中心花园小区
	
	单臂
	节能灯
	9
	1
	9

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯
	20
	5
	100

	
	
	
	
	单臂
	LED
	11
	1
	11

	
	
	清华园小区
	
	单臂
	LED
	2
	1
	2

	
	
	南苑社区
	
	单臂
	LED
	29
	1
	29

	
	
	
	
	单臂
	LED
	39
	1
	39

	
	
	
	
	双臂
	LED
	2
	2
	4

	
	
	
	
	单臂
	LED
	10
	1
	10

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯
	10
	1
	10

	
	
	廉租房4期内部道路
	
	单臂
	LED
	5
	1
	5

	
	
	廉租房3期内部道路
	
	单臂
	节能灯
	55
	1
	55

	
	
	万龙首府内部道路
	
	单臂
	节能灯
	20
	1
	20

	
	
	花园路东侧海鲜烧烤城广场
	
	单臂
	太阳能
	2
	1
	2

	
	
	
	
	单臂
	太阳能
	11
	1
	11

	
	
	嘉苑名都内部道路
	
	单臂
	LED
	12
	1
	12

	
	
	桂圆社区内部道路
	
	双臂
	LED
	9
	2
	18

	
	
	
	
	单臂
	LED
	17
	1
	17

	
	
	
	
	单臂
	LED
	22
	1
	22

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯
	75
	1
	75

	
	
	君乐宝大道西侧（正阳花生天地内部道路）
	
	单臂
	LED
	30
	1
	30

	
	
	
	
	高杆
	LED
	4
	4
	16

	
	
	
	
	高杆
	LED
	8
	2
	16

	
	
	庞桥新区西区内部道路
	
	高杆
	LED
	1
	5
	5

	
	
	
	
	单臂
	LED
	13
	1
	13

	
	
	
	
	单臂
	LED
	31
	1
	31

	
	
	
	
	双臂
	LED
	4
	2
	8

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯泡
	6
	2
	12

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯泡
	17
	1
	17

	
	
	庞桥新区东区内部道路
	
	双臂
	LED
	3
	2
	6

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯泡
	3
	2
	6

	
	
	
	
	单臂
	LED
	21
	1
	21

	78
	自然局东侧停车场
	文明路与江国大道交叉口西南侧
	
	景观灯
	节能灯
	12
	1
	12

	79
	吴庄村委会东侧广场
	
	
	单臂
	LED
	6
	1
	6

	
	
	
	
	双臂
	LED
	3
	2
	6

	80
	正阳县第一高级中学操场
	
	
	投光灯
	LED
	15
	1
	15

	81
	S333省道（迎宾大道）
	熊寨桥－正阳县中心敬老院（后江庄）
	
	单臂
	太阳能
	467
	1
	467

	
	S224省道
	县界－正阳大道
	
	单臂
	太阳能
	531
	1
	531

	
	G230国道
	正阳燃气公司－文殊和桥（正阳县界）
	
	单臂
	太阳能
	165
	1
	165

	
	
	南环城二路-S218省道
	
	单臂
	太阳能
	228
	1
	228

	82
	清水湾公园
	花都大道西侧沿河道路
	
	景观灯
	太阳能
	477
	1
	477

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯
	132
	1
	132

	
	植物园
	
	
	景观灯
	节能灯
	40
	7
	280

	
	
	
	
	景观灯
	LED
	155
	1
	155

	
	
	
	
	景观灯
	LED
	171
	1
	171

	
	
	
	
	景观灯
	LED
	241
	1
	241

	
	
	
	
	树坑地灯
	LED
	251
	1
	251

	
	正阳文化广场（顺河街）
	
	
	景观灯
	节能灯
	13
	109
	1417

	
	
	
	
	投光灯
	钠灯
	4
	6
	24

	
	正阳文化广场（江国大道）
	
	
	单臂
	钠灯
	15
	1
	15

	
	
	
	
	单臂
	LED
	7
	1
	7

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯
	74
	2
	148

	
	
	
	
	多臂
	钠灯
	6
	4
	24

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯
	14
	5
	70

	
	
	
	
	高杆
	LED
	2
	16
	32

	
	
	
	
	喷泉灯
	LED
	1628
	1
	1628

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯
	4
	100
	400

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯
	28
	1
	28

	
	正阳花生公园
	
	
	单臂
	太阳能
	35
	1
	35

	
	
	
	
	景观灯
	LED
	25
	1
	25

	
	
	
	
	高杆
	LED
	2
	16
	32

	
	
	
	
	单臂
	钠灯
	4
	1
	4

	
	
	
	
	投光灯
	LED
	8
	1
	8

	
	
	
	
	花池壁灯
	LED
	51
	1
	51

	
	
	
	
	埋地灯
	LED
	55
	1
	55

	
	
	
	
	花池投光灯
	LED
	6
	1
	6

	
	正阳公园
	
	
	喷泉灯
	LED
	28
	1
	28

	
	
	
	
	湖壁灯
	LED
	682
	1
	682

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯
	27
	1
	27

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯
	51
	2
	102

	
	
	
	
	单臂
	LED
	9
	1
	9

	
	
	
	
	单臂
	钠灯
	22
	1
	22

	
	
	
	
	高杆
	LED
	10
	2
	20

	
	
	
	
	高杆
	LED
	2
	20
	40

	
	
	
	
	投光灯
	LED
	18
	1
	18

	
	叔度公园
	
	
	景观灯
	节能灯
	131
	1
	131

	
	
	
	
	景观灯
	幻彩
	20
	1
	20

	
	
	
	
	景观灯
	多头
	21
	3
	63

	
	
	
	
	草坪灯
	节能灯
	124
	1
	124

	
	
	
	
	树地灯
	LED
	52
	1
	52

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯
	12
	1
	12

	
	
	
	
	高杆
	LED
	1
	12
	12

	
	体育公园
	
	
	景观灯
	节能灯
	17
	1
	17

	
	
	
	
	景观灯
	LED
	48
	1
	48

	
	
	
	
	投光灯
	LED
	13
	1
	13

	
	
	
	
	高杆
	LED
	2
	6
	12

	
	
	
	
	景观灯
	节能灯
	18
	1
	18

	合计
	
	
	
	
	
	14754
	
	23219

	路灯线路老化改造情况明细表

	道路名
	区间
	单位
	线路老化更新改造数量

	花生大道（北段）
	南环路－真阳大道
	米
	338

	
	慎西路三岔口-植物园北路
	米
	4342

	君乐宝大道
	正兴路－鲁花大道
	米
	832

	
	正阳大道一向北至学苑大道
	米
	538.2

	鲁花大道
	正花大道-君乐宝大道
	米
	1440.4

	
	花生大道－建设路
	米
	1575.6

	
	建设路-**路
	米
	964.6

	建设路
	鲁花大道-正兴路
	米
	1086.8

	慎西路南段
	鲁花大道-正兴路
	米
	1092

	中心街
	南环路－真阳大道
	米
	234

	正兴路
	中心街－慎西路南侧新修道路
	米
	656.5

	
	建设路－高速连接线
	米
	774.8

	
	高速连接线－花都大道
	米
	1033.5

	正阳鲁花浓香花生油有限公司西侧道路
	正兴路－鲁花大道
	米
	533

	圣诞路
	正兴路－鲁花大道
	米
	542.1

	新民路
	雷岗路－北护城河路
	米
	728

	
	北护城河路-学苑大道
	米
	1053

	南环城二路
	正大路－东顺河街
	米
	1040

	植物园西侧
	学苑大道－植物园东侧
	米
	1534

	植物园北侧
	植物园西侧-花生大道
	米
	1788.8

	闾河路
	江国大道－崇信街
	米
	1081.6

	真阳大道
	中心街－慎西路
	米
	882.7

	
	慎西路－建设路
	米
	642.2

	
	建设路-花生大道
	米
	787.8

	
	花生大道-文星路
	米
	1521

	
	慎水河路-花都大道
	米
	592.8

	
	君乐宝大道-正花大道
	米
	774.8

	创达路
	真阳大道-创优路
	米
	991.9

	
	创优路-鲁花大道
	米
	617.5

	
	鲁花大道-正兴路
	米
	421.2

	创优路
	创达路－真阳大道
	米
	1036.1

	
	创优路西侧道路
	米
	217.1

	公明路
	花都大道-花生大道
	米
	1196

	牧原厂东侧道路
	公明路－工业路
	米
	1232.4

	创新路（牧原厂西侧道路）
	工业路－公明路
	米
	1237.6

	南湖路（育才外国语学校西侧道路）
	真阳大道－南湖花园南侧道路
	米
	947.7

	南湖小区南侧道路
	南湖路育才外国语西侧－南湖路皮庄社区
	米
	283.4

	花园路
	学苑大道－北护城河路
	米
	1742

	北护城河路
	花园路－东护城河路
	米
	267.8

	建设路
	南环路－真阳大道
	米
	1157

	
	真阳大道－工业路
	米
	884

	
	工业路-鲁花大道
	米
	2412.8

	学苑大道
	闾河路－慎水河路
	米
	2098.2

	慎西路
	真阳大道-黄叔度路
	米
	474.5

	
	黄叔度路－南环路
	米
	377

	工业路
	建设路-花生大道
	米
	1562.6

	
	创新路-花都大道
	米
	486.2

	花园路
	学苑大道－北护城河路
	米
	1697.8

	崇德街
	文星路-文化路
	米
	501.8

	合计
	
	米
	50252.8

	路灯电缆入地改造明细表

	道路名
	区间
	单位
	电缆入地改造数量

	顺河街
	慎东路-花园路
	米
	2520

	
	花园路－中心街
	米
	725.2

	
	中心街－慎西路
	米
	1120

	西护城河路
	学府路－北护城河路
	米
	361.2

	
	北护城河路－西大街
	米
	637

	
	西大街－顺河街
	米
	431.2

	花园路
	东大街－东顺河街
	米
	396.2

	正大路
	顺河街－南环路
	米
	812

	
	南环路－南环城二路
	米
	1043

	北护城河路
	东护城河路－中心街
	米
	365.4

	
	中心街－西护城河路
	米
	737.8

	
	西护城河路－慎西路
	米
	546

	
	慎西路－新民路
	米
	560

	南环路
	慎西路－中心街
	米
	980

	
	中心街-正大路
	米
	1373.4

	崇礼街
	花生大道-文化路
	米
	560

	学府路
	慎西路－西护城河路
	米
	655.2

	景瑞饮料厂南侧道路
	建设路往西－端头路
	米
	672

	技术监督局路
	南环路一向南至端头路
	米
	378

	东护城河路
	东大街－北护城河路
	米
	520.8

	张庄路
	南环路－顺河街
	米
	784

	
	
	
	

	佰乐佳超市西侧道路
	学府路－北护城河路
	米
	344.4

	六小东侧道路
	北护城河路-学苑大道
	米
	751

	六小西侧道路
	北护城河路－学府路
	米
	424.2

	
	
	
	

	吴湾社区
	吴湾社区东侧道路
	米
	564.2

	城区巷道
	
	米
	31738.5

	合计
	
	米
	50000.7

	路灯灯杆除锈明细表

	道路名
	区间
	单位
	灯杆除锈数量

	建设路
	南环路－真阳大道
	杆
	14

	
	真阳大道－工业路
	杆
	22

	
	工业路-鲁花大道
	杆
	56

	慎西路
	真阳大道-黄叔度路
	杆
	16

	
	黄叔度路－南环路
	杆
	12

	
	南环路－顺河街
	杆
	26

	
	顺河街－正阳大道
	杆
	22

	
	正阳大道－学府路
	杆
	37

	
	学府路－学苑大道
	杆
	11

	
	学苑大道－正阳燃气公司
	杆
	30

	中心街
	南环路－真阳大道
	杆
	40

	真阳大道
	正大路－中心街
	杆
	84

	
	中心街－慎西路
	杆
	36

	
	慎西路－建设路
	杆
	34

	
	建设路-花生大道
	杆
	33

	
	花生大道-文星路
	杆
	19

	
	文星路-慎水河路
	杆
	7

	
	慎水河路-花都大道
	杆
	12

	
	花都大道-君乐宝大道
	杆
	56

	
	君乐宝大道-正花大道
	杆
	33

	合计
	
	杆
	600

	新建路灯明细表

	道路名
	区间
	单位
	数量

	君乐宝大道
	真阳大道-江国大道
	个
	5

	
	光明路－正阳大道
	个
	6

	花都大道
	公明路－鲁花大道
	个
	3

	鲁花大道
	建设路－中心街
	个
	3

	建设路
	正阳大道－江国大道
	个
	5

	慎西路
	南环路－顺河街
	个
	1

	顺河街
	中国石化第四加油站－慎东路
	个
	21

	
	慎东路-花园路
	个
	26

	
	花园路－中心街
	个
	9

	
	中心街－慎西路
	个
	16

	西护城河路
	学府路－北护城河路
	个
	6

	
	北护城河路－西大街
	个
	10

	
	西大街－顺河街
	个
	5

	花园路
	东大街－东顺河街
	个
	5

	正大路
	顺河街－南环路
	个
	10

	
	南环路－南环城二路
	个
	10

	北护城河路
	东护城河路－中心街
	个
	4

	
	中心街－西护城河路
	个
	12

	
	西护城河路－慎西路
	个
	8

	
	慎西路－新民路
	个
	5

	南环路
	慎西路－中心街
	个
	13

	
	中心街-正大路
	个
	23

	崇礼街
	花生大道-文化路
	个
	6

	学府路
	慎西路－西护城河路
	个
	13

	景瑞饮料厂南侧道路
	建设路往西－端头路
	个
	9

	技术监督局路
	南环路一向南至端头路
	个
	6

	东护城河路
	东大街－北护城河路
	个
	10

	张庄路
	南环路－顺河街
	个
个
	10

	
	
	
	

	佰乐佳超市西侧道路
	学府路－北护城河路
	个
	8

	六小东侧道路
	北护城河路-学苑大道
	个
	12

	六小西侧道路
	北护城河路－学府路
	个
个
	7

	
	
	
	

	吴湾社区
	吴湾社区东侧道路
	个
	14

	合计
	
	个
	300





附件2                运营绩效考核表
	指标名称
	分值
	指标要求
	评分细则

	一、设施运行维护（80 分）

	亮灯率
	10
	98%以上，每次考核采用随机抽取路段方式，每次抽取路灯数量不低于路灯总数的10%。
	每低于1个百分点扣1分，扣完为止。

	路灯设施完好率
	10
	90%以上，每次考核采用随机抽取路段方式，每次抽取路灯数量不低于路灯总数的10%。
	每低于1个百分点扣1分，扣完为止。

	装灯率
	10
	新建改建道路的装灯率应达到100%。
	每低于1个百分点扣1分，扣完为止。

	故障处理率
	10
	照明设施发生非正常亮灯、大面积熄灯、倒杆、灯具配电箱外壳带电、电器火灾等事故处理率必须达到100%。一般电器故障修复不超过24小时，较大事故处理不超过48小时（电源故障和须开挖道路抢修的除外)。
	事故处理超过规定时限，一次扣0.5分，扣完为止。

	灯具
	10
	灯具保持整洁，光输出率不低于0.6，无损毁、安装稳固，部件完整，连接可靠，运行安全，符合原设计要求。
	每发现1处，扣 0.5 分，扣完为止。

	灯杆
	10
	灯杆（包括金属灯杆和钢筋混凝土灯杆)保持无倾斜、弯曲，垂直度不超过2%，安埋稳固、连接可靠，部件齐全，外观整洁，接地可靠有效。每发现1处，扣0.1分，扣完为止
	每发现1处，扣 0.5 分，扣完为止。

	电缆电线
	10
	电缆、电线绝缘良好，接地可靠，连接牢固，无断线、绞线、线路短路，无漏电，无接头过热现象，定期进行绝缘测试。
	每发现1处，扣 0.5 分，扣完为止。

	配电箱
	10
	配电箱保持平整稳固，箱体内外清洁，无异物， 标志明显、齐全，出入箱导线连接良好， 箱内电器工作正常，电器导线排列整齐、连接可靠，箱体无破损， 箱门锁闭灵活有效，箱体接地可靠。
	发现 1 处， 扣 0.5 分，扣完为止。

	二、服务质量管理（13）

	人员配备及管理
	5
	人员配备符合服务要求，管理员工作时应着工装，佩戴统一标识、严格履行岗位职责、不擅离职守。
	管理员不履行职责的，每发现一次扣 0.5 分

	档案资料管理
	3
	档案资料管理齐全。
	每发现一例材料缺失，扣 1 分。

	社会满意度
	5
	需采取措施降低投诉率，提高社会满意度。
	经查实确因 管理不善造成投诉的，每一例扣 1分。

	三、安全管理及突发事件管理（7 分）

	巡查
	7
	建立巡查制度，发现安全隐患的，应及时采取处理措施。建立日常巡查等工作记录。
	未建立巡查工作记录的扣 2 分。每发现一例安全隐患，未及时处理的，扣1 分。




二、商务要求
	[bookmark: _Toc30863]合同签订时间
	自中标通知书发出之日起2个工作日内

	服务地点
	采购人指定地点

	服务周期
	合同签订后10年（不包含建设期）

	验收条件及标准
	由采购人组织验收

	付款方式
	项目运行维护费用（包含路灯电费） 由政府方按季度支付给中标方，费用组成：年支付费用=中标价/10；每季支付费用=年支付费用/4。合同能源管理节省的电费作为企业的收益。


三、采购人对项目的特殊要求及说明
	采购人的特殊要求及说明理由
	1、采购方需要按照合同约定定期进行绩效考核，并根据绩效考核结果支付服务提供方的服务费用。并按照主合同约定对项目运营服务费和电费进行调价的，两项价格总和与中标合同价有增加或减少的，由服务提供方全额分享或承担。（绩效考核内容详见附件2运营绩效考核表）
2、在建设期内有权对服务提供方的建设管理情况及在运营期的运营维护情况进行监督检查。
采购方或指定机构或其委托的第三方机构，有权对服务提供方的投资、建设、经营、管理、安全、质量、服务状况等进行绩效评价及中期评估，并有权将评价结果和评估结果向社会公布，接受公众监督。
3、采购方有权定期获取有关项目计划和进度报告及其他相关资料的权利，在发生特定情形（发生安全事故、环保事故等）下，采购方有权介入项目的建设运营工作。



第三章投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	内容、要求

	1
	[bookmark: _Toc20868][bookmark: _Toc21000]1.1项目名称：正阳县城市管理局智慧路灯项目
[bookmark: _Toc17348]1.2采购人名称：正阳县城市管理局
[bookmark: _Toc31182][bookmark: _Toc10934]1.3项目编号：正政采招【2024】108号

	2
	合格投标人：具备招标公告第二项规定的条件。

	3
	投标报价及费用：
3.1本项目投标以人民币报价。
3.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价，采购人不能支付的，按废标处理。
3.3本项目参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002 号）的规定收取招标代理服务费，优惠后：24万元整。此费由投标人综合考虑到投标报价中。

	4
	现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。

	5
	投标文件组成：加密版电子投标文件1份，应在投标文件提交截止时间前上传至驻马店市公共资源交易平台。

	6
	投标截止时间及地点：详见招标公告。

	7
	开标时间及地点：详见招标公告。

	8
	评标办法：本项目采用综合评分法。

	9
	中标公告及中标通知书：由采购人授权评标委员会确定中标人并推荐两名中标候选人。评审结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网上发布中标公告，同时中标人发出中标通知书。

	10
	投标保证金交纳与退还：本项目不收取投标保证金

	11
	签订合同：详见第二章招标需求第二项商务要求。

	12
	履约保证金的收取及退还：本项目不收取履约保证金。

	13
	采购资金来源：财政资金。

	14
	付款方式：详见第二章招标需求第二项商务要求。

	15
	中标人可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。

	16
	投标文件有效期：投标截止期结束后90日。中标人的投标文件是合同的组成部分，有效期至合同完全履行止。

	17
	本项目所属行业：其他未列明行业

	18
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道在资格审查环节查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；

	19
	质疑和投诉：详见第三章投标人须知第10条。

	20
	本项目使用远程不见面交易的模式。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件（.zmdtf格式）在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传投标将被拒绝。

	21
	投标人注册：
投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心（http//ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理CA密钥，完成注册。

	22
	招标文件下载：
凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易中心（http://ggzy.zhumadian.gov.cn/）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

	23
	投标文件制作：
1、投标人通过“驻马店市公共资源交易中心（http//ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。
2、投标人凭CA密钥登陆交易系统下载招标文件（.zmdzf格式）。
3、投标人须在投标截止时间前制作并提交。加密的电子投标文件（.zmdtf格式），应在投标截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（http://ggzy.zhumadian.gov.cn）”电子交易平台内上传。
4、加密的电子投标文件为“驻马店市公共资源交易中心（http//ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版投标文件。
5、投标人在编制电子投标文件时，生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章，无法直接完成电子签字或盖章的投标文件格式内容，投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。
6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。
7、投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。
8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（.zmdtf格式和.nzmdtf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。
9、电子投标文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（http://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002）

	24
	投标文件上传：详见第三章投标人须知第22条

	25
	招标文件的澄清与变更：
1、采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件，以此编制投标文件。
2、因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

	26
	开标：
1、开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点使用企业CA密钥登入驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）参加开标会议。
2、开标时，投标人必须使用能正确解密投标文件的CA密钥在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致投标人无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。
3、远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。
4、特别提醒：
因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求：
（1）网络要求：网络带宽4M以上。
（2）硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。
（3）人员要求：对于参与驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统开标的投标人，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址：
（http://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005）

	27
	评标：详见第三章投标人须知第25、26、27、28、29、30条

	28
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。
按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。

	29
	违反信用承诺的法律责任： 
投标人应对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用 
承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。




一、说明

1.适用范围
本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的服务采购。
2.定义
2.1“采购人”系指本次采购项目的业主方。
2.2“采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。
2.3“投标人”系指下载了本招标文件，且已经提交本次投标文件的投标人。
2.4“投标人代表”系指代表投标人参加本次招标活动的投标人的法定代表人或其委托代理人。
2.5“服务”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的一切工作内容。
2.6“投标文件有效期”系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。
3.采购预算（最高投标限价）
本次采购预算及最高限价详见采购公告；
4.投标人应提交的证明文件
4.1投标人应提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的承诺函（格式见第六章附件）
4.2法定代表人本人投标的，提供法人证明、身份证原件扫描件及近三个月社保权益记录单；法定代表人委托代理人参加投标的，提供法人授权委托书原件、委托代理人的身份证原件扫描件、劳动合同复印件及近三个月社保权益记录单；
4.3其他证明文件及招标公告第二项所要求的其他内容（采购人根据项目需要提出且为本次采购所必要的）。
注：投标人在投标时，按照规定提供4.1项的信用承诺函，无需提交证明材料。同时，采购人有权在发放中标（成交）通知书前要求中标人提供证明材料，以备核实投标人承诺事项的真实性。如存在弄虚作假行为，按照投标人须知前附表第29项的规定处理。
注：以上为必须提供的材料。本项目采用不见面交易，投标人在响应文件提交截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件，提交并自行核验通过。同时在“资格审查材料”菜单下按分包挑选该包所用资格审查材料，以供评审过程中评标委员会查阅。投标人应确保主体诚信库信息与电子响应文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨。评审时以电子响应文件及“资格审查材料及评审材料”菜单中选取的企业信息为准。
5.投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
6.关联企业投标
6.1 本招标文件所称关联企业，是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十六条之规定，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。
6.2 关联企业中， 同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。
7.转包与分包
7.1本项目不允许采取转包方式履行合同。
7.2本项目不允许采取分包方式履行合同。
8.特别说明：
8.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。
8.2投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。
8.3《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
8.4投标人在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，由相关部门查处。
9.质疑和投诉
9.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日（或收到招标文件之日）起7个工作日之内向采购人或采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑，逾期不再受理，投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。关于对招标程序、招标文件格式性条款、评审结果的询问和质疑，请向代理机构提出；关于对投标人特殊资质要求、服务技术需求、商务要求、综合评分标准的询问和质疑，请向采购人提出。
投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。
9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑及答疑将通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台进行。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
9.3投诉受理机构：正阳县财政局，联系地址：正阳县东大街8号正阳县财政局201室，联系电话：8939201，邮编：463600。
10.投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

二、招标文件
11.招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：
11.1 招标公告
11.2 招标需求
11.3 投标人须知
11.4 评标办法及标准
11.5 合同主要条款
11.6 投标文件格式
12.招标文件的澄清与修改
12.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在投标截止时间15日（如至原定截止时间不足15日，则需延长开标时间，招标文件获取时间、递交样品截止时间等可以相应延长）前，在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。
12.2招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。
12.3招标文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。
12.4招标代理机构可以视招标具体情况延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间3日前，将变更时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

三、投标文件的编制
13.要求
13.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、技术要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），投标人对所提供的全部资料的合法性、真实性负责，承诺函须法定代表人签字并加盖单位公章，附在投标文件中，否则将视为未实质性响应招标文件要求。 
13.2投标人应完整签署投标文件格式附件中《投标书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得增减或修改内容。否则视为对招标文件未作出实质性响应。
14.投标文件的语言和计量单位
14.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。
14.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对招标文件未作出实质性响应。
14.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。
15.投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：
15.1、投标书
15.2、开标一览表
15.3、服务技术响应表
15.4、商务响应表
15.5、法定代表人身份证明
15.6、法定代表人授权书
15.7、证明文件
15.8、抵制商业贿赂承诺
16.投标有效期
16.1投标文件从招标公告所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第16项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。
16.2特殊情况下代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。
17.投标报价
17.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为完成本项目服务内容产生的所有费用。
17.2投标人要按开标一览表的内容填写。
17.3投标人投报多标包的，应对每标包分别报价并分别填报开标一览表。
17.4开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。
17.5采购代理机构不接受可选择的投标报价。
17.6对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。
18.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
19.投标文件的式样和签署
19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序制作投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，投标文件的目录应编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人负责。
19.2投标文件（.zmdtf格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心电子交易平台”下载的电子招标文件，制作生成的加密版投标文件。
19.3投标人应提交证明其拟供服务货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供服务货物主要技术性能的详细描述。
19.4投标人在编制电子投标文件时，根据招标文件的要求用法人CA秘钥和企业CA秘钥进行签章制作。生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA秘钥。生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。“开标一览表”报价将作为电子开标的唱标依据。投标文件中“致”均须针对采购人及采购代理机构，否则按未实质性响应招标文件处理。
19.5不接受电报、电传和传真的投标文件。
19.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由投标人代表签署证明或加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。未按本须知规定的格式填写投标文件或投标文件字迹模糊不清，导致评标委员无法认定是否实质性响应招标文件的,其投标将被作为无效投标。
19.7电子投标文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（http://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002）

四、投标文件的上传、递交
20.投标文件的加密、标记
20.1投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.zmdtf格式）。
20.2投标人因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台投标系统出现问题无法上传电子投标文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088
21.投标文件的上传、递交
21.1投标人应在招标公告中规定的投标截止时间前将制作好的电子投标文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台，逾期上传其投标将被拒绝。
22.投标文件的修改和撤回
22.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、加密，并作为投标文件的组成部分。
22.2投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

五、开标

23.开标、唱标
23.1在招标公告中规定的时间、地点开标。
23.2开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。
23.3开标时，首先，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有投标文件进行解密。如投标人自身原因解密失败，其投标将被拒绝。
23.4解密完成后，系统将自动唱标，公布各投标人开标一览表的内容。
23.5采购代理机构对唱标内容做开标记录，由采购人、采购代理机构共同签字确认。
23.6投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：
23.6.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的。
23.6.2投标文件未按招标文件规定密封的。
23.6.3未进行网上报名、下载领取招标文件参加投标的。
23.6.4一个投标人不只递交一套投标文件的。
23.6.5开标截止时间前未签到的。
六、评标
24.组建评标委员会
24.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成。成员由7人以上单数组成，评审专家不能少于成员总数的2/3。采购人可委派两代表进入评标委员会，但不得担任组长。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做合理的建议。
24.2评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
25.投标文件的初审
25.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。
25.2 评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。
25.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，修正错误的原则如下：
25.3.1投标文件开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
25.3.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
25.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
25.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
25.3.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
25.3.6 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.4 资格性检查和符合性检查。
25.4.1 资格性检查。依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第二项和招标文件第三章4.投标人应提交的证明文件所述的资格标准对投标人进行资格审查,以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,其投标将被作为无效投标。在审查过程中，采购人或采购代理机构有权要求投标人按招标文件的规定提供相关资格证明材料的原件以供审查。投标人应在规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，视为其不具备该资格条件。
25.4.2 资格审查后合格的投标人不足3家的，不得评标。
25.4.3 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：
(1)投标文件未按规定签字、盖章的。
(2)投标人代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。
(3)资格证明文件不全的，或不符合采购文件标明的资格要求的。
(4)投标文件有效期、服务期限、免费维修期等不满足采购文件要求的。
(5)任何1项服务内容及主要服务要求低于招标需求的。
(6)未按采购文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。
(7)投标文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合采购文件要求的。
（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或响应文件中经修正的内容字迹模糊无法辩认，或修改处未按规定签名盖章的。
（9）联合体参加投标未提供联合体协议原件的。
（10）不符合采购文件中规定的其它实质性条款。
评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。
25.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
25.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。
25.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
25.5.3不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
25.5.4不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；　　
25.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
25.5.6有证据证明投标人串通投标的其他情形的；
25.5.7不同投标人的投标文件制作机器码一致；
25.5.8不同投标人的投标文件由同一人送达或分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
25.5.9不同投标人的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致的；
25.5.10不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或领取报酬的；
25.5.11不同投标人文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
25.5.12评标委员会认定的其他串通投标情形。
26.投标文件的澄清
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程要求投标人作出必要的澄清。投标人的澄清应当在评标委员会规定的时间内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程以书面形式作出，由其投标人代表签字。但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投标文件的内容，不得通过澄清等方式对投标人实行差别对待。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。
27.比较与评价
27.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
27.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。
27.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.评标过程及保密原则
28.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。
28.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。
29.评标异议登记
采购代理机构工作人员对评审专家等相关人员在评审过程中发现、提出的异议进行逐项登记。

 七、定标
30.定标原则
30.1 最低投标价不作为中标的保证。
30.2 确定实质上响应招标文件且满足下列条件的为中标候选投标人（或中标投标人）
30.2.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按“投标文件对采购需求及技术要求的响应程度”得分由高到低排列，以上全部相同的，通过随机抽取产生。
对有效投标的投标服务符合价格折扣条件的，评标委员会根据政府采购相关规定，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整，调整后的评标总价作为投标人的评标价，按评标价由低到高排列。评标价相同的，按投标报价由低到高排列。评标价与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。
31.确定中标人和中标候选人
本项目由采购人授权评标委员会确定中标人并推荐两名中标候选人。
32.中标通知书及中标公告
32.1评审结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。
32.2中标人在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格；中标人在有效报价中报价最低,非不可抗力放弃中标资格的。发生上述情况的承担由此引起的一切后果。
32.3中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。
32.4中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。
33.代理机构宣布废标的权利
33.1出现下列情况之一时，代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：
33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。
33.1.2投标人的报价均超过了招标控制价，采购人不能支付的。
33.1.3因重大变故，采购任务取消的。
33.2投标截止后投标人不足3家或通过资格性检查或符合性检查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1） 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；　
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
33.3投标人必须书面说明：我单位在投标过程中所提供的所有证件及有关证明材料不存在伪造、弄虚作假，如发现我单位提供虚假材料，我单位愿接受上级主管部门的任何惩罚。
八、合同授予
34.合同签订
[bookmark: _Toc8594]34.1采购人、中标人自中标通知书发出之日起，在招标文件第三章《投标人须知前附表》规定的时间内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
34.2招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。
34.3中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
34.4采购人应在采购合同签订之日起1个工作日内将合同副本报同级财政部门备案。
34.5河南省政府采购合同融资政策告知函
 
各投标人：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
[bookmark: _Toc4700][bookmark: _Toc20000][bookmark: _Toc16669][bookmark: _Toc9984]

第四章  评标办法及评分标准
[bookmark: _Toc24983][bookmark: _Toc1947][bookmark: _Toc256519703][bookmark: _Toc326786897][bookmark: _Toc1482]一、总则
本次评标采取综合评分法。按投标人须知第31项的规定确定中标人和中标候选人。
二、价格调整要素及价格折扣幅度列表：
	评标价格要素
	价格折扣幅度

	小微企业投标。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
	20%；

	…
	投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规政策依据，每项按0.5%折扣。

	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及财政部财库司《政府采购促进中小企业发展政策问答》文件精神，货物采购项目含有多个采购标的，只有当投标人提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受20%的价格扣除政策。如果小微投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。


注：1、评标价=投标人报价×（1-∑价格折扣幅度）
2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。（格式见第六章附件）
3、根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。（格式见第六章附件）
三、评分标准:
注：得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
	评审项目
	分数
	评分标准

	报价部分
15分
	15分
	投标报价得分＝（评标基准价 / 评标报价）×15；
评标基准价＝满足招标文件要求且评标报价最低的为评标基准价
满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其余各投标人的报价得分=（评标基准价／投标人报价）×15，计算按四舍五入法则，保留小数点后两位。

	技术标评审标准
70分













	设计方案
	25 分
	1.节能效果：在节能方面的表现，包括节能量、节能率等（5分）。
评分标准：优4—5分，中2—3分，差1分
2.技术成熟度与可靠性：技术是否成熟稳定，是否经过实际验证，以及设备的可靠性和耐用性。（5分）
评分标准：优4—5分，中2—3分，差1分
3.成本效益：实施成本、后期维护成本以及预期的经济效益，进行综合分析。（3分）
评分标准：优3分，中2分，差1分
4.环境适应性：在不同环境条件下的适应性和稳定性，例如不同气候、光照条件下的表现。（2分）
评分标准：优2分，中1分，差0.5分
5.智能化程度：在智能化方面的表现，如远程监控、自动调节亮度、故障自诊断等功能。（5分）
评分标准：优4—5分，中2—3分，差1分
6.社会效益：对提升城市形象、改善居民生活环境等方面的贡献。（5分）
评分标准：优4—5分，中2—3分，差1分
注：以上分项内容如有缺项，则该分项不得分。

	
	施工实施方案
	20 分
	1.建设管理组织结构方案符合项目建设要求（3分）。
机构组织体系设置完整，管理体系完善；内部职责分工明确，有良好的管理协调机制。
评分标准：优 3分，中 2分，差 1分
2.施工方案及技术措施（3分），其中：
施工总布置合理；对控制工期和技术难度大的关键工序理解深刻，重点难点突出，有相应的对策且操作性强；工程施工方案合理、完善，有针对性；临时工程施工方案合理、完善；施工方案考虑的对象和内容完整、没有缺项。
评分标准：优 3分，中 2分，差 1分
3.质量管理体系及措施（3分），其中：
质量管理岗位职责明确；工程施工质量保证体系及措施科学合理，过程控制方法可行；测量、检验设备齐全，方法可行，计划合理，有具体的标准和检测方法（施工规范有具体要求的符合规范要求，施工规范无具体要求的提出的企业标准较先进的）。
评分标准：优 3分，中 2分，差 1分
4.安全管理体系与措施（3分），其中：
安全管理机构健全，各岗位职责明确；保证体系与措施、预案合理、得当；安全生产费用使用合理。
评分标准：优 3分，中 2分，差 1分
5. 环境保护管理体系与措施（3分）。
标准化工地和环境保护方案及机构健全、措施合理。
评分标准：优3分，中 2分，差1分
6. 项目进度计划、工程进度、资金计划与措施、成本控制措施（2分）其中：
项目进度计划（包含设计进度和施工进度等）、工程总工期满足要求，各分项工程工期合理、施工均衡；成本控制措施合理。
评分标准：优 2分，中 1.5分，差 1分
7.资源配备计划（3分）。
施工设备选型和配套合理、保证性高、满足工程检验需要。评分标准：优3分，中 2分，差 1分
注：以上分项内容如有缺项，则该分项不得分。

	
	运营维护方案
	25 分
	1. 投标公司运营管理机构方案、人员与机械设备安排与管理方案合理，能胜任项目运营维护工作、符合项目运营维护要求（5分）。
评分标准：优 4—5分，中 2—3分，差 1分
2.在整个合作期内的连续运营方案及保障方案运营体系完善，管理流程合理，责任权属明确（5分）。
评分标准：优 4—5分，中 2—3分，差 1分
3. 项目运营维护内容包括但不限于组织保证、质量目标与智慧路灯设施、设备的巡查、维护、检查与养护（维修）；智慧路灯、照明数据管理监控中心的紧急情况应急方案等，方案合理、可行，能保证运营维护内容满足考核标准（5分）。
评分标准：优4—5分，中 2—3分，差 1分
4.建立日常运营管理中精细化的考核体系（5分）。
评分标准：优4—5分，中2—3分，差1分
5.项目应急预案应科学合理，能有效应对突发事件（5分）。 
评分标准：优4—5分，中2—3分，差1分
注：以上分项内容如有缺项，则该分项不得分。

	商务部分
15分
	业绩及荣誉
	10 分
	投标人近年来完成1个本项目同类LED路灯施工或运营业绩的，得5分。本项目满分5分。
（以2021年1月1日至递交投标文件截止日止，以合同签订时间为准，提供中标通知书或项目合同（合同证明材料至少提供合同首页、签字盖章页及能证明工作范围等信息的页面）
近五年以来获得国优级奖项，每个奖项得1分，本项目满分5分
注：投标人为联合体时，提供任意一家资料均可。（需提交获奖证书或获奖文件扫描件，不提供或提供不全者不得分）

	
	拟派人员
	5 分
	1.拟派项目负责人具有中级职称证书的得1分；具有高级及以上职称证书的得2分；
2.拟派技术负责人具有中级或以上市政公用工程专业的得2分；
3.拟派项目组成员（除项目负责人外）每增加一名具有工程类中级及以上职称证书的得1分；本项目满分1分。（同一人多项证书按得分高的计取，不重复计分）。
注：供应商须提供相关证书复印件，提供以上人员自2023年6月1日以来近6个月及以上社保并加盖公章。


1、投标综合得分＝商务标得分+技术标得分+投标报价得分。
2、本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数，所有评委打分的算术平均值即为投标人的最终得分。
3、评分办法中所涉及的证件、证书、业绩合同均以发证或签定日期为准（必须在有效期内方为有效证件），各投标人应在投标文件中附复印件，以便评标委员会对照审查。














第五章政府采购合同（主要条款）
（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）
项目名称：项目编号：
甲方：（采购人）乙方：（中标人）
甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照（招标编号）的招标结果签订本合同。
1.服务内容：
2.合同金额
本合同金额为人民币（大写）：______元（￥______元）。
3.服务期限和服务地点
3.1服务期限：
3.2服务地点：
4.付款方式
付款方式：
5.税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
6.技术资料
没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸等资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。
7.知识产权
乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
8.无产权瑕疵条款
乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。
9.转包或分包
9.1本合同范围的服务乙方不得以任何方式和形式进行转包和分包。
9.2乙方如有转包和分包的行为，甲方有权给予终止合同。
10.质量保证
乙方应提供优质服务，保证服务质量，且不能低于合同规定的范围和种类。
11.验收
验收严格按照招标文件和投标文件规定的标准进行验收。
12.甲方的权利和义务
12.1甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量等。对乙方未按照合同履行的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。
12.2甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。
12.3负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
12.4国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。
13.乙方的权利和义务
13.1对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
13.2对甲方下达整改通知书及时配合处理。
13.3接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
13.4国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。
14.违约责任
14.1甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。
14.2如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。
15.不可抗力事件处理
15.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
15.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
16.合同纠纷处理
因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：
16.1向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。
16.2向合同签订地人民法院提起诉讼。
17.违约解除合同
17.1违反本合同第10条的规定的。
17.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。
17.3在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
18.其他约定
18.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
18.2本合同未尽事宜，双方另行补充。
18.3本合同正本一式份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起1个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。
19.附件
甲方：乙方：
单位地址：单位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：

签订日期：年月日

第六章 投标文件格式

	注释： 
《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应按照这些格式文件制作投标文件。


                                （项目名称）


附件1 投标文件封面（格式）
附件2 投标书（格式）
附件3 开标一览表（格式）
附件4 服务技术响应表（格式）
附件5 商务响应表（格式）
附件6 法定代表人身份证明（格式）
附件7 法定代表人授权书（格式）
附件8 证明文件
附件9 抵制商业贿赂承诺（格式）
附件10 驻马店市政府采购合同融资金融机构联系方式





附件1                      
投标文件封面（格式）
 
政府采购项目
投 标 文 件
 
 
 
 
 
 
 
项 目 名 称：               
项 目 编 号：
标包号：               
 
 
 
 
 
  
投标人名称 ：       （全称并加盖公章）
         日      期 ：               
 
附件2
投标书（格式）

致：______：
______（投标人名称）现委托          （姓名）为我方代理人，参加贵方组织的             _项目（项目编号：  ）的投标。现正式提交下述文件1份：
[bookmark: _Toc4094]1、 开标一览表（格式）
[bookmark: _Toc2980]2、 服务技术响应表（格式）
[bookmark: _Toc19926]3、 商务响应表（格式）
[bookmark: _Toc32703]4、 法定代表人身份证明（格式）
[bookmark: _Toc30901]5、 法定代表人授权书（格式）
[bookmark: _Toc14645]6、 证明文件
[bookmark: _Toc12093]7、 抵制商业贿赂承诺（格式）
为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：
1、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。
2、我方承诺在投标活动中提供的各种材料真实有效。
3、我方同意在投标文件有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方中标，投标文件有效期与合同履行期相同。
4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
5、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。
6、我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。
7、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。
8、如果我方存在投标人须知第9.3项所述情况，同意被认定为在经营活动中有重大违法记录。
10、如果发生投标人须知第26.4.1、26.4.3项所述情况，同意我方投标被作为无效投标处理。
11、如果发生投标人须知第26.5项所述情况，同意评标委员会认定我方的行为属于串通投标的行为，并自愿接受监管部门的处罚。
12、如果现场变更采购方式，我方同意在不改变招标需求、资质条件等情况下，按变更后的采购方式的规定程序进行采购。
13、如果被确定为中标人，我方同意按招标文件的规定领取中标通知书。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。
14、如果被确定为中标人，我方同意在领取中标通知书之日起  个工作日内，按照招标文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方中标后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。
15、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：
                           。
16、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。
17、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄（地址电话必须为最新并可以联系到）：
   地址：                  邮编：                  
   电话：                  传真：                  
   
投标人代表签字或盖章：                 
   投标人：                       （全称并加盖公章）
                                 
年    月   日    


[bookmark: _Toc32312][bookmark: _Toc25857]
附件3
开标一览表（格式）
项目编号：
标包号：                            货币单位：元
	项目名称
	

	投标人
	

	项目负责人
	
	联系方式
	

	投标报价
	报价:（大写）          
（小写）         

	服务期限
	

	投标有效期
	

	备  注
	


 
注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2、投标费用为完成本项目服务内容产生的所有费用。
3、若认为符合价格折扣条件的，在 “备注”栏内注明符合何种折扣条件，以方便评委评审。
4、投标人按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由投标人承担。
                 
            投标人：              （全称并加盖公章）                                               
 年    月    日
附件4 
服务技术响应表（格式）
项目编号：                  
标包号：                                
	序号
	服务名称
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	1
	 
	
	
	

	2
	 
	
	
	

	…
	 
	
	
	

	[bookmark: _Toc18191][bookmark: _Toc1025]服务标准
	[bookmark: _Toc3813][bookmark: _Toc29669]（国家标准、行业标准、地区标准等）
 


注：投标人必须如实完整填写表格， “偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
投标人代表签字或盖章：                 
投标人：                       （全称并加盖公章）
 
  年    月    日





附件5
商务响应表（格式）
项目编号：                  
标包号： 
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	合同签订时间
	
	
	

	服务地点
	
	
	

	服务周期
	
	
	

	验收条件及标准
	
	
	

	付款方式
	
	
	



投标人代表签字或盖章：                 
  投标人：                       （全称并加盖公章）
                             年    月    日



 


附件6 
法定代表人身份证明（格式）
 
投标人名称：                                 
地址：                               
成立时间：    年    月    日
经营期限：                  
姓名：_____     _，性别：____   _，年龄：____   _，职务：____   _系  _______     __           （投标人名称）的法定代表人。
 
特此证明。
  
	此处请粘贴法定代表人身份证复印件
 
 


 
 
 
 
 
投标人：______     __      （全称并加盖公章）
                       年    月    日


 
附件7 
法定代表人授权书（格式）
致：_______     __ ：
我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加            _____           _项目（项目编号：          ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。
代理人无转委托权。
委托期限：                                             
 
委托代理人签名：                       法定代表人签名：          
职务：                                 职务：           
委托代理人身份证号码：                                                                 
	此处请粘贴委托代理人身份证复印件


              
 
 
 
 
 

投标人：                       （全称并加盖公章）
                                 
年    月    日



[bookmark: _Toc24409][bookmark: _Toc27914]附件8、 证明文件
8.1 驻马店市政府采购投标人信用承诺函
致：
单位名称（自然人姓名）：       
统一社会信用代码（身份证号码）：    
法定代表人（负责人）：        
联系地址和电话：   
我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；
（七）符合法律、行政法规规定的其他条件。
我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称（盖章）：
法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字或盖章)：
日期：  年  月   日

注：1.投标人须在投标（响应性）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标（响应）处理。
2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。



8.2 营业执照复印件（副本，加载统一社会信用代码，投标人代表签字并加盖公章。国家企业信用信息公示系统查询的有效工商营业执照截图签字盖章。）
8.3 设计方案（格式自拟）
8.4 施工实施方案（格式自拟）
8.5 运营维护方案（格式自拟）
8.6 质量管理和企业信用评级证书等方面的资质证书或文件扫描件
8.7 投标人情况介绍（公司规模、经营范围等，格式自拟）
8.8 业绩证明资料(格式自拟)
8.9 拟派人员名单（格式自拟）


8.10
             中小企业声明函（格式）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加的  （单位名称）   的  （项目名称）  采购活动，服务单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
   ......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
      投标人：     （全称并加盖公章）
               日期：                       






8.11
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：            （全称并加盖公章）  
年   月    日
 




















8.12                    联合体协议书
（未组成联合体投标，不需此件）
            、            （所有成员单位名称）自愿组成    
        （联合体名称）联合体，共同参加正阳县城市管理局智慧路灯项目响应。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、由                牵头，                参加，组成联合体共同进行本项目的投标工作。
二、                为本次投标的牵头方。牵头方负责投标项目的一切组织、协调工作，若本项目中标，联合体双方共同与招标人签订承包合同，签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力。
三、如联合体中标，则牵头方负责                 等工作；   成员单位负责                                 等工作。各方各自承担相应的责任。
四、联合体各方不得再以自己名义在本项目中单独投标。联合投标的项目责任人不能作为其他联合体或单独投标单位的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究违约行为。
五、本协议一经签订，双方必须全面履行，任何一方不得擅自变更或解除协议条款，本协议未尽事宜，由双方另行商定补充协议。补充协议解释顺序优先于本协议。
本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。未中标，本协议自动废止。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。
以下无正文




牵头人：      （签章）          成员单位：         （签章）
法定代表人：                    法定代表人：              
地址：                          地址：
邮编：                          邮编：
电话：                          电话：


签订日期：   年   月   日



8.13其他需要提供的证明材料














附件9

投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为
承诺书（格式）
 
致：                ：
进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：
一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。
二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。
三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。
四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与招标活动的投标人保持良性的竞争关系。
五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。
六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。
七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。
八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。
 
              投标人：       （全称并加盖公章）
年   月   日

附件10

驻马店市政府采购合同融资金融机构联系方式

1、上海浦东发展银行信阳分行
联系人：陈安达18538266767
李鹤松18638169788
地址：信阳市羊山新区新六大街北段九阳大厦一号楼

2、中原银行驻马店分行公司业务七部
联系人：王磊
联系电话：13783327708
地址：驻马店市驿城区文明路168号（天龙大酒店对面）
3、郑州银行驻马店分行
联系人：禹阳
联系电话：15103825000
地址：河南省驻马店市置地大道与天中山大道交叉口西南角
4、驻马店农村商业银行股份有限公司
联系人：鄢川源 15136590288  3699502
周莉娟 15290172878 3618869
地址：驻马店市驿城区文化路360号
5、中国银行股份有限公司驻马店分行营业部
联系人：罗浩 手机号15239620736
刘杰 手机号16639631991
地址：驻马店市文明路188号
6、中信银行股份有限公司郑州东明路支行
联系人：李阿萃 18638139933
地址：郑州市东明路与东风路交叉口

河南国信工程咨询管理有限公司1

