## Sheet1
名称 | 分类及报价要求
种植工具盒 | 耗材、试剂类：报价单、厂家授权、营业执照、网采号，型号规格，注册证号，生产厂家，网采价
上颌窦内外提升工具
口腔科用超声骨刀
种植体（高中低端系统，配套愈合基台、转移杆、替代体、修复基台）
修复牙冠（纯钛冠、全瓷冠）
骨粉（0.25g/0.5g）
骨膜（可吸收生物膜）
铅手套（介入用）
铅围脖（介入用）
铅上衣（带袖）（介入用）
铅围裙（介入用）
宫腔镜剪刀
宫腔镜取环钳
曼月乐环
一次性使用脉冲冲洗枪
医用高分子石膏（长条形、卷形）
一次性负压吸引装置（VDS）
脑科用可吸收止血海绵
单焦点非球面疏水人工晶状体
折叠式亲水人工晶状体
泪液检测滤纸条
荧光素钠眼科检测试纸
超乳化积液盒
一次性使用眼用电凝刀
冷光源 | 医疗设备、器械类：报价单、营业执照、品牌、规格型号、产品功能清单（含参数配置）、市场占有情况（提供部分二甲及以上医院名单）。
光束
鼻内镜镜头
血气分析仪（干式、湿式及配套试剂价格）
膀胱治疗仪
便携超声诊断系统（麻醉用/非麻醉用）
电解倒睫器
眼科裂隙灯
眼科手术显微镜
口腔显微镜
高速离心机（口腔专用）
种植机
超声骨刀（口腔专用）
口腔数字化扫描仪
牙周治疗仪
可视喉镜JHJ维修：显示屏显示图像异常 | 维修、配件类：提供报价单，营业执照，详细故障请来电咨询
DMS300-4A动态心电导联线
宝莱特M8000监护仪：黑屏、电源板故障
纯水机控制主板
西门子超声诊断系统Acuson oxana1：死机
监护仪uMEC7：主扳故障
西门子DR（型号:MX）故障现象:设备开机自检失败，束光器显示异常。
压力治疗仪WIC-2008L：主板故障
金科威UT4000F：血氧板故障
奥林巴斯 BF-1TQ170支气管镜：镜头无法调向
纯水处理系统，型号TYROH-3000，纯水机：石英沙，活性炭，精密过滤器，已过期需更换
檫干棒（雅培生化流水线用）
搅拌棒（雅培生化流水线用）
锥形阀（雅培生化流水线用）
灯泡（雅培生化流水线用）
样本针（雅培生化流水线用）
c16k试剂针L（雅培生化流水线用）
c16k试剂针R（雅培生化流水线用）
反应杯刮片（雅培生化流水线用）
1ML注射器（雅培生化流水线用）
ICT三通阀（雅培生化流水线用）
清洗液三通阀（雅培生化流水线用）
风琴泵组件（雅培生化流水线用）
蠕动泵管（雅培生化流水线用）
反渗透膜(ULP-4040)
滤芯-PP棉(10寸10微米)
滤芯-PP棉(20寸5微米)
树脂(ZGER8420)
费森尤斯4008s v10配件LP 634 SMT(Monitor)
费森尤斯4008s v10配件LP 631 SMT(Monitor)
费森尤斯4008s v10配件电源主扳(Monitor)
费森尤斯4008s v10配件加热板(Monitor)
费森尤斯4008s v10配件LP 941(Monitor)
费森尤斯4008s v10配件血泵马达(Module)
费森尤斯4008s v10配件 LP 624(Module)
费森尤斯4008s v10配件光学测速传感器(Module)
费森尤斯4008s v10配件光学监测器(Module)
费森尤斯4008s v10配件空气监测器(Module)
费森尤斯4008s v10配件三通电磁阀+插头(Module)
费森尤斯4008s v10配件LP 450-2(Module)
费森尤斯4008s v10配件电源箱(Module)
费森尤斯4008s v10配件LP1202 UPU板(Hydraulics)
费森尤斯4008s v10配件 LP1109水路控制板(Hydraulics)
费森尤斯4008s v10配件LP1140水路传感器板(Hydraulics)
费森尤斯4008s v10配件压力传感器(Hydraulics)
费森尤斯4008s v10配件蓄电池24V(Hydraulics)
费森尤斯4008s v10配件齿轮泵(Hydraulics)
费森尤斯4008s v10配件电磁阀(Hydraulics)
费森尤斯4008s v10配件快速接头(Hydraulics)
费森尤斯4008s v10配件漏血监测器(Hydraulics)
费森尤斯4008s v10配件EBM控制板(Hydraulics)
费森尤斯4008s v10配件吸管过滤器(Hydraulics)
费森尤斯4008s v10配件碳刷(Hydraulics)
费森尤斯4008s v10配件流旦泵马达套装(Hydraulics)
费森尤斯4008s v10配件弹簧组件(Hydraulics)
费森尤斯4008s v10配件电导度传感器(Hydraulics)
费森尤斯4008s v10配件浓缩液(Hydraulics)
费森尤斯4008s v10配件加热棒1600(Hydraulics)
费森尤斯4008s v10配件除气泵马达(Hydraulics)
费森尤斯4008s v10配件调节阀(Hydraulics)
此次调研为一次报价，没有二次，请按要求制作报价单，格式自行设计，需提供联系方式